## Planilha1
DADOS
Titulo | ORÇAMENTO CURVA ABC
Obra | PREVIVAG
Cliente | Prefeitura Municipal de Várzea Grande
Cidade | Várzea Grande
Endereço | Av. Pres. Arthur Bernardes, s/n - Bairro IPASE
Descrição | Obra BIM |  |  |  |  | SCHURING & SCHURING Ltda.
Tabela | MT-2021-JUNHO-DESONERADO-SINAPI
UF | MT
RESUMO
Custo por Tipo |  | Observação |  | Valor |  | BDI Aplicado
Total |  | Custo total da edificação |  | 2268256.4972 |  | 27.13%
Total Sem BDI |  | Custo total da edificação sem a aplicação do BDI |  | 1784202.389 |  | -
Material |  | Custo de material |  | 1820694.6022 |  | 27.13%
Mão de obra |  | Custo de mão de obra |  | 442199.044 |  | 27.13%
Execução |  | Custo considerando Mão de Obra, Transporte, Terceirizado, Comiss., Verba e Outro. |  | 447561.8949 |  | -
Transporte |  | Custo de transporte |  | 4949.334 |  | 27.13%
Terceirizado |  | Custo serviço/terceirizado |  | 0 |  | 27.13%
Verba |  | Custo de licenciamento ou verba |  | 0 |  | 27.13%
Comissionamento |  | Custo de administração ou comissionamento |  | 0 |  | 27.13%
Outro |  | Custos de outros tipos |  | 413.517 |  | 27.13%
GRÁFICO DE PARETO
15 INSUMOS MAIS CAROS
INSUMOS
Referência | Tipo | Código | Descrição | Unid. | Quantidade | Custo Total |  | Percentual
[6 empty] | Unitário | Total
SINAPI | INSUMO | 40740 | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | m² | 624.8336 | 275.8975 | 172390.0389 | 172390.0389
PRÓPRIA | INSUMO | 69 | ELEVADOR PARA PCD's COM DIMENSÕES DE 1,45 X 1,30, PARA DESLOCAMENTO DE 3M (01 PAVIMENTO) - 2 PARADAS | un | 1.05 | 152556 | 160183.8 | 160183.8
SINAPI | INSUMO | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 254.9077 | 530.7678 | 135296.78 | 135296.78
PRÓPRIA | INSUMO | 70 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | 1280 | 61.4038 | 78596.8512 | 78596.8512
SINAPI | INSUMO | 4750 | PEDREIRO | h | 4375.1501 | 17.366 | 75978.6731 | 75978.6731
PRÓPRIA | INSUMO | 57 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | m² | 2175.886 | 33.9056 | 73774.6573 | 73774.6573
SINAPI | INSUMO | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | kg | 4239.5562 | 17.1244 | 72599.9028 | 72599.9028
PRÓPRIA | INSUMO | 66 | BRISE SOLEIL VERTICAL 84F 45º CINZA CLARO | m² | 156.6705 | 399.3916 | 62572.8829 | 62572.8829
SINAPI | INSUMO | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 4812.4655 | 12.9291 | 62220.9481 | 62220.9481
SINAPI | INSUMO | 34385 | VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO | m² | 141.23 | 403.0275 | 56919.5775 | 56919.5775
SINAPI | INSUMO | 38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | m² | 612.789 | 90.5166 | 55467.5523 | 55467.5523
SINAPI | INSUMO | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | kg | 3451.8336 | 14.8361 | 51211.6484 | 51211.6484
SINAPI | INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | kg | 60912.3413 | 0.81363 | 49560.2301 | 49560.2301
SINAPI | INSUMO | 1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 67.2952 | 609.3849 | 41008.6694 | 41008.6694
SINAPI | INSUMO | 43092 | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | un | 4 | 9716.3933 | 38865.5734 | 38865.5734
PRÓPRIA | INSUMO | 56 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO) DUAS DEMÃOS | m² | 1106.263 | 34.2742 | 37916.3324 | 37916.3324
PRÓPRIA | INSUMO | 48 | PERFIL CARTOLA EM CHAPA DOBRADA, SAC 300 COM DIMENSÕES DE 30x90x60x2.25 | kg | 1335.6 | 27.066 | 36149.3189 | 36149.3189
SINAPI | INSUMO | 32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | kg | 1737.5764 | 18.0652 | 31389.6187 | 31389.6187
PRÓPRIA | INSUMO | 71 | ALMOXARIFE | H | 1280 | 20.112 | 25743.3165 | 25743.3165
PRÓPRIA | INSUMO | 53 | PERFIL U EM CHAPA DOBRADA, SAC 300 COM DIMENSÕES DE 120x50x3.00 | kg | 993.3 | 25.1463 | 24977.8337 | 24977.8337
PRÓPRIA | INSUMO | 72 | APONTADOR OU APROPRIADOR DE MÃO DE OBRA | H | 1280 | 19.3365 | 24750.6854 | 24750.6854
SINAPI | INSUMO | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | kg | 1214.4895 | 18.1669 | 22063.4817 | 22063.4817
SINAPI | INSUMO | 7266 | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | MIL | 19.1826 | 1103.285 | 21163.8755 | 21163.8755
PRÓPRIA | INSUMO | 73 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | H | 1280 | 16.2218 | 20763.8886 | 20763.8886
SINAPI | INSUMO | 378 | ARMADOR | h | 1187.9272 | 17.366 | 20629.4941 | 20629.4941
PRÓPRIA | INSUMO | 74 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | H | 1280 | 16.1074 | 20617.4349 | 20617.4349
SINAPI | INSUMO | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | kg | 1251.1276 | 16.2091 | 20279.6216 | 20279.6216
SINAPI | INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 213.6821 | 94.8263 | 20262.6742 | 20262.6742
SINAPI | INSUMO | 7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | l | 714.9336 | 28.0957 | 20086.581 | 20086.581
SINAPI | INSUMO | 43056 | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | kg | 1112.6742 | 17.1117 | 19039.7449 | 19039.7449
PRÓPRIA | INSUMO | 47 | PERFIL C EM CHAPA DOBRADA, SAC 300 COM DIMENSÕES DE 150x50x25x3.00 | kg | 745.5 | 25.1463 | 18746.5771 | 18746.5771
SINAPI | INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | h | 15184.1674 | 1.2204 | 18531.4867 | 18531.4867
SINAPI | INSUMO | 37553 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE | kg | 8592.4519 | 2.0214 | 17368.4986 | 17368.4986
SINAPI | INSUMO | 38775 | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | un | 168 | 91.826 | 15426.7678 | 15426.7678
SINAPI | INSUMO | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | kg | 5015.0415 | 3.0384 | 15237.7372 | 15237.7372
SICRO | INSUMO | P9808 | Carpinteiro | h | 479.4985 | 31.4298 | 15070.5618 | 15070.5618
SINAPI | INSUMO | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | m² | 585.2785 | 24.1801 | 14152.1069 | 14152.1069
SINAPI | INSUMO | 2436 | ELETRICISTA | h | 782.2529 | 17.9508 | 14042.0311 | 14042.0311
SINAPI | INSUMO | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | m | 4554.092 | 3.0638 | 13952.9774 | 13952.9774
SINAPI | INSUMO | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | h | 15184.1674 | 0.90262 | 13705.5787 | 13705.5787
SICRO | INSUMO | P9801 | Ajudante | h | 479.4985 | 27.639 | 13252.836 | 13252.836
SINAPI | INSUMO | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 22.195 | 591.2054 | 13121.8028 | 13121.8028
SICRO | INSUMO | M0443 | Compensado plastificado de 12 mm | m² | 426.016 | 29.7496 | 12673.7896 | 12673.7896
SINAPI | INSUMO | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | kg | 13280.5182 | 0.95348 | 12662.642 | 12662.642
SINAPI | INSUMO | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | m | 1106.6098 | 11.3908 | 12605.2244 | 12605.2244
SINAPI | INSUMO | 34370 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | un | 9.5494 | 1314.9819 | 12557.3404 | 12557.3404
SINAPI | INSUMO | 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | h | 713.8085 | 17.366 | 12395.9687 | 12395.9687
PRÓPRIA | INSUMO | 44 | PERFIL C EM CHAPA DOBRADA, SAC 300 COM DIMENSÕES DE 75x40x15x3.04 | kg | 457.8 | 25.1463 | 11511.9825 | 11511.9825
SINAPI | INSUMO | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m² | 173.1414 | 62.9294 | 10895.6773 | 10895.6773
SINAPI | INSUMO | 3992 | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 543.1877 | 19.756 | 10731.2164 | 10731.2164
SINAPI | INSUMO | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | h | 15184.1674 | 0.69922 | 10616.9976 | 10616.9976
SINAPI | INSUMO | 39490 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | un | 12 | 871.9592 | 10463.5109 | 10463.5109
SINAPI | INSUMO | 4783 | PINTOR | h | 599.8383 | 17.366 | 10416.7674 | 10416.7674
SINAPI | INSUMO | 7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | m² | 125.4883 | 82.4947 | 10352.1159 | 10352.1159
SINAPI | INSUMO | 34364 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | un | 8.2121 | 1211.1929 | 9946.4617 | 9946.4617
SINAPI | INSUMO | 4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 546.3174 | 16.654 | 9098.3865 | 9098.3865
SINAPI | INSUMO | 247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | h | 695.8031 | 12.624 | 8783.8243 | 8783.8243
PRÓPRIA | INSUMO | 51 | PERFIL EM CHAPA LAMINADA, ASTM A36 COM ESPESSURA DE 5MM | kg | 388.5 | 21.6884 | 8425.9349 | 8425.9349
SINAPI | INSUMO | 626 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | kg | 256.32 | 31.4392 | 8058.5083 | 8058.5083
SINAPI | INSUMO | 40660 | JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR) | m² | 5.5 | 1358.562 | 7472.0912 | 7472.0912
SINAPI | INSUMO | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | kg | 293.5292 | 25.4133 | 7459.5409 | 7459.5409
SINAPI | INSUMO | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 6163.6085 | 1.2077 | 7444.0057 | 7444.0057
SINAPI | INSUMO | 43091 | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | un | 1 | 7287.295 | 7287.295 | 7287.295
PRÓPRIA | INSUMO | 45 | PERFIL C EM CHAPA DOBRADA, SAC 300 COM DIMENSÕES DE 75x40x15x3.04 | kg | 282.45 | 25.1463 | 7102.5764 | 7102.5764
SICRO | INSUMO | M0290 | Tábua de 2,5 x 10 cm | m | 1541.4844 | 4.5593 | 7028.0331 | 7028.0331
SINAPI | INSUMO | 37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | h | 555.8959 | 12.4079 | 6897.4947 | 6897.4947
SINAPI | INSUMO | 7267 | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | un | 6593.7144 | 0.99161 | 6538.4195 | 6538.4195
SICRO | INSUMO | M0284 | Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm | m | 473.265 | 13.454 | 6367.3269 | 6367.3269
SINAPI | INSUMO | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | l | 249.1245 | 25.4641 | 6343.7409 | 6343.7409
SINAPI | INSUMO | 39492 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | un | 7 | 898.5548 | 6289.8839 | 6289.8839
SINAPI | INSUMO | 11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | m² | 54.6307 | 113.133 | 6180.532 | 6180.532
SINAPI | INSUMO | 43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 4778.1987 | 1.284 | 6135.2693 | 6135.2693
PRÓPRIA | INSUMO | 49 | PERFIL L LAMINADO, ASTM A36 COM DIMENSÕES DE 44.5x3.2 | kg | 282.45 | 21.6884 | 6125.8824 | 6125.8824
SINAPI | INSUMO | 10422 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | un | 11.1937 | 542.006 | 6067.053 | 6067.053
SINAPI | INSUMO | 38877 | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | kg | 686.2846 | 8.6576 | 5941.545 | 5941.545
SINAPI | INSUMO | 11251 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | un | 31 | 184.3131 | 5713.7053 | 5713.7053
SINAPI | INSUMO | 7194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | m² | 147.105 | 37.8212 | 5563.6835 | 5563.6835
SINAPI | INSUMO | 40783 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | m | 83.3595 | 65.8025 | 5485.2625 | 5485.2625
PRÓPRIA | INSUMO | 60 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T | H | 9.168 | 572.085 | 5244.8753 | 5244.8753
SINAPI | INSUMO | 20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | m | 482.4417 | 10.0433 | 4845.2921 | 4845.2921
SINAPI | INSUMO | 11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | cj | 2262.7045 | 2.1358 | 4832.6481 | 4832.6481
SINAPI | INSUMO | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | un | 4946.3217 | 0.95348 | 4716.1941 | 4716.1941
SICRO | INSUMO | M0310 | Peça de madeira de 2,5 x 7,5 cm | m | 1368.4149 | 3.4325 | 4697.098 | 4697.098
SINAPI | INSUMO | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | h | 254.7624 | 17.9508 | 4573.1772 | 4573.1772
SINAPI | INSUMO | 20232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | m | 60.75 | 74.994 | 4555.8847 | 4555.8847
SINAPI | INSUMO | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 6163.6085 | 0.73735 | 4544.7614 | 4544.7614
SINAPI | INSUMO | 4760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO | h | 257.552 | 17.366 | 4472.6379 | 4472.6379
SINAPI | INSUMO | 39501 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | un | 4 | 1080.0456 | 4320.1825 | 4320.1825
SINAPI | INSUMO | 2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | m | 1028.4604 | 4.1572 | 4275.4651 | 4275.4651
SINAPI | INSUMO | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | m | 422.6733 | 10.0433 | 4245.0223 | 4245.0223
SINAPI | INSUMO | 1350 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM | un | 62.1814 | 62.9294 | 3913.0377 | 3913.0377
SINAPI | INSUMO | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | m | 640.0619 | 5.581 | 3572.1897 | 3572.1897
SINAPI | INSUMO | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | m | 834.2838 | 3.5851 | 2990.9626 | 2990.9626
SINAPI | INSUMO | 11190 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | un | 12.1408 | 243.3268 | 2954.1834 | 2954.1834
SINAPI | INSUMO | 10228 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 14 | 209.0653 | 2926.914 | 2926.914
PRÓPRIA | INSUMO | 54 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 194.1026 | 15.0268 | 2916.7345 | 2916.7345
SICRO | INSUMO | M0286 | Tábua de 2,5 x 30 cm | m | 208.272 | 13.9843 | 2912.5384 | 2912.5384
SINAPI | INSUMO | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | un | 349.092 | 8.1109 | 2831.4485 | 2831.4485
PRÓPRIA | INSUMO | 62 | PERFIL CARTOLA EM CHAPA DOBRADA, ASTM A36 COM DIMENSÕES DE 30x90x60x2.65 | kg | 101.85 | 27.066 | 2756.6698 | 2756.6698
SINAPI | INSUMO | 34381 | JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | un | 5.9999 | 442.2344 | 2653.3641 | 2653.3641
SINAPI | INSUMO | 3093 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | cj | 23 | 113.9593 | 2621.0646 | 2621.0646
SINAPI | INSUMO | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | h | 197.9862 | 12.713 | 2516.9985 | 2516.9985
SICRO | INSUMO | P9824 | Servente | h | 101.0066 | 24.7124 | 2496.1186 | 2496.1186
SINAPI | INSUMO | 43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 4778.1987 | 0.52123 | 2490.5549 | 2490.5549
SINAPI | INSUMO | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 4.524 | 537.3022 | 2430.7553 | 2430.7553
SINAPI | INSUMO | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 137.1852 | 17.5567 | 2408.5132 | 2408.5132
SINAPI | INSUMO | 6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | h | 198.9471 | 12.1028 | 2407.812 | 2407.812
SINAPI | INSUMO | 25957 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS | h | 193.3583 | 12.2935 | 2377.0451 | 2377.0451
SINAPI | INSUMO | 980 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | m | 180.761 | 13.0944 | 2366.955 | 2366.955
SICRO | INSUMO | E9535P | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | CHP | 81.4705 | 28.5709 | 2327.6885 | 2327.6885
SINAPI | INSUMO | 2393 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD | un | 2 | 1132.8809 | 2265.7617 | 2265.7617
SINAPI | INSUMO | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 207.4399 | 10.7298 | 2225.7832 | 2225.7832
SINAPI | INSUMO | 40873 | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | m | 59.9655 | 36.5244 | 2190.2068 | 2190.2068
SINAPI | INSUMO | 39025 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | un | 2.2489 | 962.6156 | 2164.8048 | 2164.8048
SINAPI | INSUMO | 10420 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA | un | 10 | 203.2809 | 2032.8087 | 2032.8087
PRÓPRIA | INSUMO | 46 | PERFIL C EM CHAPA DOBRADA, SAC 300 COM DIMENSÕES DE 75x40x15x3.04 | kg | 79.8 | 25.1463 | 2006.6759 | 2006.6759
SINAPI | INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | un | 7266.6952 | 0.26697 | 1940.0114 | 1940.0114
SINAPI | INSUMO | 6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | h | 137.063 | 13.6665 | 1873.1682 | 1873.1682
SINAPI | INSUMO | 10432 | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS | un | 4 | 462.1303 | 1848.5211 | 1848.5211
SINAPI | INSUMO | 982 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | m | 235.144 | 7.6659 | 1802.5996 | 1802.5996
SINAPI | INSUMO | 1345 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM | m² | 28.4765 | 60.6029 | 1725.7552 | 1725.7552
SINAPI | INSUMO | 5031 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | m² | 3.78 | 453.549 | 1714.4152 | 1714.4152
SINAPI | INSUMO | 43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 1439.7584 | 1.1569 | 1665.632 | 1665.632
SINAPI | INSUMO | 12551 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | un | 5 | 328.2369 | 1641.1847 | 1641.1847
SINAPI | INSUMO | 20269 | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM | un | 12 | 130.3972 | 1564.7669 | 1564.7669
SINAPI | INSUMO | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 92.1231 | 16.9337 | 1559.9861 | 1559.9861
SINAPI | INSUMO | 981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | m | 274.3553 | 5.4793 | 1503.276 | 1503.276
SINAPI | INSUMO | 12869 | TELHADOR | h | 73.8129 | 18.9551 | 1399.1292 | 1399.1292
SINAPI | INSUMO | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | kg | 286.9977 | 4.8055 | 1379.1713 | 1379.1713
SINAPI | INSUMO | 36791 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) | un | 12 | 113.7051 | 1364.4609 | 1364.4609
SINAPI | INSUMO | 12873 | IMPERMEABILIZADOR | h | 73.2002 | 18.3957 | 1346.5705 | 1346.5705
PRÓPRIA | INSUMO | 75 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR | H | 21.668 | 61.4038 | 1330.4973 | 1330.4973
SINAPI | INSUMO | 38193 | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | un | 168 | 7.7295 | 1298.5567 | 1298.5567
SINAPI | INSUMO | 3799 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | un | 8.2865 | 155.3656 | 1287.4384 | 1287.4384
SINAPI | INSUMO | 43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 964.1689 | 1.3349 | 1287.0353 | 1287.0353
SINAPI | INSUMO | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 68.7285 | 18.0143 | 1238.0971 | 1238.0971
PRÓPRIA | INSUMO | 63 | PERFIL L LAMINADO, ASTM A36 COM DIMENSÕES DE 44.5x4.8 | kg | 56.7 | 21.6884 | 1229.731 | 1229.731
SINAPI | INSUMO | 37104 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA | un | 1 | 1225.8002 | 1225.8002 | 1225.8002
SINAPI | INSUMO | 13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | kg | 9.715 | 123.7356 | 1202.0978 | 1202.0978
SINAPI | INSUMO | 4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | h | 67.1282 | 17.7346 | 1190.4936 | 1190.4936
SINAPI | INSUMO | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | h | 15184.1674 | 0.076278 | 1158.2179 | 1158.2179
SINAPI | INSUMO | 43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 1439.7584 | 0.78821 | 1134.8262 | 1134.8262
SINAPI | INSUMO | 34566 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | un | 294.3455 | 3.8393 | 1130.0882 | 1130.0882
PRÓPRIA | INSUMO | 59 | SOLDADOR | H | 55.008 | 20.112 | 1106.319 | 1106.319
SINAPI | INSUMO | 2680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | m | 114.444 | 9.522 | 1089.74 | 1089.74
SINAPI | INSUMO | 2442 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | m | 113.74 | 9.5093 | 1081.5905 | 1081.5905
SICRO | INSUMO | M1205 | Prego de ferro | Kg | 106.1167 | 9.489 | 1006.9396 | 1006.9396
SINAPI | INSUMO | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 57.6256 | 17.4677 | 1006.5845 | 1006.5845
SINAPI | INSUMO | 6024 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) | un | 20 | 50.3181 | 1006.3611 | 1006.3611
SINAPI | INSUMO | 43490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 593.6055 | 1.6908 | 1003.6854 | 1003.6854
SINAPI | INSUMO | 3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | m | 969.6541 | 1.0043 | 973.8498 | 973.8498
SINAPI | INSUMO | 43466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 593.6055 | 1.6146 | 958.4063 | 958.4063
SICRO | INSUMO | E9066P | Grupo gerador - 13/14 kVA | CHP | 81.4705 | 11.7018 | 953.352 | 953.352
SINAPI | INSUMO | 10489 | VIDRACEIRO | h | 56.9648 | 16.6159 | 946.5208 | 946.5208
SINAPI | INSUMO | 1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | h | 47.8115 | 18.9551 | 906.2709 | 906.2709
SINAPI | INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 8.9452 | 100.9794 | 903.2775 | 903.2775
SINAPI | INSUMO | 13415 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | un | 13.5287 | 66.0949 | 894.1779 | 894.1779
SINAPI | INSUMO | 996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | m | 26.796 | 33.3462 | 893.5447 | 893.5447
SINAPI | INSUMO | 39472 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | un | 4 | 221.8673 | 887.4691 | 887.4691
SINAPI | INSUMO | 1013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | m | 461.5235 | 1.9197 | 885.9695 | 885.9695
SINAPI | INSUMO | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 70.5132 | 12.0265 | 848.0269 | 848.0269
SINAPI | INSUMO | 9871 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 17.1245 | 49.3773 | 845.5634 | 845.5634
SINAPI | INSUMO | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ml | 24.8753 | 33.2826 | 827.9144 | 827.9144
SINAPI | INSUMO | 21112 | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | un | 4.3132 | 179.9652 | 776.226 | 776.226
SINAPI | INSUMO | 20136 | JUNCAO SIMPLES, PVC LEVE, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 5 | 154.5901 | 772.9504 | 772.9504
SINAPI | INSUMO | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 13.5064 | 56.7508 | 766.5009 | 766.5009
SINAPI | INSUMO | 4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | un | 42.3874 | 17.1626 | 727.4759 | 727.4759
PRÓPRIA | INSUMO | 61 | PERFIL C EM CHAPA DOBRADA, ASTM A36 COM DIMENSÕES DE 75x40x15x2.66 | kg | 28.35 | 25.1463 | 712.898 | 712.898
SINAPI | INSUMO | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 183.5752 | 3.7503 | 688.4684 | 688.4684
PRÓPRIA | INSUMO | 76 | DESENHISTA DETALHISTA | H | 21.668 | 31.2994 | 678.1955 | 678.1955
SINAPI | INSUMO | 11717 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | un | 14 | 48.3348 | 676.6876 | 676.6876
SINAPI | INSUMO | 2377 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | un | 1 | 676.4969 | 676.4969 | 676.4969
SINAPI | INSUMO | 37590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | un | 24 | 28.083 | 673.9924 | 673.9924
SINAPI | INSUMO | 37520 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG | un | 0.0021111 | 318421.138 | 672.2171 | 672.2171
PRÓPRIA | INSUMO | 64 | PERFIL EM CHAPA LAMINADA, ASTM A36 COM ESPESSURA DE 10MM | kg | 30.45 | 21.6884 | 660.4111 | 660.4111
PRÓPRIA | INSUMO | 50 | PERFIL EM CHAPA LAMINADA, ASTM A36 COM ESPESSURA DE 3MM | kg | 30.45 | 21.6884 | 660.4111 | 660.4111
PRÓPRIA | INSUMO | 68 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE, COM LARGURA DE 1 ATÉ 1,5M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODÍZIOS) | H | 32.8262 | 20.023 | 657.2782 | 657.2782
SINAPI | INSUMO | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | un | 7.2174 | 90.9488 | 656.4094 | 656.4094
SINAPI | INSUMO | 1871 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | un | 175.93 | 3.6613 | 644.1402 | 644.1402
SINAPI | INSUMO | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 797.8007 | 0.80092 | 638.9737 | 638.9737
SINAPI | INSUMO | 38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 209.9511 | 3.013 | 632.5787 | 632.5787
SINAPI | INSUMO | 242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | h | 37.6266 | 16.7557 | 630.4608 | 630.4608
SINAPI | INSUMO | 34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | un | 55 | 11.0857 | 609.7155 | 609.7155
SINAPI | INSUMO | 4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | un | 136.5897 | 4.3224 | 590.3982 | 590.3982
SINAPI | INSUMO | 11256 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | un | 1 | 571.9452 | 571.9452 | 571.9452
PRÓPRIA | INSUMO | 55 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 52.0763 | 10.7425 | 559.429 | 559.429
SINAPI | INSUMO | 1368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | un | 6.2528 | 88.9274 | 556.0455 | 556.0455
SINAPI | INSUMO | 36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | m | 28.1486 | 19.1331 | 538.5684 | 538.5684
SINAPI | INSUMO | 3421 | JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | m² | 0.63624 | 841.6769 | 535.5085 | 535.5085
SINAPI | INSUMO | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | kg | 10.97 | 48.5382 | 532.4643 | 532.4643
SINAPI | INSUMO | 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | m | 59.4 | 8.4414 | 501.4211 | 501.4211
SINAPI | INSUMO | 34636 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | un | 1 | 494.5357 | 494.5357 | 494.5357
SINAPI | INSUMO | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | un | 4.6949 | 104.7297 | 491.6934 | 491.6934
SINAPI | INSUMO | 6005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | un | 9 | 53.3565 | 480.2081 | 480.2081
SINAPI | INSUMO | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | kg | 82.305 | 5.8226 | 479.2251 | 479.2251
SINAPI | INSUMO | 11684 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | un | 10 | 47.8263 | 478.2631 | 478.2631
SINAPI | INSUMO | 4513 | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 62.7192 | 7.5388 | 472.8281 | 472.8281
SINAPI | INSUMO | 43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 964.1689 | 0.48309 | 465.7842 | 465.7842
SINAPI | INSUMO | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 98.0769 | 4.6657 | 457.5945 | 457.5945
SINAPI | INSUMO | 38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | un | 11.982 | 38.0119 | 455.4582 | 455.4582
SINAPI | INSUMO | 43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 447.0266 | 1.017 | 454.644 | 454.644
SINAPI | INSUMO | 377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | un | 10 | 45.0676 | 450.6759 | 450.6759
SINAPI | INSUMO | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | un | 20.4383 | 21.9935 | 449.5096 | 449.5096
SINAPI | INSUMO | 10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 37.07 | 12.1155 | 449.1212 | 449.1212
SINAPI | INSUMO | 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | un | 218 | 2.0468 | 446.2009 | 446.2009
SINAPI | INSUMO | 3104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | cj | 3 | 146.5046 | 439.5138 | 439.5138
SINAPI | INSUMO | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | kg | 19.9919 | 21.9299 | 438.4213 | 438.4213
SINAPI | INSUMO | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | un | 61.8293 | 6.9286 | 428.3894 | 428.3894
SINAPI | INSUMO | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | un | 5560.3399 | 0.076278 | 424.1316 | 424.1316
SINAPI | INSUMO | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 387.2273 | 1.0679 | 413.517 | 413.517
SINAPI | INSUMO | 39245 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | m | 63.8 | 6.4201 | 409.6001 | 409.6001
SINAPI | INSUMO | 39353 | KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIOR COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 ", LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES, SEM REGISTRO GAVETA, NAO INCLUI CARENAGEM) | un | 1 | 407.1465 | 407.1465 | 407.1465
SINAPI | INSUMO | 37588 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO | un | 13 | 29.8628 | 388.2169 | 388.2169
SINAPI | INSUMO | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 7.6563 | 48.8052 | 373.6668 | 373.6668
SINAPI | INSUMO | 4234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | h | 20.4871 | 17.366 | 355.7787 | 355.7787
SINAPI | INSUMO | 39356 | KIT CHASSI TANQUE COM MAQUINA LAVAR ROUPA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL PARA MAQUINA E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *344* MM X ALTURA *442* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM) | un | 1 | 345.0181 | 345.0181 | 345.0181
SINAPI | INSUMO | 10555 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | un | 1.3429 | 249.2257 | 334.6801 | 334.6801
SINAPI | INSUMO | 4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | h | 25.1767 | 13.2215 | 332.8743 | 332.8743
SINAPI | INSUMO | 38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | un | 209.9511 | 1.5637 | 328.3003 | 328.3003
SINAPI | INSUMO | 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 30.765 | 10.3992 | 319.9322 | 319.9322
SINAPI | INSUMO | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | l | 47.9063 | 6.6235 | 317.3058 | 317.3058
SINAPI | INSUMO | 38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | un | 43.4365 | 7.132 | 309.7891 | 309.7891
SINAPI | INSUMO | 3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | m² | 174.0053 | 1.7417 | 303.0617 | 303.0617
SINAPI | INSUMO | 39355 | KIT CHASSI TANQUE COM MAQUINA LAVAR ROUPA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL PARA MAQUINA E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *344* MM X ALTURA *442* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM) | un | 1 | 296.8994 | 296.8994 | 296.8994
PRÓPRIA | INSUMO | 58 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | kg | 10.0848 | 29.3162 | 295.6478 | 295.6478
SINAPI | INSUMO | 34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | kg | 5.5427 | 53.0895 | 294.2612 | 294.2612
SINAPI | INSUMO | 2373 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | un | 2 | 135.8638 | 271.7277 | 271.7277
SINAPI | INSUMO | 6110 | SERRALHEIRO | h | 15.5813 | 17.366 | 270.5847 | 270.5847
SINAPI | INSUMO | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | un | 67.8299 | 3.9156 | 265.5952 | 265.5952
SINAPI | INSUMO | 1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | m² | 9.4038 | 28.2101 | 265.283 | 265.283
SINAPI | INSUMO | 11697 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) | un | 0.3132 | 839.503 | 262.9323 | 262.9323
SINAPI | INSUMO | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | kg | 11.7729 | 22.3113 | 262.6692 | 262.6692
SINAPI | INSUMO | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | kg | 2.1417 | 122.6296 | 262.6378 | 262.6378
SINAPI | INSUMO | 3524 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 28.4395 | 9.1025 | 258.8707 | 258.8707
SICRO | INSUMO | E9592P | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | CHP | 1.3306 | 188.8767 | 251.3127 | 251.3127
SINAPI | INSUMO | 10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | un | 0.04324 | 5720.85 | 247.3673 | 247.3673
SINAPI | INSUMO | 305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | un | 10 | 24.6251 | 246.2508 | 246.2508
SINAPI | INSUMO | 6148 | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | un | 20.9911 | 11.3146 | 237.505 | 237.505
SINAPI | INSUMO | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 50.1793 | 4.6275 | 232.2063 | 232.2063
SINAPI | INSUMO | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 38.565 | 6.0005 | 231.4107 | 231.4107
SINAPI | INSUMO | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | un | 6.0158 | 38.3424 | 230.6613 | 230.6613
SINAPI | INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | un | 43.451 | 5.2759 | 229.2429 | 229.2429
SINAPI | INSUMO | 2681 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | m | 13.915 | 15.5607 | 216.5273 | 216.5273
SINAPI | INSUMO | 43777 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | un | 0.80571 | 268.7401 | 216.5272 | 216.5272
SINAPI | INSUMO | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | un | 1 | 216.0447 | 216.0447 | 216.0447
SINAPI | INSUMO | 9873 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 7.3103 | 29.4687 | 215.425 | 215.425
SINAPI | INSUMO | 13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | un | 0.05192 | 3991.6277 | 207.2464 | 207.2464
SINAPI | INSUMO | 10425 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | un | 1.5287 | 132.6602 | 202.7976 | 202.7976
SINAPI | INSUMO | 3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 27 | 7.3354 | 198.0558 | 198.0558
SINAPI | INSUMO | 10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | un | 0.91598 | 209.0144 | 191.453 | 191.453
SINAPI | INSUMO | 6136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | un | 1 | 190.5679 | 190.5679 | 190.5679
SINAPI | INSUMO | 1966 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 7.3211 | 25.4896 | 186.6111 | 186.6111
SINAPI | INSUMO | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | m | 695.5254 | 0.26697 | 185.6865 | 185.6865
SINAPI | INSUMO | 10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | un | 0.91598 | 202.124 | 185.1415 | 185.1415
SINAPI | INSUMO | 37552 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO | kg | 54.0847 | 3.2545 | 176.0201 | 176.0201
SINAPI | INSUMO | 7701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | m | 1.039 | 168.1421 | 174.6997 | 174.6997
SINAPI | INSUMO | 9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 27.6353 | 6.1022 | 168.6375 | 168.6375
SINAPI | INSUMO | 252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | h | 12.8048 | 12.9673 | 166.0432 | 166.0432
SINAPI | INSUMO | 2673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | m | 49.3751 | 3.3435 | 165.0865 | 165.0865
SINAPI | INSUMO | 392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | un | 76.7984 | 2.1231 | 163.0486 | 163.0486
SINAPI | INSUMO | 43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 447.0266 | 0.35596 | 159.1254 | 159.1254
SINAPI | INSUMO | 297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | un | 27 | 5.5174 | 148.9709 | 148.9709
SINAPI | INSUMO | 3528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 15 | 9.5602 | 143.4026 | 143.4026
SINAPI | INSUMO | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | un | 11.0574 | 12.7257 | 140.7133 | 140.7133
SINAPI | INSUMO | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 1.415 | 97.2545 | 137.6132 | 137.6132
SINAPI | INSUMO | 13836 | MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV | un | 0.0019227 | 70529.2323 | 135.6045 | 135.6045
SINAPI | INSUMO | 6142 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | un | 14 | 9.611 | 134.5544 | 134.5544
SINAPI | INSUMO | 11772 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167) | un | 1 | 133.2704 | 133.2704 | 133.2704
SINAPI | INSUMO | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | un | 47.6061 | 2.7841 | 132.5424 | 132.5424
SINAPI | INSUMO | 34616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | un | 2 | 63.5777 | 127.1554 | 127.1554
SINAPI | INSUMO | 2386 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | un | 5.2733 | 24.0911 | 127.0407 | 127.0407
SINAPI | INSUMO | 979 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | m | 6.1329 | 20.1882 | 123.8115 | 123.8115
SINAPI | INSUMO | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 118.996 | 1.0043 | 119.5109 | 119.5109
SINAPI | INSUMO | 39248 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | m | 9.02 | 13.2469 | 119.4875 | 119.4875
SINAPI | INSUMO | 12266 | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | un | 0.96246 | 122.1592 | 117.5734 | 117.5734
SINAPI | INSUMO | 3379 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | un | 2.1937 | 52.759 | 115.7373 | 115.7373
SINAPI | INSUMO | 9837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 7.6335 | 15.0013 | 114.5127 | 114.5127
SINAPI | INSUMO | 38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | un | 11 | 10.3738 | 114.1119 | 114.1119
SINAPI | INSUMO | 2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | un | 4.7909 | 22.7436 | 108.963 | 108.963
SINAPI | INSUMO | 541 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM | un | 0.46238 | 221.7783 | 102.5458 | 102.5458
SINAPI | INSUMO | 4253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | h | 8.1818 | 12.4842 | 102.143 | 102.143
SINAPI | INSUMO | 11033 | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO | un | 12.6774 | 7.9202 | 100.4077 | 100.4077
SINAPI | INSUMO | 867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | m | 2.145 | 44.4955 | 95.4428 | 95.4428
SINAPI | INSUMO | 38113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | un | 10 | 9.2805 | 92.8049 | 92.8049
PRÓPRIA | INSUMO | 67 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20M, ALTURA POR PEÇA DE 2,00M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO | H | 13.4289 | 6.6616 | 89.4581 | 89.4581
SINAPI | INSUMO | 20142 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | un | 2 | 43.4022 | 86.8044 | 86.8044
SINAPI | INSUMO | 3080 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | cj | 1.3429 | 63.565 | 85.3602 | 85.3602
SINAPI | INSUMO | 12626 | SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | un | 4.1385 | 20.6205 | 85.3379 | 85.3379
SINAPI | INSUMO | 3097 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | cj | 1.1937 | 71.1674 | 84.9525 | 84.9525
SINAPI | INSUMO | 5103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | un | 4.2541 | 19.0949 | 81.2317 | 81.2317
SINAPI | INSUMO | 3378 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | un | 1 | 78.0705 | 78.0705 | 78.0705
SINAPI | INSUMO | 34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | un | 1 | 77.8926 | 77.8926 | 77.8926
SINAPI | INSUMO | 1873 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | un | 19 | 4.0554 | 77.0535 | 77.0535
SINAPI | INSUMO | 39795 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | un | 1.1018 | 67.6077 | 74.4902 | 74.4902
SINAPI | INSUMO | 3517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 17.3121 | 4.2334 | 73.2896 | 73.2896
SINAPI | INSUMO | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | kg | 3.2521 | 22.4766 | 73.0969 | 73.0969
SINAPI | INSUMO | 1933 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 14 | 4.9835 | 69.7689 | 69.7689
SINAPI | INSUMO | 650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | un | 24.4045 | 2.835 | 69.1866 | 69.1866
SINAPI | INSUMO | 1581 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | un | 6 | 11.4798 | 68.879 | 68.879
SINAPI | INSUMO | 6141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | un | 13.5287 | 5.0852 | 68.7961 | 68.7961
SINAPI | INSUMO | 12010 | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | un | 7.8622 | 8.594 | 67.5677 | 67.5677
SINAPI | INSUMO | 3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | un | 2.6264 | 25.0446 | 65.7772 | 65.7772
SINAPI | INSUMO | 6157 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " | un | 1 | 65.0778 | 65.0778 | 65.0778
SINAPI | INSUMO | 6138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | un | 21.1937 | 3.013 | 63.8562 | 63.8562
SINAPI | INSUMO | 3898 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 10 | 6.3311 | 63.3107 | 63.3107
SINAPI | INSUMO | 20017 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 14.762 | 4.2843 | 63.2446 | 63.2446
SINAPI | INSUMO | 7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 7.6947 | 8.2126 | 63.1933 | 63.1933
SINAPI | INSUMO | 13393 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | un | 0.12738 | 486.7935 | 62.0078 | 62.0078
SINAPI | INSUMO | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 7.252 | 8.5177 | 61.7702 | 61.7702
SINAPI | INSUMO | 36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | un | 0.002613 | 23271.2482 | 60.8085 | 60.8085
SINAPI | INSUMO | 3509 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 8 | 7.5642 | 60.5139 | 60.5139
SINAPI | INSUMO | 11881 | CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA | un | 0.335 | 179.7872 | 60.2287 | 60.2287
SINAPI | INSUMO | 10553 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | un | 0.2541 | 226.5202 | 57.5588 | 57.5588
SINAPI | INSUMO | 12618 | CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL | un | 0.9345 | 60.0054 | 56.075 | 56.075
SINAPI | INSUMO | 112 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | un | 10 | 5.5429 | 55.4287 | 55.4287
SINAPI | INSUMO | 3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 15 | 3.6232 | 54.3481 | 54.3481
SINAPI | INSUMO | 36531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | un | 0.00013288 | 393037.0912 | 52.2284 | 52.2284
SICRO | INSUMO | M0560 | Desmoldante para formas | L | 7.7679 | 6.3334 | 49.1968 | 49.1968
SINAPI | INSUMO | 3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 5 | 9.6237 | 48.1187 | 48.1187
SINAPI | INSUMO | 2446 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | m | 6.93 | 6.7887 | 47.046 | 47.046
SINAPI | INSUMO | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | un | 47 | 0.9789 | 46.0083 | 46.0083
SINAPI | INSUMO | 37525 | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | m | 15.9775 | 2.8731 | 45.9056 | 45.9056
SINAPI | INSUMO | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | kg | 43.0711 | 0.99161 | 42.7099 | 42.7099
SINAPI | INSUMO | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | un | 304.685 | 0.13984 | 42.6081 | 42.6081
SINAPI | INSUMO | 34643 | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | un | 2 | 20.3281 | 40.6562 | 40.6562
SINAPI | INSUMO | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | un | 224.4401 | 0.17798 | 39.9463 | 39.9463
SINAPI | INSUMO | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | kg | 1.7396 | 22.7308 | 39.5417 | 39.5417
SINAPI | INSUMO | 3526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 13.4406 | 2.9113 | 39.1293 | 39.1293
SINAPI | INSUMO | 1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | cj | 136.5897 | 0.27969 | 38.2022 | 38.2022
SINAPI | INSUMO | 11455 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | un | 1.6452 | 22.8834 | 37.6478 | 37.6478
SINAPI | INSUMO | 123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | l | 5.2967 | 6.9413 | 36.7659 | 36.7659
SINAPI | INSUMO | 1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | m² | 0.77155 | 42.7411 | 32.977 | 32.977
SINAPI | INSUMO | 11830 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | un | 1 | 32.5199 | 32.5199 | 32.5199
SINAPI | INSUMO | 11864 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | un | 1 | 31.7952 | 31.7952 | 31.7952
SINAPI | INSUMO | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | un | 0.92476 | 33.753 | 31.2134 | 31.2134
SINAPI | INSUMO | 3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m² | 2.64 | 11.6578 | 30.7766 | 30.7766
SINAPI | INSUMO | 20165 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | un | 1 | 29.8628 | 29.8628 | 29.8628
SINAPI | INSUMO | 20042 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM | un | 4 | 7.2718 | 29.0873 | 29.0873
SINAPI | INSUMO | 37544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | un | 0.001859 | 15163.0239 | 28.1873 | 28.1873
SINAPI | INSUMO | 11712 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | un | 0.6264 | 44.4828 | 27.864 | 27.864
SINAPI | INSUMO | 3519 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 3 | 8.594 | 25.782 | 25.782
SINAPI | INSUMO | 7142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | un | 2 | 12.6876 | 25.3751 | 25.3751
SINAPI | INSUMO | 298 | ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | un | 4 | 6.3311 | 25.3243 | 25.3243
SINAPI | INSUMO | 13416 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158) | un | 0.46238 | 54.7422 | 25.3117 | 25.3117
SINAPI | INSUMO | 1359 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 20 MM | un | 0.20099 | 123.8373 | 24.8903 | 24.8903
SINAPI | INSUMO | 12016 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | un | 2.6185 | 9.4712 | 24.8007 | 24.8007
SINAPI | INSUMO | 1580 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | un | 3 | 8.1617 | 24.4852 | 24.4852
SINAPI | INSUMO | 5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | kg | 0.28231 | 86.5628 | 24.4374 | 24.4374
SINAPI | INSUMO | 7091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1.2541 | 18.4847 | 23.1817 | 23.1817
SINAPI | INSUMO | 12614 | BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | un | 0.8811 | 25.159 | 22.1676 | 22.1676
SINAPI | INSUMO | 11741 | RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | un | 2.2528 | 9.8399 | 22.1672 | 22.1672
SINAPI | INSUMO | 11753 | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400) | un | 1.2528 | 17.5439 | 21.979 | 21.979
SINAPI | INSUMO | 6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | un | 1 | 21.8664 | 21.8664 | 21.8664
SINAPI | INSUMO | 7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | un | 13.9511 | 1.5637 | 21.8154 | 21.8154
SINAPI | INSUMO | 3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 23.2386 | 0.91534 | 21.2711 | 21.2711
SINAPI | INSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | un | 2.8133 | 7.488 | 21.0657 | 21.0657
SINAPI | INSUMO | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | kg | 0.82619 | 24.7014 | 20.4081 | 20.4081
SINAPI | INSUMO | 3875 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 6 | 3.3435 | 20.0611 | 20.0611
SINAPI | INSUMO | 38191 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | un | 1.6702 | 11.696 | 19.5341 | 19.5341
SINAPI | INSUMO | 3658 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 19.1966 | 19.1966 | 19.1966
SINAPI | INSUMO | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | un | 0.67929 | 27.6126 | 18.7569 | 18.7569
SINAPI | INSUMO | 11904 | CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | m | 4.2737 | 4.1826 | 17.8752 | 17.8752
SINAPI | INSUMO | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | m² | 0.41998 | 40.7706 | 17.1229 | 17.1229
SINAPI | INSUMO | 1576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | un | 6 | 2.7206 | 16.3235 | 16.3235
SINAPI | INSUMO | 96 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | un | 1 | 13.997 | 13.997 | 13.997
SINAPI | INSUMO | 3516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 11.3815 | 1.2077 | 13.7458 | 13.7458
SINAPI | INSUMO | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | un | 7 | 1.9578 | 13.7046 | 13.7046
SINAPI | INSUMO | 1870 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | un | 5.2261 | 2.3392 | 12.2249 | 12.2249
SINAPI | INSUMO | 7129 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 11.2256 | 11.2256 | 11.2256
SINAPI | INSUMO | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | un | 7 | 1.5256 | 10.6789 | 10.6789
SINAPI | INSUMO | 3662 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 10.2467 | 10.2467 | 10.2467
SINAPI | INSUMO | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 797.8007 | 0.012713 | 10.1424 | 10.1424
SINAPI | INSUMO | 6155 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR | un | 0.46238 | 20.0993 | 9.2935 | 9.2935
SINAPI | INSUMO | 12624 | EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | un | 0.5874 | 15.0141 | 8.8193 | 8.8193
SINAPI | INSUMO | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | un | 5.2733 | 1.6527 | 8.7152 | 8.7152
SINAPI | INSUMO | 2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | m | 1.3221 | 6.4963 | 8.5888 | 8.5888
SINAPI | INSUMO | 20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | un | 2.2541 | 3.4961 | 7.8805 | 7.8805
SINAPI | INSUMO | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 19.7244 | 0.33054 | 6.5197 | 6.5197
SINAPI | INSUMO | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | un | 5 | 1.284 | 6.4201 | 6.4201
SINAPI | INSUMO | 6153 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | un | 1.5287 | 4.0809 | 6.2384 | 6.2384
SINAPI | INSUMO | 3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | un | 0.3132 | 18.828 | 5.8969 | 5.8969
SINAPI | INSUMO | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | un | 0.166 | 33.2445 | 5.5186 | 5.5186
SINAPI | INSUMO | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.047271 | 116.5782 | 5.5107 | 5.5107
SINAPI | INSUMO | 36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | un | 0.0007831 | 6602.7508 | 5.1706 | 5.1706
SINAPI | INSUMO | 14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | un | 0.0024423 | 1893.8302 | 4.6253 | 4.6253
SINAPI | INSUMO | 12616 | CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | un | 0.5874 | 7.4625 | 4.3835 | 4.3835
SINAPI | INSUMO | 5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | kg | 0.18014 | 23.7733 | 4.2826 | 4.2826
SINAPI | INSUMO | 20254 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | un | 0.12738 | 30.6129 | 3.8995 | 3.8995
SINAPI | INSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | l | 0.54261 | 6.6616 | 3.6146 | 3.6146
SINAPI | INSUMO | 65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | un | 3.2528 | 1.106 | 3.5977 | 3.5977
SINAPI | INSUMO | 38780 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) | un | 0.2541 | 13.3487 | 3.3919 | 3.3919
SINAPI | INSUMO | 12295 | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | un | 0.9618 | 3.4198 | 3.2892 | 3.2892
SINAPI | INSUMO | 746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | un | 0.00093469 | 3471.7932 | 3.2451 | 3.2451
SINAPI | INSUMO | 3906 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1.2528 | 2.0468 | 2.5642 | 2.5642
SINAPI | INSUMO | 2689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | m | 1.2119 | 2.0214 | 2.4496 | 2.4496
SINAPI | INSUMO | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | un | 31.6202 | 0.076278 | 2.4119 | 2.4119
SINAPI | INSUMO | 1351 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | un | 0.05746 | 39.9061 | 2.293 | 2.293
SINAPI | INSUMO | 39014 | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | kg | 0.0924 | 10.984 | 1.0149 | 1.0149
SINAPI | INSUMO | 1879 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | un | 0.3132 | 2.3646 | 0.7406 | 0.7406
SINAPI | INSUMO | 4222 | GASOLINA COMUM | l | 0.09577 | 7.6405 | 0.73173 | 0.73173
SINAPI | INSUMO | 12627 | VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | un | 1.1748 | 0.5848 | 0.68702 | 0.68702
SINAPI | INSUMO | 1891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | un | 0.6264 | 1.0298 | 0.64504 | 0.64504
SINAPI | INSUMO | 1901 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | un | 0.6264 | 0.6865 | 0.43002 | 0.43002
SINAPI | INSUMO | 11054 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") | un | 8.01 | 0.050852 | 0.40732 | 0.40732
SINAPI | INSUMO | 13458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | un | 1.7448e-05 | 16068.126 | 0.28036 | 0.28036
Este gráfico não está disponível na sua versão de Excel. Editar esta forma ou salvar esta pasta de trabalho em um formato de arquivo diferente quebrará o gráfico permanentemente.