MEMORIAL SIMPLIFICADO

DESCRITIVO E DE CÁLCULO

DA CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – MT

1 – 2

DESCRIÇÃO DO EDIFÍCIO	22

Corte esquemático	22

Localização	22

Perpectivas da estrutura	23

NORMA EM USO	23

SOFTWARE UTILIZADO	23

MATERIAIS	23

Concreto	23

Módulo de elasticidade	24

Aço de armadura passiva	24

Aço de armadura ativa	24

PARÂMETRO DE DURABILIDADE	24

Classe de agressividade	24

Cobrimentos gerais	24

Cobrimentos diferenciados por pavimentos	25

AÇÕES E COMBINAÇÕES	25

Carga vertical	25

Vento	25

Desaprumo global	26

Empuxo	26

Incêndio	26

Cargas adicionais	26

Carregamentos nos pavimentos	26

Resumo de combinações no modelo global	26

Lista de combinações no modelo global	27

MODELO ESTRUTURAL	27

Explicações	27

Modelo estrutural dos pavimentos	27

Modelo estrutural global	28

Critérios de projeto	28

Modelo ELU	28

Modelo ELS	29

Consideração das fundações	29

Modelo 3D	29

Esforços de cálculo	29

ESTABILIDADE GLOBAL	30

Listagem completa dos parâmetros de instabilidade	30

Classificação da estrutura	31

COMPORTAMENTO EM SERVIÇO - ELS	31

Deslocamentos do modelo estrutural global	31

Listagem completa dos deslocamentos do modelo global do edifício	31

PARÂMETROS QUALITATIVOS	32

Esbeltez do edifício	32

Padronização de elementos	32

Densidade de pilares e vãos médios	32

MEMORIAL DE CÁLCULO DAS VIGAS	34

Relatório geral de vigas	34

Legenda	34

BALDRAME	34

V101	34

V102	36

V103	37

V104	37

V105	38

V106	38

V107	38

V108	39

V109	41

V110	41

V111	42

V112	43

V113	44

V114	44

V115	45

V116	45

V117	45

V118	45

V119	46

V120	48

V121	48

V122	49

V123	49

V124	51

V125	51

V126	51

V127	52

V128	52

V129	52

V130	53

V131	54

V132	54

V133	55

V134	55

V135	55

V136	56

V137	56

V138	56

V139	57

V140	58

V141	58

V142	59

V143	59

V144	60

V145	60

V146	60

V147	61

V148	62

V149	62

V150	62

V151	63

V152	64

V153	65

V154	65

V155	66

V156	67

V157	67

V158	68

V159	69

V160	69

V161	70

V162	70

V163	71

V164	72

V165	72

V166	72

V167	74

V168	75

V169	75

V170	75

V171	76

V172	77

V173	77

V174	77

V175	78

V176	78

V177	79

V178	79

V179	80

V180	80

V181	82

V182	82

V183	83

V184	83

V185	83

V186	84

V187	85

V188	86

V189	86

V190	86

V191	87

V192	88

V193	89

V194	90

V195	91

V196	91

V197	91

V198	92

V199	92

V200	92

V201	93

V202	93

V203	93

V204	94

V205	94

V206	95

V207	95

V208	96

V209	96

V210	97

TERREO	97

V201	97

V202	99

V203	100

V204	100

V205	101

V206	101

V207	101

V208	102

V209	102

V210	104

V211	105

V212	105

V213	107

V214	108

V215	108

V216	108

V217	109

V218	109

V219	109

V220	110

V221	112

V222	112

V223	113

V224	113

V225	114

V226	115

V227	115

V228	115

V229	116

V230	116

V231	117

V232	117

V233	118

V234	118

V235	119

V236	120

V237	120

V238	120

V239	120

V240	121

V241	121

V242	122

V243	122

V244	123

V245	124

V246	124

V247	125

V248	126

V249	126

V250	127

V251	127

V252	128

V253	128

V254	129

V255	130

V256	130

V257	130

V258	131

V259	132

V260	132

V261	133

V262	134

V263	134

V264	135

V265	136

V266	136

V267	137

V268	137

V269	137

V270	138

V271	139

V272	140

V273	140

V274	140

V275	141

V276	141

V277	141

V278	142

V279	144

V280	144

V281	144

V282	145

V283	146

V284	146

V285	146

V286	147

V287	147

V288	148

V289	148

V290	149

V291	149

V292	149

V293	150

V294	150

V295	150

V296	152

V297	152

V298	153

V299	153

V300	153

V301	154

V302	155

V303	156

V304	156

V305	156

V306	157

V307	158

V308	159

V309	160

V310	161

V311	161

V312	162

V313	162

V314	162

V315	163

V316	163

V317	163

V318	164

V319	164

V320	165

V321	165

V322	166

V323	166

V324	166

V325	167

COBERTURA	167

V301	167

V302	170

V303	170

V304	171

V305	171

V306	171

V307	172

V308	174

V309	174

V310	175

V311	176

V312	177

V313	177

V314	178

V315	178

V316	178

V317	178

V318	179

V319	179

V320	181

V321	182

V322	183

V323	183

V324	184

V325	184

V326	185

V327	185

V328	186

V329	186

V330	187

V331	187

V332	187

V333	188

V334	188

V335	189

V336	189

V337	190

V338	190

V339	191

V340	192

V341	192

V342	192

V343	193

V344	194

V345	194

V346	195

V347	196

V348	196

V349	197

V350	198

V351	198

V352	199

V353	200

V354	200

V355	200

V356	201

V357	202

V358	202

V359	204

V360	204

V361	204

V362	205

V363	205

V364	206

V365	206

V366	207

V367	207

V368	207

V369	208

V370	208

V371	209

V372	209

V373	211

V374	211

V375	211

V376	212

V377	212

V378	212

V379	214

V380	214

V381	215

V382	216

V383	216

V384	218

V385	218

V386	219

V387	219

V388	219

V389	220

V390	220

V391	220

V392	221

V393	221

V394	222

V395	222

V396	223

RESPALDO	223

V401	223

V402	225

V403	226

V404	226

V405	227

V406	229

V407	229

V408	231

V409	231

V410	231

V411	232

V412	232

V413	234

V414	234

V415	234

V416	236

V417	237

V418	238

V419	239

V420	240

V421	242

V422	242

V423	243

V424	243

V425	243

V426	244

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS PILARES	245

Montagem de carregamentos de pilares	245

Legenda	245

P1	245

P10	246

P100	246

P101	247

P102	248

P103	249

P104	250

P105	251

P106	251

P107	252

P108	253

P109	253

P11	254

P110	255

P111	256

P112	257

P113	258

P114	258

P115	258

P116	259

P117	261

P118	261

P119	262

P12	264

P120	265

P121	265

P122	266

P123	267

P124	267

P125	268

P126	268

P127	269

P128	269

P129	270

P13	271

P130	272

P131	273

P132	274

P133	275

P134	276

P135	277

P136	277

P137	277

P138	278

P139	279

P14	279

P140	280

P141	280

P142	281

P143	282

P144	283

P145	284

P146	285

P147	286

P148	286

P149	286

P15	287

P150	288

P151	289

P152	289

P153	290

P154	291

P155	292

P156	293

P157	293

P158	295

P159	295

P16	296

P160	297

P161	298

P162	299

P163	300

P164	301

P165	302

P166	303

P167	304

P168	305

P169	305

P17	305

P170	306

P171	307

P18	307

P19	308

P2	308

P20	309

P21	310

P22	311

P23	312

P24	313

P25	313

P26	314

P27	315

P28	316

P29	316

P3	318

P30	319

P31	320

P32	320

P33	321

P34	322

P35	323

P36	324

P37	324

P38	325

P39	326

P4	326

P40	327

P41	328

P42	329

P43	330

P44	331

P45	332

P46	332

P47	333

P48	334

P49	335

P5	337

P50	338

P51	339

P52	339

P53	340

P54	341

P55	342

P56	343

P57	344

P58	345

P59	346

P6	347

P60	348

P61	349

P62	350

P63	351

P64	352

P65	354

P66	355

P67	355

P68	356

P69	356

P7	357

P70	358

P71	358

P72	359

P73	360

P74	362

P75	363

P76	363

P77	364

P78	365

P79	366

P8	366

P80	367

P81	368

P82	369

P83	370

P84	371

P85	371

P86	372

P87	372

P88	373

P89	374

P9	374

P90	375

P91	376

P92	377

P93	378

P94	379

P95	380

P96	381

P97	381

P98	382

P99	383

Seleção de bitolas de pilares	383

Legenda	383

P1	383

P10	384

P100	384

P101	384

P102	384

P103	384

P104	384

P105	385

P106	385

P107	385

P108	385

P109	385

P11	385

P110	385

P111	386

P112	386

P113	386

P114	386

P115	386

P116	386

P117	387

P118	387

P119	387

P12	387

P120	387

P121	387

P122	388

P123	388

P124	388

P125	388

P126	388

P127	388

P128	388

P129	389

P13	389

P130	389

P131	389

P132	389

P133	389

P134	390

P135	390

P136	390

P137	390

P138	390

P139	390

P14	391

P140	391

P141	391

P142	391

P143	391

P144	391

P145	392

P146	392

P147	392

P148	392

P149	392

P15	392

P150	392

P151	393

P152	393

P153	393

P154	393

P155	393

P156	393

P157	394

P158	394

P159	394

P16	394

P160	394

P161	394

P162	395

P163	395

P164	395

P165	395

P166	395

P167	395

P168	396

P169	396

P17	396

P170	396

P171	396

P18	396

P19	396

P2	397

P20	397

P21	397

P22	397

P23	397

P24	397

P25	398

P26	398

P27	398

P28	398

P29	398

P3	398

P30	399

P31	399

P32	399

P33	399

P34	399

P35	399

P36	400

P37	400

P38	400

P39	400

P4	400

P40	400

P41	400

P42	401

P43	401

P44	401

P45	401

P46	401

P47	401

P48	402

P49	402

P5	402

P50	402

P51	402

P52	402

P53	403

P54	403

P55	403

P56	403

P57	403

P58	403

P59	404

P6	404

P60	404

P61	404

P62	404

P63	404

P64	405

P65	405

P66	405

P67	405

P68	405

P69	405

P7	406

P70	406

P71	406

P72	406

P73	406

P74	406

P75	407

P76	407

P77	407

P78	407

P79	407

P8	407

P80	408

P81	408

P82	408

P83	408

P84	408

P85	408

P86	408

P87	409

P88	409

P89	409

P9	409

P90	409

P91	409

P92	410

P93	410

P94	410

P95	410

P96	410

P97	410

P98	411

P99	411

MEMORIAL DE CÁLCULO DAS FUNDAÇÕES	412

Legenda	412

B1	412

B10	412

B100	413

B101	413

B102	414

B103	414

B104	415

B105	415

B106	416

B107	416

B108	417

B109	417

B11	418

B110	418

B111	419

B112	419

B113	420

B114	420

B115	420

B116	421

B117	421

B118	422

B119	422

B12	423

B120	423

B121	424

B122	424

B123	425

B124	425

B125	426

B126	426

B127	427

B128	427

B129	428

B13	428

B130	429

B131	429

B132	429

B133	430

B134	430

B135	431

B136	431

B137	432

B138	432

B139	433

B14	433

B140	434

B141	434

B142	435

B143	435

B144	436

B145	436

B146	436

B147	437

B148	437

B149	438

B15	438

B150	439

B151	439

B152	440

B153	440

B154	441

B155	441

B156	442

B157	442

B158	443

B159	443

B16	444

B17	444

B18	444

B19	445

B2	445

B20	446

B21	446

B22	447

B23	447

B24	448

B25	448

B26	449

B27	449

B28	450

B29	450

B3	451

B30	451

B31	452

B32	452

B33	453

B34	453

B35	453

B36	454

B37	454

B38	455

B39	455

B4	456

B40	456

B41	457

B42	457

B43	458

B44	458

B45	459

B46	459

B47	460

B48	460

B49	461

B5	461

B50	462

B51	462

B52	462

B53	463

B54	463

B55	464

B56	464

B57	465

B58	465

B59	466

B6	466

B60	467

B61	467

B62	468

B63	468

B64	469

B65	469

B66	470

B67	470

B68	471

B69	471

B7	472

B70	472

B71	472

B72	473

B73	473

B74	474

B75	474

B76	475

B77	475

B78	476

B79	476

B8	477

B80	477

B81	478

B82	478

B83	479

B84	479

B85	480

B86	480

B87	481

B88	481

B89	482

B9	482

B90	482

B91	483

B92	483

B93	484

B94	484

B95	485

B96	485

B97	486

B98	486

B99	487

CRITÉRIOS PROJETO - GERENCIADOS	488

Critérios gerais	488

Ações	488

Análise Estrutural	489

Dimensionamento, detalhamento e desenho	492

FIGURAS COMPLEMENTARES	497

# DESCRIÇÃO DO EDIFÍCIO

O edifício CAMARA DE VEREADORES DE VARZEA GRANDE é constituído por 4 pavimentos: 0 pavimentos de subsolo; 1 térreo(s); 2 pavimentos intermediários/tipos; 1 pavimentos de cobertura; 0 pavimentos para o ático. A seguir é apresentado um quadro com detalhes de cada um destes pavimentos.

| Pavimentos | Piso a Piso (m) | Cota (m) | Área (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| RESPALDO | 2,75 | 10,45 | 56,94 |
| COBERTURA | 3,10 | 7,70 | 1425,04 |
| TERREO | 3,10 | 4,60 | 1440,42 |
| BALDRAME | 1,50 | 1,50 | 143,21 |
| Fundacao | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | --- | --- | 3065,6 |

A altura total do edifício é de 10,4 m.

## Corte esquemático

A seguir é apresentado um corte esquemático do edifício. Nele é possível visualizar as distancias entre pavimento, cotas e nomenclaturas utilizadas:

CORTE ESQUEMÁTICO

## Localização

O país onde o edifício está localizado é: Brasil

## Perpectivas da estrutura

PERSPECTIVA DA ESTRUTURA

# NORMA EM USO

Na análise, dimensionamento e detalhamento dos elementos estruturais deste edifício foram utilizadas as prescrições indicadas pela seguinte norma: NBR-6118:2014.

# SOFTWARE UTILIZADO

Para a análise estrutural e dimensionamento e detalhamento estrutural foi utilizado o sistema TQS na versão V21.3.69.

# MATERIAIS

## Concreto

A seguir são apresentados os valores de fck, em MPa, utilizados para cada um dos elementos estruturais, para cada um dos pavimentos:

| Pavimento | Lajes | Vigas | Fundações |
| --- | --- | --- | --- |
| RESPALDO | 25 | 25 | 25 |
| COBERTURA | 25 | 25 | 25 |
| TERREO | 25 | 25 | 25 |
| BALDRAME | 25 | 25 | 25 |
| Fundacao | 25 | 25 | 25 |

| Piso | Pavimento | fck do pilar (MPa) |
| --- | --- | --- |
| 4 | RESPALDO | 25 |
| 3 | COBERTURA | 25 |
| 2 | TERREO | 25 |
| 1 | BALDRAME | 25 |
| 0 | Fundacao | 25 |

## Módulo de elasticidade

O módulo de elasticidade, em tf/m2, utilizado para cada um dos concretos utilizados é listado a seguir:

|  | AlfaE | Ecs(GPa) | Eci | Gc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C25 | 1 | 2380000 | 2800000 | 0 |

## Aço de armadura passiva

Foram utilizadas as seguintes características para o aço estrutural utilizado no projeto:

| Tipo de barra | Es(GPa) | fyk(MPa) | Massa específica(kg/m3) | n1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CA-25 | 210 | 250 | 7.850 | 1,00 |
| CA-50 | 210 | 500 | 7.850 | 2,25 |
| CA-60 | 210 | 600 | 7.850 | 1,40 |

## Aço de armadura ativa

Foram utilizadas as seguintes características para o aço estrutural utilizado no projeto:

| Tipo de barra | Ep(GPa) | fpyk(MPa) | fptk(MPa) | Massa específica(kg/m3) | n1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP190-12,7 | 200 | 175 | 190 | 7.850 | 1,0 |

# PARÂMETRO DE DURABILIDADE

## Classe de agressividade

Para o dimensionamento e detalhamento dos elementos estruturais foi considerada a seguinte Classe de Agressividade Ambiental no projeto: II - Moderada.

## Cobrimentos gerais

A definição dos cobrimentos foi feita com base na Classe de Agressividade Ambiental definida anteriormente.

A seguir são apresentados os valores de cobrimento utilizados para os diversos elementos estruturais existentes no projeto:

| Elemento Estrutural | Cobrimento (cm) |
| --- | --- |
| Lajes convencionais (superior / inferior) | 2,5 / 2,5 |
| Lajes protendidas (superior / inferior) | 3,0 / 3,0 |
| Vigas | 3,0 |
| Pilares | 3,0 |
| Fundações | 3,0 |

## Cobrimentos diferenciados por pavimentos

A seguir são apresentados os valores de cobrimentos diferenciados utilizados nos pavimentos. Caso os valores apresentados sejam zero (0), o valor geral foi utilizado:

| Pavimento | Vigas (cm) | Laje Inf. (cm) | Laje Sup. (cm) | Laje Prot. Inf. (cm) | Laje Prot. Sup. (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESPALDO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| COBERTURA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TERREO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BALDRAME | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fundacao | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# AÇÕES E COMBINAÇÕES

## Carga vertical

A seguir são apresentadas as cargas médias utilizadas em cada um dos pavimentos para o dimensionamento da estrutura.

A “carga média” de um pavimento é a razão entre as todas as cargas verticais características (peso-próprio, permanentes ou acidentais) pela área total estimada do pavimento.

| Pavimento | Peso Próprio (tf/m2) | Permanente (tf/m2) | Acidental (tf/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| RESPALDO | 1,11 | 1,56 | 0,02 |
| COBERTURA | 0,31 | 0,37 | 0,09 |
| TERREO | 0,43 | 0,20 | 0,24 |
| BALDRAME | 1,50 | 5,19 | 0,02 |
| Fundacao | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

As cargas apresentadas foram obtidas do modelo dos pavimentos e não apresentam o peso próprio dos pilares.

## Vento

A seguir são apresentados os fatores de cálculo utilizados para definição das ações de vento incidentes sobre a estrutura.

- Velocidade básica (m/s): 0,0;

- Fator topográfico (S1): 0,0;

- Categoria de rugosidade (S2):

- Classe da edificação (S2): A - Maior dimensão horizontal ou vertical < 20m;

- Fator estatístico (S3): 0,00

Na tabela que se segue são apresentados os valores de coeficiente de arrasto, área de projeção do edifício e pressão calculada com os fatores apresentados anteriormente:

| Caso | Ângulo (°) | Coef. arrasto | Área (m2) | Pressão (tf/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 90 | 1,00 | 435,4 | 0,165 |
| 6 | 270 | 1,00 | 435,4 | 0,165 |
| 7 | 0 | 1,00 | 476,7 | 0,165 |
| 8 | 180 | 1,00 | 476,7 | 0,165 |

## Desaprumo global

Nenhum caso de desaprumo global foi considerado na análise estrutural do edifício.

## Empuxo

Nenhum caso de empuxo foi considerado na análise estrutural do edifício.

## Incêndio

TRRF: 120,0

## Cargas adicionais

Nenhum caso adicional foi considerado na análise estrutural do edifício.

## Carregamentos nos pavimentos

Outros carregamentos considerados nos modelos dos pavimentos são apresentados a seguir:

| Pavimento | Temperatura | Retração | Protensão | Dinâmica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESPALDO | Não | Não | Não | Não |
| COBERTURA | Não | Não | Não | Não |
| TERREO | Não | Não | Não | Não |
| BALDRAME | Não | Não | Não | Não |
| Fundacao | Não | Não | Não | Não |

## Resumo de combinações no modelo global

No modelo estrutural global foram consideradas as seguintes combinações:

| Tipo | Descrição | N. Combinações |
| --- | --- | --- |
| ELU1 | Verificações de estado limite último - Vigas e lajes | 18 |
| ELU2 | Verificações de estado limite último - Pilares e fundações | 18 |
| FOGO | Verificações em situação de incêndio | 2 |
| ELS | Verificações de estado limite de serviço | 12 |
| COMBFLU | Cálculo de fluência (método geral) | 2 |
| LAJEPRO | Combinações p/ flechas em lajes protendidas | 0 |

## Lista de combinações no modelo global

No modelo estrutural global foram consideradas as seguintes combinações:

ELU1/PERMACID/PP+PERM+ACID

ELU1/ACIDCOMB/PP+PERM+ACID+0.6VENT1

ELU1/ACIDCOMB/PP+PERM+ACID+0.6VENT2

ELU1/ACIDCOMB/PP+PERM+ACID+0.6VENT3

ELU1/ACIDCOMB/PP+PERM+ACID+0.6VENT4

ELU1/ACIDCOMB/PP+PERM+0.8ACID+VENT1

ELU1/ACIDCOMB/PP+PERM+0.8ACID+VENT2

ELU1/ACIDCOMB/PP+PERM+0.8ACID+VENT3

ELU1/ACIDCOMB/PP+PERM+0.8ACID+VENT4

FOGO/PERMVAR/PP+PERM+0.6ACID

ELS/CFREQ/PP+PERM+0.7ACID

ELS/CFREQ/PP+PERM+0.6ACID+0.3VENT1

ELS/CFREQ/PP+PERM+0.6ACID+0.3VENT2

ELS/CFREQ/PP+PERM+0.6ACID+0.3VENT3

ELS/CFREQ/PP+PERM+0.6ACID+0.3VENT4

ELS/CQPERM/PP+PERM+0.6ACID

COMBFLU/COMBFLU/PP+PERM+0.6ACID

ELU1/PERMACID/PP_V+PERM_V+ACID_V

ELU1/ACIDCOMB/PP_V+PERM_V+ACID_V+0.6VENT1

ELU1/ACIDCOMB/PP_V+PERM_V+ACID_V+0.6VENT2

ELU1/ACIDCOMB/PP_V+PERM_V+ACID_V+0.6VENT3

ELU1/ACIDCOMB/PP_V+PERM_V+ACID_V+0.6VENT4

ELU1/ACIDCOMB/PP_V+PERM_V+0.8ACID_V+VENT1

ELU1/ACIDCOMB/PP_V+PERM_V+0.8ACID_V+VENT2

ELU1/ACIDCOMB/PP_V+PERM_V+0.8ACID_V+VENT3

ELU1/ACIDCOMB/PP_V+PERM_V+0.8ACID_V+VENT4

FOGO/PERMVAR/PP_V+PERM_V+0.6ACID_V

ELS/CFREQ/PP_V+PERM_V+0.7ACID_V

ELS/CFREQ/PP_V+PERM_V+0.6ACID_V+0.3VENT1

ELS/CFREQ/PP_V+PERM_V+0.6ACID_V+0.3VENT2

ELS/CFREQ/PP_V+PERM_V+0.6ACID_V+0.3VENT3

ELS/CFREQ/PP_V+PERM_V+0.6ACID_V+0.3VENT4

ELS/CQPERM/PP_V+PERM_V+0.6ACID_V

COMBFLU/COMBFLU/PP_V+PERM_V+0.6ACID_V

# MODELO ESTRUTURAL

## Explicações

Na análise estrutural do edifício foi utilizado o 'Modelo 6' do sistema TQS. Este modelo consiste em um único modelo de cálculo.

O edifício será modelador por um pórtico espacial único, composto por elementos que simularão as vigas, os pilares e as lajes da estrutura. Desta forma, além das vigas e pilares, as lajes passarão a resistir parte dos esforços gerados pelas cargas horizontais (como o vento), situação esta não flagrada em outros modelos do sistema TQS.

Os efeitos oriundos das ações veticais e horizontais nas vigas, pilares e lajes serão calculados com o pórtico espacial único.

Tratamento especial para vigas de transição e que suportam tirantes pode ter sido considerado e são apontados no item 'Critérios de projeto'. A flexibilização das ligações viga-pilar, a seperação de modelos específicos para análises ELU e ELS e os coeficientes de não-linearidade física também são apontados a seguir.

## Modelo estrutural dos pavimentos

A análise do comportamento estrutural dos pavimentos foi realizada através de modelos de grelha ou pórtico plano. Nestes modelos as lajes foram integralmente consideradas, junto com as vigas e os apoios formados pelos pilares existentes.

A seguir são apresentados o tipo de modelo estrutural utilizado em cada um dos pavimentos:

| Pavimento | Descrição do Modelo | Modelo Estrutural |
| --- | --- | --- |
| RESPALDO | Modelo de lajes planas | Pórtico (6 graus de liberdade) |
| COBERTURA | Modelo de lajes nervuradas | Pórtico (6 graus de liberdade) |
| TERREO | Modelo de lajes nervuradas | Pórtico (6 graus de liberdade) |
| BALDRAME | Modelo de lajes planas | Pórtico (6 graus de liberdade) |
| Fundacao | Modelo de lajes planas | Pórtico (6 graus de liberdade) |

Para a avaliação das deformações dos pavimentos em serviço, também foram realizadas análises considerando a não-linearidade física, onde através de incrementos de carga, as inércias reais das seções são estimadas considerando as armaduras de projeto e a fissuração nos estádios I, II ou III.

Os esforços obtidos dos modelos estruturais dos pavimentos foram utilizados para o dimensionamento das lajes à flexão e cisalhamento.

Nestes modelos foi utilizado o módulo de elasticidade secante do concreto. A seguir são apresentados os valores utilizados para cada um dos pavimentos:

| Pavimento | Módulo de elasticidade adotado (tf/m2) |
| --- | --- |
| RESPALDO | 2380000 |
| COBERTURA | 2380000 |
| TERREO | 2380000 |
| BALDRAME | 2380000 |
| Fundacao | 2380000 |

## Modelo estrutural global

No modelo de pórtico foram incluídos todos os elementos principais da estrutura, ou seja, pilares e vigas, além da consideração do diafragma rígido formado nos planos de cada pavimento (lajes). A rigidez à flexão das lajes foi desprezada na análise de esforços horizontais (vento).

Os pórticos espaciais foram modelados com todos os pavimentos do edifício, para a avaliação dos efeitos das ações horizontais e os efeitos de redistribuição de esforços em toda a estrutura devido aos carregamentos verticais.

As cargas verticais atuantes nas vigas e pilares do pórtico foram extraídas de modelos de grelha de cada um dos pavimentos.

Foram utilizados dois modelos de pórtico espacial: um específico para análises de Estado Limite Último - ELU e outro para o Estado Limite de Serviço - ELS. As características de cada um destes modelos são apresentadas a seguir.

## Critérios de projeto

A seguir são apresentadas algumas considerações de projeto utilizadas para a análise estrutura do edifício em questão:

- Flexibilização das ligações viga/pilar : Sim;

- Modelo enrijecido para viga de transição: Sim

- Método para análise de 2ª. Ordem global: GamaZ

- Análise por efeito incremental: Não

- Análise com interação fundação-estrutura: Não

## Modelo ELU

O modelo ELU foi utilizado para obtenção dos esforços necessários para o dimensionamento e detalhamento dos elementos estruturais.

Neste modelo foram utilizados os coeficientes de não linearidade física conforme apresentados na tabela a seguir:

| Elemento estrutural | Coef. NLF |
| --- | --- |
| Pilares | 0,80 |
| Vigas | 0,40 |
| Lajes | 0,30 |

O módulo de elasticidade utilizado no modelo foi de secante, de acordo com o fck do elemento estrutural (já apresentado anteriormente).

## Modelo ELS

O modelo ELS foi utilizado para análise de deslocamento do edifício.

Neste modelo a inércia utilizada para os elementos estruturais foi a bruta.

## Consideração das fundações

Todas as fundações foram consideradas rigidamente conectadas à base.

## Modelo 3D

MODELO TRIDIMENSIONAL DA ESTRUTURA

## Esforços de cálculo

Os esforços obtidos na análise de pórtico foram utilizados para o dimensionamento dos elementos estruturais.

No dimensionamento das armaduras das vigas é utilizada uma envoltória de esforços solicitantes de todas as combinações pertencentes ao grupo ELU1. Para o dimensionamento de armaduras dos pilares são utilizadas todas as hipóteses de solicitações (combinações do grupo ELU2); neste conjunto de combinações são aplicadas as reduções de sobrecarga, caso o projeto esteja utilizando este artifício.

# ESTABILIDADE GLOBAL

A seguir são apresentados os principais parâmetros de instabilidade obtidos da análise estrutural do edifício.

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| GamaZ | 1,10 |
| FAVt | 1,10 |
| Alfa | 0,64 |

Na tabela anterior são apresentados somente os valores máximos obtidos para os coeficientes.

GamaZ é o parâmetro para avaliação da estabilidade de uma estrutura. Ele NÃO considera os deslocamentos horizontais provocados pelas cargas verticais (calculado p/ casos de vento), conforme definido no item 15.5.3 da NBR 6118.

FAVt é o fator de amplificação de esforços horizontais que pode considerar os deslocamentos horizontais gerados pelas cargas verticais (calculado p/ combinações ELU com a mesma formulação do GamaZ).

Alfa é o parâmetro de instabilidade de uma estrutura reticulada conforme definido pelo item 15.5.2 da NBR 6118.

## Listagem completa dos parâmetros de instabilidade

A seguir são apresentados a lsitagem completa dos parâmetros de instabilidade para as combinações apresentadas anteriormente:

Parâmetro de estabilidade (GamaZ) para os carregamentos simples de vento

========================================================================

Caso   Ang     CTot       M2     CHor       M1      Mig   GamaZ   Alfa  Obs

5   90.   3759.3     31.8     71.8    442.4     56.4   1.101 0.636   B

6  270.   3759.3     31.8     71.8    442.4     56.4   1.101 0.636   B

7    0.   3759.3     31.1     78.6    484.4     56.4   1.089 0.500

8  180.   3759.3     31.1     78.6    484.4     56.4   1.089 0.500

Parâmetro de estabilidade (FAVt ) para combinações de ELU - vigas e lajes

=========================================================================

Caso   Ang     CTot       M2     CHor       M1    MultH   FAVt   Alfa  Obs

14   90.   3759.3     19.0     43.1    265.5    1.000   1.100 0.639   B

15  270.   3759.3     19.2     43.1    265.5    1.046   1.101 0.634   B

16    0.   3759.3     18.8     47.2    290.6    1.000   1.089 0.508

17  180.   3759.3     18.6     47.2    290.6    1.000   1.089 0.490

18   90.   3759.3     31.7     71.8    442.4    1.045   1.100 0.638   B

19  270.   3759.3     31.9     71.8    442.4    1.046   1.101 0.635   B

20    0.   3759.3     31.2     78.6    484.4    1.000   1.089 0.505

21  180.   3759.3     31.1     78.6    484.4    1.000   1.089 0.495

25   90.   3759.3     19.0     43.1    265.5    1.045   1.100 0.643   B

26  270.   3759.3     19.2     43.1    265.5    1.046   1.101 0.630   B

27    0.   3759.3     18.8     47.2    290.6    1.000   1.090 0.508

28  180.   3759.3     18.6     47.2    290.6    1.000   1.089 0.490

29   90.   3759.3     31.7     71.8    442.4    1.045   1.100 0.640   B

30  270.   3759.3     31.9     71.8    442.4    1.046   1.101 0.633   B

31    0.   3759.3     31.2     78.6    484.4    1.000   1.089 0.505

32  180.   3759.3     31.0     78.6    484.4    1.000   1.089 0.494

Parâmetro de estabilidade (FAVt ) para combinações de ELU - pilares e fundações

===============================================================================

Caso   Ang     CTot       M2     CHor       M1    MultH   FAVt   Alfa  Obs

14   90.   3759.3     19.0     43.1    265.5    1.000   1.100 0.639   B

15  270.   3759.3     19.2     43.1    265.5    1.046   1.101 0.634   B

16    0.   3759.3     18.8     47.2    290.6    1.000   1.089 0.508

17  180.   3759.3     18.6     47.2    290.6    1.000   1.089 0.490

18   90.   3759.3     31.7     71.8    442.4    1.045   1.100 0.638   B

19  270.   3759.3     31.9     71.8    442.4    1.046   1.101 0.635   B

20    0.   3759.3     31.2     78.6    484.4    1.000   1.089 0.505

21  180.   3759.3     31.1     78.6    484.4    1.000   1.089 0.495

25   90.   3759.3     19.0     43.1    265.5    1.045   1.100 0.643   B

26  270.   3759.3     19.2     43.1    265.5    1.046   1.101 0.630   B

27    0.   3759.3     18.8     47.2    290.6    1.000   1.090 0.508

28  180.   3759.3     18.6     47.2    290.6    1.000   1.089 0.490

29   90.   3759.3     31.7     71.8    442.4    1.045   1.100 0.640   B

30  270.   3759.3     31.9     71.8    442.4    1.046   1.101 0.633   B

31    0.   3759.3     31.2     78.6    484.4    1.000   1.089 0.505

32  180.   3759.3     31.0     78.6    484.4    1.000   1.089 0.494

Observações IMPORTANTES

=======================

Observações para os casos com Obs="B":

O parâmetro Alfa deste edifício indica que a estrutura é de

nós móveis.

Para efeito de verificação da capacidade de rotação dos

elementos estruturais, este edifício será considerado indeslocável.

## Classificação da estrutura

Baseado nos valores apresentados acima, a estrutura pode ser avaliada da seguinte forma:

- Parâmetro adotado na análise do edifício (GamaZ): 1,10;

- Tipo da estrutura (Alfa): 0,64.

# COMPORTAMENTO EM SERVIÇO - ELS

## Deslocamentos do modelo estrutural global

Para o edifício em questão os temos os seguintes valores:

- Altura total do edifício - H (m): 10,45;

- Altura entre pisos - Hi (m): 2,75.

## Listagem completa dos deslocamentos do modelo global do edifício

A seguir são apresentados a listagem completa dos parâmetros de instabilidade para as combinações apresentadas anteriormente:

Legenda para a tabela de deslocamentos máximos

==============================================

Legenda    Valor

Caso       Caso de carregamento de ELS

DeslH      Máximo deslocamento horizontal absoluto (cm)

DeslHc     Deslocamento horizontal corrigido pela relação Eci/Ecs

Ajuste E    Relação entre o módulo de elast. usado e o permitido pela norma

Relat1     Valor relativo à altura total do edifício

Piso       Piso de deslocamento máximo relativo

DeslHp     Máximo deslocamento horizontal entre pisos (cm)

Relat3     Valor relativo ao pé-direito do pavimento

Obs        Observações (A/B/C..). Quando definidas, ver significado a seguir.

Deslocamentos máximos

=====================

Caso          DeslH  Ajuste E    DeslHc   Relat1          Obs

5           0.53    0.91      0.48    H/2159.

6           0.53    0.91      0.48    H/2159.

7           0.58    0.91      0.53    H/1980.            D

8           0.58    0.91      0.53    H/1980.

Deslocamentos máximos entre pisos

=================================

Caso  Piso    DeslHp  Ajuste E    DeslHc   Relat3          Obs

5    4      0.14    0.91      0.13    Hi/2096.

6    4      0.14    0.91      0.13    Hi/2096.

7    4      0.24    0.91      0.21    Hi/1284.           DE

8    4      0.24    0.91      0.21    Hi/1284.

Observações IMPORTANTES

=======================

Observações para os casos com Obs="D":

Caso de carregamento com deslocamento absoluto máximo

Observações para os casos com Obs="E":

Caso de carregamento com deslocamento relativo máximo

Com os resultados obtidos pela análise estrutural obteve-se os seguintes valores de deslocamentos horizontais do modelo estrutural global:

| Deslocamento | Valor máximo | Referência |
| --- | --- | --- |
| Topo do edifício (cm) | (H / 1980) 0,53 | (H / 1700) 0,61 |
| Entre pisos (cm) | (Hi / 1284) 0,21 | (Hi / 850) 0,32 |

Os valores de referência utilizados são prescritos pelo NBR 6118 através do item 13.3.

## Análise dinâmica do modelo estrutural global

Para o edifício em questão os temos os seguintes valores:

| Caso | Acelerações X (m/s2) | Acelerações X (m/s2) | Percepção humana |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,000 | 0,000 | Imperceptível |
| 6 | 0,000 | 0,000 | Imperceptível |
| 7 | 0,000 | 0,000 | Imperceptível |
| 8 | 0,000 | 0,000 | Imperceptível |

A escala de conforto utilizada segue os seguintes passos: Imperceptível - Perceptível - Incômoda - Muito Incômoda - Intolerável.

# PARÂMETROS QUALITATIVOS

## Esbeltez do edifício

A seguir é apresentada a esbeltez do edifício e da torre (caso exista).

|  | Número de pisos | Esbeltez |
| --- | --- | --- |
| Torre Tipo | 2 | 0,11 |
| Edifício | 5 | 0,27 |

Na tabela anterior, 'torre tipo' é a parte do edifício que está acima do primeiro pavimento 'Tipo' ou 'Primeiro', conforme indicado no esquema do edifício.

A esbeltez é a razão da altura pela menor dimensão do edifício.

## Padronização de elementos

A seguir são apresentados os elementos e suas variações para cada um dos pavimentos.

| Pavimentos | Pilares | Vigas | Lajes |
| --- | --- | --- | --- |
| RESPALDO | 89 / 5 | 26 / 1 | 1 / 1 |
| COBERTURA | 138 / 5 | 96 / 3 | 83 / 1 |
| TERREO | 165 / 4 | 125 / 4 | 88 / 3 |
| BALDRAME | 167 / 4 | 110 / 4 | 0 / 0 |
| Fundacao | 167 / 18 | 0 / 0 | 0 / 0 |

Na tabela anterior são apresentados os números de elementos do pavimento e o número de variações (seções ou espessuras diferentes).

## Densidade de pilares e vãos médios

A seguir é apresentada a densidade de pilares e vãos médios das vigas e lajes.

| Pavimentos | Densidade de pilares (m2) | Vigas (m) | Lajes (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| RESPALDO | 0,6 | 3,5 | 1,8 |
| COBERTURA | 10,3 | 3,6 | 3,1 |
| TERREO | 8,7 | 3,5 | 2,7 |
| BALDRAME | 0,9 | 3,5 | 0,0 |
| Fundacao | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

A densidade de pilares é a razão da área do pavimento pelo número de pilares existentes neste pavimento.

MEMORIAL DE CÁLCULO DAS VIGAS

A seguir são apresentados os dados e resultados do cálculo/dimensionamento das vigas:

## Relatório geral de vigas

### Legenda

G E O M E T R I A

Eng.E     : Engastamento a Esquerda        / Eng.D     : Engastamento a Direita         / Repet   : Repeticoes

NAnd      : N.de Andares                   / Red V Ext : Reducao de Cortante no Extremo / Fat.Alt : Fator de Alternancia de Cargas

Cob       : Cobrimento                     / TpS       : Tipo da Secao                  / BCs     : Mesa Colaborante Superior

BCi       : Mesa Colaborante Inferior      / Esp.LS    : Espessura Laje Superior        / Esp.LI  : Espessura Laje Infetior

FSp.Ex    : Distancia Face Superior   Eixo / FLt.Ex    : Distancia Face Lateral ao Eixo / Cob/S   : Cobrim/Cobr.superior adicional

C A R G A S

MEsq : Momento Adicional a Esquerda        / MDir : Momento Adicional a Direita         / Q    : Cortante Adicional (valor unico)

A R M A D U R A S   -   F L E X A O

SRAS  : Secao Retangular Armad.Simples     / SRAD  : Secao Retangular Armad.Dupla       / STAS  : Secao Te Armadura Simples

STAD  : Secao Te Armadura Dupla            / x/d   : Profund. relativa da Linha Neutra  / x/dMx : Profund. relativa da LN Maxima

AsL   : Armadura de Compressao             / Bit.de Fiss.: Bitola de fissuracao         / Asapo : Armadura e/d que chega no extremo

A R M A D U R A S   -   C I S A L H A M E N T O

MdC     : Modelo de Calculo (I ou II)      / Ang.    : Angulo da biela de compressao    / Aswmin : Armad.transv.minima-cisalhamento

Asw[C+T]: Arm.tran.calculada cisalh+torcao / Bit     : Bitola selecionada               / Esp    : Espacamento selecionado

NR      : Numero de ramos do estribo       / AsTrt   : Armadura transversal de Tirante  / AsSus  : Armadura transversal-Suspensao

A R M A D U R A S   -   T O R C A O

%dT     : % limite de TRd2 para desprezar o M de torcao (Tsd)      / he      : Espessura do nucleo de torcao

b-nuc   : Largura do nucleo                                        / h-nuc   : Altura do nucleo

Asw-1R  : Armadura de torcao calculada para 1 Ramo de estribo      / AswmnNR : Armad.transv.minima-torcao p/NR estribos selecionado

Asl-b   : Armadura longitudinal de torcao no lado b                / Asl-h   : Armadura longitudinal de torcao no lado h

ComDia  : Valor da compressao diagonal (cisalhamento+torcao)       / AdPla   : Capacida/ adaptacao plastica no vao - S[sim]  N[nao]

R E A C O E S   D E   A P O I O

DEPEV  : Distancia do eixo do pilar ao eixo efetivo de apoio -viga / Morte  : Codigo se pilar morre / segue / vigas

M.I.Mx : Momento Imposto Maximo                                    / M.I.Mn : Momento Imposto Minimo

## BALDRAME

### V101

Viga=  101  V101                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.7 tf* m                  | M.[+] Max=      1.0 tf* m - Abcis.= 105    | M.[-] =      1.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.59                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   2.92  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  3.23 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.2 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.= 192    | M.[-] =      2.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.53  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   3.33  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.78 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.3 tf* m                  | M.[+] Max=      2.0 tf* m - Abcis.= 128    | M.[-] =      1.8  tf* m

[tf,cm]| As =   2.00  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.-  57.   6.37  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

57.- 239.   5.20  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.2

239.- 350.   3.94  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 315    | M.[-] =      2.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   2.76  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  4.45 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.3 tf* m                  | M.[+] Max=      2.2 tf* m - Abcis.= 296    | M.[-] =      2.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.38  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.77  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   4.28  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 338.   4.77  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.2

338.- 425.   6.18  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 6  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 236    | M.[-] =      0.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.56  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   3.32  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 7  /L=  3.20 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.9 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.= 133    | M.[-] =      1.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 300.   2.60  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 8  /L=  3.10 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.9 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 103    | M.[-] =      2.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.38  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 290.   3.16  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 9  /L=  4.50 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.4 tf* m                  | M.[+] Max=      2.2 tf* m - Abcis.= 300    | M.[-] =      3.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.43  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.78  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 136.   4.32  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

136.- 342.   4.77  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.2

342.- 430.   6.18  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao=10  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 236    | M.[-] =      0.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.58  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   3.34  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao=11  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.9 tf* m                  | M.[+] Max=      0.8 tf* m - Abcis.= 157    | M.[-] =      0.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   2.52  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.618     1.158      0.20     0.00      0   P2         0.00   0.00      2      0      0      0      0      0

2     3.495     3.074      0.20     0.00      0   P3         0.00   0.00      3      0      0      0      0      0

3     6.111     5.946      0.50     0.07      0   P1         0.00   0.00      1      0      0      0      0      0

4     4.092     3.654      0.20     0.00      0   P4         0.00   0.00      4      0      0      0      0      0

5     4.787     4.742      0.20     0.00      0   P5         0.00   0.00      5      0      0      0      0      0

6     6.538     6.376      0.20     0.00      0   P6         0.00   0.00      6      0      0      0      0      0

7     2.722     2.670      0.20     0.00      0   P7         0.00   0.00      7      0      0      0      0      0

8     2.867     2.795      0.20     0.00      0   P8         0.00   0.00      8      0      0      0      0      0

9     5.119     4.920      0.20     0.00      0   P9         0.00   0.00      9      0      0      0      0      0

10     6.576     6.383      0.20     0.00      0   P10        0.00   0.00     10      0      0      0      0      0

11     2.806     2.663      0.20     0.00      0   P11        0.00   0.00     11      0      0      0      0      0

12     1.721     1.448      0.20     0.00      0   P15        0.00   0.00     15      0      0      0      0      0

### V102

Viga=  102  V102                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.80 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.4 tf* m                  | M.[+] Max=      2.3 tf* m - Abcis.= 190    | M.[-] =      3.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.80  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.38   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.70                         |                                            | Asapo[+]=  0.35

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 198.   3.93  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

198.- 268.   4.85  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.2

268.- 360.   6.31  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  3.10 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.= 232    | M.[-] =      0.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.55  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 290.   3.36  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.5 tf* m                  | M.[+] Max=      1.2 tf* m - Abcis.= 236    | M.[-] =      1.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.97

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   3.29  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.806     2.086      0.20     0.00      0   P16        0.00   0.00     16      0      0      0      0      0

2     6.438     6.182      0.20     0.00      0   P12        0.00   0.00     12      0      0      0      0      0

3     3.157     2.625      0.20     0.00      0   P13        0.00   0.00     13      0      0      0      0      0

4     1.890     0.897      0.20     0.00      0   P14        0.00   0.00     14      0      0      0      0      0

### V103

Viga=  103  V103                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.=  67    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.45                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 120.   0.98  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.702     0.702      0.15     0.00      2   V156       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     0.690     0.689      0.15     0.00      2   V159       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V104

Viga=  104  V104                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.=  67    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.45                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 120.   0.99  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.688     0.683      0.15     0.00      2   V196       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     0.709     0.703      0.15     0.00      2   V200       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V105

Viga=  105  V105                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.=  67    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.45                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 120.   1.00  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.684     0.681      0.15     0.00      2   V169       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     0.711     0.708      0.15     0.00      2   V170       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V106

Viga=  106  V106                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.=  67    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.45                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 120.   0.99  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.685     0.681      0.15     0.00      2   V182       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     0.710     0.707      0.15     0.00      2   V185       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V107

Viga=  107  V107                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      2.8 tf* m - Abcis.= 157    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   1.70   -SRAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  4.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.57                         |                                            | Asapo[+]=  0.80

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 100.   3.68  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

100.- 200.   2.12  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

200.- 300.   3.74  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.623     2.168      0.15     0.00      2   V203       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     2.673     1.985      0.15     0.00      2   V205       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V108

Viga=  108  V108                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.98 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.=  25    | M.[-] =      3.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.84  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.70                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 270.   3.92  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.13 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.1 tf* m                  | M.[+] Max=      2.3 tf* m - Abcis.= 172    | M.[-] =      2.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.86  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.37   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.-  92.   5.93  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

92.- 274.   4.25  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.2

274.- 385.   4.30  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.23 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 189    | M.[-] =      2.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   2.90  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  4.33 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.7 tf* m                  | M.[+] Max=      2.1 tf* m - Abcis.= 253    | M.[-] =      2.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.60  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.70  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 123.   4.46  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

123.- 318.   4.66  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.2

318.- 405.   6.10  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  3.03 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 228    | M.[-] =      1.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.49  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 275.   3.39  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 6  /L=  3.28 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.3 tf* m                  | M.[+] Max=      1.0 tf* m - Abcis.= 137    | M.[-] =      1.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.38                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 300.   2.84  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 7  /L=  2.98 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 150    | M.[-] =      2.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.56  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 270.   3.30  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 8  /L=  4.58 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.8 tf* m                  | M.[+] Max=      2.2 tf* m - Abcis.= 268    | M.[-] =      3.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.70  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.82  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 136.   4.55  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

136.- 342.   4.88  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.2

342.- 430.   6.32  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 9  /L=  3.03 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 254    | M.[-] =      1.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.61  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 275.   3.50  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao=10  /L=  3.23 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.2 tf* m                  | M.[+] Max=      1.1 tf* m - Abcis.= 135    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.40                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   2.77  36.28   1  45.  ERR  0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.304     0.311      0.20     0.00      0   P17        0.00   0.00     17      0      0      0      0      0

2     6.545     5.941      0.40     0.02      0   P18        0.00   0.00     18      0      0      0      0      0

3     4.754     4.437      0.20     0.00      0   P19        0.00   0.00     19      0      0      0      0      0

4     4.712     4.391      0.40     0.02      0   P20        0.00   0.00     20      0      0      0      0      0

5     6.388     6.036      0.20     0.00      0   P21        0.00   0.00     21      0      0      0      0      0

6     2.801     2.643      0.40     0.02      0   P22        0.00   0.00     22      0      0      0      0      0

7     2.945     2.770      0.20     0.00      0   P23        0.00   0.00     23      0      0      0      0      0

8     5.171     4.766      0.40     0.02      0   P24        0.00   0.00     24      0      0      0      0      0

9     6.660     6.285      0.20     0.00      0   P25        0.00   0.00     25      0      0      0      0      0

10     2.835     2.575      0.40     0.02      0   P26        0.00   0.00     26      0      0      0      0      0

11     1.842     1.377      0.20     0.00      0   P30        0.00   0.00     30      0      0      0      0      0

### V109

Viga=  109  V109                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.88 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.5 tf* m                  | M.[+] Max=      2.5 tf* m - Abcis.= 227    | M.[-] =      3.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.21  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.52   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.10

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.79                         |                                            | Asapo[+]=  0.38

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 198.   4.13  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

198.- 268.   4.90  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.2

268.- 360.   6.58  36.28   1  45.    0.1    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.98 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.9 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 150    | M.[-] =      1.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.78  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 270.   3.52  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.2 tf* m                  | M.[+] Max=      1.1 tf* m - Abcis.= 210    | M.[-] =      1.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.76

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   3.06  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.944     1.962      0.20     0.00      0   P31        0.00   0.00     31      0      0      0      0      0

2     6.217     6.061      0.40     0.02      0   P27        0.00   0.00     27      0      0      0      0      0

3     2.973     2.778      0.20     0.00      0   P28        0.00   0.00     28      0      0      0      0      0

4     1.830     1.064      0.20     0.00      0   P29        0.00   0.00     29      0      0      0      0      0

### V110

Viga=  110  V110                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.12 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.8 tf* m                  | M.[+] Max=      1.4 tf* m - Abcis.= 156    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------           ERR            | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.57                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   2.63  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.876     1.519      0.20     0.00      0   P32        0.00   0.00     32      0      0      0      0      0

2     1.703     1.345      0.15     0.00      2   V153       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V111

Viga=  111  V111                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.98 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.=  25    | M.[-] =      3.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.86  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.73                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 270.   3.96  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.13 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.2 tf* m                  | M.[+] Max=      2.3 tf* m - Abcis.= 172    | M.[-] =      2.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.92  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.38   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.-  92.   5.99  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

92.- 274.   4.33  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.2

274.- 385.   4.34  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.23 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.9 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 325    | M.[-] =      2.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   2.81  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  4.21 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.1 tf* m                  | M.[+] Max=      2.7 tf* m - Abcis.= 282    | M.[-] =      3.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.89  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.79  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.63   -SRAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.41                         |                                            | Asapo[+]=  0.88

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 123.   5.02  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

123.- 318.   5.01  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.2

318.- 385.   6.27  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.349     0.286      0.20     0.00      0   P35        0.00   0.00     35      0      0      0      0      0

2     6.547     5.940      0.40     0.02      0   P33        0.00   0.00     33      0      0      0      0      0

3     4.638     4.468      0.20     0.00      0   P36        0.00   0.00     36      0      0      0      0      0

4     4.866     4.455      0.40     0.02      0   P37        0.00   0.00     37      0      0      0      0      0

5     4.475     3.441      0.40     0.02      0   P38        0.00   0.00     38      0      0      0      0      0

### V112

Viga=  112  V112                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.98 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.=  25    | M.[-] =      2.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.71  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.77                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 270.   3.87  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.58 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.9 tf* m                  | M.[+] Max=      2.0 tf* m - Abcis.= 268    | M.[-] =      2.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.72  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.69  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 136.   4.49  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

136.- 342.   4.47  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.0

342.- 430.   5.90  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.03 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.= 228    | M.[-] =      1.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.52  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 275.   3.43  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.23 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.3 tf* m                  | M.[+] Max=      1.1 tf* m - Abcis.= 135    | M.[-] =      0.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.41                         |                                            | Asapo[+]=  0.37

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   2.89  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.390     0.350      0.20     0.00      0   P39        0.00   0.00     39      0      0      0      0      0

2     5.533     4.835      0.40     0.02      0   P34        0.00   0.00     34      0      0      0      0      0

3     6.311     5.876      0.20     0.00      0   P41        0.00   0.00     41      0      0      0      0      0

4     2.886     2.709      0.40     0.02      0   P40        0.00   0.00     40      0      0      0      0      0

5     1.898     1.297      0.20     0.00      0   P45        0.00   0.00     45      0      0      0      0      0

### V113

Viga=  113  V113                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.88 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.5 tf* m                  | M.[+] Max=      2.7 tf* m - Abcis.= 227    | M.[-] =      3.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.31  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.59   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.10

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.81                         |                                            | Asapo[+]=  0.40

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 196.   4.20  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

196.- 268.   4.96  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.2

268.- 360.   6.65  36.28   1  45.    0.1    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.98 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 150    | M.[-] =      1.2  tf* m

[tf,cm]| As =   2.03  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 270.   3.78  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.2 tf* m                  | M.[+] Max=      1.2 tf* m - Abcis.= 210    | M.[-] =      1.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.91

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   3.12  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.999     1.915      0.20     0.00      0   P46        0.00   0.00     46      0      0      0      0      0

2     6.264     6.113      0.40     0.02      0   P42        0.00   0.00     42      0      0      0      0      0

3     3.039     2.644      0.20     0.00      0   P43        0.00   0.00     43      0      0      0      0      0

4     1.843     1.016      0.20     0.00      0   P44        0.00   0.00     44      0      0      0      0      0

### V114

Viga=  114  V114                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.=  67    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.45                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 120.   0.99  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.687     0.682      0.15     0.00      2   V168       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     0.709     0.705      0.15     0.00      2   V170       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V115

Viga=  115  V115                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.=  67    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.45                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 120.   0.99  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.703     0.702      0.15     0.00      2   V155       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     0.690     0.688      0.15     0.00      2   V158       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V116

Viga=  116  V116                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.=  67    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.45                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 120.   0.99  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.691     0.688      0.15     0.00      2   V195       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     0.704     0.701      0.15     0.00      2   V199       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V117

Viga=  117  V117                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.12 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.9 tf* m                  | M.[+] Max=      1.4 tf* m - Abcis.= 156    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.62                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   2.68  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.909     1.500      0.20     0.00      0   P47        0.00   0.00     47      0      0      0      0      0

2     1.722     1.313      0.15     0.00      2   V153       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V118

Viga=  118  V118                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.12 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      1.6 tf* m - Abcis.= 182    | M.[-] =      1.1  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.45                         |                                            | Asapo[+]=  0.80

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   2.75  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.796     1.256      0.15     0.00      2   V202       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     1.966     1.426      0.20     0.00      0   P48        0.00   0.00     48      0      0      0      0      0

### V119

Viga=  119  V119                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.88 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.8 tf* m                  | M.[+] Max=      0.8 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      3.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.11  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.87                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 260.   4.21  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.13 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.7 tf* m                  | M.[+] Max=      2.5 tf* m - Abcis.= 175    | M.[-] =      2.4  tf* m

[tf,cm]| As =   2.23  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.43  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.10    | As =   1.46   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.37                         |                                            | Asapo[+]=  0.37

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.-  92.   6.31  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

92.- 274.   4.63  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.2

274.- 385.   4.55  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.8 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 315    | M.[-] =      1.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   2.66  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  4.45 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.8 tf* m                  | M.[+] Max=      1.5 tf* m - Abcis.= 259    | M.[-] =      4.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.92  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.13

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   3.69  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 338.   5.53  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.2

338.- 425.   6.93  36.28   1  45.    0.2    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  6.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.7 tf* m                  | M.[+] Max=      2.5 tf* m - Abcis.= 370    | M.[-] =      4.0  tf* m

[tf,cm]| As =   2.95  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.45  -SRAS- [  2 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.13    | As =   1.47   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.11

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.37                         |                                            | Asapo[+]=  0.37

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 106.   5.70  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

106.- 520.   3.95  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.2

520.- 615.   8.46  36.28   1  45.    0.9    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   1.4

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 6  /L=  3.10 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 310    | M.[-] =      1.8  tf* m

[tf,cm]| As =   2.10  -SRAS-   [  2 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 290.   3.43  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 7  /L=  4.50 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.9 tf* m                  | M.[+] Max=      2.1 tf* m - Abcis.= 300    | M.[-] =      3.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.81  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 136.   4.06  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

136.- 342.   4.63  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.0

342.- 430.   6.04  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 8  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 236    | M.[-] =      1.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.62  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   3.39  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 9  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.9 tf* m - Abcis.= 157    | M.[-] =      0.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   2.66  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.554     0.006      0.20     0.00      0   P49        0.00   0.00     49      0      0      0      0      0

2     6.650     5.859      0.50     0.07      0   P50        0.00   0.00     50      0      0      0      0      0

3     4.782     4.391      0.20     0.00      0   P51        0.00   0.00     51      0      0      0      0      0

4     4.026     3.951      0.20     0.00      0   P52        0.00   0.00     52      0      0      0      0      0

5     8.873     8.544      0.20     0.00      0   P53        0.00   0.00     53      0      0      0      0      0

6     8.314     7.885      0.20     0.00      0   P54        0.00   0.00     54      0      0      0      0      0

7     3.980     3.639      0.20     0.00      0   P55        0.00   0.00     55      0      0      0      0      0

8     6.461     6.199      0.20     0.00      0   P56        0.00   0.00     56      0      0      0      0      0

9     2.882     2.726      0.20     0.00      0   P57        0.00   0.00     57      0      0      0      0      0

10     1.718     1.349      0.20     0.00      0   P60        0.00   0.00     60      0      0      0      0      0

### V120

Viga=  120  V120                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.88 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.6 tf* m                  | M.[+] Max=      2.8 tf* m - Abcis.= 230    | M.[-] =      4.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.67  -SRAS- [  3 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.68   -SRAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.12

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  4.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.98                         |                                            | Asapo[+]=  0.43

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 196.   4.39  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

196.- 268.   5.30  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.2

268.- 360.   7.00  36.28   1  45.    0.3    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.88 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.1 tf* m                  | M.[+] Max=      1.1 tf* m - Abcis.= 295    | M.[-] =      1.0  tf* m

[tf,cm]| As =   2.52  -SRAS-   [  2 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.11    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  1.11

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 260.   4.68  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.132     1.757      0.20     0.00      0   P61        0.00   0.00     61      0      0      0      0      0

2     6.850     6.208      0.50     0.07      0   P58        0.00   0.00     58      0      0      0      0      0

3     1.682    -0.327      0.20     0.00      0   P59        0.00   0.00     59      0      0      0      0      0

### V121

Viga=  121  V121                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.69 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.=  44    | M.[-] =      2.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.43                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 249.   3.28  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.91 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.5 tf* m                  | M.[+] Max=      1.9 tf* m - Abcis.= 286    | M.[-] =      0.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.50  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 157.   4.25  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

157.- 314.   1.84  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

314.- 471.   3.19  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.939     0.429      0.20     0.00      0   P66        0.00   0.00     66      0      0      0      0      0

2     5.129     4.864      0.20     0.00      0   P67        0.00   0.00     67      0      0      0      0      0

3     2.279     2.030      0.20     0.00      0   P68        0.00   0.00     68      0      0      0      0      0

### V122

Viga=  122  V122                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.67 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.8 tf* m                  | M.[+] Max=      1.3 tf* m - Abcis.= 195    | M.[-] =      2.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.53  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.48                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 144.   3.46  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

144.- 287.   1.62  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

287.- 431.   4.01  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.79 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.= 164    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 254.   2.74  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.466     1.991      0.40     0.02      0   P70        0.00   0.00     70      0      0      0      0      0

2     4.493     4.277      0.40     0.02      0   P69        0.00   0.00     69      0      0      0      0      0

3     1.217     0.949      0.15     0.00      2   V193       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V123

Viga=  123  V123                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.76 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.7 tf* m                  | M.[+] Max=      1.6 tf* m - Abcis.= 161    | M.[-] =      4.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.60  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.50  -SRAS- [  2 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.11

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.94                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 147.   3.94  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

147.- 293.   2.43  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

293.- 440.   4.87  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.99 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.6 tf* m                  | M.[+] Max=      1.6 tf* m - Abcis.= 253    | M.[-] =      1.7  tf* m

[tf,cm]| As =   2.16  -SRAS-   [  2 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 157.   4.56  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

157.- 314.   1.97  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

314.- 471.   3.68  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.20 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 320    | M.[-] =      4.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.90  -SRAS- [  3 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.13

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 300.   4.24  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  7.29 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      5.5 tf* m                  | M.[+] Max=      4.6 tf* m - Abcis.= 425    | M.[-] =      6.5  tf* m

[tf,cm]| As =   3.41  -SRAS-   [  3 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   4.09  -SRAS- [  2 B 16.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.15    | As =   2.79   -SRAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.18

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  6.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.70                         |                                            | Asapo[+]=  0.70

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.-  64.   6.23  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

64.- 550.   6.17  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.4

550.- 709.   8.62  36.28   1  45.    1.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  5.68 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      5.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.= 331    | M.[-] =      3.5  tf* m

[tf,cm]| As =   3.37  -SRAS-   [  2 B 16.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.15  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.15    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 183.   4.77  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

183.- 365.   1.99  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

365.- 548.   3.85  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 6  /L=  7.05 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.2 tf* m                  | M.[+] Max=      3.3 tf* m - Abcis.= 411    | M.[-] =      1.8  tf* m

[tf,cm]| As =   2.64  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.12    | As =   2.01   -SRAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  4.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.50                         |                                            | Asapo[+]=  0.60

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 151.   5.40  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

151.- 529.   3.08  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.2

529.- 685.   4.31  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.811     1.476      0.40     0.02      0   P71        0.00   0.00     71      0      0      0      0      0

2     5.960     5.297      0.50     0.07      0   P72        0.00   0.00     72      0      0      0      0      0

3     2.949     2.878      0.20     0.00      0   P73        0.00   0.00     73      0      0      0      0      0

4     7.218     6.706      0.20     0.00      0   P74        0.00   0.00     74      0      0      0      0      0

5     9.391     9.230      0.20     0.00      0   P75        0.00   0.00     75      0      0      0      0      0

6     6.509     5.983      0.20     0.00      0   P76        0.00   0.00     76      0      0      0      0      0

7     3.081     2.626      0.20     0.00      0   P77        0.00   0.00     77      0      0      0      0      0

### V124

Viga=  124  V124                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      1.5 tf* m - Abcis.= 167    | M.[-] =      2.5  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.52  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.45                         |                                            | Asapo[+]=  0.57

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 103.   2.48  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

103.- 207.   1.74  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

207.- 310.   3.49  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.766     0.967      0.15     0.00      2   V183       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     2.492     1.693      0.40     0.02      0   P79        0.00   0.00     79      0      0      0      0      0

### V125

Viga=  125  V125                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.20 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.1 tf* m                  | M.[+] Max=      2.6 tf* m - Abcis.= 160    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.57   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.95                         |                                            | Asapo[+]=  0.85

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 100.   4.40  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

100.- 200.   2.80  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

200.- 300.   3.29  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.137     1.791      0.20     0.00      0   P80        0.00   0.00     80      0      0      0      0      0

2     2.351     1.919      0.20     0.00      0   P81        0.00   0.00     81      0      0      0      0      0

### V126

Viga=  126  V126                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.2 tf* m                  | M.[+] Max=      1.6 tf* m - Abcis.= 162    | M.[-] =      3.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.92  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.01  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.61                         |                                            | Asapo[+]=  0.63

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 150.   4.38  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

150.- 300.   2.05  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

300.- 450.   4.47  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.126     1.814      0.40     0.02      0   P82        0.00   0.00     82      0      0      0      0      0

2     3.196     1.884      0.40     0.02      0   P83        0.00   0.00     83      0      0      0      0      0

### V127

Viga=  127  V127                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  5.68 /B= 0.15 /H=  0.70  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.7 tf* m                  | M.[+] Max=      2.7 tf* m - Abcis.= 236    | M.[-] =      6.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.57  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   3.27  -SRAS- [  3 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.57   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.12

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  4 B  6.3mm] - LN=  3.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   231.0                       | M[+]Min =   231.0                          | M[-]Min =   231.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.64                         |                                            | Asapo[+]=  0.39

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 183.   4.01  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

183.- 365.   4.00  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

365.- 548.   7.01  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  7.05 /B= 0.15 /H=  0.70  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      6.5 tf* m                  | M.[+] Max=      3.7 tf* m - Abcis.= 411    | M.[-] =      1.8  tf* m

[tf,cm]| As =   3.37  -SRAS-   [  3 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.57  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.12    | As =   1.90   -SRAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  4 B  6.3mm] - LN=  4.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   231.0                       | M[+]Min =   231.0                          | M[-]Min =   231.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.47                         |                                            | Asapo[+]=  0.64

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 171.   6.55  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

171.- 514.   3.84  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

514.- 685.   4.57  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.863     2.364      0.20     0.00      0   P84        0.00   0.00     84      0      0      0      0      0

2     9.360     9.104      0.20     0.00      0   P85        0.00   0.00     85      0      0      0      0      0

3     3.264     2.854      0.20     0.00      0   P87        0.00   0.00     87      0      0      0      0      0

### V128

Viga=  128  V128                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  7.60 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.9 tf* m                  | M.[+] Max=      4.2 tf* m - Abcis.= 380    | M.[-] =      3.2  tf* m

[tf,cm]| As =   2.38  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.95  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.10    | As =   2.56   -SRAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  6.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.64                         |                                            | Asapo[+]=  0.64

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 185.   5.74  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

185.- 555.   2.92  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

555.- 740.   5.41  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     4.095     3.972      0.20     0.00      0   P88        0.00   0.00     88      0      0      0      0      0

2     3.864     3.741      0.20     0.00      0   P86        0.00   0.00     86      0      0      0      0      0

### V129

Viga=  129  V129                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.02 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      1.2 tf* m - Abcis.= 168    | M.[-] =      3.8  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.34  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.10

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.45                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 126.   2.19  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

126.- 251.   2.17  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

251.- 377.   4.30  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  6.83 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      5.0 tf* m                  | M.[+] Max=      2.4 tf* m - Abcis.= 343    | M.[-] =      5.1  tf* m

[tf,cm]| As =   3.12  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   3.22  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.14    | As =   1.45   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.14

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.36                         |                                            | Asapo[+]=  0.36

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 102.   6.23  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.4

102.- 532.   3.57  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.1

532.- 648.   5.49  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.41 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.2 tf* m                  | M.[+] Max=      1.4 tf* m - Abcis.= 295    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   2.60  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.11    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 139.   4.58  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

139.- 277.   2.26  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

277.- 416.   2.38  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.563     1.118      0.15     0.00      2   V160       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     7.201     6.562      0.40     0.02      0   P89        0.00   0.00     89      0      0      0      0      0

3     6.854     6.432      0.40     0.02      0   P90        0.00   0.00     90      0      0      0      0      0

4     1.700     1.324      0.15     0.00      2   V177       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V130

Viga=  130  V130                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.3 tf* m                  | M.[+] Max=      1.6 tf* m - Abcis.= 162    | M.[-] =      3.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.98  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.02  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.62                         |                                            | Asapo[+]=  0.63

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 150.   4.43  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

150.- 300.   2.05  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

300.- 450.   4.48  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.159     1.814      0.40     0.02      0   P91        0.00   0.00     91      0      0      0      0      0

2     3.197     1.851      0.40     0.02      0   P92        0.00   0.00     92      0      0      0      0      0

### V131

Viga=  131  V131                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  6.79 /B= 0.15 /H=  0.70  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.3 tf* m                  | M.[+] Max=      2.8 tf* m - Abcis.= 227    | M.[-] =      8.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.68  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   4.43  -SRAS- [  4 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.57   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.16

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  4 B  6.3mm] - LN=  3.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   231.0                       | M[+]Min =   231.0                          | M[-]Min =   231.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.66                         |                                            | Asapo[+]=  0.39

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 159.   4.73  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

159.- 478.   4.09  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

478.- 638.   6.89  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  8.13 /B= 0.15 /H=  0.70  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      9.2 tf* m                  | M.[+] Max=      6.0 tf* m - Abcis.= 476    | M.[-] =      2.4  tf* m

[tf,cm]| As =   4.99  -SRAS-   [  4 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.57  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.19    | As =   3.07   -SRAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  4 B  6.3mm] - LN=  7.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   231.0                       | M[+]Min =   231.0                          | M[-]Min =   231.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.77                         |                                            | Asapo[+]=  1.02

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 156.   8.16  42.68   1  45.    0.2    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

156.- 625.   5.38  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

625.- 782.   5.84  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.376     2.406      0.40     0.00      0   P93        0.00   0.00     93      0      0      0      0      0

2    10.090     9.619      0.50     0.04      0   P94        0.00   0.00     94      0      0      0      0      0

3     4.174     3.720      0.20     0.00      0   P95        0.00   0.00     95      0      0      0      0      0

### V132

Viga=  132  V132                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.23 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.8 tf* m - Abcis.= 135    | M.[-] =      3.1  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.87  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.45                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 297.   3.73  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  5.66 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.7 tf* m                  | M.[+] Max=      2.4 tf* m - Abcis.= 378    | M.[-] =      2.5  tf* m

[tf,cm]| As =   2.94  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.50  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.13    | As =   1.45   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.36                         |                                            | Asapo[+]=  0.95

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 177.   5.45  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

177.- 353.   2.57  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

353.- 530.   4.20  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.336     0.699      0.15     0.00      2   V180       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     5.838     5.451      0.40     0.02      0   P96        0.00   0.00     96      0      0      0      0      0

3     3.001     1.996      0.40     0.02      0   P97        0.00   0.00     97      0      0      0      0      0

### V133

Viga=  133  V133                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.71 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.9 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 250    | M.[-] =      0.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.77  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  1.35

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 235.   3.63  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.61 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.1 tf* m                  | M.[+] Max=      1.8 tf* m - Abcis.= 270    | M.[-] =      2.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.56

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 111.   3.98  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

111.- 292.   2.06  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.3

292.- 425.   3.97  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.588     1.816      0.40     0.02      0   P98        0.00   0.00     98      0      0      0      0      0

2     3.355     3.004      0.40     0.02      0   P99        0.00   0.00     99      0      0      0      0      0

3     2.837     2.303      0.40     0.02      0   P100       0.00   0.00    100      0      0      0      0      0

### V134

Viga=  134  V134                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.3 tf* m                  | M.[+] Max=      1.6 tf* m - Abcis.= 162    | M.[-] =      3.4  tf* m

[tf,cm]| As =   2.03  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.06  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.67                         |                                            | Asapo[+]=  0.63

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 150.   4.48  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

150.- 300.   2.08  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

300.- 450.   4.50  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.196     1.794      0.40     0.02      0   P101       0.00   0.00    101      0      0      0      0      0

2     3.216     1.815      0.40     0.02      0   P102       0.00   0.00    102      0      0      0      0      0

### V135

Viga=  135  V135                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.50 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.8 tf* m - Abcis.= 125    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.40                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 225.   2.58  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.841     1.268      0.40     0.02      0   P105       0.00   0.00    105      0      0      0      0      0

2     1.314     0.742      0.15     0.00      2   V198       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V136

Viga=  136  V136                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  5.66 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.2 tf* m                  | M.[+] Max=      2.2 tf* m - Abcis.= 330    | M.[-] =      2.9  tf* m

[tf,cm]| As =   2.59  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.73  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.11    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.71                         |                                            | Asapo[+]=  0.63

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 177.   5.08  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

177.- 353.   2.26  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

353.- 530.   4.49  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.623     2.628      0.40     0.02      0   P106       0.00   0.00    106      0      0      0      0      0

2     3.207     2.213      0.40     0.02      0   P107       0.00   0.00    107      0      0      0      0      0

### V137

Viga=  137  V137                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.71 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.4 tf* m                  | M.[+] Max=      1.0 tf* m - Abcis.= 248    | M.[-] =      0.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.44  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.92

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 235.   3.71  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.643     1.657      0.40     0.02      0   P108       0.00   0.00    108      0      0      0      0      0

2     1.137     0.151      0.40     0.02      0   P109       0.00   0.00    109      0      0      0      0      0

### V138

Viga=  138  V138                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.2 tf* m                  | M.[+] Max=      1.7 tf* m - Abcis.= 162    | M.[-] =      3.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.91  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.00  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.67                         |                                            | Asapo[+]=  0.63

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 150.   4.40  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

150.- 300.   2.06  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

300.- 450.   4.48  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.141     1.810      0.40     0.02      0   P110       0.00   0.00    110      0      0      0      0      0

2     3.200     1.870      0.40     0.02      0   P111       0.00   0.00    111      0      0      0      0      0

### V139

Viga=  139  V139                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  5.15 /B= 0.20 /H=  0.70  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.4 tf* m                  | M.[+] Max=      3.1 tf* m - Abcis.= 171    | M.[-] =      3.6  tf* m

[tf,cm]| As =   2.10  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.10  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   2.10   -SRAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  3.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   308.0                       | M[+]Min =   308.0                          | M[-]Min =   308.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.49                         |                                            | Asapo[+]=  0.53

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 158.   4.66  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

158.- 317.   2.64  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  6.3  0.0  30.0  2   0.0   0.0

317.- 475.   5.53  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.59 /B= 0.20 /H=  0.70  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.8 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.= 229    | M.[-] =      2.8  tf* m

[tf,cm]| As =   2.10  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.10  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   2.10   -SRAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  3.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   308.0                       | M[+]Min =   308.0                          | M[-]Min =   308.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.53                         |                                            | Asapo[+]=  0.53

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 140.   3.85  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

140.- 280.   1.29  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  6.3  0.0  30.0  2   0.0   0.0

280.- 419.   3.88  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  5.15 /B= 0.20 /H=  0.70  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.6 tf* m                  | M.[+] Max=      3.0 tf* m - Abcis.= 343    | M.[-] =      3.0  tf* m

[tf,cm]| As =   2.10  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.10  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   2.10   -SRAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  3.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   308.0                       | M[+]Min =   308.0                          | M[-]Min =   308.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.53                         |                                            | Asapo[+]=  1.36

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 158.   5.47  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

158.- 317.   2.58  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  6.3  0.0  30.0  2   0.0   0.0

317.- 475.   4.51  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.322     2.006      0.40     0.00      0   P112       0.00   0.00    112      0      0      0      0      0

2     6.700     5.173      0.40     0.00      1   P113       0.00   0.00    113      0      0      0      0      0

3     6.675     5.287      0.40     0.00      1   P114       0.00   0.00    114      0      0      0      0      0

4     3.225     2.046      0.40     0.00      0   P115       0.00   0.00    115      0      0      0      0      0

### V140

Viga=  140  V140                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.4 tf* m                  | M.[+] Max=      2.9 tf* m - Abcis.= 162    | M.[-] =      4.2  tf* m

[tf,cm]| As =   2.08  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.63  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.74   -SRAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.12

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  4.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.77                         |                                            | Asapo[+]=  0.44

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 108.   5.54  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

108.- 314.   3.72  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.8

314.- 450.   5.42  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.13 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.5 tf* m                  | M.[+] Max=      1.6 tf* m - Abcis.= 311    | M.[-] =      2.4  tf* m

[tf,cm]| As =   2.14  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.45  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  1.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 126.   4.61  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

126.- 251.   2.47  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

251.- 377.   3.53  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.953     2.758      0.40     0.02      0   P116       0.00   0.00    116      0      0      0      0      0

2     5.993     5.600      0.40     0.02      0   P117       0.00   0.00    117      0      0      0      0      0

3     2.524     1.011      0.40     0.02      0   P118       0.00   0.00    118      0      0      0      0      0

### V141

Viga=  141  V141                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.33 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.1 tf* m                  | M.[+] Max=      1.4 tf* m - Abcis.=  55    | M.[-] =      2.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.68  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.42                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 297.   4.20  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  5.66 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.0 tf* m                  | M.[+] Max=      2.0 tf* m - Abcis.= 331    | M.[-] =      3.2  tf* m

[tf,cm]| As =   2.42  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.96  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.10    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.61

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 177.   4.98  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

177.- 353.   2.10  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

353.- 530.   4.37  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.327     0.478      0.40     0.02      0   P119       0.00   0.00    119      0      0      0      0      0

2     5.670     4.610      0.40     0.02      0   P120       0.00   0.00    120      0      0      0      0      0

3     3.124     2.329      0.40     0.02      0   P121       0.00   0.00    121      0      0      0      0      0

### V142

Viga=  142  V142                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.2 tf* m                  | M.[+] Max=      1.5 tf* m - Abcis.=  97    | M.[-] =      3.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.90  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.29                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 117.   3.42  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

117.- 233.   2.39  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

233.- 350.   4.39  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  3.26 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.0 tf* m                  | M.[+] Max=      1.1 tf* m - Abcis.= 191    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 100.   3.26  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

100.- 201.   1.51  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

201.- 301.   2.16  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.443     0.887      0.40     0.02      0   P130       0.00   0.00    130      0      0      0      0      0

2     4.915     3.833      0.40     0.02      0   P131       0.00   0.00    131      0      0      0      0      0

3     1.544     1.065      0.15     0.00      2   V166       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V143

Viga=  143  V143                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.23 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.9 tf* m - Abcis.= 135    | M.[-] =      2.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.62  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.45                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 297.   3.56  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  5.66 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.7 tf* m                  | M.[+] Max=      2.8 tf* m - Abcis.= 378    | M.[-] =      3.2  tf* m

[tf,cm]| As =   2.93  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.93  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.13    | As =   1.65   -SRAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.41                         |                                            | Asapo[+]=  0.74

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 174.   5.56  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

174.- 418.   3.38  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.5

418.- 530.   5.26  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.376     0.820      0.15     0.00      2   V180       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     5.876     5.603      0.40     0.02      0   P132       0.00   0.00    132      0      0      0      0      0

3     3.759     2.831      0.40     0.02      0   P133       0.00   0.00    133      0      0      0      0      0

### V144

Viga=  144  V144                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.5 tf* m                  | M.[+] Max=      1.4 tf* m - Abcis.=  96    | M.[-] =      2.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.46  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.55  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.16                         |                                            | Asapo[+]=  1.05

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 117.   3.92  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

117.- 233.   2.09  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

233.- 350.   4.03  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.797     1.101      0.40     0.02      0   P142       0.00   0.00    142      0      0      0      0      0

2     2.879     1.182      0.40     0.02      0   P143       0.00   0.00    143      0      0      0      0      0

### V145

Viga=  145  V145                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.6 tf* m                  | M.[+] Max=      1.4 tf* m - Abcis.= 289    | M.[-] =      2.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.55  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.43  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.00                         |                                            | Asapo[+]=  1.13

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 117.   4.03  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

117.- 233.   2.08  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

233.- 350.   3.87  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.874     1.214      0.40     0.02      0   P144       0.00   0.00    144      0      0      0      0      0

2     2.766     1.106      0.40     0.02      0   P145       0.00   0.00    145      0      0      0      0      0

### V146

Viga=  146  V146                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.26 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.9 tf* m - Abcis.= 136    | M.[-] =      2.1  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.45                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 100.   1.93  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

100.- 201.   1.56  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

201.- 301.   3.31  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  5.11 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.9 tf* m                  | M.[+] Max=      1.3 tf* m - Abcis.= 303    | M.[-] =      2.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.77  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.66  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 158.   4.18  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

158.- 317.   1.58  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

317.- 475.   4.07  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.8 tf* m - Abcis.= 262    | M.[-] =      2.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.58  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.55  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   3.77  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 266.   1.54  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

266.- 399.   3.74  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  5.11 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.8 tf* m                  | M.[+] Max=      1.3 tf* m - Abcis.= 216    | M.[-] =      2.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.69  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.73  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 158.   4.10  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

158.- 317.   1.55  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

317.- 475.   4.09  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  3.23 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.2 tf* m                  | M.[+] Max=      0.9 tf* m - Abcis.= 189    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 297.   3.31  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.380     1.031      0.15     0.00      2   V163       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     4.930     4.734      0.40     0.02      0   P150       0.00   0.00    150      0      0      0      0      0

3     4.983     4.723      0.50     0.07      0   P151       0.00   0.00    151      0      0      0      0      0

4     4.978     4.716      0.50     0.07      0   P152       0.00   0.00    152      0      0      0      0      0

5     4.898     4.711      0.40     0.02      0   P153       0.00   0.00    153      0      0      0      0      0

6     1.351     0.995      0.15     0.00      2   V186       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V147

Viga=  147  V147                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.3 tf* m                  | M.[+] Max=      1.3 tf* m - Abcis.= 128    | M.[-] =      2.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.39  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.36  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.91                         |                                            | Asapo[+]=  0.91

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 117.   3.82  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

117.- 233.   1.87  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

233.- 350.   3.80  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.728     1.265      0.40     0.02      0   P154       0.00   0.00    154      0      0      0      0      0

2     2.714     1.252      0.40     0.02      0   P155       0.00   0.00    155      0      0      0      0      0

### V148

Viga=  148  V148                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.3 tf* m                  | M.[+] Max=      1.3 tf* m - Abcis.= 257    | M.[-] =      2.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.39  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.87                         |                                            | Asapo[+]=  0.95

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 117.   3.85  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

117.- 233.   1.90  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

233.- 350.   3.77  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.744     1.285      0.40     0.02      0   P156       0.00   0.00    156      0      0      0      0      0

2     2.695     1.236      0.40     0.02      0   P157       0.00   0.00    157      0      0      0      0      0

### V149

Viga=  149  V149                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.4 tf* m                  | M.[+] Max=      1.3 tf* m - Abcis.= 257    | M.[-] =      2.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.41  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.92                         |                                            | Asapo[+]=  0.97

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 117.   3.87  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

117.- 233.   1.92  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

233.- 350.   3.79  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.759     1.275      0.40     0.02      0   P158       0.00   0.00    158      0      0      0      0      0

2     2.705     1.220      0.40     0.02      0   P159       0.00   0.00    159      0      0      0      0      0

### V150

Viga=  150  V150                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.3 tf* m                  | M.[+] Max=      1.3 tf* m - Abcis.= 257    | M.[-] =      2.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.37  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.37  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.93                         |                                            | Asapo[+]=  0.95

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 117.   3.84  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

117.- 233.   1.89  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

233.- 350.   3.82  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.737     1.251      0.40     0.02      0   P160       0.00   0.00    160      0      0      0      0      0

2     2.729     1.242      0.40     0.02      0   P161       0.00   0.00    161      0      0      0      0      0

### V151

Viga=  151  V151                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.91 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.0 tf* m                  | M.[+] Max=      1.1 tf* m - Abcis.= 100    | M.[-] =      3.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.28  -SRAS- [  2 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.10

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.01                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 118.   3.12  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

118.- 237.   2.49  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

237.- 355.   4.52  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  7.84 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      5.7 tf* m                  | M.[+] Max=      2.9 tf* m - Abcis.= 404    | M.[-] =      5.6  tf* m

[tf,cm]| As =   3.54  -SRAS-   [  3 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   3.46  -SRAS- [  3 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.15    | As =   1.76   -SRAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.15

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  4.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.44                         |                                            | Asapo[+]=  0.44

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 187.   5.99  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

187.- 561.   2.94  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

561.- 748.   5.94  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.60 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.= 282    | M.[-] =      3.4  tf* m

[tf,cm]| As =   2.09  -SRAS-   [  2 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.04  -SRAS- [  2 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 141.   4.07  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

141.- 283.   1.71  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

283.- 424.   4.02  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  7.80 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      5.5 tf* m                  | M.[+] Max=      2.9 tf* m - Abcis.= 402    | M.[-] =      5.6  tf* m

[tf,cm]| As =   3.45  -SRAS-   [  3 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   3.49  -SRAS- [  3 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.15    | As =   1.74   -SRAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.15

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  4.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.44                         |                                            | Asapo[+]=  0.44

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 186.   5.93  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

186.- 558.   2.92  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

558.- 744.   5.95  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  3.91 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.8 tf* m                  | M.[+] Max=      1.2 tf* m - Abcis.= 335    | M.[-] =      1.9  tf* m

[tf,cm]| As =   2.32  -SRAS-   [  2 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.10    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  1.07

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 118.   4.57  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

118.- 237.   2.54  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

237.- 355.   3.07  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.227     0.849      0.60     0.12      0   P162       0.00   0.00    162      0      0      0      0      0

2     7.087     6.020      0.60     0.12      0   P163       0.00   0.00    163      0      0      0      0      0

3     6.737     6.097      0.60     0.12      0   P164       0.00   0.00    164      0      0      0      0      0

4     6.688     6.051      0.60     0.12      0   P165       0.00   0.00    165      0      0      0      0      0

5     7.094     6.030      0.60     0.12      0   P166       0.00   0.00    166      0      0      0      0      0

6     2.190     0.812      0.60     0.12      0   P167       0.00   0.00    167      0      0      0      0      0

### V152

Viga=  152  V152                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.61 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.6 tf* m                  | M.[+] Max=      1.6 tf* m - Abcis.= 154    | M.[-] =      3.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.54  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.24  -SRAS- [  2 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.10

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.91                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 142.   3.73  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

142.- 283.   2.31  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

283.- 425.   4.68  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  5.61 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.1 tf* m                  | M.[+] Max=      2.1 tf* m - Abcis.= 328    | M.[-] =      3.1  tf* m

[tf,cm]| As =   2.46  -SRAS-   [  2 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.87  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.11    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.61

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 175.   5.06  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

175.- 350.   2.20  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

350.- 525.   4.35  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.662     1.458      0.40     0.02      0   P47        0.00   0.00     47      0      0      0      0      0

2     5.979     5.648      0.40     0.02      0   P32        0.00   0.00     32      0      0      0      0      0

3     3.104     2.222      0.40     0.02      0   P2         0.00   0.00      2      0      0      0      0      0

### V153

Viga=  153  V153                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.9 tf* m                  | M.[+] Max=      2.0 tf* m - Abcis.= 104    | M.[-] =      3.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.75  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.93  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.94                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 102.   5.40  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.8

102.- 241.   2.33  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

241.- 380.   4.66  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.9 tf* m - Abcis.= 145    | M.[-] =      2.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.58  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.41  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.-  90.   4.45  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

90.- 160.   2.83  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.8

160.- 250.   4.17  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.8 tf* m                  | M.[+] Max=      1.4 tf* m - Abcis.= 278    | M.[-] =      2.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.68  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.59  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.86

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 127.   4.15  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

127.- 253.   2.01  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

253.- 380.   3.74  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.850     2.513      0.40     0.02      0   P49        0.00   0.00     49      0      0      0      0      0

2     5.137     4.786      0.40     0.02      0   P35        0.00   0.00     35      0      0      0      0      0

3     4.554     4.257      0.40     0.02      0   P17        0.00   0.00     17      0      0      0      0      0

4     2.674     1.364      0.40     0.02      0   P3         0.00   0.00      3      0      0      0      0      0

### V154

Viga=  154  V154                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.12 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.1 tf* m                  | M.[+] Max=      1.1 tf* m - Abcis.=  78    | M.[-] =      1.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.88                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 293.   3.24  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  3.12 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.= 182    | M.[-] =      1.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 292.   2.88  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.8 tf* m                  | M.[+] Max=      1.1 tf* m - Abcis.= 253    | M.[-] =      1.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 138.   3.43  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

138.- 277.   1.29  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

277.- 415.   3.44  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.8 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 152    | M.[-] =      2.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 115.   2.86  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

115.- 230.   1.31  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

230.- 345.   3.11  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  4.45 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.4 tf* m                  | M.[+] Max=      1.7 tf* m - Abcis.= 296    | M.[-] =      1.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.43  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.73

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 142.   4.09  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

142.- 283.   1.90  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

283.- 425.   3.22  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.853     0.908      0.20     0.00      0   P116       0.00   0.00    116      0      0      0      0      0

2     3.475     3.122      0.20     0.00      0   P110       0.00   0.00    110      0      0      0      0      0

3     4.092     3.920      0.20     0.00      0   P101       0.00   0.00    101      0      0      0      0      0

4     4.077     3.990      0.20     0.00      0   P91        0.00   0.00     91      0      0      0      0      0

5     4.643     4.508      0.20     0.00      0   P82        0.00   0.00     82      0      0      0      0      0

6     2.302     1.667      0.20     0.00      0   P71        0.00   0.00     71      0      0      0      0      0

### V155

Viga=  155  V155                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.40 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.7 tf* m                  | M.[+] Max=      2.5 tf* m - Abcis.= 183    | M.[-] =      1.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.50   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.67                         |                                            | Asapo[+]=  0.67

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 148.   4.33  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

148.- 319.   2.56  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.3

319.- 420.   4.16  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.088     2.267      0.20     0.00      0   P50        0.00   0.00     50      0      0      0      0      0

2     2.972     2.151      0.20     0.00      0   P33        0.00   0.00     33      0      0      0      0      0

### V156

Viga=  156  V156                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.40 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.7 tf* m                  | M.[+] Max=      2.5 tf* m - Abcis.= 256    | M.[-] =      1.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.50   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.67                         |                                            | Asapo[+]=  0.67

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 101.   4.17  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

101.- 274.   2.56  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.3

274.- 420.   4.32  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.973     2.150      0.20     0.00      0   P18        0.00   0.00     18      0      0      0      0      0

2     3.089     2.265      0.20     0.00      0   P1         0.00   0.00      1      0      0      0      0      0

### V157

Viga=  157  V157                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.27 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.1 tf* m                  | M.[+] Max=      1.2 tf* m - Abcis.=  81    | M.[-] =      1.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.95                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 103.   2.69  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

103.- 205.   1.75  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

205.- 308.   3.37  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.2 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 154    | M.[-] =      1.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 245.   2.44  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.8 tf* m - Abcis.= 152    | M.[-] =      1.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 115.   2.98  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

115.- 230.   1.18  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

230.- 345.   2.95  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.=  78    | M.[-] =      2.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.52  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   3.31  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  4.17 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.4 tf* m                  | M.[+] Max=      1.4 tf* m - Abcis.= 243    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.42  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   3.81  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 267.   1.74  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

267.- 400.   2.41  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.922     0.970      0.20     0.00      0   P162       0.00   0.00    162      0      0      0      0      0

2     3.394     3.132      0.20     0.00      0   P158       0.00   0.00    158      0      0      0      0      0

3     3.404     3.183      0.20     0.00      0   P154       0.00   0.00    154      0      0      0      0      0

4     3.266     2.985      0.20     0.00      0   P142       0.00   0.00    142      0      0      0      0      0

5     4.949     4.337      0.20     0.00      0   P130       0.00   0.00    130      0      0      0      0      0

6     1.723     1.582      0.15     0.00      2   V140       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V158

Viga=  158  V158                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.45 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      3.2 tf* m - Abcis.= 222    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   1.93   -SRAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  4.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.64                         |                                            | Asapo[+]=  0.64

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 152.   3.76  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

152.- 327.   2.03  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.3

327.- 430.   3.64  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.683     2.680      0.15     0.00      2   V119       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     2.598     2.594      0.15     0.00      2   V111       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V159

Viga=  159  V159                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.45 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      3.2 tf* m - Abcis.= 222    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   1.93   -SRAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  4.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.64                         |                                            | Asapo[+]=  0.64

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 103.   3.64  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

103.- 278.   2.04  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.3

278.- 430.   3.76  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.598     2.593      0.15     0.00      2   V108       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     2.684     2.680      0.15     0.00      2   V101       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V160

Viga=  160  V160                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.12 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.0 tf* m                  | M.[+] Max=      1.1 tf* m - Abcis.=  78    | M.[-] =      1.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.84                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 293.   3.24  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  3.12 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 182    | M.[-] =      1.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 292.   2.80  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.7 tf* m                  | M.[+] Max=      1.0 tf* m - Abcis.= 181    | M.[-] =      2.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 138.   3.30  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

138.- 277.   1.42  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

277.- 415.   3.56  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.1 tf* m                  | M.[+] Max=      1.1 tf* m - Abcis.= 212    | M.[-] =      2.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.43  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 170.   3.60  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

170.- 240.   2.57  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.7

240.- 345.   4.22  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  4.45 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.7 tf* m                  | M.[+] Max=      1.6 tf* m - Abcis.= 296    | M.[-] =      1.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.61  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.66

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 142.   4.15  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

142.- 283.   1.96  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

283.- 425.   3.17  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.823     0.909      0.20     0.00      0   P117       0.00   0.00    117      0      0      0      0      0

2     3.540     3.187      0.20     0.00      0   P111       0.00   0.00    111      0      0      0      0      0

3     3.945     3.782      0.20     0.00      0   P102       0.00   0.00    102      0      0      0      0      0

4     4.784     4.584      0.20     0.00      0   P92        0.00   0.00     92      0      0      0      0      0

5     5.550     5.254      0.20     0.00      0   P83        0.00   0.00     83      0      0      0      0      0

6     2.261     1.622      0.20     0.00      0   P72        0.00   0.00     72      0      0      0      0      0

### V161

Viga=  161  V161                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.8 tf* m                  | M.[+] Max=      1.3 tf* m - Abcis.= 138    | M.[-] =      2.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.71  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.76  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.94                         |                                            | Asapo[+]=  0.89

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 127.   4.11  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

127.- 253.   2.07  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

253.- 380.   4.16  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.930     1.319      0.40     0.02      0   P51        0.00   0.00     51      0      0      0      0      0

2     2.970     1.359      0.40     0.02      0   P36        0.00   0.00     36      0      0      0      0      0

### V162

Viga=  162  V162                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.0 tf* m                  | M.[+] Max=      1.4 tf* m - Abcis.= 277    | M.[-] =      2.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.78  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.69  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.87                         |                                            | Asapo[+]=  0.97

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 127.   4.19  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

127.- 253.   2.10  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

253.- 380.   4.08  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.989     1.375      0.40     0.02      0   P19        0.00   0.00     19      0      0      0      0      0

2     2.914     1.300      0.40     0.02      0   P4         0.00   0.00      4      0      0      0      0      0

### V163

Viga=  163  V163                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.0 tf* m                  | M.[+] Max=      1.0 tf* m - Abcis.=  78    | M.[-] =      1.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.83                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   3.42  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.9 tf* m - Abcis.= 212    | M.[-] =      1.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 137.   3.25  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

137.- 274.   1.44  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

274.- 345.   4.31  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.6

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  2.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 110    | M.[-] =      1.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 245.   2.52  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.27 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.5 tf* m                  | M.[+] Max=      1.2 tf* m - Abcis.= 218    | M.[-] =      1.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.88

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 103.   3.29  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

103.- 205.   1.67  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

205.- 308.   2.72  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.709     0.808      0.20     0.00      0   P131       0.00   0.00    131      0      0      0      0      0

2     4.345     3.857      0.20     0.00      0   P143       0.00   0.00    143      0      0      0      0      0

3     4.455     4.186      0.20     0.00      0   P155       0.00   0.00    155      0      0      0      0      0

4     3.286     3.034      0.20     0.00      0   P159       0.00   0.00    159      0      0      0      0      0

5     1.942     1.027      0.20     0.00      0   P163       0.00   0.00    163      0      0      0      0      0

### V164

Viga=  164  V164                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.28 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.8 tf* m                  | M.[+] Max=      1.8 tf* m - Abcis.= 178    | M.[-] =      1.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.71  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.66                         |                                            | Asapo[+]=  0.73

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   4.12  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 267.   1.93  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

267.- 400.   3.60  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.940     1.843      0.40     0.02      0   P52        0.00   0.00     52      0      0      0      0      0

2     2.570     1.472      0.20     0.00      0   P37        0.00   0.00     37      0      0      0      0      0

### V165

Viga=  165  V165                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.28 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.5 tf* m                  | M.[+] Max=      1.7 tf* m - Abcis.= 249    | M.[-] =      2.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.72  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.72                         |                                            | Asapo[+]=  0.64

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   3.60  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 267.   1.94  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

267.- 400.   4.12  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.567     1.468      0.20     0.00      0   P20        0.00   0.00     20      0      0      0      0      0

2     2.944     1.846      0.40     0.02      0   P5         0.00   0.00      5      0      0      0      0      0

### V166

Viga=  166  V166                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.60 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.9 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.=  65    | M.[-] =      1.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.67                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 240.   2.94  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  3.83 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.7 tf* m                  | M.[+] Max=      1.2 tf* m - Abcis.= 227    | M.[-] =      2.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.47

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 118.   3.44  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

118.- 236.   1.59  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

236.- 355.   3.39  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  2.94 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.9 tf* m - Abcis.=  75    | M.[-] =      1.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.45  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.35                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 266.   3.26  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.27 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.1 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.= 190    | M.[-] =      0.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 102.   2.73  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

102.- 205.   1.11  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

205.- 307.   2.32  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  1.08 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.1 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.= 108    | M.[-] =      0.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.-  88.   2.42  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 6  /L=  1.80 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.= 135    | M.[-] =      0.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 160.   1.91  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 7  /L=  1.90 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.8 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.= 126    | M.[-] =      0.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 170.   3.25  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.7

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 8  /L=  1.80 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.9 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 150    | M.[-] =      0.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  1.35

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 160.   2.19  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 9  /L=  1.60 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.=  13    | M.[-] =      0.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.35                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 140.   2.09  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao=10  /L=  2.30 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.= 172    | M.[-] =      0.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.71

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 210.   2.59  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.397     0.579      0.20     0.00      0   P89        0.00   0.00     89      0      0      0      0      0

2     3.748     3.655      0.20     0.00      0   P93        0.00   0.00     93      0      0      0      0      0

3     3.784     3.143      0.50     0.07      0   P103       0.00   0.00    103      0      0      0      0      0

4     3.988     2.668      0.20     0.00      0   P112       0.00   0.00    112      0      0      0      0      0

5     3.167     1.381      0.20     0.00      0   P118       0.00   0.00    118      0      0      0      0      0

6     1.958     0.656      0.20     0.00      0   P122       0.00   0.00    122      0      0      0      0      0

7     2.504     2.103      0.20     0.00      0   P126       0.00   0.00    126      0      0      0      0      0

8     3.164     2.860      0.20     0.00      0   P134       0.00   0.00    134      0      0      0      0      0

9     1.486     1.283      0.20     0.00      0   P138       0.00   0.00    138      0      0      0      0      0

10     2.442     2.259      0.20     0.00      0   P146       0.00   0.00    146      0      0      0      0      0

11     1.516     0.524      0.20     0.00      0   P150       0.00   0.00    150      0      0      0      0      0

### V167

Viga=  167  V167                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.21 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.3 tf* m                  | M.[+] Max=      1.2 tf* m - Abcis.=  53    | M.[-] =      2.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.37  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.18                         |                                            | Asapo[+]=  1.35

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 285.   3.75  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.58 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.= 173    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.37  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 233.   3.16  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.483     0.670      0.40     0.02      0   P73        0.00   0.00     73      0      0      0      0      0

2     4.431     3.042      0.40     0.02      0   P80        0.00   0.00     80      0      0      0      0      0

3     0.880     0.442      0.15     0.00      2   V129       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V168

Viga=  168  V168                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.45 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      3.3 tf* m - Abcis.= 222    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   1.99   -SRAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  4.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.66                         |                                            | Asapo[+]=  0.66

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 179.   3.70  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

179.- 250.   1.00  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.3

250.- 430.   3.69  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.637     2.636      0.15     0.00      2   V119       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     2.639     2.633      0.15     0.00      2   V111       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V169

Viga=  169  V169                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.45 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      3.3 tf* m - Abcis.= 222    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   1.99   -SRAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  4.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.66                         |                                            | Asapo[+]=  0.66

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 179.   3.70  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

179.- 250.   1.00  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.3

250.- 430.   3.69  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.637     2.634      0.15     0.00      2   V108       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     2.636     2.634      0.15     0.00      2   V101       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V170

Viga=  170  V170                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.28 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.8 tf* m                  | M.[+] Max=      1.9 tf* m - Abcis.= 178    | M.[-] =      2.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.69  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.37  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.58                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 154.   4.16  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

154.- 226.   1.66  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.3

226.- 400.   4.28  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.78 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.8 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.= 210    | M.[-] =      1.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  1.35

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 250.   3.04  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.0 tf* m                  | M.[+] Max=      1.6 tf* m - Abcis.= 243    | M.[-] =      2.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.82  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.77  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.72

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 154.   4.63  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

154.- 226.   2.08  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.3

226.- 380.   4.31  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.966     2.063      0.40     0.02      0   P53        0.00   0.00     53      0      0      0      0      0

2     4.401     4.260      0.20     0.00      0   P38        0.00   0.00     38      0      0      0      0      0

3     3.968     3.496      0.40     0.02      0   P21        0.00   0.00     21      0      0      0      0      0

4     3.081     1.734      0.40     0.02      0   P6         0.00   0.00      6      0      0      0      0      0

### V171

Viga=  171  V171                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.21 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.=  80    | M.[-] =      2.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.51  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.44  -SRAS- [  2 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.69                         |                                            | Asapo[+]=  1.35

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 285.   3.54  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.58 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.1 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 260    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   2.50  -SRAS-   [  2 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.11    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 233.   4.16  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.526     0.815      0.40     0.02      0   P74        0.00   0.00     74      0      0      0      0      0

2     4.966     3.700      0.40     0.02      0   P81        0.00   0.00     81      0      0      0      0      0

3     0.205    -0.263      0.15     0.00      2   V129       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V172

Viga=  172  V172                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  6.39 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.6 tf* m                  | M.[+] Max=      3.6 tf* m - Abcis.= 319    | M.[-] =      2.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.58  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.40  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   2.20   -SRAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  5.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.71                         |                                            | Asapo[+]=  0.69

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 155.   5.05  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

155.- 465.   2.66  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

465.- 620.   4.93  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.602     3.072      0.20     0.00      0   P164       0.00   0.00    164      0      0      0      0      0

2     3.521     2.991      0.20     0.00      0   P151       0.00   0.00    151      0      0      0      0      0

### V173

Viga=  173  V173                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.28 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.4 tf* m                  | M.[+] Max=      1.8 tf* m - Abcis.= 249    | M.[-] =      2.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.65  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.73                         |                                            | Asapo[+]=  0.67

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   3.60  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 267.   1.90  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

267.- 400.   4.09  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.568     1.493      0.20     0.00      0   P22        0.00   0.00     22      0      0      0      0      0

2     2.920     1.845      0.40     0.02      0   P7         0.00   0.00      7      0      0      0      0      0

### V174

Viga=  174  V174                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.60 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.1 tf* m                  | M.[+] Max=      0.9 tf* m - Abcis.=  65    | M.[-] =      1.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.89                         |                                            | Asapo[+]=  0.89

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 240.   2.85  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.036     0.699      0.20     0.00      0   P94        0.00   0.00     94      0      0      0      0      0

2     1.982     0.644      0.20     0.00      0   P90        0.00   0.00     90      0      0      0      0      0

### V175

Viga=  175  V175                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  6.39 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.7 tf* m                  | M.[+] Max=      3.7 tf* m - Abcis.= 319    | M.[-] =      2.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.59  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.37  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   2.22   -SRAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  5.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.71                         |                                            | Asapo[+]=  0.69

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 155.   5.05  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

155.- 465.   2.66  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

465.- 620.   4.92  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.602     3.079      0.20     0.00      0   P165       0.00   0.00    165      0      0      0      0      0

2     3.514     2.991      0.20     0.00      0   P152       0.00   0.00    152      0      0      0      0      0

### V176

Viga=  176  V176                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.7 tf* m                  | M.[+] Max=      1.3 tf* m - Abcis.= 139    | M.[-] =      2.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.60  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.42  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.63                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 127.   3.82  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

127.- 253.   1.76  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

253.- 380.   3.91  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.2 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.= 241    | M.[-] =      1.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  1.35

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 250.   3.33  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.7 tf* m                  | M.[+] Max=      1.4 tf* m - Abcis.= 278    | M.[-] =      2.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.59  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.41  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.83

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 127.   4.11  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

127.- 253.   1.96  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

253.- 380.   3.62  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.726     1.539      0.40     0.02      0   P54        0.00   0.00     54      0      0      0      0      0

2     3.909     3.647      0.40     0.02      0   P39        0.00   0.00     39      0      0      0      0      0

3     3.755     3.498      0.40     0.02      0   P23        0.00   0.00     23      0      0      0      0      0

4     2.583     1.396      0.40     0.02      0   P8         0.00   0.00      8      0      0      0      0      0

### V177

Viga=  177  V177                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.76 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.1 tf* m                  | M.[+] Max=      1.4 tf* m - Abcis.= 120    | M.[-] =      5.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   3.17  -SRAS- [  3 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.14

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.91                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 147.   3.32  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

147.- 293.   2.74  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

293.- 440.   5.19  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  3.58 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      6.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.= 274    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   3.79  -SRAS-   [  3 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.16    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 110.   6.67  36.28   1  45.    0.1    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.8

110.- 222.   2.72  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

222.- 333.   1.31  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.366     1.252      0.40     0.02      0   P75        0.00   0.00     75      0      0      0      0      0

2     7.882     7.229      0.50     0.07      0   P84        0.00   0.00     84      0      0      0      0      0

3     0.938     0.564      0.15     0.00      2   V131       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V178

Viga=  178  V178                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.28 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.9 tf* m                  | M.[+] Max=      1.7 tf* m - Abcis.= 178    | M.[-] =      1.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.72  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.62                         |                                            | Asapo[+]=  0.73

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   4.13  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 267.   1.94  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

267.- 400.   3.58  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.948     1.859      0.40     0.02      0   P55        0.00   0.00     55      0      0      0      0      0

2     2.554     1.465      0.20     0.00      0   P34        0.00   0.00     34      0      0      0      0      0

### V179

Viga=  179  V179                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.28 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.5 tf* m                  | M.[+] Max=      1.7 tf* m - Abcis.= 249    | M.[-] =      2.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.70  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.71                         |                                            | Asapo[+]=  0.63

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   3.59  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 267.   1.92  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

267.- 400.   4.11  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.563     1.480      0.20     0.00      0   P24        0.00   0.00     24      0      0      0      0      0

2     2.933     1.850      0.40     0.02      0   P9         0.00   0.00      9      0      0      0      0      0

### V180

Viga=  180  V180                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.58 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      1.0 tf* m - Abcis.= 150    | M.[-] =      2.5  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.52  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.45                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 111.   2.05  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

111.- 222.   1.72  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

222.- 333.   3.64  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  3.60 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.1 tf* m                  | M.[+] Max=      1.3 tf* m - Abcis.= 277    | M.[-] =      2.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.89  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.50  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  1.35

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 107.   4.33  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

107.- 214.   2.46  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

214.- 324.   4.46  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.6

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  2.98 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.1 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.=  76    | M.[-] =      1.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.35                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 270.   3.07  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.27 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.1 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.= 190    | M.[-] =      0.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 102.   2.71  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

102.- 205.   1.09  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

205.- 307.   2.34  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  1.08 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 108    | M.[-] =      0.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.-  88.   2.27  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 6  /L=  1.80 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.= 135    | M.[-] =      0.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 160.   1.87  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 7  /L=  1.90 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.8 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.= 126    | M.[-] =      0.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 170.   3.09  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.6

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 8  /L=  1.80 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.9 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 150    | M.[-] =      0.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 160.   2.13  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 9  /L=  1.60 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.=  13    | M.[-] =      0.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.35                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 140.   2.08  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao=10  /L=  2.30 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.9 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.= 172    | M.[-] =      0.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.66

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 210.   2.51  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.459     1.136      0.15     0.00      2   V127       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     5.285     4.174      0.40     0.02      0   P95        0.00   0.00     95      0      0      0      0      0

3     4.178     3.645      0.50     0.07      0   P104       0.00   0.00    104      0      0      0      0      0

4     3.893     2.885      0.20     0.00      0   P115       0.00   0.00    115      0      0      0      0      0

5     3.060     1.458      0.20     0.00      0   P119       0.00   0.00    119      0      0      0      0      0

6     1.927     0.726      0.20     0.00      0   P125       0.00   0.00    125      0      0      0      0      0

7     2.347     2.055      0.20     0.00      0   P129       0.00   0.00    129      0      0      0      0      0

8     3.116     2.693      0.20     0.00      0   P137       0.00   0.00    137      0      0      0      0      0

9     1.477     1.264      0.20     0.00      0   P141       0.00   0.00    141      0      0      0      0      0

10     2.442     2.250      0.20     0.00      0   P149       0.00   0.00    149      0      0      0      0      0

11     1.518     0.576      0.20     0.00      0   P153       0.00   0.00    153      0      0      0      0      0

### V181

Viga=  181  V181                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.45 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      2.5 tf* m - Abcis.= 222    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   1.52   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.51                         |                                            | Asapo[+]=  0.51

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 143.   3.22  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

143.- 287.   1.04  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

287.- 430.   3.21  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.295     2.292      0.15     0.00      2   V119       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     2.296     2.292      0.15     0.00      2   V112       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V182

Viga=  182  V182                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.45 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      3.3 tf* m - Abcis.= 222    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   1.99   -SRAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  4.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.66                         |                                            | Asapo[+]=  0.66

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 180.   3.70  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

180.- 251.   1.00  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.3

251.- 430.   3.69  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.637     2.634      0.15     0.00      2   V108       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     2.637     2.634      0.15     0.00      2   V101       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V183

Viga=  183  V183                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.76 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.8 tf* m                  | M.[+] Max=      2.0 tf* m - Abcis.= 317    | M.[-] =      3.3  tf* m

[tf,cm]| As =   2.29  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.99  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.10    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.68                         |                                            | Asapo[+]=  0.78

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 151.   4.86  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

151.- 372.   4.33  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.8

372.- 440.   5.57  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.468     2.294      0.50     0.07      0   P85        0.00   0.00     85      0      0      0      0      0

2     3.976     2.810      0.40     0.02      0   P76        0.00   0.00     76      0      0      0      0      0

### V184

Viga=  184  V184                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.8 tf* m                  | M.[+] Max=      1.3 tf* m - Abcis.= 138    | M.[-] =      2.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.70  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.76  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.91                         |                                            | Asapo[+]=  0.83

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 127.   4.07  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

127.- 253.   2.06  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

253.- 380.   4.15  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.905     1.328      0.40     0.02      0   P56        0.00   0.00     56      0      0      0      0      0

2     2.961     1.384      0.40     0.02      0   P41        0.00   0.00     41      0      0      0      0      0

### V185

Viga=  185  V185                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.2 tf* m                  | M.[+] Max=      1.6 tf* m - Abcis.= 242    | M.[-] =      3.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.94  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.82  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.71                         |                                            | Asapo[+]=  0.83

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 154.   4.68  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

154.- 226.   2.18  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.3

226.- 380.   4.54  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.336     1.755      0.40     0.02      0   P25        0.00   0.00     25      0      0      0      0      0

2     3.243     1.662      0.40     0.02      0   P10        0.00   0.00     10      0      0      0      0      0

### V186

Viga=  186  V186                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.8 tf* m                  | M.[+] Max=      1.3 tf* m - Abcis.= 121    | M.[-] =      1.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.83                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 115.   2.61  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

115.- 230.   1.81  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

230.- 345.   3.62  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.8 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.= 212    | M.[-] =      1.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 115.   2.99  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

115.- 230.   1.19  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

230.- 345.   2.86  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.8 tf* m                  | M.[+] Max=      0.9 tf* m - Abcis.= 207    | M.[-] =      1.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 132.   3.31  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

132.- 263.   1.26  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

263.- 395.   3.21  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.= 183    | M.[-] =      1.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   2.73  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.9 tf* m - Abcis.= 212    | M.[-] =      1.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 137.   3.11  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

137.- 274.   1.58  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

274.- 345.   4.41  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.6

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 6  /L=  2.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 265    | M.[-] =      1.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 245.   2.48  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 7  /L=  3.27 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.4 tf* m                  | M.[+] Max=      1.1 tf* m - Abcis.= 218    | M.[-] =      1.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.77

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 103.   3.18  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

103.- 205.   1.56  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

205.- 308.   2.68  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.863     1.180      0.20     0.00      0   P96        0.00   0.00     96      0      0      0      0      0

2     4.312     4.027      0.20     0.00      0   P106       0.00   0.00    106      0      0      0      0      0

3     4.045     3.977      0.20     0.00      0   P120       0.00   0.00    120      0      0      0      0      0

4     3.869     3.681      0.20     0.00      0   P132       0.00   0.00    132      0      0      0      0      0

5     3.668     3.512      0.20     0.00      0   P144       0.00   0.00    144      0      0      0      0      0

6     4.539     4.266      0.20     0.00      0   P156       0.00   0.00    156      0      0      0      0      0

7     3.238     3.005      0.20     0.00      0   P160       0.00   0.00    160      0      0      0      0      0

8     1.911     1.101      0.20     0.00      0   P166       0.00   0.00    166      0      0      0      0      0

### V187

Viga=  187  V187                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.32 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 132    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.41  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 115.   3.49  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.486     1.778      0.20     0.00      0   P79        0.00   0.00     79      0      0      0      0      0

2    -0.412    -1.120      0.15     0.00      2   V123       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V188

Viga=  188  V188                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.28 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.8 tf* m                  | M.[+] Max=      1.8 tf* m - Abcis.= 178    | M.[-] =      1.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.66  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.66                         |                                            | Asapo[+]=  0.75

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   4.11  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 267.   1.92  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

267.- 400.   3.60  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.930     1.842      0.40     0.02      0   P57        0.00   0.00     57      0      0      0      0      0

2     2.571     1.483      0.20     0.00      0   P40        0.00   0.00     40      0      0      0      0      0

### V189

Viga=  189  V189                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.28 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.4 tf* m                  | M.[+] Max=      1.8 tf* m - Abcis.= 249    | M.[-] =      2.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.64  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.74                         |                                            | Asapo[+]=  0.68

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   3.62  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 267.   1.91  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

267.- 400.   4.09  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.581     1.491      0.20     0.00      0   P26        0.00   0.00     26      0      0      0      0      0

2     2.922     1.832      0.40     0.02      0   P11        0.00   0.00     11      0      0      0      0      0

### V190

Viga=  190  V190                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.27 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.0 tf* m                  | M.[+] Max=      1.1 tf* m - Abcis.= 109    | M.[-] =      1.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.77                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 103.   2.57  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

103.- 205.   1.62  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

205.- 308.   3.24  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.2 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.= 176    | M.[-] =      1.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 245.   2.45  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.= 121    | M.[-] =      2.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.46  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 115.   2.45  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

115.- 230.   1.68  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

230.- 345.   3.49  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.17 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.= 211    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.42  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 100.   3.35  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

100.- 200.   1.76  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

200.- 300.   1.48  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.830     1.061      0.20     0.00      0   P167       0.00   0.00    167      0      0      0      0      0

2     3.540     3.292      0.20     0.00      0   P161       0.00   0.00    161      0      0      0      0      0

3     2.827     2.685      0.20     0.00      0   P157       0.00   0.00    157      0      0      0      0      0

4     4.706     4.404      0.20     0.00      0   P145       0.00   0.00    145      0      0      0      0      0

5     1.060     0.883      0.15     0.00      2   V143       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V191

Viga=  191  V191                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.6 tf* m                  | M.[+] Max=      1.2 tf* m - Abcis.= 174    | M.[-] =      2.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.45                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 127.   3.22  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

127.- 253.   1.48  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

253.- 380.   3.62  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 169    | M.[-] =      1.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 250.   2.53  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.0 tf* m                  | M.[+] Max=      1.2 tf* m - Abcis.= 243    | M.[-] =      1.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.44

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 127.   3.67  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

127.- 253.   1.53  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

253.- 380.   3.17  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.298     1.741      0.40     0.02      0   P60        0.00   0.00     60      0      0      0      0      0

2     3.816     3.720      0.40     0.02      0   P45        0.00   0.00     45      0      0      0      0      0

3     3.801     3.705      0.40     0.02      0   P30        0.00   0.00     30      0      0      0      0      0

4     2.265     1.706      0.40     0.02      0   P15        0.00   0.00     15      0      0      0      0      0

### V192

Viga=  192  V192                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.61 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.2 tf* m                  | M.[+] Max=      1.4 tf* m - Abcis.= 158    | M.[-] =      3.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.32  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.10

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.73                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 142.   3.72  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

142.- 283.   2.27  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

283.- 425.   4.64  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  6.43 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.7 tf* m                  | M.[+] Max=      2.2 tf* m - Abcis.= 328    | M.[-] =      3.2  tf* m

[tf,cm]| As =   2.93  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.93  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.13    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 154.   5.23  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

154.- 461.   2.68  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

461.- 615.   4.66  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.= 243    | M.[-] =      0.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.54  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 115.   3.50  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

115.- 230.   1.70  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

230.- 345.   2.13  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.9 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.= 121    | M.[-] =      2.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 115.   2.41  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

115.- 230.   1.51  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

230.- 345.   3.32  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  4.10 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.2 tf* m                  | M.[+] Max=      1.4 tf* m - Abcis.= 273    | M.[-] =      1.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.59

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 130.   3.81  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

130.- 260.   1.79  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

260.- 390.   2.83  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.654     1.488      0.40     0.02      0   P77        0.00   0.00     77      0      0      0      0      0

2     6.563     5.781      0.65     0.14      0   P87        0.00   0.00     87      0      0      0      0      0

3     5.579     5.441      0.20     0.00      0   P97        0.00   0.00     97      0      0      0      0      0

4     2.995     2.908      0.20     0.00      0   P107       0.00   0.00    107      0      0      0      0      0

5     4.769     4.571      0.20     0.00      0   P121       0.00   0.00    121      0      0      0      0      0

6     2.018     1.504      0.20     0.00      0   P133       0.00   0.00    133      0      0      0      0      0

### V193

Viga=  193  V193                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.41 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.9 tf* m - Abcis.=  20    | M.[-] =      2.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.40  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.81                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 205.   4.69  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.6

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.61 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.9 tf* m                  | M.[+] Max=      1.0 tf* m - Abcis.= 238    | M.[-] =      2.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.50  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 142.   3.47  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

142.- 283.   1.40  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

283.- 425.   3.76  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  6.43 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.0 tf* m                  | M.[+] Max=      2.1 tf* m - Abcis.= 328    | M.[-] =      3.1  tf* m

[tf,cm]| As =   2.42  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.87  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.10    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 154.   4.96  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

154.- 461.   2.41  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

461.- 615.   4.56  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.8 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.= 273    | M.[-] =      0.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.70  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 115.   3.77  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

115.- 230.   1.96  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

230.- 345.   1.78  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.011     0.283      0.40     0.02      0   P66        0.00   0.00     66      0      0      0      0      0

2     5.406     4.986      0.40     0.02      0   P78        0.00   0.00     78      0      0      0      0      0

3     6.018     5.797      0.65     0.14      0   P88        0.00   0.00     88      0      0      0      0      0

4     5.829     5.754      0.20     0.00      0   P98        0.00   0.00     98      0      0      0      0      0

5     1.268     1.072      0.20     0.00      0   P108       0.00   0.00    108      0      0      0      0      0

### V194

Viga=  194  V194                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.5 tf* m                  | M.[+] Max=      1.6 tf* m - Abcis.= 139    | M.[-] =      2.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.49  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.71  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.09                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 127.   3.74  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

127.- 253.   2.13  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

253.- 380.   4.28  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.2 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.=  48    | M.[-] =      2.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.36  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.35                         |                                            | Asapo[+]=  1.35

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 250.   3.43  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.7 tf* m                  | M.[+] Max=      1.5 tf* m - Abcis.= 278    | M.[-] =      2.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.64  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.58  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  1.00

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 127.   4.20  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

127.- 253.   2.05  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

253.- 380.   3.82  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.670     1.273      0.40     0.02      0   P61        0.00   0.00     61      0      0      0      0      0

2     3.951     3.552      0.40     0.02      0   P46        0.00   0.00     46      0      0      0      0      0

3     3.971     3.571      0.40     0.02      0   P31        0.00   0.00     31      0      0      0      0      0

4     2.731     1.334      0.40     0.02      0   P16        0.00   0.00     16      0      0      0      0      0

### V195

Viga=  195  V195                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.45 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      3.2 tf* m - Abcis.= 222    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   1.93   -SRAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  4.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.64                         |                                            | Asapo[+]=  0.64

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 152.   3.76  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

152.- 327.   2.04  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.3

327.- 430.   3.64  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.683     2.679      0.15     0.00      2   V120       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     2.598     2.593      0.15     0.00      2   V113       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V196

Viga=  196  V196                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.45 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      3.2 tf* m - Abcis.= 222    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   1.93   -SRAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  4.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.64                         |                                            | Asapo[+]=  0.64

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 103.   3.64  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

103.- 278.   2.03  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.3

278.- 430.   3.75  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.597     2.591      0.15     0.00      2   V109       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     2.681     2.678      0.15     0.00      2   V102       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V197

Viga=  197  V197                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.58 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.= 144    | M.[-] =      1.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.64                         |                                            | Asapo[+]=  0.77

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 130.   2.61  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.441    -0.234      0.20     0.00      0   P69        0.00   0.00     69      0      0      0      0      0

2     1.863     0.188      0.40     0.02      0   P67        0.00   0.00     67      0      0      0      0      0

### V198

Viga=  198  V198                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.9 tf* m                  | M.[+] Max=      2.3 tf* m - Abcis.= 212    | M.[-] =      0.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.39   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.50                         |                                            | Asapo[+]=  0.60

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 178.   3.55  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

178.- 248.   2.33  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.6

248.- 345.   3.87  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.529     2.057      0.20     0.00      0   P109       0.00   0.00    109      0      0      0      0      0

2     2.764     2.232      0.20     0.00      0   P99        0.00   0.00     99      0      0      0      0      0

### V199

Viga=  199  V199                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.40 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.9 tf* m                  | M.[+] Max=      2.6 tf* m - Abcis.= 183    | M.[-] =      1.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.53   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.88                         |                                            | Asapo[+]=  0.82

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 146.   4.44  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

146.- 319.   2.72  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.3

319.- 420.   4.33  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.168     2.147      0.20     0.00      0   P58        0.00   0.00     58      0      0      0      0      0

2     3.092     2.072      0.20     0.00      0   P42        0.00   0.00     42      0      0      0      0      0

### V200

Viga=  200  V200                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.28 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.7 tf* m                  | M.[+] Max=      2.4 tf* m - Abcis.= 249    | M.[-] =      3.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.30  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.40   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.10

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.4      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.00                         |                                            | Asapo[+]=  0.78

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 101.   4.10  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

101.- 272.   2.99  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.3

272.- 400.   5.09  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.928     1.483      0.20     0.00      0   P27        0.00   0.00     27      0      0      0      0      0

2     3.639     2.188      0.40     0.02      0   P12        0.00   0.00     12      0      0      0      0      0

### V201

Viga=  201  V201                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.43 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.9 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.=  71    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 125.   1.88  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.343     0.787      0.20     0.00      0   P105       0.00   0.00    105      0      0      0      0      0

2     0.682     0.127      0.15     0.00      2   V133       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V202

Viga=  202  V202                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.4 tf* m                  | M.[+] Max=      2.3 tf* m - Abcis.= 104    | M.[-] =      3.6  tf* m

[tf,cm]| As =   2.06  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.22  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.38   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.10

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.39                         |                                            | Asapo[+]=  1.03

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 102.   6.01  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.8

102.- 241.   2.65  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

241.- 380.   4.91  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     4.285     2.303      0.40     0.02      0   P59        0.00   0.00     59      0      0      0      0      0

2     3.509     1.533      0.40     0.02      0   P43        0.00   0.00     43      0      0      0      0      0

### V203

Viga=  203  V203                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.06 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.7 tf* m                  | M.[+] Max=      2.5 tf* m - Abcis.= 101    | M.[-] =      3.6  tf* m

[tf,cm]| As =   2.23  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.21  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.10    | As =   1.52   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.10

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.25                         |                                            | Asapo[+]=  0.91

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 112.   7.04  36.28   1  45.    0.3    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   1.2

112.- 241.   2.92  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

241.- 370.   5.04  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     5.022     2.826      0.50     0.07      0   P28        0.00   0.00     28      0      0      0      0      0

2     3.603     1.711      0.40     0.02      0   P13        0.00   0.00     13      0      0      0      0      0

### V204

Viga=  204  V204                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  6.38 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.5 tf* m                  | M.[+] Max=      2.7 tf* m - Abcis.= 271    | M.[-] =      4.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.96  -SRAS- [  3 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.61   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.13

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.58                         |                                            | Asapo[+]=  0.40

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 153.   4.11  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

153.- 458.   3.04  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

458.- 610.   5.59  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  5.48 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.0 tf* m                  | M.[+] Max=      1.4 tf* m - Abcis.= 281    | M.[-] =      2.0  tf* m

[tf,cm]| As =   2.42  -SRAS-   [  2 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.10    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 173.   4.65  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

173.- 347.   1.82  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

347.- 520.   3.70  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  1.58 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.0 tf* m                  | M.[+] Max=      1.2 tf* m - Abcis.= 158    | M.[-] =      0.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  1.14

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 130.   3.98  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.934     2.647      0.20     0.00      0   P100       0.00   0.00    100      0      0      0      0      0

2     6.941     6.911      0.65     0.14      0   P86        0.00   0.00     86      0      0      0      0      0

3     5.225     4.103      0.20     0.00      0   P70        0.00   0.00     70      0      0      0      0      0

4     0.163    -1.213      0.40     0.02      0   P68        0.00   0.00     68      0      0      0      0      0

### V205

Viga=  205  V205                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.06 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.8 tf* m                  | M.[+] Max=      1.5 tf* m - Abcis.=  26    | M.[-] =      2.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.49  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.51                         |                                            | Asapo[+]=  1.35

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 270.   4.08  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.2 tf* m                  | M.[+] Max=      1.5 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      3.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.35  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.10

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.35                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 250.   4.76  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.06 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.7 tf* m                  | M.[+] Max=      2.9 tf* m - Abcis.= 103    | M.[-] =      3.2  tf* m

[tf,cm]| As =   2.91  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.95  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.13    | As =   1.71   -SRAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  4.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.43                         |                                            | Asapo[+]=  0.70

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 112.  10.04  36.28   1  45.    1.7    1.5      1.7  4.2  0.0  15.0  2   0.0   1.2

112.- 241.   2.87  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

241.- 370.   4.99  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.265     0.282      0.40     0.02      0   P48        0.00   0.00     48      0      0      0      0      0

2     2.545     2.306      0.50     0.07      0   P44        0.00   0.00     44      0      0      0      0      0

3     9.287     7.494      0.50     0.07      0   P29        0.00   0.00     29      0      0      0      0      0

4     3.566     2.227      0.40     0.02      0   P14        0.00   0.00     14      0      0      0      0      0

### V206

Viga=  206  V206                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.00 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.3 tf* m                  | M.[+] Max=      1.5 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      1.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.26  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.77                         |                                            | Asapo[+]=  1.51

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 170.   3.65  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.225    -0.618      0.40     0.05      0   P62        0.00   0.00     62      0      0      0      0      0

2     2.606    -0.237      0.40     0.05      0   P63        0.00   0.00     63      0      0      0      0      0

### V207

Viga=  207  V207                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.00 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.4 tf* m                  | M.[+] Max=      1.6 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      2.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.44  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.19   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.90                         |                                            | Asapo[+]=  1.53

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 170.   3.92  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.259    -0.809      0.40     0.05      0   P64        0.00   0.00     64      0      0      0      0      0

2     2.797    -0.271      0.40     0.05      0   P65        0.00   0.00     65      0      0      0      0      0

### V208

Viga=  208  V208                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.07 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 207    | M.[-] =      3.0  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.79  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 190.   3.51  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  1.74 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 174    | M.[-] =      1.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.64  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 154.   2.82  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  2.07 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.9 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 155    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 190.   2.81  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1    -0.025    -0.371      0.15     0.00      2   V123       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     4.179     3.302      0.20     0.00      0   P65        0.00   0.00     65      0      0      0      0      0

3     2.685     1.763      0.20     0.00      0   P63        0.00   0.00     63      0      0      0      0      0

4     0.474     0.132      0.15     0.00      2   V119       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V209

Viga=  209  V209                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.74 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.9 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      1.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.14                         |                                            | Asapo[+]=  1.11

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 154.   2.71  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.898    -0.207      0.20     0.00      0   P64        0.00   0.00     64      0      0      0      0      0

2     1.936    -0.169      0.20     0.00      0   P62        0.00   0.00     62      0      0      0      0      0

### V210

Viga=  210  V210                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  5.89 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      4.4 tf* m - Abcis.= 294    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   2.71   -SRAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

| Grampos Esq.= 1B  6.3mm   x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  6.5      | Grampos Dir.= 1B  6.3mm x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.90                         |                                            | Asapo[+]=  0.90

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 191.   4.25  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

191.- 382.   1.39  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

382.- 574.   4.26  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.031     3.028      0.15     0.00      2   V123       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     3.040     3.038      0.15     0.00      2   V119       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

## TERREO

### V201

Viga=  201  V201                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.39 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.= 105    | M.[-] =      0.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.54  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.68  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.63   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   243.0                       | M[+]Min =   205.8                          | M[-]Min =   278.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.41                         |                                            | Asapo[+]=  0.41

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   0.97  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  3.23 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.34 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 192    | M.[-] =      1.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.58  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.58  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.58   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   259.5                       | M[+]Min =   200.9                          | M[-]Min =   259.5

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.40                         |                                            | Asapo[+]=  0.40

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   1.59  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.78 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.38 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.4 tf* m                  | M.[+] Max=      1.6 tf* m - Abcis.= 128    | M.[-] =      1.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.65  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.65  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.62   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   274.4                       | M[+]Min =   204.7                          | M[-]Min =   274.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.41                         |                                            | Asapo[+]=  0.41

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.-  57.   4.40  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

57.- 239.   4.10  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.4

239.- 350.   1.99  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.34 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 315    | M.[-] =      1.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.58  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.58  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.58   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   257.3                       | M[+]Min =   200.3                          | M[-]Min =   257.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.39                         |                                            | Asapo[+]=  0.39

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   1.11  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  4.45 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.4 tf* m                  | M.[+] Max=      1.9 tf* m - Abcis.= 296    | M.[-] =      2.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.76  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.76  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.67   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   292.4                       | M[+]Min =   209.0                          | M[-]Min =   292.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.42                         |                                            | Asapo[+]=  0.42

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   2.25  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 338.   4.13  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.5

338.- 425.   4.44  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 6  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.34 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 315    | M.[-] =      0.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.58  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.58  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.58   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   257.3                       | M[+]Min =   200.3                          | M[-]Min =   257.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.39                         |                                            | Asapo[+]=  0.39

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   1.55  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 7  /L=  3.20 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.34 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.2 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.= 133    | M.[-] =      0.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.58  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.58  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.58   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   258.7                       | M[+]Min =   200.6                          | M[-]Min =   258.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.40                         |                                            | Asapo[+]=  0.40

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 300.   0.97  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 8  /L=  3.10 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.34 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.=  25    | M.[-] =      1.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.57  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.57  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.57   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.4      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   255.9                       | M[+]Min =   199.9                          | M[-]Min =   255.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.39                         |                                            | Asapo[+]=  0.39

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 290.   1.43  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 9  /L=  4.50 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.4 tf* m                  | M.[+] Max=      1.9 tf* m - Abcis.= 300    | M.[-] =      2.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.77  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.77  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.67   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   293.7                       | M[+]Min =   209.3                          | M[-]Min =   293.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.42                         |                                            | Asapo[+]=  0.42

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 136.   2.27  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

136.- 342.   4.17  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.5

342.- 430.   4.48  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao=10  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.34 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 315    | M.[-] =      0.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.58  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.58  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.58   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   257.3                       | M[+]Min =   200.3                          | M[-]Min =   257.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.39                         |                                            | Asapo[+]=  0.39

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   1.46  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao=11  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.39 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.= 183    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.68  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.54  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.63   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   278.6                       | M[+]Min =   205.8                          | M[-]Min =   243.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.41                         |                                            | Asapo[+]=  0.41

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   1.08  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.562     0.378      0.20     0.00      0   P2         0.00   0.00      2      0      0      0      0      0

2     1.224     0.681      0.20     0.00      0   P3         0.00   0.00      3      0      0      0      0      0

3     3.740     3.446      0.50     0.07      0   P1         0.00   0.00      1      0      0      0      0      0

4     1.734     1.248      0.20     0.00      0   P4         0.00   0.00      4      0      0      0      0      0

5     2.347     2.211      0.20     0.00      0   P5         0.00   0.00      5      0      0      0      0      0

6     4.205     3.917      0.20     0.00      0   P6         0.00   0.00      6      0      0      0      0      0

7     0.597     0.556      0.20     0.00      0   P7         0.00   0.00      7      0      0      0      0      0

8     0.786     0.725      0.20     0.00      0   P8         0.00   0.00      8      0      0      0      0      0

9     2.576     2.385      0.20     0.00      0   P9         0.00   0.00      9      0      0      0      0      0

10     4.173     3.926      0.20     0.00      0   P10        0.00   0.00     10      0      0      0      0      0

11     0.714     0.514      0.20     0.00      0   P11        0.00   0.00     11      0      0      0      0      0

12     0.774     0.439      0.20     0.00      0   P15        0.00   0.00     15      0      0      0      0      0

### V202

Viga=  202  V202                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.80 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.43 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.0 tf* m                  | M.[+] Max=      1.7 tf* m - Abcis.= 221    | M.[-] =      1.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.58  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.81  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.69   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   257.8                       | M[+]Min =   210.8                          | M[-]Min =   300.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.42                         |                                            | Asapo[+]=  0.42

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 198.   2.06  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

198.- 268.   3.66  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.4

268.- 360.   3.98  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  3.10 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.34 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 310    | M.[-] =      0.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.57  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.57  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.57   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.4      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   255.9                       | M[+]Min =   199.9                          | M[-]Min =   255.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.39                         |                                            | Asapo[+]=  1.57

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 290.   1.61  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.= 262    | M.[-] =      0.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.35                         |                                            | Asapo[+]=  0.44

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   0.89  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.470     0.996      0.20     0.00      0   P16        0.00   0.00     16      0      0      0      0      0

2     3.782     3.425      0.20     0.00      0   P12        0.00   0.00     12      0      0      0      0      0

3     0.563     0.329      0.20     0.00      0   P13        0.00   0.00     13      0      0      0      0      0

4     0.634     0.106      0.20     0.00      0   P14        0.00   0.00     14      0      0      0      0      0

### V203

Viga=  203  V203                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.47 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.0 tf* m                  | M.[+] Max=      1.3 tf* m - Abcis.= 157    | M.[-] =      0.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.44  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.44  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   2.07   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   173.8                       | M[+]Min =   150.6                          | M[-]Min =   173.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.77                         |                                            | Asapo[+]=  0.82

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   3.34  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.381     0.764      0.20     0.00      0   P13        0.00   0.00     13      0      0      0      0      0

2     2.064     0.443      0.20     0.00      0   P14        0.00   0.00     14      0      0      0      0      0

### V204

Viga=  204  V204                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.1 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 135    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.77  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.77  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.67   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   293.7                       | M[+]Min =   209.3                          | M[-]Min =   293.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.42                         |                                            | Asapo[+]=  0.42

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 120.   0.32  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.226     0.214      0.15     0.00      2   V263       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     0.090     0.078      0.15     0.00      2   V266       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V205

Viga=  205  V205                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 135    | M.[-] =      0.2  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.77  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   1.67   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   293.7                       | M[+]Min =   209.3                          | M[-]Min =   293.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.42                         |                                            | Asapo[+]=  0.42

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 120.   0.42  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.039     0.003      0.15     0.00      2   V311       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     0.301     0.264      0.15     0.00      2   V315       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V206

Viga=  206  V206                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.1 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 135    | M.[-] =      0.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.77  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.77  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.67   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   293.7                       | M[+]Min =   209.3                          | M[-]Min =   293.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.42                         |                                            | Asapo[+]=  0.42

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 120.   0.32  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.080     0.072      0.15     0.00      2   V281       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     0.232     0.224      0.15     0.00      2   V282       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V207

Viga=  207  V207                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 135    | M.[-] =      0.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.77  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.77  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.67   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   293.7                       | M[+]Min =   209.3                          | M[-]Min =   293.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.42                         |                                            | Asapo[+]=  0.42

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 120.   0.31  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.090     0.086      0.15     0.00      2   V297       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     0.218     0.214      0.15     0.00      2   V300       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V208

Viga=  208  V208                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.47 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.2 tf* m                  | M.[+] Max=      2.9 tf* m - Abcis.= 157    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.28  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   2.12   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  1.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   147.0                       | M[+]Min =   150.6                          | M[-]Min =   147.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.81                         |                                            | Asapo[+]=  0.71

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 100.   5.76  29.78   1  45.    0.3    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

100.- 200.   2.55  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

200.- 300.   2.98  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     4.107     2.354      0.15     0.00      2   V318       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     2.127     1.014      0.15     0.00      2   V320       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V209

Viga=  209  V209                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.00 /B= 0.20 /H=  0.70  /BCs= 0.65 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.= 125    | M.[-] =      3.5  tf* m

[tf,cm]| As =   2.34  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.84  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   2.64   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   421.1                       | M[+]Min =   387.2                          | M[-]Min =   558.5

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.66                         |                                            | Asapo[+]=  0.66

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 270.   4.75  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.15 /B= 0.20 /H=  0.70  /BCs= 0.70 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.7 tf* m                  | M.[+] Max=      2.9 tf* m - Abcis.= 172    | M.[-] =      2.8  tf* m

[tf,cm]| As =   2.97  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.97  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   2.70   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   584.4                       | M[+]Min =   392.7                          | M[-]Min =   584.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.67                         |                                            | Asapo[+]=  0.67

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 128.   7.22  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

128.- 257.   3.85  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  6.3  0.0  30.0  2   0.0   0.0

257.- 385.   5.79  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.25 /B= 0.20 /H=  0.70  /BCs= 0.59 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 162    | M.[-] =      2.8  tf* m

[tf,cm]| As =   2.67  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.67  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   2.57   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   525.9                       | M[+]Min =   379.7                          | M[-]Min =   525.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.64                         |                                            | Asapo[+]=  0.64

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   3.85  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  4.35 /B= 0.20 /H=  0.70  /BCs= 0.72 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.5 tf* m                  | M.[+] Max=      3.1 tf* m - Abcis.= 253    | M.[-] =      3.6  tf* m

[tf,cm]| As =   3.04  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   3.04  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   2.73   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   597.3                       | M[+]Min =   395.3                          | M[-]Min =   597.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.68                         |                                            | Asapo[+]=  0.68

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 135.   6.13  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

135.- 270.   2.59  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  6.3  0.0  30.0  2   0.0   0.0

270.- 405.   7.69  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  3.05 /B= 0.20 /H=  0.70  /BCs= 0.57 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.2 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 203    | M.[-] =      1.7  tf* m

[tf,cm]| As =   2.60  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.60  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   2.54   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   512.8                       | M[+]Min =   376.5                          | M[-]Min =   512.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.63                         |                                            | Asapo[+]=  0.63

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 275.   3.89  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 6  /L=  3.30 /B= 0.20 /H=  0.70  /BCs= 0.60 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.4 tf* m                  | M.[+] Max=      1.3 tf* m - Abcis.= 137    | M.[-] =      1.2  tf* m

[tf,cm]| As =   2.68  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.68  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   2.58   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   529.2                       | M[+]Min =   380.5                          | M[-]Min =   529.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.64                         |                                            | Asapo[+]=  0.64

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 300.   3.38  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 7  /L=  3.00 /B= 0.20 /H=  0.70  /BCs= 0.56 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.= 125    | M.[-] =      3.4  tf* m

[tf,cm]| As =   2.58  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.58  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   2.53   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   509.5                       | M[+]Min =   375.7                          | M[-]Min =   509.5

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.63                         |                                            | Asapo[+]=  0.63

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 270.   4.23  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 8  /L=  4.60 /B= 0.20 /H=  0.70  /BCs= 0.75 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.6 tf* m                  | M.[+] Max=      3.2 tf* m - Abcis.= 268    | M.[-] =      4.1  tf* m

[tf,cm]| As =   3.13  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   3.13  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   2.76   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   613.4                       | M[+]Min =   398.5                          | M[-]Min =   613.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.69                         |                                            | Asapo[+]=  0.69

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 143.   6.14  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

143.- 287.   2.39  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  6.3  0.0  30.0  2   0.0   0.0

287.- 430.   8.69  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 9  /L=  3.05 /B= 0.20 /H=  0.70  /BCs= 0.57 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 228    | M.[-] =      1.6  tf* m

[tf,cm]| As =   2.60  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.60  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   2.54   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   512.8                       | M[+]Min =   376.5                          | M[-]Min =   512.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.63                         |                                            | Asapo[+]=  0.63

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 275.   4.59  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao=10  /L=  3.25 /B= 0.20 /H=  0.70  /BCs= 0.69 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.6 tf* m                  | M.[+] Max=      1.6 tf* m - Abcis.= 162    | M.[-] =      0.7  tf* m

[tf,cm]| As =   2.94  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.36  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   2.69   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   578.7                       | M[+]Min =   391.5                          | M[-]Min =   430.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.67                         |                                            | Asapo[+]=  0.90

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   3.51  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.259     0.550      0.20     0.00      0   P17        0.00   0.00     17      0      0      0      0      0

2     8.344     7.515      0.40     0.00      0   P18        0.00   0.00     18      0      0      0      0      0

3     6.746     6.034      0.20     0.00      0   P19        0.00   0.00     19      0      0      0      0      0

4     6.640     6.034      0.40     0.00      0   P20        0.00   0.00     20      0      0      0      0      0

5     8.100     7.296      0.20     0.00      0   P21        0.00   0.00     21      0      0      0      0      0

6     3.546     3.088      0.40     0.00      0   P22        0.00   0.00     22      0      0      0      0      0

7     3.638     3.182      0.20     0.00      0   P23        0.00   0.00     23      0      0      0      0      0

8     7.219     6.539      0.40     0.00      0   P24        0.00   0.00     24      0      0      0      0      0

9     9.353     8.462      0.20     0.00      0   P25        0.00   0.00     25      0      0      0      0      0

10     4.105     3.649      0.40     0.00      0   P26        0.00   0.00     26      0      0      0      0      0

11     2.265     1.577      0.20     0.00      0   P30        0.00   0.00     30      0      0      0      0      0

### V210

Viga=  210  V210                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.88 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.73 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.4 tf* m                  | M.[+] Max=      3.0 tf* m - Abcis.= 227    | M.[-] =      4.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.74  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.66  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   2.05   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.12

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   289.3                       | M[+]Min =   232.9                          | M[-]Min =   428.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.68                         |                                            | Asapo[+]=  0.68

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 198.   4.18  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

198.- 268.   5.49  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.4

268.- 360.   7.29  36.28   1  45.    0.4    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.98 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.51 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 125    | M.[-] =      1.6  tf* m

[tf,cm]| As =   2.08  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.01  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.78   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   332.4                       | M[+]Min =   217.5                          | M[-]Min =   332.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.44                         |                                            | Asapo[+]=  0.44

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 270.   3.95  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.62 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.4 tf* m                  | M.[+] Max=      1.3 tf* m - Abcis.= 183    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   2.32  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.60  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.10    | As =   1.92   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   382.0                       | M[+]Min =   226.1                          | M[-]Min =   266.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.48                         |                                            | Asapo[+]=  0.64

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   3.53  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.980     2.133      0.20     0.00      0   P31        0.00   0.00     31      0      0      0      0      0

2     7.300     6.503      0.40     0.02      0   P27        0.00   0.00     27      0      0      0      0      0

3     4.273     2.985      0.20     0.00      0   P28        0.00   0.00     28      0      0      0      0      0

4     1.993     1.579      0.20     0.00      0   P29        0.00   0.00     29      0      0      0      0      0

### V211

Viga=  211  V211                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.12 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.78 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.3 tf* m                  | M.[+] Max=      1.0 tf* m - Abcis.= 156    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.60  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   2.10   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   266.1                       | M[+]Min =   235.2                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.70                         |                                            | Asapo[+]=  0.70

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   1.48  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.057     0.895      0.20     0.00      0   P32        0.00   0.00     32      0      0      0      0      0

2     0.991     0.845      0.15     0.00      2   V260       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V212

Viga=  212  V212                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.00 /B= 0.20 /H=  0.70  /BCs= 0.65 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.= 125    | M.[-] =      3.6  tf* m

[tf,cm]| As =   2.34  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.84  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   2.64   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   421.1                       | M[+]Min =   387.2                          | M[-]Min =   558.5

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.66                         |                                            | Asapo[+]=  0.66

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 270.   4.74  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.15 /B= 0.20 /H=  0.70  /BCs= 0.70 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.7 tf* m                  | M.[+] Max=      2.9 tf* m - Abcis.= 172    | M.[-] =      3.1  tf* m

[tf,cm]| As =   2.97  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.97  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   2.70   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   584.4                       | M[+]Min =   392.7                          | M[-]Min =   584.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.67                         |                                            | Asapo[+]=  0.67

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 128.   7.10  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

128.- 257.   3.81  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  6.3  0.0  30.0  2   0.0   0.0

257.- 385.   5.94  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.25 /B= 0.20 /H=  0.70  /BCs= 0.59 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.8 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.= 216    | M.[-] =      1.6  tf* m

[tf,cm]| As =   2.67  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.67  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   2.57   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   525.9                       | M[+]Min =   379.7                          | M[-]Min =   525.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.64                         |                                            | Asapo[+]=  0.64

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   4.67  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  4.25 /B= 0.20 /H=  0.70  /BCs= 0.71 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.0 tf* m                  | M.[+] Max=      1.3 tf* m - Abcis.= 141    | M.[-] =      9.3  tf* m

[tf,cm]| As =   3.01  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   4.86  -SRAS- [  3 B 16.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   2.71   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.13

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   590.8                       | M[+]Min =   394.0                          | M[-]Min =   590.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.68                         |                                            | Asapo[+]=  0.68

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 128.   3.89  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

128.- 257.   2.76  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  6.3  0.0  30.0  2   0.0   0.0

257.- 385.  10.64  57.06   1  45.    0.2    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  6.45 /B= 0.20 /H=  0.70  /BCs= 0.97 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =     10.1 tf* m                  | M.[+] Max=      7.3 tf* m - Abcis.= 322    | M.[-] =      8.4  tf* m

[tf,cm]| As =   5.26  -SRAS-   [  3 B 16.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   4.34  -SRAS- [  3 B 16.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.14    | As =   3.65   -STAS-  [  3 B 12.5mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.12

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  1.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   730.5                       | M[+]Min =   418.4                          | M[-]Min =   730.5

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.91                         |                                            | Asapo[+]=  0.91

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 154.  12.59  57.06   1  45.    1.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

154.- 461.   7.24  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  6.3  0.0  30.0  2   0.0   0.0

461.- 615.  12.17  57.06   1  45.    0.8    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 6  /L=  3.00 /B= 0.20 /H=  0.70  /BCs= 0.56 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      7.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 300    | M.[-] =      1.9  tf* m

[tf,cm]| As =   3.84  -SRAS-   [  2 B 16.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.58  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.11    | As =   2.53   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   509.5                       | M[+]Min =   375.7                          | M[-]Min =   509.5

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.63                         |                                            | Asapo[+]=  0.63

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 270.   5.92  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 7  /L=  4.60 /B= 0.20 /H=  0.70  /BCs= 0.75 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.7 tf* m                  | M.[+] Max=      3.4 tf* m - Abcis.= 268    | M.[-] =      4.4  tf* m

[tf,cm]| As =   3.13  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   3.13  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   2.76   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   613.4                       | M[+]Min =   398.5                          | M[-]Min =   613.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.69                         |                                            | Asapo[+]=  0.69

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 143.   5.70  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

143.- 287.   1.97  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  6.3  0.0  30.0  2   0.0   0.0

287.- 430.   9.11  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 8  /L=  3.05 /B= 0.20 /H=  0.70  /BCs= 0.57 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.9 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 228    | M.[-] =      1.6  tf* m

[tf,cm]| As =   2.60  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.60  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   2.54   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   512.8                       | M[+]Min =   376.5                          | M[-]Min =   512.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.63                         |                                            | Asapo[+]=  0.63

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 275.   4.81  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 9  /L=  3.25 /B= 0.20 /H=  0.70  /BCs= 0.69 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.5 tf* m                  | M.[+] Max=      1.6 tf* m - Abcis.= 162    | M.[-] =      0.7  tf* m

[tf,cm]| As =   2.94  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.36  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   2.69   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   578.7                       | M[+]Min =   391.5                          | M[-]Min =   430.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.67                         |                                            | Asapo[+]=  0.90

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   3.49  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.297     0.530      0.20     0.00      0   P35        0.00   0.00     35      0      0      0      0      0

2     8.224     7.397      0.40     0.00      0   P33        0.00   0.00     33      0      0      0      0      0

3     7.427     6.646      0.20     0.00      0   P36        0.00   0.00     36      0      0      0      0      0

4     4.305     3.765      0.40     0.00      0   P37        0.00   0.00     37      0      0      0      0      0

5    16.488    14.861      0.40     0.00      0   P38        0.00   0.00     38      0      0      0      0      0

6    12.831    11.575      0.20     0.00      0   P39        0.00   0.00     39      0      0      0      0      0

7     4.265     3.714      0.40     0.00      0   P34        0.00   0.00     34      0      0      0      0      0

8     9.798     8.829      0.20     0.00      0   P41        0.00   0.00     41      0      0      0      0      0

9     3.945     3.520      0.40     0.00      0   P40        0.00   0.00     40      0      0      0      0      0

10     2.292     1.605      0.20     0.00      0   P45        0.00   0.00     45      0      0      0      0      0

### V213

Viga=  213  V213                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.90 /B= 0.15 /H=  0.70  /BCs= 0.73 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.3 tf* m                  | M.[+] Max=      3.3 tf* m - Abcis.= 227    | M.[-] =      4.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.92  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.87  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   2.28   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.11

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  4 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   376.6                       | M[+]Min =   314.2                          | M[-]Min =   550.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.76                         |                                            | Asapo[+]=  0.76

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 120.   4.39  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

120.- 240.   4.15  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

240.- 360.   7.46  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  3.00 /B= 0.15 /H=  0.70  /BCs= 0.51 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.1 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 150    | M.[-] =      1.5  tf* m

[tf,cm]| As =   2.20  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.19  -SRAS- [  2 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   2.01   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  4 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   431.0                       | M[+]Min =   293.0                          | M[-]Min =   431.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.50                         |                                            | Asapo[+]=  0.50

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 270.   4.32  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.70  /BCs= 0.62 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.3 tf* m                  | M.[+] Max=      1.4 tf* m - Abcis.= 183    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   2.51  -SRAS-   [  2 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.83  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   2.14   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  4 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   491.1                       | M[+]Min =   304.6                          | M[-]Min =   349.1

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.54                         |                                            | Asapo[+]=  0.71

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   3.58  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.135     2.132      0.20     0.00      0   P46        0.00   0.00     46      0      0      0      0      0

2     7.681     6.901      0.40     0.00      0   P42        0.00   0.00     42      0      0      0      0      0

3     4.116     3.099      0.20     0.00      0   P43        0.00   0.00     43      0      0      0      0      0

4     1.721     1.291      0.20     0.00      0   P44        0.00   0.00     44      0      0      0      0      0

### V214

Viga=  214  V214                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.1 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 135    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.64  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.57  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.67   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   273.6                       | M[+]Min =   209.3                          | M[-]Min =   253.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.42                         |                                            | Asapo[+]=  0.42

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 120.   0.23  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.165     0.154      0.15     0.00      2   V280       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     0.150     0.139      0.15     0.00      2   V282       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V215

Viga=  215  V215                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 135    | M.[-] =      0.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.77  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.77  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.67   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   293.7                       | M[+]Min =   209.3                          | M[-]Min =   293.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.42                         |                                            | Asapo[+]=  0.42

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 120.   0.31  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.087     0.082      0.15     0.00      2   V296       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     0.222     0.217      0.15     0.00      2   V299       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V216

Viga=  216  V216                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.2 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 135    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.77  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.77  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.67   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   293.7                       | M[+]Min =   209.3                          | M[-]Min =   293.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.42                         |                                            | Asapo[+]=  0.42

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 120.   0.33  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.236     0.224      0.15     0.00      2   V262       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     0.080     0.068      0.15     0.00      2   V265       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V217

Viga=  217  V217                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 135    | M.[-] =      0.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.77  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.77  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.67   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   293.7                       | M[+]Min =   209.3                          | M[-]Min =   293.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.42                         |                                            | Asapo[+]=  0.42

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 120.   0.36  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.066     0.050      0.15     0.00      2   V310       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     0.254     0.238      0.15     0.00      2   V314       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V218

Viga=  218  V218                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.12 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.46 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.= 130    | M.[-] =      0.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.60  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.48  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.73   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   266.1                       | M[+]Min =   213.5                          | M[-]Min =   218.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.43                         |                                            | Asapo[+]=  0.58

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   0.93  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.620     0.402      0.20     0.00      0   P47        0.00   0.00     47      0      0      0      0      0

2     0.666     0.454      0.15     0.00      2   V260       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V219

Viga=  219  V219                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.12 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.46 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.8 tf* m - Abcis.= 130    | M.[-] =      0.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.60  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.41  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.73   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   266.1                       | M[+]Min =   213.5                          | M[-]Min =   194.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.46                         |                                            | Asapo[+]=  0.58

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   1.16  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.749     0.395      0.20     0.00      0   P48        0.00   0.00     48      0      0      0      0      0

2     0.831     0.488      0.15     0.00      2   V317       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V220

Viga=  220  V220                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.88 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.37 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      2.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.53  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.61  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.61   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   238.4                       | M[+]Min =   203.5                          | M[-]Min =   269.5

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.54                         |                                            | Asapo[+]=  0.40

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 260.   2.11  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.13 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.40 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.6 tf* m                  | M.[+] Max=      2.0 tf* m - Abcis.= 140    | M.[-] =      1.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.71  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.71  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.65   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   283.8                       | M[+]Min =   207.0                          | M[-]Min =   283.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.41                         |                                            | Asapo[+]=  0.41

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.-  92.   4.00  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

92.- 274.   3.60  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.4

274.- 385.   2.54  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.34 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.1 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.= 262    | M.[-] =      0.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.58  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.58  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.58   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   257.3                       | M[+]Min =   200.3                          | M[-]Min =   257.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.39                         |                                            | Asapo[+]=  0.39

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   1.37  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  4.45 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.2 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.= 111    | M.[-] =      6.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.76  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   4.08  -SRAS- [  2 B 16.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.67   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.18

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   292.4                       | M[+]Min =   209.0                          | M[-]Min =   292.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.67                         |                                            | Asapo[+]=  0.56

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   0.66  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 266.   0.97  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

266.- 338.   6.23  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.6  5.0  0.0  22.5  2   0.0   1.6

338.- 425.   6.54  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  6.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.53 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      7.2 tf* m                  | M.[+] Max=      6.4 tf* m - Abcis.= 370    | M.[-] =      9.0  tf* m

[tf,cm]| As =   4.62  -SRAS-   [  3 B 16.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   5.92  -SRAS- [  3 B 16.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.20    | As =   3.78   -STAS-  [  3 B 12.5mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.26

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  2.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   342.6                       | M[+]Min =   219.4                          | M[-]Min =   342.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.94                         |                                            | Asapo[+]=  0.94

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 106.   8.66  36.24   1  45.    1.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

106.- 520.   7.12  36.28   1  45.    0.3    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.3

520.- 615.  17.86  36.17   1  45.    5.3    1.5      5.3  6.3  0.0  10.0  2   0.0   2.6

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 6  /L=  3.10 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.34 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      7.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.= 310    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   4.69  -SRAS-   [  3 B 16.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.57  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.20    | As =   1.57   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.4      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   255.9                       | M[+]Min =   199.9                          | M[-]Min =   255.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.39                         |                                            | Asapo[+]=  1.57

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 290.   4.40  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 7  /L=  4.50 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.2 tf* m                  | M.[+] Max=      2.1 tf* m - Abcis.= 300    | M.[-] =      2.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.77  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.77  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.67   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   293.7                       | M[+]Min =   209.3                          | M[-]Min =   293.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.56                         |                                            | Asapo[+]=  0.56

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 136.   1.72  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

136.- 342.   4.74  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.5

342.- 430.   5.04  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 8  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.34 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 315    | M.[-] =      0.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.58  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.58  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.58   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   257.3                       | M[+]Min =   200.3                          | M[-]Min =   257.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.39                         |                                            | Asapo[+]=  0.39

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   1.68  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 9  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.39 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.2 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.= 183    | M.[-] =      0.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.68  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.60  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.63   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   278.6                       | M[+]Min =   205.8                          | M[-]Min =   266.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.63                         |                                            | Asapo[+]=  0.41

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   1.23  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.618    -0.554      0.20     0.00      0   P49        0.00   0.00     49      0      0      0      0      0

2     3.708     3.145      0.50     0.07      0   P50        0.00   0.00     50      0      0      0      0      0

3     2.670     2.117      0.20     0.00      0   P51        0.00   0.00     51      0      0      0      0      0

4     0.613     0.493      0.20     0.00      0   P52        0.00   0.00     52      0      0      0      0      0

5    10.821     9.833      0.20     0.00      0   P53        0.00   0.00     53      0      0      0      0      0

6    15.796    14.861      0.20     0.00      0   P54        0.00   0.00     54      0      0      0      0      0

7    -0.476    -0.723      0.20     0.00      0   P55        0.00   0.00     55      0      0      0      0      0

8     4.705     4.380      0.20     0.00      0   P56        0.00   0.00     56      0      0      0      0      0

9     0.574     0.317      0.20     0.00      0   P57        0.00   0.00     57      0      0      0      0      0

10     0.879     0.423      0.20     0.00      0   P60        0.00   0.00     60      0      0      0      0      0

### V221

Viga=  221  V221                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.88 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.44 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.3 tf* m                  | M.[+] Max=      2.4 tf* m - Abcis.= 230    | M.[-] =      3.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.59  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.99  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.70   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   261.2                       | M[+]Min =   211.4                          | M[-]Min =   303.1

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.46                         |                                            | Asapo[+]=  0.56

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 196.   2.70  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

196.- 268.   4.17  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.4

268.- 360.   4.58  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.88 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.37 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.9 tf* m - Abcis.= 295    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.97  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.53  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.61   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   269.5                       | M[+]Min =   203.5                          | M[-]Min =   238.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.61                         |                                            | Asapo[+]=  0.82

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 260.   2.80  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.925     0.789      0.20     0.00      0   P61        0.00   0.00     61      0      0      0      0      0

2     4.093     3.363      0.50     0.07      0   P58        0.00   0.00     58      0      0      0      0      0

3     0.896    -0.866      0.20     0.00      0   P59        0.00   0.00     59      0      0      0      0      0

### V222

Viga=  222  V222                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.69 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.35 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.2 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.=  67    | M.[-] =      0.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.50  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.50  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.50   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   234.6                       | M[+]Min =   194.9                          | M[-]Min =   234.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.38                         |                                            | Asapo[+]=  0.38

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 249.   1.22  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.91 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.52 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.8 tf* m - Abcis.= 286    | M.[-] =      0.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.73  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.41  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.63   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   287.4                       | M[+]Min =   209.9                          | M[-]Min =   196.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.41                         |                                            | Asapo[+]=  0.54

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 157.   1.63  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

157.- 314.   0.71  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

314.- 471.   1.29  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.346     0.203      0.20     0.00      1   P66        0.00   0.00     66      0      0      0      0      0

2     1.984     1.877      0.20     0.00      1   P67        0.00   0.00     67      0      0      0      0      0

3     0.923     0.848      0.20     0.00      1   P68        0.00   0.00     68      0      0      0      0      0

### V223

Viga=  223  V223                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.79 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.57 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.=  93    | M.[-] =      3.0  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.83  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   1.66   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   213.8                          | M[-]Min =   303.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.55                         |                                            | Asapo[+]=  0.55

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 254.   5.46  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.67 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.85 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.2 tf* m                  | M.[+] Max=      2.9 tf* m - Abcis.= 273    | M.[-] =      1.7  tf* m

[tf,cm]| As =   2.61  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.61  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.11    | As =   1.88   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   390.3                       | M[+]Min =   230.8                          | M[-]Min =   269.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.47                         |                                            | Asapo[+]=  0.70

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 144.   8.00  36.28   1  45.    0.7    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

144.- 287.   3.01  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

287.- 431.   4.97  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.898     0.777      0.15     0.00      2   V309       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     9.405     8.969      0.40     0.02      1   P69        0.00   0.00     69      0      0      0      0      0

3     3.553     3.259      0.40     0.02      1   P70        0.00   0.00     70      0      0      0      0      0

### V224

Viga=  224  V224                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.81 /B= 0.20 /H=  0.70  /BCs= 0.56 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.3 tf* m                  | M.[+] Max=      2.8 tf* m - Abcis.= 202    | M.[-] =      6.1  tf* m

[tf,cm]| As =   2.39  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   3.12  -SRAS- [  3 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   2.53   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   444.7                       | M[+]Min =   375.8                          | M[-]Min =   509.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.98                         |                                            | Asapo[+]=  0.63

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 147.   5.70  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

147.- 293.   3.55  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  6.3  0.0  30.0  2   0.0   0.0

293.- 440.   7.25  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  5.02 /B= 0.20 /H=  0.70  /BCs= 0.50 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.6 tf* m                  | M.[+] Max=      2.2 tf* m - Abcis.= 421    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   2.46  -SRAS-   [  2 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.46  -SRAS- [  2 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   2.46   -STAS-  [  2 B 12.5mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  1.4      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   477.2                       | M[+]Min =   367.4                          | M[-]Min =   477.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.62                         |                                            | Asapo[+]=  2.46

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 157.   4.45  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

157.- 314.   2.76  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  6.3  0.0  30.0  2   0.0   0.0

314.- 471.   1.63  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.20 /B= 0.20 /H=  0.70  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      2.1 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =     12.8  tf* m

[tf,cm]| As =   2.10  -SRAS-   [  2 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   6.86  -SRAS- [  4 B 16.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   2.10   -SRAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.19

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  3.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   308.0                       | M[+]Min =   308.0                          | M[-]Min =   308.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  2.10                         |                                            | Asapo[+]=  0.53

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 300.   7.29  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  7.29 /B= 0.20 /H=  0.70  /BCs= 0.64 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =     14.3 tf* m                  | M.[+] Max=     13.3 tf* m - Abcis.= 425    | M.[-] =     16.5  tf* m

[tf,cm]| As =   7.72  -SRAS-   [  4 B 16.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   9.03  -SRAS- [  3 B 20.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.21    | As =   6.69   -STAS-  [  4 B 16.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.25

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  3.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   475.6                       | M[+]Min =   369.5                          | M[-]Min =   475.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.67                         |                                            | Asapo[+]=  1.67

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 177.  16.16  56.91   1  45.    2.4    2.1      2.4  5.0  0.0  15.0  2   0.0   0.0

177.- 355.  11.21  56.91   1  45.    0.4    2.1      2.1  6.3  0.0  30.0  2   0.0   0.0

355.- 532.  15.94  56.91   1  45.    2.3    2.1      2.3  6.3  0.0  25.0  2   0.0   0.0

532.- 709.  20.22  56.91   1  45.    3.9    2.1      3.9  6.3  0.0  15.0  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  5.68 /B= 0.20 /H=  0.70  /BCs= 0.54 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =     14.4 tf* m                  | M.[+] Max=      1.2 tf* m - Abcis.= 378    | M.[-] =      2.4  tf* m

[tf,cm]| As =   7.77  -SRAS-   [  3 B 20.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.53  -SRAS- [  2 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.21    | As =   2.51   -STAS-  [  2 B 12.5mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  1.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   498.9                       | M[+]Min =   373.1                          | M[-]Min =   498.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.63                         |                                            | Asapo[+]=  0.63

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 183.  10.13  56.91   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

183.- 365.   6.30  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  6.3  0.0  30.0  2   0.0   0.0

365.- 548.   4.50  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 6  /L=  7.05 /B= 0.20 /H=  0.70  /BCs= 0.73 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.8 tf* m                  | M.[+] Max=      3.0 tf* m - Abcis.= 470    | M.[-] =      1.6  tf* m

[tf,cm]| As =   3.06  -SRAS-   [  3 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.24  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   2.73   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   600.9                       | M[+]Min =   396.0                          | M[-]Min =   374.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.68                         |                                            | Asapo[+]=  0.68

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 171.   3.36  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

171.- 514.   2.28  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  6.3  0.0  30.0  2   0.0   0.0

514.- 685.   4.82  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     4.067     2.515      0.40     0.00      0   P71        0.00   0.00     71      0      0      0      0      0

2     7.730     6.613      0.50     0.04      0   P72        0.00   0.00     72      0      0      0      0      0

3    -2.553    -3.475      0.20     0.00      0   P73        0.00   0.00     73      0      0      0      0      0

4    16.709    15.231      0.20     0.00      0   P74        0.00   0.00     74      0      0      0      0      0

5    21.592    20.247      0.20     0.00      0   P75        0.00   0.00     75      0      0      0      0      0

6     5.533     5.122      0.20     0.00      0   P76        0.00   0.00     76      0      0      0      0      0

7     3.445     3.044      0.20     0.00      0   P77        0.00   0.00     77      0      0      0      0      0

### V225

Viga=  225  V225                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.20 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.47 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.17 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.9 tf* m - Abcis.= 160    | M.[-] =      0.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.55  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.41  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.97   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   199.0                       | M[+]Min =   150.6                          | M[-]Min =   173.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.62                         |                                            | Asapo[+]=  0.68

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 100.   1.43  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

100.- 200.   1.00  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

200.- 300.   1.42  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.976     0.424      0.20     0.00      0   P73        0.00   0.00     73      0      0      0      0      0

2     0.769     0.216      0.20     0.00      0   P74        0.00   0.00     74      0      0      0      0      0

### V226

Viga=  226  V226                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.31 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.81 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.5 tf* m                  | M.[+] Max=      2.1 tf* m - Abcis.= 165    | M.[-] =      0.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.94  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.48  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   2.14   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   320.5                       | M[+]Min =   237.0                          | M[-]Min =   221.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.75                         |                                            | Asapo[+]=  0.71

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 102.   5.38  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

102.- 203.   2.05  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

203.- 305.   3.35  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.841     3.163      0.40     0.02      1   P79        0.00   0.00     79      0      0      0      0      0

2     2.396     1.877      0.15     0.00      2   V298       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V227

Viga=  227  V227                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.20 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.47 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.0 tf* m                  | M.[+] Max=      2.3 tf* m - Abcis.= 160    | M.[-] =      1.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.48  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.48  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.73   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   219.6                       | M[+]Min =   214.2                          | M[-]Min =   219.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.02                         |                                            | Asapo[+]=  0.58

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 100.   7.27  36.28   1  45.    0.4    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

100.- 200.   2.82  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

200.- 300.   3.17  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     5.186     2.619      0.20     0.00      0   P80        0.00   0.00     80      0      0      0      0      0

2     2.265     0.654      0.20     0.00      0   P81        0.00   0.00     81      0      0      0      0      0

### V228

Viga=  228  V228                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.90 /B= 0.20 /H=  0.70  /BCs= 1.18 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      5.5 tf* m                  | M.[+] Max=      6.3 tf* m - Abcis.= 245    | M.[-] =      6.7  tf* m

[tf,cm]| As =   2.78  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   3.41  -SRAS- [  3 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   3.28   -STAS-  [  3 B 12.5mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   491.2                       | M[+]Min =   432.8                          | M[-]Min =   580.1

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.57                         |                                            | Asapo[+]=  1.56

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 150.  11.22  57.06   1  45.    0.4    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

150.- 300.   4.73  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  6.3  0.0  30.0  2   0.0   0.0

300.- 450.  11.18  57.06   1  45.    0.4    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     8.006     6.275      0.40     0.00      0   P82        0.00   0.00     82      0      0      0      0      0

2     7.985     6.261      0.40     0.00      0   P83        0.00   0.00     83      0      0      0      0      0

### V229

Viga=  229  V229                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  5.68 /B= 0.20 /H=  0.70  /BCs= 1.05 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.1 tf* m                  | M.[+] Max=      7.7 tf* m - Abcis.= 236    | M.[-] =     16.5  tf* m

[tf,cm]| As =   2.33  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   9.02  -SRAS- [  3 B 20.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   3.82   -STAS-  [  2 B 16.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.25

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  1.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   415.1                       | M[+]Min =   424.3                          | M[-]Min =   770.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.36                         |                                            | Asapo[+]=  1.27

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 183.   9.69  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

183.- 365.   8.39  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  6.3  0.0  30.0  2   0.0   0.0

365.- 548.  17.95  56.91   1  45.    3.1    2.1      3.1  5.0  0.0  12.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  7.05 /B= 0.20 /H=  0.70  /BCs= 1.26 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =     16.9 tf* m                  | M.[+] Max=      8.7 tf* m - Abcis.= 411    | M.[-] =      3.3  tf* m

[tf,cm]| As =   9.24  -SRAS-   [  3 B 20.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.28  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.25    | As =   4.32   -STAS-  [  4 B 12.5mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   707.0                       | M[+]Min =   420.1                          | M[-]Min =   398.5

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.08                         |                                            | Asapo[+]=  1.44

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 171.  20.12  56.91   1  45.    3.9    2.1      3.9  6.3  0.0  15.0  2   0.0   0.0

171.- 514.   7.85  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  6.3  0.0  30.0  2   0.0   0.0

514.- 685.   9.41  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     6.913     6.130      0.20     0.00      0   P84        0.00   0.00     84      0      0      0      0      0

2    27.081    25.000      0.20     0.00      0   P85        0.00   0.00     85      0      0      0      0      0

3     6.725     6.029      0.20     0.00      0   P87        0.00   0.00     87      0      0      0      0      0

### V230

Viga=  230  V230                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  7.60 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.67 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.8 tf* m                  | M.[+] Max=     17.4 tf* m - Abcis.= 380    | M.[-] =      4.7  tf* m

[tf,cm]| As =   3.03  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.93  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.13    | As =  10.79   -STAS-  [  4 B 20.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.13

| Grampos Esq.= 4B  8.0mm   x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  2.3      | Grampos Dir.= 4B  8.0mm x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   251.1                       | M[+]Min =   258.2                          | M[-]Min =   251.1

[cm2  ]| Asapo[+]=  3.60                         |                                            | Asapo[+]=  3.60

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 185.  14.17  36.03   1  45.    3.6    1.5      3.6  6.3  0.0  15.0  2   0.0   0.0

185.- 555.   8.80  35.87   1  45.    1.1    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

555.- 740.  14.73  36.03   1  45.    3.9    1.5      3.9  6.3  0.0  15.0  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1    10.111     9.700      0.20     0.00      1   P88        0.00   0.00     88      0      0      0      0      0

2    10.525    10.094      0.20     0.00      1   P86        0.00   0.00     86      0      0      0      0      0

### V231

Viga=  231  V231                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.04 /B= 0.20 /H=  0.70  /BCs= 0.81 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.8 tf* m - Abcis.= 101    | M.[-] =      5.4  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   3.28  -SRAS- [  3 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   2.83   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   308.0                       | M[+]Min =   403.9                          | M[-]Min =   642.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.94                         |                                            | Asapo[+]=  0.94

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 126.   1.44  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

126.- 251.   2.90  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  6.3  0.0  30.0  2   0.0   0.0

251.- 377.   4.99  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  6.88 /B= 0.20 /H=  0.70  /BCs= 1.03 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      7.3 tf* m                  | M.[+] Max=      4.6 tf* m - Abcis.= 343    | M.[-] =     11.1  tf* m

[tf,cm]| As =   3.72  -SRAS-   [  3 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   5.85  -SRAS- [  3 B 16.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.10    | As =   2.72   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.16

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   621.0                       | M[+]Min =   404.3                          | M[-]Min =   621.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.68                         |                                            | Asapo[+]=  0.68

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 162.  10.08  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

162.- 486.   5.47  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  6.3  0.0  30.0  2   0.0   0.0

486.- 648.  13.56  57.06   1  45.    1.3    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.43 /B= 0.20 /H=  0.70  /BCs= 0.86 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =     10.0 tf* m                  | M.[+] Max=      4.8 tf* m - Abcis.= 258    | M.[-] =      0.1  tf* m

[tf,cm]| As =   5.22  -SRAS-   [  3 B 16.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.21  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.14    | As =   2.60   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  1.0      | Grampos Dir.= 1B  6.3mm x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   561.3                       | M[+]Min =   391.5                          | M[-]Min =   365.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.65                         |                                            | Asapo[+]=  1.02

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 139.  12.89  57.06   1  45.    1.1    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

139.- 277.   6.57  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  6.3  0.0  30.0  2   0.0   0.0

277.- 416.   6.65  57.06   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.025     0.543      0.15     0.00      2   V269       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2    10.626     9.333      0.40     0.00      0   P89        0.00   0.00     89      0      0      0      0      0

3    18.705    16.913      0.40     0.00      0   P90        0.00   0.00     90      0      0      0      0      0

4     4.753     4.071      0.15     0.00      2   V287       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V232

Viga=  232  V232                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.90 /B= 0.15 /H=  0.70  /BCs= 1.13 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      5.5 tf* m                  | M.[+] Max=      5.6 tf* m - Abcis.= 245    | M.[-] =      6.3  tf* m

[tf,cm]| As =   2.88  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   3.30  -SRAS- [  3 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.11    | As =   2.75   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.12

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  4 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   500.4                       | M[+]Min =   337.8                          | M[-]Min =   500.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.46                         |                                            | Asapo[+]=  1.44

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 150.  10.42  42.79   1  45.    1.1    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

150.- 300.   4.29  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

300.- 450.  10.32  42.79   1  45.    1.1    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     7.432     5.846      0.40     0.00      0   P91        0.00   0.00     91      0      0      0      0      0

2     7.375     5.781      0.40     0.00      0   P92        0.00   0.00     92      0      0      0      0      0

### V233

Viga=  233  V233                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  6.79 /B= 0.15 /H=  0.70  /BCs= 0.66 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.2 tf* m                  | M.[+] Max=      3.1 tf* m - Abcis.= 284    | M.[-] =      6.8  tf* m

[tf,cm]| As =   2.15  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   3.58  -SRAS- [  3 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   2.19   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.13

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  4 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   420.9                       | M[+]Min =   307.9                          | M[-]Min =   510.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.74                         |                                            | Asapo[+]=  0.55

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 159.   5.30  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

159.- 478.   3.78  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

478.- 638.   6.30  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  8.13 /B= 0.15 /H=  0.70  /BCs= 0.64 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      5.8 tf* m                  | M.[+] Max=      3.0 tf* m - Abcis.= 408    | M.[-] =     10.3  tf* m

[tf,cm]| As =   3.03  -SRAS-   [  3 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   5.58  -SRAS- [  3 B 16.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.11    | As =   2.16   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.21

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  4 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   499.2                       | M[+]Min =   306.0                          | M[-]Min =   499.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.54                         |                                            | Asapo[+]=  0.54

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 156.   5.31  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

156.- 625.   5.08  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

625.- 782.   8.59  42.68   1  45.    0.4    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.70  /BCs= 0.62 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =     10.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 314    | M.[-] =      1.0  tf* m

[tf,cm]| As =   5.58  -SRAS-   [  3 B 16.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.51  -SRAS- [  2 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.21    | As =   2.14   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  4 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   490.7                       | M[+]Min =   304.5                          | M[-]Min =   490.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.54                         |                                            | Asapo[+]=  0.54

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 297.   7.81  42.79   1  45.    0.1    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.779     2.807      0.40     0.00      0   P93        0.00   0.00     93      0      0      0      0      0

2     7.914     7.055      0.50     0.04      0   P94        0.00   0.00     94      0      0      0      0      0

3    11.697    10.598      0.20     0.00      0   P95        0.00   0.00     95      0      0      0      0      0

4    -0.736    -0.900      0.15     0.00      2   V301       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V234

Viga=  234  V234                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.23 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.63 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.= 135    | M.[-] =      3.4  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.34  -SRAS- [  2 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   1.93   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.10

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   226.9                          | M[-]Min =   386.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.64                         |                                            | Asapo[+]=  0.64

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 297.   2.81  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  5.66 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.00 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      6.8 tf* m                  | M.[+] Max=      3.9 tf* m - Abcis.= 284    | M.[-] =      5.5  tf* m

[tf,cm]| As =   4.40  -SRAS-   [  4 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   3.43  -SRAS- [  3 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.19    | As =   2.31   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.15

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   435.3                       | M[+]Min =   237.6                          | M[-]Min =   349.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.58                         |                                            | Asapo[+]=  1.11

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 177.   8.48  36.28   1  45.    0.9    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

177.- 353.   3.58  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

353.- 530.   7.93  36.28   1  45.    0.7    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.453    -0.192      0.15     0.00      2   V295       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     7.487     6.660      0.40     0.02      0   P96        0.00   0.00     96      0      0      0      0      0

3     5.665     4.376      0.40     0.02      0   P97        0.00   0.00     97      0      0      0      0      0

### V235

Viga=  235  V235                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.71 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.56 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.=  91    | M.[-] =      2.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.72  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.80  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.65   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   286.0                       | M[+]Min =   212.9                          | M[-]Min =   299.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.41                         |                                            | Asapo[+]=  0.41

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 235.   4.15  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.61 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.50 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.7 tf* m                  | M.[+] Max=      2.9 tf* m - Abcis.= 231    | M.[-] =      1.6  tf* m

[tf,cm]| As =   2.26  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.47  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.10    | As =   1.68   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   280.3                       | M[+]Min =   208.1                          | M[-]Min =   219.5

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.42                         |                                            | Asapo[+]=  0.62

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 111.   6.89  36.28   1  45.    0.2    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

111.- 292.   3.46  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.1

292.- 425.   4.41  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.196     0.757      0.40     0.02      1   P98        0.00   0.00     98      0      0      0      0      0

2     7.725     7.127      0.40     0.02      1   P99        0.00   0.00     99      0      0      0      0      0

3     3.150     2.939      0.40     0.02      1   P100       0.00   0.00    100      0      0      0      0      0

### V236

Viga=  236  V236                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.12 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      5.8 tf* m                  | M.[+] Max=      4.6 tf* m - Abcis.= 243    | M.[-] =      6.4  tf* m

[tf,cm]| As =   3.61  -SRAS-   [  3 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   3.98  -SRAS- [  2 B 16.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.16    | As =   2.71   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.17

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   387.8                       | M[+]Min =   249.4                          | M[-]Min =   387.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.41                         |                                            | Asapo[+]=  1.38

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 150.  10.10  36.28   1  45.    1.7    1.5      1.7  4.2  0.0  15.0  2   0.0   0.0

150.- 300.   4.01  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

300.- 450.   9.87  36.28   1  45.    1.6    1.5      1.6  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     7.201     5.622      0.40     0.02      0   P101       0.00   0.00    101      0      0      0      0      0

2     7.048     5.476      0.40     0.02      0   P102       0.00   0.00    102      0      0      0      0      0

### V237

Viga=  237  V237                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.50 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.40 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.=  83    | M.[-] =      0.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.54  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.54  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.54   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   250.2                       | M[+]Min =   199.8                          | M[-]Min =   250.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.38                         |                                            | Asapo[+]=  0.38

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 225.   0.57  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.409     0.234      0.40     0.02      1   P105       0.00   0.00    105      0      0      0      0      0

2     0.399     0.224      0.15     0.00      2   V312       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V238

Viga=  238  V238                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  5.70 /B= 0.15 /H=  0.70  /BCs= 1.29 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      7.7 tf* m                  | M.[+] Max=      7.0 tf* m - Abcis.= 285    | M.[-] =      7.2  tf* m

[tf,cm]| As =   4.03  -SRAS-   [  2 B 16.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   3.79  -SRAS- [  3 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.15    | As =   3.49   -STAS-  [  3 B 12.5mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.14

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  4 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   542.4                       | M[+]Min =   344.5                          | M[-]Min =   542.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.66                         |                                            | Asapo[+]=  1.64

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 177.  11.86  42.79   1  45.    1.7    1.5      1.7  4.2  0.0  15.0  2   0.0   0.0

177.- 353.   4.05  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

353.- 530.  11.75  42.79   1  45.    1.6    1.5      1.6  4.2  0.0  15.0  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     8.463     6.809      0.40     0.00      0   P106       0.00   0.00    106      0      0      0      0      0

2     8.393     6.768      0.40     0.00      0   P107       0.00   0.00    107      0      0      0      0      0

### V239

Viga=  239  V239                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.71 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.= 225    | M.[-] =      0.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.49  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.38  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.55   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   227.9                       | M[+]Min =   201.7                          | M[-]Min =   184.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.39                         |                                            | Asapo[+]=  0.52

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 235.   1.17  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.835     0.433      0.40     0.02      1   P108       0.00   0.00    108      0      0      0      0      0

2     0.477     0.089      0.40     0.02      1   P109       0.00   0.00    109      0      0      0      0      0

### V240

Viga=  240  V240                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.12 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      5.2 tf* m                  | M.[+] Max=      3.8 tf* m - Abcis.= 243    | M.[-] =      5.6  tf* m

[tf,cm]| As =   3.25  -SRAS-   [  3 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   3.48  -SRAS- [  3 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.14    | As =   2.52   -STAS-  [  2 B 12.5mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.15

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   387.8                       | M[+]Min =   249.4                          | M[-]Min =   387.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.22                         |                                            | Asapo[+]=  1.17

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 150.   8.74  36.28   1  45.    1.1    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

150.- 300.   3.49  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

300.- 450.   8.35  36.28   1  45.    0.9    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     6.236     4.707      0.40     0.02      0   P110       0.00   0.00    110      0      0      0      0      0

2     5.962     4.432      0.40     0.02      0   P111       0.00   0.00    111      0      0      0      0      0

### V241

Viga=  241  V241                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.51 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.2 tf* m                  | M.[+] Max=      2.9 tf* m - Abcis.= 203    | M.[-] =      5.6  tf* m

[tf,cm]| As =   2.60  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   3.50  -SRAS- [  3 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.11    | As =   1.79   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.15

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   282.1                       | M[+]Min =   218.0                          | M[-]Min =   335.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.82                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 108.   5.89  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

108.- 314.   4.29  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.2

314.- 450.   8.25  36.28   1  45.    0.8    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.13 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.77 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.4 tf* m                  | M.[+] Max=      1.6 tf* m - Abcis.= 276    | M.[-] =      2.9  tf* m

[tf,cm]| As =   2.71  -SRAS-   [  3 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.09  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.12    | As =   1.81   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   365.3                       | M[+]Min =   226.5                          | M[-]Min =   345.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.45                         |                                            | Asapo[+]=  1.11

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 126.   5.11  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

126.- 251.   3.16  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

251.- 377.   3.65  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     4.204     2.915      0.40     0.02      0   P116       0.00   0.00    116      0      0      0      0      0

2     8.631     7.732      0.40     0.02      0   P117       0.00   0.00    117      0      0      0      0      0

3     2.604     0.954      0.40     0.02      0   P118       0.00   0.00    118      0      0      0      0      0

### V242

Viga=  242  V242                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.33 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.65 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.8 tf* m                  | M.[+] Max=      1.7 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      4.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.99  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.58  -SRAS- [  3 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.72   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.11

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   328.4                       | M[+]Min =   219.3                          | M[-]Min =   328.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.42                         |                                            | Asapo[+]=  0.43

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 297.   3.58  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  5.66 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.00 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      7.3 tf* m                  | M.[+] Max=      4.9 tf* m - Abcis.= 284    | M.[-] =      5.7  tf* m

[tf,cm]| As =   4.74  -SRAS-   [  4 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   3.55  -SRAS- [  3 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.21    | As =   2.90   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.15

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   435.3                       | M[+]Min =   237.6                          | M[-]Min =   349.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.72                         |                                            | Asapo[+]=  1.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 177.  10.24  36.22   1  45.    1.8    1.5      1.8  4.2  0.0  15.0  2   0.0   0.0

177.- 353.   3.52  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

353.- 530.   9.14  36.28   1  45.    1.2    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.013    -0.941      0.40     0.02      0   P119       0.00   0.00    119      0      0      0      0      0

2     8.976     7.554      0.40     0.02      0   P120       0.00   0.00    120      0      0      0      0      0

3     6.531     5.521      0.40     0.02      0   P121       0.00   0.00    121      0      0      0      0      0

### V243

Viga=  243  V243                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  5.11 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.53 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.2 tf* m                  | M.[+] Max=      2.5 tf* m - Abcis.= 171    | M.[-] =      3.3  tf* m

[tf,cm]| As =   2.12  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.59  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   2.50   -STAS-  [  2 B 12.5mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.11

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   346.5                       | M[+]Min =   221.8                          | M[-]Min =   418.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.93                         |                                            | Asapo[+]=  0.62

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 158.   3.89  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

158.- 317.   2.12  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

317.- 475.   5.42  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.55 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 229    | M.[-] =      2.7  tf* m

[tf,cm]| As =   2.17  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.17  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   2.17   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   356.4                       | M[+]Min =   213.0                          | M[-]Min =   356.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.54                         |                                            | Asapo[+]=  0.54

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 140.   4.10  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

140.- 280.   0.98  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

280.- 419.   3.92  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  5.11 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.53 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.3 tf* m                  | M.[+] Max=      2.6 tf* m - Abcis.= 299    | M.[-] =      2.1  tf* m

[tf,cm]| As =   2.59  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.86  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.11    | As =   2.50   -STAS-  [  2 B 12.5mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   418.0                       | M[+]Min =   221.8                          | M[-]Min =   293.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.62                         |                                            | Asapo[+]=  0.93

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 158.   5.84  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

158.- 317.   2.10  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

317.- 475.   4.25  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.776     1.794      0.40     0.02      1   P122       0.00   0.00    122      0      0      0      0      0

2     6.471     5.766      0.40     0.02      1   P123       0.00   0.00    123      0      0      0      0      0

3     6.620     5.900      0.40     0.02      1   P124       0.00   0.00    124      0      0      0      0      0

4     3.036     1.881      0.40     0.02      1   P125       0.00   0.00    125      0      0      0      0      0

### V244

Viga=  244  V244                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  5.11 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.53 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.6 tf* m                  | M.[+] Max=      2.6 tf* m - Abcis.= 171    | M.[-] =      3.4  tf* m

[tf,cm]| As =   2.12  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.59  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   2.50   -STAS-  [  2 B 12.5mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.11

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   346.5                       | M[+]Min =   221.8                          | M[-]Min =   418.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.11                         |                                            | Asapo[+]=  0.62

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 158.   4.04  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

158.- 317.   2.27  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

317.- 475.   5.52  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.55 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.= 229    | M.[-] =      2.3  tf* m

[tf,cm]| As =   2.17  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.17  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   2.17   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   356.4                       | M[+]Min =   213.0                          | M[-]Min =   356.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.54                         |                                            | Asapo[+]=  0.54

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 140.   4.39  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

140.- 280.   1.15  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

280.- 419.   3.72  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  5.11 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.53 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.8 tf* m                  | M.[+] Max=      2.6 tf* m - Abcis.= 342    | M.[-] =      2.4  tf* m

[tf,cm]| As =   2.59  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.12  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.11    | As =   2.50   -STAS-  [  2 B 12.5mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   418.0                       | M[+]Min =   221.8                          | M[-]Min =   346.5

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.62                         |                                            | Asapo[+]=  1.18

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 158.   6.21  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

158.- 317.   2.35  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

317.- 475.   4.51  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.885     1.720      0.40     0.02      0   P126       0.00   0.00    126      0      0      0      0      0

2     6.722     5.830      0.40     0.02      1   P127       0.00   0.00    127      0      0      0      0      0

3     6.720     5.812      0.40     0.02      1   P128       0.00   0.00    128      0      0      0      0      0

4     3.222     1.806      0.40     0.02      0   P129       0.00   0.00    129      0      0      0      0      0

### V245

Viga=  245  V245                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.44 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.2 tf* m                  | M.[+] Max=      1.5 tf* m - Abcis.=  97    | M.[-] =      3.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.54  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.96  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.57   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   252.8                       | M[+]Min =   203.4                          | M[-]Min =   262.5

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.32                         |                                            | Asapo[+]=  0.39

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 117.   3.14  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

117.- 233.   2.40  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

233.- 350.   4.21  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  3.26 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.39 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.1 tf* m                  | M.[+] Max=      1.2 tf* m - Abcis.= 164    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.53  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.53   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   248.3                       | M[+]Min =   199.2                          | M[-]Min =   187.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.38                         |                                            | Asapo[+]=  0.51

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 100.   3.26  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

100.- 201.   1.58  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

201.- 301.   1.75  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.237     0.542      0.40     0.02      0   P130       0.00   0.00    130      0      0      0      0      0

2     4.651     3.567      0.40     0.02      0   P131       0.00   0.00    131      0      0      0      0      0

3     1.252     0.668      0.15     0.00      2   V278       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V246

Viga=  246  V246                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.23 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.39 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.= 189    | M.[-] =      2.0  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.53  -SRAS- [  2 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   1.53   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   198.9                          | M[-]Min =   247.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.51                         |                                            | Asapo[+]=  0.51

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 297.   1.61  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  5.66 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.57 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.1 tf* m                  | M.[+] Max=      2.2 tf* m - Abcis.= 331    | M.[-] =      3.4  tf* m

[tf,cm]| As =   2.50  -SRAS-   [  2 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.06  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.11    | As =   1.67   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   305.0                       | M[+]Min =   214.2                          | M[-]Min =   260.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.42                         |                                            | Asapo[+]=  0.63

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 174.   4.84  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

174.- 418.   2.78  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.1

418.- 530.   4.50  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.558    -0.088      0.15     0.00      2   V295       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     4.007     3.578      0.40     0.02      0   P132       0.00   0.00    132      0      0      0      0      0

3     3.216     2.181      0.40     0.02      0   P133       0.00   0.00    133      0      0      0      0      0

### V247

Viga=  247  V247                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  5.11 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.53 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.7 tf* m                  | M.[+] Max=      2.4 tf* m - Abcis.= 171    | M.[-] =      3.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.86  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.59  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   2.50   -STAS-  [  2 B 12.5mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.11

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   293.0                       | M[+]Min =   221.8                          | M[-]Min =   418.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.00                         |                                            | Asapo[+]=  0.62

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 158.   3.48  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

158.- 317.   2.15  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

317.- 475.   4.94  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.55 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.8 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 267    | M.[-] =      2.3  tf* m

[tf,cm]| As =   2.17  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.17  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   2.17   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   356.4                       | M[+]Min =   213.0                          | M[-]Min =   356.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.54                         |                                            | Asapo[+]=  0.54

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 140.   3.92  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

140.- 280.   1.19  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

280.- 419.   3.34  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  5.11 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.53 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.6 tf* m                  | M.[+] Max=      2.5 tf* m - Abcis.= 342    | M.[-] =      1.5  tf* m

[tf,cm]| As =   2.59  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.86  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.11    | As =   2.50   -STAS-  [  2 B 12.5mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   418.0                       | M[+]Min =   221.8                          | M[-]Min =   293.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.62                         |                                            | Asapo[+]=  1.14

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 158.   5.58  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

158.- 317.   2.30  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

317.- 475.   3.74  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.484     1.611      0.40     0.02      1   P134       0.00   0.00    134      0      0      0      0      0

2     5.975     5.417      0.40     0.02      1   P135       0.00   0.00    135      0      0      0      0      0

3     5.982     5.396      0.40     0.02      1   P136       0.00   0.00    136      0      0      0      0      0

4     2.668     1.660      0.40     0.02      1   P137       0.00   0.00    137      0      0      0      0      0

### V248

Viga=  248  V248                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  5.11 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.53 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.4 tf* m                  | M.[+] Max=      2.8 tf* m - Abcis.= 171    | M.[-] =      3.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.86  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.59  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   2.50   -STAS-  [  2 B 12.5mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.11

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   293.0                       | M[+]Min =   221.8                          | M[-]Min =   418.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.62

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 158.   3.13  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

158.- 317.   2.27  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

317.- 475.   5.15  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.55 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.= 267    | M.[-] =      2.2  tf* m

[tf,cm]| As =   2.17  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.17  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   2.17   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   356.4                       | M[+]Min =   213.0                          | M[-]Min =   356.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.54                         |                                            | Asapo[+]=  0.54

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 140.   3.80  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

140.- 280.   1.10  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

280.- 419.   3.27  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  5.11 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.53 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.7 tf* m                  | M.[+] Max=      2.8 tf* m - Abcis.= 342    | M.[-] =      1.4  tf* m

[tf,cm]| As =   2.59  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.86  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.11    | As =   2.50   -STAS-  [  2 B 12.5mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   418.0                       | M[+]Min =   221.8                          | M[-]Min =   293.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.62                         |                                            | Asapo[+]=  1.44

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 158.   5.72  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

158.- 317.   2.43  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

317.- 475.   3.42  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.231     1.325      0.40     0.02      0   P138       0.00   0.00    138      0      0      0      0      0

2     6.035     5.405      0.40     0.02      1   P139       0.00   0.00    139      0      0      0      0      0

3     6.047     5.368      0.40     0.02      1   P140       0.00   0.00    140      0      0      0      0      0

4     2.440     1.360      0.40     0.02      0   P141       0.00   0.00    141      0      0      0      0      0

### V249

Viga=  249  V249                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.7 tf* m                  | M.[+] Max=      1.2 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      2.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.10                         |                                            | Asapo[+]=  0.98

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 117.   1.58  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

117.- 233.   1.33  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

233.- 350.   1.76  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.127    -0.385      0.40     0.02      0   P142       0.00   0.00    142      0      0      0      0      0

2     1.254    -0.258      0.40     0.02      0   P143       0.00   0.00    143      0      0      0      0      0

### V250

Viga=  250  V250                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.0 tf* m                  | M.[+] Max=      1.3 tf* m - Abcis.= 386    | M.[-] =      1.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.87                         |                                            | Asapo[+]=  1.12

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 117.   1.80  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

117.- 233.   1.37  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

233.- 350.   1.48  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.284    -0.190      0.40     0.02      0   P144       0.00   0.00    144      0      0      0      0      0

2     1.058    -0.415      0.40     0.02      0   P145       0.00   0.00    145      0      0      0      0      0

### V251

Viga=  251  V251                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  5.11 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.53 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.5 tf* m                  | M.[+] Max=      2.7 tf* m - Abcis.= 213    | M.[-] =      3.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.86  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.59  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   2.50   -STAS-  [  2 B 12.5mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.11

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   293.0                       | M[+]Min =   221.8                          | M[-]Min =   418.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.84                         |                                            | Asapo[+]=  0.62

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 158.   4.03  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

158.- 317.   2.54  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

317.- 475.   6.14  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.55 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.= 267    | M.[-] =      3.1  tf* m

[tf,cm]| As =   2.27  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.17  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.10    | As =   2.17   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   356.4                       | M[+]Min =   213.0                          | M[-]Min =   356.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.54                         |                                            | Asapo[+]=  0.54

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 140.   5.46  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

140.- 280.   1.76  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

280.- 419.   4.57  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  5.11 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.53 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.1 tf* m                  | M.[+] Max=      2.6 tf* m - Abcis.= 299    | M.[-] =      1.6  tf* m

[tf,cm]| As =   2.59  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.86  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.11    | As =   2.50   -STAS-  [  2 B 12.5mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   418.0                       | M[+]Min =   221.8                          | M[-]Min =   293.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.62                         |                                            | Asapo[+]=  0.88

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 158.   6.83  36.28   1  45.    0.2    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

158.- 317.   2.44  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

317.- 475.   4.34  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.876     2.077      0.40     0.02      1   P146       0.00   0.00    146      0      0      0      0      0

2     7.932     7.218      0.40     0.02      1   P147       0.00   0.00    147      0      0      0      0      0

3     7.707     7.099      0.40     0.02      1   P148       0.00   0.00    148      0      0      0      0      0

4     3.100     2.051      0.40     0.02      1   P149       0.00   0.00    149      0      0      0      0      0

### V252

Viga=  252  V252                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  5.11 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.=  86    | M.[-] =      1.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.64                         |                                            | Asapo[+]=  1.35

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 158.   1.26  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

158.- 317.   0.85  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

317.- 475.   1.43  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.8 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      1.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.35                         |                                            | Asapo[+]=  1.35

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   1.39  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 266.   0.91  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

266.- 399.   1.40  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  5.11 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.= 431    | M.[-] =      1.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.35                         |                                            | Asapo[+]=  0.63

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 158.   1.42  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

158.- 317.   0.85  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

317.- 475.   1.27  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.898     0.144      0.40     0.02      0   P150       0.00   0.00    150      0      0      0      0      0

2     1.233     0.998      0.50     0.07      0   P151       0.00   0.00    151      0      0      0      0      0

3     1.234     1.000      0.50     0.07      0   P152       0.00   0.00    152      0      0      0      0      0

4     0.904     0.148      0.40     0.02      0   P153       0.00   0.00    153      0      0      0      0      0

### V253

Viga=  253  V253                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  5.11 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.53 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.3 tf* m                  | M.[+] Max=      2.0 tf* m - Abcis.= 215    | M.[-] =      4.2  tf* m

[tf,cm]| As =   2.13  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.62  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   2.50   -STAS-  [  2 B 12.5mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.11

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   348.0                       | M[+]Min =   221.8                          | M[-]Min =   418.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.62                         |                                            | Asapo[+]=  0.62

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 158.   3.51  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

158.- 317.   2.36  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

317.- 475.   6.07  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.41 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.9 tf* m - Abcis.= 262    | M.[-] =      3.3  tf* m

[tf,cm]| As =   2.13  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.13  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   2.13   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   349.3                       | M[+]Min =   211.9                          | M[-]Min =   349.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.53                         |                                            | Asapo[+]=  0.53

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   4.66  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 266.   1.86  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

266.- 399.   4.96  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  5.11 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.53 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.3 tf* m                  | M.[+] Max=      2.1 tf* m - Abcis.= 302    | M.[-] =      2.3  tf* m

[tf,cm]| As =   2.67  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.13  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.12    | As =   2.50   -STAS-  [  2 B 12.5mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   418.0                       | M[+]Min =   221.8                          | M[-]Min =   348.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.62                         |                                            | Asapo[+]=  0.62

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 158.   6.43  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

158.- 317.   2.25  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

317.- 475.   3.66  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.502     1.897      0.40     0.02      0   P150       0.00   0.00    150      0      0      0      0      0

2     6.953     6.223      0.50     0.07      0   P151       0.00   0.00    151      0      0      0      0      0

3     7.331     6.758      0.50     0.07      0   P152       0.00   0.00    152      0      0      0      0      0

4     2.614     2.067      0.40     0.02      0   P153       0.00   0.00    153      0      0      0      0      0

### V254

Viga=  254  V254                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.= 386    | M.[-] =      1.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.58                         |                                            | Asapo[+]=  0.65

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 117.   1.32  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

117.- 233.   0.90  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

233.- 350.   1.28  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.944    -0.042      0.40     0.02      0   P154       0.00   0.00    154      0      0      0      0      0

2     0.911    -0.076      0.40     0.02      0   P155       0.00   0.00    155      0      0      0      0      0

### V255

Viga=  255  V255                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      1.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.65                         |                                            | Asapo[+]=  0.58

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 117.   1.28  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

117.- 233.   0.89  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

233.- 350.   1.32  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.913    -0.073      0.40     0.02      0   P156       0.00   0.00    156      0      0      0      0      0

2     0.941    -0.044      0.40     0.02      0   P157       0.00   0.00    157      0      0      0      0      0

### V256

Viga=  256  V256                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.= 386    | M.[-] =      1.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.58                         |                                            | Asapo[+]=  0.62

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 117.   1.30  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

117.- 233.   0.87  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

233.- 350.   1.27  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.925    -0.042      0.40     0.02      0   P158       0.00   0.00    158      0      0      0      0      0

2     0.910    -0.056      0.40     0.02      0   P159       0.00   0.00    159      0      0      0      0      0

### V257

Viga=  257  V257                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.= 386    | M.[-] =      1.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.60                         |                                            | Asapo[+]=  0.61

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 117.   1.31  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

117.- 233.   0.88  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

233.- 350.   1.27  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.934    -0.037      0.40     0.02      0   P160       0.00   0.00    160      0      0      0      0      0

2     0.906    -0.066      0.40     0.02      0   P161       0.00   0.00    161      0      0      0      0      0

### V258

Viga=  258  V258                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.91 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.9 tf* m - Abcis.= 403    | M.[-] =      1.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.75                         |                                            | Asapo[+]=  1.35

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 118.   1.44  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

118.- 237.   1.01  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

237.- 355.   1.33  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  7.80 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.= 335    | M.[-] =      1.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 186.   1.41  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

186.- 558.   0.79  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

558.- 744.   1.45  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.60 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.1 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.=  40    | M.[-] =      1.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.35                         |                                            | Asapo[+]=  1.35

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 141.   1.26  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

141.- 283.   0.77  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

283.- 424.   1.29  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  7.84 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.= 336    | M.[-] =      1.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 187.   1.44  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

187.- 561.   0.78  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

561.- 748.   1.43  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  3.91 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.1 tf* m                  | M.[+] Max=      1.0 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      1.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.35                         |                                            | Asapo[+]=  0.70

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 118.   1.27  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

118.- 237.   1.07  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

237.- 355.   1.50  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.028    -0.057      0.60     0.12      0   P167       0.00   0.00    167      0      0      0      0      0

2     1.671     0.846      0.60     0.12      0   P166       0.00   0.00    166      0      0      0      0      0

3     1.646     1.148      0.60     0.12      0   P165       0.00   0.00    165      0      0      0      0      0

4     1.668     1.167      0.60     0.12      0   P164       0.00   0.00    164      0      0      0      0      0

5     1.646     0.818      0.60     0.12      0   P163       0.00   0.00    163      0      0      0      0      0

6     1.068    -0.017      0.60     0.12      0   P162       0.00   0.00    162      0      0      0      0      0

### V259

Viga=  259  V259                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.61 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.50 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.6 tf* m                  | M.[+] Max=      1.6 tf* m - Abcis.= 192    | M.[-] =      3.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.66  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.40  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.76   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.10

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   276.5                       | M[+]Min =   216.4                          | M[-]Min =   327.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.54                         |                                            | Asapo[+]=  0.44

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 142.   3.90  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

142.- 283.   2.45  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

283.- 425.   4.96  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  5.61 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.57 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.5 tf* m                  | M.[+] Max=      2.4 tf* m - Abcis.= 328    | M.[-] =      3.4  tf* m

[tf,cm]| As =   2.83  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.06  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.12    | As =   1.85   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   359.8                       | M[+]Min =   222.5                          | M[-]Min =   298.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.46                         |                                            | Asapo[+]=  0.67

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 175.   5.65  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

175.- 350.   2.17  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

350.- 525.   4.82  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.780     1.805      0.40     0.02      0   P47        0.00   0.00     47      0      0      0      0      0

2     7.042     6.391      0.40     0.02      0   P32        0.00   0.00     32      0      0      0      0      0

3     3.446     2.657      0.40     0.02      0   P2         0.00   0.00      2      0      0      0      0      0

### V260

Viga=  260  V260                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.46 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.6 tf* m                  | M.[+] Max=      2.8 tf* m - Abcis.= 209    | M.[-] =      4.3  tf* m

[tf,cm]| As =   2.21  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.68  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.10    | As =   1.72   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.12

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   266.4                       | M[+]Min =   213.4                          | M[-]Min =   312.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.88                         |                                            | Asapo[+]=  0.43

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 102.   6.32  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.3

102.- 241.   3.54  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

241.- 380.   8.63  36.28   1  45.    1.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.49 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 290    | M.[-] =      3.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.97  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.97  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.76   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   326.1                       | M[+]Min =   216.2                          | M[-]Min =   326.1

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.44                         |                                            | Asapo[+]=  0.44

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.-  90.   3.52  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

90.- 160.   2.28  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.4

160.- 250.   3.61  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.77 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.5 tf* m                  | M.[+] Max=      3.0 tf* m - Abcis.= 243    | M.[-] =      3.7  tf* m

[tf,cm]| As =   2.77  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.26  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.12    | As =   2.10   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.10

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   445.6                       | M[+]Min =   235.1                          | M[-]Min =   358.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.52                         |                                            | Asapo[+]=  1.01

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 127.   8.59  36.28   1  45.    1.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

127.- 253.   3.13  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

253.- 380.   7.21  36.28   1  45.    0.4    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     4.506     3.347      0.40     0.02      0   P49        0.00   0.00     49      0      0      0      0      0

2     7.746     6.766      0.40     0.02      0   P35        0.00   0.00     35      0      0      0      0      0

3     7.736     6.815      0.40     0.02      0   P17        0.00   0.00     17      0      0      0      0      0

4     5.148     3.905      0.40     0.02      0   P3         0.00   0.00      3      0      0      0      0      0

### V261

Viga=  261  V261                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.45 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.48 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.9 tf* m                  | M.[+] Max=      1.0 tf* m - Abcis.= 148    | M.[-] =      1.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.64  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.95  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.75   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   272.4                       | M[+]Min =   215.4                          | M[-]Min =   321.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.52                         |                                            | Asapo[+]=  0.44

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 142.   1.47  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

142.- 283.   1.17  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

283.- 425.   1.93  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.37 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.1 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.= 243    | M.[-] =      0.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.62  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.62  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.61   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   270.9                       | M[+]Min =   203.8                          | M[-]Min =   270.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.40                         |                                            | Asapo[+]=  0.40

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 115.   1.28  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

115.- 230.   0.85  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

230.- 345.   1.12  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.41 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.= 253    | M.[-] =      0.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.74  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.74  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.66   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   289.7                       | M[+]Min =   208.4                          | M[-]Min =   289.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.42                         |                                            | Asapo[+]=  0.42

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 138.   1.48  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

138.- 277.   0.83  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

277.- 415.   1.49  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.12 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.34 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.= 260    | M.[-] =      0.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.57  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.57  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.57   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   256.6                       | M[+]Min =   200.1                          | M[-]Min =   256.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.39                         |                                            | Asapo[+]=  0.39

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 292.   1.18  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  3.12 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.38 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.8 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.= 260    | M.[-] =      0.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.67  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.67  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.63   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   277.8                       | M[+]Min =   205.6                          | M[-]Min =   277.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.41                         |                                            | Asapo[+]=  0.61

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 293.   1.35  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.049     0.555      0.20     0.00      0   P71        0.00   0.00     71      0      0      0      0      0

2     1.958     1.803      0.20     0.00      0   P82        0.00   0.00     82      0      0      0      0      0

3     1.567     1.448      0.20     0.00      0   P91        0.00   0.00     91      0      0      0      0      0

4     1.613     1.432      0.20     0.00      0   P101       0.00   0.00    101      0      0      0      0      0

5     1.155     0.887      0.20     0.00      0   P110       0.00   0.00    110      0      0      0      0      0

6     0.865     0.124      0.20     0.00      0   P116       0.00   0.00    116      0      0      0      0      0

### V262

Viga=  262  V262                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.40 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.03 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.6 tf* m                  | M.[+] Max=      3.6 tf* m - Abcis.= 220    | M.[-] =      1.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.83  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.83  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   2.41   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   304.1                       | M[+]Min =   246.3                          | M[-]Min =   304.1

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.80                         |                                            | Asapo[+]=  0.80

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 148.   5.45  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

148.- 319.   3.10  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.1

319.- 420.   5.38  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.890     3.288      0.20     0.00      0   P50        0.00   0.00     50      0      0      0      0      0

2     3.840     3.234      0.20     0.00      0   P33        0.00   0.00     33      0      0      0      0      0

### V263

Viga=  263  V263                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.40 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.03 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.5 tf* m                  | M.[+] Max=      3.6 tf* m - Abcis.= 220    | M.[-] =      1.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.83  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.83  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   2.41   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   304.1                       | M[+]Min =   246.3                          | M[-]Min =   304.1

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.80                         |                                            | Asapo[+]=  0.80

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 101.   5.37  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

101.- 274.   3.09  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.1

274.- 420.   5.48  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.831     3.215      0.20     0.00      0   P18        0.00   0.00     18      0      0      0      0      0

2     3.913     3.292      0.20     0.00      0   P1         0.00   0.00      1      0      0      0      0      0

### V264

Viga=  264  V264                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.27 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.8 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      0.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.63                         |                                            | Asapo[+]=  1.35

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 103.   0.97  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

103.- 205.   0.73  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

205.- 308.   1.09  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.= 242    | M.[-] =      0.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 245.   0.85  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 273    | M.[-] =      0.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  1.35

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 115.   0.90  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

115.- 230.   0.50  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

230.- 345.   0.79  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      1.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.35                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   1.29  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  4.17 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.46 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.2 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.= 278    | M.[-] =      0.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.61  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.40  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.58   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   270.0                       | M[+]Min =   205.4                          | M[-]Min =   192.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.40                         |                                            | Asapo[+]=  0.53

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   1.36  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 267.   0.81  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

267.- 400.   0.74  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.695    -0.039      0.20     0.00      0   P162       0.00   0.00    162      0      0      0      0      0

2     0.771     0.584      0.20     0.00      0   P158       0.00   0.00    158      0      0      0      0      0

3     0.867     0.688      0.20     0.00      0   P154       0.00   0.00    154      0      0      0      0      0

4     0.571     0.345      0.20     0.00      0   P142       0.00   0.00    142      0      0      0      0      0

5     1.787     1.292      0.20     0.00      0   P130       0.00   0.00    130      0      0      0      0      0

6     0.530     0.410      0.15     0.00      2   V241       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V265

Viga=  265  V265                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.42 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.03 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      3.6 tf* m - Abcis.= 221    | M.[-] =      0.3  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.53  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   2.41   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   238.4                       | M[+]Min =   246.4                          | M[-]Min =   238.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.80                         |                                            | Asapo[+]=  0.80

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 152.   4.29  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

152.- 324.   2.40  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

324.- 425.   4.51  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.060     2.845      0.15     0.00      2   V220       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     3.223     2.997      0.20     0.00      2   V212       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V266

Viga=  266  V266                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.42 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.03 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      3.7 tf* m - Abcis.= 221    | M.[-] =      0.3  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.53  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   2.41   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   238.4                       | M[+]Min =   246.4                          | M[-]Min =   238.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.80                         |                                            | Asapo[+]=  0.80

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 152.   4.30  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

152.- 324.   2.42  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

324.- 425.   4.53  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.066     2.845      0.15     0.00      2   V201       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     3.237     3.007      0.20     0.00      2   V209       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V267

Viga=  267  V267                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.98 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.8 tf* m                  | M.[+] Max=      2.8 tf* m - Abcis.= 208    | M.[-] =      4.0  tf* m

[tf,cm]| As =   2.30  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.45  -SRAS- [  2 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.10    | As =   2.35   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.11

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   357.8                       | M[+]Min =   244.5                          | M[-]Min =   357.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.98                         |                                            | Asapo[+]=  1.02

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 127.   7.02  36.28   1  45.    0.3    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

127.- 253.   3.65  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

253.- 380.   7.30  36.28   1  45.    0.4    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     5.007     3.633      0.40     0.02      0   P51        0.00   0.00     51      0      0      0      0      0

2     5.217     3.780      0.40     0.02      0   P36        0.00   0.00     36      0      0      0      0      0

### V268

Viga=  268  V268                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.98 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.0 tf* m                  | M.[+] Max=      2.8 tf* m - Abcis.= 242    | M.[-] =      3.8  tf* m

[tf,cm]| As =   2.43  -SRAS-   [  2 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.29  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.10    | As =   2.35   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.10

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   357.8                       | M[+]Min =   244.5                          | M[-]Min =   357.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.02                         |                                            | Asapo[+]=  0.97

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 127.   7.28  36.28   1  45.    0.4    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

127.- 253.   3.62  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

253.- 380.   6.96  36.28   1  45.    0.2    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     5.190     3.795      0.40     0.02      0   P19        0.00   0.00     19      0      0      0      0      0

2     4.973     3.602      0.40     0.02      0   P4         0.00   0.00      4      0      0      0      0      0

### V269

Viga=  269  V269                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.45 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.82 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.4 tf* m                  | M.[+] Max=      3.5 tf* m - Abcis.= 185    | M.[-] =      4.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.84  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.89  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   2.15   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.13

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   305.6                       | M[+]Min =   237.3                          | M[-]Min =   463.5

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.72                         |                                            | Asapo[+]=  0.72

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 142.   5.14  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

142.- 283.   4.13  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

283.- 425.   8.16  36.28   1  45.    0.8    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.59 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 365    | M.[-] =      2.4  tf* m

[tf,cm]| As =   2.23  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.22  -SRAS- [  2 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.10    | As =   1.88   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.10

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   367.2                       | M[+]Min =   223.7                          | M[-]Min =   367.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.47                         |                                            | Asapo[+]=  0.47

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 105.   4.16  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

105.- 181.   2.51  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.7   0.4

181.- 345.   4.14  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.67 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.8 tf* m                  | M.[+] Max=      2.2 tf* m - Abcis.= 217    | M.[-] =      3.1  tf* m

[tf,cm]| As =   2.45  -SRAS-   [  2 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.45  -SRAS- [  2 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.11    | As =   1.98   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.11

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   403.0                       | M[+]Min =   229.3                          | M[-]Min =   403.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.49                         |                                            | Asapo[+]=  0.49

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 138.   6.02  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

138.- 277.   2.78  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

277.- 415.   5.88  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.12 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.53 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.9 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.= 182    | M.[-] =      1.7  tf* m

[tf,cm]| As =   2.05  -SRAS-   [  2 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.06  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.80   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   340.0                       | M[+]Min =   218.9                          | M[-]Min =   340.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.45                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 292.   4.55  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  3.12 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.62 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.0 tf* m                  | M.[+] Max=      1.3 tf* m - Abcis.= 182    | M.[-] =      1.0  tf* m

[tf,cm]| As =   2.31  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.60  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.10    | As =   1.91   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   380.4                       | M[+]Min =   225.9                          | M[-]Min =   266.1

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.48                         |                                            | Asapo[+]=  0.58

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 293.   4.99  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.669     3.094      0.20     0.00      0   P72        0.00   0.00     72      0      0      0      0      0

2     8.701     7.804      0.20     0.00      0   P83        0.00   0.00     83      0      0      0      0      0

3     7.171     6.445      0.20     0.00      0   P92        0.00   0.00     92      0      0      0      0      0

4     7.317     6.646      0.20     0.00      0   P102       0.00   0.00    102      0      0      0      0      0

5     6.268     5.605      0.20     0.00      0   P111       0.00   0.00    111      0      0      0      0      0

6     2.037     1.397      0.20     0.00      0   P117       0.00   0.00    117      0      0      0      0      0

### V270

Viga=  270  V270                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.27 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      0.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.53                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 103.   0.87  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

103.- 205.   0.68  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

205.- 308.   1.03  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.= 265    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  1.35

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 245.   0.81  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.= 121    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 115.   0.79  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

115.- 230.   0.42  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

230.- 345.   0.81  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.= 315    | M.[-] =      0.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.35                         |                                            | Asapo[+]=  0.42

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   0.96  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.624    -0.001      0.20     0.00      0   P163       0.00   0.00    163      0      0      0      0      0

2     0.808     0.662      0.20     0.00      0   P159       0.00   0.00    159      0      0      0      0      0

3     0.801     0.578      0.20     0.00      0   P155       0.00   0.00    155      0      0      0      0      0

4     0.943     0.598      0.20     0.00      0   P143       0.00   0.00    143      0      0      0      0      0

5     0.685     0.029      0.20     0.00      0   P131       0.00   0.00    131      0      0      0      0      0

### V271

Viga=  271  V271                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.28 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.01 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.4 tf* m                  | M.[+] Max=      4.0 tf* m - Abcis.= 214    | M.[-] =      1.6  tf* m

[tf,cm]| As =   2.71  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.81  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.12    | As =   2.38   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   363.0                       | M[+]Min =   245.4                          | M[-]Min =   300.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.15                         |                                            | Asapo[+]=  0.90

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   8.21  36.28   1  45.    0.8    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 267.   3.04  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

267.- 400.   6.47  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     5.855     4.821      0.40     0.02      0   P52        0.00   0.00     52      0      0      0      0      0

2     4.620     3.718      0.20     0.00      0   P37        0.00   0.00     37      0      0      0      0      0

### V272

Viga=  272  V272                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.28 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.01 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.6 tf* m                  | M.[+] Max=      4.0 tf* m - Abcis.= 214    | M.[-] =      4.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.81  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.74  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   2.38   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.12

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   300.6                       | M[+]Min =   245.4                          | M[-]Min =   363.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.90                         |                                            | Asapo[+]=  1.16

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   6.41  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 267.   3.07  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

267.- 400.   8.27  36.28   1  45.    0.8    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     4.573     3.671      0.20     0.00      0   P20        0.00   0.00     20      0      0      0      0      0

2     5.908     4.860      0.40     0.02      0   P5         0.00   0.00      5      0      0      0      0      0

### V273

Viga=  273  V273                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.30 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.38 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.=  57    | M.[-] =      0.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.81  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.58  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   2.04   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   281.3                       | M[+]Min =   208.8                          | M[-]Min =   228.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.60                         |                                            | Asapo[+]=  0.51

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 210.   1.78  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.879     0.250      0.20     0.00      0   P150       0.00   0.00    150      0      0      0      0      0

2     1.269     0.418      0.20     0.00      1   P146       0.00   0.00    146      0      0      0      0      0

### V274

Viga=  274  V274                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.90 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.34 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.= 190    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.73  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.83  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.92   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   263.3                       | M[+]Min =   204.4                          | M[-]Min =   284.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.48                         |                                            | Asapo[+]=  0.51

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 170.   1.21  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.454    -0.465      0.20     0.00      1   P134       0.00   0.00    134      0      0      0      0      0

2     0.764    -0.200      0.20     0.00      0   P126       0.00   0.00    126      0      0      0      0      0

### V275

Viga=  275  V275                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.80 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.33 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *

Diagrama M[-] nao usual. Verificar apoios com M[-] Max.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      0.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.80  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.62  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.89   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.4      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   279.1                       | M[+]Min =   203.2                          | M[-]Min =   237.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.55                         |                                            | Asapo[+]=  0.47

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 160.   1.68  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1    -0.169    -1.004      0.20     0.00      0   P126       0.00   0.00    126      0      0      0      0      0

2     0.826    -0.132      0.20     0.00      1   P122       0.00   0.00    122      0      0      0      0      0

### V276

Viga=  276  V276                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.60 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.31 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      0.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.83  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.59  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.83   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   285.7                       | M[+]Min =   200.7                          | M[-]Min =   230.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.60                         |                                            | Asapo[+]=  0.46

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 140.   1.93  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.805    -0.352      0.20     0.00      0   P138       0.00   0.00    138      0      0      0      0      0

2     0.915    -0.377      0.20     0.00      1   P146       0.00   0.00    146      0      0      0      0      0

### V277

Viga=  277  V277                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.80 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.33 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.= 180    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.71  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.89  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.89   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.4      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   258.7                       | M[+]Min =   203.2                          | M[-]Min =   298.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.47                         |                                            | Asapo[+]=  0.56

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 160.   1.17  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.764    -0.329      0.20     0.00      1   P134       0.00   0.00    134      0      0      0      0      0

2     0.204    -0.744      0.20     0.00      0   P138       0.00   0.00    138      0      0      0      0      0

### V278

Viga=  278  V278                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.60 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.54 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.=  86    | M.[-] =      1.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.98  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.10  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.82   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   327.6                       | M[+]Min =   220.1                          | M[-]Min =   346.5

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.47                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 240.   4.33  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  3.83 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.38 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.3 tf* m                  | M.[+] Max=      1.6 tf* m - Abcis.= 227    | M.[-] =      3.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.66  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.90  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.63   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   275.6                       | M[+]Min =   205.0                          | M[-]Min =   275.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.41                         |                                            | Asapo[+]=  0.41

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 118.   4.79  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

118.- 236.   2.34  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

236.- 355.   4.52  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  2.94 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.33 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.0 tf* m                  | M.[+] Max=      1.1 tf* m - Abcis.= 100    | M.[-] =      1.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.84  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.56  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.56   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.4      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   251.4                       | M[+]Min =   198.6                          | M[-]Min =   251.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.56                         |                                            | Asapo[+]=  0.39

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 266.   4.53  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.27 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.35 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.6 tf* m                  | M.[+] Max=      1.0 tf* m - Abcis.= 163    | M.[-] =      1.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.59  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.59  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.59   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   260.6                       | M[+]Min =   201.1                          | M[-]Min =   260.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.40                         |                                            | Asapo[+]=  0.40

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 102.   4.09  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

102.- 205.   1.44  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

205.- 307.   2.72  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  1.08 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.21 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.2 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 108    | M.[-] =      0.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.40  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.40  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.40   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  2.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   190.7                       | M[+]Min =   178.9                          | M[-]Min =   190.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.35                         |                                            | Asapo[+]=  1.40

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.-  88.   2.02  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 6  /L=  1.80 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.26 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 180    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.43  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.43  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.43   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   204.6                       | M[+]Min =   184.4                          | M[-]Min =   204.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.36                         |                                            | Asapo[+]=  1.43

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 160.   1.34  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 7  /L=  1.90 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.= 110    | M.[-] =      0.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.35                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 170.   1.81  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.6

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 8  /L=  1.80 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.= 180    | M.[-] =      0.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  1.35

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 160.   1.24  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 9  /L=  1.60 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.35                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 140.   1.25  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao=10  /L=  2.30 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.8 tf* m - Abcis.= 230    | M.[-] =      0.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.68

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 210.   1.29  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.892     0.479      0.20     0.00      0   P89        0.00   0.00     89      0      0      0      0      0

2     6.281     5.378      0.20     0.00      0   P93        0.00   0.00     93      0      0      0      0      0

3     5.550     4.692      0.50     0.07      0   P103       0.00   0.00    103      0      0      0      0      0

4     5.903     4.308      0.20     0.00      0   P112       0.00   0.00    112      0      0      0      0      0

5     3.329     1.413      0.20     0.00      0   P118       0.00   0.00    118      0      0      0      0      0

6     1.181    -0.903      0.20     0.00      1   P122       0.00   0.00    122      0      0      0      0      0

7     1.229     0.645      0.20     0.00      0   P126       0.00   0.00    126      0      0      0      0      0

8     1.869     1.038      0.20     0.00      1   P134       0.00   0.00    134      0      0      0      0      0

9     0.003    -0.426      0.20     0.00      0   P138       0.00   0.00    138      0      0      0      0      0

10     1.151     0.709      0.20     0.00      1   P146       0.00   0.00    146      0      0      0      0      0

11     0.507    -0.402      0.20     0.00      0   P150       0.00   0.00    150      0      0      0      0      0

### V279

Viga=  279  V279                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.21 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.39 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.3 tf* m                  | M.[+] Max=      1.0 tf* m - Abcis.= 107    | M.[-] =      2.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.61  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.69  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.64   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   269.2                       | M[+]Min =   206.3                          | M[-]Min =   280.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.75                         |                                            | Asapo[+]=  0.41

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 285.   5.37  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.61 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.54 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.3 tf* m                  | M.[+] Max=      1.3 tf* m - Abcis.= 153    | M.[-] =      0.2  tf* m

[tf,cm]| As =   2.10  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.46  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.82   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   347.2                       | M[+]Min =   220.2                          | M[-]Min =   210.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.45                         |                                            | Asapo[+]=  0.61

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 233.   5.15  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.518     0.966      0.40     0.02      0   P73        0.00   0.00     73      0      0      0      0      0

2     3.190     2.409      0.40     0.02      0   P80        0.00   0.00     80      0      0      0      0      0

3     1.970     1.340      0.20     0.00      2   V231       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V280

Viga=  280  V280                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.42 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.03 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      4.5 tf* m - Abcis.= 221    | M.[-] =      0.3  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.53  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   2.64   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

| Grampos Esq.= 1B  6.3mm   x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   246.4                          | M[-]Min =   238.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.88                         |                                            | Asapo[+]=  0.88

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 179.   4.96  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

179.- 250.   1.51  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.1

250.- 425.   5.14  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.537     3.267      0.15     0.00      2   V220       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     3.671     3.394      0.20     0.00      2   V212       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V281

Viga=  281  V281                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.42 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.03 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.3 tf* m                  | M.[+] Max=      4.2 tf* m - Abcis.= 221    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.53  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   2.45   -STAS-  [  2 B 12.5mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      | Grampos Dir.= 1B  6.3mm x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   238.4                       | M[+]Min =   246.4                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.82                         |                                            | Asapo[+]=  0.82

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 175.   4.89  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

175.- 246.   1.28  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

246.- 425.   4.67  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.488     3.249      0.20     0.00      2   V209       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     3.335     3.092      0.15     0.00      2   V201       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V282

Viga=  282  V282                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.28 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.79 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.8 tf* m                  | M.[+] Max=      1.5 tf* m - Abcis.= 214    | M.[-] =      1.3  tf* m

[tf,cm]| As =   2.63  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.82  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.12    | As =   2.12   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.12

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   423.5                       | M[+]Min =   236.1                          | M[-]Min =   453.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.53                         |                                            | Asapo[+]=  0.53

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 154.   3.71  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

154.- 226.   1.40  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.1

226.- 400.   3.12  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.78 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.48 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 280    | M.[-] =      1.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.94  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.94  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.75   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   321.9                       | M[+]Min =   215.4                          | M[-]Min =   321.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.44                         |                                            | Asapo[+]=  0.44

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 250.   1.42  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.77 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.6 tf* m                  | M.[+] Max=      2.2 tf* m - Abcis.= 243    | M.[-] =      3.2  tf* m

[tf,cm]| As =   2.77  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.18  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.12    | As =   2.10   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   445.6                       | M[+]Min =   235.1                          | M[-]Min =   358.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.52                         |                                            | Asapo[+]=  0.79

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 154.   6.04  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

154.- 226.   2.31  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.1

226.- 380.   5.64  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.645     1.911      0.40     0.02      0   P53        0.00   0.00     53      0      0      0      0      0

2     2.525     2.269      0.20     0.00      0   P38        0.00   0.00     38      0      0      0      0      0

3     4.697     4.019      0.40     0.02      0   P21        0.00   0.00     21      0      0      0      0      0

4     4.028     2.819      0.40     0.02      0   P6         0.00   0.00      6      0      0      0      0      0

### V283

Viga=  283  V283                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.21 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.39 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.9 tf* m                  | M.[+] Max=      1.2 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      2.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.53  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.53  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.53   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   247.1                       | M[+]Min =   198.8                          | M[-]Min =   247.1

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.11                         |                                            | Asapo[+]=  0.38

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 285.   2.31  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.61 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.54 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.1 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 219    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.85  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.64   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   294.6                       | M[+]Min =   211.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.41                         |                                            | Asapo[+]=  0.55

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 233.   3.19  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.227    -0.552      0.40     0.02      0   P74        0.00   0.00     74      0      0      0      0      0

2     2.658     1.139      0.40     0.02      0   P81        0.00   0.00     81      0      0      0      0      0

3     0.397    -0.122      0.20     0.00      2   V231       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V284

Viga=  284  V284                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.28 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.01 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.7 tf* m                  | M.[+] Max=      4.0 tf* m - Abcis.= 214    | M.[-] =      4.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.81  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.59  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   2.38   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.11

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   300.6                       | M[+]Min =   245.4                          | M[-]Min =   363.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.90                         |                                            | Asapo[+]=  1.11

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   6.45  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 267.   2.92  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

267.- 400.   7.97  36.28   1  45.    0.7    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     4.599     3.687      0.20     0.00      0   P22        0.00   0.00     22      0      0      0      0      0

2     5.694     4.674      0.40     0.02      0   P7         0.00   0.00      7      0      0      0      0      0

### V285

Viga=  285  V285                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.60 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.67 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.=  21    | M.[-] =      0.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.98  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.22  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.97   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.10

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   327.6                       | M[+]Min =   229.2                          | M[-]Min =   365.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.49                         |                                            | Asapo[+]=  0.49

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 240.   1.38  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.760     0.056      0.20     0.00      0   P94        0.00   0.00     94      0      0      0      0      0

2     0.988     0.282      0.20     0.00      0   P90        0.00   0.00     90      0      0      0      0      0

### V286

Viga=  286  V286                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.77 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.4 tf* m                  | M.[+] Max=      1.6 tf* m - Abcis.= 209    | M.[-] =      2.7  tf* m

[tf,cm]| As =   2.59  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.77  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.11    | As =   2.10   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.12

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   417.9                       | M[+]Min =   235.1                          | M[-]Min =   445.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.67                         |                                            | Asapo[+]=  0.52

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 127.   4.78  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

127.- 253.   2.49  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

253.- 380.   4.75  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.49 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      2.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.97  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.97  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.76   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   326.1                       | M[+]Min =   216.2                          | M[-]Min =   326.1

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.76                         |                                            | Asapo[+]=  0.44

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 250.   2.32  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.77 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.3 tf* m                  | M.[+] Max=      2.9 tf* m - Abcis.= 243    | M.[-] =      3.3  tf* m

[tf,cm]| As =   2.77  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.18  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.12    | As =   2.10   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   445.6                       | M[+]Min =   235.1                          | M[-]Min =   358.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.52                         |                                            | Asapo[+]=  0.95

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 127.   7.89  36.28   1  45.    0.7    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

127.- 253.   3.26  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

253.- 380.   6.81  36.28   1  45.    0.2    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.411     2.386      0.40     0.02      0   P54        0.00   0.00     54      0      0      0      0      0

2     3.416     2.895      0.40     0.02      0   P39        0.00   0.00     39      0      0      0      0      0

3     6.365     5.618      0.40     0.02      0   P23        0.00   0.00     23      0      0      0      0      0

4     4.861     3.726      0.40     0.02      0   P8         0.00   0.00      8      0      0      0      0      0

### V287

Viga=  287  V287                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.76 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.86 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.8 tf* m                  | M.[+] Max=      1.5 tf* m - Abcis.= 120    | M.[-] =      4.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.95  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.77  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.89   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.12

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   323.2                       | M[+]Min =   231.4                          | M[-]Min =   394.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.75                         |                                            | Asapo[+]=  0.47

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 147.   3.02  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

147.- 293.   1.85  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

293.- 440.   4.95  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  3.58 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.69 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.8 tf* m                  | M.[+] Max=      1.3 tf* m - Abcis.= 152    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   3.03  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.13    | As =   1.75   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   340.2                       | M[+]Min =   221.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.44                         |                                            | Asapo[+]=  0.58

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 116.   7.98  36.28   1  45.    0.7    1.5      2.0  4.2  0.0  12.5  2   3.3   2.0

116.- 225.   1.10  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

225.- 333.   1.54  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.153     1.111      0.40     0.02      0   P75        0.00   0.00     75      0      0      0      0      0

2     8.750     7.766      0.50     0.07      0   P84        0.00   0.00     84      0      0      0      0      0

3     1.102     0.700      0.15     0.00      2   V233       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V288

Viga=  288  V288                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.28 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.01 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.4 tf* m                  | M.[+] Max=      4.1 tf* m - Abcis.= 214    | M.[-] =      1.6  tf* m

[tf,cm]| As =   2.76  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.81  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.12    | As =   2.41   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   363.0                       | M[+]Min =   245.4                          | M[-]Min =   300.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.18                         |                                            | Asapo[+]=  0.91

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   8.40  36.28   1  45.    0.9    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 267.   3.13  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

267.- 400.   6.50  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     5.995     4.952      0.40     0.02      0   P55        0.00   0.00     55      0      0      0      0      0

2     4.640     3.727      0.20     0.00      0   P34        0.00   0.00     34      0      0      0      0      0

### V289

Viga=  289  V289                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.28 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.01 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.6 tf* m                  | M.[+] Max=      4.0 tf* m - Abcis.= 214    | M.[-] =      4.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.81  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.69  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   2.38   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.12

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   300.6                       | M[+]Min =   245.4                          | M[-]Min =   363.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.90                         |                                            | Asapo[+]=  1.15

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   6.42  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 267.   3.02  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

267.- 400.   8.23  36.28   1  45.    0.8    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     4.577     3.675      0.20     0.00      0   P24        0.00   0.00     24      0      0      0      0      0

2     5.879     4.847      0.40     0.02      0   P9         0.00   0.00      9      0      0      0      0      0

### V290

Viga=  290  V290                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.30 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.38 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.=  76    | M.[-] =      0.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.70  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.58  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   2.04   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   255.2                       | M[+]Min =   208.8                          | M[-]Min =   228.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.52                         |                                            | Asapo[+]=  0.68

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 210.   1.80  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.995     0.405      0.20     0.00      0   P153       0.00   0.00    153      0      0      0      0      0

2     1.283     0.446      0.20     0.00      1   P149       0.00   0.00    149      0      0      0      0      0

### V291

Viga=  291  V291                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.60 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.31 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.=  40    | M.[-] =      0.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.75  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.51  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.83   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   267.8                       | M[+]Min =   200.7                          | M[-]Min =   210.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.59                         |                                            | Asapo[+]=  0.47

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 140.   2.17  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.949    -0.098      0.20     0.00      0   P141       0.00   0.00    141      0      0      0      0      0

2     1.521     0.302      0.20     0.00      1   P149       0.00   0.00    149      0      0      0      0      0

### V292

Viga=  292  V292                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.80 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.33 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.= 180    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.62  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.89  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.89   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.4      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   237.6                       | M[+]Min =   203.2                          | M[-]Min =   298.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.47                         |                                            | Asapo[+]=  0.47

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 160.   1.38  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.817    -0.206      0.20     0.00      1   P137       0.00   0.00    137      0      0      0      0      0

2     0.322    -0.577      0.20     0.00      0   P141       0.00   0.00    141      0      0      0      0      0

### V293

Viga=  293  V293                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.90 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.34 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.=  31    | M.[-] =      0.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.73  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.64  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.92   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   263.3                       | M[+]Min =   204.4                          | M[-]Min =   241.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.51                         |                                            | Asapo[+]=  0.48

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 170.   1.39  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.886    -0.068      0.20     0.00      0   P129       0.00   0.00    129      0      0      0      0      0

2     0.646    -0.274      0.20     0.00      1   P137       0.00   0.00    137      0      0      0      0      0

### V294

Viga=  294  V294                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.80 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.33 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.= 135    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.53  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.62  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.89   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.4      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   215.8                       | M[+]Min =   203.2                          | M[-]Min =   237.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.47                         |                                            | Asapo[+]=  0.47

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 160.   2.20  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.908    -0.031      0.20     0.00      1   P125       0.00   0.00    125      0      0      0      0      0

2     0.345    -0.477      0.20     0.00      0   P129       0.00   0.00    129      0      0      0      0      0

### V295

Viga=  295  V295                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.60 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.4 tf* m                  | M.[+] Max=      1.2 tf* m - Abcis.=  91    | M.[-] =      3.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.70  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.83  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.67   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   282.6                       | M[+]Min =   209.4                          | M[-]Min =   293.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.17                         |                                            | Asapo[+]=  1.67

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 107.   3.46  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

107.- 214.   2.46  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

214.- 325.   3.90  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.2

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.98 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.33 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.3 tf* m                  | M.[+] Max=      1.0 tf* m - Abcis.= 101    | M.[-] =      1.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.56  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.56  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.56   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.4      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   252.8                       | M[+]Min =   199.0                          | M[-]Min =   252.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.56                         |                                            | Asapo[+]=  0.39

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 270.   4.11  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.27 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.35 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.8 tf* m - Abcis.= 163    | M.[-] =      1.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.59  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.59  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.59   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   260.6                       | M[+]Min =   201.1                          | M[-]Min =   260.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.40                         |                                            | Asapo[+]=  0.40

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 102.   3.25  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

102.- 205.   1.21  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

205.- 307.   2.51  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  1.08 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.21 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.1 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.= 108    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.40  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.40  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.40   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  2.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   190.7                       | M[+]Min =   178.9                          | M[-]Min =   190.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.35                         |                                            | Asapo[+]=  1.40

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.-  88.   1.99  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  1.80 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.26 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.=  60    | M.[-] =      0.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.43  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.43  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.43   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   204.6                       | M[+]Min =   184.4                          | M[-]Min =   204.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.36                         |                                            | Asapo[+]=  1.43

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 160.   1.60  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 6  /L=  1.90 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.=  47    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.35                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 170.   1.21  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.3

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 7  /L=  1.80 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.= 180    | M.[-] =      0.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  1.35

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 160.   1.06  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 8  /L=  1.60 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.35                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 140.   1.18  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 9  /L=  2.30 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.= 230    | M.[-] =      0.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.57

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 210.   1.14  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.467     0.591      0.40     0.02      0   P95        0.00   0.00     95      0      0      0      0      0

2     4.050     3.252      0.50     0.07      0   P104       0.00   0.00    104      0      0      0      0      0

3     5.049     3.836      0.20     0.00      0   P115       0.00   0.00    115      0      0      0      0      0

4     3.167     1.600      0.20     0.00      0   P119       0.00   0.00    119      0      0      0      0      0

5     1.290    -0.399      0.20     0.00      1   P125       0.00   0.00    125      0      0      0      0      0

6     1.457     0.952      0.20     0.00      0   P129       0.00   0.00    129      0      0      0      0      0

7     1.374     0.498      0.20     0.00      1   P137       0.00   0.00    137      0      0      0      0      0

8     0.078    -0.309      0.20     0.00      0   P141       0.00   0.00    141      0      0      0      0      0

9     1.079     0.688      0.20     0.00      1   P149       0.00   0.00    149      0      0      0      0      0

10     0.497    -0.298      0.20     0.00      0   P153       0.00   0.00    153      0      0      0      0      0

### V296

Viga=  296  V296                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.42 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.03 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      4.2 tf* m - Abcis.= 221    | M.[-] =      0.3  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.53  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   2.45   -STAS-  [  2 B 12.5mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

| Grampos Esq.= 1B  6.3mm   x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   246.4                          | M[-]Min =   238.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.82                         |                                            | Asapo[+]=  0.82

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 179.   4.69  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

179.- 250.   1.39  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

250.- 425.   4.89  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.343     3.109      0.15     0.00      2   V220       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     3.496     3.260      0.20     0.00      2   V212       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V297

Viga=  297  V297                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.42 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.03 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.3 tf* m                  | M.[+] Max=      4.2 tf* m - Abcis.= 221    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.53  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   2.47   -STAS-  [  2 B 12.5mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      | Grampos Dir.= 1B  6.3mm x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   238.4                       | M[+]Min =   246.4                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.82                         |                                            | Asapo[+]=  0.82

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 175.   4.92  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

175.- 246.   1.42  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

246.- 425.   4.69  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.508     3.271      0.20     0.00      2   V209       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     3.351     3.115      0.15     0.00      2   V201       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V298

Viga=  298  V298                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.76 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.10 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.0 tf* m                  | M.[+] Max=      2.3 tf* m - Abcis.= 119    | M.[-] =      4.4  tf* m

[tf,cm]| As =   2.33  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.80  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.10    | As =   2.49   -STAS-  [  2 B 12.5mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.12

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   383.5                       | M[+]Min =   248.7                          | M[-]Min =   450.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.73                         |                                            | Asapo[+]=  0.66

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.-  68.   5.23  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

68.- 289.   4.83  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.1

289.- 440.   4.69  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.734     2.565      0.40     0.02      0   P76        0.00   0.00     76      0      0      0      0      0

2     3.350     2.106      0.50     0.07      0   P85        0.00   0.00     85      0      0      0      0      0

### V299

Viga=  299  V299                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.98 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.3 tf* m                  | M.[+] Max=      2.2 tf* m - Abcis.= 208    | M.[-] =      3.5  tf* m

[tf,cm]| As =   2.17  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.17  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   2.35   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   357.8                       | M[+]Min =   244.5                          | M[-]Min =   357.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.82                         |                                            | Asapo[+]=  0.84

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 154.   5.85  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

154.- 226.   2.35  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.1

226.- 380.   6.04  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     4.171     2.909      0.40     0.02      0   P56        0.00   0.00     56      0      0      0      0      0

2     4.316     3.040      0.40     0.02      0   P41        0.00   0.00     41      0      0      0      0      0

### V300

Viga=  300  V300                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.98 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.6 tf* m                  | M.[+] Max=      2.2 tf* m - Abcis.= 242    | M.[-] =      3.3  tf* m

[tf,cm]| As =   2.18  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.17  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   2.35   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   357.8                       | M[+]Min =   244.5                          | M[-]Min =   357.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.85                         |                                            | Asapo[+]=  0.81

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 154.   6.07  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

154.- 226.   2.37  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.1

226.- 380.   5.80  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     4.331     3.048      0.40     0.02      0   P25        0.00   0.00     25      0      0      0      0      0

2     4.141     2.876      0.40     0.02      0   P10        0.00   0.00     10      0      0      0      0      0

### V301

Viga=  301  V301                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.27 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.=  27    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.39                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 103.   0.81  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

103.- 205.   0.55  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

205.- 308.   0.90  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.= 242    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 245.   0.74  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 273    | M.[-] =      0.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 115.   0.82  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

115.- 230.   0.43  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

230.- 345.   0.73  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      1.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.35                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   1.01  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  4.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.65 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.9 tf* m - Abcis.= 172    | M.[-] =      2.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.98  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.98  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.72   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   327.9                       | M[+]Min =   219.2                          | M[-]Min =   327.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.43                         |                                            | Asapo[+]=  0.43

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 132.   2.32  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

132.- 263.   1.58  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

263.- 395.   3.13  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 6  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.59 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.3 tf* m                  | M.[+] Max=      1.6 tf* m - Abcis.= 212    | M.[-] =      0.7  tf* m

[tf,cm]| As =   2.23  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.23  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.10    | As =   1.88   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.10

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   367.2                       | M[+]Min =   223.7                          | M[-]Min =   367.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.47                         |                                            | Asapo[+]=  0.47

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 115.   4.28  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

115.- 230.   2.14  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

230.- 345.   3.59  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 7  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.59 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.=  30    | M.[-] =      8.7  tf* m

[tf,cm]| As =   2.23  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   5.66  -SRAS- [  3 B 16.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.10    | As =   1.88   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.25

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   367.2                       | M[+]Min =   223.7                          | M[-]Min =   367.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.88                         |                                            | Asapo[+]=  0.47

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 115.   2.48  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

115.- 230.   5.07  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

230.- 345.   6.95  36.17   1  45.    0.2    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 8  /L=  6.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.10 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =     10.1 tf* m                  | M.[+] Max=      7.8 tf* m - Abcis.= 370    | M.[-] =      0.6  tf* m

[tf,cm]| As =   6.87  -SRAS-   [  4 B 16.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.51  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.30    | As =   4.62   -STAS-  [  4 B 12.5mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.5      | Grampos Dir.= 1B  6.3mm x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   466.3                       | M[+]Min =   241.7                          | M[-]Min =   237.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.16                         |                                            | Asapo[+]=  1.54

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 120.  13.48  36.17   1  45.    3.3    1.5      3.3  6.3  0.0  17.5  2   0.0   0.0

120.- 463.   9.06  36.24   1  45.    1.2    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.5   0.3

463.- 615.   7.05  36.28   1  45.    0.3    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.579     0.091      0.20     0.00      0   P166       0.00   0.00    166      0      0      0      0      0

2     0.789     0.636      0.20     0.00      0   P160       0.00   0.00    160      0      0      0      0      0

3     0.820     0.639      0.20     0.00      0   P156       0.00   0.00    156      0      0      0      0      0

4     0.617     0.491      0.20     0.00      0   P144       0.00   0.00    144      0      0      0      0      0

5     2.159     1.999      0.20     0.00      0   P132       0.00   0.00    132      0      0      0      0      0

6     5.149     4.792      0.20     0.00      0   P120       0.00   0.00    120      0      0      0      0      0

7     3.365     2.961      0.20     0.00      0   P106       0.00   0.00    106      0      0      0      0      0

8    14.583    13.162      0.20     0.00      0   P96        0.00   0.00     96      0      0      0      0      0

9     5.037     4.607      0.20     0.00      2   V229       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V302

Viga=  302  V302                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.30 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.41 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *

Diagrama M[-] nao usual. Verificar apoios com M[-] Max.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 130    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.74  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.66   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   289.3                       | M[+]Min =   208.3                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.42                         |                                            | Asapo[+]=  0.58

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 110.   6.79  36.28   1  45.    0.2    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1    -4.022    -4.843      0.20     0.00      1   P79        0.00   0.00     79      0      0      0      0      0

2    -1.670    -1.986      0.20     0.00      2   V224       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V303

Viga=  303  V303                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.28 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.01 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.3 tf* m                  | M.[+] Max=      4.0 tf* m - Abcis.= 214    | M.[-] =      1.6  tf* m

[tf,cm]| As =   2.67  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.81  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.12    | As =   2.38   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   363.0                       | M[+]Min =   245.4                          | M[-]Min =   300.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.16                         |                                            | Asapo[+]=  0.90

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   8.31  36.28   1  45.    0.9    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 267.   3.03  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

267.- 400.   6.44  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     5.925     4.953      0.40     0.02      0   P57        0.00   0.00     57      0      0      0      0      0

2     4.602     3.748      0.20     0.00      0   P40        0.00   0.00     40      0      0      0      0      0

### V304

Viga=  304  V304                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.28 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.01 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.6 tf* m                  | M.[+] Max=      4.1 tf* m - Abcis.= 214    | M.[-] =      4.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.81  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.65  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   2.38   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.12

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   300.6                       | M[+]Min =   245.4                          | M[-]Min =   363.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.90                         |                                            | Asapo[+]=  1.16

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   6.47  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 267.   3.02  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

267.- 400.   8.29  36.28   1  45.    0.9    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     4.613     3.756      0.20     0.00      0   P26        0.00   0.00     26      0      0      0      0      0

2     5.922     4.949      0.40     0.02      0   P11        0.00   0.00     11      0      0      0      0      0

### V305

Viga=  305  V305                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.27 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.=  54    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.37                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 103.   0.88  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

103.- 205.   0.52  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

205.- 308.   0.87  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 242    | M.[-] =      0.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  1.35

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 245.   0.79  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.=  30    | M.[-] =      1.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 115.   0.59  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

115.- 230.   0.63  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

230.- 345.   1.03  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.17 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.1 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 317    | M.[-] =      0.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.34                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 100.   0.86  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

100.- 200.   0.52  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

200.- 300.   0.32  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.625     0.116      0.20     0.00      0   P167       0.00   0.00    167      0      0      0      0      0

2     0.828     0.653      0.20     0.00      0   P161       0.00   0.00    161      0      0      0      0      0

3     0.569     0.386      0.20     0.00      0   P157       0.00   0.00    157      0      0      0      0      0

4     1.248     0.983      0.20     0.00      0   P145       0.00   0.00    145      0      0      0      0      0

5     0.232     0.098      0.15     0.00      2   V246       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V306

Viga=  306  V306                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.46 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.8 tf* m                  | M.[+] Max=      1.4 tf* m - Abcis.= 209    | M.[-] =      2.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.60  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.89  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.72   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   266.4                       | M[+]Min =   213.4                          | M[-]Min =   312.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.50                         |                                            | Asapo[+]=  0.43

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 127.   3.58  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

127.- 253.   1.73  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

253.- 380.   3.85  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.32 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.1 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 290    | M.[-] =      1.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.56  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.56  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.56   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.4      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   249.4                       | M[+]Min =   198.1                          | M[-]Min =   249.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.39                         |                                            | Asapo[+]=  0.39

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 250.   1.07  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.46 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.0 tf* m                  | M.[+] Max=      1.4 tf* m - Abcis.= 209    | M.[-] =      1.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.89  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.60  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.72   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   312.4                       | M[+]Min =   213.4                          | M[-]Min =   266.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.43                         |                                            | Asapo[+]=  0.49

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 127.   3.91  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

127.- 253.   1.69  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

253.- 380.   3.53  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.553     2.065      0.40     0.02      0   P60        0.00   0.00     60      0      0      0      0      0

2     3.093     2.749      0.40     0.02      0   P45        0.00   0.00     45      0      0      0      0      0

3     3.086     2.747      0.40     0.02      0   P30        0.00   0.00     30      0      0      0      0      0

4     2.524     2.034      0.40     0.02      0   P15        0.00   0.00     15      0      0      0      0      0

### V307

Viga=  307  V307                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.46 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.8 tf* m                  | M.[+] Max=      1.5 tf* m - Abcis.= 139    | M.[-] =      2.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.79  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.89  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.72   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   297.6                       | M[+]Min =   213.4                          | M[-]Min =   312.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.92                         |                                            | Asapo[+]=  0.43

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 127.   3.83  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

127.- 253.   2.34  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

253.- 380.   3.98  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.32 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.9 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      2.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.56  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.56  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.56   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.4      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   249.4                       | M[+]Min =   198.1                          | M[-]Min =   249.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.56                         |                                            | Asapo[+]=  1.56

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 250.   2.11  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.46 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.7 tf* m                  | M.[+] Max=      1.5 tf* m - Abcis.= 278    | M.[-] =      2.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.89  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.79  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.72   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   312.4                       | M[+]Min =   213.4                          | M[-]Min =   297.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.43                         |                                            | Asapo[+]=  0.85

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 127.   4.03  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

127.- 253.   2.21  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

253.- 380.   3.83  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.729     1.322      0.40     0.02      0   P61        0.00   0.00     61      0      0      0      0      0

2     2.848     2.193      0.40     0.02      0   P46        0.00   0.00     46      0      0      0      0      0

3     2.986     2.300      0.40     0.02      0   P31        0.00   0.00     31      0      0      0      0      0

4     2.733     1.302      0.40     0.02      0   P16        0.00   0.00     16      0      0      0      0      0

### V308

Viga=  308  V308                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.61 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.50 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.2 tf* m                  | M.[+] Max=      1.4 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      4.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.68  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.73  -SRAS- [  3 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.76   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.12

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   279.3                       | M[+]Min =   216.4                          | M[-]Min =   327.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.44

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 142.   1.79  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

142.- 283.   2.35  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

283.- 425.   3.79  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  6.43 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.54 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      7.5 tf* m                  | M.[+] Max=      4.7 tf* m - Abcis.= 328    | M.[-] =      5.3  tf* m

[tf,cm]| As =   4.87  -SRAS-   [  4 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   3.31  -SRAS- [  3 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.21    | As =   2.80   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.14

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   292.9                       | M[+]Min =   211.3                          | M[-]Min =   292.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.70                         |                                            | Asapo[+]=  0.70

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 154.   8.28  36.19   1  45.    0.9    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

154.- 461.   5.42  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

461.- 615.   7.58  36.28   1  45.    0.5    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.37 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.= 365    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   2.46  -SRAS-   [  2 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.62  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.11    | As =   1.61   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   270.9                       | M[+]Min =   203.8                          | M[-]Min =   270.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.40                         |                                            | Asapo[+]=  1.61

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 115.   2.80  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

115.- 230.   2.35  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

230.- 345.   1.57  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.37 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.8 tf* m - Abcis.=  60    | M.[-] =      1.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.62  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.62  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.61   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   270.9                       | M[+]Min =   203.8                          | M[-]Min =   270.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.61                         |                                            | Asapo[+]=  0.54

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 115.   0.49  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

115.- 230.   0.96  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

230.- 345.   1.66  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  4.10 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.46 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.= 273    | M.[-] =      0.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.60  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.56  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.58   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   268.2                       | M[+]Min =   204.9                          | M[-]Min =   257.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.40                         |                                            | Asapo[+]=  0.40

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 130.   1.29  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

130.- 260.   0.61  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

260.- 390.   1.01  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.277    -0.004      0.40     0.02      0   P77        0.00   0.00     77      0      0      0      0      0

2     8.098     6.866      0.65     0.14      0   P87        0.00   0.00     87      0      0      0      0      0

3     7.343     6.590      0.20     0.00      0   P97        0.00   0.00     97      0      0      0      0      0

4    -0.179    -0.372      0.20     0.00      0   P107       0.00   0.00    107      0      0      0      0      0

5     1.933     1.799      0.20     0.00      0   P121       0.00   0.00    121      0      0      0      0      0

6     0.719     0.429      0.20     0.00      0   P133       0.00   0.00    133      0      0      0      0      0

### V309

Viga=  309  V309                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.41 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.33 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      0.9  tf* m

[tf,cm]| As =   0.22  -SRAS-   [  2 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.49  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   1.49   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.4      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   192.7                          | M[-]Min =   227.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.50                         |                                            | Asapo[+]=  0.50

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 205.   2.03  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.4

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.61 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.43 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 238    | M.[-] =      1.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.56  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.56  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.56   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   258.4                       | M[+]Min =   202.2                          | M[-]Min =   258.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.39                         |                                            | Asapo[+]=  0.39

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 142.   0.96  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

142.- 283.   1.04  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

283.- 425.   1.56  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  6.43 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.54 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.1 tf* m                  | M.[+] Max=      1.0 tf* m - Abcis.= 328    | M.[-] =      1.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.76  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.76  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.64   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   292.9                       | M[+]Min =   211.3                          | M[-]Min =   292.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.41                         |                                            | Asapo[+]=  0.41

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 154.   1.75  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

154.- 461.   1.39  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

461.- 615.   1.90  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.= 243    | M.[-] =      0.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.56  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.40  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.56   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   257.5                       | M[+]Min =   201.9                          | M[-]Min =   189.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.39                         |                                            | Asapo[+]=  0.52

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 115.   2.45  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

115.- 230.   1.35  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

230.- 345.   1.34  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.138     0.016      0.40     0.02      1   P66        0.00   0.00     66      0      0      0      0      0

2     2.029     1.829      0.40     0.02      1   P78        0.00   0.00     78      0      0      0      0      0

3     2.284     2.118      0.65     0.14      1   P88        0.00   0.00     88      0      0      0      0      0

4     3.100     2.998      0.20     0.00      1   P98        0.00   0.00     98      0      0      0      0      0

5     0.959     0.910      0.20     0.00      1   P108       0.00   0.00    108      0      0      0      0      0

### V310

Viga=  310  V310                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.45 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.04 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      3.7 tf* m - Abcis.= 222    | M.[-] =      0.2  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.53  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   2.42   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   238.8                       | M[+]Min =   246.6                          | M[-]Min =   238.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.81                         |                                            | Asapo[+]=  0.81

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 152.   4.43  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

152.- 327.   2.23  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

327.- 430.   4.44  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.158     2.919      0.15     0.00      2   V221       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     3.172     2.948      0.15     0.00      2   V213       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V311

Viga=  311  V311                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.45 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.04 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      3.6 tf* m - Abcis.= 222    | M.[-] =      0.2  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.53  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   2.42   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   238.8                       | M[+]Min =   246.6                          | M[-]Min =   238.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.81                         |                                            | Asapo[+]=  0.81

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 152.   4.20  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

152.- 327.   2.32  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

327.- 430.   4.38  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.995     2.740      0.15     0.00      2   V202       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     3.129     2.873      0.15     0.00      2   V210       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V312

Viga=  312  V312                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.52 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.3 tf* m                  | M.[+] Max=      1.3 tf* m - Abcis.= 182    | M.[-] =      0.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.40  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.44  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.62   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   189.4                       | M[+]Min =   209.7                          | M[-]Min =   209.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.54                         |                                            | Asapo[+]=  0.41

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 178.   1.99  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

178.- 248.   1.60  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.2

248.- 345.   2.45  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.422     1.278      0.20     0.00      1   P109       0.00   0.00    109      0      0      0      0      0

2     1.750     1.565      0.20     0.00      1   P99        0.00   0.00     99      0      0      0      0      0

### V313

Viga=  313  V313                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.58 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.47 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      0.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.62  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.62  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.59   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   270.9                       | M[+]Min =   205.7                          | M[-]Min =   270.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.40                         |                                            | Asapo[+]=  0.40

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 130.   0.89  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.182    -0.402      0.40     0.02      1   P67        0.00   0.00     67      0      0      0      0      0

2     0.601     0.030      0.20     0.00      1   P69        0.00   0.00     69      0      0      0      0      0

### V314

Viga=  314  V314                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.40 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.03 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.8 tf* m                  | M.[+] Max=      3.6 tf* m - Abcis.= 220    | M.[-] =      1.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.83  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.83  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   2.41   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   304.1                       | M[+]Min =   246.3                          | M[-]Min =   304.1

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.79                         |                                            | Asapo[+]=  0.80

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 146.   5.68  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

146.- 319.   3.17  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.1

319.- 420.   5.64  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     4.050     3.295      0.20     0.00      0   P58        0.00   0.00     58      0      0      0      0      0

2     4.029     3.275      0.20     0.00      0   P42        0.00   0.00     42      0      0      0      0      0

### V315

Viga=  315  V315                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.28 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.01 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.6 tf* m                  | M.[+] Max=      3.2 tf* m - Abcis.= 214    | M.[-] =      4.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.81  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.68  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   2.38   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.12

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   300.6                       | M[+]Min =   245.4                          | M[-]Min =   363.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.75                         |                                            | Asapo[+]=  0.96

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 101.   5.38  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

101.- 272.   2.90  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.1

272.- 400.   6.90  36.28   1  45.    0.2    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.839     2.786      0.20     0.00      0   P27        0.00   0.00     27      0      0      0      0      0

2     4.928     3.686      0.40     0.02      0   P12        0.00   0.00     12      0      0      0      0      0

### V316

Viga=  316  V316                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.43 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.29 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 142    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.46  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.46  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.46   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   215.7                       | M[+]Min =   188.5                          | M[-]Min =   215.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.36                         |                                            | Asapo[+]=  0.36

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 125.   0.46  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.125    -0.009      0.20     0.00      1   P105       0.00   0.00    105      0      0      0      0      0

2     0.329     0.195      0.15     0.00      2   V235       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V317

Viga=  317  V317                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.57 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.1 tf* m                  | M.[+] Max=      3.0 tf* m - Abcis.= 208    | M.[-] =      4.7  tf* m

[tf,cm]| As =   2.48  -SRAS-   [  2 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.92  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.11    | As =   1.85   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.13

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   265.9                       | M[+]Min =   222.1                          | M[-]Min =   265.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.97                         |                                            | Asapo[+]=  1.09

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 102.   6.91  36.28   1  45.    0.2    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.4

102.- 241.   4.12  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

241.- 380.   7.81  36.28   1  45.    0.6    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     4.932     3.305      0.40     0.02      0   P59        0.00   0.00     59      0      0      0      0      0

2     5.582     3.868      0.40     0.02      0   P43        0.00   0.00     43      0      0      0      0      0

### V318

Viga=  318  V318                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.06 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.56 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      5.2 tf* m                  | M.[+] Max=      3.1 tf* m - Abcis.= 101    | M.[-] =      3.8  tf* m

[tf,cm]| As =   3.20  -SRAS-   [  3 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.31  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.14    | As =   1.84   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.10

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   263.6                       | M[+]Min =   221.3                          | M[-]Min =   294.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.55                         |                                            | Asapo[+]=  0.77

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 112.  11.06  36.28   1  45.    2.1    1.5      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   1.6

112.- 241.   3.58  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

241.- 370.   5.50  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     7.886     4.673      0.50     0.07      0   P28        0.00   0.00     28      0      0      0      0      0

2     3.928     2.560      0.40     0.02      0   P13        0.00   0.00     13      0      0      0      0      0

### V319

Viga=  319  V319                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.58 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.27 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.9 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      0.9  tf* m

[tf,cm]| As =   0.22  -SRAS-   [  2 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.44  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   1.44   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   185.7                          | M[-]Min =   208.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.85                         |                                            | Asapo[+]=  0.48

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 130.   1.86  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  5.48 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.48 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.9 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.= 328    | M.[-] =      2.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.65  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.65  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.60   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   274.9                       | M[+]Min =   206.7                          | M[-]Min =   274.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.40                         |                                            | Asapo[+]=  0.40

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 173.   1.69  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

173.- 347.   1.24  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

347.- 520.   2.27  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  6.38 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.63 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.2 tf* m                  | M.[+] Max=      1.8 tf* m - Abcis.= 380    | M.[-] =      0.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.94  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.43  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.71   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   321.8                       | M[+]Min =   217.9                          | M[-]Min =   204.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.43                         |                                            | Asapo[+]=  0.57

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 153.   2.63  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

153.- 458.   1.29  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

458.- 610.   1.72  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1    -0.417    -0.928      0.40     0.02      1   P68        0.00   0.00     68      0      0      0      0      0

2     2.353     2.020      0.20     0.00      1   P70        0.00   0.00     70      0      0      0      0      0

3     3.355     3.222      0.65     0.14      1   P86        0.00   0.00     86      0      0      0      0      0

4     1.230     1.102      0.20     0.00      1   P100       0.00   0.00    100      0      0      0      0      0

### V320

Viga=  320  V320                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.06 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.38 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.3 tf* m                  | M.[+] Max=      1.1 tf* m - Abcis.=  78    | M.[-] =      2.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.54  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.66  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.63   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   242.5                       | M[+]Min =   205.0                          | M[-]Min =   275.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.06                         |                                            | Asapo[+]=  0.41

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 270.   3.92  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.32 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.08 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.3 tf* m                  | M.[+] Max=      1.1 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      1.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.56  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.56  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.56   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.4      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   249.4                       | M[+]Min =   198.1                          | M[-]Min =   249.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.56                         |                                            | Asapo[+]=  1.56

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 250.   2.22  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.06 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.1 tf* m                  | M.[+] Max=      1.2 tf* m - Abcis.= 103    | M.[-] =      1.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.53                         |                                            | Asapo[+]=  0.46

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 123.   3.77  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

123.- 247.   1.45  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

247.- 370.   1.90  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.138     0.695      0.40     0.02      0   P48        0.00   0.00     48      0      0      0      0      0

2     2.539     2.191      0.50     0.07      0   P44        0.00   0.00     44      0      0      0      0      0

3     3.418     2.143      0.50     0.07      0   P29        0.00   0.00     29      0      0      0      0      0

4     1.354     0.277      0.40     0.02      0   P14        0.00   0.00     14      0      0      0      0      0

### V321

Viga=  321  V321                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.74 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      0.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.66                         |                                            | Asapo[+]=  0.65

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 154.   1.17  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.809    -0.509      0.20     0.00      0   P64        0.00   0.00     64      0      0      0      0      0

2     0.836    -0.482      0.20     0.00      0   P62        0.00   0.00     62      0      0      0      0      0

### V322

Viga=  322  V322                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.00 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.7 tf* m                  | M.[+] Max=      1.7 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      2.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.76  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.23   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.86                         |                                            | Asapo[+]=  0.31

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 170.   3.11  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.482    -1.843      0.40     0.05      0   P62        0.00   0.00     62      0      0      0      0      0

2     2.219    -0.106      0.40     0.05      0   P63        0.00   0.00     63      0      0      0      0      0

### V323

Viga=  323  V323                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.00 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.9 tf* m                  | M.[+] Max=      1.7 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      2.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.69  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.26   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  3.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.89                         |                                            | Asapo[+]=  0.65

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 170.   3.08  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.763    -1.822      0.40     0.05      0   P64        0.00   0.00     64      0      0      0      0      0

2     2.198    -0.387      0.40     0.05      0   P65        0.00   0.00     65      0      0      0      0      0

### V324

Viga=  324  V324                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.10 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.31 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 209    | M.[-] =      4.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.82  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.72  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.82   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.12

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   284.0                       | M[+]Min =   200.3                          | M[-]Min =   284.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.46                         |                                            | Asapo[+]=  0.46

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 190.   4.51  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  1.74 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.25 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 174    | M.[-] =      5.2  tf* m

[tf,cm]| As =   2.22  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   3.22  -SRAS- [  3 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.10    | As =   1.66   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.14

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   247.8                       | M[+]Min =   192.5                          | M[-]Min =   247.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.42                         |                                            | Asapo[+]=  0.42

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 154.   2.97  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  2.07 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.31 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      6.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 207    | M.[-] =      0.2  tf* m

[tf,cm]| As =   3.76  -SRAS-   [  3 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.82  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.16    | As =   1.82   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   282.7                       | M[+]Min =   200.1                          | M[-]Min =   282.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.45                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 190.   6.44  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1    -0.217    -0.632      0.20     0.00      2   V224       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     3.358     3.090      0.20     0.00      0   P65        0.00   0.00     65      0      0      0      0      0

3     6.615     6.001      0.20     0.00      0   P63        0.00   0.00     63      0      0      0      0      0

4    -0.766    -1.182      0.15     0.00      2   V220       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V325

Viga=  325  V325                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  5.91 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.74 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.8 tf* m                  | M.[+] Max=      8.6 tf* m - Abcis.= 295    | M.[-] =      0.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.65  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.65  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   5.18   -STAS-  [  3 B 16.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

| Grampos Esq.= 1B  6.3mm   x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  2.5      | Grampos Dir.= 2B  8.0mm x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   243.7                       | M[+]Min =   234.3                          | M[-]Min =   243.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.73                         |                                            | Asapo[+]=  1.73

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 191.   8.43  36.04   1  45.    0.9    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

191.- 382.   3.35  36.04   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

382.- 574.   8.00  36.04   1  45.    0.7    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     6.016     5.818      0.20     0.00      2   V224       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     5.717     5.533      0.15     0.00      2   V220       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

## COBERTURA

### V301

Viga=  301  V301                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.39 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.2 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.= 131    | M.[-] =      0.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.43  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.53  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.53   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   203.7                       | M[+]Min =   198.4                          | M[-]Min =   245.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.51                         |                                            | Asapo[+]=  0.51

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   1.66  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  3.23 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.34 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.= 165    | M.[-] =      1.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.50  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.50  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.50   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   232.1                       | M[+]Min =   194.1                          | M[-]Min =   232.1

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.37                         |                                            | Asapo[+]=  0.37

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   2.00  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.78 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.38 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.5 tf* m                  | M.[+] Max=      1.7 tf* m - Abcis.= 128    | M.[-] =      1.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.52  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.52  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.52   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   242.6                       | M[+]Min =   197.5                          | M[-]Min =   242.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.38                         |                                            | Asapo[+]=  0.38

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.-  57.   5.31  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

57.- 239.   4.58  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.4

239.- 350.   2.67  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.34 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.8 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 315    | M.[-] =      1.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.49  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.49  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.49   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   230.6                       | M[+]Min =   193.6                          | M[-]Min =   230.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.37                         |                                            | Asapo[+]=  0.37

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   1.67  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  4.45 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.7 tf* m                  | M.[+] Max=      2.2 tf* m - Abcis.= 296    | M.[-] =      2.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.55  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.55  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.55   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   255.4                       | M[+]Min =   201.3                          | M[-]Min =   255.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.39                         |                                            | Asapo[+]=  0.39

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   3.10  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 338.   4.55  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.5

338.- 425.   5.40  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 6  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.34 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 315    | M.[-] =      0.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.49  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.49  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.49   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   230.6                       | M[+]Min =   193.6                          | M[-]Min =   230.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.37                         |                                            | Asapo[+]=  0.37

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   2.18  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 7  /L=  3.20 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.34 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.= 160    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.49  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.49  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.49   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   231.5                       | M[+]Min =   193.9                          | M[-]Min =   231.5

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.37                         |                                            | Asapo[+]=  0.37

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 300.   1.53  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 8  /L=  3.10 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.34 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 310    | M.[-] =      1.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.49  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.49  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.49   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.4      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   229.6                       | M[+]Min =   193.3                          | M[-]Min =   229.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.37                         |                                            | Asapo[+]=  0.37

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 290.   2.00  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 9  /L=  4.50 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.8 tf* m                  | M.[+] Max=      2.2 tf* m - Abcis.= 300    | M.[-] =      2.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.55  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.55  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.55   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   256.3                       | M[+]Min =   201.6                          | M[-]Min =   256.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.39                         |                                            | Asapo[+]=  0.39

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 136.   3.12  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

136.- 342.   4.57  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.5

342.- 430.   5.41  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao=10  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.34 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 315    | M.[-] =      0.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.49  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.49  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.49   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   230.6                       | M[+]Min =   193.6                          | M[-]Min =   230.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.37                         |                                            | Asapo[+]=  0.37

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   2.17  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao=11  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.39 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.= 183    | M.[-] =      0.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.53  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.43  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.53   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   245.6                       | M[+]Min =   198.4                          | M[-]Min =   203.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.38                         |                                            | Asapo[+]=  0.38

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   1.51  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.901     0.773      0.20     0.00      0   P2         0.00   0.00      2      0      0      0      0      0

2     2.048     1.768      0.20     0.00      0   P3         0.00   0.00      3      0      0      0      0      0

3     4.913     4.717      0.50     0.07      0   P1         0.00   0.00      1      0      0      0      0      0

4     2.682     2.440      0.20     0.00      0   P4         0.00   0.00      4      0      0      0      0      0

5     3.362     3.313      0.20     0.00      0   P5         0.00   0.00      5      0      0      0      0      0

6     5.357     5.238      0.20     0.00      0   P6         0.00   0.00      6      0      0      0      0      0

7     1.420     1.391      0.20     0.00      0   P7         0.00   0.00      7      0      0      0      0      0

8     1.612     1.578      0.20     0.00      0   P8         0.00   0.00      8      0      0      0      0      0

9     3.606     3.527      0.20     0.00      0   P9         0.00   0.00      9      0      0      0      0      0

10     5.369     5.277      0.20     0.00      0   P10        0.00   0.00     10      0      0      0      0      0

11     1.484     1.394      0.20     0.00      0   P11        0.00   0.00     11      0      0      0      0      0

12     1.058     0.878      0.20     0.00      0   P15        0.00   0.00     15      0      0      0      0      0

### V302

Viga=  302  V302                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.80 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.43 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.9 tf* m                  | M.[+] Max=      2.1 tf* m - Abcis.= 221    | M.[-] =      2.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.45  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.56  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.56   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   210.6                       | M[+]Min =   203.0                          | M[-]Min =   261.1

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.52                         |                                            | Asapo[+]=  0.52

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 198.   2.84  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

198.- 268.   4.19  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.4

268.- 360.   5.07  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  3.10 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.34 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 258    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.49  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.49  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.49   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.4      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   229.6                       | M[+]Min =   193.3                          | M[-]Min =   229.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.37                         |                                            | Asapo[+]=  0.37

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 290.   2.23  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.39 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.= 210    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.53  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.43  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.53   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   245.6                       | M[+]Min =   198.4                          | M[-]Min =   203.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.38                         |                                            | Asapo[+]=  0.46

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   1.79  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.023     1.649      0.20     0.00      0   P16        0.00   0.00     16      0      0      0      0      0

2     4.992     4.818      0.20     0.00      0   P12        0.00   0.00     12      0      0      0      0      0

3     1.635     1.463      0.20     0.00      0   P13        0.00   0.00     13      0      0      0      0      0

4     1.092     0.678      0.20     0.00      0   P14        0.00   0.00     14      0      0      0      0      0

### V303

Viga=  303  V303                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.1 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.=  78    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.45  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.38  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.55   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   213.3                       | M[+]Min =   201.6                          | M[-]Min =   184.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.39                         |                                            | Asapo[+]=  0.52

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 120.   0.67  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.481     0.472      0.15     0.00      2   V348       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     0.366     0.357      0.15     0.00      2   V351       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V304

Viga=  304  V304                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.=  56    | M.[-] =      0.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.38  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.49  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.55   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   184.3                       | M[+]Min =   201.6                          | M[-]Min =   227.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.52                         |                                            | Asapo[+]=  0.39

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 120.   0.73  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.345     0.314      0.15     0.00      2   V386       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     0.525     0.494      0.15     0.00      2   V388       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V305

Viga=  305  V305                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.=  56    | M.[-] =      0.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.42  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.45  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.55   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   198.8                       | M[+]Min =   201.6                          | M[-]Min =   213.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.39                         |                                            | Asapo[+]=  0.39

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 120.   0.66  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.369     0.364      0.15     0.00      2   V361       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     0.474     0.469      0.15     0.00      2   V362       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V306

Viga=  306  V306                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.=  56    | M.[-] =      0.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.42  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.45  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.55   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   198.8                       | M[+]Min =   201.6                          | M[-]Min =   213.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.39                         |                                            | Asapo[+]=  0.39

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 120.   0.67  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.366     0.362      0.15     0.00      2   V374       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     0.476     0.472      0.15     0.00      2   V377       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V307

Viga=  307  V307                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.98 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.60 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.2 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.=  75    | M.[-] =      2.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.43  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.88  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.69   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   202.0                       | M[+]Min =   215.8                          | M[-]Min =   312.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.42                         |                                            | Asapo[+]=  0.42

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 270.   3.68  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.13 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.65 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.0 tf* m                  | M.[+] Max=      2.6 tf* m - Abcis.= 172    | M.[-] =      2.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.98  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.98  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.72   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   327.1                       | M[+]Min =   219.1                          | M[-]Min =   327.1

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.43                         |                                            | Asapo[+]=  0.43

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.-  92.   6.56  36.28   1  45.    0.1    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

92.- 274.   4.76  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.4

274.- 385.   4.77  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.23 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.54 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 325    | M.[-] =      2.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.77  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.77  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.64   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   293.4                       | M[+]Min =   211.4                          | M[-]Min =   293.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.41                         |                                            | Asapo[+]=  0.41

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   2.90  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  4.33 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.67 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.6 tf* m                  | M.[+] Max=      2.8 tf* m - Abcis.= 289    | M.[-] =      2.9  tf* m

[tf,cm]| As =   2.02  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.02  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.74   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   334.6                       | M[+]Min =   220.6                          | M[-]Min =   334.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.43                         |                                            | Asapo[+]=  0.43

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 123.   5.02  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

123.- 318.   5.28  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.5

318.- 405.   6.72  36.28   1  45.    0.1    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  3.03 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.51 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.= 254    | M.[-] =      0.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.72  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.72  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.62   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   285.9                       | M[+]Min =   209.6                          | M[-]Min =   285.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.41                         |                                            | Asapo[+]=  0.41

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 275.   2.59  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 6  /L=  3.28 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.54 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.8 tf* m - Abcis.= 165    | M.[-] =      0.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.78  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.78  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.65   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   295.3                       | M[+]Min =   211.9                          | M[-]Min =   295.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.41                         |                                            | Asapo[+]=  0.41

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 300.   2.13  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 7  /L=  2.98 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.51 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 300    | M.[-] =      2.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.71  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.71  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.62   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   284.0                       | M[+]Min =   209.1                          | M[-]Min =   284.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.40                         |                                            | Asapo[+]=  0.40

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 270.   3.29  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 8  /L=  4.58 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.70 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.8 tf* m                  | M.[+] Max=      2.8 tf* m - Abcis.= 306    | M.[-] =      3.3  tf* m

[tf,cm]| As =   2.08  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.08  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.76   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   343.9                       | M[+]Min =   222.4                          | M[-]Min =   343.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.44                         |                                            | Asapo[+]=  0.44

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 136.   5.08  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

136.- 342.   5.83  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.5

342.- 430.   7.47  36.28   1  45.    0.5    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 9  /L=  3.03 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.51 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 305    | M.[-] =      0.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.79  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.72  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.62   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   285.9                       | M[+]Min =   209.6                          | M[-]Min =   285.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.41                         |                                            | Asapo[+]=  0.41

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 275.   3.67  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao=10  /L=  3.23 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.63 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.9 tf* m                  | M.[+] Max=      1.2 tf* m - Abcis.= 162    | M.[-] =      0.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.96  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.43  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.71   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   323.7                       | M[+]Min =   218.3                          | M[-]Min =   204.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.43                         |                                            | Asapo[+]=  0.57

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   2.76  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.830     0.579      0.20     0.00      1   P17        0.00   0.00     17      0      0      0      0      0

2     7.139     6.856      0.40     0.02      1   P18        0.00   0.00     18      0      0      0      0      0

3     5.419     5.214      0.20     0.00      1   P19        0.00   0.00     19      0      0      0      0      0

4     5.242     5.051      0.40     0.02      1   P20        0.00   0.00     20      0      0      0      0      0

5     6.575     6.319      0.20     0.00      1   P21        0.00   0.00     21      0      0      0      0      0

6     2.381     2.251      0.40     0.02      1   P22        0.00   0.00     22      0      0      0      0      0

7     2.433     2.333      0.20     0.00      1   P23        0.00   0.00     23      0      0      0      0      0

8     5.830     5.607      0.40     0.02      1   P24        0.00   0.00     24      0      0      0      0      0

9     7.899     7.606      0.20     0.00      1   P25        0.00   0.00     25      0      0      0      0      0

10     2.963     2.825      0.40     0.02      1   P26        0.00   0.00     26      0      0      0      0      0

11     1.662     1.421      0.20     0.00      1   P30        0.00   0.00     30      0      0      0      0      0

### V308

Viga=  308  V308                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.88 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.73 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.8 tf* m                  | M.[+] Max=      3.0 tf* m - Abcis.= 227    | M.[-] =      3.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.45  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.20  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.79   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.10

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   211.7                       | M[+]Min =   224.4                          | M[-]Min =   353.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.60                         |                                            | Asapo[+]=  0.60

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 198.   3.98  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

198.- 268.   5.24  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.4

268.- 360.   7.01  36.28   1  45.    0.3    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.98 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.51 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 300    | M.[-] =      0.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.97  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.71  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.62   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   284.0                       | M[+]Min =   209.1                          | M[-]Min =   284.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.40                         |                                            | Asapo[+]=  0.40

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 270.   3.62  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.62 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.1 tf* m                  | M.[+] Max=      1.6 tf* m - Abcis.= 210    | M.[-] =      1.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.93  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.62  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.70   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   320.0                       | M[+]Min =   217.5                          | M[-]Min =   270.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.43                         |                                            | Asapo[+]=  1.09

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   3.38  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.837     2.286      0.20     0.00      1   P31        0.00   0.00     31      0      0      0      0      0

2     7.113     6.755      0.40     0.02      1   P27        0.00   0.00     27      0      0      0      0      0

3     3.153     2.825      0.20     0.00      1   P28        0.00   0.00     28      0      0      0      0      0

4     1.894     0.996      0.20     0.00      0   P29        0.00   0.00     29      0      0      0      0      0

### V309

Viga=  309  V309                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.12 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.78 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      1.0 tf* m - Abcis.= 130    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.61  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.82   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   269.8                       | M[+]Min =   226.8                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.50                         |                                            | Asapo[+]=  0.61

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   1.66  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.181     0.878      0.20     0.00      0   P32        0.00   0.00     32      0      0      0      0      0

2     1.063     0.759      0.15     0.00      2   V345       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V310

Viga=  310  V310                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.98 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.60 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.2 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.=  50    | M.[-] =      2.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.43  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.88  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.69   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   202.0                       | M[+]Min =   215.8                          | M[-]Min =   312.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.42                         |                                            | Asapo[+]=  0.42

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 270.   3.63  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.13 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.65 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.0 tf* m                  | M.[+] Max=      2.6 tf* m - Abcis.= 172    | M.[-] =      2.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.98  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.98  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.72   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   327.1                       | M[+]Min =   219.1                          | M[-]Min =   327.1

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.43                         |                                            | Asapo[+]=  0.43

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.-  92.   6.46  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

92.- 274.   4.66  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.4

274.- 385.   4.71  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.23 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.54 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.9 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 325    | M.[-] =      1.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.77  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.77  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.64   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   293.4                       | M[+]Min =   211.4                          | M[-]Min =   293.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.41                         |                                            | Asapo[+]=  0.41

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   2.84  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  4.21 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.78 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.5 tf* m                  | M.[+] Max=      2.5 tf* m - Abcis.= 282    | M.[-] =      2.6  tf* m

[tf,cm]| As =   2.24  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.56  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.10    | As =   1.82   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   369.1                       | M[+]Min =   227.2                          | M[-]Min =   260.1

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.46                         |                                            | Asapo[+]=  0.89

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 123.   4.77  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

123.- 318.   5.05  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.3

318.- 385.   6.36  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.882     0.605      0.20     0.00      1   P35        0.00   0.00     35      0      0      0      0      0

2     7.016     6.738      0.40     0.02      1   P33        0.00   0.00     33      0      0      0      0      0

3     5.331     5.133      0.20     0.00      1   P36        0.00   0.00     36      0      0      0      0      0

4     4.996     4.712      0.40     0.02      1   P37        0.00   0.00     37      0      0      0      0      0

5     4.545     4.150      0.40     0.02      1   P38        0.00   0.00     38      0      0      0      0      0

### V311

Viga=  311  V311                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.98 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.60 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.= 100    | M.[-] =      2.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.50  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.88  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.69   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   234.1                       | M[+]Min =   215.8                          | M[-]Min =   312.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.42                         |                                            | Asapo[+]=  0.42

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 270.   3.44  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.58 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.70 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.9 tf* m                  | M.[+] Max=      2.7 tf* m - Abcis.= 306    | M.[-] =      3.2  tf* m

[tf,cm]| As =   2.08  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.08  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.76   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   343.9                       | M[+]Min =   222.4                          | M[-]Min =   343.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.44                         |                                            | Asapo[+]=  0.44

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 136.   5.01  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

136.- 342.   5.64  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.5

342.- 430.   7.29  36.28   1  45.    0.4    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.03 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.51 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.9 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 305    | M.[-] =      1.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.74  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.72  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.62   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   285.9                       | M[+]Min =   209.6                          | M[-]Min =   285.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.41                         |                                            | Asapo[+]=  0.41

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 275.   3.57  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.23 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.63 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.9 tf* m                  | M.[+] Max=      1.2 tf* m - Abcis.= 162    | M.[-] =      0.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.96  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.43  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.71   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   323.7                       | M[+]Min =   218.3                          | M[-]Min =   204.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.43                         |                                            | Asapo[+]=  0.57

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   2.72  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.021     0.735      0.20     0.00      1   P39        0.00   0.00     39      0      0      0      0      0

2     5.880     5.593      0.40     0.02      1   P34        0.00   0.00     34      0      0      0      0      0

3     7.693     7.391      0.20     0.00      1   P41        0.00   0.00     41      0      0      0      0      0

4     2.916     2.775      0.40     0.02      1   P40        0.00   0.00     40      0      0      0      0      0

5     1.716     1.464      0.20     0.00      1   P45        0.00   0.00     45      0      0      0      0      0

### V312

Viga=  312  V312                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.88 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.73 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.7 tf* m                  | M.[+] Max=      3.0 tf* m - Abcis.= 227    | M.[-] =      3.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.45  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.16  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.79   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   211.7                       | M[+]Min =   224.4                          | M[-]Min =   353.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.60                         |                                            | Asapo[+]=  0.60

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 196.   3.99  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

196.- 268.   5.14  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.4

268.- 360.   6.93  36.28   1  45.    0.2    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.98 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.51 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.2 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 300    | M.[-] =      0.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.95  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.71  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.62   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   284.0                       | M[+]Min =   209.1                          | M[-]Min =   284.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.40                         |                                            | Asapo[+]=  0.40

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 270.   3.55  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.62 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.0 tf* m                  | M.[+] Max=      1.5 tf* m - Abcis.= 210    | M.[-] =      1.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.93  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.62  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.70   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   320.0                       | M[+]Min =   217.5                          | M[-]Min =   270.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.43                         |                                            | Asapo[+]=  0.98

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   3.21  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.848     2.334      0.20     0.00      1   P46        0.00   0.00     46      0      0      0      0      0

2     7.061     6.748      0.40     0.02      1   P42        0.00   0.00     42      0      0      0      0      0

3     3.011     2.684      0.20     0.00      1   P43        0.00   0.00     43      0      0      0      0      0

4     1.987     1.227      0.20     0.00      0   P44        0.00   0.00     44      0      0      0      0      0

### V313

Viga=  313  V313                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.1 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 135    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.55  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.55  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.55   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   256.3                       | M[+]Min =   201.6                          | M[-]Min =   256.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.39                         |                                            | Asapo[+]=  0.39

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 120.   1.04  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.122     0.098      0.15     0.00      2   V360       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     0.740     0.716      0.15     0.00      2   V362       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V314

Viga=  314  V314                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.=  56    | M.[-] =      0.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.42  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.45  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.55   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   198.8                       | M[+]Min =   201.6                          | M[-]Min =   213.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.39                         |                                            | Asapo[+]=  0.39

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 120.   0.67  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.367     0.362      0.15     0.00      2   V373       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     0.476     0.472      0.15     0.00      2   V376       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V315

Viga=  315  V315                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.1 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.=  78    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.49  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.42  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.55   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   227.7                       | M[+]Min =   201.6                          | M[-]Min =   198.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.39                         |                                            | Asapo[+]=  0.39

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 120.   0.69  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.491     0.482      0.15     0.00      2   V347       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     0.356     0.347      0.15     0.00      2   V350       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V316

Viga=  316  V316                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.=  56    | M.[-] =      0.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.38  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.45  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.55   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   184.3                       | M[+]Min =   201.6                          | M[-]Min =   213.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.52                         |                                            | Asapo[+]=  0.39

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 120.   0.70  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.354     0.339      0.15     0.00      2   V385       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     0.499     0.485      0.15     0.00      2   V387       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V317

Viga=  317  V317                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.12 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.46 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.= 182    | M.[-] =      0.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.43  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.47  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.58   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   203.4                       | M[+]Min =   205.4                          | M[-]Min =   220.1

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.40                         |                                            | Asapo[+]=  0.44

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   1.69  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.208     0.752      0.20     0.00      0   P47        0.00   0.00     47      0      0      0      0      0

2     1.188     0.733      0.15     0.00      2   V345       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V318

Viga=  318  V318                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.12 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.46 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.8 tf* m - Abcis.= 130    | M.[-] =      0.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.47  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.47  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.58   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   220.1                       | M[+]Min =   205.4                          | M[-]Min =   220.1

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.51                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   1.81  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.294     0.669      0.15     0.00      2   V389       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     1.272     0.647      0.20     0.00      0   P48        0.00   0.00     48      0      0      0      0      0

### V319

Viga=  319  V319                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.88 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.37 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.2 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      2.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.42  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.51  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.51   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   201.5                       | M[+]Min =   196.4                          | M[-]Min =   239.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.50                         |                                            | Asapo[+]=  0.50

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 260.   2.53  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.13 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.40 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.7 tf* m                  | M.[+] Max=      2.1 tf* m - Abcis.= 140    | M.[-] =      1.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.61  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.54  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.54   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   249.3                       | M[+]Min =   199.5                          | M[-]Min =   249.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.38                         |                                            | Asapo[+]=  0.38

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.-  92.   5.06  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

92.- 274.   4.02  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.4

274.- 385.   3.27  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.34 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.2 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 315    | M.[-] =      0.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.49  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.49  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.49   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   230.6                       | M[+]Min =   193.6                          | M[-]Min =   230.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.37                         |                                            | Asapo[+]=  0.37

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   1.61  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  4.45 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.0 tf* m                  | M.[+] Max=      1.0 tf* m - Abcis.= 222    | M.[-] =      4.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.55  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.81  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.55   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.12

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   255.4                       | M[+]Min =   201.3                          | M[-]Min =   255.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.39                         |                                            | Asapo[+]=  0.39

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   2.49  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 338.   5.26  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.4

338.- 425.   6.11  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  6.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.53 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.7 tf* m                  | M.[+] Max=      3.3 tf* m - Abcis.= 370    | M.[-] =      4.9  tf* m

[tf,cm]| As =   2.93  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   3.03  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.13    | As =   1.94   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.13

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   291.4                       | M[+]Min =   210.9                          | M[-]Min =   291.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.48                         |                                            | Asapo[+]=  0.48

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 106.   5.25  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

106.- 506.   4.28  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

506.- 615.   9.50  36.28   1  45.    1.4    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   1.5

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 6  /L=  3.10 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.34 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.8 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 310    | M.[-] =      1.0  tf* m

[tf,cm]| As =   2.34  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.49  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.10    | As =   1.49   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.4      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   229.6                       | M[+]Min =   193.3                          | M[-]Min =   229.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.37                         |                                            | Asapo[+]=  0.37

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 290.   2.80  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 7  /L=  4.50 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.2 tf* m                  | M.[+] Max=      2.3 tf* m - Abcis.= 300    | M.[-] =      2.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.55  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.63  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.55   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   256.3                       | M[+]Min =   201.6                          | M[-]Min =   256.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.39                         |                                            | Asapo[+]=  0.39

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 136.   2.92  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

136.- 342.   4.95  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.5

342.- 430.   5.80  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 8  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.34 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.2 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 315    | M.[-] =      0.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.49  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.49  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.49   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   230.6                       | M[+]Min =   193.6                          | M[-]Min =   230.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.37                         |                                            | Asapo[+]=  0.37

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   2.29  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 9  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.39 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.= 183    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.53  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.43  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.53   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   245.6                       | M[+]Min =   198.4                          | M[-]Min =   203.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.38                         |                                            | Asapo[+]=  0.38

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   1.58  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.599     0.007      0.20     0.00      0   P49        0.00   0.00     49      0      0      0      0      0

2     5.021     4.728      0.50     0.07      0   P50        0.00   0.00     50      0      0      0      0      0

3     3.390     3.145      0.20     0.00      0   P51        0.00   0.00     51      0      0      0      0      0

4     2.623     2.518      0.20     0.00      0   P52        0.00   0.00     52      0      0      0      0      0

5     8.097     7.627      0.20     0.00      0   P53        0.00   0.00     53      0      0      0      0      0

6     8.735     8.407      0.20     0.00      0   P54        0.00   0.00     54      0      0      0      0      0

7     2.142     1.985      0.20     0.00      0   P55        0.00   0.00     55      0      0      0      0      0

8     5.712     5.551      0.20     0.00      0   P56        0.00   0.00     56      0      0      0      0      0

9     1.410     1.275      0.20     0.00      0   P57        0.00   0.00     57      0      0      0      0      0

10     1.127     0.887      0.20     0.00      0   P60        0.00   0.00     60      0      0      0      0      0

### V320

Viga=  320  V320                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.88 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.44 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.1 tf* m                  | M.[+] Max=      2.5 tf* m - Abcis.= 230    | M.[-] =      3.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.45  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.93  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.57   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   212.2                       | M[+]Min =   203.5                          | M[-]Min =   263.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.52                         |                                            | Asapo[+]=  0.52

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 196.   3.17  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

196.- 268.   4.43  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   1.4

268.- 360.   5.47  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.88 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.37 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.8 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.= 295    | M.[-] =      0.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.70  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.46  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.51   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   239.2                       | M[+]Min =   196.4                          | M[-]Min =   217.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.38                         |                                            | Asapo[+]=  0.57

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 260.   2.95  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.260     1.529      0.20     0.00      0   P61        0.00   0.00     61      0      0      0      0      0

2     5.214     4.839      0.50     0.07      0   P58        0.00   0.00     58      0      0      0      0      0

3     0.759    -0.290      0.20     0.00      0   P59        0.00   0.00     59      0      0      0      0      0

### V321

Viga=  321  V321                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.76 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.51 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.7 tf* m                  | M.[+] Max=      2.0 tf* m - Abcis.= 201    | M.[-] =      4.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.64  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.68  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.62   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.12

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   247.3                       | M[+]Min =   209.0                          | M[-]Min =   283.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.67                         |                                            | Asapo[+]=  0.40

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 147.   4.82  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

147.- 293.   2.54  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

293.- 440.   5.82  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.99 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.45 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.9 tf* m                  | M.[+] Max=      1.3 tf* m - Abcis.= 295    | M.[-] =      0.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.75  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.59  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.57   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   265.7                       | M[+]Min =   204.2                          | M[-]Min =   265.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.39                         |                                            | Asapo[+]=  1.57

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 157.   3.24  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

157.- 314.   1.67  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

314.- 471.   1.78  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.20 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.34 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      1.1 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      8.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.49  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   5.18  -SRAS- [  3 B 16.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.49   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.23

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   231.5                       | M[+]Min =   193.9                          | M[-]Min =   231.5

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.49                         |                                            | Asapo[+]=  0.37

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 300.   5.36  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  7.29 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.59 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      9.7 tf* m                  | M.[+] Max=      8.9 tf* m - Abcis.= 425    | M.[-] =     11.2  tf* m

[tf,cm]| As =   6.56  -SRAS-   [  4 B 16.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   7.74  -SRAS- [  4 B 16.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.29    | As =   5.35   -STAS-  [  3 B 16.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.34

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   309.1                       | M[+]Min =   215.1                          | M[-]Min =   309.1

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.34                         |                                            | Asapo[+]=  1.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.-  64.  10.38  36.17   1  45.    1.8    1.5      1.8  4.2  0.0  15.0  2   0.0   0.0

64.- 134.  10.33  36.28   1  45.    1.8    1.5      1.8  5.0  0.0  20.0  2   0.0   0.9

134.- 464.   9.49  36.17   1  45.    1.4    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

464.- 534.  10.04  36.17   1  45.    1.7    1.5      1.7  5.0  0.0  22.5  2   0.0   1.6

534.- 709.  14.44  36.06   1  45.    3.7    1.5      3.7  6.3  0.0  15.0  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  5.68 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.49 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      9.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 567    | M.[-] =      5.8  tf* m

[tf,cm]| As =   5.87  -SRAS-   [  3 B 16.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   3.65  -SRAS- [  3 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.26    | As =   1.61   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.16

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   278.7                       | M[+]Min =   207.7                          | M[-]Min =   278.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.40                         |                                            | Asapo[+]=  0.40

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 183.   7.29  36.17   1  45.    0.4    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

183.- 365.   3.24  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

365.- 548.   6.01  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 6  /L=  7.05 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.68 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      7.2 tf* m                  | M.[+] Max=      6.2 tf* m - Abcis.= 411    | M.[-] =      2.9  tf* m

[tf,cm]| As =   4.67  -SRAS-   [  4 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.72  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.21    | As =   3.66   -STAS-  [  3 B 12.5mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   337.4                       | M[+]Min =   221.2                          | M[-]Min =   207.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.92                         |                                            | Asapo[+]=  1.22

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 171.   9.08  36.24   1  45.    1.2    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

171.- 514.   5.23  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

514.- 685.   7.66  36.28   1  45.    0.6    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.436     2.578      0.40     0.02      0   P71        0.00   0.00     71      0      0      0      0      0

2     5.989     5.476      0.50     0.07      0   P72        0.00   0.00     72      0      0      0      0      0

3    -0.441    -0.846      0.20     0.00      0   P73        0.00   0.00     73      0      0      0      0      0

4    11.195    10.494      0.20     0.00      0   P74        0.00   0.00     74      0      0      0      0      0

5    15.465    14.987      0.20     0.00      0   P75        0.00   0.00     75      0      0      0      0      0

6    10.713    10.382      0.20     0.00      0   P76        0.00   0.00     76      0      0      0      0      0

7     5.473     5.207      0.20     0.00      0   P77        0.00   0.00     77      0      0      0      0      0

### V322

Viga=  322  V322                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.20 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.79 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.8 tf* m - Abcis.= 186    | M.[-] =      0.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.51  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.51  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.83   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   238.3                       | M[+]Min =   227.6                          | M[-]Min =   238.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.61                         |                                            | Asapo[+]=  0.61

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 100.   1.64  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

100.- 200.   0.68  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

200.- 300.   1.60  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.169     0.844      0.20     0.00      1   P80        0.00   0.00     80      0      0      0      0      0

2     1.143     0.818      0.20     0.00      1   P81        0.00   0.00     81      0      0      0      0      0

### V323

Viga=  323  V323                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.12 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.8 tf* m                  | M.[+] Max=      4.1 tf* m - Abcis.= 243    | M.[-] =      4.4  tf* m

[tf,cm]| As =   3.02  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.72  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.13    | As =   2.42   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.12

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   324.2                       | M[+]Min =   242.4                          | M[-]Min =   324.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.18                         |                                            | Asapo[+]=  1.16

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 150.   8.43  36.28   1  45.    0.9    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

150.- 300.   3.19  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

300.- 450.   8.28  36.28   1  45.    0.8    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     6.013     4.911      0.40     0.02      0   P82        0.00   0.00     82      0      0      0      0      0

2     5.911     4.808      0.40     0.02      1   P83        0.00   0.00     83      0      0      0      0      0

### V324

Viga=  324  V324                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  5.68 /B= 0.20 /H=  0.75  /BCs= 1.05 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.38 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.9 tf* m                  | M.[+] Max=      5.4 tf* m - Abcis.= 189    | M.[-] =     15.3  tf* m

[tf,cm]| As =   2.39  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   7.63  -SRAS- [  4 B 16.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   2.89   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.20

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   432.5                       | M[+]Min =   462.8                          | M[-]Min =   703.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.04                         |                                            | Asapo[+]=  0.96

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 183.   7.46  61.40   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

183.- 365.   8.84  61.40   1  45.    0.0    2.1      2.1  6.3  0.0  30.0  2   0.0   0.0

365.- 548.  14.27  61.24   1  45.    1.2    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  7.05 /B= 0.20 /H=  0.75  /BCs= 1.26 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.38 /FLt.Ex= 0.10   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =     15.8 tf* m                  | M.[+] Max=      9.2 tf* m - Abcis.= 411    | M.[-] =      2.9  tf* m

[tf,cm]| As =   7.92  -SRAS-   [  4 B 16.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.43  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.20    | As =   4.24   -STAS-  [  4 B 12.5mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  5 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   786.2                       | M[+]Min =   478.5                          | M[-]Min =   451.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.06                         |                                            | Asapo[+]=  1.41

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 171.  20.46  61.24   1  45.    3.5    2.1      3.5  6.3  0.0  17.5  2   0.0   0.0

171.- 514.   6.82  61.40   1  45.    0.0    2.1      2.1  6.3  0.0  30.0  2   0.0   0.0

514.- 685.   9.75  61.40   1  45.    0.0    2.1      2.1  4.2  0.0  12.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     5.319     5.046      0.20     0.00      1   P84        0.00   0.00     84      0      0      0      0      0

2    24.720    23.729      0.20     0.00      1   P85        0.00   0.00     85      0      0      0      0      0

3     6.964     6.435      0.20     0.00      0   P87        0.00   0.00     87      0      0      0      0      0

### V325

Viga=  325  V325                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.04 /B= 0.15 /H=  0.70  /BCs= 0.76 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.=  67    | M.[-] =      4.4  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.36  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   2.03   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  4 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   231.0                       | M[+]Min =   302.3                          | M[-]Min =   461.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.51                         |                                            | Asapo[+]=  0.51

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 126.   0.96  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

126.- 251.   2.12  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

251.- 377.   3.46  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  6.88 /B= 0.15 /H=  0.70  /BCs= 0.98 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      5.6 tf* m                  | M.[+] Max=      3.9 tf* m - Abcis.= 343    | M.[-] =      9.0  tf* m

[tf,cm]| As =   2.94  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   4.86  -SRAS- [  4 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.11    | As =   2.19   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.18

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  4 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   541.9                       | M[+]Min =   317.0                          | M[-]Min =   541.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.55                         |                                            | Asapo[+]=  0.55

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 162.   8.45  42.79   1  45.    0.3    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

162.- 486.   4.84  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

486.- 648.  11.09  42.68   1  45.    1.4    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.43 /B= 0.15 /H=  0.70  /BCs= 0.81 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      8.2 tf* m                  | M.[+] Max=      3.4 tf* m - Abcis.= 295    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   4.41  -SRAS-   [  4 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.16    | As =   2.07   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  4 B  6.3mm] - LN=  0.7      | Grampos Dir.= 1B  6.3mm x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   482.9                       | M[+]Min =   306.6                          | M[-]Min =   287.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.52                         |                                            | Asapo[+]=  0.86

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 139.   9.93  42.79   1  45.    0.9    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

139.- 277.   5.24  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

277.- 416.   5.79  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.463     0.193      0.15     0.00      2   V352       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     8.395     7.940      0.40     0.00      1   P89        0.00   0.00     89      0      0      0      0      0

3    14.908    14.195      0.40     0.00      1   P90        0.00   0.00     90      0      0      0      0      0

4     4.135     3.809      0.15     0.00      2   V369       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V326

Viga=  326  V326                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.12 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.5 tf* m                  | M.[+] Max=      4.0 tf* m - Abcis.= 243    | M.[-] =      4.1  tf* m

[tf,cm]| As =   2.79  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.51  -SRAS- [  2 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.12    | As =   2.32   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.11

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   324.2                       | M[+]Min =   242.4                          | M[-]Min =   273.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.12                         |                                            | Asapo[+]=  1.11

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 150.   8.04  36.28   1  45.    0.7    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

150.- 300.   2.99  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

300.- 450.   7.92  36.28   1  45.    0.7    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     5.733     4.694      0.40     0.02      0   P91        0.00   0.00     91      0      0      0      0      0

2     5.654     4.614      0.40     0.02      1   P92        0.00   0.00     92      0      0      0      0      0

### V327

Viga=  327  V327                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  6.79 /B= 0.15 /H=  0.70  /BCs= 0.66 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.4 tf* m                  | M.[+] Max=      2.8 tf* m - Abcis.= 227    | M.[-] =      7.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.75  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   4.10  -SRAS- [  2 B 16.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.96   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.15

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  4 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   318.4                       | M[+]Min =   294.5                          | M[-]Min =   424.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.70                         |                                            | Asapo[+]=  0.49

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 159.   5.03  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

159.- 478.   4.07  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

478.- 638.   6.77  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  8.13 /B= 0.15 /H=  0.70  /BCs= 0.76 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      8.8 tf* m                  | M.[+] Max=      5.6 tf* m - Abcis.= 476    | M.[-] =      2.3  tf* m

[tf,cm]| As =   4.70  -SRAS-   [  3 B 16.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.68  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.17    | As =   2.77   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  4 B  6.3mm] - LN=  1.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   462.4                       | M[+]Min =   302.6                          | M[-]Min =   283.5

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.69                         |                                            | Asapo[+]=  0.92

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 191.   7.65  42.71   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

191.- 623.   4.64  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.2

623.- 782.   6.25  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.590     2.885      0.40     0.00      0   P93        0.00   0.00     93      0      0      0      0      0

2     9.891     9.418      0.50     0.04      0   P94        0.00   0.00     94      0      0      0      0      0

3     4.461     4.161      0.20     0.00      0   P95        0.00   0.00     95      0      0      0      0      0

### V328

Viga=  328  V328                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.23 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.63 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.= 108    | M.[-] =      2.0  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.95  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   1.71   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   218.3                          | M[-]Min =   323.5

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.57                         |                                            | Asapo[+]=  0.57

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 297.   2.33  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  5.66 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.00 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.3 tf* m                  | M.[+] Max=      2.5 tf* m - Abcis.= 284    | M.[-] =      3.8  tf* m

[tf,cm]| As =   2.70  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.32  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.12    | As =   1.99   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.10

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   435.3                       | M[+]Min =   237.6                          | M[-]Min =   349.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.50                         |                                            | Asapo[+]=  0.71

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 177.   4.98  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

177.- 353.   3.21  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

353.- 530.   5.10  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.637     0.361      0.15     0.00      2   V372       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     4.903     4.173      0.40     0.02      1   P96        0.00   0.00     96      0      0      0      0      0

3     3.643     2.593      0.40     0.02      0   P97        0.00   0.00     97      0      0      0      0      0

### V329

Viga=  329  V329                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.12 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.3 tf* m                  | M.[+] Max=      3.8 tf* m - Abcis.= 243    | M.[-] =      4.0  tf* m

[tf,cm]| As =   2.69  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.42  -SRAS- [  2 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.12    | As =   2.20   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.10

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   324.2                       | M[+]Min =   242.4                          | M[-]Min =   324.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.09                         |                                            | Asapo[+]=  1.06

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 150.   7.83  36.28   1  45.    0.6    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

150.- 300.   2.94  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

300.- 450.   7.60  36.28   1  45.    0.5    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     5.586     4.653      0.40     0.02      0   P101       0.00   0.00    101      0      0      0      0      0

2     5.430     4.490      0.40     0.02      1   P102       0.00   0.00    102      0      0      0      0      0

### V330

Viga=  330  V330                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  5.66 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.28 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.6 tf* m                  | M.[+] Max=      2.9 tf* m - Abcis.= 235    | M.[-] =      4.1  tf* m

[tf,cm]| As =   2.16  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.50  -SRAS- [  2 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   2.20   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.11

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   349.0                       | M[+]Min =   247.9                          | M[-]Min =   349.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.67                         |                                            | Asapo[+]=  0.79

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 177.   4.77  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

177.- 353.   3.07  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

353.- 530.   5.66  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.400     2.433      0.40     0.02      1   P106       0.00   0.00    106      0      0      0      0      0

2     4.040     2.980      0.40     0.02      0   P107       0.00   0.00    107      0      0      0      0      0

### V331

Viga=  331  V331                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.12 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.2 tf* m                  | M.[+] Max=      3.2 tf* m - Abcis.= 202    | M.[-] =      3.6  tf* m

[tf,cm]| As =   2.59  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.20  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.11    | As =   2.08   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.10

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   324.2                       | M[+]Min =   242.4                          | M[-]Min =   324.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.98                         |                                            | Asapo[+]=  0.93

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 150.   6.98  36.28   1  45.    0.3    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

150.- 300.   2.72  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

300.- 450.   6.64  36.28   1  45.    0.1    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     4.982     3.889      0.40     0.02      0   P110       0.00   0.00    110      0      0      0      0      0

2     4.741     3.617      0.40     0.02      1   P111       0.00   0.00    111      0      0      0      0      0

### V332

Viga=  332  V332                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.90 /B= 0.15 /H=  0.70  /BCs= 0.52 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.2 tf* m                  | M.[+] Max=      6.2 tf* m - Abcis.= 204    | M.[-] =      6.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.70  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   3.29  -SRAS- [  3 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   3.11   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.12

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  4 B  6.3mm] - LN=  2.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   293.9                       | M[+]Min =   281.3                          | M[-]Min =   371.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.38                         |                                            | Asapo[+]=  0.78

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 150.   6.93  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

150.- 300.   5.31  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

300.- 450.  10.19  42.79   1  45.    1.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.17 /B= 0.15 /H=  0.70  /BCs= 0.78 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      5.6 tf* m                  | M.[+] Max=      2.4 tf* m - Abcis.= 312    | M.[-] =      2.0  tf* m

[tf,cm]| As =   2.89  -SRAS-   [  3 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.99  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.11    | As =   2.04   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  4 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   468.2                       | M[+]Min =   303.7                          | M[-]Min =   390.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.51                         |                                            | Asapo[+]=  1.65

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 126.   6.35  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

126.- 251.   3.78  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

251.- 377.   3.53  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     4.946     4.278      0.40     0.00      0   P116       0.00   0.00    116      0      0      0      0      0

2    10.929     9.613      0.40     0.00      1   P117       0.00   0.00    117      0      0      0      0      0

3     2.518     1.073      0.40     0.00      0   P118       0.00   0.00    118      0      0      0      0      0

### V333

Viga=  333  V333                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.33 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.65 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.4 tf* m                  | M.[+] Max=      1.5 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      2.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.99  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.99  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.72   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   328.4                       | M[+]Min =   219.3                          | M[-]Min =   328.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.33                         |                                            | Asapo[+]=  0.43

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 297.   3.11  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  5.66 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.00 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.8 tf* m                  | M.[+] Max=      2.5 tf* m - Abcis.= 284    | M.[-] =      3.4  tf* m

[tf,cm]| As =   2.70  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.12  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.12    | As =   1.99   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   435.3                       | M[+]Min =   237.6                          | M[-]Min =   349.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.50                         |                                            | Asapo[+]=  0.70

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 177.   4.79  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

177.- 353.   3.03  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

353.- 530.   5.01  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.226    -0.119      0.40     0.02      0   P119       0.00   0.00    119      0      0      0      0      0

2     5.012     4.214      0.40     0.02      1   P120       0.00   0.00    120      0      0      0      0      0

3     3.579     2.947      0.40     0.02      0   P121       0.00   0.00    121      0      0      0      0      0

### V334

Viga=  334  V334                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.73 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.9 tf* m                  | M.[+] Max=      2.4 tf* m - Abcis.= 129    | M.[-] =      4.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.77  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.47  -SRAS- [  2 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.78   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.11

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   293.6                       | M[+]Min =   224.2                          | M[-]Min =   353.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.03                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 117.   5.82  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

117.- 233.   3.33  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

233.- 350.   6.91  36.28   1  45.    0.2    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  3.26 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.64 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.1 tf* m                  | M.[+] Max=      1.0 tf* m - Abcis.= 218    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.96  -SRAS-   [  2 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.72   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   325.2                       | M[+]Min =   218.6                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.43                         |                                            | Asapo[+]=  0.57

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 100.   4.65  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

100.- 201.   2.35  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

201.- 301.   2.22  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     4.154     2.821      0.40     0.02      0   P130       0.00   0.00    130      0      0      0      0      0

2     7.840     6.767      0.40     0.02      1   P131       0.00   0.00    131      0      0      0      0      0

3     1.588     1.292      0.15     0.00      2   V358       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V335

Viga=  335  V335                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.23 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.63 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.=  54    | M.[-] =      4.7  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.87  -SRAS- [  3 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   1.71   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.12

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   218.3                          | M[-]Min =   323.5

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.57                         |                                            | Asapo[+]=  0.57

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 297.   3.52  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  5.66 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.57 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      5.9 tf* m                  | M.[+] Max=      5.1 tf* m - Abcis.= 378    | M.[-] =      3.0  tf* m

[tf,cm]| As =   3.70  -SRAS-   [  3 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.78  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.16    | As =   3.02   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   305.0                       | M[+]Min =   214.2                          | M[-]Min =   230.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.75                         |                                            | Asapo[+]=  1.05

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 174.   7.77  36.28   1  45.    0.6    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

174.- 418.   4.68  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.4

418.- 530.   5.75  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.356    -0.473      0.15     0.00      2   V372       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     7.714     5.878      0.40     0.02      1   P132       0.00   0.00    132      0      0      0      0      0

3     4.110     3.214      0.40     0.02      0   P133       0.00   0.00    133      0      0      0      0      0

### V336

Viga=  336  V336                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.92 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.7 tf* m                  | M.[+] Max=      2.5 tf* m - Abcis.= 160    | M.[-] =      2.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.76  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.76  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.93   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   292.9                       | M[+]Min =   234.2                          | M[-]Min =   292.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.82                         |                                            | Asapo[+]=  0.82

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 117.   5.88  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

117.- 233.   2.63  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

233.- 350.   5.83  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     4.195     3.096      0.40     0.02      0   P142       0.00   0.00    142      0      0      0      0      0

2     4.165     3.061      0.40     0.02      1   P143       0.00   0.00    143      0      0      0      0      0

### V337

Viga=  337  V337                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.92 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.5 tf* m                  | M.[+] Max=      2.6 tf* m - Abcis.= 225    | M.[-] =      2.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.54  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.76  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.93   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   252.3                       | M[+]Min =   234.2                          | M[-]Min =   292.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.86                         |                                            | Asapo[+]=  0.80

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 117.   6.16  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

117.- 233.   2.77  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

233.- 350.   5.72  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     4.396     3.350      0.40     0.02      1   P144       0.00   0.00    144      0      0      0      0      0

2     4.088     3.060      0.40     0.02      0   P145       0.00   0.00    145      0      0      0      0      0

### V338

Viga=  338  V338                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.26 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.64 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      1.1 tf* m - Abcis.= 109    | M.[-] =      3.6  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.17  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   1.72   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   218.6                          | M[-]Min =   325.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.57                         |                                            | Asapo[+]=  0.57

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 100.   2.08  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

100.- 201.   2.50  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

201.- 301.   6.26  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  5.11 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.46 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.9 tf* m                  | M.[+] Max=      2.6 tf* m - Abcis.= 260    | M.[-] =      4.1  tf* m

[tf,cm]| As =   3.05  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.47  -SRAS- [  2 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.13    | As =   1.58   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.11

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   267.9                       | M[+]Min =   204.9                          | M[-]Min =   267.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.39                         |                                            | Asapo[+]=  0.39

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 158.   8.38  36.28   1  45.    0.9    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

158.- 317.   2.47  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

317.- 475.   6.13  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.41 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 262    | M.[-] =      2.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.56  -SRAS-   [  2 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.59  -SRAS- [  2 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.55   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   253.5                       | M[+]Min =   200.8                          | M[-]Min =   253.5

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.39                         |                                            | Asapo[+]=  0.39

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   2.84  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 266.   1.56  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

266.- 399.   2.92  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  5.11 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.46 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.1 tf* m                  | M.[+] Max=      2.6 tf* m - Abcis.= 260    | M.[-] =      4.9  tf* m

[tf,cm]| As =   2.47  -SRAS-   [  2 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   3.04  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.11    | As =   1.58   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.13

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   267.9                       | M[+]Min =   204.9                          | M[-]Min =   267.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.39                         |                                            | Asapo[+]=  0.39

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 158.   6.16  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

158.- 317.   3.06  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

317.- 475.   8.12  36.28   1  45.    0.8    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  3.23 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.63 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.5 tf* m                  | M.[+] Max=      1.1 tf* m - Abcis.= 216    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   2.14  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.71   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   323.5                       | M[+]Min =   218.3                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.43                         |                                            | Asapo[+]=  0.57

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 297.   6.31  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.484     1.197      0.15     0.00      2   V355       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2    10.136     9.641      0.40     0.02      0   P150       0.00   0.00    150      0      0      0      0      0

3     5.861     5.482      0.50     0.07      0   P151       0.00   0.00    151      0      0      0      0      0

4     5.938     5.554      0.50     0.07      0   P152       0.00   0.00    152      0      0      0      0      0

5    10.069     9.581      0.40     0.02      0   P153       0.00   0.00    153      0      0      0      0      0

6     1.443     1.153      0.15     0.00      2   V378       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V339

Viga=  339  V339                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.92 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.3 tf* m                  | M.[+] Max=      2.4 tf* m - Abcis.= 193    | M.[-] =      1.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.76  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.54  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.93   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   292.9                       | M[+]Min =   234.2                          | M[-]Min =   252.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.76                         |                                            | Asapo[+]=  0.74

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 117.   5.45  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

117.- 233.   2.28  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

233.- 350.   5.32  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.885     3.172      0.40     0.02      0   P154       0.00   0.00    154      0      0      0      0      0

2     3.801     3.088      0.40     0.02      1   P155       0.00   0.00    155      0      0      0      0      0

### V340

Viga=  340  V340                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.92 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.0 tf* m                  | M.[+] Max=      2.4 tf* m - Abcis.= 193    | M.[-] =      2.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.54  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.76  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.93   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   252.3                       | M[+]Min =   234.2                          | M[-]Min =   292.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.76                         |                                            | Asapo[+]=  0.74

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 117.   5.45  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

117.- 233.   2.28  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

233.- 350.   5.31  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.887     3.161      0.40     0.02      1   P156       0.00   0.00    156      0      0      0      0      0

2     3.790     3.068      0.40     0.02      0   P157       0.00   0.00    157      0      0      0      0      0

### V341

Viga=  341  V341                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.92 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.2 tf* m                  | M.[+] Max=      2.3 tf* m - Abcis.= 193    | M.[-] =      1.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.76  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.54  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.93   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   292.9                       | M[+]Min =   234.2                          | M[-]Min =   252.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.74                         |                                            | Asapo[+]=  0.72

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 117.   5.33  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

117.- 233.   2.26  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

233.- 350.   5.12  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.799     3.171      0.40     0.02      0   P158       0.00   0.00    158      0      0      0      0      0

2     3.655     3.030      0.40     0.02      1   P159       0.00   0.00    159      0      0      0      0      0

### V342

Viga=  342  V342                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.92 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.8 tf* m                  | M.[+] Max=      2.4 tf* m - Abcis.= 193    | M.[-] =      2.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.54  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.76  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.93   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   252.3                       | M[+]Min =   234.2                          | M[-]Min =   292.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.73                         |                                            | Asapo[+]=  0.73

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 117.   5.25  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

117.- 233.   2.14  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

233.- 350.   5.22  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.747     3.111      0.40     0.02      1   P160       0.00   0.00    160      0      0      0      0      0

2     3.730     3.092      0.40     0.02      0   P161       0.00   0.00    161      0      0      0      0      0

### V343

Viga=  343  V343                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.97 /B= 0.15 /H=  0.70  /BCs= 0.45 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.2 tf* m                  | M.[+] Max=      1.0 tf* m - Abcis.= 101    | M.[-] =      5.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.73  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.55  -SRAS- [  2 B 16.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.80   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  4 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   309.1                       | M[+]Min =   273.8                          | M[-]Min =   345.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.66                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 118.   2.72  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

118.- 237.   2.97  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

237.- 355.   5.37  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  7.90 /B= 0.15 /H=  0.70  /BCs= 0.62 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =     10.6 tf* m                  | M.[+] Max=      6.3 tf* m - Abcis.= 404    | M.[-] =     10.1  tf* m

[tf,cm]| As =   5.77  -SRAS-   [  3 B 16.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   5.49  -SRAS- [  3 B 16.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.21    | As =   3.16   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.20

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  4 B  6.3mm] - LN=  1.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   411.8                       | M[+]Min =   291.5                          | M[-]Min =   411.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.79                         |                                            | Asapo[+]=  0.79

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 187.  11.18  42.68   1  45.    1.4    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

187.- 561.   5.94  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

561.- 748.  10.70  42.68   1  45.    1.2    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.66 /B= 0.15 /H=  0.70  /BCs= 0.43 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 484    | M.[-] =      3.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.78  -SRAS-   [  2 B 16.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.78  -SRAS- [  2 B 16.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.78   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  4 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   338.3                       | M[+]Min =   271.7                          | M[-]Min =   338.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.45                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 141.   2.99  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

141.- 283.   1.48  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

283.- 424.   3.02  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  7.87 /B= 0.15 /H=  0.70  /BCs= 0.62 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =     10.1 tf* m                  | M.[+] Max=      6.3 tf* m - Abcis.= 402    | M.[-] =     10.4  tf* m

[tf,cm]| As =   5.46  -SRAS-   [  3 B 16.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   5.68  -SRAS- [  3 B 16.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.20    | As =   3.12   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.21

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  4 B  6.3mm] - LN=  1.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   410.9                       | M[+]Min =   291.3                          | M[-]Min =   410.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.78                         |                                            | Asapo[+]=  0.78

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 186.  10.98  42.68   1  45.    1.3    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

186.- 558.   5.87  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

558.- 744.  11.09  42.68   1  45.    1.4    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  3.97 /B= 0.15 /H=  0.70  /BCs= 0.45 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      5.0 tf* m                  | M.[+] Max=      1.0 tf* m - Abcis.= 304    | M.[-] =      1.1  tf* m

[tf,cm]| As =   2.57  -SRAS-   [  2 B 16.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.73  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.80   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  4 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   345.2                       | M[+]Min =   273.8                          | M[-]Min =   309.1

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.45                         |                                            | Asapo[+]=  0.68

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 118.   5.36  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

118.- 237.   3.06  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

237.- 355.   2.69  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.940     1.156      0.60     0.09      0   P162       0.00   0.00    162      0      0      0      0      0

2    11.470    10.669      0.60     0.09      0   P163       0.00   0.00    163      0      0      0      0      0

3     9.435     8.927      0.60     0.09      0   P164       0.00   0.00    164      0      0      0      0      0

4     9.647     9.141      0.60     0.09      0   P165       0.00   0.00    165      0      0      0      0      0

5    11.405    10.608      0.60     0.09      0   P166       0.00   0.00    166      0      0      0      0      0

6     1.922     1.138      0.60     0.09      0   P167       0.00   0.00    167      0      0      0      0      0

### V344

Viga=  344  V344                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.61 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.50 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.1 tf* m                  | M.[+] Max=      1.4 tf* m - Abcis.= 192    | M.[-] =      3.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.52  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.09  -SRAS- [  2 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.61   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   244.1                       | M[+]Min =   208.1                          | M[-]Min =   280.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.55                         |                                            | Asapo[+]=  0.40

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 142.   3.91  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

142.- 283.   2.01  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

283.- 425.   4.67  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  5.61 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.57 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.1 tf* m                  | M.[+] Max=      2.1 tf* m - Abcis.= 328    | M.[-] =      2.9  tf* m

[tf,cm]| As =   2.47  -SRAS-   [  2 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.77  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.11    | As =   1.67   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   303.8                       | M[+]Min =   213.9                          | M[-]Min =   260.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.42                         |                                            | Asapo[+]=  0.64

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 175.   5.37  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

175.- 350.   1.97  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

350.- 525.   4.61  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.790     2.172      0.40     0.02      0   P47        0.00   0.00     47      0      0      0      0      0

2     6.738     6.432      0.40     0.02      0   P32        0.00   0.00     32      0      0      0      0      0

3     3.292     2.812      0.40     0.02      0   P2         0.00   0.00      2      0      0      0      0      0

### V345

Viga=  345  V345                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.46 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.7 tf* m                  | M.[+] Max=      4.2 tf* m - Abcis.= 139    | M.[-] =      3.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.65  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.36  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   2.49   -STAS-  [  2 B 12.5mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.10

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   214.7                       | M[+]Min =   205.3                          | M[-]Min =   269.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.48                         |                                            | Asapo[+]=  0.62

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 102.   6.68  36.28   1  45.    0.1    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.5

102.- 241.   3.61  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

241.- 380.   7.64  36.28   1  45.    0.6    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.49 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 290    | M.[-] =      2.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.82  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.68  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.61   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   279.5                       | M[+]Min =   207.9                          | M[-]Min =   279.5

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.40                         |                                            | Asapo[+]=  0.40

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.-  90.   3.44  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

90.- 160.   1.58  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.5

160.- 250.   3.03  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.77 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.2 tf* m                  | M.[+] Max=      3.0 tf* m - Abcis.= 243    | M.[-] =      2.8  tf* m

[tf,cm]| As =   2.23  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.83  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.10    | As =   1.82   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   366.8                       | M[+]Min =   226.7                          | M[-]Min =   303.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.45                         |                                            | Asapo[+]=  0.96

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 127.   6.85  36.28   1  45.    0.2    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

127.- 253.   2.70  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

253.- 380.   5.74  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     4.766     4.335      0.40     0.02      0   P49        0.00   0.00     49      0      0      0      0      0

2     7.378     6.081      0.40     0.02      1   P35        0.00   0.00     35      0      0      0      0      0

3     6.546     5.943      0.40     0.02      1   P17        0.00   0.00     17      0      0      0      0      0

4     4.097     3.102      0.40     0.02      0   P3         0.00   0.00      3      0      0      0      0      0

### V346

Viga=  346  V346                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.12 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.38 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.= 104    | M.[-] =      0.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.47  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.53  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.53   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   220.1                       | M[+]Min =   198.2                          | M[-]Min =   245.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.44                         |                                            | Asapo[+]=  0.38

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 293.   1.87  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  3.12 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.34 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 104    | M.[-] =      1.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.49  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.49  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.49   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   230.1                       | M[+]Min =   193.5                          | M[-]Min =   230.1

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.37                         |                                            | Asapo[+]=  0.37

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 292.   1.71  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.41 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.= 217    | M.[-] =      1.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.55  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.55  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.55   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   253.5                       | M[+]Min =   200.8                          | M[-]Min =   253.5

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.39                         |                                            | Asapo[+]=  0.39

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 138.   2.04  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

138.- 277.   0.75  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

277.- 415.   2.04  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.37 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.1 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.= 152    | M.[-] =      1.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.51  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.51  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.51   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   240.1                       | M[+]Min =   196.7                          | M[-]Min =   240.1

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.38                         |                                            | Asapo[+]=  0.38

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 115.   1.71  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

115.- 230.   0.74  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

230.- 345.   1.82  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  4.45 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.48 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.4 tf* m                  | M.[+] Max=      1.0 tf* m - Abcis.= 296    | M.[-] =      0.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.66  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.46  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.60   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   276.5                       | M[+]Min =   207.1                          | M[-]Min =   217.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.40                         |                                            | Asapo[+]=  0.40

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 142.   2.43  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

142.- 283.   1.11  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

283.- 425.   1.88  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.064     0.603      0.20     0.00      0   P116       0.00   0.00    116      0      0      0      0      0

2     2.066     1.898      0.20     0.00      0   P110       0.00   0.00    110      0      0      0      0      0

3     2.464     2.367      0.20     0.00      0   P101       0.00   0.00    101      0      0      0      0      0

4     2.477     2.416      0.20     0.00      0   P91        0.00   0.00     91      0      0      0      0      0

5     2.785     2.714      0.20     0.00      0   P82        0.00   0.00     82      0      0      0      0      0

6     1.343     1.028      0.20     0.00      0   P71        0.00   0.00     71      0      0      0      0      0

### V347

Viga=  347  V347                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.40 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.03 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.3 tf* m                  | M.[+] Max=      3.5 tf* m - Abcis.= 220    | M.[-] =      0.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.58  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.46  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   2.03   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   263.7                       | M[+]Min =   238.9                          | M[-]Min =   217.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.73                         |                                            | Asapo[+]=  0.68

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 148.   5.19  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

148.- 319.   2.55  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.2

319.- 420.   4.81  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.703     3.401      0.20     0.00      0   P50        0.00   0.00     50      0      0      0      0      0

2     3.438     3.142      0.20     0.00      1   P33        0.00   0.00     33      0      0      0      0      0

### V348

Viga=  348  V348                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.40 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.03 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.8 tf* m                  | M.[+] Max=      3.4 tf* m - Abcis.= 220    | M.[-] =      1.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.46  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.58  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   2.01   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   217.0                       | M[+]Min =   238.9                          | M[-]Min =   263.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.68                         |                                            | Asapo[+]=  0.71

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 101.   4.88  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

101.- 274.   2.52  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.2

274.- 420.   5.10  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.481     3.192      0.20     0.00      1   P18        0.00   0.00     18      0      0      0      0      0

2     3.645     3.357      0.20     0.00      0   P1         0.00   0.00      1      0      0      0      0      0

### V349

Viga=  349  V349                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.27 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.40 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.= 109    | M.[-] =      0.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.47  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.53  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.53   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   222.5                       | M[+]Min =   199.3                          | M[-]Min =   248.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.51                         |                                            | Asapo[+]=  0.38

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 103.   1.54  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

103.- 205.   1.00  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

205.- 308.   1.97  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.31 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 154    | M.[-] =      0.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.47  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.47  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.47   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   221.0                       | M[+]Min =   190.4                          | M[-]Min =   221.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.37                         |                                            | Asapo[+]=  0.37

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 245.   1.46  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.37 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.8 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.= 212    | M.[-] =      0.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.51  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.51  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.51   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   240.1                       | M[+]Min =   196.7                          | M[-]Min =   240.1

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.38                         |                                            | Asapo[+]=  0.38

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 115.   1.77  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

115.- 230.   0.70  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

230.- 345.   1.78  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.34 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.8 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 105    | M.[-] =      1.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.49  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.49  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.49   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   230.6                       | M[+]Min =   193.6                          | M[-]Min =   230.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.37                         |                                            | Asapo[+]=  0.37

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   2.02  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  4.17 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.46 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.8 tf* m - Abcis.= 243    | M.[-] =      0.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.61  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.40  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.58   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   270.0                       | M[+]Min =   205.4                          | M[-]Min =   192.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.40                         |                                            | Asapo[+]=  0.53

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   2.42  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 267.   1.17  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

267.- 400.   1.66  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.099     0.624      0.20     0.00      0   P162       0.00   0.00    162      0      0      0      0      0

2     2.056     1.914      0.20     0.00      0   P158       0.00   0.00    158      0      0      0      0      0

3     2.054     1.904      0.20     0.00      0   P154       0.00   0.00    154      0      0      0      0      0

4     2.038     1.753      0.20     0.00      0   P142       0.00   0.00    142      0      0      0      0      0

5     3.018     2.516      0.20     0.00      0   P130       0.00   0.00    130      0      0      0      0      0

6     1.184     0.865      0.15     0.00      2   V332       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V350

Viga=  350  V350                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.45 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.04 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      3.6 tf* m - Abcis.= 222    | M.[-] =      0.1  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.46  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   2.12   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   217.6                       | M[+]Min =   239.3                          | M[-]Min =   217.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.71                         |                                            | Asapo[+]=  0.71

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 152.   4.30  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

152.- 327.   2.23  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.2

327.- 430.   4.29  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.067     2.983      0.15     0.00      2   V319       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     3.061     2.977      0.15     0.00      2   V310       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V351

Viga=  351  V351                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.45 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.04 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.1 tf* m                  | M.[+] Max=      3.7 tf* m - Abcis.= 222    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.46  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   2.14   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   217.6                       | M[+]Min =   239.3                          | M[-]Min =   217.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.71                         |                                            | Asapo[+]=  0.71

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 103.   4.33  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

103.- 278.   2.27  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.2

278.- 430.   4.30  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.091     3.006      0.15     0.00      2   V307       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     3.069     2.987      0.15     0.00      2   V301       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V352

Viga=  352  V352                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.12 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.62 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      1.1 tf* m - Abcis.= 130    | M.[-] =      1.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.51  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.93  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.70   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   236.7                       | M[+]Min =   217.3                          | M[-]Min =   318.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.43                         |                                            | Asapo[+]=  0.43

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 293.   3.72  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  3.12 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.53 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.= 130    | M.[-] =      2.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.74  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.74  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.63   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   289.5                       | M[+]Min =   210.5                          | M[-]Min =   289.5

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.41                         |                                            | Asapo[+]=  0.41

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 292.   3.31  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.67 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.0 tf* m                  | M.[+] Max=      1.5 tf* m - Abcis.= 217    | M.[-] =      2.0  tf* m

[tf,cm]| As =   2.03  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.03  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.74   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   335.3                       | M[+]Min =   220.7                          | M[-]Min =   335.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.44                         |                                            | Asapo[+]=  0.44

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 138.   4.16  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

138.- 277.   1.69  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

277.- 415.   4.24  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.59 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.9 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 152    | M.[-] =      2.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.87  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.87  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.68   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   309.2                       | M[+]Min =   215.1                          | M[-]Min =   309.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.42                         |                                            | Asapo[+]=  0.42

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 170.   3.62  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

170.- 240.   1.69  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.3   0.2

240.- 345.   3.95  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  4.45 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.82 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.0 tf* m                  | M.[+] Max=      2.6 tf* m - Abcis.= 259    | M.[-] =      1.4  tf* m

[tf,cm]| As =   2.31  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.58  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.10    | As =   1.85   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   380.2                       | M[+]Min =   229.1                          | M[-]Min =   264.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.46                         |                                            | Asapo[+]=  0.69

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 142.   5.58  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

142.- 283.   2.86  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

283.- 425.   4.34  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.915     1.619      0.20     0.00      1   P117       0.00   0.00    117      0      0      0      0      0

2     4.675     4.444      0.20     0.00      1   P111       0.00   0.00    111      0      0      0      0      0

3     5.247     5.059      0.20     0.00      1   P102       0.00   0.00    102      0      0      0      0      0

4     5.574     5.324      0.20     0.00      1   P92        0.00   0.00     92      0      0      0      0      0

5     6.732     6.221      0.20     0.00      1   P83        0.00   0.00     83      0      0      0      0      0

6     3.100     2.602      0.20     0.00      0   P72        0.00   0.00     72      0      0      0      0      0

### V353

Viga=  353  V353                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.98 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.9 tf* m                  | M.[+] Max=      2.4 tf* m - Abcis.= 208    | M.[-] =      2.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.82  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.56  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.97   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   302.3                       | M[+]Min =   236.9                          | M[-]Min =   258.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.82                         |                                            | Asapo[+]=  0.79

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 127.   5.85  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

127.- 253.   2.08  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

253.- 380.   5.67  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     4.176     3.391      0.40     0.02      0   P51        0.00   0.00     51      0      0      0      0      0

2     4.049     3.260      0.40     0.02      1   P36        0.00   0.00     36      0      0      0      0      0

### V354

Viga=  354  V354                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.98 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.4 tf* m                  | M.[+] Max=      2.4 tf* m - Abcis.= 208    | M.[-] =      2.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.56  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.82  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.97   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   258.7                       | M[+]Min =   236.9                          | M[-]Min =   302.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.80                         |                                            | Asapo[+]=  0.81

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 127.   5.71  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

127.- 253.   2.01  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

253.- 380.   5.77  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     4.073     3.294      0.40     0.02      1   P19        0.00   0.00     19      0      0      0      0      0

2     4.122     3.345      0.40     0.02      0   P4         0.00   0.00      4      0      0      0      0      0

### V355

Viga=  355  V355                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.62 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.8 tf* m - Abcis.= 105    | M.[-] =      1.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.51  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.93  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.70   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   237.3                       | M[+]Min =   217.5                          | M[-]Min =   320.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.43                         |                                            | Asapo[+]=  0.43

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   3.61  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.59 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.8 tf* m                  | M.[+] Max=      1.0 tf* m - Abcis.= 212    | M.[-] =      1.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.87  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.87  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.68   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   309.2                       | M[+]Min =   215.1                          | M[-]Min =   309.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.42                         |                                            | Asapo[+]=  0.42

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 137.   3.71  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

137.- 274.   1.42  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

274.- 345.   4.36  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.7

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  2.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.47 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 265    | M.[-] =      0.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.62  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.62  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.59   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   271.5                       | M[+]Min =   205.8                          | M[-]Min =   271.5

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.40                         |                                            | Asapo[+]=  0.40

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 245.   2.01  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.27 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.64 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.1 tf* m                  | M.[+] Max=      1.0 tf* m - Abcis.= 218    | M.[-] =      0.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.97  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.86  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.72   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   325.8                       | M[+]Min =   218.8                          | M[-]Min =   308.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.43                         |                                            | Asapo[+]=  0.78

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 103.   3.05  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

103.- 205.   0.99  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

205.- 308.   1.86  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.531     1.252      0.20     0.00      1   P131       0.00   0.00    131      0      0      0      0      0

2     5.138     4.909      0.20     0.00      1   P143       0.00   0.00    143      0      0      0      0      0

3     4.507     4.249      0.20     0.00      1   P155       0.00   0.00    155      0      0      0      0      0

4     3.024     2.376      0.20     0.00      1   P159       0.00   0.00    159      0      0      0      0      0

5     1.330     0.629      0.20     0.00      0   P163       0.00   0.00    163      0      0      0      0      0

### V356

Viga=  356  V356                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.28 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.01 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.3 tf* m                  | M.[+] Max=      3.2 tf* m - Abcis.= 214    | M.[-] =      0.8  tf* m

[tf,cm]| As =   2.03  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.46  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.99   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   306.1                       | M[+]Min =   237.9                          | M[-]Min =   215.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.94                         |                                            | Asapo[+]=  0.70

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   6.71  36.28   1  45.    0.1    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 267.   2.60  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

267.- 400.   5.02  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     4.788     4.236      0.40     0.02      0   P52        0.00   0.00     52      0      0      0      0      0

2     3.589     3.096      0.20     0.00      1   P37        0.00   0.00     37      0      0      0      0      0

### V357

Viga=  357  V357                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.28 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.01 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.8 tf* m                  | M.[+] Max=      3.2 tf* m - Abcis.= 214    | M.[-] =      3.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.46  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.09  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.99   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   215.8                       | M[+]Min =   237.9                          | M[-]Min =   306.1

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.72                         |                                            | Asapo[+]=  0.94

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   5.18  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 267.   2.59  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

267.- 400.   6.71  36.28   1  45.    0.1    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.697     3.205      0.20     0.00      1   P20        0.00   0.00     20      0      0      0      0      0

2     4.791     4.246      0.40     0.02      0   P5         0.00   0.00      5      0      0      0      0      0

### V358

Viga=  358  V358                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.60 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.54 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.=  86    | M.[-] =      1.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.48  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.77  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.64   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   225.6                       | M[+]Min =   211.6                          | M[-]Min =   294.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.41                         |                                            | Asapo[+]=  0.41

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 240.   3.05  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  3.83 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.38 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.9 tf* m                  | M.[+] Max=      1.2 tf* m - Abcis.= 227    | M.[-] =      2.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.52  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.55  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.52   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   243.5                       | M[+]Min =   197.7                          | M[-]Min =   243.5

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.38                         |                                            | Asapo[+]=  0.38

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 118.   4.00  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

118.- 236.   1.74  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

236.- 355.   4.13  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  2.94 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.33 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.2 tf* m                  | M.[+] Max=      0.8 tf* m - Abcis.= 125    | M.[-] =      1.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.48  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.48  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.48   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.4      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   226.5                       | M[+]Min =   192.3                          | M[-]Min =   226.5

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.37                         |                                            | Asapo[+]=  0.37

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 266.   3.73  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.27 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.35 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.9 tf* m - Abcis.= 190    | M.[-] =      1.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.50  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.50  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.50   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   232.9                       | M[+]Min =   194.4                          | M[-]Min =   232.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.37                         |                                            | Asapo[+]=  0.37

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 102.   3.42  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

102.- 205.   1.25  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

205.- 307.   2.95  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  2.88 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.32 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.9 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 288    | M.[-] =      1.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.48  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.48  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.48   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.4      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   225.4                       | M[+]Min =   191.9                          | M[-]Min =   225.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.37                         |                                            | Asapo[+]=  0.37

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 268.   1.64  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 6  /L=  3.70 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.37 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.3 tf* m                  | M.[+] Max=      1.3 tf* m - Abcis.= 123    | M.[-] =      2.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.52  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.52  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.52   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   241.1                       | M[+]Min =   197.0                          | M[-]Min =   241.1

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.38                         |                                            | Asapo[+]=  0.38

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.-  80.   3.42  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

80.- 150.   2.64  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.7

150.- 350.   3.93  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 7  /L=  3.90 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.44 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.2 tf* m                  | M.[+] Max=      1.2 tf* m - Abcis.= 227    | M.[-] =      1.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.57  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.45  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.57   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   263.5                       | M[+]Min =   203.6                          | M[-]Min =   211.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.39                         |                                            | Asapo[+]=  0.42

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 123.   3.83  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

123.- 247.   1.76  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

247.- 370.   3.01  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.204     0.963      0.20     0.00      1   P89        0.00   0.00     89      0      0      0      0      0

2     4.833     4.350      0.20     0.00      0   P93        0.00   0.00     93      0      0      0      0      0

3     4.772     4.365      0.50     0.07      0   P103       0.00   0.00    103      0      0      0      0      0

4     4.922     4.103      0.20     0.00      0   P112       0.00   0.00    112      0      0      0      0      0

5     2.931     2.612      0.20     0.00      0   P118       0.00   0.00    118      0      0      0      0      0

6     3.563     3.134      0.20     0.00      0   P126       0.00   0.00    126      0      0      0      0      0

7     5.432     5.235      0.20     0.00      0   P138       0.00   0.00    138      0      0      0      0      0

8     2.147     1.876      0.20     0.00      0   P150       0.00   0.00    150      0      0      0      0      0

### V359

Viga=  359  V359                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.21 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.63 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.4 tf* m                  | M.[+] Max=      2.2 tf* m - Abcis.= 107    | M.[-] =      3.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.64  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.30  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.71   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.10

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   273.1                       | M[+]Min =   218.1                          | M[-]Min =   322.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.48                         |                                            | Asapo[+]=  0.43

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 285.   6.71  36.28   1  45.    0.1    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.58 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.54 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.1 tf* m                  | M.[+] Max=      0.8 tf* m - Abcis.= 173    | M.[-] =      0.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.88  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.42  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.64   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   293.5                       | M[+]Min =   211.4                          | M[-]Min =   197.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.41                         |                                            | Asapo[+]=  0.55

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 233.   5.45  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.741     2.037      0.40     0.02      0   P73        0.00   0.00     73      0      0      0      0      0

2     8.284     6.833      0.40     0.02      1   P80        0.00   0.00     80      0      0      0      0      0

3     1.772     1.507      0.15     0.00      2   V325       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V360

Viga=  360  V360                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.45 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.04 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      3.4 tf* m - Abcis.= 222    | M.[-] =      0.1  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.46  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   2.02   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   239.3                          | M[-]Min =   217.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.67                         |                                            | Asapo[+]=  0.67

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 179.   4.21  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

179.- 250.   0.85  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.1

250.- 430.   4.03  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.005     2.909      0.15     0.00      2   V319       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     2.878     2.794      0.15     0.00      2   V310       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V361

Viga=  361  V361                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.45 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.04 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.1 tf* m                  | M.[+] Max=      4.0 tf* m - Abcis.= 222    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.46  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   2.36   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   217.6                       | M[+]Min =   239.3                          | M[-]Min =   217.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.79                         |                                            | Asapo[+]=  0.79

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 179.   4.66  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

179.- 250.   1.21  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.2

250.- 430.   4.57  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.326     3.233      0.15     0.00      2   V307       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     3.266     3.170      0.15     0.00      2   V301       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V362

Viga=  362  V362                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.28 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.79 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.3 tf* m                  | M.[+] Max=      3.4 tf* m - Abcis.= 214    | M.[-] =      3.6  tf* m

[tf,cm]| As =   2.02  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.26  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.98   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.10

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   306.1                       | M[+]Min =   227.7                          | M[-]Min =   372.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.94                         |                                            | Asapo[+]=  0.49

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 154.   6.74  36.28   1  45.    0.1    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

154.- 226.   2.32  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.3

226.- 400.   8.07  36.28   1  45.    0.7    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.78 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.48 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.2 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 280    | M.[-] =      1.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.93  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.66  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.60   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   276.4                       | M[+]Min =   207.1                          | M[-]Min =   276.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.40                         |                                            | Asapo[+]=  0.40

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 250.   4.10  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.77 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.9 tf* m                  | M.[+] Max=      2.1 tf* m - Abcis.= 243    | M.[-] =      2.6  tf* m

[tf,cm]| As =   2.23  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.83  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.10    | As =   1.82   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   366.8                       | M[+]Min =   226.7                          | M[-]Min =   303.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.45                         |                                            | Asapo[+]=  0.71

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 154.   5.57  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

154.- 226.   2.01  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.2

226.- 380.   5.08  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     4.807     4.266      0.40     0.02      0   P53        0.00   0.00     53      0      0      0      0      0

2     8.583     8.082      0.20     0.00      1   P38        0.00   0.00     38      0      0      0      0      0

3     5.067     4.482      0.40     0.02      1   P21        0.00   0.00     21      0      0      0      0      0

4     3.632     2.885      0.40     0.02      0   P6         0.00   0.00      6      0      0      0      0      0

### V363

Viga=  363  V363                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.21 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.63 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.9 tf* m - Abcis.=  53    | M.[-] =      3.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.95  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.01  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.71   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   322.8                       | M[+]Min =   218.1                          | M[-]Min =   322.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.88                         |                                            | Asapo[+]=  0.43

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 285.   4.37  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.58 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.54 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 238    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   2.19  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.64   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   293.5                       | M[+]Min =   211.4                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.41                         |                                            | Asapo[+]=  0.55

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 233.   4.17  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.776     0.500      0.40     0.02      0   P74        0.00   0.00     74      0      0      0      0      0

2     5.757     4.657      0.40     0.02      1   P81        0.00   0.00     81      0      0      0      0      0

3     0.361     0.086      0.15     0.00      2   V325       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V364

Viga=  364  V364                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  6.39 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.43 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.7 tf* m                  | M.[+] Max=      8.3 tf* m - Abcis.= 319    | M.[-] =      2.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.63  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.58  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   4.87   -STAS-  [  4 B 12.5mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

| Grampos Esq.= 1B  6.3mm   x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      | Grampos Dir.= 1B  6.3mm x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   238.3                       | M[+]Min =   252.2                          | M[-]Min =   238.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.62                         |                                            | Asapo[+]=  1.62

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 155.   8.18  36.27   1  45.    0.8    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

155.- 465.   4.88  36.17   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

465.- 620.   8.29  36.27   1  45.    0.9    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     5.836     5.362      0.20     0.00      0   P164       0.00   0.00    164      0      0      0      0      0

2     5.922     5.423      0.20     0.00      0   P151       0.00   0.00    151      0      0      0      0      0

### V365

Viga=  365  V365                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.28 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.01 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.9 tf* m                  | M.[+] Max=      3.3 tf* m - Abcis.= 214    | M.[-] =      3.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.46  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.94  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.99   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   215.8                       | M[+]Min =   237.9                          | M[-]Min =   306.1

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.73                         |                                            | Asapo[+]=  0.92

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   5.24  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 267.   2.46  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

267.- 400.   6.54  36.28   1  45.    0.1    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.736     3.208      0.20     0.00      1   P22        0.00   0.00     22      0      0      0      0      0

2     4.675     4.114      0.40     0.02      0   P7         0.00   0.00      7      0      0      0      0      0

### V366

Viga=  366  V366                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.60 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.67 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.9 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.=  65    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   2.03  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.55  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.74   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   334.7                       | M[+]Min =   220.6                          | M[-]Min =   253.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.59                         |                                            | Asapo[+]=  0.43

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 240.   1.69  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.135     0.408      0.20     0.00      0   P94        0.00   0.00     94      0      0      0      0      0

2     1.207     0.479      0.20     0.00      1   P90        0.00   0.00     90      0      0      0      0      0

### V367

Viga=  367  V367                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  6.39 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.43 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.7 tf* m                  | M.[+] Max=      8.3 tf* m - Abcis.= 319    | M.[-] =      2.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.65  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.60  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   4.86   -STAS-  [  4 B 12.5mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

| Grampos Esq.= 1B  6.3mm   x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      | Grampos Dir.= 1B  6.3mm x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   238.3                       | M[+]Min =   252.2                          | M[-]Min =   238.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.62                         |                                            | Asapo[+]=  1.62

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 155.   8.17  36.27   1  45.    0.8    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

155.- 465.   4.93  36.17   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

465.- 620.   8.27  36.27   1  45.    0.8    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     5.826     5.328      0.20     0.00      0   P165       0.00   0.00    165      0      0      0      0      0

2     5.907     5.384      0.20     0.00      0   P152       0.00   0.00    152      0      0      0      0      0

### V368

Viga=  368  V368                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.77 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.5 tf* m                  | M.[+] Max=      3.0 tf* m - Abcis.= 209    | M.[-] =      4.0  tf* m

[tf,cm]| As =   2.09  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.45  -SRAS- [  2 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.82   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.11

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   303.0                       | M[+]Min =   226.7                          | M[-]Min =   366.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.98                         |                                            | Asapo[+]=  0.45

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 127.   7.03  36.28   1  45.    0.3    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

127.- 253.   3.03  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

253.- 380.   9.10  36.28   1  45.    1.2    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.49 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 290    | M.[-] =      1.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.79  -SRAS-   [  2 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.68  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.61   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   279.5                       | M[+]Min =   207.9                          | M[-]Min =   279.5

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.40                         |                                            | Asapo[+]=  0.40

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 250.   3.87  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.77 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.2 tf* m                  | M.[+] Max=      2.4 tf* m - Abcis.= 243    | M.[-] =      2.5  tf* m

[tf,cm]| As =   2.23  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.83  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.10    | As =   1.82   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   366.8                       | M[+]Min =   226.7                          | M[-]Min =   303.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.45                         |                                            | Asapo[+]=  0.78

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 127.   6.43  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

127.- 253.   2.39  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

253.- 380.   5.55  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     5.013     4.269      0.40     0.02      0   P54        0.00   0.00     54      0      0      0      0      0

2     8.795     8.332      0.40     0.02      1   P39        0.00   0.00     39      0      0      0      0      0

3     5.915     5.535      0.40     0.02      1   P23        0.00   0.00     23      0      0      0      0      0

4     3.965     3.225      0.40     0.02      0   P8         0.00   0.00      8      0      0      0      0      0

### V369

Viga=  369  V369                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.81 /B= 0.15 /H=  0.70  /BCs= 0.87 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.9 tf* m                  | M.[+] Max=      1.1 tf* m - Abcis.=  40    | M.[-] =      5.6  tf* m

[tf,cm]| As =   2.62  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.89  -SRAS- [  3 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.10    | As =   2.12   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.11

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  4 B  6.3mm] - LN=  0.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   503.8                       | M[+]Min =   310.5                          | M[-]Min =   503.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.90                         |                                            | Asapo[+]=  0.53

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 147.   1.80  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

147.- 293.   2.61  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

293.- 440.   4.21  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  3.62 /B= 0.15 /H=  0.70  /BCs= 0.69 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.35 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      6.8 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 274    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   3.54  -SRAS-   [  3 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.13    | As =   1.98   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  4 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   437.3                       | M[+]Min =   297.3                          | M[-]Min =   231.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.50                         |                                            | Asapo[+]=  0.66

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 116.   8.71  42.79   1  45.    0.4    1.5      1.6  4.2  0.0  15.0  2   0.0   1.6

116.- 224.   1.85  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

224.- 333.   0.73  42.79   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.285     0.202      0.40     0.00      0   P75        0.00   0.00     75      0      0      0      0      0

2     8.739     7.899      0.50     0.04      1   P84        0.00   0.00     84      0      0      0      0      0

3     0.525     0.301      0.15     0.00      2   V327       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V370

Viga=  370  V370                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.28 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.01 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.5 tf* m                  | M.[+] Max=      3.1 tf* m - Abcis.= 214    | M.[-] =      0.8  tf* m

[tf,cm]| As =   2.09  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.46  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.99   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   306.1                       | M[+]Min =   237.9                          | M[-]Min =   215.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.93                         |                                            | Asapo[+]=  0.68

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   6.63  36.28   1  45.    0.1    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 267.   2.54  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

267.- 400.   4.85  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     4.729     4.156      0.40     0.02      0   P55        0.00   0.00     55      0      0      0      0      0

2     3.464     2.976      0.20     0.00      1   P34        0.00   0.00     34      0      0      0      0      0

### V371

Viga=  371  V371                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.28 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.01 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.8 tf* m                  | M.[+] Max=      3.2 tf* m - Abcis.= 214    | M.[-] =      3.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.46  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.08  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.99   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   215.8                       | M[+]Min =   237.9                          | M[-]Min =   306.1

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.73                         |                                            | Asapo[+]=  0.94

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   5.21  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 267.   2.57  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

267.- 400.   6.70  36.28   1  45.    0.1    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.717     3.201      0.20     0.00      1   P24        0.00   0.00     24      0      0      0      0      0

2     4.788     4.226      0.40     0.02      0   P9         0.00   0.00      9      0      0      0      0      0

### V372

Viga=  372  V372                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.61 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.69 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.9 tf* m - Abcis.= 151    | M.[-] =      2.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.53  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.07  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.76   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   247.5                       | M[+]Min =   222.0                          | M[-]Min =   341.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.44                         |                                            | Asapo[+]=  0.44

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 111.   2.37  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

111.- 222.   1.49  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

222.- 333.   3.33  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  3.60 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.37 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.9 tf* m - Abcis.= 246    | M.[-] =      2.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.51  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.51  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.51   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   239.3                       | M[+]Min =   196.4                          | M[-]Min =   239.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.38                         |                                            | Asapo[+]=  0.38

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 107.   3.89  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

107.- 214.   1.98  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

214.- 324.   3.87  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.3

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  2.98 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.33 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.8 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.= 101    | M.[-] =      1.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.48  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.48  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.48   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.4      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   227.4                       | M[+]Min =   192.6                          | M[-]Min =   227.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.37                         |                                            | Asapo[+]=  0.37

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 270.   2.86  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.27 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.35 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.= 163    | M.[-] =      1.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.50  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.50  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.50   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.3      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   232.9                       | M[+]Min =   194.4                          | M[-]Min =   232.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.37                         |                                            | Asapo[+]=  0.37

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 102.   2.59  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

102.- 205.   0.87  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

205.- 307.   2.68  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  2.88 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.32 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.1 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 144    | M.[-] =      1.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.48  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.48  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.48   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.4      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   225.4                       | M[+]Min =   191.9                          | M[-]Min =   225.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.37                         |                                            | Asapo[+]=  0.37

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 268.   2.48  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 6  /L=  3.70 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.37 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.2 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.= 185    | M.[-] =      1.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.52  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.52  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.52   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   241.1                       | M[+]Min =   197.0                          | M[-]Min =   241.1

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.38                         |                                            | Asapo[+]=  0.38

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.-  80.   3.12  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

80.- 150.   1.52  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.2

150.- 350.   3.48  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 7  /L=  3.90 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.44 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.0 tf* m                  | M.[+] Max=      1.2 tf* m - Abcis.= 227    | M.[-] =      1.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.57  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.45  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.57   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   263.5                       | M[+]Min =   203.6                          | M[-]Min =   211.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.39                         |                                            | Asapo[+]=  0.44

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 123.   3.67  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

123.- 247.   1.62  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

247.- 370.   3.13  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.688     1.431      0.20     0.00      2   V324       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     4.831     4.010      0.40     0.02      0   P95        0.00   0.00     95      0      0      0      0      0

3     3.898     3.564      0.50     0.07      0   P104       0.00   0.00    104      0      0      0      0      0

4     3.746     2.992      0.20     0.00      0   P115       0.00   0.00    115      0      0      0      0      0

5     3.555     3.201      0.20     0.00      0   P119       0.00   0.00    119      0      0      0      0      0

6     3.944     3.114      0.20     0.00      0   P129       0.00   0.00    129      0      0      0      0      0

7     5.010     4.622      0.20     0.00      0   P141       0.00   0.00    141      0      0      0      0      0

8     2.235     1.944      0.20     0.00      0   P153       0.00   0.00    153      0      0      0      0      0

### V373

Viga=  373  V373                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.45 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.04 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      4.0 tf* m - Abcis.= 222    | M.[-] =      0.1  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.46  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   2.35   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   217.6                       | M[+]Min =   239.3                          | M[-]Min =   217.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.78                         |                                            | Asapo[+]=  0.78

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 179.   4.70  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

179.- 250.   1.14  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.2

250.- 430.   4.66  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.355     3.256      0.15     0.00      2   V319       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     3.331     3.241      0.15     0.00      2   V311       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V374

Viga=  374  V374                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.45 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.04 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.1 tf* m                  | M.[+] Max=      4.0 tf* m - Abcis.= 222    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.46  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   2.34   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   217.6                       | M[+]Min =   239.3                          | M[-]Min =   217.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.78                         |                                            | Asapo[+]=  0.78

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 180.   4.77  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

180.- 251.   1.09  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.2

251.- 430.   4.57  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.404     3.310      0.15     0.00      2   V307       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     3.267     3.173      0.15     0.00      2   V301       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V375

Viga=  375  V375                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.76 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.10 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.8 tf* m - Abcis.= 357    | M.[-] =      2.4  tf* m

[tf,cm]| As =   2.60  -SRAS-   [  4 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.60  -SRAS- [  4 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.11    | As =   2.06   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.11

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   418.5                       | M[+]Min =   241.7                          | M[-]Min =   418.5

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.52                         |                                            | Asapo[+]=  0.57

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 147.   2.94  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

147.- 293.   1.50  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

293.- 440.   2.69  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.097     1.036      0.50     0.07      1   P85        0.00   0.00     85      0      0      0      0      0

2     1.920     0.859      0.40     0.02      0   P76        0.00   0.00     76      0      0      0      0      0

### V376

Viga=  376  V376                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.98 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.7 tf* m                  | M.[+] Max=      2.2 tf* m - Abcis.= 208    | M.[-] =      2.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.82  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.82  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.97   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   302.3                       | M[+]Min =   236.9                          | M[-]Min =   302.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.73                         |                                            | Asapo[+]=  0.71

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 154.   5.23  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

154.- 226.   1.78  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.2

226.- 380.   5.10  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.731     2.975      0.40     0.02      0   P56        0.00   0.00     56      0      0      0      0      0

2     3.646     2.897      0.40     0.02      1   P41        0.00   0.00     41      0      0      0      0      0

### V377

Viga=  377  V377                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.98 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.3 tf* m                  | M.[+] Max=      2.2 tf* m - Abcis.= 208    | M.[-] =      2.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.82  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.82  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.97   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   302.3                       | M[+]Min =   236.9                          | M[-]Min =   302.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.71                         |                                            | Asapo[+]=  0.74

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 154.   5.08  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

154.- 226.   1.82  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.2

226.- 380.   5.29  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.627     2.879      0.40     0.02      1   P25        0.00   0.00     25      0      0      0      0      0

2     3.776     3.018      0.40     0.02      0   P10        0.00   0.00     10      0      0      0      0      0

### V378

Viga=  378  V378                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  6.35 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.10 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.0 tf* m                  | M.[+] Max=      8.5 tf* m - Abcis.= 264    | M.[-] =     10.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.51  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   6.99  -SRAS- [  4 B 16.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   5.01   -STAS-  [  4 B 12.5mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.31

| Grampos Esq.= 1B  6.3mm   x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   237.8                       | M[+]Min =   241.7                          | M[-]Min =   466.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.67                         |                                            | Asapo[+]=  1.67

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 154.   8.86  36.20   1  45.    1.1    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

154.- 461.   7.71  36.17   1  45.    0.6    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

461.- 615.  12.94  36.17   1  45.    3.0    1.5      3.0  5.0  0.0  12.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.59 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      9.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.= 273    | M.[-] =      1.0  tf* m

[tf,cm]| As =   6.18  -SRAS-   [  3 B 16.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.87  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.27    | As =   1.68   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   309.2                       | M[+]Min =   215.1                          | M[-]Min =   309.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.42                         |                                            | Asapo[+]=  0.42

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 115.   9.03  36.17   1  45.    1.2    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

115.- 230.   5.19  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

230.- 345.   2.75  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.59 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.1 tf* m                  | M.[+] Max=      1.8 tf* m - Abcis.= 152    | M.[-] =      4.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.87  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.43  -SRAS- [  2 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.68   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.10

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   309.2                       | M[+]Min =   215.1                          | M[-]Min =   309.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.42                         |                                            | Asapo[+]=  0.42

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 115.   4.81  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

115.- 230.   3.26  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

230.- 345.   6.85  36.28   1  45.    0.2    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  4.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.65 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.0 tf* m                  | M.[+] Max=      2.5 tf* m - Abcis.= 207    | M.[-] =      2.6  tf* m

[tf,cm]| As =   2.45  -SRAS-   [  2 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.98  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.11    | As =   1.72   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   327.9                       | M[+]Min =   219.2                          | M[-]Min =   327.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.43                         |                                            | Asapo[+]=  0.43

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 132.   7.34  36.28   1  45.    0.4    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

132.- 263.   3.14  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

263.- 395.   6.30  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.53 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 315    | M.[-] =      1.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.75  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.75  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.63   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   290.4                       | M[+]Min =   210.7                          | M[-]Min =   290.4

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.41                         |                                            | Asapo[+]=  0.41

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   3.18  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 6  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.59 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.2 tf* m                  | M.[+] Max=      1.1 tf* m - Abcis.= 182    | M.[-] =      1.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.87  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.87  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.68   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   309.2                       | M[+]Min =   215.1                          | M[-]Min =   309.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.42                         |                                            | Asapo[+]=  0.42

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 137.   3.36  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

137.- 274.   1.68  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

274.- 345.   4.57  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.7

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 7  /L=  2.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.47 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 265    | M.[-] =      0.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.62  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.62  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.59   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   271.5                       | M[+]Min =   205.8                          | M[-]Min =   271.5

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.40                         |                                            | Asapo[+]=  0.40

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 245.   2.06  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 8  /L=  3.27 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.64 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.0 tf* m                  | M.[+] Max=      1.0 tf* m - Abcis.= 218    | M.[-] =      0.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.97  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.65  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.72   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   325.8                       | M[+]Min =   218.8                          | M[-]Min =   274.5

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.43                         |                                            | Asapo[+]=  0.66

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 103.   2.92  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

103.- 205.   0.87  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

205.- 308.   1.82  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     6.319     6.074      0.20     0.00      2   V324       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2    15.680    15.017      0.20     0.00      1   P96        0.00   0.00     96      0      0      0      0      0

3     5.371     5.006      0.20     0.00      1   P106       0.00   0.00    106      0      0      0      0      0

4    10.105     9.624      0.20     0.00      1   P120       0.00   0.00    120      0      0      0      0      0

5     6.719     6.423      0.20     0.00      1   P132       0.00   0.00    132      0      0      0      0      0

6     4.039     3.879      0.20     0.00      1   P144       0.00   0.00    144      0      0      0      0      0

7     4.718     4.435      0.20     0.00      1   P156       0.00   0.00    156      0      0      0      0      0

8     2.907     2.317      0.20     0.00      1   P160       0.00   0.00    160      0      0      0      0      0

9     1.303     0.711      0.20     0.00      0   P166       0.00   0.00    166      0      0      0      0      0

### V379

Viga=  379  V379                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.28 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.01 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.4 tf* m                  | M.[+] Max=      3.2 tf* m - Abcis.= 214    | M.[-] =      0.7  tf* m

[tf,cm]| As =   2.04  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.46  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.99   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   306.1                       | M[+]Min =   237.9                          | M[-]Min =   215.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.96                         |                                            | Asapo[+]=  0.71

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   6.84  36.28   1  45.    0.2    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 267.   2.59  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

267.- 400.   5.09  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     4.878     4.349      0.40     0.02      0   P57        0.00   0.00     57      0      0      0      0      0

2     3.638     3.180      0.20     0.00      1   P40        0.00   0.00     40      0      0      0      0      0

### V380

Viga=  380  V380                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.28 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.01 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.8 tf* m                  | M.[+] Max=      3.3 tf* m - Abcis.= 214    | M.[-] =      3.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.46  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.03  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.99   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   215.8                       | M[+]Min =   237.9                          | M[-]Min =   306.1

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.73                         |                                            | Asapo[+]=  0.94

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   5.25  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 267.   2.56  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

267.- 400.   6.76  36.28   1  45.    0.1    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.743     3.261      0.20     0.00      1   P26        0.00   0.00     26      0      0      0      0      0

2     4.827     4.305      0.40     0.02      0   P11        0.00   0.00     11      0      0      0      0      0

### V381

Viga=  381  V381                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.27 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.40 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.= 109    | M.[-] =      0.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.47  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.53  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.53   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   222.5                       | M[+]Min =   199.3                          | M[-]Min =   248.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.38                         |                                            | Asapo[+]=  0.38

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 103.   1.48  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

103.- 205.   0.85  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

205.- 308.   1.82  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.31 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.= 176    | M.[-] =      0.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.47  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.47  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.47   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   221.0                       | M[+]Min =   190.4                          | M[-]Min =   221.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.37                         |                                            | Asapo[+]=  0.37

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 245.   1.51  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.37 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.= 182    | M.[-] =      1.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.51  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.51  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.51   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   240.1                       | M[+]Min =   196.7                          | M[-]Min =   240.1

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.38                         |                                            | Asapo[+]=  0.38

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 115.   1.54  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

115.- 230.   1.19  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

230.- 345.   2.28  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.17 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.39 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.2 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.= 211    | M.[-] =      0.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.53  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.39  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.53   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   246.2                       | M[+]Min =   198.6                          | M[-]Min =   186.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.38                         |                                            | Asapo[+]=  0.51

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 100.   2.48  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

100.- 200.   1.53  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

200.- 300.   1.28  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.054     0.731      0.20     0.00      0   P167       0.00   0.00    167      0      0      0      0      0

2     2.151     1.999      0.20     0.00      0   P161       0.00   0.00    161      0      0      0      0      0

3     1.832     1.358      0.20     0.00      0   P157       0.00   0.00    157      0      0      0      0      0

4     3.372     2.451      0.20     0.00      0   P145       0.00   0.00    145      0      0      0      0      0

5     0.913     0.398      0.15     0.00      2   V335       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V382

Viga=  382  V382                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.46 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.7 tf* m                  | M.[+] Max=      1.5 tf* m - Abcis.= 174    | M.[-] =      1.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.51  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.61  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.58   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   237.0                       | M[+]Min =   205.3                          | M[-]Min =   269.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.51                         |                                            | Asapo[+]=  0.40

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 127.   3.66  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

127.- 253.   1.47  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

253.- 380.   4.02  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.32 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.2 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 290    | M.[-] =      1.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.48  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.48  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.48   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.4      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   225.0                       | M[+]Min =   191.8                          | M[-]Min =   225.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.37                         |                                            | Asapo[+]=  0.37

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 250.   1.54  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.46 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.0 tf* m                  | M.[+] Max=      1.5 tf* m - Abcis.= 243    | M.[-] =      1.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.61  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.51  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.58   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   269.6                       | M[+]Min =   205.3                          | M[-]Min =   237.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.40                         |                                            | Asapo[+]=  0.50

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 127.   4.08  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

127.- 253.   1.50  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

253.- 380.   3.59  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.611     2.159      0.40     0.02      0   P60        0.00   0.00     60      0      0      0      0      0

2     3.617     3.402      0.40     0.02      1   P45        0.00   0.00     45      0      0      0      0      0

3     3.753     3.492      0.40     0.02      1   P30        0.00   0.00     30      0      0      0      0      0

4     2.566     2.113      0.40     0.02      0   P15        0.00   0.00     15      0      0      0      0      0

### V383

Viga=  383  V383                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.61 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.50 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.7 tf* m                  | M.[+] Max=      1.0 tf* m - Abcis.=  79    | M.[-] =      3.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.47  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.16  -SRAS- [  2 B 16.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.61   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   220.8                       | M[+]Min =   208.1                          | M[-]Min =   280.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.83                         |                                            | Asapo[+]=  0.40

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 142.   1.64  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

142.- 283.   1.95  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

283.- 425.   3.39  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  6.43 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.54 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      6.2 tf* m                  | M.[+] Max=      4.0 tf* m - Abcis.= 328    | M.[-] =      5.1  tf* m

[tf,cm]| As =   3.89  -SRAS-   [  2 B 16.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   3.16  -SRAS- [  3 B 12.5mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.17    | As =   2.32   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.14

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   292.9                       | M[+]Min =   211.3                          | M[-]Min =   292.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.58                         |                                            | Asapo[+]=  0.58

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 154.   7.49  36.28   1  45.    0.5    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

154.- 461.   4.16  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

461.- 615.   7.00  36.28   1  45.    0.3    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.37 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      4.1 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.= 243    | M.[-] =      0.9  tf* m

[tf,cm]| As =   2.50  -SRAS-   [  2 B 12.5mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.51  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.11    | As =   1.51   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   240.1                       | M[+]Min =   196.7                          | M[-]Min =   240.1

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.38                         |                                            | Asapo[+]=  0.38

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 115.   4.80  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

115.- 230.   2.46  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

230.- 345.   2.22  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.37 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.8 tf* m                  | M.[+] Max=      1.0 tf* m - Abcis.= 152    | M.[-] =      2.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.51  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.72  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.51   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   240.1                       | M[+]Min =   196.7                          | M[-]Min =   240.1

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.38                         |                                            | Asapo[+]=  0.38

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 115.   2.76  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

115.- 230.   2.14  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

230.- 345.   4.28  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  4.10 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.46 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.8 tf* m                  | M.[+] Max=      1.9 tf* m - Abcis.= 239    | M.[-] =      0.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.67  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.45  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.58   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   268.2                       | M[+]Min =   204.9                          | M[-]Min =   213.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.40                         |                                            | Asapo[+]=  0.53

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 130.   4.91  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

130.- 260.   2.34  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

260.- 390.   3.32  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.173     0.476      0.40     0.02      0   P77        0.00   0.00     77      0      0      0      0      0

2     7.394     6.867      0.65     0.14      0   P87        0.00   0.00     87      0      0      0      0      0

3     8.379     8.008      0.20     0.00      0   P97        0.00   0.00     97      0      0      0      0      0

4     3.522     3.331      0.20     0.00      0   P107       0.00   0.00    107      0      0      0      0      0

5     6.498     6.230      0.20     0.00      0   P121       0.00   0.00    121      0      0      0      0      0

6     2.375     2.158      0.20     0.00      0   P133       0.00   0.00    133      0      0      0      0      0

### V384

Viga=  384  V384                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.46 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.5 tf* m                  | M.[+] Max=      1.7 tf* m - Abcis.= 139    | M.[-] =      2.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.56  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.61  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.58   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   259.1                       | M[+]Min =   205.3                          | M[-]Min =   269.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.90                         |                                            | Asapo[+]=  0.40

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 127.   3.83  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

127.- 253.   1.88  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

253.- 380.   4.22  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.32 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 290    | M.[-] =      1.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.48  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.48  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.48   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.4      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   225.0                       | M[+]Min =   191.8                          | M[-]Min =   225.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.37                         |                                            | Asapo[+]=  0.37

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 250.   1.87  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.46 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.4 tf* m                  | M.[+] Max=      1.7 tf* m - Abcis.= 278    | M.[-] =      2.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.61  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.56  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.58   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   269.6                       | M[+]Min =   205.3                          | M[-]Min =   259.1

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.40                         |                                            | Asapo[+]=  0.87

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 127.   4.22  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

127.- 253.   1.87  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

253.- 380.   3.83  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.732     1.579      0.40     0.02      0   P61        0.00   0.00     61      0      0      0      0      0

2     3.501     3.072      0.40     0.02      1   P46        0.00   0.00     46      0      0      0      0      0

3     3.575     3.164      0.40     0.02      1   P31        0.00   0.00     31      0      0      0      0      0

4     2.733     1.586      0.40     0.02      0   P16        0.00   0.00     16      0      0      0      0      0

### V385

Viga=  385  V385                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.45 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.04 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      3.6 tf* m - Abcis.= 222    | M.[-] =      0.1  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.46  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   2.10   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   217.6                       | M[+]Min =   239.3                          | M[-]Min =   217.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.70                         |                                            | Asapo[+]=  0.70

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 152.   4.26  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

152.- 327.   2.23  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.2

327.- 430.   4.26  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.036     2.946      0.15     0.00      2   V320       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     3.040     2.952      0.15     0.00      2   V312       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V386

Viga=  386  V386                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.45 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.04 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.1 tf* m                  | M.[+] Max=      3.6 tf* m - Abcis.= 222    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.46  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   0.00  -SRAS- [  0 B  6.3mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   2.09   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.00

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   217.6                       | M[+]Min =   239.3                          | M[-]Min =   217.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.70                         |                                            | Asapo[+]=  0.70

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 103.   4.25  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

103.- 278.   2.23  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.2

278.- 430.   4.20  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.030     2.921      0.15     0.00      2   V308       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     2.999     2.884      0.15     0.00      2   V302       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V387

Viga=  387  V387                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.40 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.03 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.6 tf* m                  | M.[+] Max=      3.6 tf* m - Abcis.= 220    | M.[-] =      0.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.58  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.46  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   2.08   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   263.7                       | M[+]Min =   238.9                          | M[-]Min =   217.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.75                         |                                            | Asapo[+]=  0.69

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 146.   5.37  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

146.- 319.   2.64  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.2

319.- 420.   4.95  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.830     3.371      0.20     0.00      0   P58        0.00   0.00     58      0      0      0      0      0

2     3.537     3.074      0.20     0.00      1   P42        0.00   0.00     42      0      0      0      0      0

### V388

Viga=  388  V388                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.28 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 1.01 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.9 tf* m                  | M.[+] Max=      3.2 tf* m - Abcis.= 214    | M.[-] =      3.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.46  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.36  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.99   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.10

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.7      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   215.8                       | M[+]Min =   237.9                          | M[-]Min =   306.1

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.66                         |                                            | Asapo[+]=  0.86

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 101.   4.75  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

101.- 272.   2.90  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.2

272.- 400.   6.16  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.386     2.522      0.20     0.00      1   P27        0.00   0.00     27      0      0      0      0      0

2     4.397     3.428      0.40     0.02      0   P12        0.00   0.00     12      0      0      0      0      0

### V389

Viga=  389  V389                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.16 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.57 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.1 tf* m                  | M.[+] Max=      5.1 tf* m - Abcis.= 138    | M.[-] =      3.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.88  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.85  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   2.99   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.9      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   236.6                       | M[+]Min =   213.6                          | M[-]Min =   236.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.76                         |                                            | Asapo[+]=  1.12

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 102.   7.47  36.28   1  45.    0.5    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.6

102.- 241.   3.17  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

241.- 380.   7.16  36.28   1  45.    0.3    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     5.332     4.626      0.40     0.02      0   P59        0.00   0.00     59      0      0      0      0      0

2     5.113     3.440      0.40     0.02      1   P43        0.00   0.00     43      0      0      0      0      0

### V390

Viga=  390  V390                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.06 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.96 /BCi= 0.00 /TpS=  2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.5 tf* m                  | M.[+] Max=      2.3 tf* m - Abcis.= 236    | M.[-] =      3.2  tf* m

[tf,cm]| As =   2.14  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.96  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.96   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.08

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  0.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   299.2                       | M[+]Min =   236.0                          | M[-]Min =   299.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.95                         |                                            | Asapo[+]=  0.86

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 123.   6.78  36.28   1  45.    0.2    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

123.- 247.   2.66  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

247.- 370.   6.16  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     4.833     3.380      0.50     0.07      1   P28        0.00   0.00     28      0      0      0      0      0

2     4.403     2.985      0.40     0.02      0   P13        0.00   0.00     13      0      0      0      0      0

### V391

Viga=  391  V391                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.06 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.38 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.2 tf* m                  | M.[+] Max=      0.9 tf* m - Abcis.= 104    | M.[-] =      1.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.47  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.52  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.52   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   220.2                       | M[+]Min =   197.7                          | M[-]Min =   243.5

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.56                         |                                            | Asapo[+]=  0.38

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 270.   3.53  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.86 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.32 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.1 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.=  24    | M.[-] =      1.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.48  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.48  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.48   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.4      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   225.0                       | M[+]Min =   191.8                          | M[-]Min =   225.0

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.48                         |                                            | Asapo[+]=  0.37

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 250.   2.55  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.06 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.45 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.3 tf* m                  | M.[+] Max=      1.2 tf* m - Abcis.= 240    | M.[-] =      1.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.60  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.50  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.58   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.0      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   267.3                       | M[+]Min =   204.7                          | M[-]Min =   236.2

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.39                         |                                            | Asapo[+]=  0.50

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 123.   4.22  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

123.- 247.   1.58  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

247.- 370.   3.57  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     2.136     1.236      0.40     0.02      0   P48        0.00   0.00     48      0      0      0      0      0

2     2.852     2.649      0.50     0.07      0   P44        0.00   0.00     44      0      0      0      0      0

3     4.169     3.678      0.50     0.07      0   P29        0.00   0.00     29      0      0      0      0      0

4     2.551     1.946      0.40     0.02      0   P14        0.00   0.00     14      0      0      0      0      0

### V392

Viga=  392  V392                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.74 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.= 174    | M.[-] =      0.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.40                         |                                            | Asapo[+]=  0.44

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 154.   1.25  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.893     0.038      0.20     0.00      0   P64        0.00   0.00     64      0      0      0      0      0

2     0.806    -0.049      0.20     0.00      0   P62        0.00   0.00     62      0      0      0      0      0

### V393

Viga=  393  V393                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.06 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.7 tf* m                  | M.[+] Max=      1.3 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      1.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.09                         |                                            | Asapo[+]=  0.52

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 170.   2.71  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.917    -0.934      0.40     0.02      0   P62        0.00   0.00     62      0      0      0      0      0

2     1.933     0.083      0.40     0.02      0   P63        0.00   0.00     63      0      0      0      0      0

### V394

Viga=  394  V394                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.07 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.31 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.15 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 207    | M.[-] =      2.4  tf* m

[tf,cm]| As =   0.00  -SRAS-   [  0 B  6.3mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.70  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.00    | As =   1.70   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   200.5                          | M[-]Min =   273.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.42                         |                                            | Asapo[+]=  0.42

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 190.   2.88  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  1.74 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.25 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.15 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 174    | M.[-] =      5.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.58  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   3.46  -SRAS- [  2 B 16.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.58   -STAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.15

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.8      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   240.8                       | M[+]Min =   192.6                          | M[-]Min =   240.8

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.40                         |                                            | Asapo[+]=  0.40

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 154.   4.31  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  2.07 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.31 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.15 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      6.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 207    | M.[-] =      0.4  tf* m

[tf,cm]| As =   3.97  -SRAS-   [  2 B 16.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.70  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.17    | As =   1.70   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.5      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   273.6                       | M[+]Min =   200.5                          | M[-]Min =   273.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.42                         |                                            | Asapo[+]=  0.42

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 190.   5.06  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1    -0.025    -0.423      0.15     0.00      2   V319       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     0.358     0.005      0.20     0.00      0   P63        0.00   0.00     63      0      0      0      0      0

3     6.504     6.212      0.20     0.00      0   P65        0.00   0.00     65      0      0      0      0      0

4    -1.878    -2.273      0.15     0.00      2   V321       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

### V395

Viga=  395  V395                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.06 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.8 tf* m                  | M.[+] Max=      1.4 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      2.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.35  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.35  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.35   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   169.7                       | M[+]Min =   169.7                          | M[-]Min =   169.7

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.23                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 170.   3.06  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.869    -1.185      0.40     0.02      0   P64        0.00   0.00     64      0      0      0      0      0

2     2.184     0.130      0.40     0.02      0   P65        0.00   0.00     65      0      0      0      0      0

### V396

Viga=  396  V396                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  5.89 /B= 0.15 /H=  0.60  /BCs= 0.74 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.15 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.30 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.3 tf* m                  | M.[+] Max=      5.4 tf* m - Abcis.= 294    | M.[-] =      0.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.57  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.57  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   3.15   -STAS-  [  4 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

| Grampos Esq.= 1B  6.3mm   x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X  3 B  6.3mm] - LN=  1.5      | Grampos Dir.= 1B  6.3mm x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   236.6                       | M[+]Min =   234.8                          | M[-]Min =   236.6

[cm2  ]| Asapo[+]=  1.05                         |                                            | Asapo[+]=  1.05

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 191.   4.97  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

191.- 382.   2.08  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

382.- 574.   4.61  36.28   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     3.543     3.477      0.15     0.00      2   V321       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

2     3.294     3.225      0.15     0.00      2   V319       0.00   0.00      0      0      0      0      0      0

## RESPALDO

### V401

Viga=  401  V401                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.1 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 131    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.38                         |                                            | Asapo[+]=  0.38

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   1.19  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  3.20 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.= 192    | M.[-] =      0.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   1.12  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.75 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 192    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 117.   1.28  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

117.- 233.   0.44  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

233.- 350.   1.24  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 131    | M.[-] =      0.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   1.09  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  4.45 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.= 222    | M.[-] =      0.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 142.   1.40  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

142.- 283.   0.47  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

283.- 425.   1.42  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 6  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 183    | M.[-] =      0.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   1.11  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 7  /L=  3.20 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.= 160    | M.[-] =      0.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 300.   1.04  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 8  /L=  3.10 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 129    | M.[-] =      0.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 290.   1.12  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 9  /L=  4.50 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.= 225    | M.[-] =      0.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 143.   1.43  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

143.- 287.   0.47  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

287.- 430.   1.43  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao=10  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 157    | M.[-] =      0.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   1.09  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao=11  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 183    | M.[-] =      0.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.38

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   1.16  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.605     0.561      0.20     0.00      1   P2         0.00   0.00      2      0      0      0      0      0

2     1.590     1.489      0.20     0.00      1   P3         0.00   0.00      3      0      0      0      0      0

3     1.628     1.512      0.50     0.10      1   P1         0.00   0.00      1      0      0      0      0      0

4     1.526     1.437      0.20     0.00      1   P4         0.00   0.00      4      0      0      0      0      0

5     1.767     1.737      0.20     0.00      1   P5         0.00   0.00      5      0      0      0      0      0

6     1.788     1.770      0.20     0.00      1   P6         0.00   0.00      6      0      0      0      0      0

7     1.356     1.341      0.20     0.00      1   P7         0.00   0.00      7      0      0      0      0      0

8     1.342     1.316      0.20     0.00      1   P8         0.00   0.00      8      0      0      0      0      0

9     1.796     1.778      0.20     0.00      1   P9         0.00   0.00      9      0      0      0      0      0

10     1.780     1.772      0.20     0.00      1   P10        0.00   0.00     10      0      0      0      0      0

11     1.462     1.418      0.20     0.00      1   P11        0.00   0.00     11      0      0      0      0      0

12     0.651     0.581      0.20     0.00      1   P15        0.00   0.00     15      0      0      0      0      0

### V402

Viga=  402  V402                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.80 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.= 158    | M.[-] =      0.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 120.   1.12  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

120.- 240.   0.62  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

240.- 360.   1.44  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  3.10 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 180    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 290.   1.11  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.= 183    | M.[-] =      0.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   1.23  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.802     0.677      0.20     0.00      1   P16        0.00   0.00     16      0      0      0      0      0

2     1.711     1.674      0.20     0.00      1   P12        0.00   0.00     12      0      0      0      0      0

3     1.494     1.457      0.20     0.00      1   P13        0.00   0.00     13      0      0      0      0      0

4     0.661     0.531      0.20     0.00      1   P14        0.00   0.00     14      0      0      0      0      0

### V403

Viga=  403  V403                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.95 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.= 196    | M.[-] =      0.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.34

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 270.   1.16  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.825     0.542      0.20     0.00      1   P47        0.00   0.00     47      0      0      0      0      0

2     0.779     0.496      0.40     0.05      1   P170       0.00   0.00    170      0      0      0      0      0

### V404

Viga=  404  V404                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.95 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.=  98    | M.[-] =      0.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.37                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 270.   1.17  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.822     0.485      0.40     0.05      1   P171       0.00   0.00    171      0      0      0      0      0

2     0.837     0.500      0.20     0.00      1   P48        0.00   0.00     48      0      0      0      0      0

### V405

Viga=  405  V405                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.85 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.1 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 122    | M.[-] =      0.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.38                         |                                            | Asapo[+]=  0.38

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 260.   1.28  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.10 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.= 209    | M.[-] =      0.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 128.   1.38  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

128.- 257.   0.48  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

257.- 385.   1.35  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 157    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   1.02  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  4.45 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 185    | M.[-] =      1.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 142.   1.15  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

142.- 283.   0.73  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

283.- 425.   1.68  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  6.35 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.4 tf* m                  | M.[+] Max=      1.0 tf* m - Abcis.= 317    | M.[-] =      1.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 154.   2.04  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

154.- 461.   1.01  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

461.- 615.   1.97  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 6  /L=  3.10 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 310    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 290.   1.23  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 7  /L=  4.50 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.= 225    | M.[-] =      0.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 143.   1.40  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

143.- 287.   0.51  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

287.- 430.   1.48  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 8  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 157    | M.[-] =      0.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   1.10  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 9  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 183    | M.[-] =      0.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   1.16  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.537     0.378      0.20     0.00      1   P49        0.00   0.00     49      0      0      0      0      0

2     1.784     1.702      0.50     0.10      1   P50        0.00   0.00     50      0      0      0      0      0

3     1.661     1.590      0.20     0.00      1   P51        0.00   0.00     51      0      0      0      0      0

4     1.521     1.496      0.20     0.00      1   P52        0.00   0.00     52      0      0      0      0      0

5     2.636     2.625      0.20     0.00      1   P53        0.00   0.00     53      0      0      0      0      0

6     2.275     2.207      0.20     0.00      1   P54        0.00   0.00     54      0      0      0      0      0

7     1.563     1.493      0.20     0.00      1   P55        0.00   0.00     55      0      0      0      0      0

8     1.821     1.777      0.20     0.00      1   P56        0.00   0.00     56      0      0      0      0      0

9     1.460     1.404      0.20     0.00      1   P57        0.00   0.00     57      0      0      0      0      0

10     0.665     0.586      0.20     0.00      1   P60        0.00   0.00     60      0      0      0      0      0

### V406

Viga=  406  V406                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.85 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.= 197    | M.[-] =      0.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 120.   1.25  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

120.- 240.   0.66  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

240.- 360.   1.53  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.85 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.9 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 172    | M.[-] =      0.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.38

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 260.   1.45  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.891     0.645      0.20     0.00      1   P61        0.00   0.00     61      0      0      0      0      0

2     1.876     1.771      0.50     0.10      1   P58        0.00   0.00     58      0      0      0      0      0

3     0.566     0.255      0.20     0.00      1   P59        0.00   0.00     59      0      0      0      0      0

### V407

Viga=  407  V407                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.70 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.= 200    | M.[-] =      1.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 147.   1.58  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

147.- 293.   0.82  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

293.- 440.   1.86  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.96 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.= 252    | M.[-] =      0.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 157.   1.82  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

157.- 314.   0.72  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

314.- 471.   1.58  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.20 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 320    | M.[-] =      1.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 300.   1.40  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  7.29 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.7 tf* m                  | M.[+] Max=      1.3 tf* m - Abcis.= 364    | M.[-] =      1.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.24  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.36  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 177.   2.28  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

177.- 532.   1.17  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

532.- 709.   2.34  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  5.68 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 283    | M.[-] =      1.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.23  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 183.   1.76  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

183.- 365.   0.66  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

365.- 548.   1.87  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 6  /L=  7.05 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.1 tf* m                  | M.[+] Max=      1.5 tf* m - Abcis.= 411    | M.[-] =      0.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.52  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.08    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 171.   2.50  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

171.- 514.   1.36  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

514.- 685.   2.00  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.130     0.796      0.40     0.05      1   P71        0.00   0.00     71      0      0      0      0      0

2     2.429     2.235      0.50     0.10      1   P72        0.00   0.00     72      0      0      0      0      0

3     1.595     1.421      0.20     0.00      1   P73        0.00   0.00     73      0      0      0      0      0

4     2.619     2.519      0.20     0.00      1   P74        0.00   0.00     74      0      0      0      0      0

5     2.895     2.885      0.20     0.00      1   P75        0.00   0.00     75      0      0      0      0      0

6     3.073     3.059      0.20     0.00      1   P76        0.00   0.00     76      0      0      0      0      0

7     1.431     1.375      0.20     0.00      1   P77        0.00   0.00     77      0      0      0      0      0

### V408

Viga=  408  V408                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  6.67 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.1 tf* m                  | M.[+] Max=      1.0 tf* m - Abcis.= 282    | M.[-] =      2.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   2.10  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.11

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 159.   1.89  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

159.- 478.   1.51  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

478.- 638.   2.64  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  8.07 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      3.1 tf* m                  | M.[+] Max=      1.8 tf* m - Abcis.= 476    | M.[-] =      1.1  tf* m

[tf,cm]| As =   2.34  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.12    | As =   1.29   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  3.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.32                         |                                            | Asapo[+]=  0.32

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 156.   2.97  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

156.- 625.   1.85  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

625.- 782.   2.27  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.348     1.131      0.40     0.05      1   P93        0.00   0.00     93      0      0      0      0      0

2     3.853     3.731      0.50     0.10      1   P94        0.00   0.00     94      0      0      0      0      0

3     1.620     1.525      0.20     0.00      1   P95        0.00   0.00     95      0      0      0      0      0

### V409

Viga=  409  V409                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.41 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.= 141    | M.[-] =      0.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.38                         |                                            | Asapo[+]=  0.59

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 111.   1.50  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.072    -0.134      0.40     0.05      1   P116       0.00   0.00    116      0      0      0      0      0

2     0.765    -0.440      0.40     0.05      1   P168       0.00   0.00    168      0      0      0      0      0

### V410

Viga=  410  V410                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.45 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.2 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      0.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.50                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 115.   1.32  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.465    -0.292      0.40     0.05      1   P169       0.00   0.00    169      0      0      0      0      0

2     0.941     0.185      0.40     0.05      1   P133       0.00   0.00    133      0      0      0      0      0

### V411

Viga=  411  V411                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  5.05 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.9 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.= 214    | M.[-] =      1.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 158.   1.58  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

158.- 317.   0.76  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

317.- 475.   1.88  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  4.29 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.9 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.= 187    | M.[-] =      0.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   1.53  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 266.   0.58  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

266.- 399.   1.53  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  5.05 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.= 300    | M.[-] =      0.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 158.   1.88  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

158.- 317.   0.77  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

317.- 475.   1.57  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.124     0.940      0.40     0.05      1   P150       0.00   0.00    150      0      0      0      0      0

2     2.215     2.170      0.50     0.10      1   P151       0.00   0.00    151      0      0      0      0      0

3     2.214     2.170      0.50     0.10      1   P152       0.00   0.00    152      0      0      0      0      0

4     1.124     0.938      0.40     0.05      1   P153       0.00   0.00    153      0      0      0      0      0

### V412

Viga=  412  V412                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.85 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 133    | M.[-] =      1.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 118.   1.20  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

118.- 237.   0.69  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

237.- 355.   1.55  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  7.78 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.3 tf* m                  | M.[+] Max=      1.2 tf* m - Abcis.= 404    | M.[-] =      2.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.69  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.75  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 187.   2.50  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

187.- 561.   1.23  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

561.- 748.   2.53  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.54 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 242    | M.[-] =      1.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 141.   1.55  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

141.- 283.   0.55  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

283.- 424.   1.54  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  7.75 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      2.4 tf* m                  | M.[+] Max=      1.2 tf* m - Abcis.= 402    | M.[-] =      2.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.74  -SRAS-   [  3 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.67  -SRAS- [  3 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.09    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.09

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 186.   2.52  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

186.- 558.   1.22  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

558.- 744.   2.49  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  3.85 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 266    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 118.   1.56  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

118.- 237.   0.70  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

237.- 355.   1.19  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.855     0.634      0.60     0.15      1   P162       0.00   0.00    162      0      0      0      0      0

2     2.797     2.629      0.60     0.15      1   P163       0.00   0.00    163      0      0      0      0      0

3     2.818     2.729      0.60     0.15      1   P164       0.00   0.00    164      0      0      0      0      0

4     2.806     2.717      0.60     0.15      1   P165       0.00   0.00    165      0      0      0      0      0

5     2.793     2.625      0.60     0.15      1   P166       0.00   0.00    166      0      0      0      0      0

6     0.849     0.628      0.60     0.15      1   P167       0.00   0.00    167      0      0      0      0      0

### V413

Viga=  413  V413                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.55 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.8 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.= 191    | M.[-] =      1.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 142.   1.44  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

142.- 283.   0.74  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

283.- 425.   1.75  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  5.55 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.= 326    | M.[-] =      1.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 175.   2.00  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

175.- 350.   0.78  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

350.- 525.   1.76  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.030     0.805      0.40     0.05      1   P47        0.00   0.00     47      0      0      0      0      0

2     2.477     2.403      0.40     0.05      1   P32        0.00   0.00     32      0      0      0      0      0

3     1.256     1.079      0.40     0.05      1   P2         0.00   0.00      2      0      0      0      0      0

### V414

Viga=  414  V414                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  0.82 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.8 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      0.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.71                         |                                            | Asapo[+]=  0.38

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.-  60.   1.93  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.378    -0.514      0.40     0.05      1   P49        0.00   0.00     49      0      0      0      0      0

2     0.884    -1.009      0.15     0.00      1   P170       0.00   0.00    170      0      0      0      0      0

### V415

Viga=  415  V415                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.12 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.2 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.= 130    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 293.   1.22  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  3.12 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 130    | M.[-] =      0.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 292.   1.12  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.35 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.= 217    | M.[-] =      0.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 138.   1.41  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

138.- 277.   0.48  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

277.- 415.   1.41  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 182    | M.[-] =      0.8  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 115.   1.15  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

115.- 230.   0.48  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

230.- 345.   1.26  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  4.45 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.9 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.= 259    | M.[-] =      0.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.38

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 142.   1.66  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

142.- 283.   0.70  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

283.- 425.   1.28  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.673     0.528      0.20     0.00      1   P116       0.00   0.00    116      0      0      0      0      0

2     1.482     1.412      0.20     0.00      1   P110       0.00   0.00    110      0      0      0      0      0

3     1.754     1.698      0.20     0.00      1   P101       0.00   0.00    101      0      0      0      0      0

4     1.766     1.738      0.20     0.00      1   P91        0.00   0.00     91      0      0      0      0      0

5     2.005     1.974      0.20     0.00      1   P82        0.00   0.00     82      0      0      0      0      0

6     0.914     0.811      0.20     0.00      1   P71        0.00   0.00     71      0      0      0      0      0

### V416

Viga=  416  V416                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.27 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.= 136    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 103.   1.01  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

103.- 205.   0.57  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

205.- 308.   1.28  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.65 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.0 tf* m - Abcis.= 265    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 245.   0.96  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 182    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 115.   1.23  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

115.- 230.   0.44  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

230.- 345.   1.20  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.15 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 131    | M.[-] =      1.0  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 295.   1.33  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  4.17 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.1 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.= 243    | M.[-] =      0.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.38

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 133.   1.71  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

133.- 267.   0.82  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

267.- 400.   1.14  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.724     0.556      0.20     0.00      1   P162       0.00   0.00    162      0      0      0      0      0

2     1.428     1.377      0.20     0.00      1   P158       0.00   0.00    158      0      0      0      0      0

3     1.473     1.405      0.20     0.00      1   P154       0.00   0.00    154      0      0      0      0      0

4     1.464     1.271      0.20     0.00      1   P142       0.00   0.00    142      0      0      0      0      0

5     2.151     1.831      0.20     0.00      1   P130       0.00   0.00    130      0      0      0      0      0

6     0.815     0.646      0.15     0.00      1   P168       0.00   0.00    168      0      0      0      0      0

### V417

Viga=  417  V417                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.79 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.2 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.= 194    | M.[-] =      0.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.38                         |                                            | Asapo[+]=  0.38

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 118.   1.09  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

118.- 236.   0.72  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

236.- 355.   1.58  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.90 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.= 125    | M.[-] =      0.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 266.   1.13  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.27 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 163    | M.[-] =      0.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 102.   1.05  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

102.- 205.   0.39  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

205.- 307.   1.09  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  2.88 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 144    | M.[-] =      0.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 268.   0.95  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  3.70 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 154    | M.[-] =      0.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 117.   1.09  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

117.- 233.   0.51  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

233.- 350.   1.31  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 6  /L=  3.90 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.= 227    | M.[-] =      0.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.38

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 123.   1.48  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

123.- 247.   0.64  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

247.- 370.   1.05  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.779     0.589      0.20     0.00      1   P93        0.00   0.00     93      0      0      0      0      0

2     1.762     1.654      0.50     0.10      1   P103       0.00   0.00    103      0      0      0      0      0

3     1.401     1.252      0.20     0.00      1   P112       0.00   0.00    112      0      0      0      0      0

4     1.431     1.344      0.20     0.00      1   P118       0.00   0.00    118      0      0      0      0      0

5     1.427     1.378      0.20     0.00      1   P126       0.00   0.00    126      0      0      0      0      0

6     1.935     1.930      0.20     0.00      1   P138       0.00   0.00    138      0      0      0      0      0

7     0.751     0.690      0.20     0.00      1   P150       0.00   0.00    150      0      0      0      0      0

### V418

Viga=  418  V418                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.54 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.6 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.= 121    | M.[-] =      0.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.32                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 108.   1.24  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

108.- 216.   0.77  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

216.- 325.   1.57  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.96 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.= 127    | M.[-] =      0.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 270.   1.16  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.27 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 163    | M.[-] =      0.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 102.   1.05  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

102.- 205.   0.38  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

205.- 307.   1.09  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  2.88 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 144    | M.[-] =      0.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 268.   0.95  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  3.70 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 154    | M.[-] =      0.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 117.   1.09  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

117.- 233.   0.52  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

233.- 350.   1.32  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 6  /L=  3.90 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.8 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.= 227    | M.[-] =      0.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.38

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 123.   1.49  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

123.- 247.   0.65  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

247.- 370.   1.05  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.885     0.484      0.40     0.05      1   P95        0.00   0.00     95      0      0      0      0      0

2     1.697     1.497      0.50     0.10      1   P104       0.00   0.00    104      0      0      0      0      0

3     1.448     1.253      0.20     0.00      1   P115       0.00   0.00    115      0      0      0      0      0

4     1.440     1.339      0.20     0.00      1   P119       0.00   0.00    119      0      0      0      0      0

5     1.421     1.366      0.20     0.00      1   P129       0.00   0.00    129      0      0      0      0      0

6     1.945     1.934      0.20     0.00      1   P141       0.00   0.00    141      0      0      0      0      0

7     0.753     0.682      0.20     0.00      1   P153       0.00   0.00    153      0      0      0      0      0

### V419

Viga=  419  V419                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.27 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.= 136    | M.[-] =      0.5  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 103.   0.99  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

103.- 205.   0.55  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

205.- 308.   1.26  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.65 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 154    | M.[-] =      0.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 245.   0.98  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 182    | M.[-] =      1.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 115.   1.09  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

115.- 230.   0.76  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

230.- 345.   1.55  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.17 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 211    | M.[-] =      0.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.05    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.38

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 100.   1.67  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

100.- 200.   0.98  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

200.- 300.   0.75  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.708     0.569      0.20     0.00      1   P167       0.00   0.00    167      0      0      0      0      0

2     1.503     1.428      0.20     0.00      1   P161       0.00   0.00    161      0      0      0      0      0

3     1.345     1.065      0.20     0.00      1   P157       0.00   0.00    157      0      0      0      0      0

4     2.301     1.745      0.20     0.00      1   P145       0.00   0.00    145      0      0      0      0      0

5     0.536     0.226      0.15     0.00      1   P169       0.00   0.00    169      0      0      0      0      0

### V420

Viga=  420  V420                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  4.55 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.= 157    | M.[-] =      1.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.17  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 142.   1.21  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

142.- 283.   0.97  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

283.- 425.   1.98  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  6.40 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.7 tf* m                  | M.[+] Max=      0.9 tf* m - Abcis.= 328    | M.[-] =      1.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.24  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.07    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.05

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 154.   2.16  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

154.- 461.   1.07  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

461.- 615.   1.99  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.1 tf* m - Abcis.= 212    | M.[-] =      0.4  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 115.   1.41  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

115.- 230.   0.62  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

230.- 345.   0.93  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 4  /L=  3.65 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 152    | M.[-] =      0.9  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 115.   0.96  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

115.- 230.   0.62  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

230.- 345.   1.41  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 5  /L=  4.10 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.8 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.= 239    | M.[-] =      0.3  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 130.   1.49  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

130.- 260.   0.61  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

260.- 390.   1.17  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.866     0.644      0.40     0.05      1   P77        0.00   0.00     77      0      0      0      0      0

2     2.838     2.692      0.65     0.17      1   P87        0.00   0.00     87      0      0      0      0      0

3     2.407     2.339      0.20     0.00      1   P97        0.00   0.00     97      0      0      0      0      0

4     1.336     1.280      0.20     0.00      1   P107       0.00   0.00    107      0      0      0      0      0

5     2.030     1.985      0.20     0.00      1   P121       0.00   0.00    121      0      0      0      0      0

6     0.835     0.774      0.20     0.00      1   P133       0.00   0.00    133      0      0      0      0      0

### V421

Viga=  421  V421                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  0.82 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      1.0 tf* m                  | M.[+] Max=      0.6 tf* m - Abcis.=   0    | M.[-] =      0.1  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.87                         |                                            | Asapo[+]=  0.40

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.-  60.   2.31  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.645    -0.675      0.40     0.05      1   P59        0.00   0.00     59      0      0      0      0      0

2     1.044    -1.276      0.15     0.00      1   P171       0.00   0.00    171      0      0      0      0      0

### V422

Viga=  422  V422                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  3.00 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.4 tf* m                  | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 103    | M.[-] =      0.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 270.   1.24  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 2  /L=  2.80 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.5 tf* m                  | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.= 100    | M.[-] =      0.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 250.   1.19  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 3  /L=  4.00 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS=  1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.8 tf* m                  | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.= 239    | M.[-] =      0.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.12  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.12  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.04    | As =   1.12   -SRAS-  [  2 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.04

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  2.6      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   117.9                       | M[+]Min =   117.9                          | M[-]Min =   117.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.28                         |                                            | Asapo[+]=  0.28

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 123.   1.47  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

123.- 247.   0.58  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  5.0  0.0  25.0  2   0.0   0.0

247.- 370.   1.32  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     0.750     0.471      0.40     0.05      1   P48        0.00   0.00     48      0      0      0      0      0

2     1.356     1.283      0.50     0.10      1   P44        0.00   0.00     44      0      0      0      0      0

3     1.690     1.526      0.50     0.10      1   P29        0.00   0.00     29      0      0      0      0      0

4     0.946     0.758      0.40     0.05      1   P14        0.00   0.00     14      0      0      0      0      0

### V423

Viga=  423  V423                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.74 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.32 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.2 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.= 101    | M.[-] =      0.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.30  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.30  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.65   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   149.9                       | M[+]Min =   140.3                          | M[-]Min =   149.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.55                         |                                            | Asapo[+]=  0.55

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 154.   1.70  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.215     0.842      0.20     0.00      1   P64        0.00   0.00     64      0      0      0      0      0

2     1.059     0.732      0.20     0.00      1   P62        0.00   0.00     62      0      0      0      0      0

### V424

Viga=  424  V424                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.00 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.35 /BCi= 0.00 /TpS=  5 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.=  66    | M.[-] =      0.6  tf* m

[tf,cm]| As =   1.33  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.43  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.73   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   154.4                       | M[+]Min =   142.5                          | M[-]Min =   171.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.59                         |                                            | Asapo[+]=  0.43

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 170.   2.71  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.444     0.787      0.40     0.05      1   P62        0.00   0.00     62      0      0      0      0      0

2     1.937     1.197      0.40     0.05      1   P63        0.00   0.00     63      0      0      0      0      0

### V425

Viga=  425  V425                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  1.74 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.32 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.2 tf* m                  | M.[+] Max=      0.5 tf* m - Abcis.= 101    | M.[-] =      0.2  tf* m

[tf,cm]| As =   1.30  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.30  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.65   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.06

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  1.2      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   149.9                       | M[+]Min =   140.3                          | M[-]Min =   149.9

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.55                         |                                            | Asapo[+]=  0.55

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 154.   1.58  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.126     0.657      0.20     0.00      1   P65        0.00   0.00     65      0      0      0      0      0

2     1.014     0.650      0.20     0.00      1   P63        0.00   0.00     63      0      0      0      0      0

### V426

Viga=  426  V426                           Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00 /Cob/S=3.0 0.0 CM

-------------------------------   G  E  O  M  E  T  R  I  A       E      C  A  R  G  A  S    -------------------------------

Vao= 1  /L=  2.00 /B= 0.15 /H=  0.50  /BCs= 0.35 /BCi= 0.00 /TpS=  8 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07   [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial---  Estrut. Nós FIXOS  --- DeltaE=1.00   DeltaD=1.00  ---

-    -    -    -    -    -   A  R  M  A  D  U  R  A  S   ( F L E X A O   E    C I S A L H A M E N T O )   -    -   -    -    -

FLEXAO-| E S Q U E R D A                         | M E I O   D O    V A O                     | D I R E I T A

| M.[-] =      0.3 tf* m                  | M.[+] Max=      0.7 tf* m - Abcis.=  66    | M.[-] =      0.7  tf* m

[tf,cm]| As =   1.33  -SRAS-   [  2 B 10.0mm]    | AsL=   0.00   ------                       | As =   1.43  -SRAS- [  2 B 10.0mm]

| AsL=   0.00  ------       x/d  =0.06    | As =   1.73   -STAS-  [  3 B 10.0mm ]      | AsL=   0.00  ------     x/d  =0.07

|                           x/dMx=0.45    | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN=  1.1      |                         x/dMx=0.45

|                                         |                                            |

[tf,cm]| M[-]Min =   154.4                       | M[+]Min =   142.5                          | M[-]Min =   171.3

[cm2  ]| Asapo[+]=  0.64                         |                                            | Asapo[+]=  0.49

CISALHAMENTO-  Xi    Xf    Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T]  Bit Bint   Esp NR AsTrt AsSus            M E N S A G E M

[tf,cm]        0.- 170.   2.73  29.78   1  45.    0.0    1.5      1.5  4.2  0.0  17.5  2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura    DEPEV  Morte    Nome     M.I.Mx M.I.Mn          Pilares:

1     1.359     0.582      0.40     0.05      1   P64        0.00   0.00     64      0      0      0      0      0

2     1.952     1.047      0.40     0.05      1   P65        0.00   0.00     65      0      0      0      0      0

# MEMORIAL DE CÁLCULO DOS PILARES

A seguir são apresentados os dados e resultados do cálculo/dimensionamento dos pilares:

## Montagem de carregamentos de pilares

### Legenda

**Nota A**

Os valores apresentados equivalem a carregamentos de esforços finais de cálculo para o dimensionamento após a envoltória.

**Legenda**

FDzT = FORCA NORMAL DE CALCULO PARA DIMENSIONAMENTO DE ARMADURAS NA SECAO

MdxT = MOMENTO DE CALCULO P/DIMENSIONAMENTO DE ARMADURAS NA SECAO, MOMENTO x

MdyT = MOMENTO DE CALCULO P/DIMENSIONAMENTO DE ARMADURAS NA SECAO, MOMENTO y

CARR = NÚMERO DO CARREGAMENTO NA ENVOLTÓRIA

COMB = NÚMERO DA COMBINAÇÃO DE ORIGEM DO CARREGAMENTO

### P1

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        41.3        41.3        41.3        41.3        40.3        41.3        41.3        39.6        39.4        40.5

MdxT        86.7       -86.7         0.0         0.0        22.0        64.3       -61.3       -32.5        25.5        12.2

MdyT         0.0         0.0       123.8      -123.8        52.9         7.4        87.6        11.3        82.0       -34.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 14 )      (  2 )      (  0 )      (  3 )      (  9 )      ( 13 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        41.0        38.2        38.2        39.8        39.8        39.4        41.2        39.4        41.3        41.3

MdxT        99.7       -65.1        22.4         9.1         6.3         2.4        66.5        25.6        61.3       -61.3

MdyT         6.0        12.6         2.1       -63.4         8.7        -3.8         7.3        81.9        87.6       -87.6

COMB       ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      (  8 )      ( 18 )      ( 11 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

CARR          21

FdzT        41.3

MdxT        61.3

MdyT       -87.6

COMB       (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        28.2        28.2        28.2        28.2        27.7        27.7        28.2        28.2        28.2        27.3

MdxT        98.7       -98.7         0.0         0.0        79.1       -82.3       109.8        69.8      -107.0        40.2

MdyT         0.0         0.0        84.5       -84.5       154.8      -181.9        24.2       -59.8       -50.3        47.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  5 )      (  5 )      (  2 )      (  0 )      (  2 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        27.3        27.8        27.8        27.7        27.7        27.7        26.2        26.2        26.2        27.1

MdxT       -88.7        72.4       -77.8       -32.9       130.8      -125.7        12.2       -61.0       -32.1        65.9

MdyT       -77.7       -83.7        55.2       -72.7        14.1       -41.2        53.6       -35.1       -87.8      -164.9

COMB       (  3 )      (  4 )      ( 13 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        27.0        26.8        26.8        28.1        28.1        28.1        27.8        27.0        28.2        28.2

MdxT       -75.2        77.0       -82.6       110.2        44.1      -108.1        71.4        65.0        69.8       -69.8

MdyT       133.1       232.7      -261.4        22.4       -49.1       -49.1       -85.1      -166.3        59.8        59.8

COMB       ( 17 )      (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 13 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )

CARR          31

FdzT        28.2

MdxT       -69.8

MdyT       -59.8

COMB       (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        16.3        16.3        16.3        16.3        16.0        16.0        16.2        16.3        15.8        16.1

MdxT        57.0       -57.0         0.0         0.0       106.4       -88.6       119.8       -93.0       103.3       -85.4

MdyT         0.0         0.0        48.9       -48.9        83.7       -33.0        11.9       -10.4       126.4       -33.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 11 )      (  2 )      ( 18 )      (  5 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        16.1        16.1        16.1        15.5        15.6        16.0        15.9        15.8        16.0        16.0

MdxT        96.3       -89.9       125.9        76.7       -68.2        91.8       -84.7       -79.4       105.1       -89.3

MdyT       -45.2         6.4         6.6        34.2       -17.9       -87.4        21.0       -45.2        20.2       -13.3

COMB       (  4 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 16 )      (  7 )      (  8 )      ( 17 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28

FdzT        16.2        15.8        16.1        15.5        15.9        16.3        16.3        16.3

MdxT       -96.6       -82.6       103.9       -71.5        99.3        40.3       -40.3       -40.3

MdyT        -9.8       -44.8       -43.4       -17.5       -85.7        34.6        34.6       -34.6

COMB       ( 11 )      ( 18 )      ( 13 )      ( 16 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2

MdxT        34.1       -34.1         0.0         0.0        -5.6       -58.2       -39.8        -5.6       -78.3       -50.4

MdyT         0.0         0.0         9.7        -9.7         9.7       -39.0       -58.2         9.5       -30.9       -57.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  8 )      ( 15 )      ( 15 )      (  6 )      (  6 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         3.1         3.2         3.2         3.2         3.1         3.1         3.2         3.2         3.2         3.2

MdxT        -5.5       -47.3       -28.1        -5.7        -5.5        -7.0       -30.2       -54.8       -27.2       -67.8

MdyT        51.1       -39.3       -60.2         9.0        10.9       -50.3       -44.5       -25.3       -63.1       -31.1

COMB       ( 18 )      ( 17 )      (  5 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 15 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28

FdzT         3.1         3.1         3.1         3.1         3.1         3.2         3.2         3.2

MdxT       -31.3       -16.7        -5.3         3.5       -43.9        24.1       -24.1        24.1

MdyT       -27.6       -64.0        11.5       -51.1       -25.6         6.9         6.9        -6.9

COMB       ( 12 )      ( 18 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P10

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        40.5        43.1        43.1        43.1        43.1        41.5        43.1        43.1        39.9        39.9

MdxT       -50.4        90.5       -90.5         0.0         0.0        41.7         9.4        64.0         5.9         2.5

MdyT         0.0         0.0         0.0       116.3      -116.3        17.1       120.0       -82.2       -55.2         8.5

COMB       (  9 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 13 )      ( 15 )      (  0 )      (  3 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        41.4        43.1        43.1        38.0        38.0        40.6        40.5        39.9        41.4        38.0

MdxT       -27.4        64.0         1.5         5.0         2.8        64.8       -50.3         6.0       -27.3         5.2

MdyT         4.2        82.2        -8.7       -99.0        13.0        21.1         3.1       -54.9         4.5       -98.7

COMB       (  5 )      (  0 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 16 )

CARR          21          22

FdzT        43.1        43.1

MdxT       -64.0       -64.0

MdyT        82.2       -82.2

COMB       (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        29.3        29.3        29.3        29.3        28.5        28.5        28.5        29.3        29.3        29.3

MdxT       102.7      -102.7         0.0         0.0        46.8       -94.9       -56.0        29.1       -76.7       -41.9

MdyT         0.0         0.0        79.2       -79.2        98.1        39.3       -85.1       171.4        68.5      -151.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        27.7        27.7        27.7        29.0        29.0        29.0        26.2        26.2        26.2        27.5

MdxT        57.7       -75.0       -65.1        28.3       -75.9       -41.4        27.3       -72.7       -40.5       -57.8

MdyT        97.7         8.4       -90.0       219.8        87.9      -200.2       -52.4       -52.4        46.5        70.4

COMB       ( 17 )      ( 12 )      ( 17 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      ( 18 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28

FdzT        27.5        26.2        26.2        26.2        27.5        29.3        29.3        29.3

MdxT        -2.1        27.6       -73.1       -40.7        -1.8        72.7       -72.7        72.7

MdyT        69.9       -51.8       -51.8        46.1        70.4        56.0       -56.0       -56.0

COMB       (  9 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        16.8        16.8        16.8        16.8        16.5        16.5        16.5        16.8        16.8        16.8

MdxT        58.9       -58.9         0.0         0.0        39.2        49.3       -29.4        29.4        51.2       -23.7

MdyT         0.0         0.0        45.4       -45.4       171.1        66.7      -153.2       205.4        82.2      -178.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 13 )      ( 10 )      ( 13 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        16.3        16.2        16.3        16.8        16.8        16.8        15.8        15.8        15.8        16.3

MdxT        45.8        47.6       -32.6        29.3        51.0       -23.0        25.2        44.9       -19.9       -34.1

MdyT       167.3        51.2      -144.2       224.4        89.8      -186.1        95.3       -38.5       -96.2        60.5

COMB       ( 17 )      ( 12 )      ( 17 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24

FdzT        16.3        16.8        16.8        16.8

MdxT       -34.1       -41.7       -41.7        41.7

MdyT        61.0        32.1       -32.1       -32.1

COMB       ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.3         3.3         3.3         3.3         3.3         3.3         3.3         3.3         3.3         3.3

MdxT        10.4       -10.4         0.0         0.0        20.4       -19.7       -23.7       -19.3       -19.6        13.4

MdyT         0.0         0.0        16.0       -16.0       -31.1       -49.1       -14.6       -73.6        46.5       -31.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 17 )      ( 11 )      ( 17 )      ( 15 )      (  7 )      ( 11 )

CARR          11          12          13

FdzT         3.3         3.3         3.3

MdxT        -7.7       -20.2         7.3

MdyT       -83.8        46.3        11.3

COMB       ( 15 )      ( 16 )      (  0 )

### P100

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        15.5        15.5        15.5        15.5        15.3        15.2        15.2        15.3        15.5        15.0

MdxT       -32.6        32.6         0.0         0.0       -18.6         9.7       -14.1       -48.3       -15.3       -22.1

MdyT         0.0         0.0        41.9       -41.9       -18.9       -19.7       -19.7       -17.9       -82.0        44.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )      (  4 )      ( 14 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        15.1        15.0        15.0        15.5        15.5        14.6        14.6        15.3        15.3        15.5

MdxT       -68.5        30.4       -18.2       -13.3       -23.1       -24.8        -7.6        10.9       -14.3        23.1

MdyT       -17.4       -20.3        -4.3      -124.2        29.6        86.7       -10.8       -19.6       -19.6        29.6

COMB       (  7 )      (  6 )      (  6 )      (  8 )      (  0 )      ( 18 )      (  9 )      ( 11 )      ( 11 )      (  0 )

CARR          21          22

FdzT        15.5        15.5

MdxT       -23.1        23.1

MdyT       -29.6       -29.6

COMB       (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         7.4         7.4         7.4         7.4         7.3         7.3         7.3         7.4         7.4         7.3

MdxT        25.9       -25.9         0.0         0.0       -83.7        49.8       125.0       -82.7        49.7       121.5

MdyT         0.0         0.0        19.9       -19.9      -207.1       -82.8       151.1      -220.2       -88.1       150.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 14 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         7.4         7.4         7.4         7.1         7.1         7.1         7.2         7.2         7.2         7.2

MdxT       -92.5        51.1       127.8       -67.2        47.4       124.2       -96.5        51.6       128.9       -80.4

MdyT      -204.8       -81.9       136.1      -203.3       -81.3       154.8      -195.6       -78.2       129.8      -221.3

COMB       ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 18 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24          25

FdzT         7.2         7.1         7.1         7.3         7.4

MdxT        49.3       -83.3        49.7       124.6       -18.3

MdyT       -88.5      -177.5       -71.0       143.4        14.1

COMB       ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 10 )      (  0 )

### P101

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        38.9        38.9        38.9        38.9        37.1        37.5        37.5        35.7        36.0        38.9

MdxT        81.7       -81.7         0.0         0.0       -40.7        35.1       -10.5        -4.2       -66.2        -1.8

MdyT         0.0         0.0       105.0      -105.0        10.1        10.1         1.8       -58.8        10.4        78.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 12 )      ( 11 )      (  2 )      (  4 )      ( 16 )      ( 14 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        38.9        36.6        36.6        36.0        33.7        33.7        38.9        38.9        37.3        38.9

MdxT       -57.8        60.3       -17.4        14.6        -5.2        -0.6        -0.6       -57.8        -2.8        -1.4

MdyT       -74.3        10.4         2.1         2.1      -104.2        14.3       124.7        74.3        10.1        78.7

COMB       (  0 )      ( 15 )      ( 15 )      (  7 )      (  8 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      ( 10 )      ( 14 )

CARR          21          22          23

FdzT        33.7        38.9        38.9

MdxT        -5.3        57.8        57.8

MdyT      -104.0        74.3       -74.3

COMB       ( 17 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        28.8        28.8        28.8        28.8        27.7        27.8        27.7        27.9        27.9        27.9

MdxT       100.7      -100.7         0.0         0.0       -53.9        58.4        58.4        26.5       -58.6       -25.8

MdyT         0.0         0.0        77.7       -77.7       268.5       106.8      -160.7       268.1       106.7      -158.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 12 )      (  1 )      (  3 )      ( 11 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        26.6        26.8        26.6        28.8        28.8        28.8        26.9        26.9        26.9        26.6

MdxT       -80.1        56.3        86.9       -11.2        60.4        13.6        54.0       -94.0       -56.3        34.8

MdyT       249.5        83.3      -158.8       340.6       135.8      -235.2       247.7        99.1      -155.0        99.8

COMB       ( 16 )      (  4 )      (  7 )      ( 14 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      ( 16 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        25.1        25.1        25.1        28.4        28.4        28.4        27.8        27.8        27.9        27.9

MdxT       -17.2        52.8        18.2        -9.0        59.6        12.3       -13.7        58.3       -58.6       -27.4

MdyT       128.7        64.2       -30.8       369.6       147.4      -282.9       268.2       107.3       107.2      -158.2

COMB       ( 17 )      (  8 )      (  8 )      ( 18 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        27.7        26.8        28.8        28.8        26.9        26.9        25.1        25.1        28.4        28.4

MdxT        58.5        56.3        60.4        13.7        53.8       -94.0        52.7        18.3        59.6        12.5

MdyT      -160.4        84.2       136.2      -234.9       248.6        99.5        65.0       -30.5       147.8      -282.7

COMB       ( 12 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )

CARR          41          42          43          44

FdzT        28.8        28.8        28.8        28.8

MdxT        71.2       -71.2       -71.2        71.2

MdyT        54.9        54.9       -54.9       -54.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        15.5        15.5        15.5        15.5        15.0        15.1        15.0        15.1        15.1        15.1

MdxT        54.4       -54.4         0.0         0.0       -46.2       -31.7        36.4        20.6        38.1       -11.2

MdyT         0.0         0.0        41.9       -41.9       390.9       155.5      -368.8       386.4       154.6      -365.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      (  1 )      (  3 )      (  2 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        14.7        14.7        14.7        15.5        15.5        15.5        14.9        14.9        14.1        14.1

MdxT       -68.5       -30.8        51.9       -13.2        32.6        14.7        45.4       -29.3        -9.9       -29.6

MdyT       375.6       126.2      -344.4       493.6       197.5      -447.2       368.1      -338.4       250.0       100.0

COMB       (  7 )      (  4 )      (  7 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      (  6 )      (  6 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        14.1        15.1        15.1        15.1        14.9        14.9        15.5        15.5        15.5        15.5

MdxT         7.8        22.4        40.7       -12.6        45.6       -29.7        38.5       -38.5       -38.5        38.5

MdyT      -235.6       382.5       153.0      -363.7       364.3      -337.0        29.7        29.7       -29.7       -29.7

COMB       (  8 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 15 )      ( 15 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2

MdxT        10.3       -10.3         0.0         0.0       -11.9        17.9        22.0       -22.8       -12.4        25.9

MdyT         0.0         0.0        15.8       -15.8       -30.8       -84.3       -35.1       -30.1       -45.5       -34.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  9 )      (  9 )      ( 12 )      (  3 )      ( 16 )      ( 16 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.1

MdxT         6.3        14.4         7.2       -31.2       -12.5        26.2        13.3        15.7        -9.1         5.2

MdyT       -47.7         1.8       -93.6       -30.0       -41.4       -28.7        23.4       -36.3       -46.5       -40.9

COMB       ( 10 )      (  4 )      (  9 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24

FdzT         3.2         3.2         3.2         3.2

MdxT         7.1        17.8         7.3        -7.3

MdyT       -98.8       -89.9        11.2        11.2

COMB       ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P102

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        49.4        49.4        47.8        48.4        49.4        49.4        47.6        47.6        47.9        47.9

MdxT       103.7      -103.7         0.0         0.0         0.0         0.0       -37.7       -37.8        36.7       -10.2

MdyT         0.0         0.0        -2.8        10.2       133.3      -133.3        -2.9        -2.7        -2.7        -1.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      ( 12 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        49.4        49.4        46.2        46.2        46.1        46.1        45.6        45.6        48.4        43.2

MdxT       -73.3       -73.3         2.8        -1.7        63.4       -16.8       -63.3        14.4        -3.9         4.1

MdyT       -94.2        94.2        65.9        -9.1        -3.6        -2.0        -4.1        -2.0      -118.3       110.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28

FdzT        43.2        47.9        49.3        46.2        45.5        43.2        49.4        49.4

MdxT        -2.1        38.4        -2.1         2.7       -63.4         3.9        73.3        73.3

MdyT       -14.1        -2.4       -71.3        66.2        -3.8       110.9        94.2       -94.2

COMB       (  9 )      ( 11 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        39.4        39.4        39.4        39.4        38.3        38.3        38.3        38.4        38.5        38.4

MdxT       138.0      -138.0         0.0         0.0       -67.1      -116.8        61.0        10.5       -80.9       -18.8

MdyT         0.0         0.0       106.4      -106.4      -225.8       -90.3       177.1      -225.1       -90.0       177.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 11 )      (  2 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        39.3        39.4        39.3        37.4        37.5        37.4        36.6        36.3        36.6        36.3

MdxT       -31.8       -82.7        24.2       -24.8       -78.7        18.1        38.5       -91.0       -46.2        86.9

MdyT      -295.7      -118.3       252.1      -155.1       -62.0       101.9      -209.0      -210.3       172.3       173.2

COMB       ( 13 )      (  4 )      ( 13 )      ( 14 )      (  5 )      ( 14 )      (  6 )      ( 16 )      (  6 )      ( 16 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        38.0        38.1        38.0        34.9        34.8        36.5        36.5        38.0        34.8        39.4

MdxT       -32.2       -80.0        25.6       -73.3        15.4        38.2       -46.1       -79.8       -73.1        97.6

MdyT      -326.9      -130.7       298.3       -92.5        47.7      -209.2       172.9      -130.8       -92.5        75.2

COMB       ( 17 )      (  8 )      ( 17 )      (  9 )      ( 18 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )

CARR          31          32          33

FdzT        39.4        39.4        39.4

MdxT       -97.6       -97.6        97.6

MdyT        75.2       -75.2       -75.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        16.8        16.8        16.8        16.8        16.4        16.4        16.4        16.6        16.6        16.4

MdxT        59.0       -59.0         0.0         0.0       -34.4        34.5        35.3       -33.6        32.1       -61.2

MdyT         0.0         0.0        45.5       -45.5      -303.0      -121.5       300.2      -438.3       396.2      -302.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  2 )      ( 10 )      ( 17 )      ( 17 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        16.4        16.8        16.8        16.8        15.9        15.9        16.0        16.0        15.9        16.6

MdxT        58.4       -34.7       -58.1        34.7       -77.4        71.4        11.3        33.6        -5.5       -33.6

MdyT       298.6      -391.9      -156.7       370.0      -289.0       277.5      -291.9      -116.8       281.5      -438.5

COMB       (  3 )      (  4 )      (  4 )      ( 13 )      (  7 )      (  7 )      (  6 )      (  6 )      ( 15 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        16.6        16.6        15.3        15.3        16.4        16.4        16.8        16.8        15.9        15.2

MdxT       -56.5        32.1       -32.5        34.0        12.2        58.2       -34.9       -58.3        71.3        33.9

MdyT      -175.4       395.8      -142.2       162.8       301.1       299.0      -391.4      -156.6       278.0       163.4

COMB       (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 16 )      ( 18 )

CARR          31          32          33

FdzT        16.8        16.8        16.8

MdxT        41.7       -41.7        41.7

MdyT        32.1        32.1       -32.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P103

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        27.0        25.2        27.3        27.3        26.5        27.3        26.0        26.8        24.8        27.3

MdxT       -14.1       -26.5       163.8      -163.8         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

MdyT         0.0         0.0         0.0         0.0        -3.4       -81.9         3.9        -9.8         7.3        81.9

COMB       ( 14 )      (  8 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  0 )      ( 12 )      (  6 )      ( 16 )      (  0 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        26.5        27.3        25.9        26.2        26.2        27.0        26.8        26.8        24.7        24.7

MdxT        55.7       115.8       -69.2        14.7       -98.6        99.8         3.8        76.2        -3.2       -69.4

MdyT        -3.4        57.9       -61.7        -6.6        -6.6        -1.7        94.1        52.5      -100.8       -57.6

COMB       (  1 )      (  0 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      ( 14 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        25.2        25.2        26.4        26.4        26.6        27.3        26.0        26.3        27.0        27.0

MdxT        24.2      -112.9       -23.8       115.9        56.0         2.4       -69.8       -98.9         3.6        76.1

MdyT        -8.7        -8.7         2.4         2.4        -3.2        55.3       -61.6        -6.4        94.2        52.6

COMB       (  8 )      (  8 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 15 )

CARR          31          32          33          34          35          36

FdzT        24.8        24.8        25.3        27.3        27.3        27.3

MdxT        -3.4       -70.0      -113.2      -115.8      -115.8       115.8

MdyT      -100.7       -57.5        -8.5        57.9       -57.9       -57.9

COMB       ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        21.7        21.7        21.7        21.7        21.0        21.3        21.3        21.7        21.7        21.7

MdxT       129.9      -129.9         0.0         0.0        94.6       100.6       -11.8        24.9       100.5       -10.2

MdyT         0.0         0.0        65.0       -65.0      -108.1        16.4        16.4       128.5       -62.0      -155.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  6 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        20.9        20.9        20.9        20.9        21.0        21.4        21.4        21.0        21.0        19.8

MdxT        26.6       100.8       -13.2        48.2       106.1      -101.1       -25.8        22.3        -9.2        25.2

MdyT      -137.8        75.2       187.9       -25.9        38.5        22.1        -8.3       219.9      -270.3      -226.4

COMB       ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      (  4 )      ( 13 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      ( 16 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        19.8        19.8        20.0        20.0        20.8        20.8        21.1        21.5        21.7        21.1

MdxT        95.6       -14.3        61.5       119.5      -113.3       -35.3        95.3      -101.6       -91.9        22.5

MdyT       121.4       303.4       -44.4        54.5        38.1       -21.7      -107.2        19.5       -45.9       217.3

COMB       ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      (  9 )      (  9 )      ( 15 )      ( 14 )      (  0 )      ( 15 )

CARR          31          32          33          34          35

FdzT        21.1        20.9        20.9        21.7        21.7

MdxT        -9.4      -113.8       -35.4        91.9       -91.9

MdyT      -268.1        35.6       -19.5        45.9        45.9

COMB       ( 15 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        11.7        11.7        11.7        11.7        11.4        11.5        11.5        11.6        11.7        11.7

MdxT        41.1       -41.1         0.0         0.0        66.2        54.2       -60.3        59.6       -79.1       -61.6

MdyT         0.0         0.0        35.1       -35.1      -239.0       257.5        77.1       124.5        73.8       -47.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 12 )      (  6 )      ( 10 )      (  2 )      ( 14 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        11.3        11.4        11.6        11.5        11.5        11.0        11.1        11.5        11.5        11.5

MdxT        67.1       -59.2        86.2       -23.1       -57.8        66.6       -53.9        98.8       -86.9        62.4

MdyT      -235.6       202.0       -40.9       103.0      -138.0      -355.7       280.1       -31.2        66.5       -55.0

COMB       (  3 )      ( 12 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      ( 16 )      (  9 )      ( 18 )      ( 10 )

CARR          21          22          23          24          25          26

FdzT        11.7        11.7        11.6        11.6        11.1        11.5

MdxT        58.7        85.5       -23.2       -58.0        65.8        98.0

MdyT       128.9       -44.4       101.7      -135.8      -359.0       -34.6

COMB       ( 11 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 18 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.3

MdxT        29.8       -29.8         0.0         0.0        27.4        28.0       -10.8         5.7        27.6         6.2

MdyT         0.0         0.0        10.3       -10.3       -63.3        57.4        80.2      -110.0       -41.4       -47.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 16 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 12 )      ( 17 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         3.3         3.3         3.4         3.4         3.4         3.3         3.4         3.4         3.3         3.4

MdxT       -67.7       -29.3         5.9        63.7        40.2       -46.3        27.7         6.0       -51.1         5.7

MdyT       -18.9        42.7       -84.1        18.5        46.2        40.2        17.9        -4.1       -18.6       -41.7

COMB       ( 17 )      ( 13 )      ( 12 )      (  9 )      (  9 )      ( 17 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 13 )      ( 14 )

CARR          21          22          23          24          25

FdzT         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4

MdxT        62.8        39.1       -21.1       -21.1        21.1

MdyT        18.8        47.0         7.3        -7.3        -7.3

COMB       ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P104

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        22.4        22.8        23.6        23.6        22.6        22.3        23.2        23.1        23.6        23.6

MdxT        33.0       115.6       141.7      -141.7         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

MdyT         0.0         0.0         0.0         0.0        -5.2        -4.9         6.7        -0.7        70.9       -70.9

COMB       (  4 )      ( 13 )      (  0 )      (  0 )      ( 11 )      (  2 )      (  7 )      ( 10 )      (  0 )      (  0 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        22.8        22.3        23.3        22.4        22.4        22.9        21.5        21.5        21.5        23.2

MdxT        68.0        62.1        73.9       114.8       -14.6      -130.0         0.7        55.4         0.6         8.0

MdyT        -4.2        51.8       -62.6        -0.7        -0.7       -11.3        93.2        52.7        -8.1      -101.5

COMB       (  1 )      (  2 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  9 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        23.2        21.7        21.7        22.9        22.6        23.6        23.2        21.8        21.8        21.8

MdxT        75.6        94.6       -24.5       -42.7        62.3        74.6      -131.2         0.6        55.9         0.6

MdyT       -58.2         3.2        -0.8       -11.3        54.0       -62.9       -11.6        93.0        52.5        -8.1

COMB       (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 18 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39

FdzT        23.5        23.5        22.0        22.0        23.2        23.6        23.6        23.6        23.6

MdxT         7.8        76.2        95.4       -24.5       -42.8       100.2      -100.2      -100.2       100.2

MdyT      -101.8       -58.4         2.9        -0.8       -11.6        50.1        50.1       -50.1       -50.1

COMB       ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        17.5        17.5        17.5        17.5        16.9        16.8        16.8        16.4        16.4        16.4

MdxT       105.0      -105.0         0.0         0.0       -21.8       -78.5        18.5       -18.5       -75.4        16.1

MdyT         0.0         0.0        52.5       -52.5       -44.2        46.2        46.2       117.2        46.9      -111.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 18 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        17.2        17.2        17.0        16.6        16.6        16.9        16.9        15.6        15.6        15.6

MdxT       -21.1       -81.9        22.1        78.2        44.9       -88.3       -26.2       -16.4       -70.0        13.9

MdyT      -140.4        84.3       319.5        28.4        28.4        30.6        76.6       210.3       -91.6      -228.9

COMB       (  3 )      (  3 )      (  7 )      (  4 )      (  4 )      ( 18 )      ( 18 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        17.0        17.0        16.1        16.1        16.6        16.6        16.6        16.7        16.7        16.7

MdxT       -20.9        82.9       -15.5        92.8       -21.7       -87.4       -26.2       -18.8       -76.7        16.0

MdyT      -228.5       127.8        22.8        22.8       -40.9        30.0        74.9       119.4        47.8      -116.5

COMB       (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        17.5        17.5        17.5        17.2        17.2        15.9        15.9        15.9        17.3        17.3

MdxT       -21.4       -83.2        20.9       -22.0       -83.2       -16.7       -71.3        13.9       -21.0        83.7

MdyT      -143.9        85.0       212.5       -31.2        27.0       207.1       -90.9      -227.2      -231.8       128.5

COMB       ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )

CARR          41          42          43          44          45

FdzT        17.3        16.4        17.5        17.5        17.5

MdxT        22.1        93.5        74.3       -74.3        74.3

MdyT       321.2        19.5        37.1       -37.1       -37.1

COMB       ( 16 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        10.2        10.2        10.2        10.2         9.9         9.9         9.7         9.7        10.0        10.0

MdxT        36.0       -36.0         0.0         0.0       -36.5        22.1       -32.9        19.6       -41.9        18.6

MdyT         0.0         0.0        30.6       -30.6       -47.2        50.8       114.5       -80.2      -326.9       167.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 18 )      (  2 )      (  2 )      (  7 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         9.9         9.9         9.5         9.5        10.0         9.8         9.8         9.8        10.1         9.9

MdxT       -37.2       -36.0       -29.0        18.3        16.8       -36.4        21.8       -34.3        22.0       -33.0

MdyT       -40.2       -54.2       236.6      -171.9       250.6       -33.5        48.7       -56.7        48.9       117.9

COMB       (  4 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 14 )      ( 11 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29

FdzT         9.9        10.2        10.2         9.7         9.7        10.2        10.2        10.2        10.2

MdxT        19.9       -42.1        18.9       -29.3        18.8        17.1        25.4       -25.4        25.4

MdyT       -83.4      -330.5       170.0       232.8      -169.8       252.6        21.7        21.7       -21.7

COMB       ( 11 )      ( 16 )      ( 12 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.3         3.3         3.3         3.3         3.2         3.2         3.2         3.1         3.1         3.2

MdxT        29.0       -29.0         0.0         0.0        -5.5       -28.4       -25.7        -5.3       -25.5        -5.5

MdyT         0.0         0.0        10.0       -10.0       -29.5       -10.9        19.3        57.1        39.9       -78.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 18 )      (  1 )      ( 11 )      ( 15 )      ( 15 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         3.2         3.2         3.1         3.1         3.1         3.1         3.3         3.3         3.3         3.2

MdxT       -33.3       -11.5        -5.3       -25.6        -5.2       -24.9        -5.6       -36.2       -13.9       -34.8

MdyT       -41.4        13.6       -29.0       -11.5        57.8        40.2      -111.0       -61.2        13.4        -9.8

COMB       (  3 )      (  3 )      (  9 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         3.2         3.1         3.2         3.2         3.3         3.2         3.3         3.3         3.3         3.2

MdxT       -12.9       -25.4        -7.3        -5.3       -11.2       -26.1        -5.7       -36.3       -13.6       -25.9

MdyT        11.8       -11.6        14.0        22.7        13.9       -11.8      -111.6       -61.5        13.7       -11.8

COMB       (  8 )      (  9 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 18 )

CARR          31          32          33

FdzT         3.3         3.3         3.3

MdxT        20.5       -20.5        20.5

MdyT         7.1         7.1        -7.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P105

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         5.7         6.0         6.0         6.0         6.0         5.5         5.2         5.2         5.8         5.8

MdxT        -2.4        12.7       -12.7         0.0         0.0       -17.2        12.3        -8.5       -46.9         3.9

MdyT         0.0         0.0         0.0        16.3       -16.3       -22.4       -21.8        -4.5       -22.8        -3.9

COMB       (  4 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         5.7         5.2         5.2         4.9         5.0         6.0         6.0         5.9         5.9         5.1

MdxT       -14.1       -20.2        -2.2        32.6       -12.7       -66.5         9.0       -11.8        -2.5       -22.1

MdyT       -85.1        40.6        -8.5       -21.3        -4.6       -23.0       -11.5      -126.8         3.1        82.6

COMB       ( 13 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      ( 15 )      ( 16 )      (  0 )      ( 17 )      ( 17 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26

FdzT         5.1         5.2         5.9         5.1         6.0         6.0

MdxT        -2.2       -20.4       -11.8       -22.4         9.0        -9.0

MdyT       -11.3        40.5       -74.9        82.5        11.5        11.5

COMB       (  9 )      ( 14 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         1.3         1.5         1.5         1.5         1.5         1.4         1.4         1.4         1.3         1.3

MdxT       -51.5         5.3        -5.3         0.0         0.0       -49.3       -19.7        42.7       -41.6       -21.1

MdyT         0.0         0.0         0.0         4.1        -4.1       -18.3        25.3        54.3       -15.7        39.6

COMB       (  5 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      ( 18 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         1.3         1.4         1.4         1.4         1.4         1.3         1.3         1.5         1.5         1.5

MdxT        49.7       -57.4       -23.0        45.8       -47.0       -34.3        37.2       -61.2       -24.5        47.7

MdyT        59.1       -21.3        25.7        57.0       -36.7       -13.4        50.5       -23.0        26.5        59.5

COMB       ( 18 )      (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         1.5         1.5         1.5         1.3         1.3         1.3         1.4         1.4         1.4         1.3

MdxT       -44.1       -17.6        36.3       -51.5       -20.6        48.9       -50.5       -20.2        43.5       -42.6

MdyT       -48.6        20.8        51.9        12.3        39.9        58.2       -20.3        25.1        55.3       -17.4

COMB       (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         1.5         1.5         1.5         1.4         1.3         1.3         1.3         1.3         1.5         1.5

MdxT       -58.7       -23.5        46.8       -48.3       -52.8       -21.1        47.3       -35.6       -62.4       -25.0

MdyT       -23.1        25.6        58.1       -38.5        -2.0        33.6        57.3       -15.3       -24.8        26.4

COMB       ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )

CARR          41          42          43          44

FdzT         1.5         1.5         1.3         1.5

MdxT        48.6       -45.2       -52.6         3.8

MdyT        60.5       -50.4        10.5        -2.9

COMB       ( 16 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )

### P106

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        41.5        41.5        40.6        41.5        41.5        40.0        40.1        40.4        39.0        39.0

MdxT        87.1       -87.1         0.0         0.0         0.0        -7.0        29.0       -43.1        -6.2       -66.8

MdyT         0.0         0.0        -8.8       112.0      -112.0        14.1        16.9        11.5       -47.5        10.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  9 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 16 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        40.9        41.5        38.3        38.3        38.8        36.7        36.4        40.6        41.5        41.5

MdxT        -8.1       -61.6        53.5       -14.7        13.2        -5.2        -1.1        -8.1       -61.6        61.6

MdyT       118.2       -79.2        20.0         3.1         3.2       -87.4        15.1       118.2        79.2        79.2

COMB       ( 18 )      (  0 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      ( 17 )      (  8 )      (  9 )      (  0 )      (  0 )

CARR          21

FdzT        41.5

MdxT        61.6

MdyT       -79.2

COMB       (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        30.4        30.4        28.5        30.4        30.4        29.3        29.6        29.6        29.5        29.5

MdxT       106.5      -106.5         0.0         0.0         0.0        12.9        70.2        37.1        46.6        83.3

MdyT         0.0         0.0      -243.0        82.1       -82.1       416.4       168.3      -310.2       412.7       165.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  4 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        29.5        29.6        28.5        28.7        30.2        30.4        30.4        27.8        28.1        28.2

MdxT       -30.5       -21.4        15.7        60.2        10.2        63.9         6.0        68.0       -52.5       -45.5

MdyT      -302.4       420.7       352.4       141.1       480.5       192.3      -369.3       382.8      -292.9       396.6

COMB       ( 11 )      ( 12 )      (  4 )      ( 13 )      (  5 )      ( 14 )      ( 14 )      (  6 )      ( 15 )      ( 16 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        28.2        26.5        26.7        26.7        29.4        29.6        29.6        29.6        28.7        28.7

MdxT        60.1        16.0        56.0        -0.8         7.0        62.1         8.4        12.6        15.3         0.6

MdyT      -306.0       282.8       113.3      -194.3       496.3       198.6      -404.5       416.8       352.7      -243.2

COMB       ( 16 )      (  8 )      ( 17 )      ( 17 )      (  9 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 13 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38

FdzT        30.4        28.1        26.7        29.6        30.4        30.4        30.4        30.4

MdxT         9.9        67.8        15.7         6.7        75.3       -75.3       -75.3        75.3

MdyT       480.8       383.2       283.2       496.6        58.1        58.1       -58.1       -58.1

COMB       ( 14 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        12.9        12.9        12.9        12.9        12.4        12.4        12.4        12.4        12.4        12.1

MdxT        45.2       -45.2         0.0         0.0        32.5       -30.4       -28.1        13.0        -1.3        44.1

MdyT         0.0         0.0        34.9       -34.9       269.5      -152.3      -383.5      -153.4       267.4       261.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  2 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )      (  6 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        12.1        12.1        12.8        12.8        12.8        12.1        12.1        12.1        11.5        11.5

MdxT        31.8       -35.8        14.6       -29.4       -15.4        17.6       -13.4         5.6        17.8        32.0

MdyT      -113.2      -357.8       371.7      -191.4      -478.4      -143.1       257.7      -348.3        87.5       -79.2

COMB       (  4 )      (  6 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        11.5        12.7        12.7        12.7        12.6        12.6        12.6        12.6        12.2        12.2

MdxT       -16.7        13.0       -26.9       -13.7        32.9       -28.4        13.2        -1.5        31.4       -13.7

MdyT      -190.3       431.8      -206.4      -515.9       267.4      -382.2      -152.9       265.2      -112.7       255.8

COMB       (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 16 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        12.2        12.2        11.7        11.7        11.7        12.8        12.9        12.9        12.9        12.9

MdxT       -26.7         5.9        17.5        31.7       -16.4       -26.9        32.0       -32.0       -32.0        32.0

MdyT      -138.8      -346.9        85.4       -79.2      -189.0      -205.8        24.7        24.7       -24.7       -24.7

COMB       ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P107

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        35.1        35.1        30.3        35.1        35.1        33.7        33.7        33.7        33.5        33.3

MdxT        73.7       -73.7         0.0         0.0         0.0        33.9       -15.3        33.9       -20.7        10.9

MdyT         0.0         0.0       121.5        94.7       -94.7       244.4       275.8       197.4       231.7       249.3

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        35.1        35.1        32.2        32.2        32.9        32.9        32.5        32.3        35.1        30.3

MdxT         7.3        -4.5         6.3        -1.0        52.1       -23.9       -38.9        19.5         7.3         6.0

MdyT       296.1       383.0       213.8       185.2       237.7       272.4       216.5       229.9       165.8       212.9

COMB       ( 17 )      ( 17 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      (  7 )      ( 17 )      ( 18 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27

FdzT        30.1        33.5        32.5        35.1        35.1        35.1        35.1

MdxT         6.0        10.8        19.3        52.1       -52.1       -52.1        52.1

MdyT       174.5       251.6       232.1        67.0        67.0       -67.0       -67.0

COMB       (  9 )      ( 12 )      ( 16 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        26.2        26.2        26.2        26.2        25.3        25.3        25.3        25.3        25.3        25.2

MdxT        91.9       -91.9         0.0         0.0        -6.2        53.2        16.1        15.5        -5.6       -27.9

MdyT         0.0         0.0        70.9       -70.9      -414.8      -167.2       368.3      -418.0       369.5      -411.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        25.2        25.2        26.2        26.2        26.2        24.2        24.3        24.2        24.3        24.3

MdxT        68.2        37.7        -5.5        55.1        15.4       -42.3        57.7        51.2        30.5       -21.1

MdyT      -164.7       367.2      -497.7      -199.1       467.0      -381.5      -156.5       357.3      -391.3       360.2

COMB       ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 16 )      (  6 )      ( 16 )      (  6 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        26.0        26.0        26.0        22.7        22.7        22.7        25.3        24.4        24.4        24.4

MdxT        -4.8        54.6        14.1        -7.1        47.6        16.2        53.0        30.2        57.4       -20.9

MdyT      -525.0      -210.0       523.6      -248.8       -99.5       194.6      -165.9      -392.1      -156.9       360.9

COMB       ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )

CARR          31          32          33          34

FdzT        26.2        26.2        26.2        26.2

MdxT        65.0       -65.0       -65.0        65.0

MdyT        50.1        50.1       -50.1       -50.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        13.9        13.9        13.9        13.9        13.3        13.2        13.3        13.3        13.3        13.7

MdxT        48.7       -48.7         0.0         0.0       -33.7        35.6        28.4         0.8       -13.5       -17.1

MdyT         0.0         0.0        37.6       -37.6      -319.6       381.1       409.8      -317.4       163.9      -373.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      ( 16 )      (  3 )      (  2 )      (  3 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        13.8        13.8        12.9        12.9        12.9        13.1        13.0        13.1        13.0        13.0

MdxT        33.0        17.5       -15.0        29.5        15.4        14.4        35.7        -4.2       -44.7       -17.9

MdyT       201.2       503.0      -263.3       133.1       332.8      -306.0       382.3       374.8      -309.7       152.9

COMB       (  8 )      (  8 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  7 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        13.8        12.4        12.4        12.4        13.4        13.4        13.4        13.4        13.4        13.8

MdxT       -16.9       -13.4        27.2        14.0       -34.0        31.0        28.3         1.4       -13.6       -17.2

MdyT      -399.6      -216.0       101.6       254.1      -314.7       162.5       408.4      -312.6       163.4      -368.8

COMB       (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 12 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        13.2        13.2        13.2        13.2        12.5        12.5        12.5        13.9        13.9        13.9

MdxT        14.3        -4.3       -44.8       -17.9       -13.6        27.0        13.9        34.4       -34.4       -34.4

MdyT      -301.3       373.4      -304.9       152.4      -211.3       101.1       252.7        26.6        26.6       -26.6

COMB       ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

CARR          41

FdzT        13.9

MdxT        34.4

MdyT       -26.6

COMB       (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         2.6         2.6         2.6         2.6         2.6         2.6         2.6         2.6         2.6         2.6

MdxT         8.4        -8.4         0.0         0.0       -15.7        -9.9        17.4       -15.4        13.7       -24.8

MdyT         0.0         0.0        13.0       -13.0        22.7        42.3        33.3        22.8       108.9        22.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  7 )      (  7 )      (  4 )      (  4 )      (  7 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         2.6         2.6         2.6         2.6         2.6         2.6         2.6         2.6         2.6         2.6

MdxT        -6.2        -6.4        15.0       -24.4        -5.8        12.9        -6.2       -15.3        -9.7        16.8

MdyT       113.0        43.4       -93.8        23.1       160.2       160.2       -94.4        23.2        49.1        40.2

COMB       (  4 )      (  5 )      (  9 )      ( 16 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      ( 10 )      ( 16 )      ( 16 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         2.6         2.6         2.6         2.6         2.6         2.6         2.6         2.6         2.6         2.6

MdxT       -15.0        13.0       -21.0        -6.0        14.3        -5.7        12.3        -6.0        -5.9         5.9

MdyT        23.4       115.9        23.1       119.7       -87.1       166.9       166.9       -88.3        -9.2        -9.2

COMB       ( 13 )      ( 13 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 18 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P108

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         9.1         9.1         8.8         9.1         9.1         8.2         8.2         8.2         7.6         7.6

MdxT        19.0       -19.0         0.0         0.0         0.0        -1.3        19.3       -21.8        -2.0         2.9

MdyT         0.0         0.0       330.1       332.4       -24.5       315.8       323.5       308.0       301.6       282.0

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 14 )      ( 18 )      (  0 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         8.1         8.1         7.2         7.2         9.0         8.1         9.1         9.1         9.1         9.1

MdxT        32.9       -35.8        -2.8         3.9        -0.6        32.8        13.5       -13.5       -13.5        13.5

MdyT       319.3       295.5       284.8       260.8       327.2       321.6        17.3        17.3       -17.3       -17.3

COMB       (  6 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      (  9 )      ( 15 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.3         3.3         3.3         3.3         3.1         3.1         3.1         3.1         3.1         3.1

MdxT        11.6       -11.6         0.0         0.0       -16.0        19.6       -13.6        21.4       -18.5        -7.4

MdyT         0.0         0.0         9.0        -9.0        24.5        61.6        27.3        60.1        21.7        46.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         3.1         2.9         2.9         3.3         3.3         3.3         3.1         3.1         3.0         3.0

MdxT        17.8       -16.2        19.9       -15.4         7.8        19.5       -11.5        22.4       -19.7        -7.9

MdyT        63.3        -1.0        93.0        49.8        42.0        30.2        29.0        56.7        19.7        45.2

COMB       ( 12 )      (  4 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         3.0         2.8         2.8         3.3         3.3         3.3         2.9         2.8         3.3         3.3

MdxT        16.4       -16.2        19.7       -14.6         7.6        19.0       -16.7       -16.8        -8.2         8.2

MdyT        62.2       -18.1       111.6        66.5        42.8         7.1        -0.8       -17.9        -6.3        -6.3

COMB       ( 16 )      (  8 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 13 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )

### P109

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         8.0         8.4         8.4         8.4         8.4         7.7         7.4         7.4         8.0         8.0

MdxT       -52.8        17.7       -17.7         0.0         0.0       -23.1         6.7        -9.7       -30.5         2.8

MdyT         0.0         0.0         0.0        22.8       -22.8         3.4         6.2         6.2         1.3         1.3

COMB       ( 12 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         8.2         8.2         7.3         7.3         7.1         7.1         8.2         8.2         8.2         8.4

MdxT       -21.1        -3.5       -24.8        -3.4        27.0       -13.9       -72.2       -40.6         7.0       -20.0

MdyT       -64.0         4.9        70.4        -2.9         7.7         0.6        -1.8        -1.8         1.4      -108.9

COMB       (  4 )      (  4 )      ( 14 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      ( 16 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29

FdzT         8.4         6.9         6.9         7.4         8.2         7.1         8.2         8.4         8.4

MdxT       -12.5       -25.6        -3.4        -9.7       -21.4        26.7       -72.4        12.5        12.5

MdyT        16.1       115.1        -5.6         0.7       -63.8         7.8        -1.7        16.1       -16.1

COMB       (  0 )      ( 18 )      (  9 )      ( 11 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 16 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.4         3.4         3.4         3.4         3.2         3.2         3.1         3.1         3.3         3.3

MdxT        11.8       -11.8         0.0         0.0       -22.7        37.7       -12.0        30.1       -33.5        45.4

MdyT         0.0         0.0         9.1        -9.1        40.5       -60.1        42.8       -61.6        37.9       -57.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      (  2 )      ( 12 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         3.3         3.3         3.1         3.1         3.0         3.0         3.3         3.3         2.9         2.9

MdxT       -21.8        36.4       -23.5        38.9        -4.5        25.2       -40.3        50.8       -23.8        16.1

MdyT        20.6       -58.2        60.3       -61.9        43.3       -62.2        35.3       -54.3        72.4        29.0

COMB       ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 18 )      ( 18 )

CARR          21          22          23          24          25          26

FdzT         2.9         3.1         3.4         3.4         3.4         3.4

MdxT        40.2        30.0         8.4        -8.4        -8.4         8.4

MdyT       -61.2       -62.4         6.4         6.4        -6.4        -6.4

COMB       ( 18 )      ( 11 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P11

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        30.5        30.5        30.5        30.5        29.7        30.5        30.5        28.8        28.8        29.7

MdxT        64.1       -64.1         0.0         0.0        -5.6        -3.9       -45.3        -7.4       -63.3        29.1

MdyT         0.0         0.0        82.5       -82.5        22.5        87.4       -58.3       -45.1        13.2        28.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  2 )      (  0 )      (  3 )      (  9 )      ( 13 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        29.6        30.3        27.5        27.5        27.5        29.0        28.8        29.7        30.5        29.6

MdxT       -40.2        -2.7        -8.7        -8.7        -0.6        52.1       -63.1        -5.5        -3.6       -40.0

MdyT        17.1       135.0       -90.4       -48.2        15.1        31.6        13.3        22.7        90.3        17.2

COMB       (  5 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 14 )

CARR          21          22          23          24          25

FdzT        30.3        28.8        30.5        30.5        30.5

MdxT        -2.5       -33.6        45.3       -45.3        45.3

MdyT       135.1        13.3        58.3        58.3       -58.3

COMB       ( 15 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        22.5        22.5        22.5        22.5        22.1        22.1        22.1        22.5        22.5        22.5

MdxT        78.9       -78.9         0.0         0.0        -6.7       -46.4         5.6        -6.3       -47.3         5.2

MdyT         0.0         0.0        60.9       -60.9       178.9        71.6      -118.4       244.0        98.8      -171.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      ( 11 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        21.5        21.5        21.5        22.0        22.0        22.0        22.2        22.2        22.2        22.1

MdxT       -37.7       -65.6        30.8        12.7        46.3       -10.1       -25.6       -49.5        20.7        -5.6

MdyT       148.3        59.3      -101.6       189.6        75.8      -128.0       168.4        67.4      -109.1       279.2

COMB       (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 13 )      (  4 )      ( 13 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        22.1        22.1        20.6        20.6        21.2        21.2        21.2        22.1        22.1        22.1

MdxT       -46.3         4.9       -43.3         6.3        25.9        49.3       -20.0        -6.2       -46.4         5.0

MdyT       111.7      -208.9        52.1       -25.5       183.3        73.3      -133.0       179.1        71.6      -118.6

COMB       ( 15 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        22.5        22.5        22.0        22.2        22.2        22.2        22.1        20.6        20.6        21.5

MdxT        -5.7         4.6        46.3       -24.9       -48.4        20.2        -5.0       -43.3         5.9       -37.1

MdyT       247.1      -173.5        75.8       168.6        67.4      -109.2       279.3        52.2       -25.6       148.4

COMB       ( 11 )      ( 11 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 18 )

CARR          41          42          43          44          45

FdzT        21.5        22.5        22.5        22.5        22.5

MdxT       -64.8        55.8       -55.8       -55.8        55.8

MdyT        59.4        43.0        43.0       -43.0       -43.0

COMB       ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        12.4        12.4        12.4        12.4        12.3        12.3        12.3        12.4        12.4        12.4

MdxT        43.5       -43.5         0.0         0.0        -5.9        25.8         6.4        -4.1        26.1         4.8

MdyT         0.0         0.0        33.6       -33.6       320.0      -130.6      -326.5       345.7       138.8      -343.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      ( 11 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        12.1        12.1        12.1        12.2        12.2        12.2        12.3        12.3        12.3        12.4

MdxT       -25.2        25.4         8.3         6.7        25.7        -1.8       -17.5       -32.1        14.0        -2.5

MdyT       295.1      -123.6      -309.1       326.8      -131.5      -329.0       313.6      -129.6      -324.1       350.6

COMB       (  9 )      (  3 )      (  3 )      ( 13 )      (  4 )      ( 13 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        12.4        11.8        11.8        11.8        12.0        12.0        12.0        12.1        12.1        12.3

MdxT        25.9        -8.7        24.7         8.8        14.7        28.0        -7.3       -42.1        18.5        -5.0

MdyT       140.2       261.1      -110.2      -275.5       316.7       126.7      -308.4      -120.2      -300.4       320.3

COMB       (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        12.3        12.3        12.4        12.4        12.1        12.1        12.2        12.3        12.3        12.3

MdxT        25.7         5.7        -3.2         4.1        25.4         7.6        25.7       -16.8       -31.1        13.3

MdyT      -130.6      -326.6       347.1      -344.0      -123.8      -309.4      -131.6       313.9      -129.8      -324.4

COMB       ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47          48          49          50

FdzT        12.3        12.3        11.8        11.8        11.8        12.1        12.1        12.1        12.4        12.4

MdxT        -1.8        25.9        -8.0        24.7         8.1       -24.5       -41.2        17.9        30.8       -30.8

MdyT       350.7       140.3       261.2      -110.3      -275.8       295.4      -120.2      -300.6        23.7        23.7

COMB       ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

CARR          51          52

FdzT        12.4        12.4

MdxT       -30.8        30.8

MdyT       -23.7       -23.7

COMB       (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8

MdxT         9.0        -9.0         0.0         0.0       -10.6         5.0         9.7        12.6        -1.7         9.5

MdyT         0.0         0.0        13.8       -13.8       -25.6      -114.7       -82.6       -45.4       -25.1      -109.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  9 )      (  6 )      (  2 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17

FdzT         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8

MdxT         9.5         5.8        14.4        -1.4         8.5         8.5        -6.3

MdyT        20.2       -54.5       -44.8       -25.2      -114.6        20.3         9.8

COMB       (  7 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 15 )      ( 16 )      (  0 )

### P110

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        33.9        33.9        32.1        33.9        28.8        33.9        32.4        32.4        31.8        31.9

MdxT        71.2       -71.2         0.0         0.0         0.0         0.0        41.9        -9.2       -35.3        67.6

MdyT         0.0         0.0         2.8       -91.6      -105.1        91.6        10.2         2.7         9.1        10.6

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 10 )      (  0 )      (  8 )      (  0 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      (  6 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        30.6        30.6        33.9        30.7        30.8        28.8        28.8        31.8        31.8        33.9

MdxT         1.7         0.6         6.2       -61.2        15.8         1.0         1.0        67.5        34.3         6.0

MdyT       -59.6         9.8       124.5         9.1         2.9       -57.2        14.7        11.1        11.1       124.9

COMB       (  4 )      (  4 )      (  9 )      ( 16 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 18 )

CARR          21          22          23          24

FdzT        33.9        33.9        33.9        33.9

MdxT        50.4       -50.4       -50.4        50.4

MdyT        64.8        64.8       -64.8       -64.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        24.6        24.6        24.6        24.6        23.5        23.5        23.7        23.8        23.8        23.8

MdxT        86.3       -86.3         0.0         0.0       -42.7       -73.7        -5.2        39.2       -81.6       -48.6

MdyT         0.0         0.0        66.5       -66.5       225.7        90.3      -158.9       224.4        89.8      -156.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      (  3 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        23.5        22.5        22.5        22.7        24.5        24.6        24.5        23.1        23.1        23.1

MdxT        40.2       -70.6       -70.7        -2.9         3.5       -51.7        -9.0        69.0       -32.3       -80.6

MdyT      -161.3       209.9       209.2       -90.7       308.1       113.8      -270.5       207.8        83.1      -152.7

COMB       (  3 )      (  7 )      ( 16 )      (  4 )      (  9 )      (  5 )      (  9 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        22.5        21.2        21.2        21.2        24.5        23.8        23.8        23.4        23.4        23.4

MdxT        70.4        -4.9       -44.5        -1.4       -51.4        40.7       -50.3       -43.0       -74.0        40.5

MdyT      -160.4       109.6        48.6       -42.8       123.3       223.7      -156.0       225.0        90.0      -160.6

COMB       (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34          35          36

FdzT        22.5        21.1        24.6        24.6        24.6        24.6

MdxT        70.7        -5.2        61.0       -61.0       -61.0        61.0

MdyT      -159.7       108.9        47.0        47.0       -47.0       -47.0

COMB       ( 16 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        13.5        13.5        12.6        13.5        13.5        13.0        13.1        13.0        13.1        12.9

MdxT        47.3       -47.3         0.0         0.0         0.0        37.8        37.1        27.0       -22.3       -32.1

MdyT         0.0         0.0      -243.9        36.5       -36.5       344.7       331.1      -326.3      -320.6       351.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  4 )      (  0 )      (  0 )      ( 11 )      (  2 )      (  3 )      (  2 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        12.6        12.6        13.4        13.5        13.5        12.9        12.9        12.6        12.7        12.1

MdxT         4.6        26.5         2.8        28.4         5.0        61.9       -40.3       -55.4        43.7         5.2

MdyT       254.9       102.0       413.8       181.4      -434.1       315.3      -296.8       340.2      -306.7       188.4

COMB       (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  9 )      (  9 )      (  6 )      (  6 )      ( 16 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        12.1        12.1        13.5        13.0        13.0        12.9        12.6        12.6        12.9        12.6

MdxT        25.5        -1.8         2.2         2.8       -23.2        27.2         3.8        26.4        61.0        43.8

MdyT        75.4      -169.3       453.5       348.2      -320.0      -325.9       268.7       107.5       328.7      -306.3

COMB       (  8 )      (  8 )      (  9 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 16 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39

FdzT        12.1        12.1        13.4        13.4        13.4        13.5        13.5        13.5        13.5

MdxT         4.3        25.4         1.4        28.2         5.2        33.4       -33.4       -33.4        33.4

MdyT       201.9        80.8       466.9       186.8      -433.7        25.8        25.8       -25.8       -25.8

COMB       ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8

MdxT         9.1        -9.1         0.0         0.0         5.9       -12.7        23.8         9.5       -11.1        -5.8

MdyT         0.0         0.0        14.0       -14.0       -49.5       -41.3       -25.8       -51.1       -25.2       -63.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  3 )      ( 14 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         2.8         2.8         2.8         2.7         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8

MdxT         6.0        -2.9         5.8        -5.8       -19.7        -7.9         9.9         5.8        -0.6        -2.5

MdyT       -59.8        59.8       -89.8       -90.1       -25.1       -47.4       -37.7      -115.7      -110.9        31.4

COMB       ( 17 )      ( 17 )      (  5 )      ( 18 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  9 )      (  9 )      ( 13 )

CARR          21          22          23          24          25

FdzT         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8

MdxT        23.8       -13.3        -8.1         6.4        -6.4

MdyT       -25.5       -13.6       -34.6         9.9         9.9

COMB       ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      (  0 )      (  0 )

### P111

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        41.6        41.6        40.1        41.6        41.6        40.0        40.2        40.4        39.6        39.8

MdxT        87.3       -87.3         0.0         0.0         0.0         4.9        41.9        -9.2       -33.7         9.1

MdyT         0.0         0.0        -2.0       112.3      -112.3        -7.0        -6.2        -2.0        -7.8        -2.1

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 10 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  2 )      ( 11 )      (  3 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        41.6        38.6        38.5        38.9        38.9        37.9        37.9        40.9        40.9        36.1

MdxT        61.8         7.1        -0.6        69.2       -15.4       -59.6        15.3         1.1         0.8         8.4

MdyT       -79.4        62.3        -9.0        -6.4        -2.1        -9.2        -2.2      -123.1         9.5       107.5

COMB       (  0 )      ( 14 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      ( 18 )

CARR          21          22          23          24          25          26

FdzT        35.9        40.1        40.4        41.6        41.6        41.6

MdxT        -1.0         4.9        43.5        61.8       -61.8       -61.8

MdyT       -13.9        -6.9        -6.0        79.4        79.4       -79.4

COMB       (  9 )      ( 10 )      ( 11 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        32.4        32.4        31.3        32.4        32.4        31.3        31.1        31.3        31.4        31.4

MdxT       113.3      -113.3         0.0         0.0         0.0         2.9       -71.7        -4.8        41.6       -82.5

MdyT         0.0         0.0       290.4        87.4       -87.4      -219.8       -88.3       181.0      -219.1       -87.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  8 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  3 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        31.4        31.1        31.1        32.2        32.2        32.2        30.1        30.3        30.1        30.0

MdxT       -45.1       -37.5        37.5        -0.8       -67.7        -1.7        69.9       -63.7       -74.8        70.0

MdyT       180.7      -220.6       181.3      -275.7      -110.3       248.6      -200.5       -65.6       177.0      -204.4

COMB       (  2 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      ( 15 )      (  5 )      ( 15 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        30.0        30.0        29.5        29.5        29.5        31.3        31.3        28.2        28.2        28.2

MdxT       -30.0       -74.9       -64.7        26.2        65.5        -3.5       -65.8         9.0       -59.1        -9.7

MdyT       -81.8       177.2      -207.1       -82.8       177.9      -298.6      -119.4      -112.7       -45.1        64.8

COMB       (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        31.6        31.6        31.6        31.3        31.3        32.4        32.4        30.5        29.6        29.6

MdxT        43.0       -84.9       -46.8       -37.8        37.7        -1.1       -68.0       -64.0       -64.8        26.3

MdyT      -215.0       -86.0       180.6      -216.7       181.0      -271.7      -108.7       -64.1      -203.1       -81.3

COMB       ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 16 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47          48

FdzT        29.6        31.5        31.5        28.3        32.4        32.4        32.4        32.4

MdxT        65.7        -3.6       -66.1       -59.4        80.1       -80.1       -80.1        80.1

MdyT       177.8      -294.8      -117.9       -43.6        61.8        61.8       -61.8       -61.8

COMB       ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        14.2        14.2        14.2        14.2        13.9        13.7        13.9        13.8        13.8        13.7

MdxT        49.9       -49.9         0.0         0.0        33.0        28.8       -26.9       -21.0       -37.8        20.6

MdyT         0.0         0.0        38.4       -38.4      -249.5       -96.1       243.9      -246.5       -98.6       233.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 11 )      (  1 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        14.2        14.2        14.1        13.5        13.3        13.5        13.4        13.4        13.4        14.1

MdxT         6.0        29.9        -3.9        51.0        36.4       -42.4        51.0       -42.3       -39.2         5.9

MdyT      -349.9      -139.9       371.4      -240.8       215.0       227.9      -233.0       221.3      -235.8      -407.8

COMB       ( 13 )      ( 13 )      ( 17 )      ( 15 )      (  7 )      ( 15 )      (  6 )      (  6 )      ( 16 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        14.1        12.7        12.7        12.7        13.8        13.8        13.8        14.2        13.4        14.2

MdxT        29.7         6.0        26.8        -2.4         6.0        -3.2        20.3        -3.8        36.3        35.3

MdyT      -163.1       -68.6        31.2        78.1      -248.1       242.1       240.2       330.1       221.6        27.2

COMB       ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 16 )      (  0 )

CARR          31          32          33

FdzT        14.2        14.2        14.2

MdxT       -35.3       -35.3        35.3

MdyT        27.2       -27.2       -27.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P112

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        29.2        29.2        27.2        29.2        29.2        27.2        25.7        25.7        28.8        28.8

MdxT        61.4       -61.4         0.0         0.0         0.0        -3.5       -47.6         8.8        45.4        -9.2

MdyT         0.0         0.0        -4.2        79.0       -79.0       -60.5       -15.3        -4.3       -12.5        -4.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  0 )      (  0 )      ( 14 )      ( 11 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        27.3        24.0        23.9        29.2        29.2        29.2        26.7        26.5        26.5        25.7

MdxT         1.3       -78.5        15.4        76.3        76.0       -43.4         2.7        -5.0        -5.0         9.2

MdyT        32.8       -16.1        -4.3       -11.6       -11.8       -55.8        63.7       -91.6       -51.7        -4.2

COMB       (  4 )      ( 15 )      (  6 )      (  7 )      ( 16 )      (  0 )      (  8 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 11 )

CARR          21          22          23          24          25          26

FdzT        28.9        29.2        29.2        26.7        29.2        29.2

MdxT        45.2        43.4       -15.5        -1.0        43.4       -43.4

MdyT       -12.6       -55.8        -3.9       -16.4        55.8        55.8

COMB       ( 12 )      (  0 )      ( 16 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        19.5        19.5        19.5        19.5        18.5        18.5        18.5        17.5        17.5        19.5

MdxT        68.4       -68.4         0.0         0.0       -12.0        38.8        12.6       -36.7        37.5        40.9

MdyT         0.0         0.0        52.7       -52.7        30.4        53.1        68.3        27.3        70.4        53.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        19.5        18.9        18.9        19.0        18.0        18.0        18.0        16.0        16.0        19.5

MdxT       -13.6        -7.3        39.8         8.0       -16.8        37.7        17.2       -54.2        55.6        55.9

MdyT        65.9       116.1        46.4       -86.1       -59.4       110.7       221.3        21.4        73.1        52.1

COMB       (  3 )      (  4 )      (  4 )      ( 13 )      ( 14 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        19.5        18.6        18.6        18.6        17.0        16.9        16.9        18.5        18.5        18.5

MdxT       -31.5        -3.6        39.1         4.3       -19.3        38.4        20.0       -12.2        38.8        12.7

MdyT        65.5       169.4       -74.8      -187.0      -120.0       148.3       324.5        26.3        50.8        67.1

COMB       (  7 )      (  8 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        17.5        17.5        19.0        19.0        18.0        18.0        16.1        16.1        18.6        17.0

MdxT       -37.9        38.8        -7.6        39.9        37.8        17.4       -54.5        55.7        -3.8        38.7

MdyT        23.1        69.3       112.0        44.8       108.4       220.2        17.5        72.0       165.5       146.0

COMB       ( 11 )      ( 11 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 18 )

CARR          41          42          43          44

FdzT        17.0        19.5        19.5        19.5

MdxT        20.2       -48.3       -48.3        48.3

MdyT       323.3        37.3       -37.3       -37.3

COMB       ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        10.5        10.5        10.0        10.2         9.8        10.1         9.5        10.5        10.5        10.0

MdxT        36.7       -36.7         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0        -3.2

MdyT         0.0         0.0      -110.0       -32.1      -188.0        26.3      -233.7        28.3       -28.3       140.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  4 )      (  5 )      (  8 )      (  9 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        10.0         9.6         9.6        10.5        10.5        10.2        10.2         9.8         9.8         9.1

MdxT       -21.0       -36.4        28.1        52.9       -44.9        -2.2       -21.4        -4.1       -20.6       -58.5

MdyT        52.9       133.6      -110.5       139.4      -116.1       116.6        52.4       163.9       -75.2       124.9

COMB       (  1 )      ( 11 )      ( 11 )      (  7 )      ( 16 )      ( 13 )      (  4 )      ( 14 )      (  5 )      ( 15 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         9.1        10.5        10.1         9.5         9.5        10.0        10.0        10.5        10.4        10.2

MdxT        46.3       -45.4       -21.2        -4.6       -20.0       -21.0         0.8        52.4       -26.6       -21.4

MdyT      -100.9      -111.3        63.8       175.6       -93.5        56.1      -114.9       147.3      -119.4        55.2

COMB       ( 15 )      (  7 )      (  8 )      ( 18 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 16 )      ( 12 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39

FdzT        10.2         9.8         9.8        10.1        10.1         9.5         9.5        10.5        10.5

MdxT         0.8       -20.6         0.8       -21.2         0.7       -20.0         0.8       -26.0        26.0

MdyT       -37.0       -77.2      -192.9        66.5        21.4       -95.4      -238.4        20.0       -20.0

COMB       ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         2.7         2.7         2.7         2.7         2.6         2.6         2.6         2.6         2.6         2.7

MdxT         8.7        -8.7         0.0         0.0        -2.0         5.6       -10.5        -4.2         7.4         7.1

MdyT         0.0         0.0        24.1       -12.0        23.2        30.8        22.5        29.9        54.0        32.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  8 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      ( 14 )      ( 16 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         2.7         2.7         2.5         2.5         2.5         2.7         2.7         2.7         2.7         2.7

MdxT        -0.7         2.1       -16.9        -7.0         8.1        12.6         7.1        -1.1         5.7         1.4

MdyT        23.8       -14.7        22.0        29.2        16.0        24.5        32.3        16.8        32.6       -32.6

COMB       (  4 )      (  4 )      (  6 )      (  6 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         2.5         2.5         2.6         2.6         2.6         2.6         2.7         2.7         2.5         2.5

MdxT         2.2         5.6        -2.2         6.0       -11.2        -4.5        -1.0         2.4       -17.2        -7.1

MdyT        70.7        65.5        23.1        30.6        22.4        29.7        23.7        -6.9        21.8        29.0

COMB       ( 18 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 15 )

CARR          31          32          33          34          35

FdzT         2.7         2.7         2.7         2.7         2.7

MdxT        -0.8         1.7        -6.2        -6.2         6.2

MdyT        24.5       -24.9         8.5        -8.5        -8.5

COMB       ( 16 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P113

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         9.4         9.8         9.8         8.7         9.4         8.1         9.8         7.7         9.8         8.7

MdxT         1.3        33.2       -33.2         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0        18.3

MdyT         0.0         0.0         0.0         9.7        71.7       -54.7       113.5       -97.0       -26.5         8.5

COMB       ( 13 )      (  0 )      (  0 )      (  7 )      (  4 )      ( 14 )      (  8 )      ( 18 )      (  0 )      (  1 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         8.7         8.7         9.4         8.1         8.1         8.7         9.8         9.8         7.7         7.7

MdxT        19.4       -27.2        19.7       -17.0        -1.1        27.4        20.6        23.5       -16.1        -2.0

MdyT         7.7         9.7        43.0       -30.9         4.9         7.1        67.5       -18.7       -55.6         6.4

COMB       (  2 )      (  7 )      (  4 )      ( 14 )      ( 14 )      (  6 )      (  8 )      (  0 )      ( 18 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29

FdzT         8.7         8.7         9.4         8.7         8.7         9.8         9.8         9.8         9.8

MdxT        18.3        20.0        19.7        27.4       -27.2        20.6        23.5       -23.5       -23.5

MdyT         8.3         7.6        42.8         6.9         9.5        67.4        18.7        18.7       -18.7

COMB       ( 10 )      ( 11 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P114

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         9.4         9.8         9.8         8.8         8.2         8.2         9.4         7.8         9.8         9.8

MdxT         0.0        33.1       -33.1         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

MdyT         0.0         0.0         0.0        -9.9        54.6        -5.0       -71.0        96.3      -112.7        26.4

COMB       ( 14 )      (  0 )      (  0 )      ( 15 )      (  4 )      (  4 )      ( 14 )      (  8 )      ( 18 )      (  0 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         8.8         8.8         8.2         9.4         8.8         7.8         7.8         9.8         9.8         8.2

MdxT        29.3       -19.8        17.3        19.7       -29.3        16.4         0.8       -20.5       -23.4        17.3

MdyT        -9.9        -7.4        30.7       -42.5        -6.9        55.1        -6.9       -66.9        18.6        30.5

COMB       ( 15 )      ( 12 )      (  4 )      ( 14 )      ( 16 )      (  8 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      ( 13 )

CARR          21          22          23          24

FdzT         7.8         9.8         9.8         9.8

MdxT        16.4        23.4       -23.4        23.4

MdyT        54.8        18.6       -18.6       -18.6

COMB       ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P115

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        26.7        26.7        25.1        25.1        24.6        26.7        26.7        25.2        23.9        23.9

MdxT        56.1       -56.1         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0        -2.7       -43.4         8.0

MdyT         0.0         0.0        16.1        -2.1        -6.6        72.1       -72.1        65.0        15.8         4.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 13 )      (  8 )      (  0 )      (  0 )      (  4 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        26.4        26.4        25.0        22.4        22.4        22.4        26.7        26.7        24.6        24.4

MdxT        45.1        -9.4         2.4       -75.6       -39.6        14.3        75.3       -39.6        -4.3         4.1

MdyT        16.4         4.5       -33.2        15.4        15.4         4.9        16.2        51.0        97.3       -65.9

COMB       (  3 )      (  3 )      ( 14 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  0 )      (  8 )      ( 18 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27

FdzT        23.8        23.8        26.3        26.3        26.7        26.7        26.7

MdxT       -45.4         8.3        45.2        -9.5        39.6       -39.6        39.6

MdyT        15.4         4.8        16.0         4.3        51.0       -51.0       -51.0

COMB       ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        17.1        17.1        17.1        17.1        16.3        16.3        16.3        15.5        15.5        17.1

MdxT        59.9       -59.9         0.0         0.0        -3.8        34.2         4.2       -43.7        24.4        35.9

MdyT         0.0         0.0        46.2       -46.2       -38.5       -44.5       -48.6       -44.5       -48.2       -44.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        17.1        15.8        15.9        15.9        16.7        16.7        16.6        14.3        14.3        14.3

MdxT       -30.9        -6.0       -33.4         5.3        -2.2        35.0         3.6       -39.9       -16.0        39.5

MdyT       -51.2        22.1       -96.0      -174.4       -98.7       -39.5        77.6       -35.8       -44.2       -49.8

COMB       (  7 )      ( 13 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      ( 14 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        17.1        15.0        15.1        15.1        16.3        16.3        16.3        16.2        16.2        15.4

MdxT        55.3        -7.0       -31.6         6.2        -1.0        34.3         2.9        -4.3         4.8       -45.5

MdyT       -44.4        65.8      -130.1      -260.4      -135.1        63.7       159.5       -38.1       -48.4       -44.3

COMB       (  7 )      ( 17 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        15.4        15.8        16.6        14.2        14.2        14.2        15.0        16.3        16.3        17.1

MdxT        25.8         5.7        -2.7       -40.3       -16.1        39.9         6.6        -1.4        34.2        42.4

MdyT       -48.0      -174.3       -98.1       -35.4       -44.0       -49.7      -260.3      -134.7        63.8        32.7

COMB       ( 11 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )

CARR          41          42

FdzT        17.1        17.1

MdxT       -42.4       -42.4

MdyT        32.7       -32.7

COMB       (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         9.3         9.3         9.3         9.3         8.8         8.9         8.8         8.4         8.4         9.2

MdxT        32.6       -32.6         0.0         0.0         4.1        18.7        -3.9       -23.9        19.5        51.7

MdyT         0.0         0.0        25.1       -25.1      -100.0       -48.7        70.4       -93.7        64.3      -108.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 14 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      ( 16 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         9.2         8.7         8.7         8.7         9.0         9.0         9.0         8.0         8.0         9.3

MdxT       -43.7         4.2       -18.2        -4.6         3.8        18.8        -3.4       -45.6        38.1        52.4

MdyT        77.6      -107.2        49.4       123.6       -92.7       -48.8        17.1       -86.7        56.6      -108.4

COMB       ( 16 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      ( 15 )      ( 15 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         9.3         8.4         8.4         8.4         8.9         8.9         8.7         8.4         8.4         9.1

MdxT       -44.5         4.1       -17.7        -4.8        18.8        -2.7        18.3       -25.9        21.4        32.5

MdyT        76.9      -109.5        62.0       155.1       -60.1       -22.4       -40.1       -93.7        64.7      -106.8

COMB       (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39

FdzT         9.1         8.6         8.6         8.6         8.4         8.4         8.4         9.3         9.3

MdxT       -27.6         3.5       -18.0        -3.6         3.4       -17.5        -3.9        23.1       -23.1

MdyT        77.4      -107.5        49.7       124.3      -109.8        62.3       155.8        17.8       -17.8

COMB       ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.7         2.7         2.6         2.6         2.6

MdxT         8.9        -8.9         0.0         0.0         0.0        -1.5         5.6       -10.5        -4.2         6.2

MdyT         0.0         0.0       -24.8        12.3       -12.3       -23.9       -31.6       -23.1       -30.6       -10.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  9 )      (  0 )      (  0 )      ( 14 )      ( 14 )      (  2 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         2.8         2.8         2.8         2.6         2.7         2.7         2.6         2.6         2.6         2.8

MdxT        13.9         6.4        -4.8         5.5        -0.7         5.7       -17.4        -6.9         9.4        14.7

MdyT       -24.9       -32.9       -18.5       -31.3       -24.5       -32.3       -22.4       -29.7        -8.3       -25.3

COMB       ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         2.8         2.8         2.6         2.8         2.6         2.6         2.6         2.6         2.7         2.7

MdxT         6.5        -5.7         5.5         1.1         5.5       -11.8        -4.7         7.4         7.6        -1.7

MdyT       -33.4       -17.9       -38.4         4.9       -30.9       -22.5       -29.9       -10.8       -24.2       -16.5

COMB       (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  9 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39

FdzT         2.5         2.5         2.5         2.6         2.7         2.7         2.8         2.8         2.8

MdxT       -18.2        -7.3        10.5         5.9        -1.3         2.1         6.3        -6.3        -6.3

MdyT       -22.0       -29.2        -8.8       -38.8       -24.2         4.3         8.7         8.7        -8.7

COMB       ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P116

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        27.5        27.5        27.1        27.5        27.5        24.8        24.0        24.0        25.6        25.7

MdxT        57.8       -57.8         0.0         0.0         0.0        -2.7        32.5       -10.8       -39.5        15.1

MdyT         0.0         0.0       124.0       125.2       -74.4        21.6        23.2         6.2        19.9         6.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  9 )      ( 18 )      (  0 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )      (  7 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        23.1        23.1        26.4        26.4        26.4        22.9        22.9        25.7        21.5        21.5

MdxT        -4.5        -1.0        -0.8        -1.7        -1.7        58.5       -17.8       -64.1        -5.7        -0.6

MdyT       -39.8        13.6        82.9        49.1        -1.5        24.6         6.3        18.9       -80.5        18.8

COMB       (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        27.1        27.1        25.2        24.4        24.4        26.1        26.1        23.6        23.6        26.9

MdxT        -2.0        -2.0        -2.8        33.9       -11.2       -39.6        15.1        -4.6        -1.0        -1.0

MdyT        71.8        -6.4        22.8        24.5         6.4        21.0         6.3       -38.6        14.0        84.1

COMB       (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 16 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        23.4        23.4        26.1        22.0        22.0        27.5        27.5        27.5        27.5        27.5

MdxT        58.4       -17.8       -64.3        -5.9        -0.7        -2.0       -40.9        40.9       -40.9        40.9

MdyT        25.8         6.6        20.2       -79.2        19.0        72.6       -52.6        52.6        52.6       -52.6

COMB       ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        19.7        19.7        19.7        19.7        17.7        17.7        17.7        17.3        17.3        17.3

MdxT        69.0       -69.0         0.0         0.0        -4.2        37.2        10.2        30.8        53.4       -26.2

MdyT         0.0         0.0        53.2       -53.2       204.5       -88.8      -221.9       207.8       -90.5      -226.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        18.2        18.2        16.5        16.5        16.5        18.9        18.9        18.9        16.5        16.5

MdxT       -40.6        48.4        -7.4        34.7        13.0        -0.8        39.7         7.6        56.6        22.6

MdyT       201.2      -217.3       135.0       -58.9      -147.3       274.0      -118.6      -296.5       200.9       -91.1

COMB       (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        16.5        18.1        18.1        15.3        15.3        15.3        19.3        19.3        19.3        17.7

MdxT       -53.2       -65.1        73.9        -9.8        32.1        14.8         1.4        40.4         5.9        32.3

MdyT      -227.8       189.6      -212.8        79.4       -38.4       -95.9       311.1      -137.9      -344.7       176.5

COMB       (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 11 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        17.7        17.7        18.6        18.6        17.0        17.0        17.0        19.4        19.4        19.4

MdxT        55.8       -27.7       -40.6        48.6        -7.4        35.7        13.0        -0.7        40.7         7.7

MdyT       -88.5      -221.2       169.8      -212.2       103.7       -56.8      -142.1       242.8      -116.5      -291.3

COMB       ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47          48          49          50

FdzT        16.9        16.9        16.9        18.5        18.5        15.7        15.7        15.7        19.7        19.7

MdxT        56.7        22.7       -53.1       -65.1        74.1        -9.7        33.0        15.0         1.4        41.4

MdyT       170.1       -89.1      -222.7       158.9      -207.8        48.6       -36.3       -90.9       280.3      -135.9

COMB       ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )

CARR          51          52          53          54          55

FdzT        19.7        19.7        19.7        19.7        19.7

MdxT         5.9        48.8       -48.8       -48.8        48.8

MdyT      -339.6        37.6        37.6       -37.6       -37.6

COMB       ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        12.2        12.2        10.8        11.5        11.5        10.5         9.9        12.2        12.2        10.7

MdxT        42.6       -42.6         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0       -37.5

MdyT         0.0         0.0        94.8       187.2      -227.2       210.4       140.7        32.9       -32.9      -211.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  5 )      (  5 )      ( 13 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      ( 15 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        10.8        10.7        10.6        10.6        11.0        11.0        11.0        10.1        10.1        10.1

MdxT        -0.7        52.4        12.4       -21.8       -31.8       -22.7        21.4         0.7       -21.3        -1.8

MdyT      -161.3       300.3       -65.2      -163.0        91.4      -221.8      -159.5         2.5       -56.2       -95.3

COMB       (  1 )      ( 15 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )      ( 11 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        11.5        10.4        10.4        10.4        11.0        11.0        11.0         9.5         9.5        11.9

MdxT        24.1        53.6        21.4       -37.5       -53.3       -21.3        36.3         1.0       -20.0        -1.4

MdyT       -90.9        96.5       -61.5      -153.9        84.8       -59.1      -147.7       -63.3       -54.3       395.1

COMB       (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      ( 14 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        11.8        11.8        11.2        11.2        11.2        11.0        11.4        11.4        10.5        10.5

MdxT        24.8         1.3        -1.0       -23.5        -0.6        31.1       -33.0        21.6       -22.0        -1.7

MdyT      -104.2      -260.5       302.7       121.1      -219.9       306.2       299.3      -218.3        84.2      -154.1

COMB       (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47          48          49          50

FdzT        11.9        11.9        11.4        11.4         9.9         9.9        12.2        12.2        12.2        12.2

MdxT       -24.9         0.6       -54.5        36.3       -20.8        -2.5        -1.8       -25.6         1.4        30.1

MdyT       158.0      -285.9       288.8      -205.4        56.3       -98.6       448.4       179.4      -318.2        23.2

COMB       ( 14 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )

CARR          51          52          53

FdzT        12.2        12.2        12.2

MdxT       -30.1       -30.1        30.1

MdyT        23.2       -23.2       -23.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.1         3.1         3.1         3.1         2.1         2.1         2.1         2.0         2.0         2.1

MdxT        10.0       -10.0         0.0         0.0        -9.7        -9.1         8.5         4.9         4.3       -20.9

MdyT         0.0         0.0         8.5        -8.5         1.4        14.1        10.5         6.6         9.7         0.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 13 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         2.1         2.1         1.7         1.7         2.5         2.5         2.0         2.0         2.2         2.2

MdxT        -8.3        13.0        -9.1         8.1       -10.2         9.0         9.1         1.0       -28.3       -11.3

MdyT         7.1        11.3       -22.1         6.4        24.9        14.4         6.0         8.4         0.6         6.9

COMB       (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         2.2         1.4         1.4         2.7         2.7         2.5         2.4         2.4         2.5         2.5

MdxT        16.0        -8.7         7.8       -10.6         9.1        -9.7         1.5         7.0       -21.0        13.4

MdyT        11.1       -37.8         3.2        40.6        16.4        37.7        38.2        23.9        37.1         4.2

COMB       (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         2.1         2.9         2.9         2.4         2.6         2.6         1.8         1.8         1.8         3.1

MdxT         8.5       -10.4         9.4         9.1       -28.4        16.2        -8.7        -3.5         8.1       -10.6

MdyT        -0.6        61.2         7.3        38.1        36.3         3.8        -2.1        -4.2        -4.2        76.3

COMB       ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )

CARR          41          42          43

FdzT         3.1         3.1         3.1

MdxT         9.5        -7.1         7.1

MdyT         9.0        -6.0        -6.0

COMB       ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P117

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        43.8        46.8        46.8        46.2        44.6        44.8        43.3        46.8        46.8        46.0

MdxT        61.5        98.3       -98.3         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0        -1.8

MdyT         0.0         0.0         0.0        -1.8         8.8        -2.2         8.7       126.4      -126.4       -69.2

COMB       (  6 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  8 )      ( 10 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        45.6        45.9        46.8        46.8        46.0        46.3        43.8        43.8        44.6        45.1

MdxT        35.6       -61.0       -69.5        69.5        -0.7         2.8        61.5       -17.4        -3.5         4.1

MdyT        -0.8        -3.8       -89.4       -89.4         5.0        65.7        -1.0        -1.0      -114.2       110.3

COMB       (  2 )      (  7 )      (  0 )      (  0 )      (  4 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  8 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        45.1        44.2        45.4        45.4        44.7        42.5        42.5        44.6        43.3        43.8

MdxT        -2.1        37.1       -36.4         8.4        -0.7        61.5       -17.4       -61.0        -3.5         4.1

MdyT       -10.4        -1.3        -3.4        -0.8         4.9        -1.1        -1.1        -4.2      -114.8       109.8

COMB       (  9 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 18 )

CARR          31          32          33

FdzT        43.8        46.8        46.8

MdxT        -2.1        69.5       -69.5

MdyT       -10.6        89.4        89.4

COMB       ( 18 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        36.1        36.1        36.1        36.1        35.5        36.1        35.7        35.5        35.5        36.1

MdxT       126.3      -126.3         0.0         0.0        35.1        89.3         9.5        74.5       -27.3       -34.3

MdyT         0.0         0.0        97.4       -97.4      -116.3       -68.8       253.5       -46.5       108.6      -114.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  2 )      (  0 )      (  4 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        36.1        36.1        35.7        35.7        33.9        33.9        33.9        34.9        34.9        34.9

MdxT        81.1        42.1        -2.2        75.0        60.5       104.9       -52.6       -58.0       112.4        65.7

MdyT       -45.9       103.7      -240.1       101.4      -111.7       -44.7       108.1      -108.8       -43.5        99.8

COMB       (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        34.4        34.4        34.4        34.5        34.5        34.1        34.7        32.6        32.6        32.6

MdxT        -4.5        72.2        11.2        72.4         1.7        72.5        79.9        60.8       104.2       -52.9

MdyT      -317.8       139.8       349.6       -56.7      -141.7        41.2        39.2       -93.2        41.0       102.5

COMB       (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        33.6        33.6        33.6        33.0        33.0        33.0        33.1        33.1        36.1        36.1

MdxT       -57.5       111.0        65.4        -4.1        69.3        11.1        69.5         1.5        89.3       -89.3

MdyT       -90.3        37.6        94.1      -299.2       137.5       343.8       -58.9      -147.3        68.8        68.8

COMB       ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

CARR          41

FdzT        36.1

MdxT       -89.3

MdyT       -68.8

COMB       (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        19.5        19.5        19.5        19.5        19.3        19.4        19.3        19.5        19.5        19.5

MdxT        68.4       -68.4         0.0         0.0        58.2        58.9       -41.2        33.5        58.6       -21.4

MdyT         0.0         0.0        52.7       -52.7       -18.3        52.2        54.3      -152.2        63.6       158.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  2 )      (  1 )      (  2 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        19.3        19.3        19.3        18.8        18.7        18.8        19.0        19.0        19.1        19.1

MdxT        34.0        59.1       -20.3        75.0        32.9       -55.7       -10.2        39.9        32.1        56.4

MdyT       120.5        50.6       -54.3       -18.5       213.4        50.7        -9.5        43.7      -241.4       -96.5

COMB       (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  9 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        19.1        18.7        18.7        18.2        18.2        18.2        18.3        18.3        18.3        18.1

MdxT       -21.1        57.3       -19.5        58.0        56.3       -41.9         0.6        32.2       -21.3        56.6

MdyT       224.8        85.3      -130.3       -99.8       -38.9        92.0        87.8      -233.7       196.4        39.2

COMB       (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        18.1        17.7        17.7        17.8        17.8        18.0        18.0        18.0        17.5        17.5

MdxT       -20.2        73.8       -55.6       -11.5        15.1        30.7        53.7       -21.0        31.6        54.7

MdyT       -16.7       -98.3        87.6       -89.3        80.6      -321.2      -128.5       261.7       133.6        53.4

COMB       ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )

CARR          41          42          43          44

FdzT        17.5        19.5        19.5        19.5

MdxT       -19.5       -48.3       -48.3        48.3

MdyT       -93.5        37.3       -37.3       -37.3

COMB       ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P118

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        24.6        24.6        24.2        22.5        23.9        22.3        24.6        24.6        23.3        24.1

MdxT        51.6       -51.6         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         3.4       -42.8

MdyT         0.0         0.0       -10.4       -56.1        -5.3       -55.9        66.4       -66.4         5.6         5.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  8 )      (  5 )      ( 13 )      ( 14 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        24.6        22.3        22.3        24.0        24.0        22.5        24.3        24.6        24.6        21.1

MdxT        36.5        49.7        -8.4         8.8         8.8         1.7       -73.8       -37.5        16.8        80.5

MdyT        46.9         6.6         1.7       108.9        61.3         9.2         4.5         4.2         2.1         7.3

COMB       (  0 )      (  3 )      (  3 )      ( 17 )      ( 17 )      (  5 )      ( 15 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        21.1        21.5        21.5        21.5        23.1        22.1        22.1        23.9        23.9        22.3

MdxT       -14.7        -2.1        -2.1         2.1         3.5        49.8        -8.3         6.7         6.7         1.8

MdyT         1.7       -97.0       -52.6        14.1         5.9         6.9         1.8        67.6        38.4       -55.9

COMB       (  7 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39

FdzT        22.3        20.9        20.9        21.2        21.2        21.2        24.6        24.6        24.6

MdxT         1.8        80.6       -14.6        -2.1         2.2         2.2       -36.5       -36.5        36.5

MdyT         9.4         7.6         1.8       -96.7       -52.3        14.3        46.9       -46.9       -46.9

COMB       ( 14 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        17.5        17.5        16.8        17.5        17.5        17.2        17.3        17.2        17.5        17.5

MdxT        61.4       -61.4         0.0         0.0         0.0         8.8       -57.3       -10.4       -18.9       -37.1

MdyT         0.0         0.0       -52.2        47.3       -47.3       249.3       -56.3      -277.1       124.0       -56.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  5 )      (  0 )      (  0 )      (  8 )      (  6 )      (  8 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        17.5        16.7        16.7        16.7        17.5        17.5        17.5        16.8        17.3        17.3

MdxT        16.8        22.0       -45.4       -25.1         5.7       -36.7        -7.6        -3.6       -33.7        31.8

MdyT      -140.3       121.2       -53.6      -134.0       200.9       -88.9      -222.3        44.4       121.2      -140.8

COMB       (  2 )      (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        16.0        16.0        17.2        16.8        16.8        16.8        17.5        17.5        17.5        16.0

MdxT        35.8       -39.6       -36.1        24.2       -48.0       -27.0         8.0       -36.7        -9.5        38.1

MdyT       116.5      -129.9      -110.8       103.9       -51.2      -128.1       183.7       -86.6      -216.4        99.4

COMB       (  7 )      (  7 )      (  8 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 16 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38

FdzT        16.0        17.2        17.2        17.2        17.5        17.5        17.5        17.5

MdxT       -41.4        10.9       -36.1       -12.3        43.4       -43.4       -43.4        43.4

MdyT      -124.2       232.4      -108.5      -271.3        33.5        33.5       -33.5       -33.5

COMB       ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        10.7        10.7        10.7        10.7         9.9         9.9         9.9         9.9         9.9        10.3

MdxT        37.5       -37.5         0.0         0.0        39.1       -35.6        -9.8       -22.5        14.7        11.8

MdyT         0.0         0.0        28.9       -28.9        71.5       -70.6       -70.8        68.7       -71.1       196.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      (  3 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  8 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        10.2        10.3         9.6         9.6         9.8         9.8         9.7         9.7         9.2         9.2

MdxT       -44.0       -13.0         4.9       -20.1       -45.2        33.5        59.8       -52.1         2.7       -19.4

MdyT       139.2      -170.4        -7.7        -8.4        64.7       -66.8        69.3       -65.9       -62.9       -25.1

COMB       ( 15 )      (  8 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  9 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         9.2        10.4        10.4        10.3        10.3        10.7        10.7        10.7        10.0        10.0

MdxT        -5.5       -22.5        13.9        40.5       -37.4        13.2       -27.4       -14.8         6.2        -9.5

MdyT        37.5       144.8      -106.4       147.6      -105.8       271.2       108.5      -205.0        68.3       -43.7

COMB       (  9 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 14 )      ( 14 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37

FdzT        10.2        10.1        10.1         9.7        10.7        10.7        10.7

MdxT        31.6        61.2       -53.8       -20.3        26.5       -26.5        26.5

MdyT      -101.4       143.8      -100.5        11.6        20.4       -20.4       -20.4

COMB       ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         2.8         2.8         2.8         2.8         2.7         2.8         2.7         2.7         2.7         2.7

MdxT         8.8        -8.8         0.0         0.0        16.8        -2.7        -8.2         7.4         3.9        -5.7

MdyT         0.0         0.0        13.9       -13.9        24.5       129.1        51.8        54.2        23.9       -26.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  7 )      ( 18 )      (  2 )      (  7 )      (  4 )      ( 13 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         2.8         2.8         2.7         2.7         2.7         2.8         2.7         2.8         2.7         2.7

MdxT        -2.6        -6.6       -10.6        -8.0        -5.2         4.2         4.2        -6.9        17.1         7.4

MdyT       140.5       137.3        51.3        63.6       -63.6        25.2        23.8       124.9        24.4        42.2

COMB       (  9 )      (  9 )      (  6 )      ( 17 )      ( 17 )      (  9 )      ( 13 )      ( 18 )      ( 16 )      ( 16 )

CARR          21          22          23          24

FdzT         2.8         2.8         2.8         2.8

MdxT         4.5         6.2        -6.2         6.2

MdyT        25.1         9.8        -9.8        -9.8

COMB       ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P119

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        21.2        21.2        19.5        20.7        21.2        20.2        21.2        19.5        20.3        20.3

MdxT        44.5       -44.5         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         3.9       -71.4        15.5

MdyT         0.0         0.0        -1.1         9.4        57.2         5.2       -57.2        -2.2        -4.2        -1.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 18 )      (  0 )      ( 14 )      (  0 )      (  1 )      ( 15 )      ( 15 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        18.5        18.5        18.5        18.3        18.3        18.3        20.7        20.8        20.8        17.6

MdxT        49.4        26.2        -8.5         0.7         0.8         0.8         9.8       -71.7        15.5        79.7

MdyT        -1.3        -1.3        -1.3        57.8        31.7        -7.6      -102.6        -4.1        -1.1        -0.8

COMB       (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      ( 18 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        17.6        17.6        17.1        17.1        21.2        19.0        20.0        20.0        18.0        18.0

MdxT        42.0       -14.6        -1.5         1.3         9.4         4.3       -41.0         9.5        49.7        26.4

MdyT        -1.3        -1.3        97.6       -11.8      -102.5        -2.4        -3.4        -1.1        -1.4        -1.4

COMB       (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        18.0        17.8        17.8        17.8        20.2        17.1        17.1        17.1        16.7        16.7

MdxT        -8.5         1.0         1.0         1.0         7.7        79.9        42.1       -14.6        -1.3         1.3

MdyT        -1.3        57.7        31.6        -7.6       -62.4        -1.0        -1.3        -1.3        97.4        53.7

COMB       ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          41          42          43          44          45

FdzT        16.7        21.2        21.2        21.2        21.2

MdxT         1.3        31.5       -31.5       -31.5        31.5

MdyT       -11.9        40.5        40.5       -40.5       -40.5

COMB       ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        14.7        14.7        14.7        14.7        13.9        13.8        13.9        14.1        14.1        14.1

MdxT        51.3       -51.3         0.0         0.0         5.7       -39.7        -9.5       -23.9       -42.0        19.9

MdyT         0.0         0.0        39.6       -39.6       -30.2        49.8        97.4       -42.0        48.6       108.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 15 )      (  1 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        13.5        13.5        13.5        13.2        13.2        14.7        14.7        14.7        13.0        13.0

MdxT        23.4       -45.4       -26.9         2.8       -28.0        10.4       -30.8       -13.2        34.9       -38.2

MdyT       -23.2        44.4        89.5        46.6        91.7      -158.5        93.2       233.0       -18.8        82.2

COMB       (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      ( 12 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        12.5        12.5        12.5        13.5        13.5        13.5        13.8        13.8        13.2        13.2

MdxT         0.6       -26.2        -5.2         7.4       -28.4       -10.6       -22.4        18.8        25.1       -11.2

MdyT        97.7        41.9       -41.9       -30.5        47.7        99.8       -42.3       111.2       -23.7        45.6

COMB       (  8 )      (  8 )      (  8 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 12 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        12.9        14.3        14.3        14.3        12.7        12.7        12.1        12.1        12.1        14.7

MdxT         4.5        11.9       -30.1       -14.3        36.5       -39.3         2.1       -25.5        -6.3        36.3

MdyT        46.2      -158.6        94.0       235.1       -19.0        84.3        97.4        42.6       -39.6        28.0

COMB       ( 13 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )

CARR          41          42          43

FdzT        14.7        14.7        14.7

MdxT       -36.3       -36.3        36.3

MdyT        28.0       -28.0       -28.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         9.8         9.8         9.8         9.8         9.2         9.2         9.2         9.3         9.2         8.9

MdxT        34.3       -34.3         0.0         0.0        37.0       -38.1       -33.6       -18.2        28.6         8.1

MdyT         0.0         0.0        26.5       -26.5      -104.3       -87.2        32.9      -102.8        27.2       -41.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 12 )      (  6 )      ( 12 )      ( 11 )      ( 15 )      ( 13 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         8.9         8.8         9.6         9.6         9.6         9.2         9.1         9.1         8.5         8.5

MdxT       -18.6        -8.1        10.6       -22.4       -11.8        29.7        54.9       -48.3         5.7       -17.8

MdyT       -35.8       -39.2      -166.2       -66.5        90.0        16.1      -102.1        33.3        15.8       -41.0

COMB       ( 13 )      (  4 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      (  6 )      ( 16 )      ( 16 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         8.5         9.8         9.8         9.8         9.3         9.3         9.3         9.2         8.5         8.5

MdxT        -6.7        10.9       -22.7       -11.9         9.4       -10.5        12.5       -37.1         6.7       -17.8

MdyT       -79.0      -205.0       -82.0       128.4      -103.6        31.1        29.3       -99.4         3.6       -39.3

COMB       (  8 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          31          32          33          34          35

FdzT         8.5         9.8         9.8         9.8         9.8

MdxT        -8.0        24.3       -24.3       -24.3        24.3

MdyT       -67.9        18.7        18.7       -18.7       -18.7

COMB       ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         2.8         2.8         2.7         2.8         2.8         2.7         2.7         2.7         2.7         2.7

MdxT         8.9        -8.9         0.0         0.0         0.0         7.7        -7.1       -10.8        16.8         5.0

MdyT         0.0         0.0       -31.4        13.7       -13.7       -44.4       -40.9       -24.5       -24.2       -43.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  2 )      (  0 )      (  0 )      (  7 )      (  2 )      ( 15 )      (  7 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         2.8         2.8         2.7         2.7         2.7         2.6         2.7         2.7         2.7         2.7

MdxT         6.0        -3.1         5.6        -2.1         5.6        -1.8        -8.2        16.4        -2.0        -1.7

MdyT      -125.8      -121.8       -33.1        20.9       -59.6        56.4       -37.7       -24.5        24.2        59.6

COMB       (  8 )      (  8 )      (  5 )      (  5 )      ( 18 )      (  9 )      ( 11 )      ( 16 )      ( 14 )      ( 18 )

CARR          21          22          23          24

FdzT         2.8         2.8         2.8         2.8

MdxT         6.3        -6.3        -6.3         6.3

MdyT         9.7         9.7        -9.7        -9.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P12

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        44.3        44.3        44.3        44.3        42.7        44.3        44.3        41.1        41.2        42.6

MdxT        92.9       -92.9         0.0         0.0        52.1        13.4        65.7         4.5         3.9       -36.5

MdyT         0.0         0.0       119.5      -119.5        28.3       157.9       -84.5       -59.9        12.2        15.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 13 )      (  6 )      (  0 )      ( 12 )      (  3 )      (  5 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        44.1        44.3        39.1        39.1        39.3        42.0        42.4        41.5        41.5        44.3

MdxT        13.4         2.5         2.7         4.2         4.2        81.8       -36.4       -65.8        18.8        65.7

MdyT        89.5       -13.0      -114.5       -61.3        18.6        32.5        15.5        11.1         2.9        84.5

COMB       ( 15 )      (  6 )      ( 16 )      ( 16 )      (  7 )      (  8 )      ( 14 )      (  9 )      (  9 )      (  0 )

CARR          21          22

FdzT        44.3        44.3

MdxT       -65.7       -65.7

MdyT        84.5       -84.5

COMB       (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        30.2        30.2        30.2        30.2        29.4        29.4        29.4        30.2        30.2        30.2

MdxT       105.7      -105.7         0.0         0.0        21.7       -61.7       -30.1        23.1       -63.4       -31.5

MdyT         0.0         0.0        81.5       -81.5       160.3        64.1      -136.9       244.2        97.7      -216.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        28.5        28.5        28.5        29.4        29.4        29.4        29.3        29.3        29.3        29.9

MdxT        64.3       -59.9       -75.7        47.6       -97.6       -57.5        -4.3       -61.5        -2.7        23.4

MdyT       134.0        72.7      -117.5       150.8        60.3      -126.4       169.8        67.9      -147.6       296.0

COMB       (  8 )      (  3 )      (  8 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        29.9        29.9        27.0        27.0        28.3        28.2        29.2        29.3        29.2        29.2

MdxT       -63.9       -32.6        18.3       -56.7       -22.5        16.0       -29.8       -57.3        -4.6        -2.4

MdyT       118.4      -272.7         3.6         3.6       165.8      -152.9      -137.2      -126.6       168.6      -147.7

COMB       (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  9 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38

FdzT        29.7        28.4        28.2        28.2        30.2        30.2        30.2        30.2

MdxT       -32.3       -75.5       -22.7       -59.2        74.8       -74.8       -74.8        74.8

MdyT      -272.9      -117.6       164.5        65.8        57.6        57.6       -57.6       -57.6

COMB       ( 15 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        17.1        17.1        17.1        17.1        16.6        16.6        16.6        17.0        17.1        17.0

MdxT        60.0       -60.0         0.0         0.0        18.8        50.7       -42.6        21.0        40.0       -17.5

MdyT         0.0         0.0        46.3       -46.3       222.6       222.3      -206.9       280.4       110.7      -271.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 15 )      (  6 )      ( 15 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        16.2        16.4        16.2        16.7        16.7        16.7        15.7        15.8        15.7        16.5

MdxT        17.1        71.5       -14.4       -13.3       -35.0        10.8        15.5        33.2       -12.5        71.4

MdyT       183.0       213.6      -156.9       219.2        87.7      -199.1       148.0        57.7      -111.7       209.9

COMB       ( 12 )      ( 17 )      ( 12 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      ( 16 )      (  7 )      ( 16 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        16.4        16.4        16.4        16.6        17.0        16.2        16.6        16.6        17.0        15.7

MdxT       -59.2       -35.0        29.5       -16.0       -17.5        34.0       -13.2        10.6        39.9        33.0

MdyT      -194.9       211.1      -184.5      -205.0      -252.8        73.2       223.0      -203.0       112.2        59.2

COMB       ( 17 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 16 )

CARR          31          32          33          34          35          36

FdzT        16.3        16.3        17.1        17.1        17.1        17.1

MdxT       -34.9        29.4        42.4       -42.4       -42.4        42.4

MdyT       214.8      -188.4        32.7        32.7       -32.7       -32.7

COMB       ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2

MdxT        10.1       -10.1         0.0         0.0        32.3       -25.1       -24.6         9.1       -23.1       -31.6

MdyT         0.0         0.0        15.5       -15.5       -29.8      -195.3      -129.4       -30.0        52.8       -37.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  8 )      (  6 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         3.2         3.2         3.2         3.2         3.1         3.1         3.1         3.1         3.1         3.1

MdxT       -10.4        -9.9       -22.3       -36.5        32.3       -25.1       -24.6        23.4       -23.0       -31.5

MdyT      -195.3       115.7       115.2       -35.4       -29.4      -194.5      -132.7       -29.3        53.6       -36.8

COMB       (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      ( 17 )      ( 15 )      ( 11 )      ( 13 )      ( 12 )      ( 13 )

CARR          21          22          23          24          25          26

FdzT         3.1         3.1         3.1         3.1         3.1         3.2

MdxT       -10.4         8.5        -9.9       -22.3       -36.4         7.1

MdyT      -194.5       -29.5       116.3       115.9       -34.7        11.0

COMB       ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      (  0 )

### P120

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        55.2        53.6        56.3        56.3        56.3        55.4        55.0        56.3        55.2        55.1

MdxT         9.2        14.8       118.2      -118.2         0.0         0.0         0.0         0.0       -36.4        32.8

MdyT         0.0         0.0         0.0         0.0      -152.0      -110.2         8.3       152.0        -4.3        -3.1

COMB       (  3 )      (  7 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  8 )      ( 17 )      (  0 )      (  3 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        55.1        56.3        56.3        53.6        54.1        53.5        53.6        51.3        51.7        54.7

MdxT        -7.3        83.6        83.6        -1.8         1.0        58.0       -59.8        -2.1         1.1        34.3

MdyT        -0.7      -107.5       107.5        60.6        -5.7        -2.0        -4.2       104.2        -9.1        -2.9

COMB       (  2 )      (  0 )      (  0 )      ( 14 )      (  5 )      (  6 )      (  7 )      ( 18 )      (  9 )      ( 11 )

CARR          21          22          23          24          25

FdzT        55.9        53.1        53.1        56.3        56.3

MdxT         0.6        58.0       -13.4       -83.6       -83.6

MdyT       -67.8        -1.8        -0.7       107.5      -107.5

COMB       ( 13 )      ( 15 )      ( 15 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        42.7        42.7        42.7        42.7        41.9        41.9        41.9        41.6        41.9        41.6

MdxT       149.4      -149.4         0.0         0.0       -11.2       -88.1         1.8        22.4       -88.0       -30.7

MdyT         0.0         0.0      -115.2       115.2       242.9        97.2      -159.6       249.6        99.3      -167.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  1 )      ( 11 )      (  2 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        42.0        42.0        42.0        42.7        42.7        41.2        41.2        41.2        39.9        39.9

MdxT       -44.4       -88.2        34.0        -9.7      -105.6       -12.9       -86.6         3.6        45.8       -98.1

MdyT       237.3        94.9      -154.4       133.4        81.4       352.4       141.0      -288.5       240.5        96.2

COMB       (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  0 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      ( 15 )      ( 15 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        39.9        40.4        40.4        40.4        41.6        39.1        39.1        39.1        41.6        41.6

MdxT       -52.5       -65.2      -115.9        55.2       -87.3       -12.7       -82.1         4.5       -43.8        33.6

MdyT      -165.3       220.8        88.3      -145.9        99.8       412.7       165.1      -369.3       238.3      -157.1

COMB       ( 15 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      ( 11 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 12 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        40.9        40.9        40.9        40.0        40.0        40.0        38.8        38.8        38.8        42.7

MdxT       -12.3       -85.8         3.2       -64.7      -114.9        54.7       -12.2       -81.4         3.9       105.6

MdyT       353.5       141.4      -291.2       221.8        88.7      -148.4       413.7       165.5      -372.0        81.4

COMB       ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )

CARR          41          42

FdzT        42.7        42.7

MdxT      -105.6       105.6

MdyT       -81.4       -81.4

COMB       (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        22.0        22.0        22.0        22.0        21.7        21.7        21.7        21.5        22.0        22.0

MdxT        76.9       -76.9         0.0         0.0       -27.4        60.3        33.6         7.7       -54.4        46.1

MdyT         0.0         0.0        59.3       -59.3        88.3       -86.0      -202.2       100.5       -41.9       -74.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      (  3 )      (  3 )      ( 11 )      (  0 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        22.0        21.4        21.4        21.4        20.9        21.2        20.9        21.2        21.2        21.6

MdxT        21.4       -10.5        45.0        21.1        19.7        68.4        -1.8       -38.4        40.0        -9.2

MdyT      -107.0       200.2      -117.5      -293.7        95.3       -80.6      -196.8        84.4      -190.5      -104.3

COMB       (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      ( 15 )      (  7 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        20.7        20.7        20.7        21.5        21.5        21.5        21.2        21.2        21.2        21.0

MdxT       -10.2        43.4        19.3        59.1       -26.7        32.8        -9.8        44.6        20.3        67.2

MdyT       270.9      -137.3      -343.1       -88.0       101.9      -214.6       213.8      -122.5      -306.2       -82.5

COMB       (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 16 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38

FdzT        21.0        21.0        20.5        20.5        20.5        22.0        22.0        22.0

MdxT       -37.7        39.2        -9.4        43.1        18.5        54.4       -54.4        54.4

MdyT        97.7      -202.7       284.1      -142.1      -355.3        41.9        41.9       -41.9

COMB       ( 16 )      ( 16 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P121

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        42.3        42.3        41.4        42.3        40.6        39.1        42.3        41.3        41.4        41.2

MdxT        88.8       -88.8         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         7.4        48.0       -33.2

MdyT         0.0         0.0        -3.4       114.1       -10.5       -15.4      -114.1       -13.6       -13.0       -14.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  0 )      (  5 )      (  9 )      (  0 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        42.3        40.6        40.5        40.2        41.9        39.1        41.7        42.3        42.3        42.3

MdxT        62.8         7.8        74.8       -60.6         6.7         7.7         6.6        62.8       -62.8       -62.8

MdyT       -80.7        44.1       -12.9       -15.0      -109.8        82.2      -109.9        80.7        80.7       -80.7

COMB       (  0 )      (  5 )      ( 15 )      ( 16 )      (  8 )      (  9 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        31.2        31.2        31.2        31.2        30.5        30.6        30.5        30.5        30.7        30.5

MdxT       109.2      -109.2         0.0         0.0       -38.2       -72.4        34.9         4.5        64.5        -3.1

MdyT         0.0         0.0        84.2       -84.2      -320.5      -127.7       189.8      -312.6      -124.7       182.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 12 )      (  3 )      ( 12 )      ( 11 )      (  2 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        31.2        31.2        31.0        30.0        30.1        30.0        29.6        29.8        29.6        29.5

MdxT       -16.0       -65.5        15.0       -17.8       -63.3        16.8        20.0        62.6       -16.9       -51.2

MdyT      -370.7      -148.3       238.7      -261.2      -104.0       133.3      -291.9      -116.3       176.8      -304.8

COMB       (  4 )      (  4 )      ( 13 )      ( 14 )      (  5 )      ( 14 )      ( 15 )      (  6 )      ( 15 )      ( 16 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        29.6        29.5        30.5        30.6        30.5        28.8        28.8        28.7        30.5        30.5

MdxT       -89.5        46.3       -14.0       -64.3        13.0       -17.2       -60.5        16.2        64.1       -72.3

MdyT      -121.5       189.7      -390.5      -155.7       271.0      -205.1       -85.2        95.5      -125.0      -128.2

COMB       (  7 )      ( 16 )      ( 17 )      (  8 )      ( 17 )      (  9 )      (  9 )      ( 18 )      ( 11 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        31.0        31.0        30.0        29.6        29.5        30.5        28.7        28.7        31.2        31.2

MdxT       -15.8       -65.2       -62.9        62.3       -89.4       -64.0       -17.1       -60.2        77.2       -77.2

MdyT      -371.8      -148.7      -104.5      -116.8      -121.9      -156.2      -206.1       -85.5        59.5        59.5

COMB       ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

CARR          41          42

FdzT        31.2        31.2

MdxT       -77.2        77.2

MdyT       -59.5       -59.5

COMB       (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        18.4        18.4        18.1        18.4        18.4        18.1        18.3        18.1        18.2        18.1

MdxT        64.6       -64.6         0.0         0.0         0.0       -37.0        51.9        41.4        41.6        28.0

MdyT         0.0         0.0      -230.6        49.8       -49.8      -239.7       156.1       341.6       340.1       402.2

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 11 )      (  0 )      (  0 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 12 )      (  3 )      ( 17 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        18.3        18.4        18.3        17.7        18.1        17.8        17.9        17.9        18.1        18.1

MdxT       -19.3        52.0        29.1       -48.2        50.5        48.7        14.8        37.7        28.1       -18.8

MdyT      -289.4       155.5       390.3      -235.2       136.9       319.8      -206.2       128.7       342.2      -318.1

COMB       ( 13 )      (  4 )      ( 13 )      ( 16 )      ( 10 )      (  7 )      (  6 )      (  6 )      ( 10 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        18.3        17.4        17.5        17.5        18.1        17.9        17.8        17.8        17.7        18.1

MdxT        50.4       -15.3        45.7        24.9       -18.3        49.0        14.1         4.2        48.6        50.3

MdyT       160.4      -137.3        96.3       240.7      -235.1       117.6      -220.1       323.1       321.2       160.9

COMB       (  8 )      ( 18 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )

CARR          31          32          33          34          35

FdzT        17.4        17.4        18.4        18.4        18.4

MdxT        45.4        24.8       -45.7       -45.7        45.7

MdyT        96.8       241.9        35.2       -35.2       -35.2

COMB       ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.6         3.6         3.6         3.6         3.6         3.6         3.6         3.6         3.6         3.6

MdxT        11.5       -11.5         0.0         0.0       -21.6        -5.0        10.6        -7.3        10.6        -4.8

MdyT         0.0         0.0        17.7       -17.7        35.3        59.9        66.6        52.7        39.6        89.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  7 )      (  1 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         3.6         3.6         3.6         3.6         3.6         3.6         3.6         3.6         3.6         3.6

MdxT         7.8       -12.9         8.6        -8.6        11.9        -4.5         7.1        10.1       -11.3        -9.0

MdyT        78.4        35.4        70.7        48.4        33.9       108.7        98.6        -6.4        34.7        47.7

COMB       (  4 )      (  5 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      ( 10 )      ( 11 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         3.6         3.6         3.6         3.6         3.6         3.6         3.5         3.5         3.6         3.6

MdxT       -20.4         8.7        -4.4         5.9         8.1         9.9        -4.1         5.2        -8.1         8.1

MdyT        34.6        15.7        67.0        54.5       -30.0        10.5        86.5        75.0       -12.5       -12.5

COMB       ( 16 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 18 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )

### P122

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         8.4         8.4         6.9         7.2         7.3         8.4         8.4         6.9         6.8         6.8

MdxT        17.7       -17.7         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         1.1       -44.1       -22.8

MdyT         0.0         0.0        -3.4       -11.3       -16.5       -31.6        31.6       -22.5       -17.1       -23.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  4 )      (  8 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         6.8         7.1         7.1         7.1         7.2         7.2         6.7         6.7         6.7         6.6

MdxT         9.2        48.6        25.7        -8.7         5.9         5.9        -3.5        -3.5         0.8       -77.8

MdyT        -3.4       -14.7       -20.9        -3.2        35.6        16.8       -67.5       -38.6         4.6       -17.4

COMB       (  2 )      (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         6.6         6.6         7.1         7.1         7.1         7.3         7.3         6.4         6.4         6.4

MdxT       -40.5        15.5        80.1        42.2       -14.7         8.8         8.8        -6.7        -6.7         1.0

MdyT       -24.1        -3.4       -13.3       -19.1        -3.1        70.6        35.7      -101.1       -56.6        10.1

COMB       (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         8.1         8.0         8.0         8.0         8.2         8.2         8.2         8.4         8.4         7.8

MdxT         1.0       -46.3       -24.0         9.5        48.4        25.6        -8.7         8.8         8.8        -3.6

MdyT       -22.3       -16.8       -23.9        -3.4       -14.4       -22.2        -3.2        70.8        36.0       -67.1

COMB       ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 14 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47          48          49          50

FdzT         7.8         7.8         7.8         7.8         7.8         8.2         8.2         8.2         7.6         7.6

MdxT        -3.6         0.8       -77.8       -40.4        15.7        79.9        42.1       -14.7        -6.9        -6.9

MdyT       -38.4         4.6       -16.9       -24.0        -3.4       -12.9       -22.2        -2.9      -100.7       -56.4

COMB       ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 18 )      ( 18 )

CARR          51          52          53          54          55

FdzT         7.6         8.4         8.4         8.4         8.4

MdxT         1.0        12.5       -12.5       -12.5        12.5

MdyT        10.1        22.3        22.3       -22.3       -22.3

COMB       ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         6.1         6.1         6.1         6.1         4.8         4.8         4.8         5.1         5.1         5.1

MdxT        21.4       -21.4         0.0         0.0       -16.2        -6.5         9.7       -32.8        15.0        37.4

MdyT         0.0         0.0        22.8       -22.8        71.8        88.3        80.9        76.0        93.7        86.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         4.5         4.5         4.5         5.1         5.1         5.0         4.6         5.3         5.3         5.3

MdxT        21.8         8.7       -21.6       -24.6        -9.9        41.4        23.8       -52.2        23.4        58.4

MdyT        67.3        82.6        75.6       -36.0       -38.0       -66.1       186.5        76.2        94.2        86.2

COMB       (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      ( 16 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         4.3         4.3         5.1         5.1         5.1         4.4         4.4         5.7         5.7         5.7

MdxT        40.7       -42.0       -29.4       -11.8        17.8        29.2        22.8       -16.8        -6.7         8.5

MdyT       -65.1        68.3       -79.1       -99.0       -92.5       234.9       247.2        72.0        88.8        79.7

COMB       (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         6.0         6.0         6.0         5.9         5.9         5.9         5.4         6.1         6.1         6.1

MdxT       -33.2        15.5        38.8       -30.0       -12.0        16.4        24.7       -51.4        23.4        58.4

MdyT        76.4        94.5        85.0       -79.0      -101.1       -93.8       187.6        76.3        94.8        85.1

COMB       ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )

CARR          41          42          43          44          45

FdzT         5.0         5.2         5.2         6.1         6.1

MdxT       -42.0        30.3        22.8       -15.1        15.1

MdyT        67.2       234.2       246.0       -16.1       -16.1

COMB       ( 16 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P123

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        10.8        10.8        10.8        10.8        10.6        10.7        10.8        10.3        10.8        10.8

MdxT        65.6       -65.6         0.0         0.0       -79.6       -74.6        46.4       -59.2       -31.4       -63.0

MdyT         0.0         0.0        40.5       -40.5        28.5        29.0        28.6        27.8        98.1        57.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 15 )      ( 11 )      (  0 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        10.8        10.3        10.3        10.6        10.6         9.8         9.8        10.6        10.6        10.6

MdxT       -46.4       -33.7       -62.9       -70.0        20.2         8.1       -50.5       -29.0       -60.6        -4.9

MdyT       -28.6       -62.3       -33.6        15.4         3.1        19.0        27.6       150.8        87.3        -7.8

COMB       (  0 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28

FdzT         9.8         9.8        10.3        10.3         9.8         9.8         9.8        10.8

MdxT       -33.0       -60.5       -33.9       -63.0         8.0       -33.2       -60.6        46.4

MdyT      -116.3       -64.3       -62.0       -33.4        19.2      -116.1       -64.1       -28.6

COMB       (  9 )      (  9 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )

### P124

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        11.0        11.0        11.0        11.0        10.8        11.0        11.0        10.6        10.5        10.5

MdxT        67.1       -67.1         0.0         0.0       -84.4       -79.6        47.5       -60.6       -37.8       -67.5

MdyT         0.0         0.0        41.4       -41.4       -29.2       -29.7       -29.3       -28.5        61.3        33.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 15 )      ( 11 )      (  0 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        11.0        11.0        11.0        10.8        10.8        10.1        10.1        10.0        10.0        10.8

MdxT       -37.1       -68.7       -47.5       -74.6        19.3         3.4       -54.2       -36.3       -64.4       -35.1

MdyT       -98.1       -57.5        29.3       -20.0        -2.7       -15.8       -27.2       115.1        63.5      -150.5

COMB       (  5 )      (  5 )      (  0 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26

FdzT        10.8        10.8        11.0        10.8        10.8        11.0

MdxT       -66.5        -5.2       -68.8       -35.3       -66.7        47.5

MdyT       -87.1         8.0       -57.3      -150.4       -87.1        29.3

COMB       (  9 )      (  9 )      ( 14 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )

### P125

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         9.2         9.2         7.9         7.5         8.2         7.2         8.9         8.5         9.2         8.2

MdxT        19.4       -19.4         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

MdyT         0.0         0.0         3.8        -4.1        11.6        -9.5         3.6        -4.2        34.6        -9.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  4 )      (  5 )      (  8 )      ( 10 )      ( 13 )      (  0 )      ( 17 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         9.2         7.9         7.8         7.8         7.8         7.9         7.9         7.9         7.5         8.3

MdxT         0.0        41.3       -42.0       -21.8         8.4        48.0        25.3        -8.8        -2.0         8.4

MdyT       -34.6        24.8        16.7        23.7         4.1        17.9        25.3         3.5        69.0       -69.9

COMB       (  0 )      (  7 )      (  2 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         7.6         7.6         7.6         7.9         7.9         7.2         8.3         8.9         8.8         8.8

MdxT       -74.8       -39.0        14.6        78.7       -14.7        -4.6        -0.6        25.4       -43.8       -22.8

MdyT        15.5        22.2         4.1        17.5         3.2       102.9        16.7        25.5        16.5        23.8

COMB       (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  9 )      ( 12 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         8.8         8.9         8.9         8.5         9.2         8.6         8.6         8.6         8.8         8.2

MdxT        78.8        48.2        -8.8        -1.8         8.5       -74.6       -38.9        14.6        41.4        -4.5

MdyT        17.5        17.8         3.4        69.0       -70.0        15.4        23.1         3.9        25.1       102.9

COMB       ( 16 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 18 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )

CARR          41          42          43          44

FdzT         9.2         9.2         9.2         9.2

MdxT       -13.7        13.7       -13.7        13.7

MdyT        24.4        24.4       -24.4       -24.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         6.9         6.9         6.9         6.9         5.7         5.7         5.7         6.1         6.0         5.3

MdxT        24.0       -24.0         0.0         0.0       -16.6       -41.6         3.9       -24.9        24.1        24.6

MdyT         0.0         0.0        25.7       -25.7        79.1        61.3       -60.5        59.4       -58.2        65.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 16 )      ( 16 )      (  1 )      ( 12 )      (  2 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         5.3         5.3         5.5         5.5         5.8         5.8         6.1         6.1         5.0         5.0

MdxT       -10.1       -25.2       -13.2         3.8       -18.6         6.4       -39.8        42.0        40.6       -16.8

MdyT        26.2       -62.7      -132.3      -123.6       -43.0       -12.7        53.3       -53.6        66.6        26.7

COMB       (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  9 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         5.0         5.3         5.8         5.8         6.4         6.4         6.4         6.8         6.8         6.8

MdxT       -42.0        12.3        -7.9         8.3       -12.2       -20.8        -4.2       -23.4        10.2        25.5

MdyT       -61.3      -169.6        19.2        47.9        65.9        26.4       -55.6        61.9        24.8       -53.3

COMB       (  7 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         6.1         6.1         6.3         6.3         6.3         6.5         6.6         6.9         6.9         6.9

MdxT        24.9        10.0        -7.7       -14.6         4.1       -19.3         6.3       -39.5        17.0        42.4

MdyT        69.9        77.9       112.4       -47.5      -118.9       -51.8       -13.2        57.8        23.1       -48.9

COMB       ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 18 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47          48

FdzT         5.7         6.1         6.1         6.1         6.5         6.5         6.9         6.9

MdxT        40.9         5.5        13.1         6.7        -8.3         8.1        17.0       -17.0

MdyT        71.3       142.0       -63.2      -158.1        21.1        52.6        18.1       -18.1

COMB       ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P126

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        23.0        23.0        22.8        22.1        23.0        23.0        22.8        22.7        22.8        22.5

MdxT        48.4       -48.4         0.0         0.0         0.0         0.0        -3.8       -45.4        45.8         0.8

MdyT         0.0         0.0        -2.9        -2.9        86.2       -86.2       -97.6       -61.3       -61.5        60.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 10 )      (  0 )      (  0 )      (  9 )      (  2 )      (  3 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        22.3        23.0        23.0        23.0        22.3        22.4        22.4        21.9        21.9        22.0

MdxT       -78.4        -2.7       -34.2        34.2       -40.8        76.9        40.0         2.1         2.1       -47.6

MdyT       -21.4       -66.1       -60.9        60.9       -60.2       -11.9       -60.5        64.3        31.6       -20.4

COMB       (  6 )      (  5 )      (  0 )      (  0 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      ( 11 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        22.0        22.1        21.6        22.1        21.6        21.7        21.7        21.2        21.2        21.2

MdxT       -24.8        45.6       -78.5        -3.9       -40.9        76.7        39.9         2.0         2.0        -1.3

MdyT       -59.5       -59.7       -21.4       -97.6       -58.3       -11.9       -58.7        64.3        31.6       -17.4

COMB       ( 11 )      ( 12 )      ( 15 )      ( 18 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          31          32          33

FdzT        22.1        23.0        23.0

MdxT         1.4       -34.2        34.2

MdyT        11.8        60.9       -60.9

COMB       ( 18 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        19.4        19.4        19.4        19.4        19.0        19.0        18.9        18.8        19.1        19.1

MdxT        67.9       -67.9         0.0         0.0       -42.4        52.6        39.7        39.4        28.0       -59.7

MdyT         0.0         0.0        72.6       -72.6       -87.5        97.6       211.7       271.2       -82.9       -33.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  2 )      (  2 )      ( 14 )      ( 18 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        19.1        18.5        18.6        19.3        19.4        18.5        18.7        18.7        18.7        18.0

MdxT       -34.6        80.5        11.1       -17.9        40.7       -66.2        47.9       -21.4       -53.5        16.9

MdyT        80.2        99.8        78.1       209.2       211.0       -89.5       -95.9       -38.4        70.3       -60.1

COMB       (  3 )      (  6 )      (  4 )      (  9 )      (  5 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        18.0        18.0        19.3        18.6        18.6        18.1        18.1        18.8        18.0        18.2

MdxT        80.2         8.4        40.4       -58.1       -33.6        38.1        10.8       -17.5       -66.5        47.6

MdyT       101.4       114.7       270.7        32.8        81.9        79.9        79.9       209.4       -87.6       -94.2

COMB       ( 15 )      (  8 )      (  9 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 18 )      ( 15 )      ( 16 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39

FdzT        18.2        18.2        17.5        17.5        17.5        19.4        19.4        19.4        19.4

MdxT       -21.5       -53.8        16.1        36.7         8.1        48.0       -48.0       -48.0        48.0

MdyT       -37.7        72.0       -59.6        46.6       116.5        51.3        51.3       -51.3       -51.3

COMB       ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         8.6         8.6         8.3         8.6         8.6         8.4         8.3         8.4         8.4         8.3

MdxT        30.2       -30.2         0.0         0.0         0.0       -40.5       -60.6        22.0        20.9       -20.9

MdyT         0.0         0.0       -21.0       -23.3        23.3       101.1       100.5       -23.4        98.0       -19.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  0 )      (  0 )      ( 11 )      ( 15 )      ( 11 )      ( 12 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         8.5         8.6         8.1         8.2         8.2         8.3         8.4         8.3         8.6         8.0

MdxT        -7.3       -18.0       -13.0       -60.9         1.3        36.4        41.6       -35.0       -18.1       -14.7

MdyT        61.9        39.2       121.1        92.7       -37.5       -23.2        95.5       -18.1        30.9       139.4

COMB       (  4 )      ( 13 )      (  5 )      (  6 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 16 )      (  7 )      ( 17 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         8.0         8.0         8.4         8.4         8.4         8.4         8.6         8.2         8.4         8.0

MdxT       -25.3         1.8        -9.8       -18.9         0.7       -20.7        -6.9       -12.6       -34.9       -14.4

MdyT        65.5       -46.9        99.5        50.8       -22.3       -21.1        70.0       129.2       -19.5       147.3

COMB       (  9 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 18 )

CARR          31          32          33          34          35

FdzT         8.0         8.6         8.6         8.6         8.6

MdxT       -25.0        21.4       -21.4       -21.4        21.4

MdyT        69.6        16.5        16.5       -16.5       -16.5

COMB       ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         2.7         2.8         2.8         2.8         2.7         2.7         2.7         2.7         2.7         2.7

MdxT        10.4        -8.8         0.0         0.0       -14.4         8.0        10.2        -5.8         3.3        12.6

MdyT         0.0         0.0        12.2       -12.2        24.8        96.9        45.6        49.8        70.9        43.6

COMB       (  4 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 15 )      ( 18 )      ( 12 )      ( 15 )      (  5 )      ( 16 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18

FdzT         2.7         2.8         2.7         2.7         2.7         2.7         2.8         2.8

MdxT         8.8        11.5        -1.1         4.3        -9.4        -3.8        10.4        -6.2

MdyT        42.0       -22.0        24.1        47.5        24.6        49.4         7.7        -8.6

COMB       ( 11 )      (  8 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 13 )      (  0 )

### P127

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        18.5        18.5        18.5        18.5        18.2        18.1        18.1        18.5        18.5        18.5

MdxT       112.9      -112.9         0.0         0.0      -104.7      -104.4        10.4       -48.3      -100.5       -79.9

MdyT         0.0         0.0        69.6       -69.6        49.1        49.0         2.9        95.2        55.4       -49.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 12 )      (  2 )      (  2 )      ( 13 )      ( 13 )      (  0 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        17.8        17.8        17.8        17.4        17.5        18.1        18.1        18.1        16.9        16.9

MdxT       -49.1       -98.5        -2.0      -105.6        79.2       -45.8       -97.1        -2.5       -47.2       -93.8

MdyT       -88.9       -49.1        10.6        47.1        47.4       151.1        86.9        -9.4      -148.3       -82.7

COMB       (  5 )      (  5 )      (  5 )      ( 15 )      (  7 )      ( 17 )      ( 17 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26

FdzT        16.9        18.1        17.8        17.8        18.5        18.5

MdxT        -1.7        10.9       -49.1       -98.5        79.9        79.9

MdyT        15.5         2.8       -88.2       -48.7        49.2       -49.2

COMB       (  9 )      ( 11 )      ( 14 )      ( 14 )      (  0 )      (  0 )

### P128

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        18.9        18.9        18.9        18.9        18.4        18.5        18.4        18.5        18.5        18.5

MdxT       115.0      -115.0         0.0         0.0      -102.0      -109.3        -2.7         9.9      -110.9       -15.5

MdyT         0.0         0.0        70.9       -70.9      -156.1       -83.1        14.1         2.2       -69.3         1.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  9 )      (  2 )      ( 18 )      (  2 )      (  3 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        18.2        18.2        18.2        18.9        18.9        18.9        17.8        17.8        17.8        17.9

MdxT       -52.5      -102.8        -2.2       -52.6      -105.4       -81.3       -75.5      -108.8        19.3        41.4

MdyT        85.0        48.7        -5.7      -216.3      -126.1        50.2      -143.4       -85.1         2.4      -103.0

COMB       (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  0 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        17.9        17.9        17.3        17.3        17.3        18.4        18.5        18.5        18.5        17.3

MdxT        78.4       -24.1       -50.1       -97.8        -2.0       -50.3      -109.5        10.5      -111.0       -97.8

MdyT       -61.4         1.0       135.1        76.7       -10.8      -269.6       -82.7         2.1       -68.5        76.7

COMB       (  7 )      (  7 )      ( 17 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 17 )

CARR          31          32

FdzT        18.9        18.9

MdxT        81.3        81.3

MdyT        50.2       -50.2

COMB       (  0 )      (  0 )

### P129

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        24.0        24.0        23.8        24.0        24.0        23.9        23.7        23.9        24.0        23.5

MdxT        50.5       -50.5         0.0         0.0         0.0        46.1       -43.0        46.1        -1.8         2.9

MdyT         0.0         0.0         3.5       -89.9        89.9        64.4        64.0        15.8        67.1       -63.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      (  2 )      (  3 )      (  4 )      (  5 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        23.1        23.2        23.1        23.4        23.4        23.6        23.6        22.9        23.1        23.4

MdxT       -75.2       -39.3        14.6        76.4        39.7       -44.8        -3.4         4.3       -39.3        39.8

MdyT        18.6        62.5         4.2        14.1        63.2        63.8        99.7       -67.1        62.4        63.1

COMB       ( 15 )      (  6 )      ( 15 )      ( 16 )      (  7 )      ( 11 )      ( 17 )      (  9 )      ( 15 )      ( 16 )

CARR          21          22          23          24          25

FdzT        22.8        22.8        24.0        24.0        24.0

MdxT         4.5        -1.4       -35.7       -35.7        35.7

MdyT       -66.9        17.4        63.6       -63.6       -63.6

COMB       ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        20.6        20.6        20.6        20.6        20.3        20.3        20.3        20.1        20.1        20.2

MdxT        72.2       -72.2         0.0         0.0        30.0       -60.8       -42.7       -30.1        60.5        36.0

MdyT         0.0         0.0        77.2       -77.2        83.7        99.6       -80.5        69.2        27.7       -74.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      (  3 )      ( 17 )      (  2 )      (  2 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        20.5        20.6        20.5        19.9        19.9        19.5        19.5        19.5        19.9        19.9

MdxT        -6.2       -43.3       -11.3        10.2       -41.7       -51.0        23.6        58.9        47.0       -21.9

MdyT       132.9       -60.4      -143.1       -47.7       -67.0        68.9        27.6       -66.2        98.4       108.6

COMB       (  4 )      ( 13 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        19.9        20.2        20.2        19.2        19.2        20.2        20.4        20.6        19.6        20.0

MdxT       -54.7        -6.7       -10.8        40.2       -10.4        62.4       -33.3        -9.9        58.8        47.2

MdyT        58.0       175.0      -193.3      -103.4       -86.2       -30.0       -67.2      -151.1       -74.2        94.5

COMB       (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 16 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38

FdzT        20.0        20.3        19.3        19.3        20.6        20.6        20.6        20.6

MdxT       -54.7        -9.5        11.9        -9.1        51.1       -51.1       -51.1        51.1

MdyT       -61.3      -201.3        50.5       -90.2        54.6        54.6       -54.6       -54.6

COMB       ( 16 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         9.1         9.1         8.8         9.1         9.1         8.3         8.3         8.3         8.3         8.3

MdxT        32.0       -32.0         0.0         0.0         0.0         3.6       -21.8       -36.5        13.3        30.2

MdyT         0.0         0.0      -162.7        24.7       -24.7      -112.8      -114.0        41.2        35.7      -111.6

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 13 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  2 )      (  7 )      (  2 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         8.1         8.2         8.1         8.5         8.6         8.5         8.2         8.3         7.9         7.9

MdxT         2.9       -41.0        -5.5         4.3       -18.0        -4.5        27.3        47.6         2.1       -16.6

MdyT      -151.9      -112.4        64.5       -73.6       -74.5        12.3        32.1      -108.4      -175.6       -73.3

COMB       (  4 )      (  6 )      (  4 )      (  5 )      ( 17 )      (  5 )      (  6 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         7.9         8.5         8.9         8.9         9.0         8.9         9.0         8.8         8.8         9.1

MdxT        -5.5        17.9         0.7       -25.9       -22.3        16.1        27.3       -44.0        -3.5         1.4

MdyT        80.1       -29.8      -123.6      -124.7        55.7        50.3      -122.4      -123.1        79.1       -84.4

COMB       (  8 )      (  9 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 15 )      ( 13 )      ( 14 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         9.1         9.1         8.8         8.9         8.9         8.6         8.6         9.1         9.1         9.1

MdxT       -19.1        -2.5        29.3        44.8       -34.7        -0.7        -3.5         1.5       -19.2        22.6

MdyT       -39.9        26.9        46.5      -118.9        55.6      -186.2        94.5       -55.7       -30.4        17.4

COMB       ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )

CARR          41          42          43

FdzT         9.1         9.1         9.1

MdxT       -22.6       -22.6        22.6

MdyT        17.4       -17.4       -17.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         2.8         2.8         2.7         2.8         2.8         2.7         2.7         2.7         2.7         2.7

MdxT         8.8        -8.8         0.0         0.0         0.0       -14.4         6.6        -6.4        12.7         5.7

MdyT         0.0         0.0      -111.2        12.2       -12.2       -24.6       -49.3       -49.1       -24.4       -87.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  8 )      (  0 )      (  0 )      (  6 )      ( 10 )      (  6 )      (  7 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         2.7         2.8         2.7         2.8         2.7         2.7         2.7         2.7         2.7         2.7

MdxT         7.0         2.7         5.7         5.8        -6.2        11.6         8.4         5.5       -15.5        -1.4

MdyT       -47.7        33.2      -113.3       -33.2       -51.3       -46.1       -32.7        30.7       -24.4       -23.8

COMB       ( 12 )      (  9 )      (  8 )      (  9 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 15 )      ( 17 )

CARR          21          22          23

FdzT         2.7         2.8         2.8

MdxT         5.6         6.2        -6.2

MdyT      -115.5         8.6         8.6

COMB       ( 17 )      (  0 )      (  0 )

### P13

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        32.0        32.0        30.9        30.9        32.0        32.0        28.2        28.2        28.2        25.6

MdxT        67.3       -67.3         0.0         0.0         0.0         0.0        -2.7        -2.7         0.8        -5.2

MdyT         0.0         0.0        95.6        -5.9        86.5       -86.5        -1.5         2.5         2.5       -98.8

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 11 )      ( 11 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  1 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        25.6        25.4        26.9        26.9        29.5        29.5        31.9        32.0        32.0        23.3

MdxT        -5.2        66.1        38.6        -9.4       -44.0        10.9         1.5         1.7       -47.6        -6.7

MdyT       -54.9        17.2         9.4         2.2       -12.3         2.8       161.1       161.0       -61.2      -163.1

COMB       (  3 )      (  8 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      ( 15 )      (  0 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        23.3        23.3        25.4        29.8        29.9        28.3        25.6        27.0        32.0        32.0

MdxT        -6.7         2.0       -16.2       -71.3        17.6        -2.5        66.4        38.8         1.7        47.6

MdyT       -91.3        16.5         2.2       -19.0         2.9         2.5        17.1         9.2        92.1        61.2

COMB       (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  9 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 17 )      ( 13 )      ( 15 )      (  0 )

CARR          31          32

FdzT        32.0        32.0

MdxT       -47.6        47.6

MdyT        61.2       -61.2

COMB       (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        22.6        22.6        22.6        22.6        20.0        20.0        21.7        21.7        18.1        18.1

MdxT        79.1       -79.1         0.0         0.0       -51.8        50.0       -48.6        46.2       -55.0        54.0

MdyT         0.0         0.0        61.0       -61.0       258.7      -198.5       274.3      -264.9       242.6      -132.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        19.0        19.0        19.1        21.1        21.1        21.1        22.5        22.6        22.5        16.4

MdxT        23.4        44.4       -15.5      -125.4        51.0       127.4       -44.1       -75.0        41.9       -55.2

MdyT       211.4        84.6      -178.5       323.8       129.5      -227.6       271.7      -123.9      -309.1       217.8

COMB       (  4 )      (  4 )      ( 13 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      (  6 )      ( 15 )      (  6 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        16.4        16.4        17.8        17.9        20.1        21.9        18.3        19.1        19.1        22.6

MdxT        22.2        55.4        37.4       -30.2        49.8        45.8       -55.2        23.9        45.3       -44.2

MdyT        87.1      -161.7       165.8      -159.6      -199.1      -268.4       238.7       207.5        83.0       267.8

COMB       (  7 )      (  7 )      (  8 )      ( 17 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 15 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38

FdzT        22.6        16.5        17.9        21.2        21.2        22.6        22.6        22.6

MdxT        41.7       -55.3        37.9      -125.6       127.3        56.0       -56.0        56.0

MdyT      -309.7       214.1       162.0       319.9      -228.2        43.1        43.1       -43.1

COMB       ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        12.1        12.1        12.1        12.1        11.3        11.3        11.3        11.8        11.8        11.8

MdxT        42.5       -42.5         0.0         0.0       -21.0       -53.6        18.8       -18.6       -33.3        15.3

MdyT         0.0         0.0        32.8       -32.8       209.0       187.0      -123.9       280.7       112.3      -211.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  5 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        10.7        10.7        11.3        11.3        11.3        11.3        12.1        12.1        12.1        10.2

MdxT       -23.5        22.4        12.5        24.3       -10.6        47.3       -16.1       -30.0        12.0       -24.5

MdyT       134.1       -32.3       233.8        93.5      -143.9      -108.5       325.1       130.0      -268.7        75.5

COMB       (  3 )      (  3 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        10.2        11.1        11.1        11.2        11.2        11.4        11.4        11.9        11.9        11.9

MdxT        24.1        34.9       -30.2       -74.6        65.7       -20.2        17.9       -17.6       -32.0        14.3

MdyT        36.5       239.7      -146.3       163.7       -90.4       211.8      -128.5       286.7       114.7      -220.1

COMB       (  7 )      ( 17 )      ( 17 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        10.8        10.8        11.4        11.4        12.1        12.1        12.1        10.2        11.3        11.3

MdxT       -22.7        21.6       -52.6        46.5       -15.3       -28.8        11.2       -23.7       -73.8        64.8

MdyT       136.9       -37.0       189.8      -113.1       327.9       131.2      -273.1        78.1       166.5       -95.1

COMB       ( 12 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 18 )      ( 18 )

CARR          41          42          43          44

FdzT        12.1        12.1        12.1        12.1

MdxT        30.1       -30.1       -30.1        30.1

MdyT        23.2        23.2       -23.2       -23.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         2.9         2.9         2.9         2.9         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8

MdxT         9.1        -9.1         0.0         0.0       -10.3         4.3        10.2         6.7       -25.8        18.9

MdyT         0.0         0.0        14.1       -14.1       -80.6      -116.3      -111.2        21.7       -25.8       -72.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  9 )      (  6 )      (  6 )      (  3 )      (  9 )      (  9 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.9         2.8         2.9         2.9         2.9

MdxT         5.6        16.0        -3.1         4.1         9.2       -24.8        -3.9        -9.9        17.9         6.4

MdyT        55.3       -25.6        16.5      -117.3      -112.1       -26.0        15.5       -81.6       -73.4         9.9

COMB       (  7 )      (  8 )      (  8 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 18 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )

CARR          21

FdzT         2.9

MdxT        -6.4

MdyT         9.9

COMB       (  0 )

### P130

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        30.5        30.5        30.5        30.5        27.4        28.1        28.0        26.9        26.9        25.8

MdxT        64.1       -64.1         0.0         0.0        -7.4        56.6       -11.5       -45.9        13.9       -10.4

MdyT         0.0         0.0        82.5       -82.5        15.1        17.4         1.8        13.6         2.4       -43.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  6 )      (  2 )      (  3 )      ( 16 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        25.8        29.1        29.1        28.1        26.3        26.3        24.4        24.4        29.9        29.7

MdxT        -1.8        -4.6        -2.7       -18.3       -71.8        13.9       -12.3        -1.5        -2.8        -4.8

MdyT         8.5        73.6        -4.5         1.7        11.9         2.2       -82.7        12.7       112.0        73.5

COMB       (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      ( 14 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        29.9        28.1        28.7        28.6        27.5        27.5        26.4        28.7        26.9        25.0

MdxT        -2.9        -7.6        56.4       -11.9       -46.2         7.4       -10.5       -18.3       -72.0       -12.6

MdyT        -8.8        15.1        17.2         2.0        13.4         2.2       -43.4         1.8        11.9       -82.9

COMB       (  9 )      ( 10 )      ( 15 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38

FdzT        25.0        25.0        30.5        30.5        30.5        30.5        30.5        30.5

MdxT       -12.6        -1.5        -2.9        -3.1       -45.3        45.3       -45.3        45.3

MdyT       -44.6        12.9       112.0        63.7       -58.3        58.3        58.3       -58.3

COMB       ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        20.3        20.3        20.3        20.3        18.2        18.2        18.2        18.5        18.5        17.9

MdxT        71.0       -71.0         0.0         0.0       -17.5        45.3        24.4        38.8       -13.3       -54.3

MdyT         0.0         0.0        54.8       -54.8       -26.2       -26.2        20.4       -26.7        22.3       -25.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        17.9        17.9        17.1        17.1        17.1        19.3        19.3        19.3        18.4        17.5

MdxT        25.5        63.7       -19.2        46.4        25.6       -15.8        44.2        23.1       -41.2       -78.5

MdyT       -25.5        18.5       -94.6        40.4       101.1        42.4       -24.1       -60.3        21.4       -23.7

COMB       (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        17.5        17.5        16.2        16.2        16.2        19.7        19.7        19.7        18.8        18.8

MdxT        36.0        89.9       -19.9        46.9        26.5       -14.1        43.0        22.1       -16.9        45.7

MdyT       -23.7        15.1      -139.0        61.1       152.7        89.6       -46.5      -116.3       -25.8       -25.8

COMB       (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        18.8        19.1        18.5        18.5        17.8        17.8        17.8        19.9        19.9        19.9

MdxT        24.4        40.1       -53.9        63.7       -18.6        46.8        25.6       -15.3        44.5        23.1

MdyT        20.6       -26.5       -25.2        18.8       -94.4        40.5       101.4        42.7       -24.0       -60.1

COMB       ( 10 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47          48          49          50

FdzT        19.0        18.1        18.1        16.8        16.8        16.8        20.3        20.3        20.3        20.3

MdxT       -41.2       -78.0        89.9       -19.3        47.3        26.5       -13.7        43.3        22.1        50.2

MdyT        21.7       -23.2        15.3      -138.6        61.2       153.0        89.9       -46.4      -116.1        38.7

COMB       ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )

CARR          51          52          53

FdzT        20.3        20.3        20.3

MdxT       -50.2       -50.2        50.2

MdyT        38.7       -38.7       -38.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        14.2        14.2        14.2        14.2        13.0        13.1        13.0        13.2        13.2        12.8

MdxT        49.9       -49.9         0.0         0.0       -48.3        41.9        39.6        17.5        -8.4       -70.3

MdyT         0.0         0.0        38.5       -38.5       126.8       121.1       -81.5       126.7       -79.8       121.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      (  6 )      (  3 )      (  2 )      (  2 )      (  7 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        12.7        12.8        13.5        13.5        13.5        13.1        12.3        12.3        12.3        13.6

MdxT       -28.0        55.3       -14.8        30.4        15.8       -26.5       -13.9       -26.9        13.2       -14.6

MdyT        28.9       -78.8       203.8        81.5      -158.9       -75.9        -7.1        29.0        53.1       249.8

COMB       (  4 )      (  7 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        13.7        13.6        13.7        13.8        13.7        13.8        13.8        13.8        13.4        13.3

MdxT        36.5        15.7       -53.6       -36.5        41.2        13.7        29.0        -8.0       -75.5       -35.8

MdyT       127.7      -207.8       133.6        53.4       -81.2       133.4        53.4       -79.4       128.0        33.0

COMB       ( 15 )      (  9 )      ( 12 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 16 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        13.4        14.2        14.2        14.2        13.7        12.9        12.9        14.2        14.2        14.2

MdxT        56.7       -20.2       -37.0        17.4       -24.9       -19.2        14.6       -19.7       -36.4        17.1

MdyT       -78.5       210.6        84.2      -158.6       -75.5        -0.7        53.3       256.3       102.5      -207.5

COMB       ( 16 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )

CARR          41          42          43

FdzT        14.2        14.2        14.2

MdxT        35.3       -35.3        35.3

MdyT        27.2       -27.2       -27.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.8         3.8         3.8         3.8         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.5

MdxT        12.0       -12.0         0.0         0.0       -13.6        11.6        25.2       -34.0        -9.9       -12.5

MdyT         0.0         0.0        18.6       -18.6       -45.6       -45.8       -30.2       -33.2       -45.6       -34.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  7 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  3 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         3.5         3.5         3.4         3.4         3.4         3.4         3.5         3.5         3.5         3.3

MdxT         5.6        14.0        -9.8         4.7        11.8        11.6       -13.4         5.9        14.7        -8.8

MdyT       -46.9        25.9       -32.5       -95.3       -85.3       -33.3       -34.6       -63.4        63.4       -31.9

COMB       (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         3.3         3.3         3.7         3.7         3.7         3.7         3.7         3.7         3.8         3.8

MdxT         4.4        10.9       -16.2        10.3        30.0         5.2       -30.0       -12.0       -18.5         7.8

MdyT      -129.0      -121.9       -36.4       -49.9        -9.1       -49.9       -36.3       -49.7       -37.7       -84.6

COMB       (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         3.8         3.6         3.6         3.6         3.7         3.7         3.6         3.6         3.6         3.8

MdxT        19.5       -14.8         6.7        16.7       -38.9       -15.6       -13.9         6.3        15.8        -8.5

MdyT        84.6       -35.6       -76.2       -63.7       -36.1       -49.5       -34.9      -110.7      -100.8        13.1

COMB       ( 17 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )

CARR          41

FdzT         3.8

MdxT         8.5

MdyT       -13.1

COMB       (  0 )

### P131

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        32.2        32.2        30.7        29.3        32.2        27.8        32.2        30.7        31.2        31.2

MdxT        67.7       -67.7         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         3.4        66.9       -15.7

MdyT         0.0         0.0         1.0        -4.5       -91.8        -8.3        87.0        11.5        14.3         0.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  5 )      (  8 )      (  9 )      (  0 )      (  1 )      (  6 )      (  6 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        29.9        29.9        32.2        32.2        29.3        31.2        28.8        28.8        27.8        30.6

MdxT       -34.9        10.2        47.8        47.8         5.6        33.9       -60.5        16.7         7.0         3.4

MdyT         9.5         1.0       -61.5        61.5        73.2        14.3         7.7         1.0       114.0        11.3

COMB       (  3 )      ( 12 )      (  0 )      (  0 )      (  5 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  9 )      ( 10 )

CARR          21          22          23          24

FdzT        28.8        32.2        32.2        32.2

MdxT       -60.5        -0.6       -47.8       -47.8

MdyT         7.6       -92.1        61.5       -61.5

COMB       ( 16 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        23.2        23.2        23.2        23.2        22.3        22.3        22.3        22.7        22.7        22.7

MdxT        81.4       -81.4         0.0         0.0       -12.9       -56.8        -2.5        18.1       -62.7       -34.9

MdyT         0.0         0.0       187.0       -62.7       -62.7        59.9        67.1       -60.5        26.2        65.4

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 13 )      (  0 )      (  1 )      (  6 )      (  1 )      (  2 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        22.0        22.0        22.0        23.2        23.2        21.4        21.5        22.3        22.3        21.1

MdxT       -45.4       -76.5        30.1       -16.7       -48.8       -10.6       -45.0        41.7       -56.6       -66.2

MdyT       -65.2        28.2        70.4      -220.4        74.4        33.7       -52.1       -56.3        60.8       -64.4

COMB       (  3 )      ( 12 )      ( 12 )      (  8 )      (  4 )      ( 14 )      (  5 )      (  6 )      ( 15 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        21.1        21.1        23.2        23.2        20.2        20.2        20.2        22.3        22.3        22.7

MdxT       -26.7        51.7       -48.7         1.0        -8.1       -42.4        -6.3       -13.3        -2.4        19.0

MdyT        27.7        69.3       105.0       263.5       100.1       -53.7      -134.3       -62.3        67.9       -59.9

COMB       ( 16 )      ( 16 )      (  8 )      ( 17 )      ( 18 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39

FdzT        22.0        23.2        21.1        23.2        23.2        23.2        23.2        23.2        23.2

MdxT       -45.8       -48.8       -66.6       -16.9       -48.7        57.5       -57.5       -57.5        57.5

MdyT       -64.8        74.8       -64.0      -219.9       105.4        44.4        44.4       -44.4       -44.4

COMB       ( 12 )      ( 13 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        14.7        14.7        14.7        14.7        14.2        14.3        14.2        14.4        14.7        14.7

MdxT        51.6       -51.6         0.0         0.0       -58.8        13.7        54.7        30.2       -35.0        34.6

MdyT         0.0         0.0        39.8       -39.8       -47.0       -20.0        20.3       -19.9      -171.8       130.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 12 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 11 )      ( 13 )      ( 13 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        13.8        13.8        14.0        14.0        13.7        13.7        14.6        14.6        13.1        13.1

MdxT       -32.6        33.9        29.5        -1.7       -73.6        66.9       -34.0        33.0       -30.4        32.1

MdyT        84.8       -96.7       -37.1        12.3       -44.4        18.9      -252.4       203.1       170.8      -171.9

COMB       (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      (  9 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        14.3        14.3        13.9        13.9        14.1        14.1        14.1        13.1        13.1        14.7

MdxT       -34.0        34.3       -32.9        34.0         9.0        29.5        -1.5       -30.7        32.2        36.5

MdyT       -46.8        20.2        78.4       -90.4       -43.4       -18.6        18.5       164.5      -165.8        28.1

COMB       ( 10 )      ( 10 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )

CARR          31          32          33

FdzT        14.7        14.7        14.7

MdxT       -36.5       -36.5        36.5

MdyT        28.1       -28.1       -28.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P132

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        44.4        43.7        44.4        44.0        42.1        44.4        44.4        43.8        44.4        43.8

MdxT       -93.3       -14.8        93.3         0.0         0.0         0.0         0.0       -43.0        66.0         7.6

MdyT         0.0         0.0         0.0        -8.8        -8.4       120.0      -120.0        -5.9       -84.8         0.6

COMB       (  0 )      (  6 )      (  0 )      (  9 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      (  0 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        43.6        44.0        44.4        44.4        43.7        43.0        43.0        42.7        42.5        41.9

MdxT        -6.7        -8.5       -66.0       -66.0        51.8       -66.5        13.2        -6.0        -8.4       -43.3

MdyT       -66.2        96.6        84.8       -84.8        -3.9        -5.7         0.8      -106.4        56.7        -4.8

COMB       (  4 )      (  9 )      (  0 )      (  0 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      ( 14 )      ( 12 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        42.1        42.4        42.4        41.9        41.8        41.8        41.8        41.1        41.1        40.8

MdxT        -8.7        27.9        -9.2         7.6        -7.0        51.7       -14.8       -66.6        13.0        -6.2

MdyT        97.7        -3.6         0.6         1.0       -65.1        -2.8         0.6        -4.6         1.1      -105.3

COMB       ( 18 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )

CARR          31          32

FdzT        40.8        44.4

MdxT        -1.4        66.0

MdyT        10.2        84.8

COMB       ( 17 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        30.6        30.6        30.6        30.6        30.6        30.6        30.6        30.4        30.4        30.2

MdxT       107.1      -107.1         0.0         0.0       -14.3        64.2        18.5        19.2       -14.4       -46.3

MdyT         0.0         0.0        82.6       -82.6       285.2      -122.4      -305.9       208.7      -214.1       191.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        30.2        30.2        30.0        29.8        29.8        29.8        29.4        29.4        29.1        29.1

MdxT        88.3        50.0        63.1        43.0        78.5       -37.8       -68.5        72.0       -10.4        61.1

MdyT       -78.2      -195.4        46.3       208.9       -86.6      -216.6       179.6      -184.8        52.9        52.9

COMB       (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        29.1        30.1        30.1        30.1        28.7        28.7        28.7        28.5        28.5        28.3

MdxT        14.7       -15.1        63.1        19.5       -15.3        60.2        19.2        19.6       -15.1       -47.3

MdyT       -32.6       335.6      -147.5      -368.8       249.1      -117.1      -292.7       173.2      -201.5       155.5

COMB       (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        28.3        28.3        27.9        27.9        27.9        27.5        27.5        27.2        27.2        28.2

MdxT        87.8        50.7        42.0        75.9       -37.1       -69.4        72.5       -11.3        57.2       -16.1

MdyT       -73.0      -182.4       173.6       -81.5      -203.7       144.2      -172.1        17.6       -19.7       300.2

COMB       ( 12 )      ( 12 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )

CARR          41          42          43          44          45          46

FdzT        28.2        28.2        30.6        30.6        30.6        30.6

MdxT        59.2        20.0        75.7       -75.7       -75.7        75.7

MdyT      -142.4      -356.0        58.4        58.4       -58.4       -58.4

COMB       ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        21.2        21.2        21.2        21.2        21.2        21.2        21.0        20.8        20.8        21.2

MdxT        74.1       -74.1         0.0         0.0       -39.1       -67.2        29.5       -37.9       -65.5        29.4

MdyT         0.0         0.0        57.2       -57.2       123.3       -55.0       -48.4       192.4       -77.4      -137.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  5 )      (  5 )      (  1 )      (  9 )      (  9 )      (  5 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        20.9        20.9        20.8        20.8        20.6        20.6        20.6        20.4        20.4        20.2

MdxT       -56.1        42.0       -38.4        29.7        -8.3       -43.2         7.6       -66.5        49.1       -36.8

MdyT        14.6       -48.3       -88.3        40.6        21.0       -45.2       -45.2        10.9       -44.9      -160.4

COMB       (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        20.2        20.2        20.8        19.2        19.2        19.2        19.4        19.2        19.4        19.2

MdxT       -63.5        28.6        28.3       -37.2       -63.3        29.4       -37.7       -54.7        29.4        42.0

MdyT       -64.2       103.3      -193.5       145.9        58.4      -112.7       251.7       142.8      -201.7      -112.6

COMB       (  8 )      (  8 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 14 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        19.0        19.4        18.8        18.8        18.8        18.7        18.7        18.4        18.4        18.4

MdxT       -62.8       -64.0        -6.9        39.5         7.4       -65.1        49.0       -35.4       -60.3        28.4

MdyT        40.0       100.7       146.6        58.6      -108.4       136.5      -107.9       -34.9        40.2        40.2

COMB       ( 13 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          41          42          43          44          45          46

FdzT        19.1        19.1        19.1        21.2        21.2        21.2

MdxT       -36.5       -62.3        28.1        52.4       -52.4        52.4

MdyT       317.9       127.2      -256.5        40.4        40.4       -40.4

COMB       ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P133

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        27.4        27.4        27.4        27.4        25.3        24.8        24.8        25.8        25.8        26.6

MdxT        57.5       -57.5         0.0         0.0        -2.7        61.3       -17.2       -67.5        11.9        -2.9

MdyT         0.0         0.0        73.9       -73.9       -37.9       -39.2       -10.2       -38.2        -8.7       -95.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        24.1        24.1        24.6        24.6        25.5        25.3        27.1        27.1        23.0        23.0

MdxT        -2.7        -2.7        61.5       -17.2       -67.3        35.8        -3.4        -2.5        -2.7        -2.7

MdyT        19.3       -15.8       -38.1        -9.9       -37.1       -39.3      -132.9         2.0        57.7       -20.3

COMB       (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      ( 11 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        25.6        25.9        25.9        24.4        24.4        27.4        27.4        23.3        23.3        27.4

MdxT        -2.8       -41.4         6.2        -2.7        -2.7        -3.5       -40.7        -2.7        -2.7        40.7

MdyT       -39.1       -38.8        -9.0        18.2       -16.1      -134.0        52.3        56.6       -20.6        52.3

COMB       ( 10 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 17 )      (  0 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )

CARR          31          32

FdzT        27.4        27.4

MdxT       -40.7        40.7

MdyT       -52.3       -52.3

COMB       (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        19.2        19.2        19.2        19.2        18.0        17.9        18.0        17.7        18.7        18.7

MdxT        67.3       -67.3         0.0         0.0       -29.4        60.2        49.6         6.2       -10.2        59.8

MdyT         0.0         0.0        51.9       -51.9      -139.4        80.7       201.7      -133.7      -184.2       102.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      (  1 )      (  3 )      (  2 )      (  4 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        18.7        17.0        17.0        17.4        17.4        17.4        17.7        17.7        19.0        19.0

MdxT        34.9       -12.3        36.5        19.2        37.4        12.0       -41.4        58.1        -9.5        58.4

MdyT       256.6       -88.8       146.9      -129.1        81.3       203.3      -138.9       203.3      -213.5       117.9

COMB       (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        19.0        16.2        16.2        18.1        18.0        18.2        18.2        19.0        19.0        19.0

MdxT        33.6       -12.9        36.4        61.0         6.7       -29.7        50.0       -10.5        60.6        35.3

MdyT       294.8       -54.5       111.7        79.6      -101.1      -107.0       199.1      -151.8       101.6       254.1

COMB       (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        17.3        17.3        17.6        18.0        18.0        19.2        19.2        19.2        16.4        16.4

MdxT       -12.5        37.0        18.9       -41.7        58.5        -9.7        59.1        34.0       -13.0        36.8

MdyT       -56.3       144.2       -97.3      -107.1       200.6      -181.6       116.9       292.3       -22.7       109.2

COMB       ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )

CARR          41          42          43

FdzT        19.2        19.2        19.2

MdxT       -47.6       -47.6        47.6

MdyT        36.7       -36.7       -36.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        13.1        13.1        13.1        13.1        12.4        12.3        12.4        12.3        12.3        12.3

MdxT        45.8       -45.8         0.0         0.0       -75.0       -18.8        46.1       -35.7       -12.5        17.2

MdyT         0.0         0.0        35.3       -35.3      -320.7        55.1       183.3      -132.0        56.5       141.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 16 )      (  1 )      ( 16 )      ( 15 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        12.3        12.3        12.3        12.8        12.8        12.8        11.9        11.9        11.9        12.1

MdxT       -63.4       -25.4        38.9       -47.2       -18.9        28.0       -46.9       -18.8        27.6       -49.7

MdyT       -82.5        53.6       134.1      -175.4        81.6       204.1         5.0        44.9        71.4      -241.5

COMB       (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      ( 14 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        12.1        12.1        12.2        12.2        12.9        12.9        12.9        11.4        11.4        12.5

MdxT       -32.0         8.0       -72.2        45.1       -50.0       -18.0        29.0       -44.7        26.2       -49.8

MdyT        55.4       138.5       -78.8       126.1      -422.0        97.2       262.5        66.9        21.7      -331.8

COMB       (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      ( 13 )      (  8 )      ( 13 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        12.5        12.5        12.5        12.5        12.5        12.1        12.3        12.3        13.1        13.1

MdxT        28.8       -33.3        17.8       -66.4        39.9        28.6       -20.2         9.0       -47.9        27.9

MdyT       196.1      -334.6       199.8      -329.0       192.4       129.6      -330.1       195.6      -475.9       300.2

COMB       ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          41          42          43          44          45

FdzT        11.6        11.6        13.1        13.1        13.1

MdxT       -47.3        27.2        32.4       -32.4        32.4

MdyT      -175.0        78.8        24.9        24.9       -24.9

COMB       ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.2         3.2         3.2         3.2         2.4         2.4         2.4         2.4         2.4         2.4

MdxT        10.3       -10.3         0.0         0.0       -34.7        20.4        51.0       -29.5        19.7        49.1

MdyT         0.0         0.0         8.7        -8.7        -4.9        -4.9         0.8        -6.4        -6.4         2.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         2.4         2.4         2.4         2.6         2.6         2.3         2.3         2.4         2.4         2.4

MdxT       -40.2        21.1        52.8       -34.9        50.8       -34.6        51.1       -24.9        46.5       -43.3

MdyT        -3.4        -3.4        -1.8       -11.9       -25.5         2.0        27.0        -7.6         3.8        -2.4

COMB       (  3 )      (  3 )      (  7 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         2.4         2.7         2.7         2.1         2.1         2.9         2.9         3.0         2.9         2.9

MdxT        21.1       -34.3        49.3       -33.9        49.8       -35.0        20.6        53.3       -29.5        19.8

MdyT        -2.4       -16.5       -42.7         6.6        44.8       -42.1       -36.1       -28.8       -43.7       -36.4

COMB       (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         3.0         3.0         3.1         3.1         2.8         2.8         2.8         2.9         2.9         3.0

MdxT       -40.5        21.3       -35.0        51.2       -34.9        20.6        51.5       -25.2        46.9       -43.4

MdyT       -40.6       -35.9       -49.0       -53.5       -35.1       -21.4        -0.8       -44.2       -23.2       -39.1

COMB       ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47

FdzT         3.2         3.2         2.6         2.6         2.6         3.2         3.2

MdxT       -34.4        49.7       -34.2        20.1        50.3         7.3        -7.3

MdyT       -53.2       -69.9       -30.1       -12.0        17.8         6.2         6.2

COMB       ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P134

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        16.1        16.1        15.3        15.9        16.1        16.1        15.5        15.5        15.5        15.5

MdxT        33.8       -33.8         0.0         0.0         0.0         0.0        42.6       -43.5       -22.5        80.8

MdyT         0.0         0.0       -11.3       -11.3        60.5       -60.5       -42.0       -23.8       -41.8       -17.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  4 )      ( 13 )      (  0 )      (  0 )      ( 16 )      (  2 )      (  2 )      ( 16 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        15.3        15.3        15.2        15.3        15.5        15.5        15.2        14.9        14.9        14.9

MdxT        49.3        26.2       -77.3         5.0        -1.3         7.0       -40.2        80.9        42.7       -14.6

MdyT       -20.4       -41.3       -23.8        41.3       -72.2        62.9       -41.0       -18.1       -40.3        -2.8

COMB       (  3 )      (  3 )      (  6 )      (  4 )      (  5 )      ( 17 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        14.9        14.9        14.9        15.2        15.2        16.0        16.1        16.1        16.1        15.9

MdxT         7.1         7.1        -0.6        -3.5        -3.5         1.8       -45.6       -23.6        23.9        49.3

MdyT        62.6        30.8       -16.9      -104.6       -58.0       -43.3       -23.7       -43.5       -42.8       -20.3

COMB       (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      (  0 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        15.9        15.8        15.9        16.1        16.1        15.8        15.5        15.8        15.8        16.1

MdxT        26.2       -77.3         4.9        -1.4        23.9       -40.2         7.0        -3.6        -3.6       -23.9

MdyT       -43.0       -23.7        43.0       -72.1        42.8       -42.7        30.9      -104.3       -57.9        42.8

COMB       ( 12 )      ( 15 )      ( 13 )      ( 14 )      (  0 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )

CARR          41

FdzT        16.1

MdxT       -23.9

MdyT       -42.8

COMB       (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        11.5        11.5        11.5        11.5        10.8        10.9        10.8        10.8        10.9        10.8

MdxT        40.2       -40.2         0.0         0.0        11.2       -34.6       -48.2        46.9        37.7        26.0

MdyT         0.0         0.0        43.1       -43.1      -203.0      -129.9       119.7      -111.3       112.3      -118.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  9 )      (  2 )      (  3 )      ( 16 )      (  2 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        10.8        10.6        10.7        11.0        11.0        10.6        10.6        10.4        10.4        10.2

MdxT       -73.5       -56.3       -16.2         9.5        13.0        23.5        58.7        46.9       -73.2       -28.4

MdyT       114.5      -130.3       163.7      -173.9       177.7      -145.3      -112.4      -110.3       115.6       119.4

COMB       ( 16 )      (  6 )      ( 17 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        10.2        10.8        10.8        11.4        11.4        11.2        11.4        11.2        11.2        11.1

MdxT       -15.8        28.2        15.4        15.5       -35.8       -48.4        38.8        26.0       -19.4       -56.3

MdyT       164.8        90.8       226.9      -147.5      -131.3       118.6      -113.5      -119.3       -47.7      -131.3

COMB       (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 15 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        11.1        11.5        11.5        11.5        11.1        11.1        11.3        11.3        11.3        11.5

MdxT       -14.1         9.4        25.1        12.9        23.4        58.4        11.1        28.3        15.3        28.4

MdyT       148.0      -174.9        70.3       175.8      -147.1      -113.5      -204.0        90.0       225.0        30.5

COMB       ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )

CARR          41

FdzT        11.5

MdxT       -28.4

MdyT        30.5

COMB       (  0 )

### P135

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        18.4        18.4        17.9        17.0        18.4        18.4        18.1        18.1        18.4        18.4

MdxT       111.9      -111.9         0.0         0.0         0.0         0.0      -109.1        12.0       -57.0      -106.5

MdyT         0.0         0.0        11.3        16.9        69.0       -69.0        48.9         2.9       102.5        59.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  5 )      (  9 )      (  0 )      (  0 )      ( 11 )      (  2 )      ( 13 )      ( 13 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        18.4        17.9        17.9        17.5        17.4        17.9        17.9        17.0        17.0        18.1

MdxT       -79.1       -58.0      -105.3      -106.9        96.2       -53.9      -102.5       -55.7      -100.7        12.6

MdyT       -48.8       -87.9       -48.2        47.2        47.1       163.1        93.3      -150.5       -83.5         2.8

COMB       (  0 )      (  5 )      (  5 )      ( 15 )      (  7 )      ( 17 )      ( 17 )      (  9 )      (  9 )      ( 11 )

CARR          21          22          23          24          25

FdzT        17.9        17.5        17.0        18.4        18.4

MdxT      -105.3        96.1      -100.7        79.1        79.1

MdyT       -48.1        47.1       -83.4        48.8       -48.8

COMB       ( 14 )      ( 16 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P136

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        18.6        18.6        18.6        18.6        18.4        18.4        18.3        18.4        18.3        18.1

MdxT       113.2      -113.2         0.0         0.0       -74.1      -113.4        -1.0        12.5       -14.3       -61.3

MdyT         0.0         0.0        69.8       -69.8      -145.2       -86.2         2.0         2.2         1.7        93.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  2 )      (  2 )      ( 10 )      ( 11 )      (  3 )      ( 13 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        18.1        18.1        18.6        18.6        18.6        17.7        17.7        17.7        17.6        17.6

MdxT      -109.0       -59.6       -62.2      -111.5       -80.0       -80.2      -111.2        21.3        63.6        96.2

MdyT        53.4      -289.5      -232.8      -135.5        49.4      -143.6       -85.2         2.4      -124.5       -74.1

COMB       (  4 )      (  9 )      (  5 )      (  5 )      (  0 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        17.6        17.3        17.3        17.3        18.1        18.4        18.4        18.1        17.6        17.3

MdxT       -23.1       -58.2      -103.8        -0.6      -107.8       -74.5      -113.4      -109.0        63.6      -103.8

MdyT         1.4       147.8        83.6       -12.3      -167.3      -145.0       -86.1        53.6      -124.2        83.8

COMB       (  7 )      ( 17 )      (  8 )      ( 17 )      (  9 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 13 )      ( 16 )      ( 17 )

CARR          31          32          33

FdzT        18.1        18.6        18.6

MdxT      -107.8        80.0        80.0

MdyT      -167.1        49.4       -49.4

COMB       ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P137

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        15.5        15.5        14.8        15.4        15.5        14.8        14.8        14.8        14.7        14.7

MdxT        32.5       -32.5         0.0         0.0         0.0         3.4       -40.7       -21.0        49.7        26.4

MdyT         0.0         0.0        74.6        74.6       -58.2        39.8        24.6        40.0        25.8        39.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  4 )      ( 13 )      (  0 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        14.8        14.7        14.6        14.6        14.3        14.3        14.3        14.5        14.4        15.4

MdxT         0.6         6.6       -73.8       -38.4        80.4        42.4       -14.4        -2.1         8.7         3.5

MdyT        43.0       -39.8        23.1        39.3        24.9        38.7         3.8       106.4       -58.4        41.7

COMB       (  4 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  9 )      ( 10 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        15.5        15.5        15.4        15.4        15.4        15.4        15.2        15.2        15.0        15.0

MdxT       -42.7       -22.1        49.7        26.4         0.6         6.7       -73.6       -38.4        80.4        42.4

MdyT        24.6        41.8        25.8        41.5        43.0       -41.6        23.1        41.1        24.9        40.5

COMB       ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )

CARR          31          32          33          34          35          36

FdzT        15.0        15.1        15.1        15.5        15.5        15.5

MdxT       -14.4        -2.0         8.7       -23.0       -23.0        23.0

MdyT         3.6       106.5       -58.4        41.2       -41.2       -41.2

COMB       ( 16 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        11.0        11.0        11.0        11.0        10.4        10.3        10.4        10.4        10.4        10.3

MdxT        38.6       -38.6         0.0         0.0       -25.6       -39.5       -62.3        43.5        28.3        26.2

MdyT         0.0         0.0        41.4       -41.4       127.1      -135.0      -132.7       100.2      -125.3       111.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  2 )      (  3 )      ( 16 )      ( 16 )      (  2 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        10.2        10.5        10.5        10.5        10.2        10.1        10.1        10.1         9.9         9.9

MdxT       -29.9       -13.9       -25.9        -8.3       -10.2       -44.7        21.3        53.3        43.8       -62.3

MdyT      -175.0       179.6        71.8      -163.9      -175.0       128.8        51.5      -115.1       101.5      -131.5

COMB       (  5 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        10.3        10.3        10.3         9.8         9.8        10.9        10.8        10.9        10.9        10.8

MdxT       -12.0       -23.2        -7.1       -29.8       -10.5       -27.2       -39.5        -8.8        29.8        25.9

MdyT       215.5        86.2      -201.2      -198.4      -198.4       126.3      -136.2      -131.2      -126.3       109.9

COMB       (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        10.7        11.0        11.0        10.7        10.7        10.7        10.7        10.4        10.8        10.8

MdxT       -29.1       -13.2        -7.8        -9.9       -44.9        21.3        53.3       -24.9       -11.3       -22.7

MdyT      -176.3       178.4      -168.4      -176.3       127.5        51.0      -116.2       -53.1       214.3        85.7

COMB       ( 14 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          41          42          43          44          45          46

FdzT        10.8        10.3        10.3        11.0        11.0        11.0

MdxT        -6.7       -29.2       -10.4        27.3       -27.3       -27.3

MdyT      -205.5      -199.6      -199.6        29.3        29.3       -29.3

COMB       ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P138

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        24.5        24.5        24.1        23.7        23.4        23.0        24.5        24.5        24.3        24.5

MdxT        51.4       -51.4         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0       -44.7        36.4

MdyT         0.0         0.0       -65.1       -14.7       -63.2       -14.8        92.0       -92.0       -65.5       -65.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  4 )      ( 10 )      ( 13 )      (  0 )      (  0 )      (  2 )      (  0 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        23.9        23.9        23.7        24.5        24.5        23.9        23.3        23.3        23.2        23.0

MdxT        46.5       -77.7         2.5        -2.8        36.4       -40.4        77.6        40.4       -77.7         4.3

MdyT       -64.7       -41.2         4.8       -85.4        65.0       -64.5       -35.7       -63.0       -41.2        62.1

COMB       (  3 )      (  6 )      (  4 )      (  5 )      (  0 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      ( 15 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        23.2        24.2        24.2        23.6        23.6        23.2        23.2        23.6        22.7        22.7

MdxT       -40.3        -4.6         1.3       -46.8         9.5        46.3        -9.1        -4.8        77.4        40.3

MdyT       -62.7      -113.7        11.6       -63.7        -4.8       -62.8        -5.2      -113.7       -35.8       -61.2

COMB       ( 15 )      (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 18 )      ( 16 )      ( 16 )

CARR          31          32          33          34          35

FdzT        22.7        22.3        22.3        23.6        24.5

MdxT       -15.3         4.3        -0.8         1.3       -36.4

MdyT        -5.2        60.3       -21.0        11.5        65.0

COMB       ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        22.1        22.1        22.1        22.1        21.8        21.5        21.7        21.8        21.8        21.4

MdxT        77.2       -77.2         0.0         0.0        73.5       -73.6       -33.9       113.1        77.8       105.6

MdyT         0.0         0.0        82.8       -82.8      -129.4       167.4       164.9        65.0       162.4      -128.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  2 )      (  3 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  6 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        21.5        21.4        21.3        22.1        21.4        20.9        21.0        20.6        20.6        21.8

MdxT       -34.8       111.9       -65.1        62.8       150.3       104.4       -98.7        19.9       -65.6        65.3

MdyT        67.0       152.2       235.9      -246.2        60.9      -127.3       160.7       156.5       274.7      -301.7

COMB       (  3 )      (  6 )      (  4 )      (  5 )      (  6 )      ( 15 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        21.3        21.3        21.3        21.0        21.0        20.9        21.5        20.9        20.4        20.4

MdxT        74.5       113.6        78.8        24.4       -72.7       110.6        60.8       148.2        53.9       -97.7

MdyT      -128.5        65.4       163.4      -119.7       168.6       153.2      -244.2        61.3      -112.4       161.8

COMB       ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 15 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )

CARR          31          32          33          34          35          36

FdzT        20.0        20.0        21.3        22.1        22.1        22.1

MdxT        18.8       -63.9        63.4        54.6       -54.6       -54.6

MdyT       156.5       275.8      -299.8        58.6        58.6       -58.6

COMB       ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        12.4        12.4        12.4        12.4        12.4        12.4        12.3        12.3        12.3        12.2

MdxT        43.5       -43.5         0.0         0.0         4.8       -43.1       -25.9        35.0         4.2       -45.9

MdyT         0.0         0.0        33.6       -33.6        96.3        97.6       115.2        86.8       124.2       110.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 11 )      ( 14 )      (  3 )      (  5 )      (  6 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17

FdzT        12.1        12.1        12.1        12.3        12.1        12.4        12.4

MdxT        55.0         3.6       -25.4       -46.2        21.9       -30.8        30.8

MdyT        78.5       141.0       128.5       110.2        79.0       -23.7       -23.7

COMB       (  7 )      (  9 )      ( 18 )      ( 15 )      ( 16 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.5         3.5         3.5         3.5         3.5         3.5         3.5         3.5         3.5         3.5

MdxT        11.1       -11.1         0.0         0.0        -7.3         4.1       -16.2        -7.9         4.3         9.4

MdyT         0.0         0.0        15.3       -15.3        80.9       -30.5        33.6        43.8       -21.1        44.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 17 )      ( 10 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 11 )      ( 16 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         3.5         3.5         3.5         3.5         3.5         3.5         3.5         3.5         3.5         3.5

MdxT         3.6         3.2         4.6         9.4         3.5         2.7       -11.5        -7.3        -7.8         7.8

MdyT       -39.9       -61.9       -13.0        44.0       -44.2       -80.9        33.7        61.9       -10.8       -10.8

COMB       ( 12 )      ( 13 )      ( 15 )      (  7 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 11 )      ( 13 )      (  0 )      (  0 )

### P139

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        18.1        18.1        17.8        18.1        17.5        18.1        17.8        17.8        18.1        18.1

MdxT       110.3      -110.3         0.0         0.0         0.0         0.0      -104.4        93.6       -52.9      -101.9

MdyT         0.0         0.0         2.7       -68.0        12.0        68.0        48.2        48.0       120.0        69.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  0 )      (  5 )      (  0 )      ( 11 )      ( 12 )      (  4 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        17.5        17.5        17.2        17.1        17.6        17.6        16.7        16.7        16.7        18.1

MdxT       -54.3      -100.9      -102.3       106.5       -50.0       -98.1       -52.2       -96.3         0.6      -101.9

MdyT       -71.5       -38.1        46.5        46.2       183.0       104.6      -135.9       -74.3        18.1        69.2

COMB       ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      ( 18 )      ( 18 )      (  9 )      ( 13 )

CARR          21          22          23          24          25

FdzT        17.1        17.7        18.1        18.1        18.1

MdxT       106.4       -98.2        78.0       -78.0        78.0

MdyT        46.3       104.5        48.1       -48.1       -48.1

COMB       ( 16 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P14

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        22.4        22.4        22.4        22.4        19.1        21.3        21.3        21.3        17.1        17.1

MdxT        47.1       -47.1         0.0         0.0         4.5         6.6         6.6         1.5         2.8         3.4

MdyT         0.0         0.0        60.5       -60.5         3.4       106.3        62.2        -3.8       -99.8       -55.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        17.1        21.0        20.9        17.3        17.3        17.3        22.3        22.4        22.4        15.5

MdxT         3.4        44.7        -8.0       -35.6       -35.6        12.9         7.7         7.8        33.3         1.7

MdyT        10.4         9.5         2.0        -2.8         4.6         4.6       175.3       175.1       -42.8      -168.3

COMB       (  3 )      ( 13 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      ( 15 )      (  0 )      ( 16 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        15.5        15.4        21.9        21.9        15.8        15.8        19.2        17.4        17.4        22.4

MdxT         3.8         3.8        71.4       -15.1       -62.2        19.9         4.6       -35.4       -35.4         7.8

MdyT       -95.0        15.0        14.0         1.0        -6.7         5.5         3.2        -2.9         4.6       101.7

COMB       ( 16 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )

CARR          31          32          33          34          35

FdzT        22.0        15.9        22.4        22.4        22.4

MdxT        71.5       -62.0        33.3       -33.3       -33.3

MdyT        13.9        -6.9        42.8        42.8       -42.8

COMB       ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        15.0        15.0        15.0        15.0        12.7        12.7        14.0        14.0        11.3        11.3

MdxT        52.4       -52.4         0.0         0.0        17.8       -35.1        15.4       -34.4       -48.2       -35.3

MdyT         0.0         0.0        40.4       -40.4      -200.9      -248.4      -211.5      -258.0      -216.5      -235.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 10 )      (  2 )      (  2 )      ( 12 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        13.8        13.8        11.6        11.6        15.0        15.0        10.1        10.1        14.2        14.2

MdxT        37.2       -48.4       -70.7       -47.9        13.4       -33.2       -49.7       -33.6        56.7       -58.5

MdyT      -227.2      -289.2      -194.5      -207.6      -216.2      -261.0      -200.2      -218.5      -236.3      -305.3

COMB       ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28

FdzT        10.7        10.7        14.3        14.3        15.0        15.0        15.0        15.0

MdxT       -97.4       -72.4        56.6       -58.2        37.1       -37.1       -37.1        37.1

MdyT      -163.3      -171.8      -238.1      -307.7        28.6        28.6       -28.6       -28.6

COMB       ( 18 )      ( 18 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         8.8         8.8         8.7         8.8         8.8         8.3         8.3         8.3         8.6         8.6

MdxT        30.8       -30.8         0.0         0.0         0.0        -2.1        17.4         8.8        44.7         6.9

MdyT         0.0         0.0       129.8        23.7       -23.7        77.0        36.8       -23.4        77.8       -53.9

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 11 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  1 )      ( 17 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         7.9         7.9         8.5         8.5         8.0         8.0         8.0         8.8         8.8         8.7

MdxT       -47.6        20.0        25.9       -14.8       -29.7        12.9        32.2         1.5        18.5         4.9

MdyT        76.6        19.7        80.5       -29.3        76.6        37.0       -22.4       160.2        64.2       -75.2

COMB       ( 18 )      (  3 )      ( 13 )      ( 13 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      ( 15 )      ( 15 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         7.6         7.6         7.6         8.6         7.8         7.8         8.3         8.3         8.3         8.7

MdxT        -4.8        20.9        11.6       -31.1       -47.9        47.3        -1.8        17.4         8.5        18.2

MdyT        -8.8        15.0        30.8       -28.7        73.5       -20.4        80.1        36.8       -28.1        53.9

COMB       (  7 )      (  7 )      (  7 )      ( 17 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39

FdzT         8.7         8.1         8.1         8.8         7.9         8.8         8.8         8.8         8.8

MdxT         6.6       -29.4        32.1         4.8        47.2        21.8       -21.8       -21.8        21.8

MdyT       -59.9        79.7       -27.2       -79.8       -25.1        16.8        16.8       -16.8       -16.8

COMB       ( 11 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         2.9         2.9         2.9         2.9         2.8         2.8         2.9         2.9         2.7         2.7

MdxT         9.4        -9.4         0.0         0.0         8.5       -13.7         9.5       -14.0         7.4       -13.4

MdyT         0.0         0.0         7.9        -7.9        58.7       -82.3        74.1       -83.6        43.3       -81.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         2.9         2.9         2.7         2.8         2.9         2.9         2.9         2.7         2.7         2.9

MdxT        20.6       -21.0       -11.5        -6.4        10.4        -5.6       -14.0         6.9       -13.0        28.6

MdyT        57.3       -77.8        60.5       -86.8        83.9        33.5       -82.7        32.6       -78.5        55.9

COMB       ( 13 )      ( 13 )      ( 18 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27

FdzT         2.9         2.9         2.7         2.7         2.8         2.9         2.9

MdxT        11.4       -25.6       -11.8        -1.4        -3.5        -6.6         6.6

MdyT       -29.2       -73.1        56.0       -88.1        60.1         5.6        -5.6

COMB       ( 17 )      ( 17 )      (  9 )      ( 18 )      ( 14 )      (  0 )      (  0 )

### P140

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        18.3        18.3        18.1        17.8        18.3        16.9        18.3        18.1        18.1        18.1

MdxT       111.7      -111.7         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0       -72.1      -110.2        13.3

MdyT         0.0         0.0         1.5        -7.7        68.9       -14.0       -68.9      -152.9       -91.0         1.8

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 10 )      (  4 )      (  0 )      (  8 )      (  0 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        18.0        18.0        18.0        17.8        17.8        18.3        18.3        17.5        17.5        17.5

MdxT        51.0        91.7       -14.0       -59.2      -106.0       -59.5      -108.2       -77.8      -107.9        22.4

MdyT      -149.8       -89.3         1.4        95.3        54.1      -247.2      -144.0      -148.0       -88.1         1.8

COMB       ( 12 )      ( 12 )      (  3 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        17.3        17.3        17.3        17.0        17.0        17.9        17.9        18.3        18.3        18.3

MdxT        74.6       104.4       -23.1       -56.3      -100.8       -57.0      -104.6       -79.0        79.0        79.0

MdyT      -142.5       -85.1         1.1       152.7        86.0      -305.1      -176.2        48.7        48.7       -48.7

COMB       ( 16 )      ( 16 )      (  7 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P141

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        23.7        23.7        23.4        23.7        23.0        23.4        23.7        23.4        23.5        23.5

MdxT        49.9       -49.9         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.8       -42.6         8.3

MdyT         0.0         0.0         5.9       -89.2         6.0        -3.8        89.2        63.1        63.4         6.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  0 )      ( 10 )      ( 13 )      (  0 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        23.3        23.1        23.5        23.0        23.0        23.1        22.7        22.9        22.8        23.7

MdxT        46.3       -74.8        -3.8         3.6         3.6       -44.4        76.6        46.5       -74.6        35.3

MdyT        62.8        34.9       111.4        -7.6        62.1        62.5        37.0        61.8        35.4       -63.1

COMB       (  3 )      (  6 )      (  8 )      (  5 )      (  5 )      ( 11 )      (  7 )      ( 12 )      ( 15 )      (  0 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        22.3        22.3        23.1        22.9        22.8        22.6        22.6        22.6        22.3        22.3

MdxT         5.5        -1.1       -44.4        46.5       -38.9         3.8         3.8        -0.7        76.7        40.0

MdyT       -60.2        21.8        37.7        38.9        61.4        -7.0        61.1        15.8        37.5        60.3

COMB       (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 15 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 16 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38

FdzT        22.3        23.2        23.2        21.9        21.9        23.7        23.7        23.7

MdxT       -15.1        -3.6         0.6         5.6        -1.1        35.3       -35.3       -35.3

MdyT         5.2       112.0       -10.5       -59.2        22.0        63.1        63.1       -63.1

COMB       ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        21.3        21.3        21.3        21.3        21.0        20.9        21.0        21.0        21.0        21.3

MdxT        74.6       -74.6         0.0         0.0        51.7       -58.9       -23.2        85.3        54.7        15.1

MdyT         0.0         0.0        80.1       -80.1       125.6      -177.0      -179.6       -72.9      -182.3       214.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  2 )      (  3 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        21.3        20.6        20.6        20.6        20.6        20.4        20.4        21.1        21.1        19.9

MdxT       -44.8        83.6       -50.0        78.8       118.2        79.0       -81.5        15.1       -44.3        13.3

MdyT       245.2      -175.1      -253.7       121.7       -70.1       122.1      -165.9       269.2       300.7      -198.1

COMB       (  4 )      (  6 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      ( 15 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        19.9        20.8        20.8        20.8        20.7        21.1        21.1        20.4        20.4        20.4

MdxT       -50.9        53.5        87.3        56.6       -57.3        15.3       -44.3        83.7       -47.4       118.1

MdyT      -296.5       126.1       -72.7      -181.7      -176.3       214.8       245.3      -174.4      -252.5       -69.8

COMB       (  9 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 14 )      ( 15 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39

FdzT        20.1        20.1        20.9        19.7        19.7        21.3        21.3        21.3        21.3

MdxT        53.5       -79.9        43.8        13.4       -48.6        52.8       -52.8       -52.8        52.8

MdyT       121.1      -165.3       300.7      -196.8      -295.3        56.6        56.6       -56.6       -56.6

COMB       ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        11.8        11.8        11.8        11.8        11.5        11.5        11.4        11.5        11.5        11.4

MdxT        41.5       -41.5         0.0         0.0         3.6       -39.3       -42.4         9.1        28.4        21.6

MdyT         0.0         0.0        32.0       -32.0      -128.4       -93.9      -110.5       -84.3       -68.3       -81.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 17 )      (  2 )      (  6 )      (  2 )      (  3 )      (  6 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        11.3        11.3        11.3        11.7        11.8        11.8        11.8        11.8        11.7        11.7

MdxT        45.9         2.5       -23.6         3.6       -39.6       -23.4         9.4        29.7        21.3       -41.3

MdyT       -55.9      -122.9      -113.5      -114.1       -95.8      -106.7       -79.5       -73.9       -77.1      -116.1

COMB       (  7 )      (  8 )      (  8 )      ( 13 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 15 )      ( 15 )

CARR          21          22          23          24

FdzT        11.6        11.5        11.8        11.8

MdxT        47.2       -24.2        29.3       -29.3

MdyT       -61.5      -114.9        22.6        22.6

COMB       ( 16 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.5         3.5         3.5         3.5         3.5         3.5         3.5         3.5         3.5         3.5

MdxT        11.1       -11.1         0.0         0.0       -18.6        11.1         9.8        -7.4        12.0         9.2

MdyT         0.0         0.0        15.4       -15.4       -33.9       -54.7        29.5       -44.2        14.0        56.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 15 )      (  7 )      (  1 )      ( 15 )      (  2 )      (  5 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18

FdzT         3.5         3.5         3.5         3.5         3.5         3.5         3.5         3.5

MdxT         3.7        13.6         3.5         8.7       -13.4        -5.4        13.0        -7.9

MdyT       -56.6         0.6       -72.8        72.8       -33.9       -44.2        -1.1        10.9

COMB       (  5 )      (  6 )      (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 15 )      (  0 )

### P142

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        24.5        24.5        21.4        19.4        23.3        21.0        19.1        23.0        24.5        24.5

MdxT        51.4       -51.4         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

MdyT         0.0         0.0         2.5       -53.5        -3.8         2.5       -53.5        -3.6        66.1       -66.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  4 )      (  5 )      ( 10 )      ( 13 )      ( 14 )      (  0 )      (  0 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        21.2        21.2        21.6        21.5        19.4        19.4        23.3        20.9        20.9        21.5

MdxT        40.2       -36.5       -36.5        16.2         1.0         1.0         5.0        67.9       -15.4       -62.7

MdyT        13.7         9.8         9.9         2.8       -28.6         8.8        77.1        15.0         2.2         8.4

COMB       (  2 )      ( 12 )      (  3 )      (  7 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        18.0        18.0        18.0        24.5        24.5        20.8        19.1        19.1        23.0        20.6

MdxT        -1.1         1.4         1.4         6.4       -36.4        -9.1         1.0         1.0         5.0        67.9

MdyT       -97.2       -53.1        13.0       120.5       -46.7         2.4       -28.6         8.8        77.1        14.8

COMB       (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  0 )      ( 11 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 15 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        20.6        21.2        17.6        17.6        17.6        24.1        24.1        24.5        24.5        24.5

MdxT       -15.4       -62.7        -1.3         1.4         1.4         6.4        -0.6        36.4       -36.4        36.4

MdyT         2.2         8.4       -97.2       -53.1        13.0       120.4        -7.8        46.7        46.7       -46.7

COMB       ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        13.8        13.4        15.7        15.7        15.7        15.7        13.9        13.8        13.9        13.8

MdxT        45.9        47.0        55.0       -55.0         0.0         0.0        29.4       -52.1       -12.3       -20.8

MdyT         0.0         0.0         0.0         0.0        42.4       -42.4       -48.0       -55.0       -51.7       -33.1

COMB       (  2 )      ( 11 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      (  2 )      (  1 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        13.9        12.6        12.6        12.6        15.1        15.1        15.1        13.5        13.5        13.9

MdxT       -55.4         8.7       -26.5       -12.7         9.4       -31.6       -11.8        72.9       -81.5        57.4

MdyT        -6.4       -76.9       -37.2        22.3        70.8       -50.2      -125.4         2.8       -58.2       -46.3

COMB       (  7 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        11.7        11.7        11.7        15.7        15.7        15.7        13.6        13.4        12.3        12.3

MdxT         8.3       -25.2       -12.9         9.4       -33.0       -11.2        29.7       -53.6         8.3       -25.8

MdyT      -124.9       -50.0        70.7       121.2       -70.2      -175.4       -47.9       -55.2       -76.7       -37.1

COMB       (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 12 )      ( 11 )      ( 13 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        12.3        14.7        14.7        14.7        13.2        13.2        13.5        11.3        11.3        11.3

MdxT       -12.6         8.8       -30.9       -11.5        72.5       -81.3        57.5         7.8       -24.8       -12.7

MdyT        22.3        71.0       -50.1      -125.3         2.9       -58.2       -46.2      -124.7       -49.9        70.8

COMB       ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47

FdzT        15.4        15.4        15.4        15.7        15.7        15.7        15.7

MdxT         8.8       -32.3       -11.1        38.9       -38.9       -38.9        38.9

MdyT       121.4       -70.1      -175.3        30.0        30.0       -30.0       -30.0

COMB       ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        12.6        12.6        12.4        12.0        12.6        12.6        11.8        11.9        11.8        11.9

MdxT        44.1       -44.1         0.0         0.0         0.0         0.0        34.0       -32.3       -25.5        23.4

MdyT         0.0         0.0       199.2       -75.7        34.0       -34.0       156.0       147.4       -30.7       -25.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  5 )      ( 14 )      (  0 )      (  0 )      (  2 )      (  3 )      (  2 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        11.3        11.4        12.4        12.4        11.6        11.6        11.7        11.7        10.8        10.8

MdxT        58.0       -55.2        26.1         0.6        58.1       -43.1       -55.0        40.0         4.9       -22.6

MdyT       151.9       137.3        89.1       -76.2       153.2       -31.4       138.5       -22.8        66.8        61.2

COMB       ( 15 )      ( 16 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        12.6        12.6        12.6        11.4        11.5        11.4        11.5        10.9        10.9        12.0

MdxT        -1.8        26.5         2.1        35.4       -32.5       -26.9        23.0         3.5       -22.9        -0.6

MdyT       224.8        92.1      -107.1       155.0       146.2       -30.4       -25.2       103.2        70.0       198.0

COMB       (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        12.0        11.3        11.4        10.4        10.4        12.2        12.2        12.2        12.6        12.6

MdxT       -25.2       -43.4        39.8         4.8       -21.8        -1.8       -25.6         1.8        31.2       -31.2

MdyT        88.5       -31.1       -22.4        65.7        60.7       223.6        91.5      -106.7        24.1        24.1

COMB       ( 14 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

CARR          41          42

FdzT        12.6        12.6

MdxT       -31.2        31.2

MdyT       -24.1       -24.1

COMB       (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.7

MdxT         9.0        -9.0         0.0         0.0         8.4        -7.1        28.4       -10.9        -3.4         5.7

MdyT         0.0         0.0        13.8       -13.8       -43.1       -46.9       -24.8       -30.9       -45.4       -24.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  7 )      (  6 )      (  2 )      (  3 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         2.7         2.7         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.7         2.8         2.6

MdxT         2.4        -3.6         8.0        -3.4        11.4       -16.5       -17.6         5.9         7.7        33.2

MdyT       -60.8        60.8       -96.5      -127.1       -38.8       -29.0       -24.9       -24.1      -131.0       -23.0

COMB       (  8 )      (  8 )      (  5 )      (  9 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  8 )      (  9 )      ( 15 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         2.6         2.6         2.6         2.6         2.6         2.6         2.5         2.6         2.6         2.6

MdxT         4.1        -9.5         9.7       -17.4        -6.3        10.6         4.3        -9.7        10.1         4.0

MdyT       -48.0       -39.1       -45.7       -36.7       -51.8       -22.5       -55.2        17.2       -23.4      -101.0

COMB       ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 16 )      ( 13 )      ( 17 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         2.6         2.6         2.6         2.5         2.7         2.7         2.7         2.8         2.8         2.8

MdxT        -9.5        13.3       -22.5        -9.5         9.8         3.9        -9.2         6.4        -6.4        -6.4

MdyT       -95.5       -43.8       -34.7        55.2       -23.8      -135.4      -132.9         9.8         9.8        -9.8

COMB       ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P143

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        27.9        27.9        25.4        27.1        27.9        27.9        24.9        24.9        25.8        25.8

MdxT        58.6       -58.6         0.0         0.0         0.0         0.0        40.5        -9.7       -66.5         9.0

MdyT         0.0         0.0        -3.9         4.1        75.4       -75.4        -2.4        -2.4        -7.0        -1.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  4 )      (  0 )      (  0 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 16 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        27.1        23.6        23.6        24.3        24.2        24.2        25.8        27.9        27.9        22.1

MdxT        -2.2         3.1        -0.8        67.1        33.9       -15.8        15.3        -4.1        41.5         4.8

MdyT       -69.6        61.6        -8.3        -1.3        -2.5        -2.5        -1.7      -113.4        53.3       105.3

COMB       ( 13 )      (  5 )      (  5 )      ( 15 )      (  6 )      (  6 )      ( 16 )      ( 17 )      (  0 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26

FdzT        22.1        24.9        23.6        27.9        27.9        27.9

MdxT        -1.1        40.5         2.9       -41.5       -41.5        41.5

MdyT       -12.5        -2.2        61.6        53.3       -53.3       -53.3

COMB       (  9 )      ( 11 )      ( 14 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        16.2        17.8        17.8        17.8        17.8        16.4        16.4        16.4        16.1        16.2

MdxT        40.0        62.2       -62.2         0.0         0.0         4.3        60.1        -3.8        38.8       -41.9

MdyT         0.0         0.0         0.0        48.0       -48.0        -1.8        66.5        65.1        -0.6        64.3

COMB       ( 11 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  7 )      (  1 )      (  2 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        16.6        16.6        16.6        17.4        17.4        17.4        15.3        15.3        15.3        15.6

MdxT       -31.8        57.8        34.6         1.1        36.6        -0.7         7.6        32.2        -6.9        64.3

MdyT        -3.2        38.4        66.1       -69.9        55.3       138.2        66.2        36.6        -8.0        -0.6

COMB       (  3 )      ( 12 )      ( 12 )      (  4 )      ( 13 )      (  4 )      (  5 )      ( 14 )      (  5 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        15.6        16.4        17.8        17.8        17.8        14.3        14.3        14.3        16.6        15.6

MdxT       -67.2       -56.3        -1.5        37.3         1.5         9.4        30.0        -8.7       -32.1       -67.1

MdyT        63.3        -5.0      -116.2        74.7       186.8       110.6        44.2       -56.8        -3.1        63.4

COMB       (  6 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      (  9 )      ( 18 )      (  9 )      ( 12 )      ( 15 )

CARR          31          32          33          34

FdzT        17.8        17.8        17.8        17.8

MdxT        44.0       -44.0       -44.0        44.0

MdyT        33.9        33.9       -33.9       -33.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        12.7        14.2        14.2        14.2        14.2        13.8        13.8        13.8        13.7        13.7

MdxT        -0.7        49.6       -49.6         0.0         0.0       -29.4       -29.4        24.2        22.0        39.1

MdyT         0.0         0.0         0.0        38.2       -38.2      -136.8      -135.9        55.4      -133.4       -58.8

COMB       (  9 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      ( 12 )      (  3 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        13.7        14.1        14.1        14.1        13.3        13.3        13.3        13.3        13.5        13.5

MdxT       -19.2        -5.5       -29.7         3.1        -1.8       -27.9        40.6       -35.0       -46.9        39.1

MdyT        53.1      -259.4       -85.2       147.4       -57.3       -35.6      -126.7        49.6      -132.4        53.8

COMB       (  2 )      (  8 )      (  4 )      (  8 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        14.1        12.7        12.7        13.7        13.7        13.7        14.2        13.3        13.3        14.1

MdxT       -29.5        26.6         0.8        23.1        40.6       -20.3       -29.7       -27.9       -35.1       -29.6

MdyT      -103.8       -26.4       -44.5      -132.4       -58.5        52.5       -84.8       -35.2        49.1      -103.4

COMB       (  8 )      (  9 )      ( 18 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 17 )

CARR          31          32          33          34          35          36

FdzT        12.7        12.7        14.2        14.2        14.2        14.2

MdxT        -0.7        26.6        35.1       -35.1       -35.1        35.1

MdyT         1.0       -26.3        27.0        27.0       -27.0       -27.0

COMB       ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P144

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        25.5        25.5        21.3        19.9        21.5        20.1        25.5        25.5        23.1        23.1

MdxT        53.6       -53.6         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0        -1.1        34.6

MdyT         0.0         0.0       -55.6        11.9       -55.6        11.9        69.0       -69.0         9.5        10.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  4 )      (  8 )      ( 13 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        23.2        21.3        21.3        24.8        24.8        22.5        22.7        19.9        25.5        25.5

MdxT       -36.8         0.6         0.6        -2.2         1.0        58.8       -60.3         1.3        -2.8        37.9

MdyT         8.1       -55.6         7.8        74.6        -4.3        11.6         7.1       -99.1       117.9       -48.8

COMB       ( 12 )      (  4 )      (  4 )      ( 14 )      ( 14 )      (  6 )      (  7 )      (  8 )      ( 18 )      (  0 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29

FdzT        23.1        21.5        21.5        22.7        20.1        20.1        25.5        25.5        25.5

MdxT         0.8         0.6         0.6        58.7         1.1         1.1        37.9       -37.9       -37.9

MdyT         1.7       -55.6         7.8        11.8       -99.0       -54.6        48.8        48.8       -48.8

COMB       ( 10 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        16.1        16.1        16.1        16.1        14.6        14.5        14.6        14.6        14.6        14.6

MdxT        56.4       -56.4         0.0         0.0        37.2       -61.0        -7.1       -15.3       -27.2       -46.6

MdyT         0.0         0.0        43.5       -43.5         8.8       -78.4       -73.4       -41.7         4.9       -40.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  2 )      ( 15 )      (  1 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        14.6        13.6        13.6        15.6        15.6        15.6        14.3        14.3        14.3        14.3

MdxT        25.3         8.0       -28.7         3.5       -32.7        -4.8        60.3       -61.2       -49.3        47.0

MdyT       -71.3       -61.0       -37.9        74.9       -57.5      -143.8        10.9       -76.6         4.5       -69.3

COMB       (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        12.7        12.7        12.7        15.9        15.9        15.9        14.8        14.8        14.8        14.8

MdxT         9.4       -26.6       -11.1         1.7       -33.4        -3.1        38.2       -39.5        -7.0       -15.8

MdyT      -105.6       -45.6        44.4       121.0       -76.1      -190.3         6.0       -77.4       -75.2       -44.0

COMB       (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 10 )      ( 11 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        14.8        14.8        14.8        13.8        13.8        15.8        15.8        14.5        14.5        14.5

MdxT       -27.6       -47.4        25.5         7.7       -29.1         3.1        -4.6        59.9       -49.7        47.2

MdyT         2.1       -43.0       -73.1       -63.8       -40.2        72.1      -145.6         8.3         1.7       -71.1

COMB       ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47          48          49          50

FdzT        12.9        12.9        12.9        16.1        16.1        16.1        16.1        16.1        16.1        16.1

MdxT         9.0       -27.1       -10.9         1.3       -33.8        -2.9        39.9       -39.9       -39.9        39.9

MdyT      -108.2       -47.9        42.6       118.3       -76.8      -192.1        30.8        30.8       -30.8       -30.8

COMB       ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        12.7        12.7        11.9        12.0        12.7        12.7        12.4        12.4        12.4        12.4

MdxT        44.6       -44.6         0.0         0.0         0.0         0.0        -1.0        31.0         4.1        16.7

MdyT         0.0         0.0        86.8       100.4        34.4       -34.4       171.2        73.4       -75.9       173.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  4 )      ( 13 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 10 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        12.4        12.4        12.4        12.4        12.0        12.0        12.7        12.7        12.7        12.0

MdxT        -8.5       -18.6       -33.6        16.8        28.7        24.8        -2.8        26.8         5.0       -17.5

MdyT       -76.7       169.0        71.4       -75.0       155.1       -71.5       282.9        96.8      -158.5       -62.7

COMB       ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      (  6 )      ( 16 )      ( 18 )      ( 14 )      ( 18 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        12.0        11.3        11.3        12.7        12.4        12.7        12.7        12.1        12.1        11.4

MdxT       -30.1         1.4        23.7        26.6        26.0        -2.2         4.9        28.6       -17.4         1.3

MdyT       161.1        33.5        29.8       113.2        72.4       242.1      -127.3       168.4       -74.3        46.8

COMB       ( 16 )      (  8 )      (  8 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 17 )

CARR          31          32          33          34          35

FdzT        11.4        12.7        12.7        12.7        12.7

MdxT        24.0        31.6       -31.6       -31.6        31.6

MdyT        33.1        24.3        24.3       -24.3       -24.3

COMB       ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P145

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        29.2        29.2        29.2        29.2        25.8        26.1        26.0        25.8        27.3        27.3

MdxT        61.4       -61.4         0.0         0.0       -40.9        28.3       -15.1         7.0        -4.5        -1.3

MdyT         0.0         0.0        78.9       -78.9        -6.9        -4.2        -2.8        -2.5       -70.4         3.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      (  2 )      (  6 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        24.8        24.8        26.0        25.5        25.5        28.0        28.0        23.5        23.5        27.1

MdxT        -7.7        -1.3        53.3       -64.4        12.6        -3.6        -1.3        -7.4        -1.3       -41.2

MdyT       102.8       -12.9        -3.2        -7.8        -2.4      -113.8         7.6       102.8       -12.7        -7.0

COMB       ( 18 )      ( 18 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 12 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        27.4        27.4        27.3        28.6        28.6        25.9        25.9        26.7        26.7        29.2

MdxT        29.5        -9.7        53.1        -4.8        -1.3        -7.0        -1.3       -64.7        12.5        -3.9

MdyT        -4.2        -2.8        -3.2       -70.6         3.4        59.4        -8.8        -7.8        -2.5      -113.8

COMB       ( 11 )      ( 11 )      ( 15 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )

CARR          31          32          33          34

FdzT        29.2        29.2        29.2        29.2

MdxT       -43.4        43.4       -43.4        43.4

MdyT        55.8        55.8       -55.8       -55.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        18.7        18.7        18.7        18.7        16.3        16.4        16.5        16.4        16.3        17.2

MdxT        65.6       -65.6         0.0         0.0       -24.9        48.0        -5.3       -38.9        41.2        -9.7

MdyT         0.0         0.0        50.6       -50.6        28.1        35.0        29.3        14.7        55.5       -53.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  6 )      (  3 )      (  2 )      (  3 )      ( 18 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        17.2        17.2        15.7        15.7        15.7        16.1        16.1        17.5        17.5        17.5

MdxT        37.7        19.5       -11.6        40.6        22.1       -57.5        65.8        -8.7        36.7        18.2

MdyT        41.5       103.7        90.6        38.5       -39.6        10.5        37.9      -103.3        61.0       152.6

COMB       (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        15.0        15.0        15.0        17.6        17.7        17.8        17.7        17.7        18.5        18.5

MdxT       -12.0        40.8        22.5       -25.2        47.7        -6.7       -37.1        19.1        -7.8        38.8

MdyT       137.1        54.8       -86.5        25.3        32.2        26.3        16.5        32.2       -51.8        40.4

COMB       (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 15 )      ( 12 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        18.5        17.0        17.0        17.0        17.4        17.4        18.7        18.7        18.7        16.3

MdxT        19.2        -9.9        41.1        21.8       -55.7        65.5        -6.9        39.3        17.9       -10.4

MdyT       100.9        92.4        38.5       -42.4        12.2        35.1      -101.6        59.9       149.8       138.7

COMB       ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )

CARR          41          42          43          44          45

FdzT        16.3        18.7        18.7        18.7        18.7

MdxT        22.3        46.4       -46.4       -46.4        46.4

MdyT       -89.3        35.8        35.8       -35.8       -35.8

COMB       ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        15.1        15.1        15.1        15.1        13.5        13.5        13.5        13.5        13.5        13.5

MdxT        52.9       -52.9         0.0         0.0       -21.3       -41.2        21.3        -2.2        28.3         8.8

MdyT         0.0         0.0        40.8       -40.8      -149.4      -143.5        23.2      -154.8       -83.0        24.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  3 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        13.5        13.7        13.7        13.7        13.3        13.3        13.3        13.3        13.3        13.3

MdxT        34.3       -19.5        36.9        20.3       -53.3       -40.3        27.9        12.9        -1.5        42.0

MdyT        21.8      -202.9       -93.9        69.6      -133.7       -66.7       -82.0      -153.2        24.6        19.9

COMB       (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  7 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        13.7        13.7        13.7        12.9        12.9        14.9        14.9        14.9        14.9        14.9

MdxT       -17.1        34.5        18.6       -40.2        21.8       -33.0        24.6       -13.2        11.6       -52.9

MdyT      -232.5       -99.7        99.5       -54.7       -55.0      -158.8        18.6      -164.6        20.0      -153.0

COMB       (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        14.9        15.1        15.1        15.1        14.7        14.7        14.7        14.7        14.7        15.0

MdxT        37.8       -31.2       -52.3        23.8       -64.8        30.8         1.4         1.8        45.4       -28.7

MdyT        17.1      -212.2      -101.4        65.0      -142.9       -89.4      -162.4        20.0        15.3      -241.8

COMB       ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 16 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )

CARR          41          42          43          44          45          46

FdzT        15.0        14.3        14.3        15.1        15.1        15.1

MdxT        22.0       -34.9        25.2        37.4       -37.4        37.4

MdyT        94.9       -63.6       -59.6        28.9        28.9       -28.9

COMB       ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.9         4.0         4.0         4.0         4.0         3.3         3.3         3.3         3.3         3.3

MdxT        28.1        12.7       -12.7         0.0         0.0        -9.6        15.4        10.9       -16.0        -9.0

MdyT         0.0         0.0         0.0        19.6       -19.6        44.1        45.5        37.7        32.1        57.4

COMB       ( 16 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  7 )      (  3 )      (  3 )      (  7 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         3.3         3.3         3.4         3.4         3.3         3.2         3.2         3.4         3.4         3.9

MdxT        -8.8         4.6       -10.5         3.8       -22.4        -4.9         7.9       -10.9         3.4       -19.3

MdyT        73.8        63.0        45.3       -12.9        31.9        30.5        96.8        46.0       -38.5        38.9

COMB       (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         3.9         3.9         3.9         3.9         3.9         3.9         3.9         3.8         3.8         3.8

MdxT        -7.7        17.2         4.2        10.5       -29.1       -11.6        23.9       -18.6        -7.4        17.6

MdyT        53.2       -21.3        53.2       -33.9        38.8        53.0        -8.7        37.9        51.9        16.7

COMB       ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         4.0         4.0         4.0         3.9         3.9         3.9         3.9         3.8         3.8         3.8

MdxT       -19.9        -8.0        16.8         9.5         5.9       -35.3       -14.1       -17.8         7.1        17.8

MdyT        40.2        84.0       -59.2        53.0       -41.7        38.6        52.8        37.2        56.0        42.3

COMB       ( 18 )      ( 18 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          41          42          43

FdzT         4.0         4.0         4.0

MdxT        16.2         9.0        -9.0

MdyT       -84.0        13.9       -13.9

COMB       ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P146

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        14.7        14.7        13.9        13.6        14.4        14.2        14.7        14.7        13.8        13.8

MdxT        30.9       -30.9         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0       -24.8       -47.0

MdyT         0.0         0.0        -2.5        22.4        -2.4        22.7        55.3       -55.3       -40.4       -28.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  4 )      ( 10 )      ( 13 )      (  0 )      (  0 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        13.7        14.0        14.0        14.0        13.6        13.6        14.0        14.0        14.0        13.4

MdxT        76.2        44.8        23.2       -80.4        -0.8        -1.3        -5.5        -5.5         1.1       -80.2

MdyT       -22.3       -24.8       -37.7       -27.6        36.7       -17.8      -106.5       -58.7        13.2       -28.0

COMB       (  7 )      (  3 )      (  3 )      ( 15 )      (  4 )      ( 17 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        13.4        13.4        13.7        13.1        13.1        13.1        14.3        14.3        14.3        14.5

MdxT       -42.1        15.1        39.5         1.3         1.3        -1.3       -25.8       -49.1        76.0        44.7

MdyT       -40.1        -1.8       -37.0        56.3        26.7       -17.8       -40.2       -27.9       -22.0       -24.5

COMB       (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 16 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        14.5        14.5        14.2        14.6        14.6        14.7        14.0        14.3        13.6        13.6

MdxT        23.1        -9.2        -0.8        -5.6        -5.6        21.8       -42.2        39.5         1.1        -1.3

MdyT       -39.2        -2.7        38.2      -106.3       -58.4        39.1       -39.7       -38.5        56.6        26.8

COMB       ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          41          42          43

FdzT        14.7        14.7        14.7

MdxT       -21.8       -21.8        21.8

MdyT        39.1       -39.1       -39.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        11.0        11.0        11.0        11.0        10.1        10.2        10.1        10.1        10.3        10.3

MdxT        38.5       -38.5         0.0         0.0       -42.7        39.0        25.3        63.3        29.3       -13.7

MdyT         0.0         0.0        41.2       -41.2       -86.2      -102.2      -103.6       -82.7       -81.9       -99.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  2 )      ( 15 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        10.3         9.9        10.4        10.4         9.7         9.7         9.7        10.1        10.1         9.4

MdxT       -34.2        23.8       -12.0        34.5       -68.5        39.2        98.0       -27.2       -68.0        19.7

MdyT       -78.5        54.9      -205.5      -226.0       -85.0      -101.9       -81.8       -94.3       -74.5       107.4

COMB       (  3 )      (  4 )      (  9 )      (  9 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        10.7        10.7        10.6        10.6        10.6        10.9        10.8        10.8        10.3        10.9

MdxT        -7.0        28.1       -43.7        26.0        65.1        34.5       -13.8       -34.4        23.4       -11.5

MdyT       -83.9      -101.7       -86.0      -103.9       -82.7      -226.5       -99.5       -78.5        55.4      -205.2

COMB       ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 18 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 18 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39

FdzT        11.0        10.2        10.2        10.5        10.5         9.8        11.0        11.0        11.0

MdxT        32.7       -67.9        97.6       -27.3       -68.3        20.6        27.2       -27.2       -27.2

MdyT      -179.3       -84.7       -81.8       -94.6       -74.5       108.2        29.2        29.2       -29.2

COMB       ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P147

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        19.0        19.0        18.8        18.0        19.0        19.0        18.9        19.0        19.0        18.8

MdxT       115.8      -115.8         0.0         0.0         0.0         0.0       -64.0      -100.0        81.9       112.4

MdyT         0.0         0.0        12.9        19.2        71.4       -71.4        51.0       -51.3        50.5        53.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  5 )      (  9 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 11 )      (  0 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        19.0        19.0        18.8        18.8        18.4        18.4        18.0        18.0        18.4        18.0

MdxT        -6.4       -63.8        -7.6       -65.3       -87.1        62.9        93.8       -23.7         6.9        -7.6

MdyT       127.5        74.1      -125.9       -70.4       -49.7       108.1        54.8         2.8       188.6      -187.7

COMB       ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      (  6 )      (  8 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      ( 18 )

CARR          21          22          23          24          25

FdzT        18.0        18.9        18.4        19.0        19.0

MdxT       -63.2       -64.5       -87.3       -81.9        81.9

MdyT      -105.0        51.0       -49.7        50.5       -50.5

COMB       ( 18 )      ( 10 )      ( 15 )      (  0 )      (  0 )

### P148

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        19.0        19.0        18.1        18.8        18.0        19.0        19.0        19.0        18.9        19.0

MdxT      -115.8       115.8       -23.7         0.0         0.0         0.0         0.0       -62.9       -63.8       -63.2

MdyT         0.0         0.0         0.0        -9.4       -15.7        71.4       -71.4      -121.0       -67.7      -120.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  7 )      (  4 )      (  8 )      (  0 )      (  0 )      (  5 )      (  1 )      ( 14 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        19.0        18.8        18.8        18.8        18.8        19.0        19.0        18.4        18.3        18.3

MdxT       -98.4        36.0       109.9        -7.4       -65.1        -6.0       -81.9       -59.6       -87.5        22.5

MdyT       -67.5      -113.3       -68.0        85.1        47.3      -208.2        50.5      -153.7       -64.3         0.7

COMB       (  2 )      (  3 )      (  3 )      ( 13 )      ( 13 )      (  5 )      (  0 )      (  9 )      ( 15 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        18.1        18.1        18.0        18.0        18.4        18.4        18.9        19.0        19.0        19.0

MdxT        57.5        92.1        -7.4       -63.1        -5.2        -0.8       -64.3      -100.6        81.9        -6.2

MdyT      -108.8       -65.3       147.7        82.3      -267.0        16.2       -67.6       -67.3        50.5      -208.0

COMB       (  7 )      (  7 )      ( 17 )      ( 17 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 11 )      (  0 )      ( 14 )

CARR          31          32

FdzT        18.4        18.4

MdxT        -5.5       -60.2

MdyT      -266.8      -153.6

COMB       ( 18 )      ( 18 )

### P149

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        15.1        15.1        14.6        14.4        15.1        14.9        15.1        14.4        14.2        14.3

MdxT        31.7       -31.7         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0        -4.8       -45.1       -40.7

MdyT         0.0         0.0        -6.2       -12.6       -56.7       -12.6        56.7        99.8        18.2        38.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  4 )      (  8 )      (  0 )      ( 17 )      (  0 )      (  8 )      (  2 )      ( 15 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        14.1        14.4        14.4        14.3        14.6        14.0        14.0        14.0        13.8        13.8

MdxT        74.9        44.4        22.9       -77.3        -3.4         2.2        -1.3        -1.5       -77.4       -40.8

MdyT        20.0        20.3        38.9        16.5        68.3       -63.3       -42.4        18.3        16.4        37.2

COMB       (  7 )      (  3 )      (  3 )      ( 15 )      (  4 )      ( 18 )      (  5 )      ( 18 )      (  6 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        13.8        14.1        13.5        13.5        14.9        14.7        14.7        14.7        14.9        14.9

MdxT        14.1        38.8         2.1        -1.5        -4.6       -46.9       -24.9        75.0        44.5        23.0

MdyT         3.4        38.2       -63.4        18.3       100.1        18.3        39.7        20.2        20.4        40.3

COMB       (  6 )      (  7 )      (  9 )      (  9 )      ( 17 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 16 )      ( 12 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39

FdzT        14.9        15.1        14.6        14.6        14.7        15.1        15.1        15.1        15.1

MdxT        -9.4        -3.2         0.8        -1.3        38.9        22.4       -22.4       -22.4        22.4

MdyT         2.8        68.5       -29.5       -42.4        39.6        40.1        40.1       -40.1       -40.1

COMB       ( 12 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 16 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        11.4        11.4        11.4        11.4        10.7        10.5        10.5        10.5        10.8        10.9

MdxT        39.8       -39.8         0.0         0.0        22.4       -66.5        17.5        52.4        31.4       -22.8

MdyT         0.0         0.0        42.7       -42.7        75.9        63.0        74.5        63.7        61.9       199.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  7 )      (  2 )      (  7 )      (  3 )      (  8 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        10.8        11.0        11.0        10.3        10.1        10.1        10.1        10.5        10.9         9.8

MdxT       -38.5         2.0       -23.0        21.7       -53.2        29.5        73.8       -26.6        -1.4        20.6

MdyT        61.6       129.9       151.1       -46.7        55.0        72.0        57.1        80.4       177.1      -100.6

COMB       (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  8 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        11.1        11.1        10.9        10.9        10.9        11.2        11.2        11.2        11.4        11.4

MdxT         4.3       -23.2       -65.9        18.5        52.4        31.4       -23.6       -37.9         2.1       -23.9

MdyT        60.5        78.0        64.1        76.6        64.8        63.0       200.8        62.9       131.0       152.9

COMB       ( 10 )      ( 10 )      ( 16 )      ( 11 )      ( 16 )      ( 12 )      ( 17 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        10.7        10.5        10.5        10.9        11.2        10.2        11.4        11.4        11.4        11.4

MdxT        22.6        29.7        74.3       -26.4        -1.7        21.4        28.2       -28.2       -28.2        28.2

MdyT       -45.4        74.2        58.8        82.0       178.1       -99.8        30.2        30.2       -30.2       -30.2

COMB       ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P15

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        18.7        18.7        18.7        18.7        17.9        17.9        18.7        17.2        17.2        17.2

MdxT        39.3       -39.3         0.0         0.0        49.8       -10.1        53.5        46.5        19.8       -20.2

MdyT         0.0         0.0        50.5       -50.5         8.3         7.8        98.6       -46.1       -46.1       -31.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 15 )      (  3 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        18.5        17.3        17.3        17.3        16.4        16.4        16.6        16.6        17.2        16.5

MdxT        67.6        69.9        27.9       -56.0        43.8       -25.8        82.5       -85.5        47.2        44.5

MdyT       -24.4         6.9        27.0        27.0       -81.9       -57.8         6.2        39.5       -45.8       -81.8

COMB       (  8 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      (  7 )      (  7 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 12 )      ( 16 )

CARR          21          22          23          24          25

FdzT        18.6        16.6        18.7        18.7        18.7

MdxT        46.8       -34.2       -27.8       -27.8        27.8

MdyT       -24.4        39.5        35.7       -35.7       -35.7

COMB       ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        12.9        12.9        12.9        12.9        12.5        12.5        12.5        12.8        12.9        12.8

MdxT        45.2       -45.2         0.0         0.0        10.1        26.2        -8.8        49.6        27.1       -62.9

MdyT         0.0         0.0        34.8       -34.8        83.6       -37.7       -94.4       113.8       -39.0      -129.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 17 )      ( 11 )      ( 17 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        12.1        12.1        12.1        12.8        12.1        12.1        12.1        11.5        11.5        11.5

MdxT         9.8        25.4        -8.4       -16.4       -14.3        40.5        23.9         9.4        45.5        -8.0

MdyT        71.5       -36.6       -91.4       -46.3        61.9       -28.9       -72.2        58.7       -56.8       -88.3

COMB       ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      ( 16 )      (  9 )      ( 16 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        11.5        12.9        12.9        12.1        12.1        12.1        12.8        11.5        11.5        12.9

MdxT       -30.4        10.4        -9.2       -13.9        40.1        23.7        27.0       -30.0        45.4       -31.9

MdyT        43.0        95.5       -97.4        62.4       -29.1       -72.8       -39.4        43.4       -57.3        24.6

COMB       (  9 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )

CARR          31

FdzT        12.9

MdxT        31.9

MdyT       -24.6

COMB       (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         7.5         7.5         7.0         7.5         7.5         7.3         7.3         7.5         7.5         7.1

MdxT        26.4       -26.4         0.0         0.0         0.0        16.5       -13.9        20.2       -17.1        14.1

MdyT         0.0         0.0       121.0        20.4       -20.4       139.0      -110.9       165.3      -150.8       120.4

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         7.1         7.1         7.4         7.4         7.1         7.1         7.1         6.8         6.8         6.8

MdxT        23.9       -11.5        32.3       -17.2         6.7       -18.9       -10.4        11.9        20.8        -9.5

MdyT        48.2       -82.6       147.4      -110.5       131.0        52.4      -111.2       103.2        41.3       -57.0

COMB       ( 12 )      ( 12 )      ( 17 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28

FdzT         7.4         6.9         7.0         7.0         7.4         7.5         7.5         7.5

MdxT       -18.9        -1.0       -14.8        -7.6        26.3       -18.7       -18.7        18.7

MdyT      -103.3       119.8        48.4      -104.4       147.0        14.4       -14.4       -14.4

COMB       ( 17 )      (  9 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 13 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         1.7         1.7         1.7         1.7         1.6         1.6         1.6         1.6         1.6         1.7

MdxT         5.4        -5.4         0.0         0.0        15.0         5.9       -13.4       -12.6       -14.7        19.6

MdyT         0.0         0.0         8.3        -8.3       -10.9       -58.7        -3.1       -34.3        48.7       -11.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 11 )      ( 15 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 16 )      ( 13 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         1.7         1.7         1.6         1.6         1.6         1.6         1.6         1.7         1.7         1.7

MdxT         7.8       -16.4        10.1        -4.2       -10.5       -11.9        -5.9        22.5         9.0       -18.3

MdyT       -16.6        -3.1       -10.5       -15.6        -2.9       -55.3        50.3       -11.3       -16.8        -3.4

COMB       ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29

FdzT         1.6         1.6         1.6         1.6         1.6         1.6         1.7         1.7         1.7

MdxT         6.7        -3.4        -8.4        14.8         6.0       -14.3         3.8        -3.8        -3.8

MdyT       -10.2       -15.3        -3.2       -10.8       -39.1        28.1         5.8         5.8        -5.8

COMB       ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 12 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P150

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        36.5        35.2        38.1        33.9        38.1        35.9        38.1        38.1        36.5        35.2

MdxT         0.0         9.4       -80.0        15.7        80.0         0.0         0.0         0.0        -1.8       -47.7

MdyT         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0        69.2       102.9      -102.9        -4.6        -7.4

COMB       ( 10 )      ( 11 )      (  0 )      (  6 )      (  0 )      (  4 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        38.1        35.7        35.7        37.2        37.2        33.7        34.6        34.6        34.4        37.2

MdxT        56.6        -0.8        -0.8        -4.9         1.3       -78.3         1.8         1.8        -1.4        -4.9

MdyT       -72.8        69.2        -4.5      -127.4         8.1        -9.1       118.4        68.0        -7.7       -73.2

COMB       (  0 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 15 )      (  8 )      (  8 )      ( 17 )      ( 18 )

CARR          21          22          23          24

FdzT        37.7        38.1        38.1        38.1

MdxT        44.2        56.6       -56.6       -56.6

MdyT        -2.0        72.8        72.8       -72.8

COMB       ( 12 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        28.9        28.9        28.9        28.9        28.0        28.0        27.2        27.2        28.8        28.9

MdxT       101.3      -101.3         0.0         0.0        13.7        58.9       -44.7        91.7        60.4       -85.7

MdyT         0.0         0.0        78.1       -78.1      -154.3      -151.3      -152.6      -149.6      -183.5      -153.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  5 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        28.8        25.9        25.9        25.9        28.8        28.6        28.6        28.6        27.0        28.6

MdxT        11.6       -73.1        36.6        91.4        62.0       -13.4       -60.1         9.5       -48.9       -60.1

MdyT      -187.3      -145.9      -143.0      -138.7      -151.6      -203.7      -199.4      -193.1      -152.2      -183.1

COMB       (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 14 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28

FdzT        25.7        25.7        25.7        28.4        28.4        28.9        28.9        28.9

MdxT       -75.5        37.1        92.8       -16.0        10.6        71.6       -71.6        71.6

MdyT      -145.6      -142.7      -138.3      -203.4      -192.6        55.2        55.2       -55.2

COMB       ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        21.3        21.3        21.3        21.3        20.9        20.9        21.2        21.3        20.9        20.8

MdxT        74.5       -74.5         0.0         0.0       -59.1        26.6       -57.1       -52.6       -29.4        43.6

MdyT         0.0         0.0        57.4       -57.4       -52.6        25.8       -52.2        40.6        31.6       -43.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 14 )      (  0 )      (  4 )      (  7 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        21.2        21.2        20.4        20.4        20.3        20.3        20.3        20.8        20.8        20.8

MdxT       -31.5        10.6       -76.4        37.0       -27.6       -51.1         8.4       -30.4       -55.4        10.4

MdyT      -130.6        85.7       -52.2        26.7        86.8        34.7       -80.9      -182.3       -72.9       126.7

COMB       ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29

FdzT        21.1        21.2        20.9        20.7        20.3        20.3        20.3        21.3        21.3

MdxT       -56.1        -5.6       -30.2        43.6       -28.4       -52.3         9.9        52.6        52.6

MdyT       -50.5        22.1        29.5       -45.4        84.7        33.9       -79.4        40.6       -40.6

COMB       ( 10 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.4         3.4         3.2         3.4         3.4         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2

MdxT        10.7       -10.7         0.0         0.0         0.0        15.5        20.3        20.2         9.4        18.9

MdyT         0.0         0.0       -80.9         9.1        -9.1       -80.9       -32.4        81.6       -81.1       -32.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  6 )      (  0 )      (  0 )      ( 12 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 10 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         3.3         3.3         3.1         3.1         3.1         3.3         3.3         3.3         3.2         3.3

MdxT        19.9        24.9        10.2        20.3        19.6        10.2        20.3        19.5        17.2        20.7

MdyT       -80.8       -32.3       -60.5        29.2        72.9      -101.4       -40.6        89.2        78.1       -80.6

COMB       ( 16 )      ( 16 )      (  4 )      ( 13 )      ( 13 )      (  5 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         3.3         3.1         3.1         3.1         3.4         3.4         3.4         3.2         3.2         3.1

MdxT        25.1        10.4        19.4        18.3        10.4        19.6        18.2         3.2        23.4         9.4

MdyT       -32.3       -46.6        26.2        65.5      -114.9       -46.0        92.5       -81.2        32.6       -60.6

COMB       (  7 )      (  8 )      ( 17 )      ( 17 )      (  9 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36

FdzT         3.3         3.2         3.1         3.4         3.4         3.4

MdxT         9.4        -0.8         9.5         9.5        -7.6        -7.6

MdyT      -101.5       -81.1       -46.8      -115.1         6.4        -6.4

COMB       ( 14 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P151

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        46.9        46.9        46.9        46.9        46.6        46.9        46.0        46.4        45.8        46.9

MdxT        98.5       -98.5         0.0         0.0       -75.9       -69.6       -40.5        -6.2      -100.2       -69.6

MdyT         0.0         0.0       140.7      -140.7        -3.5        99.5        75.9         1.5        -5.0       -99.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 11 )      (  0 )      (  4 )      (  3 )      ( 15 )      (  0 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18

FdzT        46.9        45.5        45.5        45.0        45.0        46.4        46.9        46.9

MdxT       -11.1        16.0       -27.0       -41.3       -11.9       -43.1        69.6        69.6

MdyT         4.8         3.6         3.6       127.4        -4.9      -128.8        99.5       -99.5

COMB       (  5 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      (  8 )      (  9 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        34.9        34.9        34.9        34.9        34.5        34.5        34.5        34.3        34.3        34.3

MdxT       135.4      -135.4         0.0         0.0       192.8       296.0       223.3       164.8       259.0       186.9

MdyT         0.0         0.0       104.7      -104.7        91.0       -50.0      -125.0       147.1       -72.8      -182.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        34.9        33.6        33.6        33.6        33.3        33.3        33.3        34.3        34.3        34.3

MdxT       263.2       209.4       316.0       245.1       162.4       254.2       184.0       261.1       189.3       164.5

MdyT       -78.4        88.9       -50.4      -126.0       184.1       -97.4      -243.5        54.7       136.8       148.1

COMB       (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 13 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        34.3        34.3        34.9        33.6        33.6        33.6        33.3        34.3        34.3        34.9

MdxT       258.7       186.6       262.9       209.2       315.7       244.9       162.1       260.9       189.1        95.7

MdyT       -72.9      -182.3       -78.5        89.9       -50.5      -126.3       185.1        55.4       138.6        74.0

COMB       ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )

CARR          31          32

FdzT        34.9        34.9

MdxT       -95.7       -95.7

MdyT        74.0       -74.0

COMB       (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        21.6        21.6        21.6        21.6        21.6        21.6        21.2        21.2        21.3        21.3

MdxT        68.8       -68.8         0.0         0.0      -292.9       -38.6      -281.5       -28.0      -294.4       -45.2

MdyT         0.0         0.0        64.8       -64.8       192.1       -68.9       328.6      -184.7       185.4       -67.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  2 )      (  2 )      (  4 )      (  4 )      (  6 )      (  6 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18

FdzT        20.7        20.7        21.3        21.6        21.6        21.6        21.6        21.6

MdxT      -274.4       -26.7      -268.8      -293.4       -39.1        48.7       -48.7        48.7

MdyT       412.9      -260.5       -45.2       191.0       -67.5        45.8       -45.8       -45.8

COMB       (  8 )      (  8 )      ( 18 )      ( 11 )      ( 11 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         4.1         4.1         4.1         4.1         4.0         4.0         4.1         4.0         4.0         4.0

MdxT        42.8       -42.8         0.0         0.0        -7.1        84.3        43.5        -7.3       115.2       -45.7

MdyT         0.0         0.0        12.2       -12.2       106.7      -212.5      -215.2        65.7      -204.3      -102.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  4 )      ( 11 )      (  5 )      ( 10 )      (  6 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         4.0         4.0         4.0         4.0         4.0         4.0         4.0         4.1         4.0         4.0

MdxT       -11.5        -7.4       145.2       -80.0       -44.8        -7.0       116.3        43.3       144.9       114.9

MdyT      -214.2        64.0       -97.0       -98.1      -207.6       133.1      -101.5      -216.0       -97.5      -205.0

COMB       ( 12 )      (  6 )      (  6 )      ( 16 )      ( 16 )      (  8 )      ( 11 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )

CARR          21          22

FdzT         4.1         4.1

MdxT        30.2       -30.2

MdyT         8.6         8.6

COMB       (  0 )      (  0 )

### P152

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        46.9        46.9        46.9        46.9        46.6        46.9        46.0        46.3        45.9        45.9

MdxT        98.4       -98.4         0.0         0.0       -75.9       -69.6       -41.2       -42.6      -100.2         3.5

MdyT         0.0         0.0       140.6      -140.6       -10.1        99.4       -84.3       120.8       -11.6        -0.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 11 )      (  0 )      ( 14 )      ( 17 )      (  6 )      (  6 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18

FdzT        45.4        44.9        44.9        44.9        44.9        46.9        46.9        46.9

MdxT        15.5       -42.1       -42.1       -11.8       -11.8        69.6       -69.6        69.6

MdyT        -2.9      -135.4       -79.1         5.3         5.2        99.4       -99.4       -99.4

COMB       (  7 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        34.9        34.9        34.9        34.9        34.5        34.5        34.5        34.9        34.3        34.3

MdxT       135.3      -135.3         0.0         0.0       192.1       293.3       218.7       260.3       163.2       257.4

MdyT         0.0         0.0       104.6      -104.6      -115.6        55.0       137.5        77.4      -165.1        76.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  2 )      ( 11 )      ( 11 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        34.3        33.7        33.7        33.7        34.3        34.3        33.2        33.2        33.2        34.5

MdxT       185.6       211.5       312.8       238.6       257.9       186.5       161.4       253.3       183.3       193.2

MdyT       190.3      -119.0        56.6       141.5       -59.2      -148.1      -200.9        92.6       231.6      -114.9

COMB       (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 11 )

CARR          21          22          23          24          25          26

FdzT        33.7        33.3        33.3        34.9        34.9        34.9

MdxT       238.4       253.1       183.1       -95.7       -95.7        95.7

MdyT       141.5        93.3       233.2        74.0       -74.0       -74.0

COMB       ( 15 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        21.6        21.6        21.2        21.6        21.6        21.6        21.6        21.2        21.2        21.3

MdxT        68.7       -68.7         0.0         0.0         0.0      -281.4       -53.2      -280.8       -26.5       -69.4

MdyT         0.0         0.0        61.6        64.7       -64.7      -185.4        63.3      -321.4       179.3        62.0

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 12 )      (  0 )      (  0 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19

FdzT        20.7        20.7        21.2        20.7        21.4        21.2        20.7        21.6        21.6

MdxT      -274.7        18.8      -264.3       -24.9       -26.7      -264.5       -24.8        48.6        48.6

MdyT      -406.1        59.4        52.6       253.1        62.4        50.0       255.4        45.7       -45.7

COMB       ( 18 )      ( 16 )      (  8 )      (  9 )      ( 10 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         4.1         4.1         4.1         4.1         4.0         4.0         4.0         4.0         4.0         4.1

MdxT        42.8       -42.8         0.0         0.0        -7.6       133.8        94.2       -67.8       -26.3        40.6

MdyT         0.0         0.0        12.2       -12.2       -67.5       209.6       216.0       204.4       212.7       216.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 15 )      (  6 )      ( 11 )      ( 16 )      ( 12 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         4.0         4.0         4.0         4.0         4.0         4.1         4.0         4.0         4.1         4.1

MdxT        -7.1       162.4      -101.4        -7.0        -7.4        39.9       133.1      -102.1       -30.2        30.2

MdyT      -107.5        99.0        97.1      -134.0       -67.6       216.7       210.0        97.0        -8.6        -8.6

COMB       ( 14 )      (  6 )      (  7 )      ( 18 )      ( 11 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 16 )      (  0 )      (  0 )

### P153

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        37.0        38.3        36.7        38.3        37.0        37.9        38.3        38.3        35.5        35.5

MdxT         0.0       -80.4        -0.6        80.4         0.0         0.0         0.0         0.0       -45.2         8.5

MdyT         0.0         0.0         0.0         0.0        -3.2        -4.5       103.3      -103.3        -5.5         0.6

COMB       (  1 )      (  0 )      ( 10 )      (  0 )      (  1 )      (  4 )      (  0 )      (  0 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        38.3        37.5        36.1        36.1        34.3        34.3        38.3        37.8        34.8        34.8

MdxT        56.8        -3.6         1.8        -1.1       -74.9        14.6        74.8         0.6         3.2        -1.5

MdyT       -73.1       120.0       -77.0         5.0        -6.7         0.7         0.7        -7.6      -126.0         8.3

COMB       (  0 )      ( 17 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25

FdzT        36.7        34.1        38.3        38.3        38.3

MdxT        -0.6       -75.0        56.8       -56.8       -56.8

MdyT        -3.2        -6.6        73.1        73.1       -73.1

COMB       ( 10 )      ( 15 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        29.2        29.2        29.2        29.2        28.4        28.4        27.3        27.3        29.2        29.2

MdxT       102.1      -102.1         0.0         0.0        10.8        59.6       -35.8        79.1        61.2       -84.0

MdyT         0.0         0.0        78.8       -78.8       141.7       138.9       136.4       133.7       170.7       144.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      ( 11 )      ( 11 )      (  4 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        29.2        26.1        26.1        26.1        29.0        29.0        29.0        28.1        28.1        28.9

MdxT         9.2       -59.2        30.0        74.9         7.8        60.9         7.4         9.8        59.1       -80.8

MdyT       174.3       127.5       125.0       121.2       191.1       -78.3      -195.7       142.4       139.6       145.4

COMB       (  4 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 12 )

CARR          21          22          23          24          25          26

FdzT        28.9        28.9        28.8        29.2        29.2        29.2

MdxT         8.3        60.8         7.0        72.2       -72.2        72.2

MdyT       175.0       171.4       191.9        55.7       -55.7       -55.7

COMB       ( 13 )      ( 13 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        21.3        21.3        21.3        21.3        20.9        21.0        20.8        21.2        21.3        21.2

MdxT        74.6       -74.6         0.0         0.0       -50.7        21.3       -24.1        44.6       -52.7       -25.6

MdyT         0.0         0.0        57.5       -57.5        54.2       -26.7       183.5        51.0       -40.7       132.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 11 )      (  2 )      ( 17 )      (  3 )      (  0 )      ( 13 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        21.2        21.3        21.0        21.0        20.8        20.3        20.3        20.4        20.8        20.9

MdxT       -48.9         7.0       -25.1       -49.8        43.7       -65.7       -26.3        31.4       -46.5         6.4

MdyT        53.0       -86.9       -27.2        52.6        48.0        53.2        53.2       -27.0        73.4      -127.4

COMB       ( 13 )      (  4 )      (  5 )      ( 10 )      (  7 )      ( 15 )      ( 15 )      (  6 )      ( 17 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        20.3        20.3        20.2        20.9        21.2        20.9        20.3        20.7        20.8        20.2

MdxT       -24.4       -46.6         9.4        23.9         9.0       -26.9        33.3        43.5         8.4       -26.2

MdyT       -82.3       -32.9        77.6       -26.3       -86.5       -27.0       -26.6        48.0      -127.0       -82.2

COMB       (  9 )      (  9 )      ( 18 )      ( 11 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 18 )

CARR          31          32          33          34

FdzT        20.2        21.3        21.3        21.3

MdxT       -49.1        52.7       -52.7        52.7

MdyT       -32.9        40.7        40.7       -40.7

COMB       ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.4         3.4         3.4         3.4         3.3         3.3         3.2         3.2         3.2         3.3

MdxT        10.7       -10.7         0.0         0.0        22.3        24.1        20.0        21.8        18.2        10.5

MdyT         0.0         0.0         9.1        -9.1        82.2        32.9       -79.9       -78.4       -81.6       101.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  7 )      (  7 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 12 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         3.3         3.3         3.1         3.1         3.1         3.2         3.2         3.4         3.4         3.3

MdxT        19.9        20.2        10.1        20.2        20.0        -1.4        21.8        10.8        19.3        18.9

MdyT        40.6       -88.5        60.3       -28.6       -71.4        79.4        31.9       115.1        46.0       -92.3

COMB       (  4 )      ( 13 )      (  5 )      ( 14 )      ( 14 )      (  6 )      ( 11 )      (  8 )      (  8 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         3.1         3.1         3.1         3.2         3.2         3.2         3.2         3.3         3.4         3.4

MdxT        10.1        19.2        18.6         8.8        20.4        22.3        -2.8        19.9        -7.6        -7.6

MdyT        46.5       -25.5       -63.8        80.6        32.3       -32.6        79.1        45.9         6.4        -6.4

COMB       (  9 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 15 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )

### P154

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        24.2        24.2        19.7        24.2        24.2        22.1        22.3        22.5        21.8        21.8

MdxT        50.8       -50.8         0.0         0.0         0.0        -3.4        61.6       -10.6       -42.4         8.4

MdyT         0.0         0.0        11.9        65.3       -65.3        12.6        16.0         1.8        10.5         2.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  8 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  6 )      ( 11 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        20.9        20.7        23.4        23.5        23.5        22.3        21.4        21.4        19.8        24.1

MdxT        -5.9        -0.7        -0.8        -1.7        -1.7       -17.1       -68.5        14.7        -7.6         0.7

MdyT       -57.3         8.0        82.5        48.0        -3.8         1.7         9.0         2.4      -104.0       128.8

COMB       ( 13 )      (  4 )      (  5 )      ( 14 )      ( 14 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      ( 17 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26

FdzT        24.1        24.2        20.9        24.2        24.2        24.2

MdxT        -2.1       -35.9        -5.9        35.9       -35.9        35.9

MdyT        74.2       -46.2       -31.2        46.2        46.2       -46.2

COMB       (  9 )      (  0 )      ( 13 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        15.3        15.3        14.3        15.3        15.3        14.3        14.2        14.4        14.5        14.4

MdxT        53.8       -53.8         0.0         0.0         0.0        30.1         5.9        64.1        15.5       -62.9

MdyT         0.0         0.0         2.2        41.4       -41.4       -36.7       -62.0         5.3       -36.6       -63.8

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 10 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      (  1 )      ( 15 )      ( 11 )      ( 15 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        14.2        14.1        13.5        13.5        15.1        15.1        14.9        13.9        13.9        12.9

MdxT       -38.1        47.2        -1.0        28.4         1.5        31.6         5.7       -63.8        74.8        -2.0

MdyT         1.0       -61.3       -64.0       -42.9        68.2       -45.4      -112.8         1.1       -61.5      -106.8

COMB       ( 12 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      ( 14 )      ( 14 )      (  5 )      ( 16 )      ( 16 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        12.9        12.9        15.3        15.3        15.3        14.3        14.5        14.5        14.2        13.6

MdxT        27.1         6.2         2.2        32.2         5.7         5.7        38.6       -35.6        47.0        28.7

MdyT       -55.1        22.5       113.0       -58.9      -147.3       -62.6         3.5       -63.3       -61.9       -42.8

COMB       (  8 )      (  8 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36

FdzT        15.1        13.0        15.3        15.3        15.3        15.3

MdxT         5.6        27.3        38.0       -38.0       -38.0        38.0

MdyT      -113.4       -55.0        29.3        29.3       -29.3       -29.3

COMB       ( 14 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        12.1        12.1        12.1        12.1        11.7        11.6        11.7        11.8        11.8        11.6

MdxT        42.3       -42.3         0.0         0.0       -42.0       -24.4        27.4        25.9       -22.1        27.6

MdyT         0.0         0.0        32.6       -32.6       169.3        85.3       -40.5       169.1       -41.4       -39.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 12 )      (  1 )      ( 12 )      ( 11 )      ( 11 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        11.3        11.5        11.4        12.0        11.9        12.0        11.6        11.7        11.0        11.0

MdxT        -5.9       -64.4        44.1        -9.0       -25.1         4.5        49.7       -38.8        -5.0       -23.1

MdyT       163.5       162.5       -37.8       174.6        83.5       -59.4       162.1       -40.0       153.3        84.8

COMB       (  4 )      ( 16 )      (  7 )      ( 14 )      (  5 )      (  9 )      (  6 )      ( 15 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        11.0        12.1        12.0        11.8        11.8        11.8        11.5        11.7        11.5        11.1

MdxT         1.1        -9.5       -25.3        -8.0       -24.7         2.5        -7.0        48.7        43.8        -6.2

MdyT       -17.9       171.4        83.4       169.1        85.1       -41.0       163.8       162.4       -38.4       153.4

COMB       (  8 )      ( 18 )      ( 14 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38

FdzT        11.1        11.1        12.1        12.1        12.1        12.1        12.1        12.1

MdxT       -23.3         0.8       -25.3         4.2        29.9       -29.9       -29.9        29.9

MdyT        84.6       -18.6        78.8       -59.9        23.0        23.0       -23.0       -23.0

COMB       ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         2.8         2.8         2.8         2.8         2.7         2.8         2.8         2.8         2.7         2.7

MdxT         9.0        -9.0         0.0         0.0        -7.8         9.4        17.9         9.1       -19.5        17.1

MdyT         0.0         0.0        13.9       -13.9       -34.5      -125.4       -25.3       -35.3       -24.8       -10.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      (  9 )      (  6 )      (  6 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         2.8         2.8         2.8         2.7         2.7         2.7         2.8         2.8         2.8         2.8

MdxT         3.8         9.0       -16.4       -28.8       -11.5        22.3         3.5         8.7        -6.6         8.4

MdyT      -129.1        53.5       -25.3       -24.6       -34.4        -9.5        98.5        97.6       -35.3      -129.7

COMB       (  9 )      (  4 )      ( 12 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      ( 12 )      ( 18 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29

FdzT         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8

MdxT        20.9         7.7        -8.3         7.5         9.2       -25.9       -10.4        18.3        -6.4

MdyT       -25.9       -53.1       -18.9        98.2       -36.0       -25.1       -34.9        -9.9         9.8

COMB       ( 15 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      (  0 )

### P155

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        25.8        25.8        21.8        25.8        25.8        24.0        24.2        24.2        25.3        25.3

MdxT        54.1       -54.1         0.0         0.0         0.0       -43.3        35.8       -10.4        -5.9        -0.8

MdyT         0.0         0.0       114.2        69.5       -69.5        -5.0        -2.7        -2.7       -73.1         3.2

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      ( 11 )      (  2 )      (  4 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        22.9        22.9        22.9        24.0        23.6        23.6        25.7        25.8        21.9        24.2

MdxT        -1.5        -2.0        -2.0        62.3       -69.7        14.3        -7.4       -38.2        -2.2        35.8

MdyT        67.5        37.2        -8.3         0.8        -6.7        -2.2      -120.1        49.2       -12.0        -0.6

COMB       ( 14 )      ( 14 )      (  5 )      (  6 )      ( 16 )      (  7 )      ( 17 )      (  0 )      (  9 )      ( 11 )

CARR          21          22          23          24

FdzT        23.9        25.8        25.8        25.8

MdxT        30.5        38.2       -38.2        38.2

MdyT        -2.7        49.2       -49.2       -49.2

COMB       ( 15 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        15.7        15.7        15.7        15.7        14.8        14.8        14.9        14.9        14.8        14.8

MdxT        54.9       -54.9         0.0         0.0        44.5        44.7        35.1       -27.9       -34.4        17.8

MdyT         0.0         0.0        42.3       -42.3        51.7        51.2        10.4        47.2         6.2        33.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      ( 12 )      (  2 )      (  2 )      ( 12 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        15.7        15.7        15.7        14.2        14.2        14.1        14.5        14.5        14.6        14.5

MdxT        -2.9        32.9        11.5         3.6        29.8         5.5        69.4        69.6       -54.0       -58.4

MdyT       -89.9        53.5       133.7        66.2        39.3        -1.5        53.6        53.1        45.9         3.2

COMB       (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  5 )      (  5 )      ( 14 )      (  7 )      ( 16 )      (  6 )      ( 16 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        13.5        13.5        13.4        14.8        15.6        15.5        15.6        14.1        15.7        15.7

MdxT         4.9        28.3         4.1       -29.4        -3.2        32.5        11.6         3.4        38.8       -38.8

MdyT       103.6        48.5       -34.7        46.6       -89.7        39.7       133.3        66.4        29.9        29.9

COMB       (  9 )      (  9 )      ( 18 )      ( 11 )      ( 17 )      ( 13 )      ( 17 )      ( 14 )      (  0 )      (  0 )

CARR          31          32

FdzT        15.7        15.7

MdxT       -38.8        38.8

MdyT       -29.9       -29.9

COMB       (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        12.6        12.6        12.6        12.6        12.5        12.4        12.5        12.4        12.4        12.6

MdxT        44.3       -44.3         0.0         0.0       -44.1       -44.2        28.6         5.9       -13.7       -19.3

MdyT         0.0         0.0        34.1       -34.1      -128.0      -127.1        45.1      -124.7        42.1      -172.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      ( 12 )      (  3 )      (  2 )      (  2 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        12.6        12.6        12.2        12.2        12.2        12.1        12.1        12.1        12.5        12.5

MdxT       -34.8         6.7       -60.6       -60.8        42.7        24.6       -11.8       -29.4       -19.2         6.4

MdyT       -76.2        67.8      -124.0      -123.2        44.1      -118.6       -55.5        39.2      -197.8        82.0

COMB       (  4 )      (  4 )      (  7 )      ( 16 )      (  7 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        11.8        11.8        11.8        12.4        12.4        12.4        12.6        12.6        12.5        11.8

MdxT       -16.8       -30.8         6.9         6.9       -14.7        28.6       -19.5       -35.0       -19.3       -16.9

MdyT       -44.8       -26.4         1.3      -123.9        41.4        44.4      -171.4       -76.0      -197.0       -44.1

COMB       (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 17 )      ( 18 )

CARR          31          32          33          34

FdzT        11.8        12.6        12.6        12.6

MdxT       -31.0        31.3       -31.3        31.3

MdyT       -26.2        24.1        24.1       -24.1

COMB       ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P156

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        26.2        26.2        26.2        26.2        24.6        24.4        24.5        23.3        23.4        25.7

MdxT        55.0       -55.0         0.0         0.0        -6.9        52.6       -42.6        -6.3        -1.1        -7.7

MdyT         0.0         0.0       -70.7        70.7        10.9        15.7         7.8       -59.5         7.7        81.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  6 )      (  3 )      ( 13 )      (  4 )      (  5 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        25.7        24.1        24.1        22.2        22.3        26.2        24.5        24.4        24.0        26.2

MdxT        -0.6       -66.1        13.2        -5.5        -1.3        -8.0        -7.0       -42.7       -66.2        38.9

MdyT        -3.6         5.7         2.4      -106.5        11.6       127.7        10.8         7.7         5.6        50.0

COMB       (  5 )      (  7 )      (  7 )      ( 17 )      (  8 )      (  9 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 16 )      (  0 )

CARR          21          22          23

FdzT        26.2        26.2        26.2

MdxT       -38.9       -38.9        38.9

MdyT        50.0       -50.0       -50.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        16.0        16.0        16.0        16.0        15.1        15.1        15.0        15.1        15.1        15.1

MdxT        55.9       -55.9         0.0         0.0       -21.6        44.0        43.8        52.8       -34.6        17.6

MdyT         0.0         0.0        43.1       -43.1       -46.6       -48.0       -48.7       -31.0        -7.7       -31.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 11 )      (  3 )      ( 12 )      ( 11 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        14.5        14.5        14.5        16.0        16.0        16.0        14.8        14.7        14.8        14.8

MdxT         0.7        30.4         9.2        -5.2        33.5        14.6        65.8        65.7       -43.3       -56.8

MdyT       -65.4       -38.0         3.1        88.9       -52.4      -130.9       -49.3       -50.1       -46.5        -6.0

COMB       (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      (  7 )      ( 16 )      ( 15 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        13.7        13.7        13.7        15.9        15.9        15.9        13.7        16.0        16.0        16.0

MdxT         1.8        28.9         8.0        -5.0        33.3        14.4         2.0        39.5       -39.5       -39.5

MdyT      -102.1       -46.9        35.8        89.7       -52.6      -131.6      -101.2        30.5        30.5       -30.5

COMB       (  8 )      (  8 )      (  8 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

CARR          31

FdzT        16.0

MdxT        39.5

MdyT       -30.5

COMB       (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        12.9        12.9        12.6        12.9        12.9        12.7        12.7        12.7        12.6        12.7

MdxT        45.0       -45.0         0.0         0.0         0.0       -24.5       -41.6        13.2        -7.1       -41.7

MdyT         0.0         0.0       -42.1        34.7       -34.7       196.8       123.6       -82.5       124.7        85.1

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 11 )      (  0 )      (  0 )      (  9 )      (  3 )      (  9 )      (  2 )      (  9 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        12.6        12.7        12.4        12.4        12.4        12.9        12.9        12.9        12.3        12.3

MdxT         0.7        25.8       -52.4       -39.7        33.6       -24.8       -42.2        13.4         6.3       -25.8

MdyT       -42.8       -42.3       118.3        39.6       -40.2       170.8        75.4       -67.6       120.3        55.7

COMB       (  2 )      (  3 )      (  7 )      (  4 )      (  7 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        12.3        12.0        12.0        12.0        12.8        12.8        12.0        12.0        12.0        12.9

MdxT        -9.1       -21.6       -37.3        11.5       -24.9       -42.3       -21.7       -37.5        11.3        31.8

MdyT       -41.2        41.7        25.5         1.1       170.0        75.2        40.9        25.3         1.8        24.6

COMB       (  6 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )

CARR          31          32

FdzT        12.9        12.9

MdxT       -31.8        31.8

MdyT       -24.6       -24.6

COMB       (  0 )      (  0 )

### P157

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        20.3        19.7        22.8        22.8        20.4        18.9        17.7        19.7        21.2        18.2

MdxT        57.4        57.4        47.9       -47.9         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

MdyT         0.0         0.0         0.0         0.0        -2.7        -8.5       -12.3        -2.7         3.2        -8.5

COMB       (  6 )      ( 15 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  5 )      (  9 )      ( 10 )      ( 13 )      ( 14 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        17.0        22.8        22.8        20.1        20.4        20.4        21.9        22.1        18.9        20.3

MdxT         0.0         0.0         0.0       -61.9        31.9        -8.1        -1.8        -0.6        -2.8        28.9

MdyT       -12.5        61.5       -61.5       -10.2        -2.8        -2.8       -74.8         7.1        64.7        -2.9

COMB       ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  7 )      (  2 )      (  2 )      (  4 )      ( 17 )      (  5 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        22.8        22.8        22.8        17.7        19.5        19.7        19.7        21.2        18.2        19.7

MdxT        -1.4        -1.4       -33.8        -2.9       -61.9        33.5        -8.4        -1.8        -2.7        28.9

MdyT      -121.4       -70.0        43.5       111.2       -10.4        -2.8        -2.8       -74.9        64.5        -2.9

COMB       (  8 )      (  8 )      (  0 )      (  9 )      ( 16 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 15 )

CARR          31          32          33          34          35          36

FdzT        19.5        22.1        17.0        22.8        22.8        22.8

MdxT        13.3        -1.4        -2.9        33.8       -33.8        33.8

MdyT        -2.4      -121.5       111.0        43.5       -43.5       -43.5

COMB       ( 16 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        14.6        14.6        14.6        14.0        14.6        13.3        13.3        13.4        13.4        13.5

MdxT        51.3       -51.3         0.0         0.0         0.0        52.1        35.3         5.7        30.9        28.4

MdyT         0.0         0.0      -114.4      -113.5        39.5        -5.6        69.4        69.7        -5.0        47.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  8 )      ( 17 )      (  0 )      (  6 )      (  3 )      (  1 )      (  2 )      ( 13 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        13.3        13.3        14.2        14.2        14.2        12.6        12.4        13.1        13.1        14.6

MdxT       -43.8       -27.7         1.3        29.9         7.1        35.6        55.0       -47.7        54.7        30.8

MdyT        70.3        -5.7       -70.3        47.9       119.7        68.7        68.3        -6.7        69.0        61.2

COMB       (  6 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      ( 12 )      ( 16 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        14.6        11.8        11.8        11.8        12.6        12.7        12.7        12.7        12.7        12.6

MdxT         7.8         3.9        24.7         3.1        51.5        26.6         5.9        31.6        12.7       -43.5

MdyT       153.0       101.9        55.7       -13.6        -4.8        39.6        69.0        -4.2        40.0        69.6

COMB       (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 15 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 15 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        12.6        13.5        13.5        11.8        12.4        14.0        14.0        11.1        11.1        11.1

MdxT       -28.3         0.7         7.3        24.8       -48.3        29.3         8.0         3.4        23.3         3.4

MdyT        -4.9       -69.4       119.0        43.9        -5.9        60.9       152.2       102.9        56.0       -14.3

COMB       ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )

CARR          41          42          43          44

FdzT        14.6        14.6        14.6        14.6

MdxT        36.3       -36.3       -36.3        36.3

MdyT        28.0        28.0       -28.0       -28.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        11.7        11.7        11.7        11.7        11.2        11.2        11.2        11.3        11.6        11.6

MdxT        41.1       -41.1         0.0         0.0       -41.3       -36.0        29.7        23.7       -21.3       -36.7

MdyT         0.0         0.0        31.7       -31.7      -171.8       -85.6        42.8       -85.2      -175.6       -83.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      (  1 )      (  3 )      (  2 )      (  4 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        11.6        10.9        10.8        10.9        11.1        11.1        11.1        11.0        11.0        11.7

MdxT        16.9       -21.1       -35.3        16.4        13.7        26.1        -7.0       -53.8        37.8        16.7

MdyT        54.9      -175.7       -87.8        55.3      -162.4       -81.6        39.5      -165.6        41.3        61.6

COMB       (  4 )      ( 13 )      (  5 )      ( 13 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        10.4        10.4        10.4        10.5        10.5        10.9        10.1        10.1        10.1        10.4

MdxT       -41.2       -33.4        29.0       -35.2        22.0       -35.9       -20.6       -34.5        14.7        13.9

MdyT      -171.9       -86.0        43.1       -85.5       -85.2       -83.3      -166.2       -87.7        30.0      -162.4

COMB       ( 12 )      (  9 )      ( 12 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        10.4        10.4        10.3        10.3        11.0        11.0         9.7         9.7         9.7        11.7

MdxT        25.8        -7.7       -53.6        37.2       -20.3        16.1       -19.5       -32.8        13.4        29.1

MdyT       -81.5        39.9      -165.6        41.7      -171.9        62.0      -156.1       -85.8        19.6        22.4

COMB       ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )

CARR          41          42

FdzT        11.7        11.7

MdxT       -29.1        29.1

MdyT        22.4       -22.4

COMB       (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         2.7         2.7         2.6         2.3         2.7         2.7         2.6         2.7         2.6         2.7

MdxT         8.5        -8.5         0.0         0.0         0.0         0.0        -6.8        11.9        10.8         4.8

MdyT         0.0         0.0        12.6        19.6        13.0       -13.0        31.9       126.1        23.1       129.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  2 )      ( 13 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      (  8 )      (  6 )      (  8 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         2.6         2.6         2.7         2.6         2.6         2.6         2.6         2.5         2.5         2.5

MdxT       -16.9        19.3       -10.1         7.0         4.5       -23.7        -9.5        -2.8        -5.3         2.4

MdyT        22.8        11.2        23.5        56.3       -56.3        22.7        31.8        22.3      -100.9      -100.9

COMB       (  3 )      (  7 )      (  8 )      (  5 )      (  5 )      (  7 )      (  7 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         2.3         2.3         2.3         2.3         2.3         2.3         2.3         2.3         2.3         2.3

MdxT        19.7        -6.2         7.9       -16.0        -4.9         4.8        -2.7        -8.7       -14.7         8.3

MdyT        19.6        27.2        28.8        20.7        91.5        18.9        49.3       -94.1        19.0        18.1

COMB       ( 15 )      ( 10 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 18 )      ( 16 )      ( 16 )

CARR          31          32          33          34          35          36

FdzT         2.4         2.4         2.3         2.3         2.7         2.7

MdxT        -5.0         0.8         6.2        -3.5        -6.0         6.0

MdyT       133.6       132.9        18.8       -94.1        -9.2        -9.2

COMB       ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P158

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        23.9        23.9        21.9        20.6        23.1        23.9        23.9        21.9        22.3        22.2

MdxT        50.2       -50.2         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         2.2        68.2        -9.1

MdyT         0.0         0.0         2.1       -58.1        -3.8        64.6       -64.6        12.6        16.9         1.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  4 )      ( 14 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  6 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        21.6        21.6        20.5        20.6        23.2        22.3        22.2        21.1        21.1        19.6

MdxT       -37.5         9.7         0.8         0.8         4.8        34.7       -15.4       -64.1        16.0        -2.2

MdyT         9.9         2.4       -31.7         8.0        83.4        16.9         1.7         7.8         2.7      -105.6

COMB       (  3 )      (  3 )      ( 13 )      (  4 )      (  5 )      (  6 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27

FdzT        19.6        19.5        23.9        23.9        23.9        23.9        23.9

MdxT        -2.2         1.1         6.4       -35.5        35.5       -35.5        35.5

MdyT       -58.5        12.0       130.5       -45.7        45.7        45.7       -45.7

COMB       (  8 )      ( 17 )      (  9 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        13.5        15.1        15.1        15.1        15.1        14.2        14.2        14.1        14.3        14.3

MdxT       -60.5        52.7       -52.7         0.0         0.0        72.5       -82.3       -10.1        72.8       -82.5

MdyT         0.0         0.0         0.0        40.7       -40.7        11.6       -68.3       -65.1        11.6       -68.2

COMB       ( 16 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 15 )      ( 15 )      (  1 )      (  6 )      (  6 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        13.8        13.8        13.5        13.4        14.8        14.8        14.8        13.6        12.8        12.8

MdxT       -33.7        33.7        62.9       -28.2         7.6       -31.0       -10.2        62.7         4.6       -26.9

MdyT         1.3       -63.4       -62.3       -42.7        71.5       -46.6      -116.5       -62.2      -105.6       -55.2

COMB       ( 12 )      ( 12 )      ( 16 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        12.8        15.1        15.1        15.1        14.0        14.0        13.4        14.7        14.7        12.8

MdxT        -9.7         8.0       -31.6       -10.2       -29.5        -9.8       -28.1       -30.9       -10.1       -26.8

MdyT        20.3       116.9       -60.3      -150.6       -37.2       -65.2       -42.7       -46.6      -116.6       -55.3

COMB       (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 17 )

CARR          31          32          33          34          35          36

FdzT        15.0        15.0        15.1        15.1        15.1        15.1

MdxT       -31.5       -10.1        37.3       -37.3       -37.3        37.3

MdyT       -60.3      -150.8        28.7        28.7       -28.7       -28.7

COMB       ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        11.9        11.9        11.9        11.6        11.9        11.7        11.7        11.5        11.7        11.5

MdxT        41.8       -41.8         0.0         0.0         0.0         1.0        34.6        26.3       -25.1       -35.0

MdyT         0.0         0.0       166.0       155.0       -32.2       154.6       148.5       -38.8       -36.3       161.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  5 )      ( 10 )      (  0 )      (  1 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 11 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        11.4        11.4        11.3        11.9        11.9        11.7        11.7        11.3        11.3        11.1

MdxT         2.2        24.0        -0.8        25.0         3.1        58.9       -42.1       -58.2        43.4         3.1

MdyT       143.1        75.3       -26.6        80.3       -54.0       137.9       -33.7       159.6       -37.9       129.5

COMB       (  4 )      (  4 )      ( 13 )      (  5 )      ( 18 )      (  6 )      (  6 )      ( 16 )      ( 16 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        11.1        11.1        11.9        11.9        11.3        11.3        11.9        11.9        11.6        11.0

MdxT        23.2        -1.8        -2.4        25.1         1.1        23.8        -1.5        24.9        57.8         2.0

MdyT        70.6       -17.6       168.0        79.0       143.5        75.5       166.5        80.5       138.3       129.8

COMB       (  8 )      (  8 )      ( 18 )      (  9 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 17 )

CARR          31          32          33          34          35

FdzT        11.0        11.9        11.9        11.9        11.9

MdxT        23.1        29.5       -29.5       -29.5        29.5

MdyT        70.8        22.8        22.8       -22.8       -22.8

COMB       ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.7         2.7         2.7

MdxT         8.8        -8.8         0.0         0.0        11.5       -17.1        28.8         8.0       -21.1        -3.9

MdyT         0.0         0.0        13.6       -13.6       -72.7       -64.3       -24.9       -96.7       -63.4      -123.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  5 )      ( 15 )      (  9 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         2.7         2.7         2.7         2.7         2.7         2.7         2.7         2.7         2.7         2.7

MdxT        12.7        -7.3       -18.3        -8.0        31.8        -7.0         7.8         8.4         0.7        -3.2

MdyT       -71.8        10.9       -24.4      -122.2       -24.6        45.2      -126.8       -24.4       -24.4      -125.9

COMB       ( 15 )      ( 13 )      (  7 )      ( 18 )      ( 15 )      ( 17 )      (  9 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 18 )

CARR          21          22

FdzT         2.8         2.8

MdxT         6.2        -6.2

MdyT         9.6         9.6

COMB       (  0 )      (  0 )

### P159

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        21.7        21.7        19.9        21.1        18.8        21.7        21.7        19.9        20.2        20.3

MdxT        45.6       -45.6         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         2.5        41.2       -15.1

MdyT         0.0         0.0        -2.8       -75.2        -8.7        58.6       -58.6        -4.2        -3.1        -3.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  4 )      (  5 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  2 )      (  6 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        19.7        19.6        21.2        21.1        18.8        20.3        20.4        19.2        19.2        21.7

MdxT       -37.8         9.5         0.7         0.7         5.3        69.7        35.8       -64.8        15.7        -2.1

MdyT        -7.1        -2.7       -43.9         2.9        66.9         0.7        -3.2        -9.4        -2.5      -122.8

COMB       ( 12 )      (  3 )      ( 13 )      (  4 )      (  5 )      (  6 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27

FdzT        21.7        17.8        17.8        20.3        21.7        21.7        21.7

MdxT        32.2         7.0        -0.6        42.8       -32.2       -32.2        32.2

MdyT        41.5       114.1       -12.6        -1.1        41.5       -41.5       -41.5

COMB       (  0 )      (  9 )      (  9 )      ( 11 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        11.7        13.2        13.2        13.1        13.2        12.4        12.4        12.4        12.6        12.6

MdxT       -56.0        46.1       -46.1         0.0         0.0         5.5       -26.1        -9.1        66.6       -46.6

MdyT         0.0         0.0         0.0       -98.8        35.6         4.9        37.8        59.9         7.0        57.0

COMB       (  7 )      (  0 )      (  0 )      (  8 )      (  0 )      ( 10 )      ( 10 )      (  1 )      ( 15 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        12.2        12.1        12.1        12.9        12.9        12.9        11.8        11.8        12.6        11.7

MdxT       -31.4       -12.5        30.2         2.0       -27.1        -5.5         9.0       -25.0       -74.3        56.6

MdyT         2.7        38.8        63.0       -56.7        44.2       110.6        66.1        43.3        55.3        65.5

COMB       ( 12 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      ( 14 )      (  5 )      (  6 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        13.1        13.1        11.2        11.3        11.3        12.7        12.7        12.2        11.8        11.8

MdxT       -27.5        -2.8        11.2       -27.9       -15.0        42.1       -48.3       -12.5       -24.9        56.6

MdyT        57.9       144.8       105.6        53.7       -24.2         7.0        56.7        38.8        43.3        65.2

COMB       (  8 )      (  8 )      (  9 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 16 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37

FdzT        13.2        13.2        11.3        13.2        13.2        13.2        13.2

MdxT        -0.6       -27.7        11.1        32.6       -32.6       -32.6        32.6

MdyT       -98.7        57.8       105.7        25.2        25.2       -25.2       -25.2

COMB       ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        10.1        10.1         9.9        10.1        10.1         9.9         9.9        10.1        10.1         9.6

MdxT        35.5       -35.5         0.0         0.0         0.0         3.1        20.8        29.0       -21.8       -24.4

MdyT         0.0         0.0        41.6        61.5       -27.4      -131.2       -62.1      -125.4        38.9      -136.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  4 )      (  0 )      ( 10 )      ( 10 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         9.6        10.1         9.7         9.7         9.7        10.1        10.1         9.3         9.3        10.1

MdxT        22.5         1.8         4.3        20.4        -1.1        48.4       -38.2       -42.7        37.7         1.0

MdyT        44.4      -171.9       -90.4       -45.6        21.7      -116.5        35.3      -136.1        44.5      -194.3

COMB       (  3 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        10.0         9.3         9.3         9.3        10.1        10.1         9.7         9.3        10.1        10.1

MdxT         0.8         5.2        19.5        -1.5        30.4       -23.1       -24.2        19.6        25.1       -25.1

MdyT        73.1       -58.2       -32.3         6.7      -125.3        38.8      -137.1       -32.3        19.4       -19.4

COMB       (  8 )      ( 18 )      (  9 )      ( 18 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P16

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        23.3        23.3        23.3        23.3        21.0        21.0        22.5        22.6        19.4        19.4

MdxT        49.0       -49.0         0.0         0.0       -30.0        42.7       -21.6        42.7       -38.6        17.1

MdyT         0.0         0.0        63.0       -63.0         2.5        -5.6        45.8       -50.0       -42.7       -42.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 10 )      (  2 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        19.3        20.1        20.1        22.0        22.0        23.2        23.3        18.0        17.8        19.2

MdxT        42.0        22.4       -25.6      -116.5       154.0       -14.8        41.2       -43.8        40.5        57.8

MdyT        39.1         6.4        13.3        -4.1       -36.7        77.8       -79.4       -73.1        69.0         8.8

COMB       (  3 )      (  4 )      (  4 )      ( 18 )      ( 18 )      (  6 )      ( 15 )      ( 16 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        19.2        22.0        22.6        19.4        20.2        23.3        23.3        18.0        19.3        23.3

MdxT       -72.2        61.6       -21.3        42.7        22.4       -15.0        41.2        41.2       -28.7        34.7

MdyT        26.2       -36.7        47.7        38.9         6.3        77.7       -31.8        68.9        26.2        44.6

COMB       (  8 )      ( 18 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )      (  0 )

CARR          31          32

FdzT        23.3        23.3

MdxT       -34.7       -34.7

MdyT        44.6       -44.6

COMB       (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        13.3        15.7        15.7        13.2        15.7        15.7        14.3        14.3        15.4        15.4

MdxT       -36.7        55.0       -55.0         0.0         0.0         0.0       -35.6        51.0       -34.4        51.8

MdyT         0.0         0.0         0.0        62.3        42.4       -42.4        85.8      -102.3       171.9      -196.3

COMB       ( 12 )      (  0 )      (  0 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        13.2        13.3        13.9        13.9        14.7        14.7        15.7        15.7        12.1        12.1

MdxT       -35.7        50.3       -15.3        34.2       -68.2        78.5       -32.5        51.8       -35.1        19.3

MdyT        -0.7        -8.1        74.3       -90.0       100.8      -121.5       224.8      -257.9       -62.4       -25.0

COMB       (  3 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 15 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        12.1        13.1        13.2        13.2        13.3        14.8        14.8        12.2        12.2        12.2

MdxT        48.3         0.6        39.3        22.4        20.1       -55.9        67.9       -36.3        19.7        49.1

MdyT        56.6        61.7       -32.3       -80.8        -8.1        97.4      -114.5       -62.0       -24.8        55.6

COMB       (  7 )      (  8 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )

CARR          31          32          33

FdzT        15.7        15.7        15.7

MdxT        38.9       -38.9       -38.9

MdyT        30.0        30.0       -30.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         9.1         9.1         9.1         9.1         8.5         8.5         8.9         8.9         8.0         8.0

MdxT        32.0       -32.0         0.0         0.0       -37.1        28.1       -36.0        26.5       -38.2        29.8

MdyT         0.0         0.0        24.6       -24.6       115.4       -84.6       171.5      -138.7        59.2       -30.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         8.2         8.2         8.2         8.7         8.7         9.1         9.1         7.6         7.6         7.5

MdxT        -8.0       -17.3         3.8       -66.2        52.4       -34.0        23.8       -37.8       -15.1        28.4

MdyT       112.1        44.9       -86.7       118.7       -82.6       205.4      -169.7        18.1        18.1        12.9

COMB       ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29

FdzT         7.9         7.9         8.7         8.7         7.6         8.0         8.0         9.1         9.1

MdxT        13.9       -14.8       -84.6        67.1        29.4        12.7       -13.9        22.6       -22.6

MdyT       104.3       -80.9       117.2       -76.0        10.9       106.3       -82.9        17.4       -17.4

COMB       (  8 )      (  8 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         1.9         1.9         1.9         1.9         1.8         1.8         1.8         1.8         1.8         1.8

MdxT         6.0        -6.0         0.0         0.0       -24.4        27.9        30.4        25.9        32.6        31.2

MdyT         0.0         0.0         9.3        -9.3       -13.0       -75.7        -7.4      -121.5       106.7        61.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 16 )      ( 11 )      ( 10 )      ( 15 )      (  7 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         1.8         1.8         1.8         1.9         1.9         1.9         1.8         1.7         1.7         1.7

MdxT       -10.4        11.0        25.2       -32.9        14.2        35.4        10.4        -2.7        11.9        21.6

MdyT       -12.5       -18.2        -8.8       -13.7       -19.9        -5.9      -121.5       -12.0       -17.7        -9.9

COMB       ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         1.9         1.9         1.9         1.8         1.8         1.8         1.8         1.9         1.9         1.9

MdxT       -40.3       -16.1        38.5       -21.7        12.2        11.1        34.2         4.3        -4.3         4.3

MdyT       -14.0       -20.3        -5.0       -13.0       -19.0       -78.4       106.5         6.6         6.6        -6.6

COMB       ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 16 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P160

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        21.6        21.6        19.7        21.6        21.6        19.7        20.2        20.2        19.4        19.4

MdxT        45.3       -45.3         0.0         0.0         0.0         0.8        60.2        -7.3       -36.7         9.1

MdyT         0.0         0.0        10.6        58.2       -58.2        10.6        15.4         2.1         7.7         2.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  6 )      ( 11 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        18.6        18.6        21.0        21.0        20.2        19.0        19.0        17.6        17.6        21.4

MdxT         0.8         0.7        -1.8         1.1       -12.9       -60.6        14.6         2.0         0.6        -2.4

MdyT       -60.5         8.3        81.8        -3.5         1.8         5.5         2.8      -107.9        12.0       128.9

COMB       (  4 )      (  4 )      ( 14 )      ( 14 )      (  6 )      ( 16 )      ( 16 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27

FdzT        21.6        19.8        20.3        17.7        21.6        21.6        21.6

MdxT        32.0        -0.6        60.1         1.8        32.0       -32.0       -32.0

MdyT       -41.2        10.6        15.5      -107.9        41.2        41.2       -41.2

COMB       (  0 )      ( 10 )      ( 15 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        12.2        13.0        13.0        13.0        13.0        12.3        12.3        12.5        12.5        11.9

MdxT         4.3        45.6       -45.6         0.0         0.0       -25.7        -7.0        60.3       -63.7       -29.4

MdyT         0.0         0.0         0.0       103.5       -35.2       -38.0       -63.6         6.6       -65.9        -3.2

COMB       (  1 )      (  0 )      (  0 )      ( 18 )      (  0 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 15 )      ( 15 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        12.0        11.9        11.5        11.6        12.8        12.8        12.8        11.5        11.0        11.0

MdxT       -11.8        27.3        50.1       -24.3         1.7       -27.0        -3.9       -52.1         8.5       -23.3

MdyT       -38.6       -62.0       -61.5       -41.8        61.5       -45.7      -114.2        -4.2      -100.9       -52.2

COMB       ( 12 )      (  3 )      (  7 )      (  4 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        11.0        13.0        13.0        12.5        12.5        12.0        11.6        11.7        11.1        11.1

MdxT       -11.9       -27.3        -1.8        38.1       -41.0        27.2        50.0       -24.5       -23.6       -12.0

MdyT        20.9       -59.3      -148.3         3.4       -64.8       -62.4       -61.9       -41.7       -52.1        20.6

COMB       (  8 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 16 )      ( 13 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          31          32          33          34

FdzT        13.0        13.0        13.0        13.0

MdxT        32.2       -32.2       -32.2        32.2

MdyT        24.9        24.9       -24.9       -24.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        10.0        10.0         9.1        10.0        10.0         9.7         9.7         9.7        10.0         9.9

MdxT        34.9       -34.9         0.0         0.0         0.0        -2.1        20.5         5.0        17.2        30.4

MdyT         0.0         0.0        61.2        26.9       -26.9       135.0        63.7       -43.3       132.6       125.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  8 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 10 )      (  1 )      ( 11 )      ( 15 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        10.0         9.5         9.5         9.5         9.9        10.0         9.9         9.9         9.1         9.1

MdxT        -9.0       -21.3        18.8        20.0        -3.9        20.9         6.2       -18.5       -33.7        27.6

MdyT       -42.4       137.5       -44.2        47.1       198.5        80.4       -75.2       -39.9       134.1       -43.0

COMB       ( 11 )      (  3 )      (  3 )      ( 13 )      (  9 )      ( 14 )      (  9 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         9.2         9.7         9.7        10.0         9.5         9.5         9.9         9.9         9.2         9.2

MdxT        19.2        -1.8         4.9        30.1       -21.0        18.6        -3.6         5.9       -33.5        27.4

MdyT        33.7       135.1       -43.4        62.6       137.8       -44.4       198.8       -75.3       134.4       -43.1

COMB       ( 17 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 16 )      ( 16 )

CARR          31          32          33          34

FdzT         9.2        10.0        10.0        10.0

MdxT         0.6       -24.7       -24.7        24.7

MdyT        61.3        19.0       -19.0       -19.0

COMB       ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P161

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        24.3        24.3        23.6        21.2        24.3        20.1        24.3        22.3        22.5        22.3

MdxT        51.1       -51.1         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         1.1        35.7       -35.1

MdyT         0.0         0.0         3.4        64.8        65.7       111.9       -65.7        -6.0        -2.9        -9.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  4 )      ( 14 )      (  0 )      (  9 )      (  0 )      (  1 )      (  2 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        22.0        22.2        23.6        21.2        21.1        22.5        21.9        22.0        24.2        20.2

MdxT       -59.2         8.7         1.8         0.7         0.7        61.3       -59.2        14.0         2.2         0.8

MdyT       -11.5        -2.4       -76.9        35.5        -8.5        -0.7       -11.6        -2.2      -124.2       -12.5

COMB       ( 16 )      (  3 )      (  4 )      ( 14 )      (  5 )      (  6 )      (  7 )      ( 16 )      (  8 )      ( 18 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28

FdzT        22.6        22.5        24.3        20.2        24.3        24.3        24.3        24.3

MdxT        37.2       -12.9         2.2         0.8        36.1       -36.1       -36.1        36.1

MdyT        -2.8        -2.9       -71.5        62.1        46.5        46.5       -46.5       -46.5

COMB       ( 11 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        14.3        15.4        15.4        15.4        15.4        14.1        14.3        14.6        14.4        14.1

MdxT         4.1        53.8       -53.8         0.0         0.0        48.3        -2.9        34.7       -32.5       -47.3

MdyT         0.0         0.0         0.0        41.5       -41.5        64.3        60.5         1.8        58.4        -2.9

COMB       (  1 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 16 )      (  1 )      ( 11 )      (  2 )      ( 16 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        14.2        15.0        15.0        15.0        13.8        13.7        13.7        14.3        14.3        14.0

MdxT        27.9         3.8        31.5        -2.4         4.3        28.8        -3.6        55.4       -54.6       -47.2

MdyT        62.7       -66.6        44.9       112.1        67.5        44.0         9.0         1.5        57.0        -2.9

COMB       (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      ( 14 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        14.0        15.2        15.2        15.2        13.2        13.1        13.1        14.4        14.6        14.4

MdxT        48.2         3.6        32.0        -2.2         4.6        27.5        -4.2        47.5       -33.6        28.0

MdyT        64.5      -112.4        58.7       146.7       111.0        56.4       -25.2        37.1        58.0        62.4

COMB       (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      ( 18 )      (  9 )      (  9 )      ( 12 )      ( 11 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39

FdzT        13.8        14.5        15.4        13.2        13.2        15.4        15.4        15.4        15.4

MdxT        29.0        55.3        32.2        27.8        -4.1        38.0       -38.0       -38.0        38.0

MdyT        44.0         1.7        58.6        56.4       -25.5        29.3        29.3       -29.3       -29.3

COMB       ( 14 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        12.2        12.2        12.2        12.2        11.8        11.8        11.7        11.9        12.1        12.1

MdxT        42.9       -42.9         0.0         0.0       -35.0        28.7        37.9         5.6       -14.3        29.4

MdyT         0.0         0.0        33.0       -33.0      -160.4       -75.9        38.5      -140.4      -160.6       -77.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      (  1 )      ( 16 )      (  2 )      (  4 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        12.1        11.6        11.6        11.6        11.7        11.7        11.7        12.1        12.1        11.2

MdxT        15.7       -47.9        27.9        37.7        21.1        36.6        -8.7       -13.6        15.1       -13.3

MdyT        46.3      -161.4       -74.0        39.1      -127.3       -64.8        28.8      -161.7        51.9      -127.0

COMB       (  4 )      (  7 )      (  5 )      (  7 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        11.2        11.2        11.9        12.0        12.0        11.9        12.2        12.2        12.2        11.9

MdxT        26.1        13.7       -37.5       -30.9         3.9        29.4       -16.9       -31.3        16.0        18.6

MdyT       -69.8        16.0      -158.9       -75.2      -138.3        38.1      -159.0       -77.1        45.8      -125.7

COMB       (  9 )      (  9 )      ( 12 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 15 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        11.9        11.9        11.7        12.2        12.2        11.4        11.4        11.4        12.2        12.2

MdxT        33.4        -8.4       -50.5       -16.1        15.4       -15.8       -29.2        14.0        30.3       -30.3

MdyT       -64.1        28.4      -159.9      -160.3        51.5      -125.4       -69.1        15.4        23.4        23.4

COMB       ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

CARR          41

FdzT        12.2

MdxT        30.3

MdyT       -23.4

COMB       (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         2.9         2.9         2.8         2.9         2.9         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8

MdxT         9.2        -9.2         0.0         0.0         0.0        19.3       -15.8         7.7        -5.8        -6.7

MdyT         0.0         0.0        25.1        14.1       -14.1        25.3        67.5        75.8       100.8       -46.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  4 )      (  0 )      (  0 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  4 )      (  9 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         2.8         2.8         2.8         2.8         2.9         2.8         2.9         2.8         2.9         2.9

MdxT       -15.1        -6.0         8.5        -5.8        23.8        -8.3       -22.1        -6.9       -13.0         9.5

MdyT        25.1        34.9        14.4       132.1        26.2        94.5        67.5       128.7       -46.9        76.2

COMB       (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      ( 15 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 15 )

CARR          21          22          23          24

FdzT         2.8         2.8         2.8         2.9

MdxT       -10.8         3.9        -2.7         6.5

MdyT        25.9        25.8       132.5       -10.0

COMB       ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )

### P162

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        15.3        14.5        13.7        17.7        17.7        17.6        17.7        15.4        14.5        16.3

MdxT        -1.7       -11.3       -17.6        37.1       -37.1         0.0         0.0        -5.2        33.3       -43.7

MdyT         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0       137.6       -58.4         6.6        11.1         2.1

COMB       (  1 )      ( 11 )      (  6 )      (  0 )      (  0 )      (  9 )      (  0 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        16.3        13.9        13.9        16.8        16.7        13.7        13.8        16.7        16.7        12.9

MdxT         7.8        -7.8        -1.3        -2.2        -2.1        58.9        58.8       -69.2        14.3        -9.8

MdyT         0.7       -72.4         4.2        85.4        -3.2        13.7        13.9        -1.1         0.7      -125.0

COMB       ( 12 )      (  4 )      (  4 )      ( 14 )      (  5 )      (  6 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29

FdzT        13.0        17.7        17.7        14.0        16.9        13.0        17.7        17.7        17.7

MdxT        -1.0        -2.4       -26.3        -8.0       -69.3        -9.9        26.3       -26.3        26.3

MdyT         6.7        80.3       -41.3       -72.2        -1.0      -124.9        41.3        41.3       -41.3

COMB       ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      ( 13 )      ( 16 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        11.9        11.9        11.4        11.9        11.9        10.5        10.5        10.5        10.1        10.1

MdxT        41.8       -41.8         0.0         0.0         0.0        -2.2        26.3        14.1        37.9        15.2

MdyT         0.0         0.0       104.0        39.4       -39.4        27.2       -23.6       -57.4        37.9       -27.5

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 14 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  1 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        10.1        11.0        11.0         9.6         9.6        11.3        11.4        11.3         9.5         9.5

MdxT       -27.9       -42.8        56.7       -56.0        28.4         1.0        85.7        12.2        65.2        26.1

MdyT       -68.7        18.5       -47.9       -74.6       -33.4       101.9       -43.4      -102.5        40.7       -29.1

COMB       ( 11 )      (  3 )      (  3 )      ( 15 )      (  4 )      (  5 )      ( 16 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         9.5        11.4        11.3         9.0         9.0         9.0        11.8        11.9        11.9        10.6

MdxT       -56.6       -70.6        34.0        -7.7        29.7        17.5         2.9        25.1        11.6        -2.7

MdyT       -72.7        13.9       -20.1       -98.4       -51.8        18.2       150.9        61.2      -134.1        29.3

COMB       (  6 )      ( 16 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 10 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        10.6        10.6        11.1        11.1         9.7         9.7        11.4        11.4         9.6         9.1

MdxT        26.9        14.6       -43.4        57.1        -5.9        29.0        24.8        12.7        64.8        -8.3

MdyT       -23.9       -59.4        20.6       -50.0       -45.5       -33.0       -41.8      -104.4        42.7       -96.3

COMB       ( 10 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 17 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47

FdzT         9.1         9.1        11.9        11.9        11.9        11.9        11.9

MdxT        30.4        17.9         2.4        29.6       -29.6       -29.6        29.6

MdyT       -51.4        16.1       152.9        27.9        27.9       -27.9       -27.9

COMB       ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         8.7         8.7         8.7         8.7         8.1         8.1         8.1         7.8         7.8         8.3

MdxT        30.4       -30.4         0.0         0.0       -11.6       -21.2         4.5        25.1       -16.8       -47.5

MdyT         0.0         0.0        28.7       -28.7        44.7        17.9       -29.1        44.2       -33.0        39.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      (  2 )      ( 11 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         8.3         7.6         7.5         7.7         8.5         8.5         8.5         7.5         8.4         8.4

MdxT        25.8       -31.1       -31.5         2.8       -13.4       -24.0         6.3        50.7       -71.1        39.9

MdyT       -25.3       -35.6       -32.1        -9.2       118.6        51.5       -49.1        47.9        34.7       -22.7

COMB       ( 12 )      ( 15 )      (  6 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      (  6 )      ( 16 )      ( 16 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         7.3         7.3         7.3         8.7         8.7         8.7         7.8         7.7         7.7         7.6

MdxT        -6.0       -15.3         1.1       -14.4       -25.5         7.3        24.1        -9.9       -18.6        48.2

MdyT       -84.7       -47.7         7.7       167.4        75.5       -62.4        50.3       -29.3       -21.3        53.5

COMB       (  8 )      (  8 )      (  8 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 11 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 15 )

CARR          31          32          33          34          35          36

FdzT         7.3         7.3         7.3         8.7         8.7         8.7

MdxT        -8.5       -16.5         1.5        21.5       -21.5        21.5

MdyT       -79.1       -45.8         4.1        20.3       -20.3       -20.3

COMB       ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.2         3.2         3.2         3.0         3.2         3.2         3.1         3.1         3.1         3.0

MdxT        24.6        10.3       -10.3         0.0         0.0         0.0       -11.3         5.8        14.6         5.7

MdyT         0.0         0.0         0.0       -12.7        10.7       -10.7        40.6        23.0        -3.5        47.5

COMB       (  7 )      (  0 )      (  0 )      ( 15 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  1 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         3.0         3.0         3.2         3.2         3.0         3.2         3.2         3.2         3.0         3.0

MdxT         9.6        16.8       -26.2        20.7       -11.9       -10.9         5.0        12.5        15.5        13.5

MdyT        23.1        -9.5        38.9        -1.1        22.4        58.9        36.3         2.4        48.2        22.9

COMB       (  2 )      (  4 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      ( 15 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         3.2         2.9         2.9         3.2         3.2         3.2         3.1         3.1         3.1         3.0

MdxT       -36.1       -12.2        18.1       -10.6         4.3        10.8        -9.1         4.2        10.5         8.9

MdyT        37.4         9.8       -13.4        70.7        45.0         6.4        45.8        23.9        -8.8        24.0

COMB       (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         3.0         3.2         3.2         3.0         3.2         3.2         3.2         3.0         3.0         3.2

MdxT        12.7       -24.1        16.7        -9.7        -8.7       -34.0        20.7       -10.1        14.1        -8.4

MdyT       -14.8        44.1        -6.4        27.6        64.1        42.4        -4.8        14.8       -18.6        75.7

COMB       ( 13 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )

CARR          41          42          43

FdzT         3.2         3.2         3.2

MdxT         7.3        -7.3         7.3

MdyT         7.6        -7.6        -7.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P163

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        37.9        40.7        40.7        40.7        40.7        38.9        38.0        38.0        39.9        40.2

MdxT        -1.8        85.4       -85.4         0.0         0.0        -2.9        36.1       -10.6       -42.0        14.4

MdyT         0.0         0.0         0.0       134.2      -134.2        17.4        21.8         3.6        12.9         4.1

COMB       (  5 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 16 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        40.7        37.8        36.9        37.0        40.3        36.5        36.5        36.7        40.1        37.8

MdxT        -7.0        -1.8        62.2       -16.9       -68.2         1.0        -2.1        -2.1        -5.3        -0.6

MdyT      -116.5        97.6        24.6         3.5         9.5       150.8        89.7        -1.8       -62.7        97.6

COMB       (  8 )      ( 14 )      ( 15 )      (  6 )      (  7 )      ( 18 )      ( 18 )      (  9 )      ( 13 )      ( 14 )

CARR          21          22          23          24          25

FdzT        40.2        40.7        40.7        40.7        40.7

MdxT       -68.0        60.4       -60.4       -60.4        60.4

MdyT         9.7        94.9        94.9       -94.9       -94.9

COMB       ( 16 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        27.9        27.9        27.9        27.9        27.1        27.2        27.2        26.5        26.5        26.5

MdxT        97.8       -97.8         0.0         0.0         1.8        57.2         8.8        44.1        77.8       -30.2

MdyT         0.0         0.0        92.2       -92.2        55.3      -174.2      -325.8        64.7      -177.7      -339.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      (  1 )      (  1 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        27.9        27.8        27.8        27.9        26.4        26.5        26.5        25.7        25.6        25.7

MdxT       -69.2        83.6        47.7        -7.0         6.7        55.7         4.3        72.0        53.8       -56.0

MdyT        65.2      -171.3      -314.6      -113.0       156.2      -187.0      -414.3        73.1      -194.5      -346.4

COMB       (  0 )      (  3 )      (  3 )      (  8 )      ( 14 )      (  5 )      (  5 )      ( 15 )      (  9 )      ( 15 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        27.8        27.8        25.5        25.6        27.1        27.1        27.7        27.7        27.7        26.4

MdxT       -69.3        73.9         9.8         1.5        56.9         8.5       -40.6        83.1        47.5        55.4

MdyT        39.5      -306.9       225.4      -472.9      -174.7      -328.0        45.9      -171.7      -316.8      -187.3

COMB       (  7 )      (  7 )      ( 18 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 14 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37

FdzT        26.4        27.6        27.6        25.5        25.5        27.9        27.9

MdxT         4.1       -69.0        73.6        53.5         1.3        69.2       -69.2

MdyT      -416.4        41.7      -309.1      -194.9      -475.2        65.2       -65.2

COMB       ( 14 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        24.1        24.1        24.1        24.1        23.7        23.7        23.7        23.4        23.4        23.3

MdxT        84.3       -84.3         0.0         0.0       -18.2       -49.9         5.6       -19.9       -49.2        -4.3

MdyT         0.0         0.0        79.4       -79.4       407.1       203.6      -101.8       498.1       206.2      -109.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  1 )      (  5 )      (  2 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        24.0        24.0        24.0        24.1        23.4        23.4        22.7        22.8        22.7        23.8

MdxT       -16.8       -50.5        15.0       -50.5       -49.2         6.6       -20.4       -47.8       -10.8        50.0

MdyT       399.6       200.8       -97.4       162.7       244.4      -136.1       544.9       201.3      -109.1       192.2

COMB       (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  9 )      (  6 )      ( 15 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        23.8        22.7        22.7        23.6        23.9        23.9        23.3        23.3        23.3        23.7

MdxT        20.9       -47.8         6.9       -49.6       -50.3        14.3       -19.2       -49.0         5.7        49.8

MdyT       -90.6       264.9      -155.1       205.4       202.7      -101.1       503.7       246.3      -139.9       194.0

COMB       (  7 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 16 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38

FdzT        23.7        22.7        22.7        22.7        24.1        24.1        24.1        24.1

MdxT        20.2       -19.6       -47.6         6.2        59.6       -59.6       -59.6        59.6

MdyT       -94.4       550.3       266.6      -158.9        56.2        56.2       -56.2       -56.2

COMB       ( 16 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         5.1         5.1         5.0         5.1         4.9         5.0         4.9         4.9         5.0         5.0

MdxT        53.4       -53.4         0.0         0.0         9.8        66.8       -80.2      -128.4       115.9         9.4

MdyT         0.0         0.0      -462.1        16.7       216.3      -462.0      -476.1      -465.4      -445.3       183.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  4 )      (  0 )      ( 15 )      (  3 )      ( 11 )      ( 15 )      (  7 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         5.0         4.9         4.9         4.9         4.9         5.0         5.0         5.1         5.1         4.8

MdxT        51.4         9.1        65.8       -13.3      -166.0       156.4         9.5        51.9         4.2       -16.8

MdyT      -203.9       252.0      -467.2      -476.1      -192.7      -185.1       169.7      -201.3      -445.5      -465.2

COMB       (  4 )      (  9 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 15 )      (  7 )      ( 17 )      (  8 )      (  8 )      ( 18 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         4.9         4.9         5.0         4.9         4.9         4.9         5.0         5.0         4.8         5.1

MdxT         9.5        -7.3        -1.3        49.8       155.2       114.9        51.7         3.2         9.0        37.7

MdyT       216.3      -471.7      -467.2      -190.5      -186.1      -450.2      -202.4      -450.4       256.6        11.8

COMB       ( 11 )      ( 10 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )

CARR          31          32

FdzT         5.1         5.1

MdxT       -37.7       -37.7

MdyT        11.8       -11.8

COMB       (  0 )      (  0 )

### P164

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        46.2        46.2        46.2        45.2        46.2        45.6        45.0        46.2        44.4        44.4

MdxT        97.1       -97.1         0.0         0.0         0.0        93.4        35.8        68.7       -22.8        25.3

MdyT         0.0         0.0       152.6         7.1      -152.6        18.6        91.1      -107.9         4.6         5.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 11 )      (  0 )      (  7 )      (  4 )      (  0 )      (  6 )      ( 15 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19

FdzT        45.6        44.0        44.0        46.1        46.2        45.6        46.1        46.2        46.2

MdxT        -6.0        36.3         9.2        34.3        68.7        93.2        34.2       -68.7       -68.7

MdyT         4.3       144.3        -1.1      -121.1       107.9        18.6      -121.2       107.9      -107.9

COMB       ( 16 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  0 )      ( 16 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        31.7        31.7        31.7        31.7        31.7        31.5        31.5        30.9        30.9        30.9

MdxT       345.0      -345.0         0.0         0.0       243.9      -408.2      -230.3        41.9      -380.3      -194.6

MdyT         0.0         0.0       104.6      -104.6        74.0      -207.6      -379.1       132.9      -213.6      -444.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        31.7        30.5        30.5        30.5        31.0        31.0        31.0        30.1        30.1        30.1

MdxT       243.9        29.1      -333.2      -127.8        48.2      -420.1      -253.1        39.6      -373.9      -193.8

MdyT       -74.0        38.4      -204.6      -366.5        57.4      -206.9      -383.0       196.3      -216.9      -492.4

COMB       (  0 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        31.4        31.5        31.5        30.9        30.9        30.5        30.5        31.0        31.0        30.1

MdxT        37.7      -408.3      -230.4      -380.6      -194.9      -333.4      -128.1      -420.3      -253.4      -374.1

MdyT      -100.5      -207.6      -379.0      -213.6      -444.5      -204.5      -366.4      -206.8      -382.9      -216.9

COMB       ( 18 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )

CARR          31          32

FdzT        30.1        31.7

MdxT      -193.9      -243.9

MdyT      -492.2        74.0

COMB       ( 17 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        28.2        28.2        28.2        28.2        28.2        28.2        28.2        27.8        27.8        27.8

MdxT       306.9      -306.9         0.0         0.0       320.0       487.8        51.8       286.9       459.9        46.2

MdyT         0.0         0.0        93.0       -93.0       476.4       248.5       -93.4       558.0       285.5      -123.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        27.2        27.2        27.2        27.7        27.7        27.7        28.2        28.2        27.8        27.8

MdxT       280.6       448.4        43.5       335.9       494.8        52.9       320.3       488.0       287.0       460.0

MdyT       599.9       304.0      -139.9       464.1       242.4       -90.2       476.3       248.5       557.9       285.5

COMB       (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27

FdzT        27.7        27.7        27.2        27.2        28.2        28.2        28.2

MdxT       336.0       494.9       280.7       448.5      -217.0      -217.0       217.0

MdyT       463.8       242.2       599.8       303.9        65.8       -65.8       -65.8

COMB       ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         5.1         5.1         5.1         5.1         5.0         5.1         5.1         5.0         5.0         5.0

MdxT        53.7       -53.7         0.0         0.0       -10.1       -66.2       -22.3       -52.2        -8.1       -79.8

MdyT         0.0         0.0        16.8       -16.8       221.1      -273.6      -586.2      -264.6      -585.5      -262.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  7 )      ( 14 )      ( 14 )      (  2 )      (  2 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         5.0         5.0         5.0         5.0         5.0         5.0         5.0         5.0         5.1         5.1

MdxT       -35.6        -9.9         2.2       -88.7       -44.4        -9.8       -63.0       -20.0       -10.1       -66.4

MdyT      -585.1       242.2      -568.4      -252.0      -567.4       256.8      -237.3      -566.7       178.6      -270.1

COMB       ( 12 )      ( 13 )      (  6 )      ( 16 )      ( 16 )      (  8 )      ( 17 )      ( 17 )      (  9 )      ( 18 )

CARR          21          22          23          24

FdzT         5.0         5.1         5.1         5.1

MdxT         2.0        38.0       -38.0        38.0

MdyT      -568.5        11.9        11.9       -11.9

COMB       ( 15 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P165

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        46.0        46.0        46.0        46.0        45.3        44.7        46.0        46.0        44.0        43.7

MdxT        96.5       -96.5         0.0         0.0        35.3        35.7        68.2        68.2       -19.6        36.1

MdyT         0.0         0.0      -151.7       151.7       -18.5       -98.1      -107.2       107.2       -25.3      -151.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 14 )      (  0 )      (  0 )      (  6 )      ( 18 )

CARR          11          12          13          14          15          16

FdzT        45.5        45.5        45.8        43.7        46.0        46.0

MdxT        90.2        -6.2        34.6         9.4       -68.2       -68.2

MdyT       -11.2        -4.6       114.5         1.4       107.2      -107.2

COMB       ( 16 )      (  7 )      ( 17 )      (  9 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        31.5        31.5        31.5        31.5        31.1        31.1        31.1        30.7        30.7        30.7

MdxT       342.5      -342.5         0.0         0.0        40.9      -381.8      -194.0        41.3      -378.6      -194.5

MdyT         0.0         0.0       103.8      -103.8       -52.2       206.3       378.7      -141.4       213.1       449.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 10 )      ( 10 )      (  5 )      ( 14 )      ( 14 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        31.5        31.3        31.3        31.5        29.9        30.2        30.2        30.9        30.9        30.9

MdxT       242.2      -410.1      -234.5       242.2        39.1      -328.0      -124.3        47.3      -423.7      -259.1

MdyT       -73.4       205.2       373.4        73.4      -204.1       207.0       387.7       -47.3       203.1       370.0

COMB       (  0 )      ( 12 )      ( 12 )      (  0 )      ( 18 )      ( 15 )      ( 15 )      (  7 )      ( 16 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26

FdzT        31.2        29.9        29.9        29.9        31.2        31.5

MdxT        37.4        39.1      -371.4      -192.5        37.2      -242.2

MdyT        92.8      -204.1       216.5       496.9        93.0       -73.4

COMB       (  8 )      (  9 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 17 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        28.0        28.0        28.0        28.0        27.6        27.8        27.6        27.6        27.6        27.6

MdxT       305.0      -305.0         0.0         0.0       284.5       457.4        45.6       245.8       456.2        45.5

MdyT         0.0         0.0        92.5       -92.5      -564.2      -247.1       128.0      -482.9      -287.3       128.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  5 )      (  1 )      (  5 )      (  2 )      (  5 )      ( 14 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        28.0        28.0        28.0        27.0        27.0        27.0        27.6        27.6        27.6        27.8

MdxT       323.8       488.4        51.1       276.9       443.9        43.0       342.4       497.5        52.1       457.4

MdyT      -468.3      -244.2        92.0      -605.6      -305.6       144.5      -445.9      -233.8        84.4      -247.1

COMB       ( 12 )      ( 12 )      (  3 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      ( 10 )

CARR          21          22          23          24

FdzT        27.6        28.0        28.0        28.0

MdxT       497.5       215.6      -215.6      -215.6

MdyT      -233.8        65.4        65.4       -65.4

COMB       ( 16 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         5.1         5.1         5.1         5.1         5.0         5.0         5.0         5.0         5.0         5.1

MdxT        53.5       -53.5         0.0         0.0        -9.9       -73.8       -29.8        -9.8       -10.1       -64.0

MdyT         0.0         0.0        16.8       -16.8      -218.3       258.9       576.4      -256.2      -217.6       267.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 12 )      ( 12 )      (  9 )      (  3 )      ( 13 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         5.0         5.0         5.1         5.1         5.1         5.0         5.0         5.0         5.1         5.1

MdxT       -80.3       -36.1       -10.1       -64.2       -20.3       -61.5       -18.8        -9.8        37.8       -37.8

MdyT       249.9       560.4      -177.9       264.2       559.0       231.6       556.6      -218.8        11.9       -11.9

COMB       ( 16 )      ( 16 )      (  8 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 11 )      (  0 )      (  0 )

CARR          21

FdzT         5.1

MdxT        37.8

MdyT       -11.9

COMB       (  0 )

### P166

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        40.7        40.7        40.7        40.2        40.7        39.2        38.5        38.3        39.7        39.9

MdxT        85.4       -85.4         0.0         0.0         0.0        -6.0        27.4        -9.1       -64.4         7.7

MdyT         0.0         0.0      -134.3        -7.4       134.3        -9.9        -6.0        -4.3       -16.8        -3.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 14 )      (  0 )      (  1 )      (  2 )      ( 11 )      ( 16 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        37.8        40.5        37.6        37.6        39.9        36.8        36.8        39.0        38.3        40.2

MdxT        -5.2        -7.6        52.6       -14.7        13.3        -4.2        -1.0        -6.2        29.0        -7.1

MdyT       -90.0       123.5        -4.5        -4.5        -3.6      -143.6         1.5        -9.8        -5.7        70.3

COMB       ( 13 )      ( 18 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 14 )

CARR          21          22          23          24

FdzT        40.7        40.7        40.7        40.7

MdxT        60.4       -60.4       -60.4        60.4

MdyT        94.9        94.9       -94.9       -94.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        27.9        27.9        27.9        27.9        27.1        27.4        27.3        26.7        26.7        26.7

MdxT        97.8       -97.8         0.0         0.0         1.5        68.3        67.8        42.4        75.7       -23.5

MdyT         0.0         0.0        92.2       -92.2       -43.8       313.2       315.1       -40.5       169.6       309.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      (  7 )      ( 16 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        27.4        27.6        27.6        26.4        26.5        26.5        27.9        27.9        27.9        26.0

MdxT       -67.5        80.3        45.4         5.5        55.7         7.0        -5.9        58.6        15.1        69.3

MdyT       -49.8       168.8       311.4      -144.8       181.8       398.0       123.9       156.3       221.1       -40.9

COMB       (  7 )      (  3 )      (  3 )      ( 13 )      (  4 )      (  4 )      (  9 )      (  5 )      (  5 )      ( 15 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        26.0        26.0        25.5        25.6        25.6        27.9        27.9        27.1        27.1        27.5

MdxT        27.7       -46.2         7.7        53.8         4.5        58.7        18.1        56.9        10.6        79.4

MdyT       169.0       308.8      -214.6       189.4       457.4       147.1       162.5       169.5       311.6       169.2

COMB       ( 15 )      ( 15 )      ( 17 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39

FdzT        26.4        26.4        27.3        25.5        25.5        27.9        27.9        27.9        27.9

MdxT        55.4         6.6       -67.1        53.5         4.1        69.2       -69.2       -69.2        69.2

MdyT       182.2       400.1       -51.9       189.8       459.5        65.2        65.2       -65.2       -65.2

COMB       ( 13 )      ( 13 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        24.0        24.0        24.0        24.0        23.7        23.9        23.7        23.4        23.5        23.5

MdxT        84.1       -84.1         0.0         0.0       -23.8       -50.2        11.6       -35.6       -64.2        12.2

MdyT         0.0         0.0        79.2       -79.2      -386.8      -198.8        93.1      -383.6      -191.2        89.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  3 )      (  1 )      ( 11 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        23.9        23.9        23.4        23.4        23.4        24.0        24.0        24.0        22.9        22.9

MdxT       -11.5        10.9       -25.2       -49.5        12.0       -22.4       -50.4        11.2       -43.3       -74.0

MdyT      -395.6        96.5      -477.8      -235.7       127.4      -296.0      -154.1        58.7      -359.5      -182.1

COMB       (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        22.9        23.8        23.6        23.8        22.7        22.7        22.7        23.8        23.4        23.3

MdxT        11.9       -10.9        49.6        10.4       -25.1       -48.9        11.6       -50.0       -64.1       -24.6

MdyT        84.1      -401.1      -195.0       100.1      -525.7      -256.6       147.0      -200.6      -192.8      -483.4

COMB       (  6 )      ( 12 )      (  7 )      ( 12 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      ( 12 )      ( 11 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        23.3        23.3        22.8        22.8        23.5        22.6        22.6        22.6        24.0        24.0

MdxT       -48.8        11.3       -42.7       -73.2        49.4       -24.5       -48.1        10.9        59.4       -59.4

MdyT      -237.6       131.2      -364.8      -183.8      -196.9      -531.0      -258.4       150.6        56.0        56.0

COMB       ( 13 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )

CARR          41          42

FdzT        24.0        24.0

MdxT       -59.4        59.4

MdyT       -56.0       -56.0

COMB       (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         5.1         5.1         5.1         5.1         4.9         4.9         4.9         4.9         4.9         4.9

MdxT        53.3       -53.3         0.0         0.0         9.2        69.2       -79.1         9.5      -127.5         9.7

MdyT         0.0         0.0        16.7       -16.7      -208.6       453.6       472.2      -208.2       463.1      -206.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      (  3 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 15 )      ( 15 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         4.9         4.9         4.9         4.9         5.0         5.0         5.0         4.9         4.9         4.8

MdxT       118.4         9.1        67.5       -11.2         9.8        51.3         1.1      -165.2       158.6       -14.4

MdyT       435.5      -246.4       458.6       470.0      -202.0       202.4       455.8       195.2       179.8       459.5

COMB       (  7 )      (  8 )      ( 12 )      ( 13 )      (  6 )      (  5 )      (  5 )      ( 15 )      (  7 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         5.1         5.1         5.1         4.9         4.9         5.0         4.9         4.9         4.8         5.0

MdxT         9.5        51.9         5.0         8.8        49.8        -0.6       156.8       116.8         9.0         9.4

MdyT      -159.3       199.8       439.2      -209.2       188.1       460.9       180.9       440.4      -251.2      -163.9

COMB       (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 18 )

CARR          31          32          33          34          35

FdzT         5.0         5.0         5.1         5.1         5.1

MdxT        51.5         3.5       -37.7       -37.7        37.7

MdyT       201.0       444.2        11.8       -11.8       -11.8

COMB       ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P167

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        16.6        17.7        17.7        17.7        17.7        15.3        15.3        14.6        14.6        16.2

MdxT        12.3        37.2       -37.2         0.0         0.0        -5.3        -5.3        30.2        -9.2       -41.0

MdyT         0.0         0.0         0.0        58.4       -58.4         0.6        -0.8         4.6        -1.1        -3.4

COMB       (  7 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        16.1        16.8        16.8        13.9        13.9        13.8        13.9        16.7        16.7        17.6

MdxT         6.9        -4.5        -1.3        -6.3        -1.1        54.0       -14.6       -64.7       -33.9        -3.8

MdyT        -0.6       -78.1         2.8        79.4        -4.6         7.0        -1.4        -6.3        -6.3      -130.9

COMB       (  3 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      (  5 )      (  6 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27

FdzT        17.7        12.8        12.8        13.9        17.7        17.7        17.7

MdxT       -26.3        -6.9        -1.1        53.9        26.3       -26.3        26.3

MdyT        41.3       131.6        -7.1         7.0        41.3       -41.3       -41.3

COMB       (  0 )      (  9 )      (  9 )      ( 15 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        12.0        12.0        10.5        11.5        12.0        12.0        10.6        10.6        10.2        10.2

MdxT        42.0       -42.0         0.0         0.0         0.0         0.0        33.9        19.7        31.4        15.1

MdyT         0.0         0.0       -19.2       -95.8        39.6       -39.6        23.8        53.6       -20.2        24.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 13 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        10.2        11.1        11.1        11.4        11.5        11.5         9.7         9.7         9.7         9.7

MdxT        -9.4       -33.5        49.0         1.0        33.0        18.6        -1.8        33.9        53.5       -29.7

MdyT        54.7       -22.0        52.6       -93.8        39.4        98.6        55.4        36.0       -17.2        53.6

COMB       ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      (  4 )      ( 13 )      ( 13 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        11.3        11.3        11.9        12.0        12.0         9.0         9.0         9.0        10.6         9.8

MdxT       -55.3        68.0         1.8        32.1        17.6        -2.9        21.3        20.7        -1.1        52.8

MdyT       -22.1        51.9      -143.2       -58.0       128.4       105.6        54.2       -23.0       -21.0       -19.0

COMB       ( 16 )      ( 16 )      (  8 )      ( 17 )      ( 17 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 15 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39

FdzT         9.8         9.8        12.0         9.1         9.1         9.1        12.0        12.0        12.0

MdxT        21.1       -29.0         1.1        -3.5        21.7        21.4        29.7       -29.7       -29.7

MdyT        25.6        55.4      -145.0       103.7        53.8       -21.0        28.0        28.0       -28.0

COMB       ( 15 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         7.6         8.7         8.7         8.7         8.7         8.1         8.1         7.9         7.9         7.9

MdxT        20.3        30.6       -30.6         0.0         0.0       -31.5        21.6       -11.5        21.5        11.9

MdyT         0.0         0.0         0.0        28.8       -28.8       -32.8        23.4       -24.5       -24.5        21.3

COMB       (  5 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         8.3         8.3         8.5         8.5         7.6         7.6         7.7         8.4         8.4         8.7

MdxT       -51.5        31.1       -31.4        21.8       -27.3         7.3        16.1       -63.6        36.5       -30.1

MdyT       -41.0        25.5      -106.7        43.4        46.9       -13.6        20.0       -46.6        27.3      -156.2

COMB       ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      (  5 )      (  6 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         8.7         7.3         7.3         7.7         7.7         7.7         7.3         7.3         8.7         8.7

MdxT        21.0       -26.2        19.2       -31.5        21.3         3.2       -30.2        20.0        21.6       -21.6

MdyT        57.0        95.9       -13.2        41.2         3.4       -19.3        90.3        -9.7        20.4        20.4

COMB       ( 17 )      (  9 )      (  9 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

CARR          31

FdzT         8.7

MdxT        21.6

MdyT       -20.4

COMB       (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.1         3.2         3.2         3.2         3.2         3.1         3.1         3.0         3.0         3.0

MdxT        18.8        10.3       -10.3         0.0         0.0       -13.9        11.2        -3.2         6.5         3.9

MdyT         0.0         0.0         0.0        10.7       -10.7       -38.5         5.5       -38.2       -18.7        10.6

COMB       (  3 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         3.1         3.2         3.2         3.0         3.0         3.0         3.0         3.0         3.2         3.2

MdxT       -25.1       -14.8        23.8       -12.9        10.8         9.5         7.8        -9.2       -32.5       -15.4

MdyT       -38.9       -56.6        -3.5       -20.4        11.6       -43.1       -16.9        19.9       -38.9       -68.5

COMB       (  3 )      (  4 )      (  7 )      (  5 )      (  5 )      ( 15 )      (  6 )      ( 15 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         3.2         2.9         2.9         2.9         3.1         3.1         3.0         3.0         3.0         3.1

MdxT        12.0       -12.2        -4.9        10.4        -9.2         3.2         2.0        -7.1        -4.3       -20.4

MdyT        -4.8        -8.1         6.2        15.5       -44.1        11.2       -43.7       -19.6        16.5       -44.5

COMB       (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         3.1         3.2         3.2         3.0         3.0         3.2         3.2         3.2         3.2         2.9

MdxT        10.8       -10.2         3.6        -8.3         2.7       -27.9        16.0       -10.8         7.3        -7.6

MdyT         5.9       -62.2         5.2       -26.0        17.4       -44.4         2.1       -73.9         7.6       -13.6

COMB       ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      (  0 )      ( 18 )

CARR          41          42          43          44

FdzT         2.9         2.9         3.2         3.2

MdxT        -3.5         2.5        -7.3         7.3

MdyT         8.5        21.1         7.6        -7.6

COMB       ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P168

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.2         3.2         3.2         3.2         2.5         2.5         2.5         2.5         2.4         2.4

MdxT        12.1       -12.1         0.0         0.0       -12.8        17.6       -22.3        33.8        -6.4         0.7

MdyT         0.0         0.0         8.7        -8.7        -5.5       -11.1        -5.4       -12.9        -7.8        -9.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         2.9         2.9         2.1         2.1         2.6         2.6         2.4         2.4         3.2         3.2

MdxT        -9.6        12.8       -16.0        22.5       -29.4        45.9         3.9       -10.6        -7.4         9.6

MdyT        36.8       -94.9       -47.7        72.6        -5.0       -14.1        -5.7        -7.9        65.0      -150.7

COMB       (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         1.8         1.8         1.9         1.9         1.9         1.9         1.8         1.8         2.3         2.3

MdxT       -18.1        25.9        -4.6        -1.8       -10.8        15.1         9.1       -18.8         2.4        -6.8

MdyT       -75.9       128.5       -39.7       -44.9       -31.8       -46.7       -32.1       -42.8        10.2       -73.0

COMB       (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         2.3         1.4         1.4         2.0         2.0         1.8         1.8         2.6         2.6         1.2

MdxT        -6.7        -4.0         3.0       -17.8        26.9        15.5       -29.6         4.2        -9.4        -6.6

MdyT      -128.5       -74.3        39.0       -31.1       -47.7       -31.6       -41.5        39.1      -184.3      -101.8

COMB       ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )

CARR          41          42          43          44          45

FdzT         1.2         1.2         3.2         3.2         3.2

MdxT         2.7         6.7         8.6        -8.6        -8.6

MdyT       -40.7        94.9         6.1         6.1        -6.1

COMB       ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P169

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         1.0         2.2         2.2         1.8         2.2         2.2         2.0         2.0         2.0         2.0

MdxT       -22.8         8.4        -8.4         0.0         0.0         0.0         2.7        -5.7        -8.9         5.4

MdyT         0.0         0.0         0.0        27.9         6.0        -6.0         4.0        13.9         5.7        14.1

COMB       ( 15 )      (  0 )      (  0 )      (  4 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  6 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         1.9         1.9         1.8         1.8         2.1         2.1         2.0         1.9         1.9         1.7

MdxT         9.4       -17.3        -4.0        -1.5         5.4        -9.9        13.9        13.8       -24.5        -2.2

MdyT         3.0        13.8       -16.5       -41.2       -19.8        68.9        13.8         2.4        13.3        43.8

COMB       (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         1.7         1.7         2.2         2.2         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0

MdxT        -4.9         1.7         6.9       -12.3        25.2       -17.3       -43.2        18.5       -12.6       -31.6

MdyT       -31.2       -78.1       -35.6       105.2        46.5        27.6        -0.8        47.5        28.3        -0.7

COMB       (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         1.0         1.0         1.0         0.8         0.8         0.8         1.1         1.1         1.0         1.0

MdxT        31.9       -21.9       -54.8        22.5       -15.6       -39.0        27.9       -47.4        13.3        -9.1

MdyT        45.5        26.9        -1.0        70.4        28.2       -55.8        22.7        54.3        47.5        28.6

COMB       ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47          48          49

FdzT         1.0         1.0         1.0         0.7         0.7         1.3         1.3         2.2         2.2

MdxT        35.8       -24.5       -61.3        20.0       -35.1        29.1       -49.1         5.9        -5.9

MdyT        44.2        26.3        -0.5        85.5       -91.9         6.0        91.6         4.2        -4.2

COMB       ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P17

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        32.7        32.9        33.5        33.5        32.9        32.6        32.1        32.1        33.5        33.5

MdxT         0.0         2.4       -70.5        70.5         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

MdyT         0.0         0.0         0.0         0.0         5.6        -6.0      -135.4         9.4        90.6       -90.6

COMB       ( 10 )      (  1 )      (  0 )      (  0 )      ( 11 )      (  3 )      (  6 )      (  6 )      (  0 )      (  0 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        32.9        32.4        32.0        32.2        33.5        31.2        31.2        31.3        30.4        30.5

MdxT         0.8         4.2       -37.0         7.7        49.8         5.2         5.2        -0.7       -63.3        12.9

MdyT       -80.6        82.5        11.5        -1.0       -64.1       137.2        78.5        -9.8        18.8        -1.3

COMB       ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )      (  4 )      (  0 )      ( 16 )      ( 16 )      (  7 )      ( 17 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27

FdzT        32.9        32.7        33.5        31.9        31.9        33.5        33.5

MdxT        68.0       -13.0       -49.8         0.6         0.6        49.8       -49.8

MdyT       -17.1         1.1        64.1       -77.1         9.5        64.1       -64.1

COMB       (  9 )      ( 18 )      (  0 )      ( 15 )      ( 15 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        25.5        25.5        25.5        25.5        25.1        25.2        25.1        25.1        24.8        24.8

MdxT        87.8       -87.8         0.0         0.0       -18.8       -53.0        18.9        52.6       -37.1       -65.9

MdyT         0.0         0.0        90.0       -68.8       212.4        63.0      -161.0        85.0       120.8        48.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  5 )      (  0 )      (  3 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        24.8        25.5        25.5        24.1        24.1        24.1        23.8        23.8        23.8        23.4

MdxT        30.2        62.1        62.1       -17.4       -50.7        16.8       -17.9        50.1        18.8       -48.4

MdyT       -61.5        48.7       -48.7       -80.5        58.6       146.6       275.5       110.2      -234.9       123.1

COMB       (  4 )      (  0 )      (  0 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        23.4        23.4        24.5        24.5        24.5        25.0        23.9        23.9        23.9        24.3

MdxT       -79.8        37.7        13.2        51.5        -2.1       -17.8       -16.8       -50.3        16.4        51.1

MdyT        49.2       -69.2        71.7        35.4       -19.0       -14.3       -93.1        59.9       149.7        59.2

COMB       (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 18 )

CARR          31          32

FdzT        25.5        25.5

MdxT       -62.1       -62.1

MdyT        48.7       -48.7

COMB       (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        10.7        11.5        11.5        11.5        11.5        11.3        11.3        11.3        11.2        11.2

MdxT        26.7        41.1       -41.1         0.0         0.0       -43.8       -17.5        38.1       -39.0       -30.8

MdyT         0.0         0.0         0.0        31.1       -31.1        47.7       -48.3      -112.3       -49.6       -44.5

COMB       ( 15 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      ( 14 )      (  9 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        11.3        11.5        11.5        11.5        10.9        10.9        11.3        11.3        11.3        11.0

MdxT        29.4       -34.0       -13.6        28.7       -32.9        28.0       -32.6       -13.0        26.9       -48.7

MdyT       -41.3       127.5       -72.0      -180.0      -101.1        17.5       180.7       -87.5      -218.7        47.7

COMB       (  2 )      (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        11.0        11.0        11.1        11.1        11.1        11.3        11.3        10.7        11.1        11.1

MdxT       -19.5        42.6       -42.0        37.0       -16.8       -32.3        27.6       -31.2       -30.9        25.8

MdyT       -44.3      -105.7       114.9      -130.2       -52.1       194.7      -198.0       -36.3       245.4      -235.8

COMB       (  8 )      (  8 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37

FdzT        10.8        10.8        11.0        11.0        11.5        11.5        11.5

MdxT       -47.0        41.3       -15.0        11.2        29.0       -29.0        29.0

MdyT       112.4      -122.9        96.6      -112.4        22.0       -22.0       -22.0

COMB       ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P170

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.3         3.3         2.0         2.0         2.1         3.3         3.3         2.0         2.0         2.0

MdxT        12.3       -12.3         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         3.5        -6.8        -4.4

MdyT         0.0         0.0         6.2       -10.9        -1.0         8.8        -8.8        71.4       -32.3      -104.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  5 )      (  5 )      ( 11 )      (  0 )      (  0 )      (  8 )      (  4 )      (  8 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         2.7         2.7         1.2         1.2         2.0         3.3         3.3         0.7         0.7         2.0

MdxT        -7.2        15.1        10.6       -18.8         3.9       -13.6        27.7        16.5       -30.4        -0.7

MdyT        18.5       -38.1        43.5       -53.9        -4.4         9.2       -32.4        51.9       -59.3       -10.2

COMB       (  2 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         2.0         2.0         1.3         1.3         1.3         2.1         0.5         0.5         0.5         1.3

MdxT         4.8         1.8        10.4        -4.9       -14.8         6.4        17.8       -11.9       -29.7         9.9

MdyT         4.9        12.3        52.9         4.7       -69.7        -2.7        24.7         9.9       -18.8        36.3

COMB       (  9 )      (  9 )      ( 17 )      ( 10 )      ( 17 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         1.3         1.3         1.3         2.6         2.6         2.6         0.0         0.0         0.0         1.3

MdxT       -14.1         7.6       -10.4        -6.7         7.7        17.3        23.5       -16.3       -40.8         6.4

MdyT       -45.7       -12.8        24.2        -9.2        -4.8         1.8        33.4        13.4       -25.0       -28.7

COMB       ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 18 )

CARR          41          42          43

FdzT         1.3         3.3         3.3

MdxT        -8.6         8.7        -8.7

MdyT        46.7         6.3        -6.3

COMB       ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P171

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.5         3.5         2.1         3.5         3.5         2.0         2.0         2.0         2.8         2.8

MdxT        13.1       -13.1         0.0         0.0         0.0         1.8         4.7        -1.8        -8.2        17.6

MdyT         0.0         0.0        10.1         9.4        -9.4       -36.8        21.6        53.9        -9.9        28.4

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 11 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         1.1         1.1         2.1         2.1         2.1         1.8         1.8         3.5         3.5         3.5

MdxT        12.6       -22.2        -1.0         6.3         2.9         4.9        -6.6       -16.0        13.0        32.3

MdyT       -64.8        80.5        -4.5         3.3         8.2       -68.9        99.5        10.4        10.1         9.6

COMB       (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         0.5         0.5         2.2         2.2         1.8         1.8         1.2         1.2         1.2         2.1

MdxT        19.5       -35.6        -3.2         6.0         6.7        -9.6        10.2        -6.0       -15.0         6.6

MdyT       -83.3        97.9        17.1       -22.2       -90.0       129.7       -18.1        -7.3        17.8         4.0

COMB       (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         2.1         0.3         0.3         0.3         1.3         1.3         1.1         1.1         2.7         2.7

MdxT         5.4        21.0       -14.2       -35.4         7.4       -10.2        13.3       -19.7        -7.7         8.6

MdyT        -8.7       -46.2       -18.5        44.4        14.1       -27.7       -50.2        63.5        28.7        11.5

COMB       ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47          48          49          50

FdzT         2.7        -0.3        -0.3        -0.3         1.4         1.4         1.0         1.0         3.5         3.5

MdxT        19.5        27.7       -19.4       -48.4         5.0        -6.6        15.0       -22.3        -9.2         9.2

MdyT       -25.7       -65.0       -26.0        62.7        35.4       -57.5       -71.7        94.4        -6.6        -6.6

COMB       ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

** AVISO ** PILAR TRACIONADO, FN(tf)=      -0.27

### P18

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        46.4        47.6        47.6        47.6        47.6        46.5        46.2        46.1        47.6        47.6

MdxT        -5.3       100.0      -100.0         0.0         0.0       -95.9        32.2       -15.3       -70.7        70.7

MdyT         0.0         0.0         0.0       128.5      -128.5        19.6        13.3         3.9        90.9        90.9

COMB       (  5 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 16 )      (  2 )      ( 11 )      (  0 )      (  0 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19

FdzT        47.6        46.4        44.2        44.2        46.1        44.6        44.6        46.1        47.6

MdxT       -70.7        -9.4        66.4       -22.8       -23.0        -6.4        -6.3        34.2        70.7

MdyT       -90.9        65.7        11.8         3.9       -67.8        99.0        -3.1        13.2       -90.9

COMB       (  0 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      ( 17 )      (  9 )      (  9 )      ( 11 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        34.5        34.5        34.5        34.5        34.4        34.4        33.8        34.5        34.5        34.5

MdxT       120.7      -120.7         0.0         0.0      -104.2        99.0        87.7      -104.6       -41.8        99.3

MdyT         0.0         0.0        93.1       -93.1        60.6       -90.4       -81.5        60.1       -90.0       -90.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 12 )      ( 12 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        34.5        33.9        33.9        32.3        32.3        33.2        33.0        33.2        33.0        32.2

MdxT       -85.4       -68.9        71.3       -63.1        68.9      -122.6       -73.2       115.5        74.5        68.6

MdyT       -65.8       132.6      -154.6       180.5      -200.3        59.6       -73.1       -92.8        29.4      -200.9

COMB       (  0 )      (  5 )      (  5 )      (  9 )      (  9 )      (  7 )      (  8 )      (  7 )      (  8 )      ( 18 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        34.0        34.0        33.7        34.4        33.8        33.8        33.8        33.2        33.2        32.2

MdxT       -71.5        72.7        85.7       -41.7       -68.5       118.4        71.0      -122.2       115.2       -62.7

MdyT        57.1       -86.1       -81.8       -90.4       133.1       -62.0      -155.0        60.1       -93.2       180.9

COMB       ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 18 )

CARR          31          32

FdzT        34.5        34.5

MdxT        85.4       -85.4

MdyT        65.8        65.8

COMB       (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        16.0        16.0        16.0        16.0        16.0        16.0        16.0        15.9        15.9        15.9

MdxT        56.2       -56.2         0.0         0.0       -68.0        28.3        70.8       -50.8        24.1        60.2

MdyT         0.0         0.0        43.3       -43.3        98.7        39.5       -54.7       131.7        52.7       -78.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        15.5        15.5        15.5        15.8        15.8        15.7        16.0        16.0        16.0        15.9

MdxT       -48.6        22.5        56.1       -77.3        73.9        22.5       -67.6        27.9        69.9       -50.5

MdyT       154.0        61.6       -94.2        98.8       -54.0        31.6       100.8        40.3       -56.1       134.0

COMB       (  9 )      (  9 )      (  9 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 14 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29

FdzT        15.9        15.9        15.7        15.7        15.5        15.5        15.5        16.0        16.0

MdxT        23.7        59.2       -77.0        73.1       -48.3        22.1        55.3        39.7       -39.7

MdyT        53.6       -80.2       100.9       -55.4       156.0        62.4       -95.6        30.6       -30.6

COMB       ( 14 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P19

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        40.7        40.6        39.1        42.0        42.0        42.0        42.0        40.5        40.6        39.3

MdxT         4.5        -5.7       -10.8        88.2       -88.2         0.0         0.0        44.7        44.8         5.9

MdyT         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0       113.5      -113.5        -5.6        -5.3        64.7

COMB       ( 10 )      ( 13 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  4 )      ( 13 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        39.1        42.0        42.0        40.8        37.0        37.0        37.0        41.5        41.5        39.5

MdxT        71.7        62.4        62.4       -36.0         6.9         6.9         1.3         2.5         2.5       -62.9

MdyT        -9.7       -80.2        80.2         5.0       107.2        59.6       -11.9      -108.8         9.8         8.0

COMB       (  8 )      (  0 )      (  0 )      (  5 )      ( 15 )      ( 15 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27

FdzT        39.5        42.0        40.8        39.1        39.5        42.0        42.0

MdxT        14.6         3.1       -35.8        71.8       -62.7       -62.4       -62.4

MdyT        -2.0       -64.8         5.2        -9.5         8.1        80.2       -80.2

COMB       (  9 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        31.5        31.5        31.5        31.5        30.7        30.7        30.7        30.1        30.1        30.1

MdxT       108.4      -108.4         0.0         0.0        50.0       -93.1       -54.6        30.4       -73.1       -40.0

MdyT         0.0         0.0        85.0       -85.0      -153.6       -61.4       116.3       -65.1       -65.1        33.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  2 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        31.5        31.5        31.5        28.2        28.2        30.5        30.5        30.5        29.3        29.3

MdxT        30.5       -75.1       -40.9        29.5       -71.0        29.4       -73.9       -40.5        61.9       -25.3

MdyT      -226.2       -90.5       185.6         3.6       -25.2      -271.5      -108.6       234.9      -150.4       -60.1

COMB       (  3 )      (  3 )      (  3 )      ( 15 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        29.3        29.5        29.5        30.1        30.1        30.1        31.5        31.5        31.5        30.7

MdxT       -63.3        -3.2       -61.9        30.8       -73.5       -40.3        30.8       -75.4       -41.2        50.3

MdyT       119.4      -117.9       -47.2       -61.0       -61.0        29.4      -225.7       -90.3       185.1      -153.0

COMB       (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        30.7        30.7        30.5        30.5        30.5        29.3        29.3        29.3        29.5        31.5

MdxT       -93.3       -54.7        29.7       -74.3       -40.7        62.2       -25.4       -63.6       -61.9        76.7

MdyT       -61.2       115.9      -270.9      -108.4       234.4      -149.8       -59.9       119.0       -46.9        60.1

COMB       ( 13 )      ( 13 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )

CARR          41          42          43

FdzT        31.5        31.5        31.5

MdxT       -76.7       -76.7        76.7

MdyT        60.1       -60.1       -60.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        14.1        14.1        14.1        14.1        13.8        13.8        13.8        13.4        13.5        13.4

MdxT        50.1       -50.1         0.0         0.0        48.2        15.3       -41.3        53.5        37.4       -45.9

MdyT         0.0         0.0        38.0       -38.0      -154.6        60.8       152.6      -150.6        56.1       142.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  4 )      (  1 )      (  4 )      (  8 )      (  9 )      (  8 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        14.1        14.1        13.8        13.0        13.0        13.0        13.9        13.9        14.1        14.1

MdxT        38.2       -31.8        48.2        36.8        14.7       -30.2        37.0       -30.0        38.6       -32.1

MdyT      -212.5       189.8        60.5       -42.1        31.2        78.1      -247.2       204.4      -210.7       188.2

COMB       (  3 )      (  3 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      ( 12 )      ( 12 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        13.8        13.8        13.8        13.0        13.0        13.0        13.9        13.9        13.4        13.4

MdxT        48.6       -41.6        48.6        37.2        14.9       -30.7        37.4       -30.4        53.9       -46.2

MdyT      -152.7       150.9        59.9       -40.5        30.6        76.4      -245.6       202.7      -149.0       140.6

COMB       ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          31          32          33          34

FdzT        13.5        14.1        14.1        14.1

MdxT        38.0        35.4       -35.4       -35.4

MdyT        55.4        26.9        26.9       -26.9

COMB       ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P2

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        20.8        23.2        23.2        23.2        23.2        21.9        22.9        23.2        21.0        21.0

MdxT        48.7        48.7       -48.7         0.0         0.0        -6.7        -5.2       -34.4        -8.3        -8.3

MdyT         0.0         0.0         0.0        62.6       -62.6        18.8        91.8       -44.3       -57.7       -29.5

COMB       (  8 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  2 )      (  0 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        21.1        21.5        21.5        22.3        22.5        23.1        23.1        19.9        19.9        19.9

MdxT        -1.1        26.6        -8.8       -62.0         6.0        -4.1        -2.0        -9.2        -9.2        -0.8

MdyT        12.9         7.3         6.3        38.4         3.6       146.4        -8.3      -108.4       -57.7        18.3

COMB       ( 12 )      (  4 )      (  4 )      (  9 )      ( 14 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        20.8        20.8        22.3        22.3        23.0        21.1        21.6        20.0        23.2        23.2

MdxT        23.7       -13.7       -32.8        10.9        -5.0        -8.1        26.6        -9.1        34.4       -34.4

MdyT         7.3         7.3        38.4         2.9        95.1       -57.8         7.1      -108.5        44.3        44.3

COMB       (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 16 )      (  0 )      (  0 )

CARR          31

FdzT        23.2

MdxT        34.4

MdyT       -44.3

COMB       (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        16.5        16.5        15.9        16.5        16.5        15.9        15.8        16.4        16.5        16.5

MdxT        57.8       -57.8         0.0         0.0         0.0        33.4        23.0         2.1        34.7         3.6

MdyT         0.0         0.0       183.7        44.6       -44.6       -82.2      -213.1       270.2       -98.8      -247.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 18 )      (  6 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        15.3        15.3        15.3        15.7        15.7        15.7        16.1        16.1        16.1        16.5

MdxT        -2.1        32.2         6.6        15.3        33.0        -5.7       -16.1       -33.8        15.7        34.6

MdyT       126.0       -65.5      -163.7       172.5       -79.8      -197.8       194.7       -84.4      -211.1      -109.1

COMB       ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      (  4 )      ( 13 )      (  4 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        16.5        14.5        14.5        14.5        15.1        15.1        15.1        15.8        15.8        15.7

MdxT         2.9        -3.1        30.5         7.7        25.5        44.8       -12.6       -26.5       -46.6        14.8

MdyT      -272.9        77.8       -53.5      -133.8       155.5       -76.8      -192.1       192.6       -85.2       172.6

COMB       ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37

FdzT        15.7        15.2        15.2        16.5        16.5        16.5        16.5

MdxT        -5.5        44.3       -12.5        40.9       -40.9       -40.9        40.9

MdyT      -199.5       -77.4      -193.6        31.5        31.5       -31.5       -31.5

COMB       ( 13 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        10.1        10.1         9.5         9.2        10.1        10.1         9.8         9.8         9.6        10.1

MdxT        35.4       -35.4         0.0         0.0         0.0         0.0         1.4       -20.5        -8.3         2.7

MdyT         0.0         0.0       109.2        64.4        27.3       -27.3       166.6       -67.8      -164.2       255.5

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 12 )      ( 16 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 10 )      (  4 )      ( 15 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        10.1        10.1         9.5         9.5         9.7         9.7         9.8         9.8         9.8         9.1

MdxT       -21.3        -3.2       -19.9       -11.9        11.2        21.6       -15.3       -20.7         3.2        -1.0

MdyT       102.2      -214.3       -54.2      -152.6       160.0       -67.8       170.8        69.2      -169.4        60.3

COMB       ( 15 )      ( 15 )      ( 12 )      (  8 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 18 )      ( 14 )      ( 14 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         9.2         9.2         9.5         9.5         9.7         9.7         9.8         9.7        10.0         9.8

MdxT       -19.3        -1.5        17.5        30.1       -15.8       -28.1         7.1        -8.1         2.2        -8.4

MdyT       -40.4      -101.1       149.2       -63.2       166.7        66.7      -157.6      -169.5       223.9       173.0

COMB       ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      (  9 )      (  9 )      ( 18 )      ( 13 )      ( 11 )      ( 14 )

CARR          31          32          33          34          35          36

FdzT         9.5         9.8        10.1        10.1        10.1        10.1

MdxT       -11.8       -27.3        25.1       -25.1       -25.1        25.1

MdyT      -157.9        68.3        19.3        19.3       -19.3       -19.3

COMB       ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.4         3.4         3.2         3.4         3.4         3.3         3.2         3.3         3.3         3.1

MdxT        10.7       -10.7         0.0         0.0         0.0       -12.9         7.7        -5.5         7.8        -4.8

MdyT         0.0         0.0       114.9         9.1        -9.1       115.1      -149.8       136.2      -152.2        93.8

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 13 )      (  0 )      (  0 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         3.1         3.2         3.2         3.4         3.4         3.1         3.1         3.2         3.2         3.2

MdxT         7.4         4.8        10.5        -5.6         8.0        -4.6         7.1         2.8         6.7         2.7

MdyT      -147.6      -153.4      -146.3       150.1      -151.9        79.4      -144.3       109.3       -59.5      -154.0

COMB       ( 12 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      (  8 )      (  8 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27

FdzT         3.3         3.3         3.2         3.2         3.4         3.4         3.4

MdxT        -5.2        12.5        -9.7         2.7         7.6        -7.6        -7.6

MdyT       -56.8      -142.1       115.2       114.5         6.4         6.4        -6.4

COMB       ( 18 )      ( 18 )      ( 14 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P20

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        41.2        41.2        41.2        41.2        39.6        40.0        38.9        38.9        41.2        41.2

MdxT        86.5       -86.5         0.0         0.0        -5.2         2.5       -49.3        12.9        61.1       -61.1

MdyT         0.0         0.0       111.2      -111.2       -62.9       -13.0       -11.3        -3.4       -78.6       -78.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  5 )      (  1 )      (  2 )      ( 11 )      (  0 )      (  0 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        40.3        39.6        36.8        36.8        40.5        40.5        39.1        39.1        38.1        38.1

MdxT         2.9         3.4       -84.4        19.9        83.7       -14.7         6.4         1.3        -7.1         3.9

MdyT        36.8         1.1       -10.1        -3.5       -16.0        -2.7        70.0       -10.2       -96.0         4.1

COMB       (  4 )      (  5 )      ( 15 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      ( 18 )

CARR          21          22          23          24          25          26

FdzT        39.7        38.9        40.6        38.1        41.2        41.2

MdxT        -5.3       -51.7       -14.6        -7.3        61.1       -61.1

MdyT       -62.7       -11.2        -2.7       -95.9        78.6        78.6

COMB       ( 14 )      ( 11 )      ( 16 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        31.1        31.1        31.1        31.1        30.4        30.4        30.4        29.7        29.7        29.7

MdxT       108.7      -108.7         0.0         0.0        79.9        32.0       -67.2        53.1        92.0       -44.9

MdyT         0.0         0.0        83.8       -83.8       -26.9        52.5        52.5       -26.7        53.6        53.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      (  2 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        31.0        31.1        31.1        30.5        30.5        30.3        30.3        28.0        28.0        28.0

MdxT       108.1        76.9       -90.6        81.8       -68.5        78.1       -65.8        28.3        58.8       -26.2

MdyT       -25.1        59.3        50.5        46.9       -12.0       -99.7       116.3       -27.3        56.3        56.3

COMB       (  3 )      (  0 )      ( 12 )      (  4 )      (  4 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        30.1        30.1        29.2        29.2        28.7        28.7        28.8        29.8        29.8        29.8

MdxT       121.9      -103.9        78.1       -67.3        72.1        28.8       -62.9        51.8        90.4       -44.0

MdyT       -24.4        49.7        96.5       -54.2      -146.2        63.4       159.3       -27.9        54.5        54.5

COMB       ( 16 )      ( 16 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 18 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39

FdzT        31.1        31.1        30.6        30.1        28.8        28.8        31.1        31.1        31.1

MdxT       107.9        43.2       -68.6        48.8        72.0        28.8       -76.9       -76.9        76.9

MdyT       -26.0        50.5       -11.3        49.7      -147.1        63.7        59.3       -59.3       -59.3

COMB       ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 16 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        13.8        13.8        13.8        13.8        13.6        13.6        13.6        13.3        13.3        13.3

MdxT        48.3       -48.3         0.0         0.0        80.9       -33.7       -84.3        29.8       -57.8       -43.0

MdyT         0.0         0.0        37.2       -37.2       -35.8       -35.8         7.6       -35.3       -39.3         6.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      (  2 )      (  8 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        13.8        13.8        13.8        13.6        13.6        13.5        13.5        12.8        12.8        12.8

MdxT        69.6       -30.7       -76.9        50.8       -61.0        47.7       -58.1        13.4       -44.5       -26.6

MdyT       -34.6       -36.4         8.3         0.8       -20.6       -70.7        35.7       -35.3       -18.6         6.3

COMB       (  3 )      ( 12 )      ( 12 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      ( 14 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        13.6        13.6        13.6        13.3        13.3        13.2        13.1        13.2        13.6        13.6

MdxT        81.1       -33.7       -84.3        49.7       -57.8        44.7       -21.2       -52.9        49.1       -59.5

MdyT       -34.0       -34.0         6.0        24.9       -37.8       -96.0       -37.7        53.2       -36.7         8.4

COMB       (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      ( 17 )      ( 18 )      (  9 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 10 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        13.3        13.3        13.8        13.6        13.5        12.9        12.9        12.9        13.8        13.8

MdxT        28.8       -42.3        69.4       -61.0        47.6        13.3       -44.3       -26.5        34.2       -34.2

MdyT       -37.1         8.4       -36.4       -18.9       -72.5       -37.1       -19.1         7.8        26.3        26.3

COMB       ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      (  0 )      (  0 )

CARR          41

FdzT        13.8

MdxT       -34.2

MdyT       -26.3

COMB       (  0 )

### P21

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        49.7        48.2        50.3        50.3        50.3        50.3        49.7        49.2        49.1        50.3

MdxT        -5.6       -10.6       105.6      -105.6         0.0         0.0        44.9         6.4         2.5        74.6

MdyT         0.0         0.0         0.0         0.0       135.7      -135.7        -5.5        63.3      -110.6       -96.0

COMB       (  4 )      (  8 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  4 )      ( 11 )      (  7 )      (  0 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        50.3        50.3        47.5        47.5        48.2        48.6        50.1        49.5        49.7        48.0

MdxT        74.6       -74.6         7.6         1.5        72.0       -62.6         3.1        45.1       -35.6        72.1

MdyT        96.0        96.0       106.5        -9.8        -8.0         3.9       -66.8        -5.2         2.0        -7.8

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 15 )      ( 15 )      (  8 )      (  9 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 17 )

CARR          21          22

FdzT        48.4        50.3

MdxT       -62.4       -74.6

MdyT         4.1       -96.0

COMB       ( 18 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        35.8        35.8        35.8        35.8        35.8        35.0        35.8        35.0        35.8        35.8

MdxT       123.2      -123.2         0.0         0.0        87.1       -77.2       -87.1        30.2        28.7       -39.9

MdyT         0.0         0.0        96.6       -96.6       -68.3       -68.3        68.3        53.9      -166.2       167.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 11 )      (  0 )      ( 11 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        35.4        33.4        33.4        33.4        34.5        34.5        34.5        34.0        34.0        34.0

MdxT       -95.7        29.7       -75.9       -40.7        27.4       -74.1       -39.1        60.6      -106.2       -62.9

MdyT       -60.5       130.2       -59.0      -147.6      -235.3        97.6       243.9       -59.4       -59.4        54.7

COMB       (  4 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        35.6        35.6        35.6        35.3        35.3        34.3        34.3        34.3        33.8        33.8

MdxT       -76.5        29.3       -40.3        49.3       -96.2        28.0       -74.6       -39.5        61.2      -106.6

MdyT        66.4      -164.6       165.9       -59.1       -59.1      -233.9        97.2       242.9       -58.0       -58.0

COMB       ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          31          32          33

FdzT        33.8        35.8        35.8

MdxT       -63.3        87.1       -87.1

MdyT        53.9        68.3       -68.3

COMB       ( 17 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        17.1        17.1        17.1        17.1        16.8        16.9        16.9        16.6        16.5        17.1

MdxT        60.8       -60.8         0.0         0.0        41.6       -43.8       -32.6        45.6       -37.7        22.3

MdyT         0.0         0.0        46.1       -46.1       -69.6        25.0        65.4        25.9        62.9      -128.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 16 )      (  1 )      (  4 )      ( 11 )      (  8 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        17.1        17.1        16.9        16.1        16.1        16.1        16.9        16.9        16.9        16.5

MdxT       -43.0       -22.5        56.8        24.4        44.9       -23.8        20.9       -40.5       -20.9        38.8

MdyT       -51.4       118.7        26.2        78.8        32.2       -37.8      -176.4       -70.6       151.8       -55.4

COMB       (  3 )      (  3 )      (  4 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        16.6        16.8        17.0        17.0        17.0        16.8        16.8        16.8        16.8        16.8

MdxT        24.6       -44.8        23.0       -44.1       -23.4        33.7        57.9       -33.5        21.7       -21.6

MdyT        25.9        24.0      -125.7       -50.3       116.2       -53.2        25.1        62.9      -173.9       149.4

COMB       ( 11 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 16 )      ( 16 )

CARR          31          32          33          34          35

FdzT        16.5        16.5        17.1        17.1        17.1

MdxT        39.5       -38.4        43.0       -43.0        43.0

MdyT       -52.9        60.5        32.6        32.6       -32.6

COMB       ( 17 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P22

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        30.0        30.0        28.4        28.7        30.0        30.0        28.5        28.4        27.4        27.7

MdxT        62.9       -62.9         0.0         0.0         0.0         0.0         1.0        -2.9        49.3       -13.3

MdyT         0.0         0.0        59.9        59.6        80.9       -80.9         9.5        59.9         7.4         2.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  5 )      ( 14 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  5 )      (  2 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        29.5        29.7        28.6        28.6        25.7        25.7        29.5        27.7        27.7        27.7

MdxT       -84.0         7.3         1.7        -2.9        84.1       -20.2        14.1         1.1        -3.1        -3.1

MdyT        13.3         2.0       -40.9       -40.9         5.9         2.2         1.8       -74.3       -74.3         9.0

COMB       (  7 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        27.4        27.4        27.4        28.8        28.7        27.7        30.0        30.0        28.9        28.9

MdxT        -1.0        -2.9        -2.9         1.1        -2.9        51.5       -49.4        44.5         1.7        -3.1

MdyT        93.5        54.2        -4.9         9.4        59.6         7.1        11.5        57.2       -41.0       -41.0

COMB       (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 14 )      ( 11 )      ( 12 )      (  0 )      ( 13 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        28.9        26.0        26.0        28.0        28.0        28.0        27.7        27.7        30.0        30.0

MdxT        -3.1        84.3       -20.2         1.3        -3.1        -3.1        -0.8        -2.9       -44.5       -44.5

MdyT         6.2         5.6         2.2       -74.6       -74.6         9.0        93.2        54.0        57.2       -57.2

COMB       ( 13 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

CARR          41

FdzT        30.0

MdxT        44.5

MdyT       -57.2

COMB       (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        22.4        22.4        22.4        22.4        21.4        21.5        21.6        20.7        20.9        20.7

MdxT        78.3       -78.3         0.0         0.0       -75.0       -75.2       104.2       -70.4       -70.7        66.9

MdyT         0.0         0.0        60.4       -60.4        95.9       -54.6       -29.7       142.4      -108.4      -134.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  5 )      (  4 )      (  7 )      ( 18 )      ( 17 )      ( 18 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        22.1        22.1        22.1        21.5        21.4        19.5        19.5        21.6        20.6        20.6

MdxT      -101.6       -40.7        91.4        69.7        69.2       -26.6        55.0      -114.8       -70.8        68.0

MdyT        24.1       -26.7       -26.7        44.9       -90.6        13.3       -16.5        24.6      -106.4        89.9

COMB       (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        20.5        20.5        21.8        21.1        21.1        21.1        22.4        22.4        22.4        21.8

MdxT       -70.6        66.9       -75.0       -48.6       -19.4        47.5      -101.5       -55.4        91.4        69.7

MdyT       144.3      -135.9       -56.4        15.4       -17.2       -17.2        22.1       -42.7       -25.2        46.5

COMB       (  9 )      (  9 )      ( 13 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      (  0 )      ( 12 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        21.7        21.7        19.7        19.7        19.7        21.9        21.9        20.9        22.4        22.4

MdxT       -74.9        69.2       -26.5        55.2        30.8      -114.8       104.2        68.0        55.4       -55.4

MdyT        93.9       -88.9        11.3       -15.0       -15.0        22.7       -28.1        91.4        42.7        42.7

COMB       ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )

CARR          41

FdzT        22.4

MdxT        55.4

MdyT       -42.7

COMB       (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         9.4         9.4         9.4         9.4         9.1         9.0         9.1         8.9         8.9         8.9

MdxT        33.0       -33.0         0.0         0.0       -56.8        62.3        66.4       -53.8        62.4        61.0

MdyT         0.0         0.0        25.5       -25.5        35.7        35.0       -15.8        96.3        32.6       -61.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 17 )      (  1 )      (  9 )      (  8 )      (  9 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         9.3         9.3         9.3         9.1         9.1         9.1         9.1         9.1         8.5         8.5

MdxT       -89.6        37.4        93.4       -57.1        66.8       -56.4        26.4        65.9       -19.2        12.0

MdyT        39.6        16.4       -18.3        -1.3        12.3        72.5        29.0       -44.1        30.1        13.8

COMB       (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         8.5         8.9         8.9         8.9         9.2         9.2         9.2         9.4         9.4         9.4

MdxT        30.1       -55.0        25.0        24.4       -56.6        66.5        66.1       -89.3        37.3        93.2

MdyT       -10.6       -26.6        13.0        38.5        32.9        14.8       -13.3        37.0        15.8       -16.0

COMB       (  6 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      ( 10 )      ( 13 )      ( 10 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         9.2         9.2         9.2         9.2         8.6         8.6         8.6         9.0         9.0         9.0

MdxT       -57.0       -56.3        26.3        65.7       -19.0        11.9        29.8       -54.7       -53.6        24.3

MdyT        -3.9        69.7        27.9       -41.6        27.4        13.2        -8.1       -29.3        93.7        37.5

COMB       ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )

CARR          41          42          43          44

FdzT         9.0         9.4         9.4         9.4

MdxT        60.8        23.4       -23.4        23.4

MdyT       -59.1        18.0       -18.0       -18.0

COMB       ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P23

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        36.9        36.5        36.9        36.0        36.9        36.9        36.9        36.9        36.4        36.4

MdxT       -77.6         6.7        77.6         0.0         0.0         0.0        -2.4       -54.9         1.0        -1.1

MdyT         0.0         0.0         0.0         8.5        99.8       -99.8       -74.1        70.5        67.2        67.2

COMB       (  0 )      (  4 )      (  0 )      (  6 )      (  0 )      (  0 )      ( 11 )      (  0 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        36.5        36.9        35.9        35.9        35.0        35.0        35.2        35.2        35.7        35.7

MdxT       -41.4        54.9        -3.5        -3.5         2.0         2.0       -68.6        11.8        67.1       -13.4

MdyT        -8.7        70.5      -120.5       -68.9       114.5        65.3       -11.6         0.7         5.6        -0.7

COMB       ( 13 )      (  0 )      ( 15 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )      ( 17 )      ( 17 )      (  9 )      (  9 )

CARR          21          22          23

FdzT        34.9        36.9        36.9

MdxT        -1.4       -54.9        54.9

MdyT        -8.5       -70.5       -70.5

COMB       ( 16 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        27.3        27.3        27.3        27.3        27.2        27.3        27.2        27.1        27.1        27.0

MdxT        94.1       -94.1         0.0         0.0       -20.7        66.5        26.3       -39.9        71.7       -20.0

MdyT         0.0         0.0        73.8       -73.8       112.3        52.2       -84.1       103.3        41.3       211.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  0 )      (  1 )      (  4 )      (  4 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        27.0        27.0        27.1        26.3        26.3        26.3        25.7        25.7        25.7        25.9

MdxT        56.7        26.0        40.3       -21.0        55.2        26.5       -18.8        54.0        25.2       -51.9

MdyT        84.6      -191.9       -74.6       -60.3        39.3        98.3       270.5       108.2      -261.0        90.0

COMB       (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        25.9        25.9        26.1        26.1        26.1        26.2        26.2        26.2        26.0        27.3

MdxT       -86.1        49.1        12.0        54.7         2.5       -20.6        55.0        26.2        12.5       -66.5

MdyT        36.0       -65.2       120.0        48.0       -97.3       -61.6        39.5        98.8       118.7        52.2

COMB       (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 18 )      (  0 )

CARR          31          32

FdzT        27.3        27.3

MdxT       -66.5        66.5

MdyT       -52.2       -52.2

COMB       (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        12.6        12.6        12.6        12.6        12.5        12.5        12.5        12.5        12.5        12.5

MdxT        44.7       -44.7         0.0         0.0       -32.9       -40.2        26.9       -43.0       -17.2        36.3

MdyT         0.0         0.0        33.9       -33.9       128.1       -58.3      -139.7       121.4       -53.5      -133.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  5 )      (  1 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        12.6        12.6        12.0        12.2        12.1        12.3        12.3        12.2        12.2        12.2

MdxT       -32.6        26.3       -32.3       -28.5        40.6       -31.2        24.5       -48.4       -29.3        41.2

MdyT       209.2      -206.9       -13.0       -55.3      -118.4       256.9      -242.3       110.6       -56.1      -120.3

COMB       (  3 )      (  3 )      (  6 )      ( 18 )      ( 17 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  9 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24

FdzT        12.2        12.2        12.0        12.6

MdxT       -15.1         9.8       -31.8        31.6

MdyT       133.1      -140.1       -15.1        24.0

COMB       (  9 )      (  9 )      ( 15 )      (  0 )

### P24

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        43.2        43.2        43.2        43.2        42.1        41.8        41.0        41.1        43.2        43.2

MdxT        90.8       -90.8         0.0         0.0        -1.4         2.9       -50.8        12.7        64.2       -64.2

MdyT         0.0         0.0       116.7      -116.7       -15.0       -65.2       -12.7        -3.8       -82.5       -82.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  5 )      (  2 )      ( 11 )      (  0 )      (  0 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        42.4        42.4        41.9        38.9        38.8        42.5        41.1        41.1        40.2        40.2

MdxT        -5.7        85.7         1.5       -86.8        19.7       -15.1        -7.7         3.6         6.6         1.0

MdyT        35.4       -18.9         0.6       -11.1        -3.8        -3.5        68.9       -10.8       -98.8         3.4

COMB       ( 13 )      (  7 )      ( 14 )      ( 15 )      (  6 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      (  9 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25

FdzT        42.1        41.1        43.2        43.2        43.2

MdxT        -1.5       -53.2        -8.1        64.2       -64.2

MdyT       -14.8       -12.6        -3.6        82.5        82.5

COMB       ( 10 )      ( 11 )      ( 12 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        32.5        32.5        32.5        32.5        31.8        31.9        31.8        31.4        31.3        31.5

MdxT       113.9      -113.9         0.0         0.0        82.9        32.0       -70.1       119.0        95.4      -100.9

MdyT         0.0         0.0        87.8       -87.8      -137.6        85.8       148.4       -70.6        80.9        94.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  5 )      (  1 )      ( 14 )      (  7 )      (  2 )      ( 16 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        32.5        32.5        32.5        32.0        31.8        29.5        29.5        29.5        30.6        30.6

MdxT       106.3        80.5       -88.8        77.0        33.2        31.2        62.0       -29.5        70.1       -60.6

MdyT       -71.3        62.1        91.7         3.8        59.0       -56.8        77.7        77.7        54.5       -17.5

COMB       (  3 )      (  0 )      ( 12 )      (  4 )      (  5 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        30.3        30.3        30.3        31.3        32.5        32.5        31.8        31.8        31.5        32.5

MdxT        79.9        32.0       -69.7        93.8       106.1        42.4        82.7        33.1       118.9       -80.5

MdyT      -182.0        75.7       189.1        81.5       -72.4        36.7      -138.6        59.4       -71.5       -62.1

COMB       ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 16 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        14.6        14.6        14.6        14.6        14.3        14.3        14.3        14.1        14.1        14.1

MdxT        51.0       -51.0         0.0         0.0        50.5       -24.8       -61.9        28.8       -17.2       -43.1

MdyT         0.0         0.0        39.3       -39.3      -139.4       -56.4        94.5       -99.8       -39.9        61.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  5 )      ( 14 )      ( 14 )      (  2 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        14.6        14.5        14.5        13.6        13.6        13.6        14.4        14.3        14.3        13.9

MdxT        69.6       -31.5       -78.8        11.9       -44.2       -25.9        81.5       -34.7       -86.8        49.7

MdyT      -108.9       -43.0        68.0       -95.8       -38.3        57.0      -108.6       -42.8        66.1      -160.6

COMB       ( 12 )      (  3 )      (  3 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      (  7 )      (  7 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        13.9        13.9        14.1        14.1        14.1        14.6        14.6        14.3        14.4        14.4

MdxT       -23.5       -58.7        27.9       -16.9       -42.3       -31.5       -78.7        50.4       -34.7       -86.7

MdyT       -64.2       107.7      -101.4       -40.5        63.1       -43.6        69.6      -141.1       -43.5        67.6

COMB       (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 16 )

CARR          31          32          33          34          35

FdzT        14.0        14.0        14.0        14.6        14.6

MdxT        49.6       -23.4       -58.5        36.1       -36.1

MdyT      -162.1       -64.8       109.1        27.8       -27.8

COMB       ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P25

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        48.2        50.5        50.5        50.5        50.5        49.2        47.7        47.7        50.5        50.5

MdxT        15.1       106.0      -106.0         0.0         0.0         6.2         8.1         2.1        74.9        74.9

MdyT         0.0         0.0         0.0       136.3      -136.3        -1.7        64.3        -7.8       -96.4        96.4

COMB       (  9 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 11 )      ( 11 )      (  0 )      (  0 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        48.6        48.8        49.5        49.5        45.2        45.4        49.8        49.8        46.8        47.0

MdxT        47.2        -5.3       -34.6         9.9         9.2         2.0         3.4         2.8        74.3       -10.4

MdyT         4.6        -2.1        -7.8        -0.8       107.4       -12.3      -111.9         9.2         8.0        -2.7

COMB       ( 13 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      ( 15 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      ( 17 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26

FdzT        48.2        49.0        50.3        49.6        50.5        50.5

MdxT       -61.7         6.3         4.6         3.5       -74.9       -74.9

MdyT       -12.3        -1.5       -67.2      -111.6        96.4       -96.4

COMB       (  9 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 16 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        36.8        36.8        34.8        36.8        36.8        36.1        36.1        36.1        35.8        35.5

MdxT       126.8      -126.8         0.0         0.0         0.0        31.1       -83.2       -44.8        50.0       -83.6

MdyT         0.0         0.0      -121.0        99.4       -99.4      -115.2       -46.1       114.7      -107.5        44.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  9 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  1 )      ( 13 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        36.8        36.8        36.8        36.0        36.0        36.0        36.3        36.3        36.1        33.2

MdxT        30.4       -82.7       -44.2        49.4      -100.7       -57.7        12.9       -76.2       -32.3        31.8

MdyT      -194.9       -78.0       188.7      -107.8        43.5       108.8      -122.6       -49.1       120.5        24.4

COMB       (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      ( 14 )      ( 15 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        33.2        33.2        35.7        35.7        35.5        34.3        34.3        34.3        34.8        34.8

MdxT       -82.5       -45.5        28.8       -80.7       -43.7        60.5      -110.0       -65.7       -73.0       -22.8

MdyT        24.4       -10.9      -241.4       -96.5       235.8       -96.0        41.0       102.6        48.9       122.2

COMB       ( 15 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )      ( 16 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        35.9        35.9        35.9        35.3        35.3        36.6        36.6        36.6        35.8        35.8

MdxT        31.6       -83.7       -45.2        32.3       -84.1        30.9       -83.2       -44.7      -101.2       -58.1

MdyT      -114.9       -46.0       114.5       -35.4        40.6      -194.6       -77.8       188.6        43.5       108.6

COMB       ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47          48          49          50

FdzT        36.1        35.5        35.5        34.1        34.1        34.1        34.6        36.8        36.8        36.8

MdxT        13.4        29.4       -81.2        61.0      -110.5       -66.1       -23.2        89.6       -89.6       -89.6

MdyT      -122.4      -241.1       -96.4       -95.9        41.0       102.5       122.1        70.3        70.3       -70.3

COMB       ( 14 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

CARR          51

FdzT        36.8

MdxT        89.6

MdyT       -70.3

COMB       (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        17.0        17.0        17.0        17.0        16.7        16.7        16.7        16.4        16.5        16.6

MdxT        60.6       -60.6         0.0         0.0        32.9        56.7       -27.9        34.5        57.4       -37.9

MdyT         0.0         0.0        46.0       -46.0       -94.4       -37.7        86.9       -39.2        21.7        84.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  1 )      (  9 )      (  2 )      ( 13 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        17.0        17.0        17.0        16.7        16.7        16.8        16.8        16.8        15.9        15.9

MdxT        32.2        56.0       -27.2        42.8       -37.4        30.5        53.7       -25.2        56.3       -27.7

MdyT      -152.2       -60.9       121.1       -90.2        85.0      -187.6       -75.0       137.9        24.1        24.1

COMB       (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  6 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        16.3        16.3        16.4        16.4        16.7        16.7        16.7        17.0        17.0        17.0

MdxT        48.3       -42.1        15.4       -10.8        33.6        57.6       -28.6        32.8        56.7       -27.9

MdyT       -84.4        77.7       -98.0        84.3       -93.7       -37.5        86.2      -151.5       -60.6       120.4

COMB       (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        16.6        15.8        16.8        16.8        16.8        16.2        16.2        16.4        16.4        17.0

MdxT        43.5       -28.3        31.2        54.5       -25.9        49.0       -42.7        16.0       -11.3        42.9

MdyT       -89.5        23.5      -187.0       -74.8       137.3       -83.7        77.1       -97.4        83.6        32.5

COMB       ( 13 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )

CARR          41          42

FdzT        17.0        17.0

MdxT       -42.9       -42.9

MdyT        32.5       -32.5

COMB       (  0 )      (  0 )

### P26

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        31.8        31.8        31.8        31.8        30.7        30.8        29.6        29.7        31.5        31.8

MdxT        66.9       -66.9         0.0         0.0         1.7        -3.2        55.6       -14.1       -93.0        47.3

MdyT         0.0         0.0        86.0       -86.0        10.1        61.0         8.1         2.4        13.3        60.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  5 )      (  2 )      ( 11 )      ( 16 )      (  0 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        30.7        30.5        30.9        27.8        27.8        31.3        31.3        29.5        29.4        29.8

MdxT         6.7        -3.9        -2.0        94.6       -21.6       -93.1        15.7         9.1        -4.6        -7.4

MdyT       -41.2         6.3        -2.0         6.7         2.5        13.4         2.0       -75.0         9.1        94.9

COMB       ( 13 )      (  4 )      ( 14 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      ( 17 )      (  8 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28

FdzT        29.8        29.9        30.8        29.7        27.9        31.8        31.8        31.8

MdxT        -7.4        -1.3         1.8        58.2        94.8       -47.3       -47.3        47.3

MdyT        55.1        -4.8         9.8         7.7         6.4        60.8       -60.8       -60.8

COMB       (  9 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 15 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        24.3        24.3        24.3        24.3        23.8        23.5        23.8        23.0        23.1        23.0

MdxT        85.0       -85.0         0.0         0.0       -86.2       -78.0        75.9       -84.0       -23.3        76.2

MdyT         0.0         0.0        65.5       -65.5       100.5       -47.7       -94.5       143.8       -27.4      -135.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  5 )      ( 13 )      (  5 )      ( 18 )      (  2 )      ( 18 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        24.2        24.3        24.2        23.4        23.5        21.6        21.6        23.5        23.5        22.3

MdxT      -107.1       -60.1        90.3       -31.2        68.2       -35.6        67.9      -118.9       100.2       -70.3

MdyT        30.8       -46.3       -33.9       -44.7        35.7        20.9       -25.3        30.5       -36.3       -98.3

COMB       (  3 )      (  0 )      (  3 )      (  4 )      ( 13 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28

FdzT        22.3        22.8        22.8        23.7        21.7        24.3        24.3        24.3

MdxT        63.4       -84.0        76.3       -32.8        68.0        60.1       -60.1        60.1

MdyT        78.1       146.7      -137.5       -28.1       -23.1        46.3        46.3       -46.3

COMB       ( 17 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 15 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        10.6        10.6        10.6        10.6        10.4        10.4        10.4        10.2        10.2        10.2

MdxT        37.2       -37.2         0.0         0.0       -55.9        24.8        61.9       -55.0        23.5        58.7

MdyT         0.0         0.0        28.6       -28.6        93.7        37.5       -60.8       118.0        47.2       -79.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        10.6        10.6        10.6        10.3         9.7         9.7         9.7        10.4        10.4        10.0

MdxT       -72.2        30.4        75.9        58.9       -21.1        12.2        30.4       -82.2        81.9       -48.3

MdyT        56.7        22.7       -29.7         2.8        50.7        20.3       -25.5        56.3       -28.0       -11.1

COMB       (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26

FdzT        10.0        10.4         9.8        10.1        10.1        10.6

MdxT        53.6        58.8        12.2       -48.2        53.5       -26.3

MdyT        26.2         6.9        19.3       -15.1        30.0       -20.3

COMB       (  8 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )

### P27

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        45.7        45.7        45.7        45.7        43.8        44.1        42.4        42.4        45.6        45.7

MdxT        96.0       -96.0         0.0         0.0         4.8         4.1       -67.6        18.1        71.4       -67.9

MdyT         0.0         0.0       123.4      -123.4        84.8         4.5        21.8         4.5        18.1        87.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 13 )      (  1 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      (  0 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        43.8        44.2        39.9        39.9        40.1        45.2        42.4        42.8        43.0        42.8

MdxT        -3.1         6.9      -113.4       -57.1        27.3       118.4        -5.7        10.8        10.8         2.8

MdyT        84.8       -45.4        23.0        23.0         4.5        16.7       128.2       -88.5       -88.6        13.6

COMB       ( 13 )      (  5 )      ( 15 )      ( 15 )      (  6 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 18 )      (  9 )      ( 18 )

CARR          21          22          23

FdzT        45.7        45.7        45.7

MdxT        67.9       -67.9        67.9

MdyT        87.3       -87.3       -87.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        32.9        32.9        32.9        32.9        31.9        31.9        31.9        31.1        31.1        31.1

MdxT       115.3      -115.3         0.0         0.0        56.1      -104.9       -61.7        21.4       -65.4       -30.1

MdyT         0.0         0.0        88.9       -88.9       177.4       -84.6      -211.4        96.6       -42.1      -105.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  2 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        32.9        32.9        32.9        32.2        29.1        29.1        29.1        32.2        32.2        32.2

MdxT        84.8        81.6       -84.7       -92.3        -4.2       -61.0        -9.4       103.7        41.5      -102.3

MdyT       110.2       -62.9      -117.0        29.0        86.1       -40.3      -100.7       109.3       -48.3      -120.8

COMB       (  3 )      (  0 )      (  3 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        30.4        30.4        30.7        30.9        30.7        32.8        32.8        31.7        32.0        32.0

MdxT        55.9       -64.0        44.0       -85.7       -85.6        85.0        34.0        56.3       103.9        41.6

MdyT       221.5      -278.0       -26.6        56.6        57.1       109.5       -46.5       176.7       108.8       -48.1

COMB       (  8 )      (  8 )      ( 18 )      (  9 )      ( 18 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 16 )      ( 16 )

CARR          31          32          33

FdzT        30.2        30.2        32.9

MdxT        56.0       -64.0       -81.6

MdyT       220.8      -277.5        62.9

COMB       ( 17 )      ( 17 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        15.9        15.9        15.9        15.9        15.4        15.4        15.4        15.0        15.1        15.0

MdxT        55.5       -55.5         0.0         0.0        37.1       -16.9       -42.1        36.3       -39.3       -38.9

MdyT         0.0         0.0        42.8       -42.8       237.9        45.9       -91.8       316.8       115.1      -286.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  4 )      (  1 )      (  1 )      (  8 )      (  9 )      (  8 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        15.9        15.9        15.9        15.4        15.4        15.4        15.4        14.2        14.2        14.2

MdxT        70.4       -29.1       -72.8       -16.8       -42.0        35.8       -42.3       -22.1       -39.7        13.0

MdyT       110.9        44.4       -85.7        95.1      -212.2        -8.3        28.4       119.1        47.7       -96.6

COMB       (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        15.8        15.8        15.0        15.1        14.9        15.8        15.8        15.8        15.3        15.3

MdxT        91.7       -90.4       -15.6        34.0       -31.3        69.6       -28.7       -71.7        36.4       -16.4

MdyT       105.1       -75.3       126.7       -93.4        47.8       111.6        44.6       -86.5       238.6        95.4

COMB       (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  9 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38

FdzT        15.3        15.7        15.7        15.0        15.0        15.0        15.9        15.9

MdxT       -40.9        90.9       -89.3        35.6       -15.2       -37.9       -39.2        39.2

MdyT      -212.9       106.0       -76.0       317.7       127.1      -286.9        30.3       -30.3

COMB       ( 13 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )

### P28

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        41.3        41.7        41.7        41.7        41.7        38.7        38.5        36.2        36.2        41.3

MdxT        -0.7        87.6       -87.6         0.0         0.0         2.2       -88.9         4.2        -0.8         0.7

MdyT         0.0         0.0         0.0       125.1      -125.1       -30.4       -51.1        73.4       -12.2      -134.0

COMB       (  3 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  9 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        41.7        38.1        38.0        39.4        39.4        33.2        33.2        33.1        41.7        41.7

MdxT        -0.8        57.0       -10.1       -52.2         8.5         5.0         5.0        -1.0        -0.8       -61.9

MdyT      -202.4       -17.4        -5.7       -43.3        -6.4       143.2        79.5       -16.1      -119.8        88.5

COMB       (  7 )      ( 13 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      ( 15 )      ( 15 )      (  6 )      (  7 )      (  0 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29

FdzT        36.2        36.2        36.2        38.5        38.8        36.3        41.7        41.7        41.7

MdxT        92.8        49.1       -16.4        14.7         2.4        93.1        61.9       -61.9        61.9

MdyT        -8.0        -8.0        -5.3        -6.6       -30.2        -7.8        88.5       -88.5       -88.5

COMB       (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      ( 10 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        30.4        30.4        30.4        30.4        28.6        28.5        28.6        27.0        27.0        27.0

MdxT       106.4      -106.4         0.0         0.0       -33.7        73.5        39.3       -33.2        71.5        39.2

MdyT         0.0         0.0        91.1       -91.1      -125.6       141.5       169.1       -64.8        39.5        98.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 18 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        30.4        30.4        30.4        28.0        28.0        28.0        29.3        29.3        29.3        24.5

MdxT       -34.3        73.8        39.3       -12.0        58.8        18.2       -55.4       101.3        60.5       -31.2

MdyT      -189.3        97.4       243.6      -129.4        75.0       186.6      -121.9        60.6       151.6       -14.4

COMB       (  3 )      ( 12 )      ( 12 )      (  4 )      ( 13 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        24.5        30.2        30.2        30.2        26.3        26.3        26.2        28.5        28.7        28.7

MdxT        68.3       -33.0        72.3        38.4         4.3        55.2         2.9       -68.3       -33.5        39.2

MdyT        47.3      -226.4       117.0       292.6      -129.4        80.0       199.1      -114.2      -128.5       170.0

COMB       (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      ( 17 )      ( 17 )      (  8 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        26.9        30.4        28.0        28.0        29.3        29.3        29.3        24.5        24.5        30.2

MdxT       -32.9       -34.0       -11.8        18.1       -55.2       101.1        60.3       -30.9        68.1       -32.9

MdyT       -65.0      -192.2      -132.2       187.5      -124.9        61.0       152.5       -17.4        48.2      -229.2

COMB       ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47          48

FdzT        30.2        30.2        26.3        28.5        30.4        30.4        30.4        30.4

MdxT        72.2        38.2         2.8       -68.0        75.2       -75.2       -75.2        75.2

MdyT       117.4       293.4       199.9      -117.2        64.4        64.4       -64.4       -64.4

COMB       ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        12.2        12.2        12.2        12.2        11.6        11.6        11.2        11.1        11.2        12.1

MdxT        42.6       -42.6         0.0         0.0       -94.1       103.9       -32.5       -37.1        30.9       -38.1

MdyT         0.0         0.0        36.5       -36.5      -251.4       374.6      -127.1       189.6       188.2      -452.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  9 )      (  9 )      (  2 )      (  8 )      (  2 )      (  7 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        12.1        11.5        11.5        11.5        11.8        11.8        10.6        10.6        10.6        11.1

MdxT        41.0         1.3       -24.2        -7.0       -71.1        77.6       -29.3       -11.7        25.8        26.6

MdyT       476.0      -242.2        97.6       243.9      -256.2       354.9       -27.0        42.2        88.3      -228.1

COMB       (  7 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27

FdzT        11.6        11.5        11.5        11.2        11.2        12.2        12.2

MdxT        41.6         2.2        -8.0        27.6       -37.9       -30.1        30.1

MdyT       149.9      -237.3       236.2      -223.4       182.1        25.8       -25.8

COMB       (  9 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )

### P29

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        34.3        37.4        37.4        34.6        34.1        37.4        37.4        34.4        34.6        34.2

MdxT        -0.7        78.5       -78.5         0.0         0.0         0.0         0.0        -7.3        -8.5        -6.0

MdyT         0.0         0.0         0.0         9.9        12.7       112.1      -112.1        25.2       -84.6       135.2

COMB       (  3 )      (  0 )      (  0 )      ( 11 )      (  6 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        36.6        36.6        32.4        32.4        34.1        34.0        33.3        33.4        37.3        37.4

MdxT       -58.9         9.5        44.5       -10.6        -9.2        -9.4        -5.2        -0.8       -93.4       -55.5

MdyT        18.1         6.2        32.3         4.2      -159.0      -158.8       207.6        -2.8        12.3        79.3

COMB       ( 13 )      ( 13 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      ( 15 )      ( 16 )      (  7 )      ( 17 )      (  0 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28

FdzT        37.4        30.2        30.2        32.3        34.0        30.1        37.4        37.4

MdxT        55.5        79.0       -17.5        44.4        -9.4        78.8       -55.5        55.5

MdyT        79.3        36.3         3.2        32.5       -90.2        36.4       -79.3       -79.3

COMB       (  0 )      (  9 )      (  9 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        21.3        21.3        21.3        21.3        20.1        20.0        20.2        20.3        20.2        19.5

MdxT        74.5       -74.5         0.0         0.0       -42.2        -4.6        -3.1       -42.7        -8.1       -11.8

MdyT         0.0         0.0        63.8       -63.8       -92.0      -103.5      -141.5       -77.0        19.0       102.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  6 )      (  1 )      ( 11 )      (  2 )      ( 11 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        19.6        19.6        21.1        21.1        18.9        18.9        18.9        20.1        20.0        18.8

MdxT       -41.2        -1.3       -52.0         8.1        13.4       -39.7       -17.4         0.7        -9.8       -14.0

MdyT       -94.7      -225.5       -70.6       -81.3        13.4       -70.0      -125.6      -219.9       100.4       187.9

COMB       (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      ( 15 )      ( 16 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        18.9        18.9        21.3        21.3        21.3        17.7        17.7        17.7        19.9        20.2

MdxT       -39.6         1.5       -41.0       -69.8        17.2        27.9        49.8       -25.3        -4.8       -42.5

MdyT      -122.8      -306.9       -73.2       -70.5       -66.5        39.9       -68.2      -140.3      -103.0       -77.3

COMB       (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 11 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        19.5        21.0        18.8        18.8        21.2        21.2        17.6        17.6        21.3        21.3

MdxT        -1.4       -52.3        13.2       -17.5       -41.2       -69.9        27.7       -25.5        52.7       -52.7

MdyT      -225.1       -69.9        14.4      -125.2       -72.2       -69.8        41.0      -139.9        45.1        45.1

COMB       ( 12 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

CARR          41

FdzT        21.3

MdxT        52.7

MdyT       -45.1

COMB       (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        12.4        12.4        12.4        12.4        12.0        12.0        12.3        12.4        12.2        11.8

MdxT        43.4       -43.4         0.0         0.0        -4.1        25.3        -5.0        43.3         8.0        -3.4

MdyT         0.0         0.0        37.2       -37.2        21.3       -26.2      -161.7       -71.5        49.3       130.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  6 )      (  8 )      (  2 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        11.8        11.8        12.4        11.7        12.3        12.3        11.5        11.5        11.5        12.4

MdxT        24.8         7.7        51.1       -29.4        25.7         7.1        -2.8        24.1         6.7        15.7

MdyT        52.4      -105.3       -30.3        14.8       -64.7       106.7       203.6        81.4      -156.7        31.6

COMB       (  3 )      (  3 )      (  8 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        11.4        12.2        12.2        12.2        12.2        12.4        12.4        11.3        12.4        12.4

MdxT       -43.7         7.7        -3.2        25.7         6.7        17.5        51.7       -43.1        30.7       -30.7

MdyT        21.7        60.2      -166.0       -66.4       114.1        27.3       -27.6        29.0        26.3        26.3

COMB       (  9 )      ( 11 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

CARR          31

FdzT        12.4

MdxT       -30.7

MdyT       -26.3

COMB       (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.3         3.3         3.3         3.3         3.2         3.2         3.2         3.3         3.3         3.3

MdxT        35.0       -35.0         0.0         0.0         5.6       189.7       118.3         6.6        34.5         7.0

MdyT         0.0         0.0        10.0       -10.0        38.4       -69.3       -70.3        31.1       -35.4       -62.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  8 )      (  4 )      (  9 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         3.1         3.2         3.1         3.2         3.2         3.3         3.2         3.3         3.3         3.1

MdxT         5.5       193.6        15.0         5.0         6.2      -168.4       -96.5        33.8         3.8         5.3

MdyT        73.8       -62.4       -76.3        42.7        34.0       -65.0       -67.8       -41.3       -55.0        97.3

COMB       (  3 )      ( 17 )      (  3 )      (  4 )      (  5 )      (  9 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         3.1         3.1         3.2         3.3         3.3         3.3         3.1         3.1         3.3         3.3

MdxT        44.4        17.4       206.0      -186.3        38.7        10.8        46.4        19.0        35.7         7.7

MdyT        38.9       -79.2       -27.7       -26.5       -34.5       -54.7       -27.7       -69.3       -39.9       -48.2

COMB       (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  9 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 15 )      ( 15 )

CARR          31          32          33          34          35          36

FdzT         3.1         3.1         3.2         3.3         3.3         3.3

MdxT        48.5        21.4       209.5        24.8       -24.8       -24.8

MdyT        36.2       -72.4       -25.0         7.1         7.1        -7.1

COMB       ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P3

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        29.2        29.6        30.1        30.1        28.5        29.7        28.9        30.1        30.1        28.5

MdxT        -7.3        -7.3        63.2       -63.2         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0        -0.6

MdyT         0.0         0.0         0.0         0.0        -0.6        11.5        -0.8        81.3       -81.3        -1.0

COMB       (  5 )      ( 14 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  6 )      ( 10 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        29.7        27.4        27.4        27.4        27.8        27.8        28.9        29.7        25.9        25.9

MdxT        -3.2         1.1         1.1        -0.7       -35.8         6.3        58.4        -3.2         2.1         2.1

MdyT      -128.7        75.3        42.1        -7.8         8.8        -1.5       -17.6       -72.6       125.9        70.4

COMB       (  6 )      (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  9 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        25.9        26.7        26.7        26.7        28.9        28.9        30.1        27.8        27.8        28.3

MdxT        -0.8       -59.5       -31.3        10.9       -11.9        -0.6        -3.2         1.1        -0.7       -35.8

MdyT       -12.7        14.8        14.8        -2.2         0.8        -1.7      -129.2        74.6        -8.1         8.1

COMB       (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      ( 10 )      ( 15 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        28.3        29.4        30.1        26.4        26.4        26.4        27.1        27.1        27.1        29.4

MdxT         6.4        58.4        -3.2         2.1         2.1        -0.8       -59.5       -31.3        10.9       -11.9

MdyT        -1.7       -18.3       -73.1       125.2        69.9       -13.0        14.1        14.1        -2.5         0.6

COMB       ( 13 )      ( 18 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )

CARR          41          42          43          44

FdzT        30.1        30.1        30.1        30.1

MdxT        44.7       -44.7       -44.7        44.7

MdyT        57.5        57.5       -57.5       -57.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        21.7        21.7        21.7        21.7        20.6        20.6        20.6        21.2        21.2        21.2

MdxT        76.0       -76.0         0.0         0.0       -15.7        43.3        19.7       -18.5        44.9        22.8

MdyT         0.0         0.0        58.6       -58.6      -186.1       -74.4       106.0      -247.5       -99.0       158.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        20.2        20.2        20.2        21.1        21.0        21.0        21.0        18.9        18.9        18.9

MdxT       -36.4        64.8        37.8         5.0       -20.0        47.6        24.8       -10.1        39.7        13.9

MdyT      -179.3       -71.7       101.1      -192.8      -281.0      -112.4       195.0       -66.8       -35.5        11.3

COMB       (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        19.3        19.3        20.7        20.7        20.7        21.7        21.7        21.7        20.7        20.7

MdxT       -49.7        49.6        19.5        43.4       -11.1       -18.5        45.6        22.8       -36.3        65.2

MdyT      -162.8        95.2      -185.1       -74.0       111.3      -224.7       -89.9       155.5      -153.7       -61.5

COMB       (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 13 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        20.7        21.5        21.4        21.4        21.4        19.4        19.7        19.7        21.1        21.1

MdxT        37.8         5.2       -20.0        47.6        24.6        40.7       -49.6        49.4        19.6       -11.1

MdyT        95.6      -167.2      -255.9      -102.4       189.7       -41.9      -137.8        89.7      -160.2       106.0

COMB       ( 13 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )

CARR          41          42          43          44

FdzT        21.7        21.7        21.7        21.7

MdxT        53.8       -53.8       -53.8        53.8

MdyT        41.5        41.5       -41.5       -41.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        12.2        12.2        12.2        12.2        11.6        11.5        11.6        11.8        11.8        11.8

MdxT        42.7       -42.7         0.0         0.0       -36.4       -29.1        27.3       -28.6       -32.1        14.8

MdyT         0.0         0.0        33.0       -33.0      -192.2        68.9       198.4      -209.4        91.5       228.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 17 )      (  1 )      ( 17 )      ( 13 )      (  6 )      (  6 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        11.4        11.3        11.4        11.4        11.7        11.0        11.0        11.1        11.1        11.1

MdxT       -28.4       -26.6        22.3       -11.4        24.5       -24.0        10.9       -36.3       -14.5        27.3

MdyT       -77.4        64.3       169.7        70.8        69.9        56.0        88.5       -64.0        67.0       154.3

COMB       (  4 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        11.6        11.6        12.0        12.0        12.0        12.2        12.2        12.2        11.8        12.1

MdxT         6.2        -1.5       -15.8       -29.5        13.6       -17.9       -32.6        14.8        22.3        25.4

MdyT      -100.7       162.8      -220.4       -88.1       217.6      -300.2      -120.1       272.7       214.9       -92.6

COMB       (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 13 )      ( 14 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37

FdzT        11.4        11.6        12.0        12.0        12.2        12.2        12.2

MdxT       -12.5       -14.6         6.0        -1.5        30.2       -30.2        30.2

MdyT      -120.8        79.4      -228.9       206.9        23.3        23.3       -23.3

COMB       ( 16 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.0         3.0         3.0         3.0         2.9         2.9         2.9         2.9         2.9         2.9

MdxT         9.5        -9.5         0.0         0.0        -5.7         3.4         7.8       -11.1         8.7        12.9

MdyT         0.0         0.0        27.4       -14.7        26.7        75.4        -2.8        26.3        42.6        42.3

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 14 )      (  0 )      (  1 )      ( 15 )      (  1 )      (  4 )      (  6 )      ( 17 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         3.0         3.0         3.0         2.9         3.0         2.9         3.0         3.0         3.0         2.9

MdxT        -5.2         6.3         7.1        13.3         7.2         8.4        -4.8         2.7         6.7       -14.6

MdyT        27.3        38.6       -29.7        18.2        37.7        66.6        27.6        47.2       -47.2        25.9

COMB       (  3 )      ( 18 )      (  3 )      (  8 )      (  5 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         2.9         2.9         2.9         2.9         2.9         3.0         3.0         2.9         2.9         3.0

MdxT        -5.8        -5.3         7.4       -10.6         8.0         6.7        -4.3       -14.1        -5.7         6.8

MdyT        36.1        27.0        22.1        26.5        49.1        38.1        27.9        26.2        52.3        10.4

COMB       (  8 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 13 )      ( 11 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )

CARR          31          32          33

FdzT         3.0         3.0         3.0

MdxT        -6.8        -6.8         6.8

MdyT        10.4       -10.4       -10.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P30

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        24.8        24.8        24.8        24.8        24.0        24.2        24.2        24.0        24.8        24.6

MdxT        52.0       -52.0         0.0         0.0       -26.7       -26.7       -26.6       -20.2        36.8      -114.9

MdyT         0.0         0.0        66.8       -66.8        45.5       -57.0       -54.7        45.5       -47.3        30.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      ( 11 )      (  2 )      (  3 )      (  0 )      (  8 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        23.5        23.5        23.5        23.7        23.7        23.5        23.5        24.6        22.5        22.5

MdxT       -46.5       -47.0        26.7       -26.6       -25.9       -19.0       -26.0       -61.9       -62.9        63.1

MdyT        16.5       -34.0       -33.9       -77.7       -87.9        72.8        71.0        30.1        24.4       -49.8

COMB       (  5 )      ( 14 )      (  5 )      ( 15 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  9 )      ( 18 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        24.0        23.5        23.5        23.7        23.4        24.6        22.5        22.5        24.8        24.8

MdxT       -26.9       -47.0        26.6       -26.6       -19.6      -115.1       -63.3       -25.3        36.8       -36.8

MdyT        45.4        16.4       -34.0       -62.4        72.7        30.0        24.2       -49.8        47.3        47.3

COMB       ( 12 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

CARR          31

FdzT        24.8

MdxT       -36.8

MdyT       -47.3

COMB       (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        16.6        16.6        16.6        16.6        16.2        16.2        16.2        16.2        16.1        16.1

MdxT        57.2       -57.2         0.0         0.0       -20.2        39.6        21.3       -21.0        38.3       -19.3

MdyT         0.0         0.0        44.8       -44.8        63.4        35.4       -58.4        35.4       -37.3        92.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  2 )      (  1 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        16.1        16.6        16.6        16.6        15.8        15.8        15.8        15.7        15.6        15.6

MdxT        20.9       -46.3        22.3        55.9         5.9       -33.2       -13.2        38.9       -17.9        36.8

MdyT       -93.2        32.8        32.8       -27.3        94.1        37.6       -89.6        10.9       108.5       -46.1

COMB       (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        15.6        16.3        16.3        15.0        15.0        15.0        16.2        16.2        16.2        16.2

MdxT        20.0       -62.9        78.3        24.2       -14.7       -36.7       -20.4        21.4       -21.3        39.8

MdyT      -115.2         8.5        -5.3       110.9        44.4      -109.2        62.9       -58.0        33.6        33.6

COMB       (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        16.1        16.1        16.1        16.6        16.6        15.7        15.5        15.5        15.5        16.3

MdxT       -19.6        38.5        21.0       -46.6        22.3        39.1       -18.2        37.0        20.2       -63.1

MdyT        92.3       -37.1       -92.7        32.2        32.2        10.4       108.1       -45.9      -114.7         8.1

COMB       ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )

CARR          41          42          43

FdzT        16.6        16.6        16.6

MdxT        40.4       -40.4        40.4

MdyT        31.7       -31.7       -31.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         8.3         8.3         8.3         8.3         8.2         8.2         8.2         8.2         8.3         8.3

MdxT        29.6       -29.6         0.0         0.0       -26.2        25.6       -40.9        35.8       -25.5        25.1

MdyT         0.0         0.0        22.5       -22.5        63.3       -60.5        40.6       -45.1       109.2      -104.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      ( 17 )      ( 17 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         8.3         8.3         8.3         8.2         8.1         8.2         8.0         8.0         8.0         8.2

MdxT       -35.4       -14.2        32.3       -24.1         7.6        23.2       -26.6       -10.6        25.9       -40.5

MdyT        51.7       -21.7       -54.2       137.2        30.0      -129.1       -16.4        17.5        17.5        41.4

COMB       (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  7 )      (  5 )      (  7 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         8.2         8.2         7.9         7.9         7.9         8.2         8.2         8.1         8.1         8.3

MdxT       -16.2        35.4        -9.8        23.9        13.3       -26.6        26.2       -27.3        26.7       -25.9

MdyT       -18.3       -45.8        80.2        32.1       -66.5        62.4       -59.6        16.7       -15.8       108.2

COMB       (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         8.3         8.3         8.3         8.3         8.2         8.1         8.2         8.2         7.9         7.9

MdxT        25.5       -35.8       -14.3        32.8       -24.5         7.8        23.7       -16.4       -10.2        24.2

MdyT      -103.3        50.8       -21.3       -53.3       136.4        29.6      -128.4       -18.0        79.4        31.8

COMB       ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 16 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )

CARR          41          42          43

FdzT         7.9         8.3         8.3

MdxT        13.6        20.9       -20.9

MdyT       -65.8        15.9       -15.9

COMB       ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P31

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        28.3        28.3        26.9        28.3        28.3        27.5        27.5        27.1        27.1        26.2

MdxT        59.5       -59.5         0.0         0.0         0.0        -8.3        -8.3        -9.5        -9.5       -64.1

MdyT         0.0         0.0        58.5        76.4       -76.4       -67.8        62.0        95.8       -43.9         1.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  3 )      (  0 )      (  0 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 15 )      ( 15 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        26.2        28.3        28.3        27.0        26.1        26.1        26.1        24.9        24.9        28.3

MdxT        72.2       104.7      -135.8        -2.5         2.2         2.2        -2.1      -105.0       124.3       -54.3

MdyT       -12.7       -14.7        50.4      -109.8       100.8        40.3       -74.1         5.6       -28.7        50.4

COMB       (  4 )      (  9 )      ( 18 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      ( 18 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28

FdzT        27.5        26.2        26.2        26.2        28.3        28.3        28.3        28.3

MdxT        -2.7       -64.3        -2.5        -2.5        42.0       -42.0       -42.0        42.0

MdyT       -67.8         1.4        40.3       -73.9        54.1        54.1       -54.1       -54.1

COMB       ( 11 )      ( 13 )      ( 16 )      ( 16 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        18.7        18.7        18.7        18.7        18.1        18.1        18.2        18.2        18.0        18.0

MdxT        65.4       -65.4         0.0         0.0        57.5       -71.4        60.3       -74.3        55.7       -69.4

MdyT         0.0         0.0        50.5       -50.5        29.0       -29.5      -104.0       124.9       161.4      -182.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      ( 11 )      ( 11 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        17.3        17.3        18.7        18.7        17.6        17.6        17.3        17.3        16.5        16.5

MdxT        52.5       -67.3        72.9       -82.5        58.5       -73.9        51.5       -66.4        28.8       -51.2

MdyT       246.8      -283.6        10.8       -11.1      -194.2       227.2       247.7      -284.9        57.4       -60.2

COMB       ( 16 )      ( 16 )      (  5 )      (  5 )      ( 15 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        18.5        18.5        18.5        18.1        18.1        18.0        18.0        17.5        17.5        18.7

MdxT        81.2       -35.6       -89.0        58.5       -72.2        56.7       -70.3        43.1       -61.2        73.9

MdyT        -4.1        -4.1         2.7        28.1       -28.3       160.6      -181.6        46.3       -46.8         9.9

COMB       ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37

FdzT        18.7        18.7        16.5        16.5        18.7        18.7        18.7

MdxT       -46.3       -83.4        29.8       -52.1        46.3       -46.3        46.3

MdyT        35.7        -9.8        56.6       -58.9        35.7       -35.7       -35.7

COMB       (  0 )      ( 14 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         9.6         9.6         9.6         9.6         9.4         9.4         9.4         9.2         9.2         9.5

MdxT        33.6       -33.6         0.0         0.0        56.8        22.7       -54.0        57.5       -53.5        57.4

MdyT         0.0         0.0        25.9       -25.9        40.0       -17.2       -43.1       -82.7        62.0       160.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  1 )      ( 11 )      ( 11 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         9.5         9.1         9.1         9.6         9.6         8.9         8.9         9.5         9.5         8.8

MdxT       -55.6        26.3       -20.3        87.4       -87.6        55.0       -49.0        55.7       -53.3         3.9

MdyT      -145.7        46.1       -45.5        34.0       -40.6      -164.5       133.6       239.0      -211.0        48.3

COMB       (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      ( 15 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         8.8         9.6         9.6         9.4         9.4         9.4         9.5         9.5         9.1         9.1

MdxT        18.5       105.7      -106.8        58.1        23.2       -55.0        58.7       -56.6        27.6       -21.3

MdyT        19.3        28.3       -35.7        37.5       -16.2       -40.6       157.9      -143.2        43.5       -43.1

COMB       (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         9.6         9.6         9.5         9.5         8.8         8.8         9.6         9.6         9.6         9.6

MdxT        88.6       -88.6        56.8       -54.2         5.0        18.6       106.8      -107.8       -23.8        23.8

MdyT        31.5       -38.1       236.5      -208.6        45.9        18.4        25.9       -33.3        18.3       -18.3

COMB       ( 14 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P32

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        38.7        37.6        39.5        39.5        39.5        39.5        38.8        39.4        39.5        38.7

MdxT       -10.2       -15.8        82.9       -82.9         0.0         0.0       -10.5        -7.7       -58.6        -6.6

MdyT         0.0         0.0         0.0         0.0       106.6      -106.6       -85.1        76.6       -75.4       135.1

COMB       (  4 )      (  8 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      (  2 )      (  0 )      (  6 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        38.7        39.5        39.5        37.6        37.6        37.6        37.5        38.8        39.4        38.7

MdxT        30.2       -58.6        58.6       -11.3       -11.3        -1.3        56.4       -74.2        -7.6       -10.4

MdyT       -15.3        75.4       -75.4      -140.4       -80.6         9.1       -23.9        18.6        80.1       -85.3

COMB       ( 13 )      (  0 )      (  0 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      ( 17 )      (  9 )      ( 11 )      ( 12 )

CARR          21          22

FdzT        37.5        39.5

MdxT       -11.2        58.6

MdyT      -140.6        75.4

COMB       ( 16 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        28.4        28.4        28.4        28.4        27.9        28.2        28.4        28.4        28.4        28.0

MdxT        99.4       -99.4         0.0         0.0        -5.5        59.2       -70.3        70.3        70.3        58.7

MdyT         0.0         0.0        76.6       -76.6      -164.8        70.4        54.2        54.2       -54.2        72.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 12 )      (  1 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        28.0        28.0        28.4        27.6        27.6        27.5        26.8        26.9        26.9        26.9

MdxT         9.2        12.2       -70.3        -3.5        57.9         8.7        -5.6        56.5         9.8        22.8

MdyT       181.3       -78.5       -54.2       118.0        47.2      -116.2      -231.8       101.6       254.1       -88.6

COMB       (  3 )      (  4 )      (  0 )      (  6 )      (  6 )      ( 15 )      ( 16 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        26.9        26.9        27.5        27.6        28.1        28.3        27.9        27.9        27.5        26.8

MdxT        56.5        -2.8       -31.9       -60.2        -5.0        59.5         9.4        11.1        -4.5        21.8

MdyT        40.0       100.1       -24.9        38.5       -59.9        44.8       180.5       -79.1       117.5       -89.2

COMB       (  8 )      (  8 )      ( 18 )      (  9 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 17 )

CARR          31

FdzT        27.5

MdxT       -61.6

MdyT        37.7

COMB       ( 18 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        16.2        16.2        16.2        16.2        15.9        16.2        15.9        15.9        16.2        15.9

MdxT        56.6       -56.6         0.0         0.0         9.5       -40.0        -7.1        12.7       -40.0         2.1

MdyT         0.0         0.0        43.6       -43.6      -130.9       -30.8       105.8        89.3        30.8      -133.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 12 )      (  0 )      ( 12 )      ( 15 )      (  0 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        15.9        15.9        15.9        16.2        16.2        16.2        16.0        15.7        15.7        15.7

MdxT       -33.5        -4.8        -6.3        13.3        40.0        -5.2       -33.6         0.8       -32.9        -4.1

MdyT       -53.4       110.3       -59.9       -44.1        30.8        49.0        34.6      -185.5       -74.2       146.0

COMB       (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  5 )      (  0 )      (  5 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        15.6        15.9        16.0        16.0        16.0        15.9        16.1        16.1        16.1        15.9

MdxT        -6.3        33.4        47.1        10.9        33.6        -8.3        33.8        20.7        -7.6        33.5

MdyT       141.7       -52.4        39.3       -49.1       -19.7        49.1        32.3       -41.3        44.5        35.7

COMB       ( 16 )      ( 12 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 13 )      ( 11 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )

CARR          31          32          33          34          35

FdzT        15.9        15.6        15.6        15.6        16.2

MdxT        -8.8         8.1        32.8        -8.3        40.0

MdyT       -55.2      -182.7       -73.1        46.9       -30.8

COMB       ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         4.2         4.2         4.2         4.2         4.2         4.2         4.2         4.2         4.2         4.2

MdxT        44.6       -44.6         0.0         0.0        43.3       126.3        91.7         8.8        46.7        10.1

MdyT         0.0         0.0        11.4       -11.4       -41.3        21.2        52.9       -40.6        17.5        27.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  7 )      (  9 )      (  9 )      (  4 )      (  6 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         4.2         4.1         4.1         4.2         4.2         4.2         4.2         4.2         4.2         4.1

MdxT         8.4        52.5        16.8       -75.8       -40.7         7.0         9.1      -107.9       -73.9        53.8

MdyT      -103.2       -39.4        82.3        18.8        47.0        87.2       -40.3        18.1        45.2       -29.4

COMB       (  7 )      ( 16 )      ( 16 )      (  4 )      (  4 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      ( 12 )

CARR          21          22          23          24          25

FdzT         4.1         4.2         4.2         4.2         4.2

MdxT        17.9       135.3       101.5       -31.5        31.5

MdyT        67.2        19.2        47.9        -8.1        -8.1

COMB       ( 12 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P33

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        47.4        47.4        47.4        47.4        46.2        47.4        47.4        45.8        45.9        47.4

MdxT        99.5       -99.5         0.0         0.0       -19.6       -70.4        70.4        34.6       -15.5       -70.4

MdyT         0.0         0.0       127.9      -127.9       -67.9       -90.5       -90.5       -16.5        -3.6        90.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 14 )      (  0 )      (  0 )      ( 12 )      (  3 )      (  0 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18

FdzT        45.9        46.4        46.4        43.9        43.9        44.5        44.5        47.4

MdxT        -6.4       -96.5        14.6        66.8       -23.1       -23.4        -2.2        70.4

MdyT        72.8       -13.0        -4.2       -17.2        -3.5      -102.9         3.6        90.5

COMB       (  8 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      (  7 )      ( 18 )      (  9 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        34.3        34.3        34.3        34.3        33.7        33.7        34.2        34.3        34.3        33.7

MdxT       119.9      -119.9         0.0         0.0       -74.5        75.9      -101.9       -40.5        97.3       -73.6

MdyT         0.0         0.0        92.5       -92.5      -145.5       168.3       -59.9        89.9        89.9      -145.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  5 )      (  5 )      ( 11 )      (  2 )      (  2 )      ( 14 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        33.5        34.3        34.1        33.1        32.8        33.1        32.1        32.1        31.8        32.8

MdxT        86.7       -84.8       117.0      -120.3       -60.9       114.4       -73.2        76.7        28.8        66.5

MdyT        90.0        65.4        24.8       -57.0        83.7        90.3      -199.9       220.9        90.7       -39.9

COMB       (  3 )      (  0 )      (  4 )      (  6 )      (  8 )      (  6 )      (  9 )      (  9 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        32.1        34.2        34.2        33.0        32.1        31.8        32.7        32.7        34.3        34.3

MdxT        30.7       -40.8        98.1      -119.6       -72.5        66.7       111.4        66.2       -84.8        84.8

MdyT        88.4        89.7        89.7       -57.3      -200.2        36.2        83.6       -40.0       -65.4       -65.4

COMB       (  9 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 15 )      ( 18 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        16.0        16.0        16.0        16.0        15.8        15.8        15.8        16.0        16.0        15.7

MdxT        55.9       -55.9         0.0         0.0       -57.4        24.5        61.3       -73.4        72.2       -38.5

MdyT         0.0         0.0        43.1       -43.1      -131.2       -52.5        73.8       -88.3        40.6       -90.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 11 )      ( 11 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        15.8        15.7        15.7        15.7        15.4        15.4        15.4        15.6        15.6        15.8

MdxT        24.5        49.8       -82.9        75.7       -56.3        23.0        57.4        22.9        56.8        61.2

MdyT       -37.0        43.8       -85.3        36.5      -156.7       -62.7        92.0       -19.5       -13.0        42.6

COMB       ( 10 )      (  3 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 17 )      (  8 )      ( 10 )

CARR          21          22          23

FdzT        15.6        16.0        16.0

MdxT        57.3       -39.6        39.6

MdyT       -12.5        30.5       -30.5

COMB       ( 17 )      (  0 )      (  0 )

### P34

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        39.3        39.3        39.3        39.3        38.0        38.0        38.8        38.9        36.9        36.9

MdxT        82.5       -82.5         0.0         0.0         3.5        -2.8       -83.0        14.7        54.9       -13.2

MdyT         0.0         0.0       106.1      -106.1       -12.3        -2.7       -12.6        -3.2       -12.2        -2.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  6 )      ( 15 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        38.7        38.9        37.5        38.0        35.0        35.0        35.0        37.8        36.0        36.0

MdxT        -1.8       -83.2         7.6        -4.3        88.2        44.9       -20.2        -1.3         9.4        -4.3

MdyT        42.8       -12.5       -67.2        79.2       -12.3       -12.3        -2.2       -10.1      -104.0         4.6

COMB       ( 13 )      ( 15 )      (  5 )      ( 17 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26

FdzT        39.3        39.3        38.7        37.6        39.3        39.3

MdxT       -58.4        58.4        -0.7         7.6        58.4       -58.4

MdyT       -75.0       -75.0        42.8       -67.1        75.0        75.0

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 13 )      ( 14 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        28.3        28.3        28.3        28.3        27.5        27.5        28.3        28.3        26.9        26.9

MdxT        99.1       -99.1         0.0         0.0       -80.6        65.7      -107.1        87.4       -53.9       -90.9

MdyT         0.0         0.0        76.4       -76.4      -109.8        81.9      -104.7        77.8      -115.1       -46.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      ( 11 )      ( 11 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        26.9        27.6        27.6        27.3        27.3        27.4        27.4        25.4        25.4        25.4

MdxT        43.7      -120.0        99.8       -78.7        64.4      -120.1       100.1       -31.1       -59.1        27.0

MdyT        86.2       -94.2        73.9      -182.0       147.3       -93.8        73.5      -111.6       -44.6        87.9

COMB       (  3 )      ( 15 )      ( 15 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        26.8        26.8        26.0        26.0        27.7        27.7        27.1        27.9        27.9        27.5

MdxT       -78.8        65.5       -72.5        61.6       -80.4        65.4       -90.7       -82.3        66.6       -78.5

MdyT        17.8       -28.3      -223.2       189.8      -110.0        82.2       -46.2       -37.8        16.8      -182.4

COMB       (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38

FdzT        27.5        25.5        25.5        25.5        26.2        26.2        28.3        28.3

MdxT        64.3       -30.9       -59.0        26.7       -72.2        61.3       -70.1        70.1

MdyT       147.6      -112.0       -44.8        88.2      -223.6       190.1        54.0       -54.0

COMB       ( 14 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        14.4        14.4        14.4        14.4        14.1        14.1        14.3        14.3        13.9        13.9

MdxT        50.4       -50.4         0.0         0.0       -43.8        56.3       -64.1        73.6       -22.7        38.1

MdyT         0.0         0.0        38.9       -38.9      -104.7       108.5      -104.3       108.5      -105.3       108.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        14.0        14.0        14.0        14.2        14.2        13.4        13.4        13.4        13.9        13.6

MdxT       -42.6        22.1        55.2       -77.1        82.5        -6.7        38.7        21.8       -44.2       -39.8

MdyT      -145.0       -58.0       141.1      -100.5       101.5      -102.3       -40.9       101.2       -34.3      -168.6

COMB       (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26

FdzT        13.6        13.6        14.4        14.4        14.4        14.4

MdxT        20.1        50.3       -64.4        74.1       -35.6        35.6

MdyT       -67.4       155.8      -103.2       107.1        27.5       -27.5

COMB       (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 11 )      (  0 )      (  0 )

### P35

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        34.5        34.5        33.7        34.2        35.1        35.1        34.4        34.6        33.2        33.2

MdxT         0.0        -1.7        -1.8         8.4        73.6       -73.6         0.0         0.0         0.0         0.0

MdyT         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0        -5.2         6.0       136.1        -9.2

COMB       (  1 )      (  1 )      ( 10 )      ( 14 )      (  0 )      (  0 )      (  2 )      (  3 )      (  6 )      (  6 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        33.6        33.8        32.4        32.4        32.8        35.1        35.1        34.4        34.6        33.9

MdxT         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0        -0.6        -2.8        40.0

MdyT        -5.3         6.2       136.5        -9.0        10.1        94.7       -94.7        77.8       -81.9       -10.5

COMB       ( 11 )      ( 12 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      (  0 )      (  0 )      (  2 )      (  3 )      (  4 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        34.2        35.1        35.1        33.6        33.6        33.6        32.4        32.4        34.3        34.3

MdxT       -43.5       -52.1        52.1        -3.5        -3.5         0.6        67.9       -13.7       -70.8        14.0

MdyT        10.5        67.0       -67.0      -136.1       -77.7         9.9       -17.1         1.7        17.1        -1.0

COMB       ( 14 )      (  0 )      (  0 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        33.6        33.1        33.1        32.8        32.8        31.6        31.6        31.6        33.5        33.5

MdxT        -0.7        39.8        -8.1        -3.6        -3.6        67.8        35.2       -13.7       -71.0       -37.0

MdyT        81.8       -10.1         1.3      -135.7       -77.4       -16.7       -16.7         1.8        17.5        17.5

COMB       ( 11 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )

CARR          41          42          43

FdzT        33.5        35.1        35.1

MdxT        14.0        52.1       -52.1

MdyT        -0.8        67.0       -67.0

COMB       ( 18 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        26.3        26.3        26.3        26.3        26.0        26.0        26.0        25.7        25.7        25.7

MdxT        90.5       -90.5         0.0         0.0        17.6       -54.7       -18.5        37.1        66.4       -31.2

MdyT         0.0         0.0        70.9       -70.9       214.3        85.7      -173.6       101.8        40.7       -53.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  2 )      (  2 )      (  2 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        26.3        26.3        24.9        24.9        24.9        24.8        24.8        24.4        24.4        24.4

MdxT        -4.1       -55.2        17.2       -52.4       -18.6        13.4       -14.6        49.7        82.1       -39.6

MdyT       126.3        50.5       281.4       112.6      -252.7       -68.0       126.8        86.4        34.6       -44.7

COMB       (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        25.3        25.3        25.3        25.2        25.2        25.2        25.1        24.9        24.9        24.9

MdxT       -18.9       -53.2         6.6        17.4       -52.9       -18.3        15.0        36.8        65.5       -30.9

MdyT       127.1        50.8       -81.5       199.9        80.0      -173.0        -9.7        82.9        33.2       -48.2

COMB       (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        25.4        24.1        24.1        24.1        24.0        24.0        23.6        23.6        23.6        24.5

MdxT       -53.4        16.9       -50.6       -18.3        13.2       -14.3        49.3        81.0       -39.5       -19.2

MdyT        43.0       262.9       105.2      -247.5       -86.5       132.2        67.9        27.2       -39.3       108.8

COMB       ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )

CARR          41          42          43          44          45          46

FdzT        24.5        24.5        26.3        26.3        26.3        26.3

MdxT       -51.5         6.7        64.0       -64.0       -64.0        64.0

MdyT        43.5       -76.2        50.2        50.2       -50.2       -50.2

COMB       ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        12.8        12.8        12.8        12.8        12.5        12.5        12.5        12.8        12.8        12.8

MdxT        45.4       -45.4         0.0         0.0        36.4        18.9       -30.5        37.8        15.1       -31.8

MdyT         0.0         0.0        34.4       -34.4        37.9       -42.6       -95.1       125.7       -66.0      -165.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  4 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        12.2        12.2        12.5        12.5        12.5        12.5        12.5        12.7        12.7        12.7

MdxT        34.9       -45.9        47.2       -40.7        25.5        43.5       -20.3        37.5        15.0       -31.1

MdyT       -54.0       -82.9        32.1       -92.4        43.7       -41.2       -97.9       188.4       -83.7      -209.3

COMB       (  3 )      (  8 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        11.7        11.7        12.2        12.2        12.2        11.7        11.7        12.0        12.0        11.4

MdxT        32.3       -26.6        53.1        16.8       -11.9        34.2       -29.3        35.7       -30.7        50.8

MdyT      -117.7        34.6        25.8        45.1       -92.0       121.9      -126.0       213.6      -199.1       107.5

COMB       (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 17 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        11.4        11.4        11.7        11.7        11.7        11.7        11.7        11.9        11.9        11.0

MdxT        20.3       -44.7        44.9       -39.5        23.2        40.0       -19.0        35.3       -30.0        30.2

MdyT       -45.2      -113.1       116.1      -123.2       127.7       -51.5      -128.7       270.2      -239.5       -36.0

COMB       ( 17 )      ( 17 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )

CARR          41          42          43          44          45          46

FdzT        11.0        11.5        11.5        12.8        12.8        12.8

MdxT       -25.3        14.7       -10.6       -32.1       -32.1        32.1

MdyT         4.3       126.8      -122.1        24.3       -24.3       -24.3

COMB       ( 16 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P36

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        41.5        40.2        42.6        42.6        42.6        42.6        41.3        42.6        42.6        39.9

MdxT       -10.1       -15.5        89.4       -89.4         0.0         0.0        -5.2       -63.2       -63.2        -3.6

MdyT         0.0         0.0         0.0         0.0       115.0      -115.0        -1.0       -81.3        81.3        65.4

COMB       (  5 )      (  9 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  0 )      (  0 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        39.9        41.1        41.0        41.5        42.1        42.1        37.5        37.6        39.4        39.5

MdxT        -2.1       -47.5         6.2        37.1        -7.7        -1.7        -2.8        -2.2       -75.7        11.6

MdyT        -7.6         5.7        -1.5        -4.9      -108.1         9.8       107.9       -11.9         8.8        -2.1

COMB       (  3 )      (  4 )      ( 13 )      (  5 )      ( 15 )      (  6 )      ( 16 )      (  7 )      ( 17 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25

FdzT        40.2        41.0        40.2        42.6        42.6

MdxT        65.1       -47.3        65.1        63.2        63.2

MdyT        -9.1         5.9        -9.0        81.3       -81.3

COMB       (  9 )      ( 13 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        32.2        32.2        32.2        32.2        31.2        31.2        31.2        32.1        32.1        32.1

MdxT       110.8      -110.8         0.0         0.0       -28.0        74.3        40.5       -28.4        75.0        40.6

MdyT         0.0         0.0        86.8       -86.8      -266.3      -106.5       232.1      -221.1       -88.4       182.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        30.7        30.7        30.7        31.3        31.3        31.3        31.6        31.6        31.6        28.8

MdxT       -26.3        70.7        38.1       -49.1        94.4        55.3        -4.9        66.3        22.8       -24.4

MdyT       -57.0       -57.0        27.4      -131.0       -52.4        98.6      -147.1       -58.9       111.7         7.3

COMB       ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      ( 16 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        28.8        29.8        29.8        29.8        30.2        30.2        30.2        32.2        32.2        32.2

MdxT        67.3       -62.4        26.0        65.0        10.8        63.4        11.9        78.4       -78.4       -78.4

MdyT       -27.0      -116.2       -46.5        91.6      -142.9       -57.2       113.7        61.4        61.4       -61.4

COMB       ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      (  9 )      (  9 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

CARR          31

FdzT        32.2

MdxT        78.4

MdyT       -61.4

COMB       (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        13.9        13.9        13.9        13.9        13.6        13.6        13.9        13.9        13.3        13.3

MdxT        49.6       -49.6         0.0         0.0       -38.1        41.2       -40.3        33.2       -55.0       -14.7

MdyT         0.0         0.0        37.6       -37.6      -150.1       148.7      -211.0       185.6      -139.9        44.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  4 )      ( 11 )      ( 11 )      (  8 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        13.3        13.6        13.6        13.8        13.8        12.8        12.8        12.8        13.3        13.6

MdxT        46.5       -49.0       -19.6       -39.1        31.8       -34.4       -13.8        26.7       -18.6       -38.9

MdyT       138.5      -147.6        59.5      -247.0       201.3       -40.7        29.8        74.6      -148.0      -149.1

COMB       (  8 )      (  4 )      (  4 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  9 )      ( 10 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        13.3        13.6        13.6        13.6        13.8        13.8        12.8        12.8        12.8        13.3

MdxT       -15.0       -49.8       -19.9        42.0       -39.9        32.6       -35.3       -14.1        27.6       -55.9

MdyT        43.8      -146.7        59.1       147.8      -246.1       200.8       -40.0        29.6        73.9      -139.0

COMB       ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )

CARR          31          32          33          34          35

FdzT        13.3        13.3        13.9        13.9        13.9

MdxT        47.3       -19.3        35.0       -35.0        35.0

MdyT       137.8      -147.1        26.6        26.6       -26.6

COMB       ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P37

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        37.5        37.5        37.5        37.5        36.3        36.0        37.5        37.5        35.4        35.2

MdxT        78.7       -78.7         0.0         0.0        -2.0         4.9        55.7       -55.7       -52.4        13.0

MdyT         0.0         0.0       101.2      -101.2        13.7       102.5        71.6        71.6        16.0         3.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      ( 12 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        35.9        35.9        36.9        36.7        37.0        37.0        33.6        33.4        33.6        34.4

MdxT        -5.5         4.8         2.0         2.0        83.0       -14.4       -85.1       -43.1        20.0        -6.9

MdyT       -39.5       102.3        67.2        -0.8        10.4         3.5        16.9        16.8         3.5       -75.3

COMB       (  4 )      (  9 )      ( 14 )      (  5 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      (  7 )      ( 16 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28

FdzT        34.4        35.9        36.4        36.4        36.9        34.6        37.5        37.5

MdxT         4.1         1.4        -1.8         2.7         1.7        -6.9       -55.7        55.7

MdyT        10.6        -3.8        13.9        13.9        67.2       -75.2       -71.6       -71.6

COMB       (  8 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 14 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        27.2        27.2        27.2        27.2        26.3        26.3        26.7        27.0        27.2        27.0

MdxT        95.3       -95.3         0.0         0.0       120.8        76.9       -68.7       105.8        67.4       -89.3

MdyT         0.0         0.0        73.5       -73.5       -17.4       -97.9      -131.3       -15.3       -51.9       -40.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  6 )      (  4 )      (  5 )      (  2 )      (  0 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        25.9        25.8        26.3        26.7        26.7        26.3        24.6        24.4        24.4        25.0

MdxT        86.5       -67.6       -65.5        81.2        32.5      -103.7        27.6        53.6       -26.3        70.7

MdyT       -54.9      -189.3        36.8        79.1       -52.5       -36.5         3.8       -61.9       -61.9      -154.6

COMB       (  3 )      (  9 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      ( 16 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        25.1        25.8        25.8        26.6        27.2        27.2        27.2        26.1        26.9        24.6

MdxT       -62.3        77.8        31.1        79.0       107.0        42.8       -90.3       -43.8        81.1        53.6

MdyT        91.0       140.4       -75.7        -8.8       -15.0       -39.6       -39.6       -54.7        79.7       -61.7

COMB       ( 17 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 16 )

CARR          31          32          33          34

FdzT        25.9        27.2        27.2        27.2

MdxT        77.7        67.4       -67.4       -67.4

MdyT       141.0        51.9        51.9       -51.9

COMB       ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        13.2        13.2        13.2        13.2        13.1        13.0        13.2        13.2        12.8        12.9

MdxT        46.4       -46.4         0.0         0.0        49.1       -82.9        68.0       -74.6        47.9       -57.3

MdyT         0.0         0.0        35.7       -35.7        55.7        54.2         6.7        51.9        85.7        78.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  5 )      (  6 )      ( 11 )      (  2 )      (  9 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        12.9        13.0        12.3        12.3        12.5        12.5        12.8        13.2        13.1        13.1

MdxT        46.9        79.9        12.2       -42.1        44.2       -52.5       -55.4       -75.2        48.7        79.7

MdyT       -30.8         2.7        24.6        31.8       -58.4        97.2       -11.2        51.5        56.6         3.5

COMB       (  4 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      ( 11 )      ( 14 )      ( 15 )

CARR          21          22          23          24          25

FdzT        12.4        12.9        12.9        13.2        13.2

MdxT        11.9        47.6       -55.2       -32.8        32.8

MdyT        25.3        86.5       -11.8       -25.3       -25.3

COMB       ( 16 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P38

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        60.3        60.3        58.9        56.2        60.3        60.3        60.3        59.5        60.3        58.7

MdxT       126.6      -126.6         0.0         0.0         0.0         0.0        89.5       -48.6         1.4         6.9

MdyT         0.0         0.0       -11.8       -15.1       162.8      -162.8      -115.1       -18.3       -69.9        30.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  5 )      (  9 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      (  4 )      ( 14 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        57.5        57.1        58.5        58.5        56.0        59.5        57.3        60.3        60.3        60.3

MdxT        90.9       -83.4        -1.3         1.8         9.0        56.1        91.0        89.5       -89.5       -89.5

MdyT       -22.1       -17.2      -103.0      -103.0        63.8       -21.0       -22.0       115.1       115.1      -115.1

COMB       (  6 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      ( 18 )      ( 11 )      ( 15 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        47.9        47.9        47.9        47.9        47.9        47.7        47.5        47.5        47.9        47.9

MdxT       167.6      -167.6         0.0         0.0       100.5       -40.0       -99.7         9.5       118.5       -14.8

MdyT         0.0         0.0       129.3      -129.3       126.2       164.4       124.4       162.4       -91.4       215.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  4 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )      (  0 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        47.0        47.2        45.3        45.5        45.1        45.1        45.8        45.8        45.8        44.6

MdxT        18.6        99.2       117.9       -57.7       -94.8        26.6        14.6        96.2       -13.9        18.5

MdyT       142.2       129.0       121.8       166.3       121.5       163.1       -67.3       124.3       252.0       182.8

COMB       ( 14 )      (  5 )      ( 15 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      ( 18 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        44.8        47.4        47.5        47.3        47.7        47.7        47.0        45.3        45.6        45.6

MdxT        94.0        99.5       -41.3       -99.2        16.5       -15.0        98.8       -58.0        14.8        95.9

MdyT       139.9       124.6       163.5       124.5        -7.1       214.9       129.4       165.5       -66.1       124.3

COMB       (  9 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          31          32          33          34          35          36

FdzT        45.6        44.6        44.6        47.9        47.9        47.9

MdxT       -14.1        93.6       -17.4       118.5      -118.5      -118.5

MdyT       251.2       140.3        76.6        91.4        91.4       -91.4

COMB       ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        20.5        20.5        20.2        20.5        20.5        20.5        20.4        20.2        20.4        20.3

MdxT        71.8       -71.8         0.0         0.0         0.0        59.7       -42.8       -17.8       -34.0       -42.6

MdyT         0.0         0.0      -123.1        55.4       -55.4       -78.3       -79.2      -150.6      -116.3       -83.4

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 12 )      (  0 )      (  0 )      (  2 )      (  1 )      ( 14 )      ( 11 )      (  5 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        20.3        20.5        20.2        20.0        20.0        20.0        19.6        19.6        20.0        19.6

MdxT         1.0       -43.0        17.5        46.6        18.9       -44.5       -41.2        13.6        13.2        17.6

MdyT      -120.8       -75.1        17.4       -28.7       -73.0      -104.6       -76.6      -113.7       -84.8        38.2

COMB       (  3 )      (  4 )      ( 14 )      (  6 )      ( 15 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      ( 18 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        19.6        19.6        20.3        20.4        20.0        19.5        19.9        19.6        20.5        20.5

MdxT        41.2       -17.4       -42.6        61.7        47.2        13.0        13.9        41.1        50.8       -50.8

MdyT       -81.7      -161.7       -79.2       -78.1       -25.6      -115.6       -81.8       -81.7        39.1        39.1

COMB       (  9 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

CARR          31

FdzT        20.5

MdxT       -50.8

MdyT       -39.1

COMB       (  0 )

### P39

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        46.5        46.5        44.3        46.5        46.5        45.8        45.5        45.4        46.5        45.0

MdxT        97.7       -97.7         0.0         0.0         0.0        -6.3        -6.0        -0.8       -69.1        37.2

MdyT         0.0         0.0         9.9       125.6      -125.6         7.8        75.2        -3.6       -88.8        13.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  7 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  2 )      ( 11 )      (  0 )      ( 13 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        45.0        46.5        46.5        43.3        43.2        44.3        42.5        42.6        45.0        45.4

MdxT       -78.3       -69.1        69.1        -5.5        -0.8        -6.4        66.4       -14.7       -78.3        -5.7

MdyT         2.1        88.8        88.8       125.0        -7.0      -109.6        17.1         0.8        -1.1        78.7

COMB       (  9 )      (  0 )      (  0 )      (  6 )      ( 15 )      (  7 )      ( 17 )      (  8 )      (  9 )      ( 11 )

CARR          21          22          23          24

FdzT        46.4        43.2        45.0        46.5

MdxT       -49.4        -5.3       -78.1        69.1

MdyT         2.9       125.4         2.1       -88.8

COMB       ( 14 )      ( 15 )      ( 18 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        39.2        39.2        39.2        39.2        38.6        38.6        38.6        39.0        39.0        38.5

MdxT       134.9      -134.9         0.0         0.0        97.8       -30.7        54.3        48.9       -24.6        69.7

MdyT         0.0         0.0       105.7      -105.7       -45.0      -112.6        94.8      -106.3       104.6         6.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      (  3 )      (  3 )      ( 13 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        38.5        38.5        38.9        36.5        36.5        36.5        37.2        37.2        37.2        36.3

MdxT       118.3       -38.4        91.2        52.5        94.1       -30.9        43.7        82.1       -21.3        78.0

MdyT       -18.1       -18.1      -104.0       160.2       -74.1      -185.2      -173.2        70.2       175.6        13.0

COMB       ( 13 )      ( 13 )      ( 12 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        36.3        37.4        38.9        38.9        37.1        37.1        37.1        39.2        39.2        39.2

MdxT       -43.8        78.5        49.4       -25.1        44.4        83.1       -21.7        95.4       -95.4       -95.4

MdyT       -27.7       -25.9      -104.0       103.2      -171.2        69.7       174.2        74.8        74.8       -74.8

COMB       ( 17 )      (  9 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

CARR          31

FdzT        39.2

MdxT        95.4

MdyT       -74.8

COMB       (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        15.6        15.6        15.6        15.6        15.5        15.5        15.4        15.3        15.3        15.1

MdxT        55.5       -55.5         0.0         0.0       104.0       -93.4       -91.1       114.1      -104.2       100.0

MdyT         0.0         0.0        42.1       -42.1       176.4      -102.9        34.6       104.0       -42.3       226.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 11 )      ( 11 )      (  3 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 15 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        15.1        14.9        14.8        14.9        14.8        15.4        14.8        14.8        15.6        15.6

MdxT       -88.3        95.8       116.8       -85.5      -106.3       -92.4        96.9       -86.8       -39.2        39.2

MdyT      -144.9       -45.8       105.4        81.8       -43.8        31.2       -41.9        78.5        29.8       -29.8

COMB       ( 15 )      (  7 )      ( 17 )      (  7 )      ( 17 )      ( 12 )      ( 16 )      ( 16 )      (  0 )      (  0 )

### P4

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        33.0        33.0        33.0        33.0        31.3        33.0        32.6        29.7        29.8        31.7

MdxT        69.3       -69.3         0.0         0.0        -4.5        -7.0        -1.1        -2.8        -1.7       -39.3

MdyT         0.0         0.0        89.0       -89.0        -7.8      -115.8         4.9        57.0        -8.0        -2.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 15 )      (  2 )      (  3 )      ( 12 )      ( 13 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        31.6        30.8        30.8        33.0        33.0        28.0        28.0        28.0        31.1        31.2

MdxT         5.5        30.7        -8.3        -7.0       -49.0        -1.8        -2.0        -2.0       -62.7       -62.7

MdyT        -2.0       -13.0        -0.8       -65.7        63.0       100.0        55.0       -12.5         1.0        -2.4

COMB       (  4 )      (  5 )      (  5 )      ( 15 )      (  0 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28

FdzT        30.9        29.9        29.8        32.7        31.2        33.0        33.0        33.0

MdxT        30.5        53.9       -12.9        -1.0        10.1        49.0       -49.0        49.0

MdyT       -13.2       -16.9        -0.6         5.2        -2.4        63.0       -63.0       -63.0

COMB       ( 14 )      ( 18 )      (  9 )      ( 11 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        23.3        23.3        23.3        23.3        22.5        22.5        22.5        23.1        23.1        23.1

MdxT        81.5       -81.5         0.0         0.0       -25.5        59.9        32.9       -27.2        63.3        35.1

MdyT         0.0         0.0        62.8       -62.8      -136.5       -54.6        90.0      -265.7      -106.3       218.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        21.6        21.7        21.7        22.7        22.7        22.7        22.2        22.2        22.2        20.3

MdxT       -23.9        57.2        31.4       -45.9        20.2        50.4        -5.0        46.6        15.5       -21.8

MdyT       -52.6       -53.1        12.0      -126.0       -50.5        80.9      -146.7       -58.7        99.1        12.9

COMB       (  3 )      ( 12 )      ( 12 )      (  4 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        20.3        22.2        22.2        21.3        21.3        21.3        23.3        23.3        23.3        21.7

MdxT        54.3       -58.5        61.5         9.5        44.7         3.4       -27.0        62.7        34.6       -23.8

MdyT       -41.6      -109.8        73.5      -143.6       -57.5       103.7      -219.9       -88.0       167.9       -53.1

COMB       (  7 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34

FdzT        22.7        23.3        23.3        23.3

MdxT       -45.8        57.6       -57.6       -57.6

MdyT      -126.3        44.4        44.4       -44.4

COMB       ( 13 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        13.1        13.1        13.1        13.1        12.8        12.8        12.8        13.0        13.0        13.0

MdxT        45.9       -45.9         0.0         0.0       -25.6       -45.4        22.3       -26.9       -45.0        23.1

MdyT         0.0         0.0        35.4       -35.4      -230.3      -214.9       217.8      -296.4      -118.6       247.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  8 )      (  1 )      (  6 )      (  6 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        12.5        12.5        12.5        12.9        12.9        12.7        12.7        12.7        13.0        12.1

MdxT       -24.4       -41.4        21.3       -38.1        30.5       -13.3        27.1        13.9        22.5       -22.5

MdyT      -184.8        74.6       186.5      -227.1       217.0      -233.7       -93.5       218.7       255.2      -144.5

COMB       (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        12.1        12.1        12.8        12.4        12.5        12.4        12.8        12.8        13.1        12.6

MdxT       -38.7        19.3        34.7        -4.1        26.2         7.0       -25.5        22.1        23.0       -24.2

MdyT        60.3       150.8       203.3      -226.0       -91.2       204.5      -232.7       219.7       251.0      -187.0

COMB       (  7 )      (  7 )      ( 17 )      (  9 )      ( 18 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        12.6        12.6        12.9        12.9        12.7        12.7        12.7        13.1        13.1        13.1

MdxT       -41.2        21.1       -37.8        30.4       -13.0        26.9        13.7       -26.7       -44.9        22.4

MdyT        75.3       188.3      -229.3       218.8      -235.9       -94.4       220.5      -298.5      -119.4       257.0

COMB       ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47          48          49

FdzT        12.2        12.2        12.2        12.8        12.5        12.5        13.1        13.1        13.1

MdxT       -22.4       -38.6        19.2       -45.2        -3.9         6.9        32.4       -32.4        32.4

MdyT      -146.7        61.0       152.5      -217.1      -228.1       206.2        25.0        25.0       -25.0

COMB       ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         2.9         2.9         2.9         2.9         2.9         2.8         2.8         2.8         2.9         2.9

MdxT         9.3        -9.3         0.0         0.0       -18.2        16.0        16.2        15.4         8.7        16.9

MdyT         0.0         0.0        14.3       -14.3        26.7        44.0        13.4        66.2        37.1       -40.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 17 )      ( 11 )      (  1 )      (  6 )      ( 17 )      ( 16 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         2.9         2.8         2.8         2.8         2.9         2.9         2.9         2.9         2.8         2.8

MdxT        19.6        -9.2        -8.8         6.2        -9.9         6.8        21.7        16.4        15.5         6.2

MdyT        11.6        25.8        25.3        74.6        26.5        40.0        10.6        12.5        65.2        73.8

COMB       (  4 )      ( 11 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      ( 16 )      (  8 )      ( 10 )      ( 15 )      ( 15 )

CARR          21          22

FdzT         2.9         2.9

MdxT        21.8        -6.5

MdyT         9.7       -10.1

COMB       ( 17 )      (  0 )

### P40

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        31.7        31.7        31.7        31.7        30.4        30.5        31.5        31.7        29.4        29.4

MdxT        66.5       -66.5         0.0         0.0        -6.0         2.9        52.6       -47.0       -57.8        14.1

MdyT         0.0         0.0        85.5       -85.5        65.4        10.1         9.8        60.5        10.4         1.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  5 )      (  1 )      (  2 )      (  0 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        30.7        30.4        31.2        31.3        27.7        27.7        29.7        29.5        29.3        31.7

MdxT         3.4         4.1        93.5       -15.7       -94.6        21.7         7.3         1.3        -8.3        55.0

MdyT       -45.5        -2.2         9.5         2.4        10.6         1.8       -82.2         9.4       102.2         9.5

COMB       ( 13 )      (  5 )      (  6 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )      ( 17 )      (  8 )      (  9 )      ( 11 )

CARR          21          22          23          24

FdzT        30.6        31.7        31.7        31.7

MdxT         3.9        47.0       -47.0        47.0

MdyT        -2.4        60.5       -60.5       -60.5

COMB       ( 14 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        24.0        24.0        24.0        24.0        23.3        23.3        23.8        23.8        22.8        22.8

MdxT        84.0       -84.0         0.0         0.0        80.2       -70.0       104.0       -87.2        55.4       -51.8

MdyT         0.0         0.0        64.8       -64.8        29.0       -26.6        21.8       -19.6        36.5       -33.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        23.4        23.4        23.4        23.4        23.2        23.2        21.3        21.3        22.3        22.3

MdxT        84.0       -73.2        76.6       -66.8       116.8       -98.0        34.0       -65.5        81.6       -73.1

MdyT       -48.6        42.8       104.0       -93.9        14.1       -14.8        39.2       -39.2      -100.8        87.2

COMB       ( 13 )      ( 13 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        22.4        22.4        23.5        24.0        24.0        22.9        23.3        21.5        24.0        24.0

MdxT        69.2       -62.6        80.4       105.1       -88.1       -51.9       116.8       -65.6        59.4       -59.4

MdyT       151.8      -139.3        26.5        18.9       -17.2       -31.8        11.8       -37.1        45.8        45.8

COMB       (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 15 )      ( 16 )      (  0 )      (  0 )

CARR          31          32

FdzT        24.0        24.0

MdxT       -59.4        59.4

MdyT       -45.8       -45.8

COMB       (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        10.6        10.6        10.6        10.6        10.3        10.3        10.3        10.5        10.5        10.5

MdxT        37.0       -37.0         0.0         0.0        55.9       -24.2       -60.6        73.6       -30.2       -75.6

MdyT         0.0         0.0        28.5       -28.5        50.1        20.0       -27.3        47.2        18.9       -24.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        10.1        10.1        10.1        10.4        10.3        10.3        10.3        10.3        10.4         9.7

MdxT        50.5       -58.5       -54.3        84.6       -61.9        54.0       -23.7       -59.4       -82.3        22.5

MdyT       120.8        40.6       -86.0        44.0        14.4        93.2        37.3       -63.7       -20.9        54.0

COMB       (  9 )      ( 17 )      (  9 )      (  6 )      ( 13 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         9.7         9.7        10.1        10.0        10.1        10.4        10.6        10.6        10.6        10.3

MdxT       -12.2       -30.4        56.6       -23.4       -21.7       -24.2        74.3       -30.5       -76.2       -24.8

MdyT        21.6       -29.5       -28.0        14.2        48.3        18.1        41.9        17.4       -19.3        14.4

COMB       (  7 )      (  7 )      ( 17 )      (  8 )      (  9 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 13 )

CARR          31          32

FdzT        10.6        10.6

MdxT       -26.1        26.1

MdyT        20.2       -20.2

COMB       (  0 )      (  0 )

### P41

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        47.9        46.4        49.5        49.5        49.5        49.5        48.0        47.9        49.5        49.5

MdxT         6.2        11.6       103.9      -103.9         0.0         0.0        -4.8       -49.0       -73.5       -73.5

MdyT         0.0         0.0         0.0         0.0       133.6      -133.6         3.1        -3.2       -94.5        94.5

COMB       ( 13 )      (  8 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 13 )      (  0 )      (  0 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        46.8        46.8        48.4        48.6        48.8        44.3        44.5        46.2        46.9        46.9

MdxT        -4.6        -2.2        39.5        -5.3        -1.8        -4.5        -2.4       -78.5        68.9       -15.8

MdyT        68.9        -7.3         9.4      -107.0         9.8       112.1       -11.6        -8.0        13.0        -1.8

COMB       ( 12 )      ( 12 )      (  5 )      ( 15 )      (  6 )      ( 16 )      (  7 )      ( 17 )      (  9 )      (  9 )

CARR          21          22

FdzT        49.5        49.5

MdxT        73.5        73.5

MdyT        94.5       -94.5

COMB       (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        36.9        36.9        34.7        36.9        36.9        36.0        36.0        36.0        36.7        36.7

MdxT       127.2      -127.2         0.0         0.0         0.0       -51.2        98.3        55.9       -34.9        84.5

MdyT         0.0         0.0       -82.3        99.6       -99.6      -113.0       -45.2        95.1      -183.5       -73.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  9 )      (  0 )      (  0 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        36.7        35.6        35.6        35.6        36.3        33.6        33.6        34.4        34.4        34.4

MdxT        45.5       -35.0        84.8        46.2        76.2       -27.9        73.2       -62.4       107.4        63.6

MdyT       160.2      -230.0       -92.0       207.2       -94.8        35.4       -39.6      -112.4       -45.0        98.7

COMB       ( 11 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      (  5 )      (  7 )      (  7 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        34.7        35.4        35.4        35.4        36.1        33.3        33.3        34.5        36.9        36.9

MdxT        72.9       -30.7        77.6        41.2        75.8       -28.1        73.5        72.5        89.9       -89.9

MdyT       -82.3       -24.5       -24.5        12.2       -95.1        35.1       -39.3       -82.6        70.5        70.5

COMB       (  9 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

CARR          31          32

FdzT        36.9        36.9

MdxT       -89.9        89.9

MdyT       -70.5       -70.5

COMB       (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        16.6        16.6        16.6        16.6        16.3        16.3        16.3        16.5        16.5        16.5

MdxT        59.0       -59.0         0.0         0.0       -43.4       -56.2        41.4       -33.6       -57.4        31.6

MdyT         0.0         0.0        44.7       -44.7       -96.6       -74.0        88.9      -149.1       -59.6       120.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  4 )      ( 15 )      (  4 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        15.9        16.0        15.9        16.4        16.4        16.4        15.5        15.5        16.2        15.9

MdxT       -49.6       -55.0        47.2       -32.1       -55.3        29.4       -52.7        28.4       -56.6       -55.8

MdyT       -97.2        20.7        85.1      -185.1       -74.0       137.6        23.2        23.2       -36.5        20.5

COMB       (  8 )      (  3 )      (  8 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      ( 10 )      ( 12 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        16.2        16.2        16.3        16.3        15.4        15.4        15.8        15.8        16.6        16.6

MdxT       -44.1        42.3       -32.8        30.1       -53.6        29.1       -50.4        47.9        41.7       -41.7

MdyT       -96.3        88.5      -184.9       137.2        23.0        23.0       -97.0        84.8        31.6        31.6

COMB       ( 13 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )

CARR          31

FdzT        16.6

MdxT        41.7

MdyT       -31.6

COMB       (  0 )

### P42

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        47.1        47.1        47.1        47.1        45.8        47.0        47.1        45.1        45.1        46.4

MdxT        99.0       -99.0         0.0         0.0       -20.3       -78.8        70.0        44.8       -17.6       -13.9

MdyT         0.0         0.0       127.3      -127.3        81.6        20.3        90.0        19.9         4.6       -41.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 13 )      ( 11 )      (  0 )      (  3 )      (  3 )      (  5 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        46.3        46.3        46.3        43.0        43.0        44.2        44.4        45.0        45.0        45.0

MdxT      -120.3       -64.1        20.0        85.8       -27.3       -22.7        -2.7       -11.8        -4.6        44.7

MdyT        20.3        20.3         4.9        19.9         4.6       122.6        -5.7       -82.3        15.3        20.2

COMB       ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )      ( 17 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 12 )

CARR          21          22          23          24          25          26

FdzT        45.8        42.9        44.9        47.1        47.1        47.1

MdxT        -2.9        85.7       -11.9       -70.0       -70.0        70.0

MdyT        -1.5        20.0       -82.2        90.0       -90.0       -90.0

COMB       ( 13 )      ( 16 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        34.0        34.0        34.0        34.0        33.5        33.5        34.0        34.0        34.0        33.2

MdxT       119.0      -119.0         0.0         0.0       -72.4        76.3      -106.8       -84.1       105.8       -71.1

MdyT         0.0         0.0        91.7       -91.7        75.2       -98.3        69.9       -64.9       -93.2       206.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  0 )      (  2 )      ( 13 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        32.9        33.2        33.3        33.3        33.6        33.6        32.9        32.9        31.1        31.1

MdxT       126.4        74.6       -72.1        75.0       -72.7        77.6      -128.7       -51.5        -8.5        65.3

MdyT       -89.6      -241.5       208.0      -242.2       -57.7        45.6        61.6       -35.8        80.2       -42.7

COMB       (  6 )      ( 13 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        31.1        31.7        31.7        32.3        32.3        32.3        33.9        33.9        33.5        33.5

MdxT        23.4       -68.2        72.9       -69.2        30.8        77.0      -107.5       106.8       -71.8        77.1

MdyT      -106.8       292.3      -338.2      -150.5       -60.2       141.7        68.3       -92.4       -58.9        46.5

COMB       (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 14 )      ( 14 )

CARR          31          32          33          34

FdzT        32.1        32.1        32.1        34.0

MdxT       -68.2        30.6        76.6        84.1

MdyT      -151.6       -60.6       142.4        64.9

COMB       ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        16.1        16.1        16.1        16.1        15.8        15.8        15.8        16.0        16.1        15.4

MdxT        56.3       -56.3         0.0         0.0       -50.1        20.0        49.4       -77.8        70.4       -47.7

MdyT         0.0         0.0        43.4       -43.4       106.4        42.6      -165.9       105.0       -64.7       287.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 13 )      ( 11 )      (  2 )      ( 17 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        15.6        15.5        15.8        15.9        15.9        15.9        15.8        15.8        15.9        15.1

MdxT        48.5        44.7       -49.6        19.4        48.4       -49.3        51.0       -94.9        82.7        -2.1

MdyT        43.2      -229.6       216.6        86.0      -166.6        -5.2        36.3       101.6       -59.8       106.4

COMB       ( 12 )      (  8 )      ( 13 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      ( 14 )      ( 15 )      (  6 )      ( 16 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        15.1        15.1        15.5        15.4        15.8        16.0        15.8        15.8        15.8        15.1

MdxT        31.8         9.1       -48.0        48.2        50.1        72.2       -50.5        20.4        83.7        31.7

MdyT        41.9       -62.4       -81.1       107.9       -64.8       -64.0        -3.6        36.3       -59.1        42.6

COMB       (  7 )      (  7 )      (  9 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 16 )

CARR          31          32          33          34          35

FdzT        15.1        15.4        15.4        16.1        16.1

MdxT         9.9        45.6       -49.4        39.8       -39.8

MdyT       -61.9      -229.0       -79.5        30.7       -30.7

COMB       ( 16 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P43

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        31.6        35.5        35.5        33.7        35.2        31.9        29.6        35.5        33.7        35.4

MdxT        83.4        74.6       -74.6         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         1.0         1.0

MdyT         0.0         0.0         0.0        -6.7      -154.8        81.2       139.4        95.9        -6.7       -90.9

COMB       ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 15 )      (  3 )      (  7 )      (  0 )      (  1 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        35.5        31.9        31.7        33.9        33.9        33.3        33.0        35.2        29.6        29.6

MdxT        52.7         0.8         0.8       -50.8        11.2        50.0       -84.3         1.0         1.0         1.0

MdyT        67.8        81.2       -10.1       -13.4        -1.4        -2.0       -17.2       -88.3        77.5       -15.4

COMB       (  0 )      (  3 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      (  5 )      ( 17 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        31.8        31.8        31.6        33.5        35.2        31.7        31.7        33.0        29.3        31.6

MdxT        83.6        43.7       -16.1         0.8        -0.6        -0.6         0.8        49.7         0.8        43.6

MdyT         1.7        -2.4        -2.8        -8.1       -95.9        79.8        79.8        -2.8       -15.8        -2.8

COMB       (  9 )      (  9 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 18 )

CARR          31          32          33

FdzT        35.5        35.5        35.5

MdxT       -52.7       -52.7        52.7

MdyT        67.8       -67.8       -67.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        26.8        26.8        26.8        26.8        25.8        25.8        25.8        26.8        26.8        26.8

MdxT        92.2       -92.2         0.0         0.0        24.1       -60.5       -32.8        26.9       -65.3       -35.8

MdyT         0.0         0.0        72.3       -72.3      -206.8       -82.7       179.1      -290.8      -116.3       261.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        24.8        24.8        24.8        26.1        26.3        26.1        25.5        25.5        25.5        26.3

MdxT        21.3       -55.3       -29.5        -8.8       -67.2         0.7        57.1       -26.4       -66.1        28.0

MdyT      -118.9       -47.5        93.0      -202.4      -136.7       173.0      -211.3       -84.5       185.2      -341.7

COMB       (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  6 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        26.3        22.9        22.9        22.9        25.1        25.1        25.1        24.1        24.1        24.1

MdxT       -37.4        18.5       -50.4       -26.7       -31.6       -58.5        23.5        78.1       -35.1       -87.6

MdyT       319.3       -48.9       -48.9        32.2      -188.0       -75.2       165.8      -202.7       -81.1       185.9

COMB       (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        25.5        24.5        24.5        24.5        25.8        25.8        25.2        25.2        26.1        26.1

MdxT       -59.9        20.9       -54.8       -29.3        -9.2         1.0        56.7       -65.8        27.6       -66.6

MdyT       -68.7       -83.9        33.9        84.7      -167.3       164.8      -176.1       177.0      -307.3       124.5

COMB       ( 10 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47          48          49          50

FdzT        26.1        22.7        22.7        24.8        24.8        24.8        23.9        23.9        26.8        26.8

MdxT       -37.1        18.1       -49.6       -32.1       -58.9        23.9        77.8       -87.4        65.2       -65.2

MdyT       311.2       -14.4        24.1      -153.6        63.1       157.6      -168.3       177.8        51.1        51.1

COMB       ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

CARR          51

FdzT        26.8

MdxT        65.2

MdyT       -51.1

COMB       (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        12.2        12.2        11.6        12.2        12.2        11.7        11.6        11.7        12.2        12.2

MdxT        43.6       -43.6         0.0         0.0         0.0        31.6        24.3       -27.0        32.9        13.2

MdyT         0.0         0.0       144.6        33.0       -33.0       -77.6        57.8       144.3      -168.4        81.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  4 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  4 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        12.2        11.2        11.2        11.2        11.5        11.8        11.8        11.8        12.2        12.2

MdxT       -27.9        33.9        18.9       -26.2        58.9        60.5        24.2       -53.9        32.8        13.1

MdyT       203.4        53.2       133.0        82.5      -223.6       -74.2        57.6       144.1      -231.3        94.2

COMB       (  2 )      (  8 )      (  8 )      (  3 )      ( 14 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        12.2        10.5        10.5        11.2        11.5        11.5        11.5        11.4        11.4        11.9

MdxT       -27.2        28.4       -24.2       -17.4        78.5        31.4       -70.3        30.2       -26.2        31.5

MdyT       235.6        85.5        29.7       -78.5       -67.3        52.9       132.3      -226.9       192.2      -322.0

COMB       (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        11.9        10.9        10.9        11.3        11.3        11.5        12.0        12.0        10.3        10.3

MdxT       -27.0        29.0       -25.3         1.4         0.6       -52.9        31.2       -26.3        27.0        10.8

MdyT       254.0      -131.9       130.5      -230.3       192.5       192.1      -377.7       282.7       -60.9        30.7

COMB       ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47          48          49

FdzT        10.3        11.0        11.0        11.0        11.3        11.3        12.2        12.2        12.2

MdxT       -23.4       -18.8        34.8        19.7        77.1       -69.4        30.8       -30.8       -30.8

MdyT        76.7      -225.0       -90.0       180.2      -213.8       179.3        23.4        23.4       -23.4

COMB       ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P44

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        22.3        23.9        23.9        23.9        23.9        23.1        23.0        23.0        23.2        23.8

MdxT       -12.2        50.2       -50.2         0.0         0.0        -9.7        -9.9        -9.9        -9.4       -58.0

MdyT         0.0         0.0         0.0        71.7       -71.7         9.4      -100.9       -58.5       119.7         1.1

COMB       (  5 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        23.9        23.9        22.3        22.5        22.5        22.5        22.8        22.7        23.8        21.5

MdxT       -35.5        35.5        38.9        -9.9        -9.9        -1.8        -9.1        -1.3       -90.2        71.1

MdyT        50.7        50.7        17.4      -175.0      -101.8         8.1       192.9        -7.1        -4.9        22.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      ( 16 )      (  7 )      (  8 )      ( 18 )

CARR          21          22          23          24          25

FdzT        21.4        22.4        23.9        23.9        23.9

MdxT       -19.2        38.8       -90.3       -35.5        35.5

MdyT        -0.7        17.5        -4.8       -50.7       -50.7

COMB       (  9 )      ( 14 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        17.7        17.7        17.7        17.7        17.1        17.2        17.1        17.1        17.2        17.4

MdxT        61.0       -61.0         0.0         0.0        -5.7       -36.2         1.7       -35.9        -5.3       -36.4

MdyT         0.0         0.0        53.1       -53.1      -277.8        69.2       302.8       121.1      -153.9        43.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 11 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 10 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        17.2        17.5        17.5        17.5        16.7        16.7        16.7        16.5        16.5        16.5

MdxT         1.7       -59.9       -24.6        46.2        30.1        51.2       -25.3        -4.1       -34.7         1.8

MdyT       173.0      -229.7        94.1       235.3      -106.7        52.1       130.3      -353.8       152.2       380.5

COMB       ( 10 )      (  8 )      ( 17 )      ( 17 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      ( 15 )      ( 15 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        16.9        15.9        15.9        15.9        17.5        17.7        17.7        16.5        17.0        15.9

MdxT         1.5        53.3        21.3       -43.0       -61.5       -15.7        28.4        -5.5         2.0        20.7

MdyT       -52.4       -64.5        37.2        93.0      -227.4        86.3       215.7      -351.5       -52.2        37.2

COMB       (  7 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 17 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 18 )

CARR          31          32          33

FdzT        15.9        17.7        17.7

MdxT       -42.6       -43.1        43.1

MdyT        93.1        37.6       -37.6

COMB       ( 18 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        10.7        10.7        10.1        10.2        10.7        10.7        10.2        10.2        10.1        10.1

MdxT        38.0       -38.0         0.0         0.0         0.0         0.0        -2.4       -21.4         6.0        21.3

MdyT         0.0         0.0        86.4      -111.2        32.0       -32.0       -51.9       -26.0      -166.2       -66.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  2 )      ( 16 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        10.2        10.2        10.2        10.5        10.5         9.8         9.8         9.8        10.0        10.0

MdxT        -8.5       -21.5         0.7         9.4        24.5        -9.5       -25.2       -13.3         8.5        20.9

MdyT       136.5       -25.6       -64.0       -42.4       -28.1       -64.5       -27.0        42.4      -237.3       -94.9

COMB       (  7 )      (  3 )      (  3 )      ( 13 )      (  4 )      (  5 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        10.0        10.2        10.7         9.5         9.5         9.5        10.2        10.3         9.8        10.2

MdxT        -2.2       -21.4        35.4       -14.3       -31.5       -21.8        21.4       -21.5        -5.0       -21.4

MdyT       145.0        54.6       -28.3       -69.9       -27.9        57.0       -25.5       -23.4       -67.5        53.4

COMB       ( 15 )      (  7 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 16 )

CARR          31          32          33          34          35          36

FdzT        10.7         9.5         9.5        10.7        10.7        10.7

MdxT        34.0        -9.8       -30.0        26.8       -26.8       -26.8

MdyT       -31.1       -72.9       -29.2        22.6        22.6       -22.6

COMB       ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         2.9         2.9         2.9         2.9         2.8         2.8         2.8         2.8         2.9         2.9

MdxT        30.1       -30.1         0.0         0.0        61.5       108.5        37.5         4.5         4.9        28.6

MdyT         0.0         0.0         8.6        -8.6       -33.3        19.5        41.3       -50.7        48.4        27.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 15 )      ( 13 )      ( 15 )      (  2 )      (  7 )      (  7 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.9         2.8         2.8         2.8         2.8

MdxT         5.0       165.8      -147.2      -130.5         4.3       -21.3       180.4        31.6        55.9        36.8

MdyT       -29.1        17.2        -9.4        19.2       -83.0        -6.1         6.9        33.9       -23.2        14.4

COMB       ( 18 )      ( 17 )      (  9 )      (  9 )      ( 15 )      (  0 )      ( 17 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )

CARR          21          22          23          24          25          26

FdzT         2.8         2.8         2.8         2.9         2.9         2.9

MdxT         4.8      -140.2      -122.8        29.4       -21.3        21.3

MdyT       -25.8       -11.6        25.6        26.3         6.1        -6.1

COMB       ( 14 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 16 )      (  0 )      (  0 )

### P45

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        24.7        24.7        24.7        24.7        24.1        24.1        24.1        24.7        24.5        23.5

MdxT        51.8       -51.8         0.0         0.0        26.0        24.5        32.8        36.7        75.9        36.8

MdyT         0.0         0.0        66.7       -66.7         9.5        56.0       -39.2        47.1       -27.7       -68.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 11 )      (  3 )      (  0 )      (  8 )      (  7 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        23.5        23.5        23.6        23.6        23.5        24.5        24.5        22.6        22.6        22.6

MdxT        28.0        -4.2        26.0        14.3        18.2        13.2        50.5        31.1        31.9       -24.9

MdyT        31.8        31.8        79.9        86.5       -66.1        14.7       -27.7       -10.9        46.2        46.2

COMB       ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      (  6 )      (  7 )      ( 17 )      (  8 )      (  9 )      ( 18 )      ( 18 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28

FdzT        24.1        24.1        24.1        23.6        22.6        24.7        24.7        24.7

MdxT        25.9        24.5        32.8        26.0        31.9       -36.7       -36.7        36.7

MdyT         9.7        42.4       -39.1        69.9       -10.8        47.1       -47.1       -47.1

COMB       ( 10 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 15 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        16.5        16.5        16.5        16.5        16.2        16.2        16.2        16.2        16.5        16.5

MdxT        57.0       -57.0         0.0         0.0        60.1       -39.3       -68.6       -40.9        44.8       -40.3

MdyT         0.0         0.0        44.7       -44.7        91.6        18.7       -91.1       -29.9        75.6        31.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  8 )      (  1 )      (  8 )      (  2 )      (  4 )      (  0 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        16.5        15.8        15.8        15.8        15.6        15.6        15.6        15.6        15.6        16.2

MdxT       -50.1        -3.6        33.2         7.0        22.1       -40.9       -23.0        17.2       -35.5       -27.4

MdyT       -72.0        17.8        17.8       -12.0        91.7       -39.3       -98.3        -5.2        15.8        36.6

COMB       (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      ( 16 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25

FdzT        15.0        15.0        15.8        15.6        16.5

MdxT       -20.7        45.6         7.1       -35.3        40.3

MdyT        -5.0         8.8       -11.9        16.0       -31.6

COMB       ( 18 )      ( 18 )      ( 14 )      ( 16 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         8.3         8.3         8.3         8.3         8.2         8.2         8.2         8.2         8.2         8.2

MdxT        29.4       -29.4         0.0         0.0        27.6       -27.9       -11.1        43.5       -40.7        43.0

MdyT         0.0         0.0        22.3       -22.3       106.4      -104.7        42.6        73.8       -62.7        73.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 17 )      ( 17 )      (  8 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         8.3         8.1         8.1         8.2         8.2         7.9         7.9         7.9         8.2         7.9

MdxT       -36.3        16.0       -18.6        26.3       -26.7        25.1       -20.0       -25.2       -40.0         7.8

MdyT       -64.7        51.7       -57.7       134.4      -129.5       -17.8       -20.4        15.8       -62.7        43.0

COMB       ( 13 )      (  5 )      ( 14 )      (  6 )      ( 15 )      ( 16 )      (  9 )      ( 16 )      (  8 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         7.9         8.1         8.1         8.1         8.2         7.8         7.8         7.8         8.3         8.3

MdxT       -10.5        26.5       -27.0        16.5        26.9         8.4       -20.9       -11.2       -20.8        20.8

MdyT       -51.1        15.3       -17.5        51.5       134.3        42.8       -20.4       -51.0        15.8       -15.8

COMB       (  9 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P46

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        24.7        28.2        28.2        27.1        28.2        28.2        26.9        26.9        26.9        27.3

MdxT        74.9        59.3       -59.3         0.0         0.0         0.0         9.5        -4.2         9.5         4.3

MdyT         0.0         0.0         0.0         3.9        76.3       -76.3       -59.2        66.8        66.8       -58.9

COMB       (  8 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      (  0 )      (  0 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        27.3        26.0        26.0        28.2        28.2        26.1        26.1        26.1        26.9        26.9

MdxT         0.8        45.5       -50.1       -76.4        96.9        -7.8        11.9        11.9         6.3        -2.1

MdyT        41.7         1.8        13.2         7.3       -44.9       108.4        43.3       -92.5      -101.2        75.7

COMB       (  3 )      (  4 )      (  4 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27

FdzT        24.7        28.2        27.3        27.3        28.2        28.2        28.2

MdxT       -86.9        41.9         4.2         1.5        41.9       -41.9       -41.9

MdyT        28.1       -53.9       -58.9        41.6        53.9        53.9       -53.9

COMB       (  8 )      (  0 )      ( 12 )      ( 12 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        18.6        18.6        18.6        18.6        17.9        18.0        17.9        18.0        18.0        17.2

MdxT        64.1       -64.1         0.0         0.0       -50.1        70.3        69.6       -48.7        70.3       -48.3

MdyT         0.0         0.0        50.3       -50.3       186.2       -54.2      -207.6       -79.1       100.0       271.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 11 )      ( 10 )      ( 11 )      (  3 )      (  3 )      ( 15 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        17.2        18.6        18.6        18.6        17.2        17.5        17.5        16.3        16.3        18.4

MdxT        67.9       -81.2        45.4       100.1        26.8       -47.3        69.4         5.2        36.7      -100.0

MdyT      -309.1        67.8        35.5       -67.9      -123.4      -170.2       203.1        27.4       -30.5        74.3

COMB       ( 15 )      ( 14 )      (  0 )      ( 14 )      (  6 )      ( 16 )      (  7 )      (  8 )      ( 17 )      ( 18 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27

FdzT        18.4        18.0        18.1        18.1        17.5        16.3        18.6

MdxT       118.6       -49.8       -49.6        71.1        70.3         4.3       -45.4

MdyT       -76.3        53.6       -79.0        99.4       202.6        27.6       -35.5

COMB       ( 18 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 16 )      ( 17 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         9.5         9.5         8.8         9.5         9.5         9.3         9.3         9.5         9.5         9.1

MdxT        33.9       -33.9         0.0         0.0         0.0       -56.6        46.6       -56.4        46.6       -55.2

MdyT         0.0         0.0       -37.8        25.7       -25.7        42.8       -39.9       163.7      -142.8       -78.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  8 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         9.1         9.1         9.1         9.5         9.5         9.4         9.4         8.8         8.8         8.8

MdxT        45.1       -29.7        20.9       -99.5        72.2       -54.3        44.0       -53.3        42.4        -9.8

MdyT        64.4        40.9       -40.9        44.9       -38.9       242.9      -208.9      -160.9       135.7        38.1

COMB       (  3 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 18 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29

FdzT         9.5         9.1         9.1         9.5         8.9         8.9         8.8         9.5         9.5

MdxT        86.7       -56.8        46.5       -83.6       -55.0        43.8         1.1        23.9       -23.9

MdyT       -35.6       -78.1        63.1        44.9      -160.2       134.4       -39.1        18.2       -18.2

COMB       ( 18 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )

### P47

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        18.7        18.9        21.5        21.5        21.5        21.5        19.7        18.5        18.5        20.8

MdxT       -17.6       -17.6        45.2       -45.2         0.0         0.0       -12.0       -11.3        -2.9       -12.9

MdyT         0.0         0.0         0.0         0.0        58.1       -58.1        -5.6        68.6        -9.4       -83.2

COMB       (  8 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        20.8        20.8        19.3        19.3        19.9        19.9        19.9        17.4        17.4        21.3

MdxT       -12.9        -1.8        28.0       -11.5       -79.0       -42.2        12.9       -10.8        -3.2       -13.4

MdyT       -47.7         5.6       -17.6        -0.8        14.1        14.1        -4.1       123.5       -14.8      -135.1

COMB       (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        21.3        21.3        18.7        18.7        19.9        18.7        18.7        21.1        19.5        20.2

MdxT       -13.4        -1.4        54.7        25.8       -12.3       -11.6        -2.9        -1.8        27.7       -79.2

MdyT       -76.8        10.6       -25.8       -25.8        -5.9        71.7        -9.8         5.6       -17.8        14.0

COMB       (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 18 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        20.2        20.2        17.6        17.6        21.5        21.5        21.5        18.9        18.9        21.5

MdxT       -42.4        12.9       -11.1        -3.4       -13.7       -13.7       -31.9        54.5        25.6        31.9

MdyT        14.0        -4.1       123.2       -14.8      -135.4       -77.0        41.1       -26.0       -26.0        41.1

COMB       ( 18 )      ( 18 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      (  0 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )

CARR          41          42

FdzT        21.5        21.5

MdxT       -31.9        31.9

MdyT       -41.1       -41.1

COMB       (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        15.0        15.0        13.2        15.0        15.0        14.0        14.1        14.0        13.3        13.3

MdxT        52.5       -52.5         0.0         0.0         0.0       -16.9        44.2        21.8       -21.0        45.6

MdyT         0.0         0.0       130.8        40.5       -40.5      -106.4        95.3       114.8       -43.4        25.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  8 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  9 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        13.3        14.6        14.6        14.6        13.7        13.7        13.7        14.2        14.2        14.2

MdxT        27.2       -12.6        31.7        16.2         2.2        28.7         8.4       -36.1       -14.4        35.1

MdyT        63.3      -172.3       -68.9       168.8      -120.5        50.2       125.4       -92.3        41.7       104.3

COMB       (  2 )      (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        12.5        12.5        14.8        14.8        14.8        13.2        13.2        14.1        14.1        14.2

MdxT       -23.5        31.1        -9.1        31.0        12.7        15.5        29.8       -48.3       -19.3       -15.4

MdyT         8.8        23.1      -210.8       -84.3       203.0      -124.6        52.3       -77.4        38.1      -108.6

COMB       (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        14.2        13.5        13.5        13.5        14.9        15.0        14.9        13.9        13.9        13.9

MdxT        21.4       -19.7        45.6        27.0       -11.1        31.5        16.0         3.8        29.2         8.1

MdyT       115.5       -42.8        24.6        61.5      -174.6       -85.2       169.4      -122.9        50.4       126.0

COMB       ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 16 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47          48          49          50

FdzT        14.5        14.5        12.7        12.7        15.0        15.0        13.4        13.4        13.4        14.3

MdxT       -34.6        34.9       -22.0        30.8        -7.6        12.3        17.1        32.2        -0.7       -46.8

MdyT       -94.5       104.9         6.6        23.7      -213.1       203.6      -126.8        52.5       131.2       -79.5

COMB       ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )

CARR          51          52          53          54          55          56

FdzT        14.3        14.3        15.0        15.0        15.0        15.0

MdxT       -18.7        43.8        37.1       -37.1       -37.1        37.1

MdyT        38.4        95.9        28.6        28.6       -28.6       -28.6

COMB       ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         9.4         9.4         8.8         8.5         9.1         8.3         9.4         9.4         8.8         8.8

MdxT        33.0       -33.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         9.9        18.5

MdyT         0.0         0.0       100.8        64.1       139.0        30.1        25.4       -25.4      -106.8        40.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  2 )      (  3 )      (  6 )      (  0 )      (  0 )      ( 13 )      (  1 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         8.6         8.5         9.1         9.1         8.6         9.1         9.1         9.1         8.3         9.2

MdxT        20.0        18.0         5.2        19.1        -9.4       -11.6       -21.9         9.0        17.4         6.0

MdyT      -106.7        25.6      -160.6       -64.2       101.2       -92.4        40.1       100.2        21.2      -197.1

COMB       ( 17 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         9.2         9.2         8.3         8.3         9.1         9.1         9.0         8.8         8.8         8.8

MdxT        19.3        -0.6        28.8       -15.7       -22.0        14.8        -5.3        -6.9       -18.4         2.1

MdyT       -78.8       157.6      -105.8        94.6       -83.3        93.0      -100.1       -38.6        24.4        60.9

COMB       (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         9.3         9.3         9.3         8.8         8.8         9.3         9.3         8.5         8.5         9.4

MdxT        -3.6       -20.6         2.0        19.3        -7.1        -8.2        11.2       -17.8         2.0        -2.7

MdyT      -161.6       -93.2       137.5       -42.7        99.7        39.5        98.7        19.9        28.6      -197.8

COMB       ( 12 )      ( 14 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47          48

FdzT         9.3         9.4         8.6         9.3         9.3         9.4         9.4         9.4

MdxT       -30.7         1.5       -13.6       -12.3        17.1        23.3       -23.3        23.3

MdyT       -84.1       156.0        93.1        36.5        91.3        18.0        18.0       -18.0

COMB       ( 18 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.2         3.2         3.2         3.2         3.0         3.0         2.9         2.9         3.0         3.0

MdxT        10.3       -10.3         0.0         0.0       -14.4        21.8       -17.1        25.2       -11.6        18.2

MdyT         0.0         0.0         8.7        -8.7       -67.3        86.7       -44.2        80.8       -91.4        93.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         2.9         2.9         3.1         3.1         2.8         2.8         3.1         3.1         3.1         2.8

MdxT        -7.0        17.4       -21.8        26.2       -19.0        27.6        -9.8         6.3        15.7        -2.0

MdyT       -67.5        85.0       -67.1        88.5       -26.7        75.5      -107.2       -42.9        96.2       -67.3

COMB       (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         2.8         3.1         3.1         3.1         3.1         3.0         3.0         3.1         3.1         3.0

MdxT        14.4       -26.7        29.0       -22.8        29.1       -25.6        32.6       -20.2        25.5       -15.4

MdyT        82.9       -66.6        88.6       -65.2        83.6       -41.0        77.4       -89.3        89.9       -65.4

COMB       (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         3.0         3.2         3.2         2.9         2.9         3.2         3.2         3.2         2.9         3.2

MdxT        24.8       -30.2        33.5       -27.3        34.7       -18.1         9.1        22.8       -10.4       -35.1

MdyT        81.9       -65.0        85.4       -24.6        72.4      -105.1       -42.1        93.1       -65.2       -64.5

COMB       ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 18 )

CARR          41          42

FdzT         3.2         3.2

MdxT        36.1        -7.2

MdyT        85.7         6.1

COMB       ( 18 )      (  0 )

### P48

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        16.2        14.5        14.6        18.4        18.4        18.4        18.4        15.6        14.0        14.0

MdxT       -96.0       -22.1       -22.3        38.5       -38.5         0.0         0.0       -15.0       -14.7       -14.7

MdyT         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0        49.6       -49.6        13.7       -88.9       -49.8

COMB       (  8 )      (  9 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        14.0        17.4        17.3        16.1        16.1        16.2        15.0        15.0        12.5        12.5

MdxT        -3.5       -16.1        -2.1       -63.7       -34.6        16.7        33.6       -14.4       -14.0       -14.0

MdyT         9.0       116.8        -5.2         5.9         5.9         3.4        21.4         1.0      -158.1       -89.4

COMB       ( 11 )      ( 12 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  8 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        12.5        18.4        18.4        14.5        15.7        16.2        16.2        15.2        15.2        12.7

MdxT        -3.8       -16.4       -27.3        65.9       -15.4       -64.0       -34.9        33.2       -14.4       -14.3

MdyT        13.6       184.9       -35.0        26.3        13.9         6.0         6.0        21.6         1.0      -157.9

COMB       (  6 )      ( 16 )      (  0 )      (  9 )      ( 10 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37

FdzT        12.7        12.7        16.4        14.6        18.4        18.4        18.4

MdxT       -14.3        -3.9       -96.3        65.7        27.3       -27.3        27.3

MdyT       -89.3        13.6         0.6        26.3        35.0        35.0       -35.0

COMB       ( 15 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        10.5        10.7        12.4        12.4        12.4        12.4        11.0        11.0        10.2        10.2

MdxT        -4.3        -4.5        43.4       -43.4         0.0         0.0       -15.1        31.6       -17.6        35.3

MdyT         0.0         0.0         0.0         0.0        33.5       -33.5       -16.4        19.5       -65.8       -26.3

COMB       (  5 )      ( 14 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        10.2        11.9        11.9        11.9        11.5        11.5        10.5         9.3         9.3         9.3

MdxT        21.1       -12.3        27.3        14.3       -57.4        54.6        22.1       -18.8         9.5        23.7

MdyT        53.9        35.4        14.7       -16.4       -55.6        49.8         7.8      -101.6       -40.7        76.7

COMB       (  2 )      (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  8 )      (  8 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        12.2        12.2        12.2        10.0        10.0        11.2        11.2        10.3        10.3        10.3

MdxT        -9.8        25.7        12.0        28.8       -18.9       -13.6        31.3       -16.2        35.3        21.0

MdyT        70.8        28.3       -43.1        24.8       -16.2       -15.8        20.2       -67.5       -27.0        56.0

COMB       (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        12.0        12.0        12.0        11.6        10.7         9.5         9.5         9.5        12.4        12.4

MdxT       -10.8        27.0        14.0        15.8        23.8       -17.2         9.4        23.5        -8.3        26.0

MdyT        36.0        15.3       -15.8       -16.0         8.3      -101.1       -40.4        77.3        71.4        28.6

COMB       ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47          48          49

FdzT        12.4        11.7        11.7        10.2        10.2        12.4        12.4        12.4        12.4

MdxT        11.8       -55.9        54.5        30.4       -19.2        30.7       -30.7       -30.7        30.7

MdyT       -42.6       -55.0        50.4        25.3       -15.7        23.7        23.7       -23.7       -23.7

COMB       ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         7.9         7.9         7.9         7.9         7.1         7.1         7.1         6.8         6.8         7.4

MdxT        27.5       -27.5         0.0         0.0         4.2        14.9         2.7         5.0        14.3         3.4

MdyT         0.0         0.0        21.2       -21.2        28.1       -19.6       -49.0       -25.2       -18.9        84.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         7.4         7.4         7.5         7.5         7.5         6.7         6.7         6.7         6.6         6.6

MdxT        15.5         3.2       -25.9       -10.4        23.0        34.4        13.8       -17.6         5.5        13.8

MdyT       -36.2       -90.4        30.8       -23.6       -59.1        25.5       -15.6       -38.9       -66.1       -30.3

COMB       (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         6.6         7.5         7.5         7.5         7.7         7.7         7.7         6.4         6.4         6.4

MdxT         1.4         2.7        15.8         3.1       -46.2       -18.5        36.0        54.3        21.7       -31.6

MdyT        23.4       120.0        48.0      -114.7        31.4       -25.0       -62.4        22.4       -11.5       -28.7

COMB       (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         7.3         7.3         7.3         7.0         7.0         7.0         7.6         7.6         7.6         6.9

MdxT        -6.0       -15.3         4.8        -5.0       -14.7         4.3        -6.9       -15.9         5.3        24.2

MdyT        27.2       -18.4       -46.1       -28.7       -19.1        -4.6        83.0       -35.0       -87.5        24.5

COMB       ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 14 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47          48          49          50

FdzT         6.9         6.8         6.8         7.7         7.7         7.7         7.9         7.9         7.9         6.6

MdxT       -15.4        -4.5         3.5        -7.4       -16.1         5.2       -56.1       -22.5        38.1        44.4

MdyT       -36.0       -67.1        26.3       119.0        47.6      -111.7        30.4       -23.8       -59.5        21.4

COMB       ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )

CARR          51          52          53

FdzT         6.6         6.6         7.9

MdxT        17.8       -29.5        19.5

MdyT       -10.3       -25.8        15.0

COMB       ( 18 )      ( 18 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         2.8         2.8         2.6         2.8         2.8         2.5         2.5         2.5         2.5         2.6

MdxT         9.0        -9.0         0.0         0.0         0.0       -13.0        19.7       -20.7        30.4        -4.9

MdyT         0.0         0.0        53.5         7.6        -7.6        22.7       -37.5         4.9       -33.0        41.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  7 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         2.6         2.7         2.7         2.7         2.4         2.4         2.5         2.5         2.6         2.6

MdxT         8.5       -21.8        -8.7        21.0        -4.2        18.5       -26.6        38.1         5.4         1.1

MdyT       -42.3        24.6       -14.9       -37.2        20.6       -37.9        -8.3       -28.8        21.4       -44.8

COMB       (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         2.7         2.7         2.7         2.3         2.3         2.6         2.6         2.6         2.6         2.6

MdxT       -27.7       -11.1        21.7         1.5        17.5       -21.6        26.6       -29.7        37.8       -13.6

MdyT        26.0       -14.5       -36.3        19.3       -37.5        17.9       -32.1        -0.7       -27.3        36.4

COMB       (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         2.7         2.7         2.7         2.5         2.5         2.5         2.7         2.7         2.7         2.8

MdxT       -30.4       -12.2        27.9       -12.9       -35.0        44.9        -8.0         3.2         8.0       -36.1

MdyT        19.9       -12.7       -31.8        15.8       -12.9       -23.5        48.9        19.5       -39.5        21.3

COMB       ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )

CARR          41          42          43          44          45

FdzT         2.8         2.8         2.4         2.4         2.8

MdxT       -14.4        28.6        -6.9        24.4         6.4

MdyT       -12.4       -30.9        14.6       -32.1         5.4

COMB       ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )

### P49

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        25.1        25.1        22.5        21.0        24.1        19.4        23.0        21.4        24.6        19.9

MdxT        52.7       -52.7         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

MdyT         0.0         0.0        -3.2       -10.2         4.2       -15.5        -3.5       -10.8         3.8       -15.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  2 )      (  3 )      (  6 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 15 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        25.1        25.1        22.5        21.0        24.1        24.1        21.6        21.6        23.4        23.5

MdxT         0.0         0.0        -2.9        -2.8        -3.1        -3.1        40.6        -8.5       -46.5        14.6

MdyT        67.8       -67.8       -12.3        60.6       -88.5       -51.4       -23.0        -2.5        -3.8        -4.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        19.4        24.6        24.6        24.6        20.5        20.5        20.5        23.5        23.5        23.0

MdxT        -2.7        -3.1        -3.2         0.6        69.6        36.0       -14.3       -75.5       -39.5        -3.1

MdyT       114.2      -139.7       -89.6         9.0       -30.4       -30.4        -2.2         5.2         5.2       -13.4

COMB       (  6 )      (  7 )      ( 12 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        21.4        24.6        22.1        22.1        23.9        24.0        19.9        25.1        25.1        25.1

MdxT        -2.9        -3.2        40.3        -8.5       -46.6        14.6        -2.8        -3.4        -3.4        37.3

MdyT        62.7       -52.2       -24.1        -2.8        -4.2        -4.8       113.1      -140.8       -81.0        47.9

COMB       ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 18 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      (  0 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47          48

FdzT        21.0        21.0        21.0        24.0        24.0        25.1        25.1        25.1

MdxT        69.4        36.0       -14.3       -75.6       -39.5       -37.3       -37.3        37.3

MdyT       -31.5       -31.5        -2.5         3.9        -4.8        47.9       -47.9       -47.9

COMB       ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        18.2        18.2        18.2        18.2        16.5        16.5        16.6        15.6        15.6        15.6

MdxT        63.8       -63.8         0.0         0.0        10.2       -34.7       -36.7         9.0       -32.7       -13.0

MdyT         0.0         0.0        49.2       -49.2      -190.7       -76.3       182.7      -124.6       -49.8       119.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      ( 13 )      (  2 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        17.6        17.6        17.6        16.1        16.1        16.1        17.0        17.0        17.0        14.3

MdxT        11.5       -36.9       -15.5        36.4       -14.8       -37.0       -16.0       -35.7         8.4         7.6

MdyT      -259.7      -103.9       229.2      -206.2       -82.5       188.9      -175.0       -70.0       157.2       -64.8

COMB       (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        14.3        14.3        17.8        17.8        17.8        15.3        15.3        16.8        16.8        16.8

MdxT       -30.1       -11.6        11.9       -37.3       -16.0        53.3       -51.7       -33.9       -57.1        23.9

MdyT        30.7        76.9      -295.0      -118.0       263.9      -205.9       196.7      -153.9       -61.5       143.9

COMB       (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        17.0        17.0        17.0        18.0        18.0        18.0        16.6        16.6        17.5        17.5

MdxT         9.9       -35.7       -14.0        11.3       -37.9       -15.4        36.1       -14.7       -16.1       -36.7

MdyT      -160.0        66.8       166.9      -229.0       -91.6       223.0      -175.7        73.1      -144.3        60.4

COMB       ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47          48          49          50

FdzT        17.5        14.8        14.8        14.8        18.2        18.2        18.2        15.8        15.8        15.8

MdxT         8.7         7.4       -31.1       -11.3        11.6       -38.3       -15.8        53.2        21.3       -51.4

MdyT       151.1       -34.9        28.5        70.7      -265.0      -106.0       257.7      -175.8        76.2       190.5

COMB       ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          51          52          53          54          55          56          57

FdzT        17.3        17.3        17.3        18.2        18.2        18.2        18.2

MdxT       -34.0       -57.6        24.2        45.1       -45.1       -45.1        45.1

MdyT      -123.8        55.2       137.9        34.8        34.8       -34.8       -34.8

COMB       ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        10.9        10.9        10.9        10.9         9.6         9.7         9.6         9.1         9.1         9.1

MdxT        38.2       -38.2         0.0         0.0        38.4        33.0       -30.5        20.0         8.0       -17.5

MdyT         0.0         0.0        29.5       -29.5      -119.0        67.0       171.1       -91.3        54.5       136.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  4 )      (  1 )      (  4 )      (  2 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        10.3        10.3        10.3         9.6         9.8         9.8         9.8         8.6         8.6         8.6

MdxT        19.2        32.9       -16.4        15.3        48.4       -38.8        -3.5        19.5         7.8       -16.9

MdyT      -136.9        80.0       199.9        68.4      -293.7       215.0       163.8       -68.6        40.3       100.7

COMB       (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      ( 17 )      ( 17 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        10.5        10.5        10.5         9.4         9.4         9.4         9.7         9.7        10.0        10.1

MdxT        17.9        31.4       -15.0        50.0        20.0       -38.5       -12.5         6.6        36.7        31.1

MdyT      -146.3        83.7       209.2      -116.5        64.4       161.0       -98.3       148.8      -299.7      -117.7

COMB       (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 13 )      ( 10 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        10.0         9.5         9.5        10.7        10.7        10.7        10.2        10.2        10.2         9.0

MdxT       -30.8        18.5       -17.8        17.5        31.0       -16.7        -0.7       -21.3        -3.8        17.9

MdyT       226.2      -271.0       190.1      -317.5      -127.0       255.1      -288.8      -115.5       219.0      -245.8

COMB       ( 13 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47          48          49          50

FdzT         9.0         9.0        10.9        10.9        10.9        10.1        10.1        10.1        10.9        10.9

MdxT        30.3       -17.2        16.4        29.6       -15.3       -14.1       -26.0         6.3        27.0       -27.0

MdyT       -98.3       154.7      -323.5      -129.4       263.2      -275.5      -110.2       202.9        20.8        20.8

COMB       ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

CARR          51

FdzT        10.9

MdxT       -27.0

MdyT       -20.8

COMB       (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.3         3.3         1.8         1.2         1.7         3.3         3.3         1.8         1.2         2.4

MdxT        10.6       -10.6         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0        -3.9        -6.0         1.0

MdyT         0.0         0.0        -1.7        45.6       -26.7         9.0        -9.0       -13.4       -94.5       -51.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  2 )      (  9 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 15 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         2.4         2.4         1.8         1.8         1.8         1.7         1.7         1.7         0.7         0.7

MdxT        -6.3        -3.9         5.9        -2.5        -6.3        -5.3        -5.8        -1.7        -1.0        -3.9

MdyT       -20.4        35.7       -10.2        -8.2        -5.2         7.0       -10.2       -21.7        80.9       -94.8

COMB       (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         2.9         2.9         2.9         1.8         1.8         1.7         1.7         2.3         2.3         2.3

MdxT         1.4        -6.4        -3.9         9.5        -7.7        -9.1        -9.1         2.1        -2.8        -6.0

MdyT       -83.9       -33.5        69.2       -15.8         0.8        13.0       -10.8       -38.4       -28.4       -13.4

COMB       (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         1.6         1.6         2.9         2.9         2.9         2.3         2.3         2.3         2.2         2.2

MdxT         1.4        -6.0         2.8        -9.2        -6.0        11.2        -3.4        -8.4        -3.5        -6.0

MdyT        11.1       -62.7       -87.8       -38.4        35.7       -51.7       -30.2        -5.2       -29.7       -26.5

COMB       ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 17 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47          48          49          50

FdzT         1.2         3.3         3.3         3.3         2.3         2.2         2.2         3.3         3.3         3.3

MdxT         0.7         3.1        -9.4        -6.0        -9.8        -7.8        -2.1         7.5        -7.5         7.5

MdyT        45.1      -119.7       -47.9        69.4         1.3       -24.9       -26.3         6.4         6.4        -6.4

COMB       ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P5

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        39.1        39.1        39.1        39.1        38.1        39.1        39.1        37.1        37.2        38.0

MdxT        82.1       -82.1         0.0         0.0       -43.4        -7.8       -58.1       -10.8       -66.1        24.9

MdyT         0.0         0.0       105.6      -105.6        23.2        74.8       -74.6       -41.0        26.3        13.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 14 )      (  2 )      (  0 )      (  3 )      ( 18 )      ( 13 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        38.8        35.4        35.4        37.0        37.0        39.1        37.0        39.1        39.1        39.1

MdxT        -6.7       -11.9        -1.5        47.6       -14.0        -7.7       -10.8        58.1       -58.1        58.1

MdyT       116.6       -80.6        14.3         9.8         3.2        77.4       -40.9        74.6        74.6       -74.6

COMB       ( 15 )      (  7 )      (  7 )      ( 17 )      (  8 )      ( 11 )      ( 12 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        28.2        28.2        28.2        28.2        27.7        27.7        27.7        28.2        28.2        28.2

MdxT        98.7       -98.7         0.0         0.0       -26.5        58.4        29.7        -6.9        59.2        13.6

MdyT         0.0         0.0        76.1       -76.1       173.3        69.3      -104.6       242.2        96.9      -165.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        27.1        27.1        27.1        27.6        27.6        27.6        27.6        25.7        25.7        26.6

MdxT       -10.4        56.9        17.4         9.5        -5.5        58.0        12.5       -11.2        54.1        21.7

MdyT        95.9        43.5       -34.7       164.5       278.3       111.2      -208.5        34.7        34.4       149.2

COMB       ( 12 )      (  3 )      ( 12 )      (  4 )      ( 15 )      (  6 )      ( 15 )      ( 16 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        26.8        26.6        26.8        26.8        27.1        27.6        27.6        25.7        26.6        28.2

MdxT        71.3        -8.3       -38.1        39.2        56.8         9.2        58.0        54.0        21.4        69.8

MdyT        65.5       -91.8       163.7      -106.4        43.7       164.8       111.3        34.7       149.5        53.8

COMB       ( 18 )      (  8 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )      (  0 )

CARR          31          32          33

FdzT        28.2        28.2        28.2

MdxT       -69.8       -69.8        69.8

MdyT        53.8       -53.8       -53.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        15.6        15.6        15.6        15.6        15.4        15.4        15.4        15.6        15.6        15.6

MdxT        54.7       -54.7         0.0         0.0       -16.9       -33.5        10.4        -4.6       -32.8         2.7

MdyT         0.0         0.0        42.2       -42.2       299.7      -124.5      -311.4       333.3       132.9      -331.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  5 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 11 )      (  2 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        15.2        15.2        15.2        15.4        15.4        15.4        15.5        15.5        14.8        14.8

MdxT       -24.2       -43.2        14.3         5.3        32.3        -3.2        -3.4       -32.6        -8.1       -31.0

MdyT       289.5      -116.9      -292.3       290.4      -122.2      -305.5       346.4       138.5       217.0       -99.5

COMB       (  9 )      (  9 )      (  9 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        14.8        15.1        15.1        15.1        15.6        15.4        15.4        15.4        15.5        14.8

MdxT         5.3        12.7        31.7        -7.8       -32.8        32.3        -2.9       -17.2        -3.8        -8.5

MdyT      -248.8       273.8      -113.1      -282.7       133.3      -122.2      -305.6       299.2       345.8       216.3

COMB       ( 16 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      ( 11 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 16 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39

FdzT        14.8        15.1        15.2        15.2        15.2        15.6        15.6        15.6        15.6

MdxT       -31.0        31.7       -24.6       -43.7        14.6        38.7       -38.7       -38.7        38.7

MdyT       -99.5      -113.1       288.8      -116.9      -292.2        29.8        29.8       -29.8       -29.8

COMB       ( 16 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2

MdxT        10.3       -10.3         0.0         0.0       -14.6        12.7        12.9        -6.6        12.6       -11.5

MdyT         0.0         0.0       -30.7        15.9       -30.7       -75.3       -45.5       -30.8       -94.9       -30.7

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 17 )      (  0 )      ( 18 )      ( 11 )      ( 10 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 14 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18

FdzT         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2

MdxT        15.3        -6.2         5.0        12.6        16.8        13.0         7.3        -7.3

MdyT       -45.2       -30.9      -103.6         6.0       -44.7         4.8        11.3        11.3

COMB       ( 14 )      (  6 )      ( 15 )      (  7 )      ( 18 )      ( 16 )      (  0 )      (  0 )

### P50

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        41.9        41.9        41.9        41.9        41.1        40.3        40.3        41.5        41.9        41.9

MdxT        88.0       -88.0         0.0         0.0        17.1       -33.0        15.0       100.9       -62.2        62.2

MdyT         0.0         0.0       125.7      -125.7       -16.0       -15.4        -3.9       -16.7       -88.9        88.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 16 )      (  0 )      (  0 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        40.3        40.4        39.0        39.0        41.9        39.0        39.0        41.8        39.0        41.5

MdxT        12.2         5.3       -66.5        22.3        62.2         9.0         6.2        -6.7       -66.4        25.6

MdyT       -70.6         1.0       -15.0        -3.9       -88.9      -107.0         4.1        -3.8       -15.1        75.0

COMB       ( 14 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  0 )      ( 18 )      (  9 )      ( 12 )      ( 15 )      ( 17 )

CARR          21

FdzT        41.9

MdxT       -62.2

MdyT        88.9

COMB       (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        28.5        28.5        28.5        28.5        27.9        27.9        27.7        27.9        27.7        28.5

MdxT        99.8       -99.8         0.0         0.0       129.1      -123.2        70.8      -123.1       -76.4       109.9

MdyT         0.0         0.0        85.5       -85.5      -125.2       169.3      -275.9       170.2       314.3      -128.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  7 )      (  7 )      (  5 )      ( 16 )      (  5 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        28.5        28.5        28.5        28.5        26.6        26.6        26.6        27.9        27.9        26.6

MdxT        44.0      -106.3        78.7       -81.8        64.0       -73.5       -73.4        77.0       -82.3       -29.4

MdyT        65.6       164.1        25.6        -1.7      -370.4       419.6       420.6       132.3      -107.0       167.8

COMB       (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  9 )      (  9 )      ( 18 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29

FdzT        27.9        28.4        28.4        28.4        27.7        27.7        26.6        28.5        28.5

MdxT       128.2       109.1        43.6      -106.1        70.0       -76.3        63.1        70.5       -70.5

MdyT      -128.0      -131.6        66.1       165.2      -278.9       315.3      -373.2        60.4       -60.4

COMB       ( 16 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        16.7        16.7        16.7        16.7        16.5        16.3        16.7        16.7        16.5        16.3

MdxT        58.3       -58.3         0.0         0.0       125.3       -88.1       113.4       -94.5       108.5       109.1

MdyT         0.0         0.0        50.0       -50.0       -87.1        91.6       -79.2        59.8        88.8      -179.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 16 )      (  5 )      (  3 )      (  3 )      ( 17 )      ( 14 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        16.0        16.0        16.6        16.5        16.5        16.6        16.6        16.3        16.5        16.0

MdxT       104.2       -82.6       -93.2       100.4       -84.1       -97.0       111.6       -90.6       -95.8       -85.0

MdyT      -244.6       113.3        60.5        94.2       -21.8        55.7        20.9        87.5        56.6       109.3

COMB       ( 18 )      (  9 )      (  7 )      (  8 )      ( 17 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 18 )

CARR          21

FdzT        16.7

MdxT       -41.2

MdyT       -35.3

COMB       (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.5         3.5         3.5         3.5         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4

MdxT        36.4       -36.4         0.0         0.0        -6.2       -70.4       -53.3       -50.7       -20.7        -6.0

MdyT         0.0         0.0        10.4       -10.4       -23.4        66.4       125.3        80.1       125.3       -54.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  7 )      (  3 )      (  7 )      (  4 )      (  4 )      (  9 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.5         3.4         3.4         3.4

MdxT       -50.1       -20.6        -6.2       -34.3        12.7       -83.0       -20.3       -34.5        13.7        55.0

MdyT        50.7       109.5        -2.8        62.1       105.4        65.8       128.5        60.6        98.8        57.4

COMB       (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  8 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 15 )

CARR          21          22          23          24          25

FdzT         3.4         3.3         3.5         3.5         3.5

MdxT        26.9        -6.2        25.8       -25.8        25.8

MdyT        93.0        89.9         7.3        -7.3        -7.3

COMB       ( 15 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P51

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        35.1        36.4        36.4        36.4        36.4        35.0        33.4        33.4        36.2        36.4

MdxT       -12.5        76.4       -76.4         0.0         0.0        77.0         4.8         1.8         4.3        54.0

MdyT         0.0         0.0         0.0        98.2       -98.2       -16.8        56.7        -7.7       -72.7        69.4

COMB       (  8 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 17 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      (  0 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        35.4        35.5        34.2        34.2        31.7        31.6        31.7        36.4        35.0        33.0

MdxT        48.0        -6.7       -38.9        10.6         5.0         5.0         1.8         4.2        41.2       -67.8

MdyT       -13.2        -0.6        -2.7        -1.8        99.8        55.0       -12.2      -115.9       -16.8         0.8

COMB       ( 13 )      (  4 )      (  5 )      ( 14 )      (  6 )      ( 15 )      (  6 )      (  7 )      ( 17 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25

FdzT        32.9        33.0        36.4        36.4        36.4

MdxT       -67.8        16.5       -54.0       -54.0        54.0

MdyT        -2.2        -2.2        69.4       -69.4       -69.4

COMB       ( 18 )      (  9 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        25.8        25.8        24.6        25.8        25.8        24.9        25.0        24.9        24.3        24.3

MdxT        90.3       -90.3         0.0         0.0         0.0        67.3       -69.4       -75.2        26.5       -70.0

MdyT         0.0         0.0      -123.9        69.6       -69.6      -134.1       -52.5        91.7       -50.7       -50.7

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 14 )      (  0 )      (  0 )      ( 17 )      ( 10 )      ( 17 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        24.3        25.8        25.8        25.8        25.4        25.4        25.4        24.6        24.6        22.9

MdxT       -39.5        25.2       -68.6       -37.7        51.4       -66.6       -60.9       -51.7       -16.4        26.0

MdyT         8.7      -214.8       -86.1       161.3      -138.3      -104.6        89.2       -49.4        77.4        18.3

COMB       (  2 )      (  3 )      ( 12 )      ( 12 )      (  4 )      ( 16 )      ( 13 )      (  5 )      ( 14 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        22.9        25.5        25.4        24.9        23.5        23.5        23.5        24.3        24.3        25.8

MdxT       -69.1        23.8       -36.4       -30.1       -17.6       -49.4        -1.0       -70.2       -39.6        25.1

MdyT       -48.0      -261.1       211.8       -53.6      -109.3       -43.6        72.1       -47.6         5.5      -215.2

COMB       (  6 )      (  7 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 18 )      (  9 )      ( 18 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38

FdzT        25.4        24.6        22.9        25.4        23.5        25.8        25.8        25.8

MdxT        51.2       -51.7       -69.4        23.7       -49.4        63.9       -63.9        63.9

MdyT      -138.7       -49.6       -47.9      -261.5       -43.7        49.2        49.2       -49.2

COMB       ( 13 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        14.3        14.3        14.3        14.3        14.2        14.1        13.8        13.8        13.8        14.3

MdxT        50.2       -50.2         0.0         0.0        52.1       -29.4        34.3        13.7       -29.3        32.8

MdyT         0.0         0.0        38.7       -38.7      -224.6       212.8      -182.1        73.0       182.4      -267.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 13 )      ( 10 )      (  2 )      (  2 )      (  2 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        14.3        14.2        14.2        13.9        13.9        13.4        13.4        13.4        14.3        14.3

MdxT       -28.1        51.5       -42.0       -31.9       -16.7        34.3        13.7       -29.7        30.7       -25.8

MdyT       243.7      -224.4       211.3       -89.4       214.3      -141.3        58.6       146.6      -286.7       249.8

COMB       ( 12 )      (  4 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        14.1        14.1        13.6        13.6        13.6        13.8        13.8        13.8        13.9        14.3

MdxT        63.0       -48.9         2.1       -28.6        -6.6        34.9        13.9       -30.5        15.5        35.5

MdyT      -214.9       195.7      -213.1       -85.2       200.6      -180.3        72.7       181.9      -223.4        27.4

COMB       ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 14 )      (  0 )

CARR          31

FdzT        14.3

MdxT       -35.5

MdyT       -27.4

COMB       (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.1         3.1         3.1         3.1         3.1         3.1         3.1         3.1         3.0         3.0

MdxT         9.9        -9.9         0.0         0.0        24.6        -9.2       -27.2       -23.0        13.9       -20.9

MdyT         0.0         0.0        15.2       -15.2        29.0        45.1        18.3       -45.1        28.1        74.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 17 )      (  6 )      ( 17 )      (  6 )      ( 12 )      ( 16 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         3.0         3.1         3.1         3.0         3.0         3.1         3.0         3.1         3.1         3.1

MdxT       -22.3       -10.5        18.5        -8.3        15.7       -10.9       -23.8       -26.2       -10.4         7.0

MdyT        50.5        43.7        29.0        83.0        28.4        40.1        15.1       -43.7        39.7       -10.8

COMB       ( 12 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 10 )      ( 17 )      ( 10 )      ( 15 )      ( 13 )      (  0 )

### P52

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        34.1        34.1        34.1        34.1        33.0        31.9        32.0        33.9        34.1        32.9

MdxT        71.5       -71.5         0.0         0.0        -9.1        -8.8       -79.9        -9.4       -50.6        33.6

MdyT         0.0         0.0        92.0       -92.0       -19.9        39.3       -12.6      -118.4        65.0       -24.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 11 )      (  9 )      (  7 )      (  0 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        32.9        30.4        30.4        34.0        33.9        32.1        32.1        34.0        34.1        34.1

MdxT       -51.7        -8.5        -1.7        -9.5        -1.3        62.0       -16.4        -9.5        50.6       -50.6

MdyT       -15.7        79.1       -14.4      -118.3         9.4       -26.6        -1.5       -67.2        65.0       -65.0

COMB       ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      ( 16 )      (  0 )      (  0 )

CARR          21

FdzT        34.1

MdxT        50.6

MdyT       -65.0

COMB       (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        21.8        24.2        24.2        24.2        24.2        23.5        23.5        23.7        22.8        22.8

MdxT         2.1        84.8       -84.8         0.0         0.0        29.3        55.4         4.9        43.4        74.1

MdyT         0.0         0.0         0.0        65.4       -65.4      -184.5       -73.8       217.1      -175.1       -70.1

COMB       ( 15 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  4 )      (  4 )      (  7 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        22.7        24.1        24.2        24.2        23.5        23.6        23.5        21.8        23.7        23.7

MdxT        35.4         5.7        50.8         4.1       -16.2       -17.2        22.1        45.9         4.8        49.8

MdyT       100.4      -251.7      -100.7       174.9       114.5      -173.3       104.9       -44.5      -287.3      -114.9

COMB       (  9 )      (  3 )      ( 12 )      ( 12 )      (  4 )      ( 14 )      (  5 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        22.7        22.7        22.7        22.9        23.0        22.9        23.6        23.6        21.8        23.8

MdxT        44.0        74.7       -28.6       -33.0        48.3        35.7        54.7        22.4         6.0        50.0

MdyT      -175.1       -70.1       116.5      -156.4       -45.9       100.2       -73.8       104.7       -44.5      -114.9

COMB       (  8 )      (  8 )      (  8 )      ( 18 )      ( 11 )      ( 18 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 16 )

CARR          31          32          33          34          35

FdzT        23.8        24.2        24.2        24.2        24.2

MdxT         5.2        59.9       -59.9       -59.9        59.9

MdyT       217.0        46.2        46.2       -46.2       -46.2

COMB       ( 16 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        14.1        14.1        13.6        14.1        14.1        13.8        13.8        13.9        13.6        13.7

MdxT        49.5       -49.5         0.0         0.0         0.0        27.9       -48.2       -29.4        38.2       -35.4

MdyT         0.0         0.0       296.7        38.2       -38.2      -311.6       128.6       321.4      -300.2       300.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  9 )      (  0 )      (  0 )      (  4 )      (  4 )      ( 13 )      (  8 )      ( 17 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        13.6        14.1        14.1        14.1        13.8        13.2        13.3        13.3        14.0        14.0

MdxT       -34.9        10.1       -33.0       -17.9        -5.6        12.0       -35.4       -19.5         8.7       -30.3

MdyT       300.6      -346.4      -138.5       343.4      -304.9      -231.1       104.1       260.3      -358.0      -143.2

COMB       (  8 )      (  3 )      (  3 )      ( 12 )      (  5 )      (  6 )      ( 15 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        13.6        13.6        13.7        14.1        13.9        14.1        13.7        13.7        14.1        14.1

MdxT        15.3       -17.5       -36.2       -33.8        -5.9       -31.2        15.2       -17.8        35.0       -35.0

MdyT       120.2      -288.8       118.9      -138.3      -304.2      -142.9       120.2      -288.1        27.0        27.0

COMB       (  8 )      (  9 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

CARR          31          32

FdzT        14.1        14.1

MdxT       -35.0        35.0

MdyT       -27.0       -27.0

COMB       (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         2.9         2.9         2.9         2.9         2.9         2.9         2.9         2.9         2.9         2.9

MdxT         9.2        -9.2         0.0         0.0         9.8         7.6         7.9        -7.8         4.5        -3.1

MdyT         0.0         0.0        26.3       -14.2        44.9        93.8        43.3        26.3       -18.6        43.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  3 )      (  0 )      ( 17 )      ( 16 )      (  4 )      (  9 )      (  6 )      (  9 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18

FdzT         2.9         2.9         2.9         2.9         2.9         2.9         2.9         2.9

MdxT         3.6         7.0         7.8         9.8        -6.2        -2.5        -6.5         6.5

MdyT        92.5        74.3        44.6        26.6        26.5        44.4       -10.1       -10.1

COMB       (  7 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P53

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        56.8        59.2        59.2        59.2        59.2        58.1        59.2        58.0        58.1        59.2

MdxT       -75.0       124.3      -124.3         0.0         0.0         0.0       -87.9        -4.8        -4.8        87.9

MdyT         0.0         0.0         0.0      -159.8       159.8         9.8      -113.0        53.5      -105.8      -113.0

COMB       (  9 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  7 )      (  0 )      ( 11 )      (  7 )      (  0 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        58.4        56.2        56.5        57.7        57.7        56.8        56.6        59.0        57.8        59.2

MdxT       -46.8        -4.9        -0.8        65.4       -15.5       -75.0        14.4        -4.8        -4.9        87.9

MdyT        -2.7        93.1       -13.6       -12.5        -1.4        -2.4        -2.4       -65.8      -105.7       113.0

COMB       (  5 )      ( 15 )      (  6 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      ( 18 )      ( 12 )      ( 16 )      (  0 )

CARR          21

FdzT        59.2

MdxT       -87.9

MdyT       113.0

COMB       (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        42.8        42.8        42.8        42.8        42.8        42.6        42.6        42.2        42.2        42.2

MdxT       149.9      -149.9         0.0         0.0      -106.0      -109.2        26.7       -81.5      -138.6        44.8

MdyT         0.0         0.0       115.6      -115.6       -81.7       112.7       112.7        -7.0        53.8        53.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        40.7        40.7        41.3        41.3        41.3        41.4        41.2        40.6        40.6        42.4

MdxT      -101.8        25.1       -55.7      -103.5        25.8       -87.0       -86.6       -92.8        56.0       -59.1

MdyT        99.0       -36.0      -116.5        59.8       149.4        62.2        63.0        -4.6        51.1        -9.8

COMB       (  6 )      (  6 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      (  8 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 10 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27

FdzT        42.4        42.4        40.5        40.5        41.2        42.8        42.8

MdxT      -108.8        26.6      -102.4        25.3        -4.9       106.0       106.0

MdyT        57.4        57.4        97.7       -35.1        63.0        81.7       -81.7

COMB       ( 10 )      ( 10 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        23.4        23.4        23.4        23.4        23.4        23.4        23.4        23.4        23.2        23.2

MdxT        81.8       -81.8         0.0         0.0       -34.0        22.7        56.7        78.7       -50.1        66.2

MdyT         0.0         0.0        63.1       -63.1      -243.9      -103.0       108.4       -88.4      -191.5        77.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        22.8        22.9        22.8        23.0        23.0        23.0        23.2        23.2        23.2        23.2

MdxT       -59.5        64.0        69.3       -32.6        21.4        53.5        77.3       -33.7        22.3        55.9

MdyT      -178.9       -87.3        70.6      -266.1      -110.9       122.1       -89.1      -246.3      -103.7       110.2

COMB       (  9 )      ( 17 )      (  9 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      ( 13 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        23.1        23.1        22.9        22.9        22.9        22.7        22.7        22.7        23.4        23.4

MdxT       -49.8        65.2       -32.2        21.0        52.5       -59.2        27.3        68.3       -57.9       -57.9

MdyT      -193.9        79.1      -268.2      -111.4       123.8      -181.0       -79.8        72.1        44.6       -44.6

COMB       ( 14 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         4.5         4.5         4.5         4.5         4.5         4.5         4.5         4.4         4.4         4.5

MdxT        14.2       -14.2         0.0         0.0       -17.2         9.1        22.8       -22.7        -9.1         8.3

MdyT         0.0         0.0        21.9       -21.9        46.1        96.9        81.5        45.9        69.7        97.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  9 )      (  9 )      ( 16 )

CARR          11          12          13          14

FdzT         4.5         4.4         4.5         4.5

MdxT        20.7        -8.7       -10.0        10.0

MdyT        81.8        70.0       -15.5       -15.5

COMB       ( 16 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P54

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        66.5        65.7        67.2        67.2        67.2        67.2        65.4        64.6        64.6        67.2

MdxT        12.7         3.9       141.2      -141.2         0.0         0.0        54.9        12.9         3.8        99.9

MdyT         0.0         0.0         0.0         0.0       181.6      -181.6         6.3        67.5        -6.9      -128.4

COMB       (  5 )      ( 10 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 13 )      ( 11 )      ( 11 )      (  0 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        67.2        66.1        66.5        62.1        62.4        66.2        66.2        63.4        63.7        64.9

MdxT        99.9       -29.8       -30.0        13.4         3.8        12.2         4.2        83.6       -10.9       -57.8

MdyT       128.4        -2.8        -3.2       110.9       -11.3      -108.4        10.4         9.1        -1.5        -6.4

COMB       (  0 )      ( 14 )      (  5 )      ( 15 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      ( 17 )      (  8 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24

FdzT        64.5        65.8        67.2        67.2

MdxT        18.9        12.3       -99.9       -99.9

MdyT         0.6      -108.1       128.4      -128.4

COMB       ( 18 )      ( 16 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        52.0        52.0        52.0        52.0        51.5        51.1        51.4        50.3        50.3        52.0

MdxT       182.1      -182.1         0.0         0.0       163.8       164.5      -100.9       121.0      -103.5       128.8

MdyT         0.0         0.0       140.4      -140.4        44.5        44.0        39.3        64.8       -14.8       -99.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  5 )      ( 14 )      (  1 )      ( 11 )      ( 11 )      (  0 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        52.0        52.0        51.2        51.7        51.7        48.1        48.1        50.6        50.6        50.6

MdxT       128.8      -128.8      -120.7       118.6      -100.2       116.1      -102.3       111.3        44.5       -95.9

MdyT        99.3        99.3        34.3       -56.0        92.7       106.4       -51.7       -95.5       128.1       128.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  4 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 15 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        49.0        49.8        49.3        49.8        49.8        51.0        51.7        50.9        50.9        50.9

MdxT       153.6       133.9      -131.6        73.8       -65.8      -101.8        47.4       143.5        57.4      -121.5

MdyT        15.3        46.9        30.0        -4.2        46.9        38.9        92.7        10.1        33.7        33.7

COMB       ( 17 )      (  9 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38

FdzT        50.3        50.3        50.3        49.4        49.0        49.4        49.4        52.0

MdxT       112.0        44.8       -96.7       134.6      -132.4        74.5       -66.6      -128.8

MdyT       -94.8       127.4       127.4        46.3        29.4        -3.5        46.3       -99.3

COMB       ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 18 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        24.1        24.1        24.1        24.1        23.9        23.9        23.9        23.8        23.8        23.8

MdxT        84.5       -84.5         0.0         0.0       107.9       -52.0      -130.1       124.7       -55.8      -139.4

MdyT         0.0         0.0        65.2       -65.2      -244.9      -100.3       116.6      -189.4       -84.1        73.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        24.1        24.1        24.1        23.1        23.1        23.1        23.9        23.9        23.9        23.4

MdxT       106.4       -51.1      -127.7       133.4       -56.7      -141.8       101.2       -48.0      -120.0       131.9

MdyT      -246.4      -100.7       117.7      -172.1       -78.0        63.1      -268.5      -107.4       137.6      -173.7

COMB       (  3 )      (  3 )      (  3 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        23.4        23.4        23.7        23.7        23.7        23.7        23.7        23.7        23.6        23.6

MdxT       -55.8      -139.6       102.6       -48.9      -122.2       109.5       -52.5      -131.2       126.4       -56.7

MdyT       -78.5        64.4      -266.8      -106.7       136.5      -196.4       -86.9        77.4      -187.9       -83.7

COMB       (  8 )      (  8 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 13 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39

FdzT        23.6        22.8        22.8        22.8        23.3        23.3        23.3        24.1        24.1

MdxT      -141.8       107.8       -50.4      -126.0        77.0       -42.6      -106.4        59.8       -59.8

MdyT        72.7      -105.8       -61.3         5.6      -200.6       -88.8        78.8        46.1       -46.1

COMB       ( 13 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.9         4.0         4.0         4.0         4.0         3.9         3.9         3.9         3.9         3.9

MdxT       -63.0        12.6       -12.6         0.0         0.0        37.0       -57.8       -61.0        41.3       -57.0

MdyT         0.0         0.0         0.0        19.4       -19.4        39.6        59.1        78.3        39.5        78.7

COMB       ( 11 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  3 )      ( 16 )      (  4 )      (  7 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         3.9         3.9         3.9         3.9         3.9         3.9         3.9         3.9         3.9         3.9

MdxT       -58.8       -23.1        32.5       -58.7       -22.8        44.0        41.7       -62.0       -63.4       -25.2

MdyT         1.5        73.1        39.8       -19.3        91.8        39.3        38.8        58.7        33.3        53.0

COMB       (  2 )      (  3 )      (  5 )      (  6 )      (  7 )      (  8 )      ( 15 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 11 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27

FdzT         3.9         3.9         3.9         3.9         3.9         3.9         4.0

MdxT        40.2       -24.8        47.9       -62.7       -24.4       -63.3         8.9

MdyT        38.9        72.5        38.6       -19.7        91.2        36.3       -13.7

COMB       ( 12 )      ( 12 )      ( 17 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )      (  0 )

### P55

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        31.5        31.5        31.5        31.5        30.0        29.2        29.2        31.1        31.1        30.3

MdxT        66.2       -66.2         0.0         0.0       -55.9       -12.7       -84.4       -14.0        -2.7        29.5

MdyT         0.0         0.0        85.2       -85.2       -26.0        36.8       -29.3      -121.7         4.9       -16.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  5 )      (  2 )      (  9 )      (  7 )      (  3 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        27.8        27.8        31.1        31.1        29.7        29.6        29.2        30.4        29.5        29.5

MdxT       -12.6        -2.9       -14.0        -2.5        57.8       -84.3        12.0       -55.7       -12.6        -2.8

MdyT        79.9       -14.1       -69.2         9.5       -12.3       -29.1        -1.4       -25.9        39.6        -9.4

COMB       (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      ( 18 )      (  9 )      ( 14 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        31.5        31.5        30.7        28.2        28.2        31.5        31.5        30.1        31.5        31.5

MdxT       -13.9       -46.8        29.5       -12.6        -2.9       -13.9        -2.5        57.8        46.8       -46.8

MdyT      -121.5        60.2       -15.8        80.1       -14.1       -69.2         9.4       -12.2        60.2       -60.2

COMB       ( 16 )      (  0 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )

CARR          31

FdzT        31.5

MdxT        46.8

MdyT       -60.2

COMB       (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        21.9        21.9        21.9        21.9        21.0        21.0        20.6        20.6        21.6        21.6

MdxT        76.8       -76.8         0.0         0.0       -71.3        61.3       -84.0        73.4       -49.3        43.3

MdyT         0.0         0.0        59.2       -59.2      -199.4       123.1      -189.3       125.4      -263.6       220.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  5 )      (  5 )      ( 18 )      ( 18 )      (  3 )      ( 16 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        19.4        19.4        21.3        21.3        20.3        20.4        20.3        21.9        21.9        21.3

MdxT       -42.8        37.8       -47.9        44.0       -84.6        42.9        74.1       -48.6        42.6       -70.6

MdyT       -62.6        11.3      -296.5       220.9      -189.4       -67.8       125.4      -263.5       180.5      -199.2

COMB       (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  9 )      (  8 )      (  9 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 14 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        21.3        19.8        19.8        21.6        20.8        20.8        20.8        21.9        21.9        21.9

MdxT        60.6       -42.3        37.1       -47.3        -5.6        43.6         7.0        54.3       -54.3       -54.3

MdyT       123.1       -62.4        11.3      -296.4      -169.4       -67.8       106.7        41.9        41.9       -41.9

COMB       ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

CARR          31

FdzT        21.9

MdxT        54.3

MdyT       -41.9

COMB       (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        13.4        13.4        13.4        13.4        12.9        12.9        12.7        12.7        13.2        13.2

MdxT        46.9       -46.9         0.0         0.0       -48.7        47.6       -58.8        52.5       -33.0        38.1

MdyT         0.0         0.0        36.2       -36.2      -315.0       343.0      -303.1       321.2      -347.9       366.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  5 )      (  5 )      (  9 )      (  9 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        12.9        12.9        12.4        12.4        13.1        12.8        12.7        13.4        13.4        13.2

MdxT        50.3       -19.5       -29.0        33.0       -32.8        -2.9       -23.5       -31.4        35.7        45.4

MdyT       321.4       137.2      -238.1       277.6      -357.8      -293.0       128.5      -347.8       366.5       343.3

COMB       ( 18 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  8 )      (  9 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 14 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28

FdzT        13.2        13.2        13.3        12.9        12.9        13.4        13.4        13.4

MdxT       -47.0       -18.8       -31.1       -57.3       -22.9       -33.2       -33.2        33.2

MdyT      -314.9       137.3      -357.7      -303.0       128.6        25.6       -25.6       -25.6

COMB       ( 14 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.0         3.0         3.0         3.0         2.9         2.9         2.9         2.9         2.9         2.9

MdxT         9.4        -9.4         0.0         0.0       -13.0        31.4        31.1       -12.2       -21.0        -8.3

MdyT         0.0         0.0        14.5       -14.5        26.3       102.5        77.8        26.3        26.2        26.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  7 )      (  3 )      (  2 )      (  9 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         2.9         2.9         2.9         2.9         2.9         2.9         2.9         2.9         3.0         2.9

MdxT        31.8        28.6        12.9        -9.7        27.7        27.3       -14.4        28.0        24.8        12.1

MdyT        44.0       -20.9       108.6        27.3       102.8        78.1        27.2        44.2       -20.6       109.3

COMB       (  9 )      (  6 )      (  7 )      ( 10 )      ( 16 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 18 )      ( 15 )      ( 16 )

CARR          21          22          23

FdzT         3.0         2.9         3.0

MdxT        -2.0       -17.6        -6.7

MdyT        27.4        27.0       -10.3

COMB       ( 17 )      ( 18 )      (  0 )

### P56

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        42.5        41.7        43.8        43.8        43.8        43.8        42.0        40.4        40.4        43.8

MdxT        11.2        17.1        92.0       -92.0         0.0         0.0         6.2         6.6         2.1        65.0

MdyT         0.0         0.0         0.0         0.0       118.2      -118.2        -9.4        56.3        -7.6       -83.6

COMB       (  5 )      (  9 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      (  0 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        43.8        41.9        41.5        42.2        38.7        38.7        43.8        40.8        40.8        40.8

MdxT        65.0        49.0       -65.0       -36.5         7.0         2.1         5.6        77.6        77.6       -12.5

MdyT        83.6        -3.4       -19.3       -15.4       100.1       -11.9      -118.7         0.8        -2.1        -2.1

COMB       (  0 )      (  4 )      ( 18 )      ( 14 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23

FdzT        40.6        43.8        43.8

MdxT        77.4       -65.0       -65.0

MdyT        -2.1        83.6       -83.6

COMB       ( 17 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        30.8        30.8        30.8        30.8        29.9        29.9        29.7        29.1        29.1        30.8

MdxT       107.8      -107.8         0.0         0.0        30.9       -78.8       -43.1        32.9       -81.5        29.0

MdyT         0.0         0.0        83.1       -83.1       -79.5       -79.5        51.4        -1.7       -19.3      -161.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      ( 10 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        30.8        30.6        29.8        29.8        29.6        30.2        29.8        27.6        27.6        30.4

MdxT       -76.0       -40.7        53.8      -104.0       -62.3        26.2       -23.9        33.2       -81.7        26.5

MdyT       -64.4       125.2       -71.7       -71.7        44.8      -210.0        58.1        61.7       -72.0      -209.7

COMB       (  3 )      ( 12 )      (  4 )      (  4 )      ( 13 )      ( 16 )      ( 14 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        30.4        30.2        28.8        28.8        28.8        29.0        29.2        29.2        29.7        29.7

MdxT       -72.6       -38.5        67.8       -29.8       -74.5        -8.5       -61.2       -10.6        30.7       -78.7

MdyT       -83.9       174.0       -60.9       -60.9        39.9       -87.4       -34.8        61.9       -79.9       -79.9

COMB       (  7 )      ( 16 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      ( 18 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        28.9        28.9        30.6        30.6        29.6        29.8        30.2        28.6        28.6        28.6

MdxT        32.6       -81.3        28.6       -75.9        53.3         7.8       -72.5        67.5       -29.7       -74.3

MdyT         1.4       -22.3      -161.4       -64.6       -72.1       -87.8       -84.0       -61.2       -61.2        40.0

COMB       ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          41          42          43          44          45          46

FdzT        29.0        29.0        30.8        30.8        30.8        30.8

MdxT       -60.9       -10.5        76.2       -76.2       -76.2        76.2

MdyT       -34.9        62.2        58.7        58.7       -58.7       -58.7

COMB       ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        17.5        17.5        17.5        17.5        17.0        17.0        16.7        16.7        17.4        17.4

MdxT        61.2       -61.2         0.0         0.0        39.2       -35.8        65.8       -51.8        37.9       -34.7

MdyT         0.0         0.0        47.2       -47.2      -168.8       157.5      -154.0       143.1      -207.3       184.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 12 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        17.0        17.0        17.1        17.1        17.1        16.3        16.3        16.3        17.3        17.3

MdxT        56.0       -46.5        22.4       -45.8       -25.2        39.9        16.0       -35.8        35.7        59.8

MdyT      -163.9       154.8      -173.9       -69.6       160.2       -98.1        41.0       102.5      -226.4       -90.6

COMB       ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28

FdzT        17.3        16.8        17.0        16.7        16.8        17.5        17.5        17.5

MdxT       -32.1         9.8       -35.6        16.2       -35.4        43.3       -43.3       -43.3

MdyT       192.5      -170.5       -67.6        52.2       -68.2        33.4        33.4       -33.4

COMB       ( 16 )      ( 18 )      (  9 )      ( 11 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.3         3.3         3.3         3.3         3.3         3.3         3.3         3.3         3.3         3.3

MdxT        10.6       -10.6         0.0         0.0        23.5       -22.3       -23.1        16.7       -21.6       -24.4

MdyT         0.0         0.0        16.3       -16.3        31.8        48.6        12.0        31.6        73.2       -48.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  8 )      (  3 )      (  1 )      (  2 )      (  7 )      (  6 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         3.3         3.3         3.3         3.3         3.3         3.3         3.3         3.3         3.3         3.3

MdxT        15.1        -8.9       -24.8        14.4        -8.6        25.3       -24.6       -25.5       -23.8       -26.6

MdyT        31.8        60.3        11.8        31.9        83.7        31.2        48.7        12.2        73.4       -48.3

COMB       (  3 )      (  3 )      (  8 )      (  7 )      (  7 )      ( 17 )      ( 12 )      ( 10 )      ( 16 )      ( 15 )

CARR          21          22          23          24          25          26

FdzT         3.3         3.3         3.3         3.3         3.3         3.3

MdxT        16.9        -9.9       -27.2        18.9        -9.5         7.5

MdyT        31.2        60.2        11.9        31.1        83.7       -11.5

COMB       ( 12 )      ( 12 )      ( 17 )      ( 15 )      ( 16 )      (  0 )

### P57

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        30.4        30.4        30.4        30.4        29.6        28.6        28.6        30.1        30.1        30.4

MdxT        63.7       -63.7         0.0         0.0       -49.4        -6.4        -1.1        -6.4        -6.4       -45.1

MdyT         0.0         0.0        82.0       -82.0       -27.0        46.1       -10.1      -134.4       -77.1        57.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  5 )      ( 11 )      ( 11 )      (  7 )      (  7 )      (  0 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        29.2        29.0        29.6        27.2        27.1        30.1        28.3        28.3        28.3        30.4

MdxT        36.5       -78.1         7.8        -6.4        -1.3        -0.7        65.2        32.9       -15.7        45.1

MdyT       -16.4       -30.2        -2.1        91.4       -15.0         9.0       -12.6       -12.6        -4.3        57.9

COMB       (  4 )      (  9 )      (  5 )      ( 15 )      (  6 )      (  7 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )

CARR          21          22

FdzT        30.4        30.4

MdxT       -45.1        45.1

MdyT       -57.9       -57.9

COMB       (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        22.2        22.2        22.2        22.2        21.7        21.7        21.7        21.3        21.3        21.3

MdxT        77.8       -77.8         0.0         0.0       -12.3       -45.6        10.4       -48.7       -44.7        39.6

MdyT         0.0         0.0        60.0       -60.0      -282.1      -112.8       211.7      -185.8       -47.2       136.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  9 )      (  2 )      (  9 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        22.2        22.2        22.2        21.5        21.5        21.5        21.9        21.9        21.9        20.2

MdxT       -11.6       -46.5         8.7        14.1        45.1       -13.6       -33.5       -60.3        26.3        -5.7

MdyT      -250.3      -100.1       176.5      -172.8       -69.1       112.7      -192.5       -77.0       131.3       -56.6

COMB       (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        20.2        20.2        20.6        20.6        20.6        22.2        21.5        21.5        21.5        20.2

MdxT       -42.4         2.5        30.7        55.6       -26.9       -46.7        14.6        45.2       -14.1       -42.5

MdyT       -22.6        29.8      -152.9       -61.2       105.1      -100.1      -172.6       -69.0       112.4       -22.6

COMB       (  6 )      (  6 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 15 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38

FdzT        21.8        20.6        20.6        20.6        22.2        22.2        22.2        22.2

MdxT       -45.7        31.1        56.2       -27.4        55.0       -55.0       -55.0        55.0

MdyT      -112.8      -152.6       -61.0       104.9        42.4        42.4       -42.4       -42.4

COMB       ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        12.3        12.3        11.9        11.6        11.6        12.2        12.3        12.3        12.2        12.1

MdxT        43.2       -43.2         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0       -18.9        25.4

MdyT         0.0         0.0      -297.1      -263.8       277.9      -322.7      -349.6       346.6      -327.3       131.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  2 )      (  6 )      (  6 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 12 )      (  5 )      (  1 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        12.2        12.1        11.9        12.2        12.3        12.3        12.0        12.1        12.2        11.6

MdxT        13.3        32.7         1.0        -2.2       -25.8         1.7        16.8       -12.7       -33.9        24.4

MdyT       329.4       131.6       312.5      -353.4      -139.9       346.6      -318.2       329.0       131.8       111.2

COMB       (  5 )      ( 13 )      (  2 )      (  7 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      ( 13 )      (  5 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        12.2        11.8        11.8        11.8        12.1        12.1        12.2        12.3        12.1        12.2

MdxT       -25.7        28.6        11.9       -21.0       -30.8        21.0        -0.7        25.9        18.1       -32.0

MdyT      -141.3      -301.0       122.6       306.6      -316.1       307.3       329.1      -139.8      -318.1       131.8

COMB       (  7 )      (  8 )      ( 17 )      ( 17 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 14 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38

FdzT        11.6        11.6        11.6        12.3        11.8        12.3        12.3        12.3

MdxT         1.4       -24.5        -1.5       -25.8        29.8        30.5       -30.5        30.5

MdyT      -263.6       111.2       277.9      -141.3      -300.9        23.6       -23.6       -23.6

COMB       ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8

MdxT         9.0        -9.0         0.0         0.0         0.0        -9.5        10.8        -1.4         5.7        11.2

MdyT         0.0         0.0        25.2        13.8       -13.8        25.5       109.8        24.9       114.7        45.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  6 )      (  0 )      (  0 )      (  9 )      (  7 )      (  3 )      (  7 )      (  5 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19

FdzT         2.8         2.8         2.8         2.8         2.8         2.7         2.8         2.8         2.8

MdxT         8.3         7.6        12.2         3.5         4.8        11.3        -6.4        -6.3         6.3

MdyT       -19.7       114.5        45.1        54.9       -20.0        54.0        25.6        -9.8        -9.8

COMB       (  6 )      ( 16 )      (  9 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P58

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        43.3        43.3        43.3        43.3        42.2        41.2        41.2        43.0        43.3        41.5

MdxT        91.0       -91.0         0.0         0.0       -15.0        48.2       -18.5      -120.8        64.3       -11.8

MdyT         0.0         0.0       130.0      -130.0       -20.7       -19.3        -5.0       -23.0       -91.9       -87.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 16 )      (  0 )      ( 13 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        41.6        42.7        39.8        39.8        43.1        40.2        40.3        40.3        39.7        43.0

MdxT        -5.5       -20.7        90.2       -27.6        17.8        -9.9        -9.8        -5.9        90.0       -65.4

MdyT         1.3        90.7       -18.3        -5.2        -4.3      -131.9       -76.9         5.3       -18.5       -23.0

COMB       (  4 )      (  9 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      ( 17 )      (  8 )      (  8 )      ( 15 )      ( 16 )

CARR          21          22          23

FdzT        43.3        43.3        43.3

MdxT        64.3       -64.3       -64.3

MdyT        91.9        91.9       -91.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        29.5        29.5        29.5        29.5        29.0        29.0        28.5        28.4        28.4        29.5

MdxT       103.2      -103.2         0.0         0.0      -129.1       126.7       -65.7        75.1        74.3      -106.0

MdyT         0.0         0.0        88.4       -88.4      -111.9       164.1      -297.6        44.5       364.3      -109.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  7 )      (  7 )      (  4 )      (  2 )      ( 13 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        29.4        29.4        28.5        29.4        27.1        27.3        27.2        28.8        27.3        28.8

MdxT       -65.2       105.6        29.7        70.8         6.7        74.6        74.5       -61.2       -62.0        68.9

MdyT       104.4       150.8       145.5      -103.0       -72.0       519.7       520.1       244.9      -425.2      -258.4

COMB       (  5 )      ( 12 )      (  4 )      (  5 )      ( 15 )      (  8 )      ( 17 )      (  9 )      (  8 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27

FdzT        29.4        28.4        28.9        28.9        27.2        29.5        29.5

MdxT      -105.0       -64.8      -128.2       126.6       -61.0       -73.0        73.0

MdyT      -113.1      -301.1      -115.2       164.5      -428.5        62.5       -62.5

COMB       ( 12 )      ( 13 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        17.2        17.2        17.2        17.2        16.8        17.0        16.7        16.8        17.0        17.1

MdxT        60.2       -60.2         0.0         0.0      -120.1       119.4      -122.1        97.3      -141.3       116.9

MdyT         0.0         0.0        51.5       -51.5       -83.6        73.4      -257.2       163.4       -90.9        83.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 16 )      ( 13 )      (  4 )      ( 16 )      (  7 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        17.1        17.0        16.3        16.4        17.0        16.9        16.8        16.7        17.0        16.2

MdxT      -108.6        97.0      -119.1        92.3      -103.2        89.9        98.4        99.8      -118.0       -90.3

MdyT        96.0       -37.9      -371.6       221.9       213.1      -106.5        57.5       153.2        90.0       -73.6

COMB       (  5 )      ( 14 )      ( 17 )      (  8 )      (  9 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 15 )

CARR          21          22

FdzT        16.3        16.9

MdxT        94.6      -112.4

MdyT       212.0       207.2

COMB       ( 17 )      ( 18 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.6         3.6         3.6         3.6         3.5         3.6         3.6         3.5         3.5         3.6

MdxT        37.8       -37.8         0.0         0.0         6.4       108.3        79.0       -54.9       -25.6         6.3

MdyT         0.0         0.0        10.8       -10.8       -54.0        74.2       154.3        54.4        77.3       -28.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  4 )      (  7 )      (  7 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         3.5         3.5         3.5         3.6         3.5         3.5         3.5         3.5         3.5         3.5

MdxT        65.9        35.0       -82.6         6.2         6.3        35.7        35.2        -6.9        -2.9         6.7

MdyT        59.9       105.4        47.3       -45.9       -88.3        51.9        29.7        71.8        79.0        56.8

COMB       ( 12 )      ( 12 )      (  6 )      (  7 )      (  8 )      ( 10 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 15 )

CARR          21          22          23          24          25          26

FdzT         3.5         3.4         3.6         3.6         3.6         3.6

MdxT       -98.5        -8.0        -1.3       -26.7       -26.7        26.7

MdyT        43.8        68.5        80.4         7.6        -7.6        -7.6

COMB       ( 15 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P59

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        27.0        27.0        23.4        21.0        27.0        27.0        23.4        21.0        21.0        25.9

MdxT        56.6       -56.6         0.0         0.0         0.0         0.0        -4.8        -4.2        -4.2        -5.5

MdyT         0.0         0.0         5.0        13.3        72.8       -72.8        15.5       -71.8       -37.8       103.0

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 11 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        25.8        24.9        24.9        24.9        21.9        22.0        18.8        18.8        18.8        27.0

MdxT         0.6       -58.0       -30.4        11.1        48.6       -10.9        -3.4        -3.6        -0.7        -5.7

MdyT        -3.8         8.8         8.8         5.0        21.0         4.9      -131.0      -129.6        18.9       162.0

COMB       (  3 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      (  5 )      ( 14 )      (  6 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        27.0        25.3        25.3        25.3        20.4        20.5        22.0        18.8        27.0        20.5

MdxT        40.1       -93.2       -48.6        18.3        84.1       -18.2        48.4        -3.6         1.0        83.9

MdyT       -51.5         4.8         5.0         5.0        25.9         5.0        22.4       -70.2        -8.8        27.3

COMB       (  0 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      (  9 )      ( 18 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 18 )

CARR          31          32          33

FdzT        27.0        27.0        27.0

MdxT        40.1       -40.1       -40.1

MdyT        51.5        51.5       -51.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        19.6        19.6        19.6        19.6        17.4        17.4        17.4        15.9        15.9        15.9

MdxT        68.6       -68.6         0.0         0.0        18.9       -45.2       -24.6        18.9       -44.6       -24.9

MdyT         0.0         0.0        52.9       -52.9       191.9        76.8      -171.4        98.6        39.4       -87.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        19.0        19.0        19.0        18.2        18.2        18.2        16.6        16.6        16.6        14.2

MdxT        18.8       -45.8       -24.4       -16.7       -40.9         8.8        54.3       -23.2       -58.1        18.3

MdyT       289.5       115.8      -258.9       179.9       161.1      -158.2       203.8        81.5      -184.5        18.6

COMB       (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  8 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        14.2        19.5        19.5        19.5        18.2        15.5        15.5        15.5        17.4        15.9

MdxT       -43.0        18.2       -45.1       -23.7        31.6        77.4       -31.9       -79.8       -44.9       -44.2

MdyT       -24.5       343.8       137.5      -315.8      -148.3       201.2        80.5      -192.1       -66.1       -31.1

COMB       (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 11 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        18.3        18.3        14.3        19.6        18.3        18.3        19.6        19.6        19.6        19.6

MdxT       -38.4         9.1        18.1       -44.8       -41.2        31.9        48.5       -48.5       -48.5        48.5

MdyT       -60.8      -152.0       -17.5      -123.9       125.0      -142.1        37.4        37.4       -37.4       -37.4

COMB       ( 13 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        11.7        11.7        11.7        11.7        10.3        10.3        10.3         9.4         9.4         9.4

MdxT        40.8       -40.8         0.0         0.0        34.4         9.0       -19.2        23.4         9.4       -20.6

MdyT         0.0         0.0        31.5       -31.5       123.4       -68.5      -232.5        74.6       -53.1      -192.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      (  1 )      ( 10 )      (  2 )      (  2 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        11.2        11.2        11.2        10.5        10.5        10.5        10.1        10.1        10.1         8.7

MdxT        33.6        36.3       -17.8       -11.6       -22.0        23.5        54.2        21.7       -44.1        23.2

MdyT       135.6       -84.6      -272.7       312.9       -67.1      -212.5        99.4       -69.9      -235.9        47.6

COMB       ( 12 )      (  3 )      ( 12 )      ( 13 )      (  4 )      ( 17 )      (  5 )      (  5 )      ( 14 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         8.7         8.7        11.6        11.6        11.7        10.5        10.5         9.8         9.8         9.8

MdxT         9.3       -20.3        19.6        34.5       -15.8       -33.7        24.2        74.6        29.8       -59.6

MdyT       -36.5      -151.2       149.2       -90.0      -285.0       306.6      -152.5        91.1       -65.5      -223.7

COMB       (  6 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )      ( 16 )      ( 17 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 18 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        10.3         9.4        11.2        10.5        10.5        10.1         8.7        11.7        11.7         9.8

MdxT        20.3        21.4        19.2       -22.7         5.7        52.2        21.3        17.6        31.8        72.5

MdyT       308.4       277.9       338.9       125.2      -229.2       304.1       248.5       350.1       140.1       291.9

COMB       ( 10 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 18 )

CARR          41          42

FdzT        11.7        11.7

MdxT       -28.9       -28.9

MdyT        22.3       -22.3

COMB       (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.7         3.7         1.6         3.7         3.7         1.8         1.8         1.0         1.0         2.6

MdxT        11.8       -11.8         0.0         0.0         0.0         4.1        -8.1         5.7       -10.8         2.4

MdyT         0.0         0.0        44.0        10.0       -10.0         5.7         6.7       -53.1        64.8        67.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  8 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         2.6         2.6         1.7         1.7         1.7         1.9         1.9         0.3         0.3         3.1

MdxT        -8.3        -5.5        -6.3        -7.3        -3.4        14.6       -13.0         6.7       -12.6         6.3

MdyT        26.9       -54.2       -12.7        12.5        29.3        24.2       -15.8       -97.2       107.7       109.1

COMB       (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      ( 12 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         3.2         3.2         1.6         1.6         1.9         1.9         2.3         2.3         2.3         1.4

MdxT        -6.7        -3.5       -13.6        -8.2        21.3       -16.1         8.0        -5.0       -12.6         9.7

MdyT        43.1       -95.1       -25.5        17.6        36.1       -31.2        47.6        31.2         6.7       -13.9

COMB       (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         1.4         3.1         3.1         2.2         2.2         2.4         2.4         0.9         0.9         3.7

MdxT       -15.3        -3.9        -9.8        -8.3        -7.8        18.3       -17.4        10.5       -16.9         4.8

MdyT        67.5        43.8       -54.2        29.2        29.3        66.1       -15.8       -56.0       107.4       148.8

COMB       ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47          48          49

FdzT         3.7         3.7         2.1         2.1         2.4         2.4         3.7         3.7         3.7

MdxT       -11.7        -7.7       -10.4        -4.3        25.1       -20.3         8.3        -8.3         8.3

MdyT        59.5       -95.3        32.4        43.7        77.1       -31.5         7.1        -7.1        -7.1

COMB       ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P6

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        39.7        42.4        42.4        42.4        42.4        40.9        42.3        42.4        39.7        39.7

MdxT       -64.7        89.0       -89.0         0.0         0.0        -7.3        -9.5       -62.9        -5.7        -2.5

MdyT         0.0         0.0         0.0       114.4      -114.4        -5.9      -107.5        80.9        55.3        -8.1

COMB       ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 15 )      (  0 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        40.7        41.2        42.3        37.9        37.8        39.8        40.5        39.6        41.1        37.8

MdxT       -41.6        27.3        -1.5        -4.9        -2.8         9.7        50.1        -5.9        27.2        -5.0

MdyT        -2.4        -9.2         9.5        95.8       -12.7        -2.1       -11.6        55.0        -9.4        95.6

COMB       ( 13 )      (  5 )      ( 15 )      (  7 )      ( 16 )      (  8 )      (  9 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 16 )

CARR          21          22          23          24          25

FdzT        39.7        40.4        42.4        42.4        42.4

MdxT       -64.7        50.0        62.9       -62.9        62.9

MdyT        -2.1       -11.9        80.9       -80.9       -80.9

COMB       ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        28.9        28.9        28.9        28.9        28.1        28.1        28.1        28.9        28.9        28.9

MdxT       101.2      -101.2         0.0         0.0       -28.7        75.1        41.3       -29.4        76.6        42.0

MdyT         0.0         0.0        78.0       -78.0      -102.6       -41.0        84.8      -179.8       -71.9       155.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        27.1        27.3        27.1        28.0        28.0        28.0        28.2        28.5        28.2        28.5

MdxT       -58.2        73.8        65.4       -47.0        94.7        56.1       -10.5        76.2        26.6       -28.8

MdyT       -91.1       -25.5        78.5       -99.7       -39.9        81.9      -105.7       -89.8        87.9      -224.6

COMB       ( 17 )      ( 12 )      ( 17 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 14 )      ( 15 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        28.6        28.5        26.0        26.0        27.1        27.5        27.5        27.4        28.2        26.0

MdxT        75.8        41.9       -26.5        71.2        26.2         2.9        57.7        16.2        59.2       -26.7

MdyT       -89.7       201.0        32.9       -34.4       -36.5      -100.7       -40.3        88.5       -42.3        32.5

COMB       (  6 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )      ( 17 )      (  9 )      (  9 )      ( 18 )      ( 14 )      ( 16 )

CARR          31          32          33          34          35          36

FdzT        26.0        27.4        27.4        28.9        28.9        28.9

MdxT        71.6         2.7        57.6        71.6       -71.6       -71.6

MdyT       -34.2      -101.1       -40.4        55.2        55.2       -55.2

COMB       ( 16 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        16.6        16.6        16.6        16.6        16.3        16.3        16.3        16.6        16.6        16.6

MdxT        58.1       -58.1         0.0         0.0       -28.3       -49.4        22.7       -29.3       -50.9        23.2

MdyT         0.0         0.0        44.8       -44.8      -150.1       -60.0       130.1      -196.7       -78.7       163.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        16.0        16.0        16.0        16.2        16.2        16.3        16.3        16.5        16.5        16.5

MdxT       -46.1       -48.0        32.9       -39.5        29.7       -17.1        15.8       -28.8       -50.3        22.3

MdyT      -136.1       -41.3       116.1      -145.5       126.8      -154.7       133.3      -221.6       -88.6       176.3

COMB       ( 17 )      ( 12 )      ( 17 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29

FdzT        15.5        15.5        15.5        16.1        16.1        16.1        16.6        16.6        16.6

MdxT       -25.9       -45.7        20.6        -8.7        33.9        33.8        41.1       -41.1        41.1

MdyT       -65.8        26.5        66.4      -151.5       -60.3       -60.6        31.7        31.7       -31.7

COMB       ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 18 )      (  9 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.3         3.3         3.3         3.3         3.3         3.2         3.2         3.3         3.2         3.3

MdxT        10.4       -10.4         0.0         0.0       -12.0        19.0        23.8       -19.6         7.6        19.3

MdyT         0.0         0.0        16.1       -16.1        31.2        58.0         7.6        31.1        69.0        36.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 15 )      ( 17 )      (  8 )      ( 15 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17

FdzT         3.3         3.3         3.3         3.3         3.3         3.2         3.3

MdxT       -11.9        19.3         8.6         7.3        19.9       -20.3        -7.4

MdyT        31.2       -46.1        42.9        68.8       -45.9        30.9       -11.4

COMB       (  3 )      (  7 )      (  4 )      (  6 )      ( 16 )      ( 17 )      (  0 )

### P60

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        18.7        18.7        18.7        18.7        18.2        18.1        17.5        18.7        18.7        18.7

MdxT        39.4       -39.4         0.0         0.0       109.1        28.7        23.4        24.1        38.0        47.3

MdyT         0.0         0.0        50.6       -50.6       -25.9         9.7        48.4       -97.2       -80.2       -54.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 17 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        18.3        17.8        17.8        17.8        16.7        16.7        18.1        17.3        17.3        17.3

MdxT        76.3        43.8        18.6       -20.9        23.5        23.5       -11.1        58.2        23.1       -53.8

MdyT       -11.6       -10.9        30.8        30.8        84.4        80.1         1.5       -14.3        44.7        44.7

COMB       (  4 )      (  5 )      ( 14 )      (  5 )      ( 15 )      ( 15 )      (  8 )      ( 18 )      (  9 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28

FdzT        17.5        18.3        17.8        18.2        18.2        18.7        18.7        18.7

MdxT        23.4        77.3        44.2       -10.6        61.2        27.8       -27.8       -27.8

MdyT        48.3       -11.5       -10.8         1.7       -25.9        35.8        35.8       -35.8

COMB       ( 11 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        13.1        13.1        13.1        13.1        12.7        12.7        12.7        12.3        12.3        12.3

MdxT        45.7       -45.7         0.0         0.0        11.3       -84.1       -18.1        13.0       -35.1       -19.7

MdyT         0.0         0.0        35.2       -35.2       -96.7        71.0       108.4       -84.8        42.2       105.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 17 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        13.1        13.1        13.1        12.9        12.9        12.5        12.5        12.5        11.7        11.7

MdxT         9.7       -31.2       -16.5        40.7       -58.0       -18.2        38.2        22.0        13.7       -35.7

MdyT      -108.6        44.5       111.3       -74.5        86.8      -119.0        51.8       129.5       -71.7        40.9

COMB       ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      (  5 )      (  5 )      ( 15 )      ( 15 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        11.7        13.0        13.0        12.7        12.6        12.0        12.0        12.5        12.5        12.0

MdxT       -20.4         8.3       -15.0        60.1       -33.5       -38.2        49.0        37.9        21.7       -38.1

MdyT       102.2      -111.3       111.7       -54.5        28.3      -128.1       142.5        52.0       129.9      -128.5

COMB       ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 18 )

CARR          31          32          33          34          35

FdzT        12.0        13.1        13.1        13.1        13.1

MdxT        48.7        32.3       -32.3       -32.3        32.3

MdyT       142.9        24.9        24.9       -24.9       -24.9

COMB       ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         7.6         7.6         7.6         7.6         7.4         7.4         7.2         7.2         7.6         7.6

MdxT        26.6       -26.6         0.0         0.0        22.1       -19.9        21.1       -18.1        22.1       -20.2

MdyT         0.0         0.0        20.5       -20.5      -139.9       106.7      -121.7        79.4      -158.5       135.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 10 )      (  2 )      (  2 )      ( 12 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         7.5         7.5         7.3         7.3         7.3         7.0         7.0         7.6         7.6         7.4

MdxT        37.5       -27.0         6.7       -22.4       -12.9        21.3       -18.6        21.4       -19.6        47.0

MdyT      -130.9       105.6      -149.0       -59.6       107.9      -104.2        53.1      -166.0       146.9      -120.3

COMB       ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29

FdzT         7.4         7.1         7.1         7.1         7.2         7.2         7.1         7.6         7.6

MdxT       -31.1        -5.3       -14.9        -7.3        22.1       -19.7        -4.5        18.8       -18.8

MdyT        98.0      -149.5       -60.0       101.9      -121.4        78.5      -150.1        14.5       -14.5

COMB       ( 17 )      (  9 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         1.7         1.7         1.7         1.7         1.7         1.7         1.7         1.7         1.6         1.6

MdxT         5.4        -5.4         0.0         0.0        19.6         7.7       -14.8       -18.5         6.6       -13.7

MdyT         0.0         0.0         8.4        -8.4        11.1        28.4        33.9       -49.1        58.4        55.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 15 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         1.7         1.7         1.7         1.6         1.6         1.6         1.7         1.6         1.6         1.7

MdxT        23.2         9.3       -15.0        13.3        -5.9       -14.7         7.8         5.6       -10.9        26.5

MdyT        11.3        16.8         3.1        10.6        15.8         2.5       -50.7        58.4        55.0        11.6

COMB       ( 13 )      ( 13 )      (  4 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         1.7         1.7         1.6         1.6         1.6         1.7         1.7         1.7         1.7         1.7

MdxT        10.6       -18.9         9.7        -5.4       -13.4         7.3       -16.2       -17.8         6.9       -17.9

MdyT        17.1         3.4        10.4        15.5         2.5        16.4         2.7       -28.4        38.8         2.9

COMB       ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )

CARR          31          32          33

FdzT         1.7         1.7         1.7

MdxT        -3.8        -3.8         3.8

MdyT         5.9        -5.9        -5.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P61

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        21.2        22.4        22.9        23.2        23.2        23.2        23.2        21.2        19.7        19.7

MdxT         0.0       -62.6      -104.9        48.7       -48.7         0.0         0.0         4.3        -7.8        -7.8

MdyT         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0        62.7       -62.7       -12.3        43.3       -21.6

COMB       ( 10 )      (  5 )      (  9 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        19.8        22.7        22.5        19.9        19.8        22.6        18.3        18.3        18.5        23.2

MdxT         7.0         8.5         1.5        62.9       -69.0        77.6       -14.3       -14.3         8.7        13.3

MdyT       -56.0       -44.5        31.6         0.6         8.7       -33.0        75.0       -33.9       -85.0       -74.5

COMB       ( 11 )      ( 12 )      (  3 )      ( 13 )      (  4 )      ( 14 )      (  6 )      (  6 )      ( 15 )      ( 16 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        18.6        18.5        23.1        19.8        19.8        22.7        22.6        18.5        23.1        23.2

MdxT       103.9      -117.9       126.4        -7.7        -7.7         1.8        31.0       -13.7        50.6        34.5

MdyT         0.7        22.7       -46.6        45.2       -22.4        31.5       -33.0       -34.0       -46.6        44.3

COMB       ( 17 )      (  8 )      ( 18 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 18 )      (  0 )

CARR          31          32

FdzT        23.2        23.2

MdxT       -34.5       -34.5

MdyT        44.3       -44.3

COMB       (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        15.7        15.7        15.7        15.7        14.5        14.5        13.8        13.7        13.8        15.5

MdxT        55.1       -55.1         0.0         0.0       -47.6        72.9       -51.2        45.4        76.0       -44.2

MdyT         0.0         0.0        42.5       -42.5       -65.0        83.9        21.1       101.1       -11.2      -152.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      ( 11 )      (  4 )      ( 11 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        15.5        13.7        13.7        15.4        15.3        12.6        12.6        12.6        15.7        15.7

MdxT        71.1       -14.7        21.3       -80.6       100.5       -51.9        30.4        76.0       -40.6        68.6

MdyT       178.9       -80.5        40.4       -50.4        66.8        83.6        33.4       -75.0      -207.3       241.6

COMB       ( 12 )      (  4 )      (  4 )      ( 14 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      ( 16 )      ( 16 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        12.8        12.8        12.8        15.6        15.4        14.6        14.6        13.8        13.8        15.4

MdxT         8.7        43.7        26.0      -101.2       117.9       -47.7        73.6       -14.8        46.1       101.2

MdyT       -87.2        44.7       111.9       -36.4        54.7       -65.8        83.9       -81.3       100.9        66.6

COMB       (  8 )      (  8 )      (  8 )      ( 18 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38

FdzT        12.8        12.8        12.9        12.9        12.9        15.6        15.7        15.7

MdxT       -52.1        76.7         8.5        44.7        26.7       118.6       -38.9        38.9

MdyT        82.7       -75.2       -88.1        44.7       111.7        54.6        30.0       -30.0

COMB       ( 15 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         9.1         9.1         9.1         9.1         8.5         8.5         8.2         8.2         8.8         8.8

MdxT        31.9       -31.9         0.0         0.0       -42.6        33.0       -44.8        36.7       -40.2        29.3

MdyT         0.0         0.0        24.6       -24.6      -110.9        87.2       -58.8        35.8      -165.2       141.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         8.1         8.1         8.9         8.9         7.8         7.8         8.9         8.9         7.8         7.8

MdxT       -10.8         8.0       -74.3        58.2       -45.1        37.5       -37.1        24.8        12.0        21.6

MdyT      -116.3        87.6      -105.3        86.9       -16.5        -7.7      -197.8       171.4      -116.3       -46.5

COMB       (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         7.8         9.0         9.0         8.6         8.6         8.3         8.3         9.0         9.0         8.2

MdxT       -10.8       -94.1        73.1       -43.5        35.4       -45.9        39.2       -41.2        31.6       -11.6

MdyT        82.3       -98.0        81.2      -107.4        85.5       -53.1        31.8      -161.8       139.3      -112.8

COMB       (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         8.2         9.0         9.0         7.9         7.9         9.1         9.1         7.9         7.9         7.9

MdxT        10.4       -75.3        60.6       -45.9        39.8       -37.9        27.0        11.1        20.4        -8.5

MdyT        85.8      -101.9        85.3       -13.2        -9.5      -194.5       169.5      -113.0       -45.2        80.5

COMB       ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          41          42          43          44

FdzT         9.1         9.1         9.1         9.1

MdxT       -95.1        75.3       -22.6        22.6

MdyT       -94.6        79.5        17.4       -17.4

COMB       ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         2.0         2.0         2.0         2.0         1.8         1.8         1.8         1.9         1.9         1.9

MdxT         6.4        -6.4         0.0         0.0       -26.7        34.3        36.1       -34.3        18.0        44.9

MdyT         0.0         0.0         9.9        -9.9        13.0        83.7         6.6        13.7       -64.4       -63.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 12 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         1.8         1.8         1.8         1.7         1.7         1.7         1.9         1.9         1.9         1.9

MdxT       -19.5        27.7        27.0       -16.2        12.5        34.9       -40.7        16.4        41.0        51.1

MdyT        12.5       132.4        79.8        12.0        17.7        10.4        14.4        20.5         6.7      -115.1

COMB       ( 16 )      ( 16 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      ( 17 )      ( 11 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         1.7         1.7         1.7         1.7         1.7         2.0         2.0         2.0         1.9         1.9

MdxT       -13.4        20.6        -8.8        13.2        27.9       -45.6       -17.7        48.3        17.4        43.4

MdyT        11.9       128.5        11.2        16.6         6.4        14.8        21.4        10.8        19.9        10.6

COMB       (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      ( 15 )      (  9 )      ( 14 )      ( 10 )      ( 10 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         1.9         1.8         1.8         1.8         1.8         2.0         2.0         2.0         2.0         2.0

MdxT        52.5        13.7       -22.3        15.4        38.5        19.3        58.2       -50.3        20.4        51.1

MdyT       -62.3        85.7        12.6        18.5        10.5        21.4      -111.0        15.5        22.4        10.8

COMB       ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )

CARR          41          42

FdzT         2.0         2.0

MdxT        -4.5         4.5

MdyT        -7.0        -7.0

COMB       (  0 )      (  0 )

### P62

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        13.8        13.8         7.9         8.0        13.8        13.8         9.4         9.4         6.3         6.3

MdxT        29.0       -29.0         0.0         0.0         0.0         0.0       -42.8         9.7        45.4        22.7

MdyT         0.0         0.0       -14.8       -15.8        37.3       -37.3       -14.4        -2.4       -15.1       -15.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 10 )      (  0 )      (  0 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         6.3         4.4         4.4         4.4        11.5        11.5        11.4        10.5        10.5         5.3

MdxT       -11.2         3.9         3.9        -1.5        -3.5        -3.5         0.6       -74.9        17.4        75.3

MdyT        -1.8        49.7        26.8        -7.6       -80.4       -46.9         3.2       -13.9        -2.5       -14.8

COMB       (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      ( 14 )      ( 14 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         5.3         2.2         2.2        13.8        13.8        13.8         9.6         9.6         6.4         6.4

MdxT       -18.3         6.3        -2.4        -6.0        -6.0        20.5       -44.8        10.2        45.4        22.7

MdyT        -1.7        93.2       -11.1      -122.9       -71.0        26.3       -15.5        -2.5       -16.2       -16.2

COMB       (  7 )      (  8 )      (  8 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         6.4         4.6         4.6         4.6        10.7        10.7         5.4         5.4         2.3         2.3

MdxT       -11.2         3.9         3.9        -1.5       -74.9        17.4        75.2       -18.3         6.3        -2.2

MdyT        -2.0        48.7        26.2        -7.6       -14.8        -2.7       -16.0        -1.7        92.1       -11.2

COMB       ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          41          42          43

FdzT        13.8        13.8        13.8

MdxT       -20.5       -20.5        20.5

MdyT        26.3       -26.3       -26.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         8.9         8.9         8.9         8.9         5.1         5.1         5.1         5.9         5.9         5.9

MdxT        31.1       -31.1         0.0         0.0        -7.6        16.7         9.8       -40.2        16.2        40.5

MdyT         0.0         0.0        24.0       -24.0        30.9        15.7        -7.3        32.2        16.7        -6.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         4.3         4.3         2.9         2.9         2.9         7.3         7.3         7.3         6.4         6.4

MdxT        26.6       -22.3        -5.5         3.0         7.6        -9.5        21.3        12.0       -64.1        63.0

MdyT        29.7        -8.1        89.2        35.7       -68.3       -27.3        21.6        53.9        30.9        -4.1

COMB       (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         3.9         3.9         1.5         1.5         1.5         8.8         8.8         8.8         5.2         5.2

MdxT        49.7       -44.0        -3.9         2.4         5.9       -10.6        24.0        13.3        -7.6        16.8

MdyT        26.6        -6.9       125.9        50.3      -107.2       -68.3        38.5        96.3        28.4        14.3

COMB       (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         5.2         6.0         6.0         6.0         4.4         4.4         3.0         3.0         3.0         7.4

MdxT         9.8       -41.7        16.7        41.9        26.6       -22.3        -5.5         3.0         7.6        -9.5

MdyT        -6.9        29.7        15.4        -6.0        27.0        -7.7        86.7        34.7       -67.9       -30.0

COMB       ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47          48          49          50

FdzT         7.4         7.4         6.5         6.5         3.9         3.9         1.6         1.6         1.6         8.9

MdxT        21.4        12.0       -64.1        63.0        49.7       -43.8        -3.8         2.4         5.9       -10.6

MdyT        21.7        54.3        28.4        -3.6        24.1        -6.4       123.3        49.3      -106.8       -70.8

COMB       ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )

CARR          51          52          53          54          55

FdzT         8.9         8.9         8.9         8.9         8.9

MdxT        24.1        13.3       -22.0       -22.0        22.0

MdyT        38.7        96.7        17.0       -17.0       -17.0

COMB       ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         6.2         7.0         7.0         7.0         7.0         5.1         5.1         5.1         5.3         5.3

MdxT         1.0        24.0       -24.0         0.0         0.0        -1.1       -10.6        -1.4       -22.3        -8.9

MdyT         0.0         0.0         0.0        18.8       -18.8        44.9       -19.9       -49.7        40.6       -18.8

COMB       ( 14 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         5.3         4.8         4.8         4.8         3.9         3.9         3.9         6.2         6.2         5.5

MdxT        12.0        21.1         8.5       -15.5         3.1        -8.2        -3.8       -13.0         1.0       -37.9

MdyT       -47.0        49.6       -21.0       -52.5       105.4        42.2       -94.2       -15.5        -5.2        35.0

COMB       (  2 )      (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         5.5         5.5         4.6         4.6         4.6         3.1         3.1         3.1         7.0         7.0

MdxT       -15.2        22.1        35.8        14.3       -24.9         5.7         9.7        -5.3        -8.3       -15.5

MdyT       -17.1       -42.8        50.4       -20.8       -52.1       143.5        57.4      -121.5       -65.1       -26.6

COMB       (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      ( 18 )      ( 18 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         7.0         5.1         5.1         5.4         5.4         5.4         3.9         6.2         6.2         5.5

MdxT         2.7        -1.4       -10.7       -23.5        -9.4        12.7        -8.3        -5.5       -13.1       -38.4

MdyT        31.2        37.7       -18.0        33.0       -16.9       -42.1        39.3       -22.8       -13.9        28.0

COMB       ( 18 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )

CARR          41          42          43          44          45          46

FdzT         5.5         5.5         7.0         7.0         7.0         7.0

MdxT       -15.3        22.3        17.0       -17.0       -17.0        17.0

MdyT       -15.3       -38.2        13.3        13.3       -13.3       -13.3

COMB       ( 15 )      ( 15 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         4.2         4.2         4.1         4.2         4.2         3.7         3.7         3.7         3.7         3.4

MdxT        13.5       -13.5         0.0         0.0         0.0        13.2       -11.6       -11.6         5.6         2.0

MdyT         0.0         0.0       -59.4       -81.6        11.4       -35.1       -15.1        17.8        -5.2         9.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  5 )      ( 18 )      (  0 )      (  3 )      (  2 )      (  3 )      (  2 )      ( 13 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         3.4         3.4         4.1         4.1         3.7         3.7         3.6         3.6         3.1         3.1

MdxT        -7.1        -4.1        -8.5        -2.2       -20.7        -8.3        21.7       -17.4         2.5        -6.9

MdyT        -5.8       -16.9       -25.0        26.6        -7.3       -11.2       -41.4        25.2        33.2        13.3

COMB       (  4 )      ( 13 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         3.1         4.2         4.2         4.2         3.7         3.7         3.4         4.0         4.0         3.7

MdxT        -4.2        -1.0        -8.9        -1.8        13.9       -12.5        -7.1        -8.5        -3.1        -8.1

MdyT       -31.1       -81.8       -33.0        40.0       -35.0        15.3        -6.8       -25.8        24.2       -12.6

COMB       ( 17 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38

FdzT         3.6         3.6         4.2         4.2         4.2         4.2         4.2         4.2

MdxT        22.3       -18.1        -8.8        -2.5         9.5        -9.5        -9.5         9.5

MdyT       -41.3        22.8       -33.9        37.7         8.1         8.1        -8.1        -8.1

COMB       ( 16 )      ( 16 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P63

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        35.3        35.3        35.3        35.3        30.6        30.6        31.7        31.5        29.7        29.7

MdxT        74.2       -74.2         0.0         0.0        12.6         1.5       -71.3        11.3        63.0        34.3

MdyT         0.0         0.0        95.4       -95.4        -4.2         1.0        -4.1         0.8        -4.8        -4.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      ( 15 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        29.7        33.7        33.7        27.5        27.5        31.3        31.3        28.3        28.3        28.3

MdxT        -8.7        14.6         1.3        10.8         1.8       -71.4        18.6        96.5        51.7       -15.4

MdyT         1.3        60.2        -4.5       -68.6         6.4        -2.9         0.7        -5.2        -5.2         1.3

COMB       (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        35.0        35.0        35.0        24.7        24.7        30.9        30.9        31.8        31.8        30.0

MdxT        15.7        15.7         1.0         9.2         2.1        12.7         1.5       -37.7        11.8        63.1

MdyT       103.3        58.7        -8.1      -111.3        10.1        -5.3         1.0        -4.6         0.7        -5.9

COMB       (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        30.0        30.0        34.0        34.0        27.8        27.8        31.7        28.6        28.6        28.6

MdxT        34.4        -8.7        14.7         1.3        10.8         2.0        18.6        96.5        51.7       -15.4

MdyT        -5.9         1.1        59.1        -4.5       -69.6         6.3         0.6        -6.2        -6.2         1.1

COMB       ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47

FdzT        35.3        35.3        35.3        25.0        25.0        35.3        35.3

MdxT        15.7        52.4        52.4         9.4         2.2       -52.4       -52.4

MdyT       102.2        67.4       -67.4      -112.4         9.9        67.4       -67.4

COMB       ( 17 )      (  0 )      (  0 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        28.2        28.2        28.2        28.2        25.3        25.4        25.4        25.7        25.7        25.7

MdxT        98.7       -98.7         0.0         0.0        57.3        60.3       -53.3        32.5        61.3       -10.4

MdyT         0.0         0.0        76.1       -76.1      -119.7       -72.9       -66.4      -114.5       -74.6       -99.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 12 )      (  1 )      (  6 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 15 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        24.9        24.9        27.3        27.3        23.4        23.4        23.4        25.4        23.9        23.9

MdxT        56.7       -49.1        64.9       -30.4        29.4        55.6       -24.2       -10.8        71.7       -63.6

MdyT      -116.3       -12.0       -65.7       -77.1      -173.7       -85.8        46.1       -96.3      -113.5        -9.7

COMB       (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        27.9        27.9        21.4        21.4        21.4        25.7        26.2        26.2        26.2        27.7

MdxT        65.6       -32.3        26.3        50.0       -22.1       -54.0         7.7        54.9        -6.0        65.9

MdyT       -71.3      -118.3      -209.3       -90.7        87.1       -68.1      -109.3       -72.9       -18.2       -66.6

COMB       (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 15 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        23.8        23.8        24.2        24.2        28.2        28.2        21.7        21.7        21.7        28.2

MdxT        30.0       -24.6        72.2       -64.0        66.4       -32.8        26.9        51.0       -22.4        69.8

MdyT      -177.1        46.9      -116.8        -8.8       -72.0      -117.3      -212.5       -92.3        87.9        53.8

COMB       ( 14 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )

CARR          41          42          43

FdzT        28.2        28.2        28.2

MdxT       -69.8       -69.8        69.8

MdyT        53.8       -53.8       -53.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        11.3        11.3        11.3        11.3         9.4         9.4         9.8         9.8         9.0         9.0

MdxT        39.5       -39.5         0.0         0.0        41.3       -51.0        22.5       -34.3        60.9       -68.3

MdyT         0.0         0.0        30.5       -30.5       -90.7       164.1       -93.7       164.9       -87.8       163.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        10.4        10.4         8.4         8.4        10.0        10.0        10.0         8.6         8.6        11.0

MdxT        43.7       -53.3        39.1       -48.4        22.3       -34.0       -19.2        72.4       -76.9        43.5

MdyT       -26.6       113.3      -154.8       214.9      -102.9       171.4       157.8       -82.7       154.6        19.0

COMB       (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      ( 11 )      ( 11 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        11.0         7.6         7.6         9.6         9.6         9.2         9.2        10.7        10.7         8.6

MdxT       -52.1        35.7       -44.0        41.7       -51.4        61.3       -68.7        44.1       -53.8        39.5

MdyT        71.4      -194.5       240.9       -99.8       170.4       -96.9       169.4       -35.8       119.4      -163.9

COMB       (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         8.6        10.2        10.2        10.2         8.9         8.9        11.3        11.3         7.8         7.8

MdxT       -48.9         7.4       -33.4       -19.6        72.8       -77.3        44.0       -52.5        36.1       -44.4

MdyT       221.2      -101.5        65.5       163.8       -91.6       160.6        10.4        77.4      -203.3       247.0

COMB       ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )

CARR          41          42          43

FdzT        11.3        11.3        11.3

MdxT        27.9       -27.9        27.9

MdyT        21.5       -21.5       -21.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         4.5         5.0         5.0         5.0         5.0         4.5         4.5         4.8         4.8         4.9

MdxT       -20.0        15.9       -15.9         0.0         0.0         2.7       -10.9       -16.9       -16.2       -19.0

MdyT         0.0         0.0         0.0        13.5       -13.5        53.6        32.3        65.0        33.4       -22.5

COMB       (  1 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      ( 11 )      (  2 )      ( 13 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         4.2         4.2         4.2         4.8         4.2         5.0         5.0         3.9         3.9         3.9

MdxT        21.6       -14.8       -37.0         2.5       -21.7       -28.8         8.3        34.2       -22.5       -48.0

MdyT        41.9        30.9        14.6        88.9        22.0        71.7       -23.2        32.8        36.7        24.5

COMB       (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  9 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         5.0         5.0         3.9         4.5         4.5         4.8         4.2         4.2         4.2         5.0

MdxT         2.4       -17.6         2.9       -11.5       -20.6       -17.3       -15.0       -37.5       -22.3       -29.5

MdyT       111.0       -36.7        -6.7        31.7        -0.8        32.9        30.3        13.4        20.9        71.4

COMB       (  8 )      ( 17 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 15 )

CARR          31          32          33          34          35          36

FdzT         5.0         3.9         3.9         3.9         5.0         5.0

MdxT         7.7       -48.6         2.4       -23.1        11.3        11.3

MdyT       -24.4        23.4        -7.0        35.6         9.5        -9.5

COMB       ( 15 )      ( 16 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P64

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        13.4        13.4         7.7         7.9        13.4        13.4         7.7         6.1         6.1         9.2

MdxT        28.2       -28.2         0.0         0.0         0.0         0.0         3.6       -39.5        10.6        48.7

MdyT         0.0         0.0        -2.0        -2.1        36.2       -36.2       -16.2       -13.2        -1.8       -19.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 10 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         9.2         9.2         4.4         4.4         4.4        10.9        10.9        10.9         5.0         5.0

MdxT        25.1       -10.4         8.1         8.1        -0.6        -0.8         1.3         1.3       -71.5        18.2

MdyT       -19.5        -2.0        51.0        27.5        -7.7       -83.4       -48.6         3.8       -10.4        -1.8

COMB       (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        10.3        10.3        10.3         2.2         2.2        13.2        13.2        13.2         7.9         6.3

MdxT        78.5        40.2       -17.4        10.9        -1.1        -4.1        -4.1         2.0         3.5       -41.4

MdyT       -21.1       -21.1        -2.0        96.3       -11.3      -127.8       -73.6         7.7       -17.5       -14.1

COMB       (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 11 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         6.3         9.5         9.5         9.5         4.6         4.6         4.6        11.2        11.2        11.2

MdxT        11.1        48.6        25.1       -10.2         8.0         8.0        -0.6        -1.0         1.4         1.4

MdyT        -2.0       -20.7       -20.7        -2.1        49.8        26.8        -7.8       -84.7       -49.4         3.6

COMB       ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47          48          49          50

FdzT         5.3         5.3        10.6        10.6        10.6         2.5         2.5        13.4        13.4        13.4

MdxT       -71.7        18.2        78.5        40.2       -17.4        10.9        -1.1        -4.1        -4.1        19.9

MdyT       -11.5        -1.8       -22.3       -22.3        -2.1        95.2       -11.5      -128.9       -74.3        25.6

COMB       ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )

CARR          51          52          53

FdzT        13.4        13.4        13.4

MdxT       -19.9       -19.9        19.9

MdyT        25.6       -25.6       -25.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         8.8         8.8         8.8         8.8         5.1         5.1         5.1         4.3         4.3         5.8

MdxT        30.8       -30.8         0.0         0.0        -1.1       -10.6        -1.3       -33.7        29.3        33.0

MdyT         0.0         0.0        23.7       -23.7        34.6        15.0       -14.4        34.3       -14.8        34.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         5.8         5.8         3.0         3.0         3.0         7.1         7.1         7.1         3.8         3.8

MdxT       -13.3       -33.3         3.4       -10.3        -6.2        -5.5       -15.0         3.6       -57.8        51.8

MdyT        15.3       -13.9        96.3        38.5       -80.2       -27.3        20.6        51.5        31.8       -13.2

COMB       (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         6.4         6.4         1.6         1.6         1.6         8.6         8.6         8.6         5.3         5.3

MdxT        56.0       -54.9         6.4        -3.9        -9.7        -8.3       -18.0         6.7        -1.3       -11.1

MdyT        32.5       -11.5       135.1        54.0      -122.1       -70.8        39.0        97.6        31.6        13.7

COMB       (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         5.3         4.5         4.5         6.1         6.1         6.1         3.2         3.2         3.2         7.4

MdxT        -1.3       -35.3        30.8        32.9       -13.3       -33.3         3.2       -10.5        -6.2        -5.6

MdyT       -13.3        31.4       -13.7        31.8        14.0       -12.7        93.4        37.4       -79.2       -30.2

COMB       ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47          48          49          50

FdzT         7.4         7.4         4.0         4.0         6.6         6.6         1.9         1.9         1.9         8.8

MdxT       -15.5         3.6       -58.0        51.9        55.9       -54.9         6.3        -3.9        -9.7        -8.4

MdyT        21.1        52.6        29.0       -12.0        29.7       -10.4       132.3        52.9      -121.1       -73.6

COMB       ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )

CARR          51          52          53          54          55          56

FdzT         8.8         8.8         8.8         8.8         8.8         8.8

MdxT       -18.5         6.7        21.8       -21.8       -21.8        21.8

MdyT        39.4        98.6        16.8        16.8       -16.8       -16.8

COMB       ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         6.8         6.8         5.9         6.1         6.8         6.8         4.8         4.8         4.8         4.6

MdxT        23.3       -23.3         0.0         0.0         0.0         0.0         0.8       -10.1        -3.2       -20.4

MdyT         0.0         0.0        15.8        23.7        18.3       -18.3        34.7        13.9       -34.2        38.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  5 )      ( 14 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         4.6         5.1         5.1         5.1         3.7         3.7         3.7         5.9         5.9         4.4

MdxT        10.2        23.1         9.2       -17.4         4.6       -11.4        -6.7        -2.9       -12.4       -36.1

MdyT       -35.6        31.1       -13.1       -32.8       103.0        41.2       -84.1       -33.7       -13.9        38.8

COMB       (  2 )      (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         4.4         5.2         5.2         5.2         3.0         3.0         3.0         6.6         6.6         6.6

MdxT        20.4        37.8        15.1       -26.7         7.1        -3.6        -9.0        -5.6       -13.9         2.8

MdyT       -35.0        27.0       -12.1       -30.2       146.9        58.7      -115.9       -81.1       -32.4        50.8

COMB       (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         5.0         5.0         5.0         4.7         4.7         4.7         3.9         3.9         3.9         6.1

MdxT         0.6       -10.5        -3.1       -21.7        -8.7        11.1         4.3       -11.3        -6.6        -3.4

MdyT        22.8       -10.5       -26.3        26.3       -11.1       -27.9        91.1        36.5       -76.4       -45.6

COMB       ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47          48          49          50

FdzT         6.1         4.5         4.5         4.5         5.4         5.4         5.4         3.1         3.1         3.1

MdxT       -12.8       -36.4       -14.6        20.6        37.5        15.0       -26.5         6.9        -3.5        -8.8

MdyT       -18.3        27.3       -11.0       -27.4        15.4        -9.1       -22.7       135.4        54.2      -108.5

COMB       ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          51          52          53          54          55          56          57

FdzT         6.8         6.8         6.8         6.8         6.8         6.8         6.8

MdxT        -5.9       -14.2         2.9        16.5       -16.5       -16.5        16.5

MdyT       -92.5       -37.0        58.2        12.9        12.9       -12.9       -12.9

COMB       ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         4.1         4.1         3.6         4.1         4.1         3.6         3.6         3.6         3.6         3.7

MdxT        13.1       -13.1         0.0         0.0         0.0         8.3       -22.7        -4.2         0.8        20.7

MdyT         0.0         0.0         3.2        11.1       -11.1       -21.4       -28.8       -31.8         3.2       -10.9

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 11 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 16 )      ( 11 )      (  2 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         3.7         3.7         3.3         3.3         3.3         4.0         3.9         3.9         3.5         3.5

MdxT         8.3       -17.1         9.1         3.6        -7.3         7.0       -11.8        -7.7       -13.3         7.3

MdyT       -17.0       -21.0        14.6       -10.8       -26.9       -54.7       -27.2        10.1       -35.7        11.9

COMB       ( 12 )      ( 12 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      ( 14 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         3.6         3.6         3.0         3.0         3.0         4.1         4.1         4.1         3.3         3.3

MdxT        28.8        11.5         9.8         3.9        -6.9         5.7       -13.0        -7.7         9.7         3.9

MdyT        -3.5       -18.7        37.1       -15.7       -39.2       -76.4       -37.0        22.5        11.9       -11.7

COMB       ( 16 )      ( 16 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      ( 18 )      ( 18 )      (  9 )      ( 13 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         3.3         4.0         4.0         3.5         3.1         3.1         3.1         4.1         4.1         4.1

MdxT        -8.1        -3.4        -8.5       -12.7        10.2         4.1        -7.7        -8.5         9.3        -9.3

MdyT       -27.4       -29.0         9.7       -38.2        34.6       -15.8       -39.6        22.1         7.8         7.8

COMB       ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

CARR          41

FdzT         4.1

MdxT         9.3

MdyT        -7.8

COMB       (  0 )

### P65

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        38.1        36.7        38.4        35.6        42.6        42.6        42.6        42.6        37.6        36.7

MdxT       -19.9         7.4       -19.7        14.3        89.5       -89.5         0.0         0.0        -3.8       -54.2

MdyT         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0       115.1      -115.1        -9.8        -6.9

COMB       ( 16 )      ( 11 )      (  7 )      (  6 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        38.4        41.2        40.9        34.2        34.5        35.3        42.6        42.6        31.1        31.1

MdxT        79.9        -3.2        -3.2        -4.8        -2.2       -88.1        -3.6       -63.3        -5.7        -5.7

MdyT       -13.3        58.5        -5.6       -76.9         6.2        -4.6       103.5       -81.4      -121.4       -68.9

COMB       (  7 )      (  4 )      ( 13 )      ( 14 )      (  5 )      ( 15 )      (  8 )      (  0 )      ( 18 )      ( 18 )

CARR          21          22          23          24          25          26

FdzT        31.4        38.1        31.1        42.6        42.6        42.6

MdxT        -2.0        79.8        -2.0        63.3       -63.3        63.3

MdyT         9.9       -14.4         9.8        81.4        81.4       -81.4

COMB       (  9 )      ( 16 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        33.0        33.0        33.0        33.0        30.1        30.4        30.2        29.7        30.0        30.5

MdxT       115.5      -115.5         0.0         0.0       -63.8      -104.7        63.5       -88.9        79.4       -72.9

MdyT         0.0         0.0        89.1       -89.1       -86.9       -55.1       -71.0       -91.8        -8.5       -82.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      (  1 )      (  7 )      ( 11 )      (  2 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        30.8        32.5        32.5        28.1        28.1        28.6        28.9        33.0        33.0        33.0

MdxT        36.4      -104.9        57.4       -65.0        60.6      -102.5        93.5       -81.7      -100.1        55.2

MdyT       -16.7       -79.9       -79.9      -154.8        56.0       -90.6        -5.0        63.0       -61.0      -124.2

COMB       (  3 )      (  4 )      (  4 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      (  6 )      (  0 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        26.2        26.2        29.7        30.5        32.2        32.2        28.6        30.0        32.7        32.7

MdxT       -61.3        58.5        81.6       -38.6      -106.3        58.7        94.6        62.9       -58.7        56.3

MdyT      -192.2       100.4        -7.3       -82.0       -78.8       -78.8        -3.9       -74.3        30.5      -123.1

COMB       (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          31          32          33          34          35

FdzT        25.9        25.9        33.0        33.0        33.0

MdxT       -62.6        59.6        81.7       -81.7        81.7

MdyT      -195.6       101.5        63.0       -63.0       -63.0

COMB       ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        20.3        20.3        20.3        20.3        18.8        19.0        18.8        18.5        18.5        18.5

MdxT        70.9       -70.9         0.0         0.0       -56.7       -65.5        49.6       -76.2       -30.5        66.6

MdyT         0.0         0.0        54.7       -54.7      -140.1        70.9       170.4      -139.2        68.8       171.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 12 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        19.2        19.2        19.2        19.9        19.9        19.9        17.7        17.7        17.7        17.8

MdxT       -36.4       -62.2        31.6       -52.9       -21.2        46.9       -60.6       -24.2        52.2       -88.6

MdyT      -141.1        67.5       168.8       -67.2        45.0       112.4      -213.1        91.4       228.5      -133.8

COMB       (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        17.8        17.8        20.3        20.3        20.3        16.5        16.5        16.5        18.6        18.6

MdxT       -35.4        76.7       -50.1       -50.1        42.4       -61.2       -24.5        51.4       -59.4       -23.7

MdyT        66.2       165.5       -38.7        38.7        66.1      -257.2       103.8       259.6      -152.0        71.5

COMB       (  6 )      (  6 )      (  0 )      (  0 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        18.6        18.2        18.2        18.2        19.0        19.0        19.7        19.7        19.7        17.5

MdxT        51.7       -79.8       -31.9        69.6       -39.1        33.7       -55.6       -22.2        49.0       -63.3

MdyT       178.8      -151.1        72.2       180.5      -153.0       177.2       -79.1        48.3       120.8      -225.1

COMB       ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47          48          49

FdzT        17.5        17.5        17.6        17.6        17.6        16.3        16.3        20.3        20.3

MdxT       -25.3        54.3       -91.1       -36.5        78.8       -63.7        53.3        50.1        50.1

MdyT        94.8       236.9      -145.3        69.4       173.6      -268.7       267.7        38.7       -38.7

COMB       ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.9         4.7         4.7         4.7         4.7         4.2         4.2         3.9         3.9         4.5

MdxT        -3.6        14.9       -14.9         0.0         0.0        -4.1        37.1       -20.4        52.9        20.6

MdyT         0.0         0.0         0.0        12.6       -12.6        34.9        46.9        24.5        60.8        52.4

COMB       (  5 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         4.5         4.5         4.5         3.9         3.6         3.6         4.7         4.7         4.7         4.7

MdxT        23.9        -4.6        37.4        37.0       -32.5        63.7        24.4        24.7        -4.8        20.1

MdyT        40.4        69.3        27.2        66.6        16.0        69.7        52.2        39.8        91.4        59.9

COMB       (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         4.7         3.6         3.6         4.2         4.2         3.8         3.8         4.5         4.5         4.5

MdxT        36.7        -4.3        36.0        -5.2        38.8       -22.3        55.3        24.6        -5.6        21.2

MdyT        12.6       -25.5        78.5        32.5        45.8        21.7        60.3        38.5        66.9        50.6

COMB       (  8 )      ( 18 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         4.5         3.8         3.8         3.6         3.6         4.6         4.6         4.6         3.6         4.7

MdxT        39.1        -4.8        38.6       -33.5        65.4        -5.9        20.6        38.2        37.5       -10.5

MdyT        26.0        -1.8        65.5        13.7        68.7        89.2        58.1        11.5        77.4         8.9

COMB       ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )

CARR          41          42

FdzT         4.7         4.7

MdxT       -10.5        10.5

MdyT        -8.9        -8.9

COMB       (  0 )      (  0 )

### P66

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.7         3.4         3.9         3.3         4.1         4.2         4.2         4.0         4.2         4.0

MdxT         1.0        -5.2         7.1        -9.2        11.1         8.9        -8.9         0.0         0.0         0.0

MdyT         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0        -3.2       -11.5        -3.2

COMB       ( 10 )      ( 13 )      (  5 )      (  8 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  2 )      (  0 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         4.2         3.7         4.0         4.0         3.3         3.3         3.3         3.4         3.9         3.9

MdxT         0.0         1.0         4.2         4.2        -2.4        -2.5        50.5        30.8       -29.0       -14.6

MdyT        11.5         7.7        58.4        33.7       -45.5       -45.4         7.3         7.4         7.8         7.8

COMB       (  0 )      ( 10 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )      ( 12 )      ( 17 )      (  4 )      ( 14 )      ( 14 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         4.2         4.2         3.1         3.1         3.1         3.3         4.1         4.1         4.0         3.7

MdxT         6.6         6.6        -4.6        -4.8         2.0        50.7       -48.9       -24.9        11.2         0.8

MdyT        95.8        55.3       -81.2       -81.1         5.3         7.1         7.6         7.6        -0.6         7.7

COMB       (  6 )      (  6 )      (  7 )      ( 16 )      ( 16 )      (  8 )      ( 18 )      ( 18 )      (  9 )      ( 10 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39

FdzT         4.0         4.0         3.3         3.4         4.2         3.1         4.2         4.2         4.2

MdxT         4.2         4.2        -2.5        30.7         6.4        -4.8        -6.3        -6.3         6.3

MdyT        60.8        35.2       -26.0         7.6        95.9       -46.5         8.1        -8.1        -8.1

COMB       ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 16 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         1.5         1.5         1.3         1.3         1.5         1.5         1.4         1.4         1.4         1.4

MdxT         5.2        -5.2         0.0         0.0         0.0         0.0        -8.5        10.5       -24.5        20.3

MdyT         0.0         0.0        46.5        46.1         4.0        -4.0       -48.4        56.0       -53.5        63.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  8 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  9 )      (  9 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         1.3         1.3         1.3         1.3         1.4         1.4         1.4         1.3         1.3         1.3

MdxT        -8.8         7.6        10.2         1.1        -9.8       -24.8        20.6        -8.8         3.9         9.8

MdyT       -57.4       -41.2        51.5       -44.9        25.3       -52.8        62.7       -62.6       -25.0        47.2

COMB       (  3 )      ( 17 )      (  3 )      (  4 )      (  9 )      ( 18 )      ( 18 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         1.3         1.3         1.4         1.4         1.5         1.3         1.3         1.3         1.4         1.4

MdxT         7.8        10.1        -8.8        10.6        10.9        -9.1         4.2        10.5         1.0         5.2

MdyT       -41.9        46.8       -47.7        55.6        60.2       -56.7       -22.7        51.1       -44.2        20.3

COMB       (  8 )      ( 16 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37

FdzT         1.4         1.5         1.5         1.3         1.4         1.5         1.5

MdxT         4.6        -8.1        10.8        -9.1        -9.9        -3.6         3.6

MdyT        50.7       -32.2        61.9       -61.9        25.1         2.8        -2.8

COMB       ( 13 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P67

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        12.2        12.2        13.8        13.8        11.4        10.7        13.8        13.8        12.3        13.2

MdxT       -58.4         8.7        29.0       -29.0         0.0         0.0         0.0         0.0        -6.9        -3.4

MdyT         0.0         0.0         0.0         0.0         2.8         4.9        37.3       -37.3         5.5        48.4

COMB       ( 18 )      (  9 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      ( 16 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        13.2        11.4        11.4        12.3        12.3        12.3        13.8        13.8        13.8        10.7

MdxT        -1.5       -10.4       -10.5        44.8       -37.8       -20.8        -0.8        -2.0       -20.5       -12.7

MdyT        -3.4       -40.5       -40.0        10.2         2.4         2.4        80.8        46.3       -26.4       -71.1

COMB       ( 11 )      (  3 )      ( 12 )      ( 17 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      (  0 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29

FdzT        10.7        12.2        13.2        11.4        13.8        10.7        13.8        13.8        13.8

MdxT       -12.9       -58.4        -3.2       -10.5        -2.0       -12.9        20.5       -20.5        20.5

MdyT       -70.7        -0.6        50.8       -22.9        -5.3       -40.5        26.4        26.4       -26.4

COMB       ( 16 )      (  9 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 15 )      ( 16 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.8         3.8         3.8         3.8         3.4         3.4         3.7         3.7         3.2         3.2

MdxT        33.6       -13.3         0.0         0.0       -21.0        34.7       -20.3        34.3       -21.7        35.1

MdyT         0.0         0.0        10.3       -10.3       -44.5        48.3       -14.1        21.1       -76.4        76.6

COMB       (  6 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         3.4         3.4         3.5         3.5         3.8         3.8         3.0         3.0         3.0         3.3

MdxT       -10.4        25.9       -31.5        43.4       -19.3        13.4       -21.8        14.1        35.1        -2.9

MdyT       -52.5        58.8       -36.7        37.8        12.2         9.5       -96.5       -38.6        94.8       -56.6

COMB       (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      ( 15 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         3.3         3.4         3.4         3.4         3.4         3.5         3.8         3.4         3.8         3.8

MdxT        19.9       -38.2        19.6        49.0        26.0       -31.6        13.4        19.9        -9.4         9.4

MdyT        65.1       -30.2       -12.1        30.0        58.2       -33.9         7.3        25.8        -7.3        -7.3

COMB       (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )

### P68

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.8         4.1         3.5         3.4         3.9         4.2         3.7         3.5         5.2         5.2

MdxT        -5.5         0.8       -11.8       -16.0        -5.5         0.8       -11.8       -16.0        11.0       -11.0

MdyT         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

COMB       (  1 )      (  4 )      (  5 )      (  9 )      ( 10 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         5.2         5.2         3.8         4.6         4.6         3.0         3.0         4.1         3.5         3.5

MdxT         0.0         0.0       -18.1       -21.0        -4.8       -15.0        -6.2       -47.2        11.1        -4.7

MdyT        14.1       -14.1       -13.7       -50.3         2.9        24.6        -2.7       -18.2        -9.1        -9.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         5.1         5.1         2.5         2.5         4.3         4.3         3.4         3.4         3.9         4.7

MdxT       -23.2        -4.3       -12.9        -6.6       -66.6         5.0        30.5        12.2       -18.1       -21.1

MdyT       -76.9         5.0        50.5        -4.6       -20.9         0.7        -5.6        -5.6       -14.0       -52.2

COMB       (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 11 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         4.7         3.1         3.1         4.2         3.7         3.7         5.2         5.2         2.6         2.6

MdxT        -4.8       -15.0        -6.2       -47.2        11.1        -4.7       -23.2        -7.8       -13.0        -6.6

MdyT         3.1        24.4        -2.8       -18.5        -9.4        -9.4       -77.1        10.0        50.3        -4.6

COMB       ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      (  0 )      ( 16 )      ( 16 )

CARR          41          42          43          44          45          46

FdzT         4.4         4.4         3.5         3.5         5.2         5.2

MdxT       -66.6         5.0        30.5        12.2         7.8         7.8

MdyT       -21.1         0.6        -5.9        -5.9        10.0       -10.0

COMB       ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         1.5         1.5         1.5         1.5         1.1         1.1         1.3         1.3         0.9         0.9

MdxT         5.4        -5.4         0.0         0.0       -21.3        44.4       -21.1        43.4       -21.3        45.5

MdyT         0.0         0.0         4.2        -4.2        90.7      -112.8        57.7       -81.9       125.2      -145.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         1.2         1.2         1.1         1.1         1.5         1.5         0.8         0.8         1.2         1.2

MdxT       -29.7        47.7       -12.9        41.2       -20.9        42.7       -21.1        46.2       -34.9        50.0

MdyT        86.7      -108.8        94.8      -117.0        31.2       -57.3       146.0      -165.1        81.9      -104.2

COMB       (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         1.0         1.0         1.2         1.4         1.4         1.0         1.0         1.3         1.3         1.1

MdxT        -7.0        39.1        44.7       -21.4        43.7       -21.6        45.8       -29.8        47.9        41.4

MdyT        95.3      -118.0      -110.0        52.1       -77.7       121.1      -142.4        82.6      -105.8      -114.1

COMB       (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         1.5         1.5         0.9         0.9         1.3         1.3         1.1         1.1         1.5         1.5

MdxT       -21.1        43.0       -21.3        46.5       -35.1        50.1        -7.3        39.3         3.8        -3.8

MdyT        27.2       -54.3       142.1      -162.1        77.8      -101.4        91.3      -115.2         2.9        -2.9

COMB       ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P69

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        21.8        21.9        20.9        19.8        23.0        23.0        21.9        21.4        23.0        23.0

MdxT        -3.2         1.0         7.3        11.5        48.2       -48.2         0.0         0.0         0.0         0.0

MdyT         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0       -46.5         5.0        62.0       -62.0

COMB       ( 10 )      (  1 )      ( 11 )      (  6 )      (  0 )      (  0 )      (  5 )      (  9 )      (  0 )      (  0 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        20.9        23.0        23.0        21.8        21.9        21.9        21.8        19.7        19.7        23.0

MdxT       -39.1        57.1       -34.1        -5.6         1.4         0.7         0.7       -62.7       -33.0        34.1

MdyT         1.4        -2.1        43.9        46.9        -2.7       -46.5         3.1         2.1         2.1       -43.9

COMB       ( 11 )      (  7 )      (  0 )      ( 13 )      (  4 )      (  5 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      (  0 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27

FdzT        21.4        21.4        21.4        21.8        21.3        23.0        23.0

MdxT        -6.7         1.5         1.4        -0.7        -7.1        34.1       -34.1

MdyT        78.0        -4.6       -77.8       -46.6        77.8        43.9       -43.9

COMB       (  8 )      (  8 )      (  9 )      ( 14 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        14.7        14.7        14.7        14.7        14.4        14.4        14.2        14.2        14.7        14.7

MdxT        51.6       -51.6         0.0         0.0       -58.8        21.4       -63.7        20.6       -49.3        15.3

MdyT         0.0         0.0        39.8       -39.8      -200.6       168.7      -166.6       141.0      -171.4       142.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18

FdzT        13.5        13.5        13.9        14.0        13.9        14.7        14.7        14.7

MdxT       -66.1        21.6       -58.0       -49.7        23.2        36.5       -36.5        36.5

MdyT      -159.7       137.6      -216.6       -43.7       184.0        28.1        28.1       -28.1

COMB       ( 15 )      ( 15 )      ( 18 )      (  8 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P7

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        29.9        29.9        26.5        29.9        29.9        28.9        29.8        29.9        27.9        28.1

MdxT        62.8       -62.8         0.0         0.0         0.0        -5.5        -4.1       -44.4        -6.9       -63.0

MdyT         0.0         0.0        14.7        80.7       -80.7        22.0        78.8       -57.1       -37.5        20.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  7 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  2 )      (  0 )      (  3 )      (  9 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        28.9        28.9        29.8        26.5        26.5        28.2        28.1        28.9        29.9        28.9

MdxT        29.1       -39.9        -3.1        -7.8        -7.8        52.2       -62.9        -5.3        -3.9       -39.8

MdyT        23.0        21.0       120.8       -77.4       -40.6        23.4        20.4        22.1        81.5        21.1

COMB       ( 13 )      (  5 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 14 )

CARR          21          22          23          24          25

FdzT        29.8        28.1        29.9        29.9        29.9

MdxT        -2.9       -33.5        44.4       -44.4        44.4

MdyT       121.0        20.4        57.1        57.1       -57.1

COMB       ( 15 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        21.9        21.9        21.9        21.9        21.3        21.5        21.3        21.9        21.9        21.9

MdxT        76.8       -76.8         0.0         0.0        -6.4       -45.2        20.4        -5.7       -46.0         4.8

MdyT         0.0         0.0        59.2       -59.2       191.8       115.8      -122.4       255.9       103.4      -181.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  6 )      (  5 )      (  2 )      ( 11 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        20.6        20.6        20.6        21.3        21.3        21.3        21.3        21.3        21.5        21.5

MdxT       -36.7       -63.6        30.5        12.2        44.8        -9.7       -24.9       -48.0        -4.8         4.2

MdyT       176.8        70.7      -121.4       192.5        77.0      -121.1       191.1        76.4       289.5      -223.9

COMB       (  9 )      (  9 )      (  9 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        19.7        19.7        19.7        20.6        20.6        20.6        21.9        21.9        20.8        20.8

MdxT        -7.0       -41.3         6.6        24.9        47.6       -19.7        -5.2         4.3        -6.6       -43.7

MdyT        66.2        33.1       -16.5       179.2        71.7      -119.3       258.6      -183.7       124.6        51.0

COMB       (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        20.8        21.4        21.4        21.4        21.6        19.7        20.6        20.6        20.6        21.9

MdxT         5.7        12.6        44.9       -10.1       -45.3       -41.4        25.3        48.2       -20.0        54.3

MdyT       -59.4       192.4        76.9      -121.0       115.8        33.1       178.9        71.6      -119.1        41.9

COMB       ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )

CARR          41          42          43

FdzT        21.9        21.9        21.9

MdxT       -54.3       -54.3        54.3

MdyT        41.9       -41.9       -41.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        12.1        12.1        12.1        12.1        11.9        11.9        11.9        12.1        12.1        12.1

MdxT        42.4       -42.4         0.0         0.0       -16.4        24.9        12.9        -4.2        25.4         5.2

MdyT         0.0         0.0        32.7       -32.7       282.5       111.6      -279.6       319.2       128.4      -305.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  5 )      ( 10 )      (  5 )      (  2 )      ( 11 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        11.7        11.6        11.7        11.9        11.9        11.9        12.0        12.1        12.0        11.3

MdxT       -23.7        24.4        16.9         6.3        -1.4       -30.2        -3.2        25.3         4.1        -7.1

MdyT       273.0       -99.2      -262.1       275.2      -275.0       113.0       337.1       134.8      -307.3       196.6

COMB       (  9 )      ( 12 )      (  9 )      ( 13 )      ( 13 )      (  5 )      (  6 )      ( 15 )      (  6 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        11.3        11.3        11.7        11.7        11.7        11.7        12.1        12.1        11.9        11.9

MdxT       -23.7         7.0        13.9        26.6        -6.4       -39.8        -3.6         4.6       -29.5        12.3

MdyT       -83.6      -208.9       260.8       104.3      -254.2       109.2       321.0      -306.9       113.0      -279.9

COMB       ( 16 )      (  7 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      (  9 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 14 )      ( 14 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38

FdzT        12.1        11.3        11.7        11.7        12.1        12.1        12.1        12.1

MdxT         3.5         6.4       -39.1        16.5        30.0       -30.0       -30.0        30.0

MdyT      -307.4      -209.0       109.2      -262.2        23.1        23.1       -23.1       -23.1

COMB       ( 15 )      ( 16 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         2.7         2.7         2.7         2.7         2.7         2.7         2.7         2.7         2.7         2.6

MdxT         8.5        -8.5         0.0         0.0        -9.8         5.2         9.5        -9.0        12.2         8.7

MdyT         0.0         0.0        13.1       -13.1       -23.7      -106.6      -101.5       -23.8       -47.6         1.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  9 )      (  6 )      (  6 )      ( 18 )      (  5 )      (  7 )

CARR          11          12          13          14          15          16

FdzT         2.7         2.7         2.7         2.7         2.7         2.7

MdxT        14.0        -0.6         8.7         7.8         6.0        -6.0

MdyT       -44.4       -23.8      -106.4         1.5         9.3         9.3

COMB       (  9 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      (  0 )      (  0 )

### P70

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        19.8        19.8        19.2        19.3        19.0        19.8        19.8        19.0        18.5        18.5

MdxT        41.5       -41.5         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0        22.1        47.9        -5.0

MdyT         0.0         0.0        -2.4         1.1         3.4        53.4       -53.4       -82.6        -9.7        -2.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  4 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      ( 17 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        19.8        19.8        18.9        19.0        17.9        18.0        19.8        19.1        18.6        19.6

MdxT       -29.4        29.4        13.3         0.8        68.3        -8.7       -35.7        -0.6        10.5       -14.6

MdyT       -37.7       -37.7        37.0        -5.9       -11.2        -2.2        -4.8         3.4        66.6        -5.9

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 14 )      (  5 )      ( 15 )      (  6 )      (  7 )      (  8 )      (  9 )      ( 12 )

CARR          21          22          23

FdzT        18.5        19.8        19.8

MdxT        10.6        29.4       -29.4

MdyT        66.5        37.7        37.7

COMB       ( 18 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         9.1         9.1         9.1         9.0         9.1         9.0         9.1         9.0         8.9         8.9

MdxT        32.0       -32.0         0.0         0.0         0.0         8.0        19.1         0.7        16.2        28.0

MdyT         0.0         0.0        96.7        89.5       -24.7      -210.7       -86.7        88.5      -195.3       -78.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  4 )      ( 10 )      (  0 )      ( 13 )      (  4 )      (  1 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         8.9         9.1         9.1         9.1         9.1         8.6         8.6         9.0         9.0         8.8

MdxT        -6.6        -3.5        19.2         7.6         7.1        22.3       -11.3       -10.1        11.8         8.5

MdyT        97.6      -181.7       -76.8        80.5        81.5      -191.4       101.9      -170.1        74.1      -217.1

COMB       ( 11 )      (  3 )      (  3 )      (  3 )      ( 12 )      ( 15 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         8.9         8.8         8.7         8.8         8.7         9.0         9.1         9.0         8.9         8.9

MdxT        18.6        -2.0         4.2        18.5         2.4        19.0        -2.8        -1.0         1.4        -9.4

MdyT       -88.8       102.2      -146.0       -89.4        73.8       -87.3      -183.5        97.7        81.3      -171.8

COMB       (  8 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 17 )      (  9 )      ( 13 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 16 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37

FdzT         8.9         8.7         8.7         9.1         9.1         9.1         9.1

MdxT        11.3        18.2         2.0        22.6       -22.6       -22.6        22.6

MdyT        75.0       -58.4        74.8        17.5        17.5       -17.5       -17.5

COMB       ( 16 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P71

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        26.1        26.1        26.1        26.1        23.7        24.4        24.3        23.0        23.0        21.9

MdxT        54.8       -54.8         0.0         0.0        12.9        48.6       -14.1       -23.0        12.7        11.6

MdyT         0.0         0.0        70.4       -70.4        12.2        10.6         2.9        13.6         2.5       -53.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 15 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        21.9        25.4        25.3        24.3        22.1        22.0        20.3        20.3        26.1        26.1

MdxT         3.2        14.1         2.1        72.5       -46.8        19.6        10.9         3.5        15.0        15.0

MdyT         9.5        78.0        -4.2         9.9        14.8         2.5       -97.3        14.1       122.1        69.7

COMB       (  4 )      ( 14 )      (  5 )      ( 15 )      ( 16 )      (  7 )      ( 17 )      (  8 )      ( 18 )      ( 18 )

CARR          21          22          23          24          25

FdzT        26.1        23.0        26.1        26.1        26.1

MdxT        38.7       -22.8        38.7       -38.7       -38.7

MdyT       -49.8        13.7        49.8        49.8       -49.8

COMB       (  0 )      ( 12 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        18.9        18.9        18.9        18.9        17.5        17.5        17.5        17.9        17.9        17.0

MdxT        66.2       -66.2         0.0         0.0        32.9       -17.7       -44.2        67.8       -79.4        -2.2

MdyT         0.0         0.0        51.1       -51.1       114.4        45.8      -110.7       107.4      -105.8       118.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        17.1        17.1        16.3        16.3        18.6        18.6        18.6        17.7        17.7        16.2

MdxT       -35.9        -9.0        30.2       -42.6        35.7       -18.4       -45.9        89.6      -102.3       -26.7

MdyT        48.6      -115.5        28.3       -40.6       200.6        80.2      -180.7        96.6      -101.5       117.3

COMB       ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        16.2        16.2        15.0        15.0        15.0        18.9        18.9        18.9        17.9        17.1

MdxT       -47.3        15.5        26.6       -16.1       -40.3        36.3       -18.6       -46.5       -31.8        -1.8

MdyT        46.9      -116.6       -37.9       -37.9         8.3       251.9       100.7      -226.4        43.0       121.4

COMB       (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 11 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        16.3        16.3        16.3        16.3        15.1        15.1        15.1        18.9        18.9        18.9

MdxT       -17.0       -26.3       -46.8        15.1        27.0       -16.3       -40.7        46.8       -46.8       -46.8

MdyT       -40.6       120.0        48.0      -117.5       -35.3       -35.3         7.4        36.1        36.1       -36.1

COMB       ( 13 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

CARR          41

FdzT        18.9

MdxT        46.8

MdyT       -36.1

COMB       (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        11.2        11.2        11.2        11.2        10.5        10.5        10.7        10.7        10.3        10.3

MdxT        39.3       -39.3         0.0         0.0        25.2       -23.1        54.2       -43.0        -5.2       -21.6

MdyT         0.0         0.0        30.3       -30.3       113.4      -100.0       119.3      -107.2       107.4        43.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        10.3        10.0        10.0        11.0        11.0        10.7        10.7        10.0        10.0         9.6

MdxT        -2.4        25.5       -24.9        24.8       -21.4        74.9       -56.4       -26.2        12.9        26.2

MdyT       -92.4        43.1       -36.5       183.8      -163.4       118.6      -105.6        98.4       -80.4        -9.7

COMB       (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         9.6         9.6        11.2        11.2        10.5        10.5        10.7        10.3        10.3        10.0

MdxT        10.5       -25.8        23.7       -18.9        26.3       -24.4       -45.1       -21.7        -3.5        26.7

MdyT        13.9        13.9       225.7      -198.7       112.4       -98.8      -106.4        42.5       -91.3        42.0

COMB       ( 17 )      ( 17 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        10.0        11.0        11.0        10.7        10.7        11.2        11.2        11.2        11.2        11.2

MdxT       -26.0        25.9       -22.7        76.0       -57.5        24.8       -20.0        27.8       -27.8       -27.8

MdyT       -35.4       182.7      -162.4       117.6      -104.4       224.7      -197.7        21.4        21.4       -21.4

COMB       ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

CARR          41

FdzT        11.2

MdxT        27.8

MdyT       -21.4

COMB       (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.6         3.6         3.6         3.6         3.3         3.3         3.4         3.4         3.4         3.3

MdxT        11.4       -11.4         0.0         0.0        24.4       -24.8        43.3        14.3       -29.7        13.0

MdyT         0.0         0.0         9.6        -9.6        71.5      -130.5        72.2       -51.2      -128.1        70.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 15 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         3.3         3.2         3.2         3.5         3.5         3.5         3.4         3.4         3.1         3.1

MdxT       -20.0        25.1       -26.5        23.7         9.5       -23.2        17.3       -32.8        25.5       -27.4

MdyT      -132.7        38.8      -115.4       104.3       -58.2      -145.5       -49.4      -123.5        16.4      -102.2

COMB       ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24          25

FdzT         3.6         3.6         3.6         3.4         3.6

MdxT        23.2         9.3       -22.1        35.7        -8.0

MdyT       125.7       -60.9      -152.3        72.2         6.8

COMB       ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 11 )      (  0 )

### P72

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        47.0        47.0        45.3        43.5        47.0        47.0        46.0        47.0        47.0        45.5

MdxT        98.8       -98.8         0.0         0.0         0.0         0.0         8.4        69.9       -69.9       -28.0

MdyT         0.0         0.0        -4.3        -8.1       141.1      -141.1         7.0        99.8        99.8         8.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  5 )      (  9 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        45.3        47.0        46.8        46.2        46.2        43.5        43.7        46.2        46.2        43.5

MdxT        10.6        69.9         1.3        68.9       -15.4       -51.9        17.1         4.8         1.8        12.3

MdyT        76.6       -99.8         6.7         5.0         1.5         8.8         0.8      -108.9        10.5       122.9

COMB       (  5 )      (  0 )      ( 13 )      (  6 )      (  6 )      ( 16 )      (  7 )      ( 17 )      ( 17 )      (  9 )

CARR          21

FdzT        47.0

MdxT       -69.9

MdyT       -99.8

COMB       (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        35.6        35.6        35.6        35.6        35.1        34.6        35.1        35.5        35.5        35.6

MdxT       124.8      -124.8         0.0         0.0        84.3        75.3       -52.6       122.8        82.6       -88.3

MdyT         0.0         0.0       106.9      -106.9        14.0      -264.2       -37.2         7.1      -154.4       -75.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 17 )      (  1 )      (  2 )      ( 13 )      (  0 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        34.5        34.6        34.5        35.5        34.5        34.5        34.5        34.5        32.8        33.1

MdxT        86.5        83.1       -54.5       -51.5        34.6       145.6        58.2      -111.6        82.3        69.5

MdyT       180.7       -37.1      -193.6       121.5       -77.4         3.2       -37.8       -37.8       293.2       -37.4

COMB       (  5 )      (  3 )      (  5 )      ( 13 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  9 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        32.8        34.6        32.8        34.9        35.3        35.3        34.4        34.3        34.3        34.3

MdxT        32.9       -48.6       -54.0        84.8       125.0       -89.7        83.6        87.1        34.8       -55.2

MdyT      -119.3       225.3      -298.2        12.3         5.0       -35.0       -34.9       179.1       -76.6      -191.4

COMB       (  9 )      ( 17 )      (  9 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38

FdzT        34.4        34.4        32.6        32.6        32.6        35.6        35.6        35.6

MdxT       146.0      -112.1        82.7        33.1       -54.6        88.3       -88.3        88.3

MdyT         1.7       -35.6       291.6      -118.4      -296.1        75.6        75.6       -75.6

COMB       ( 15 )      ( 15 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        18.4        18.4        18.4        18.4        18.0        18.2        18.0        18.3        18.3        18.3

MdxT        64.5       -64.5         0.0         0.0        92.7       -46.5      -104.7        95.1       -46.8      -116.9

MdyT         0.0         0.0        55.2       -55.2       -93.1       -53.1        85.3       -77.7       -31.1        66.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      (  6 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        17.8        17.8        17.8        18.3        18.3        18.3        17.9        17.9        18.1        17.4

MdxT        90.3       -37.0       -92.4        89.7       -42.1      -105.1        93.4      -102.5      -118.0        84.3

MdyT      -108.5       -43.4       103.9      -220.6       -88.3       193.2        43.1       -33.3        48.3      -113.0

COMB       ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      (  5 )      (  5 )      ( 15 )      ( 16 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        17.4        18.2        18.2        18.2        17.4        17.4        17.8        17.8        18.1        17.3

MdxT       -77.3        83.4       -39.4       -98.4        91.0       -95.2        95.6      -104.2       -47.2        93.1

MdyT       110.5      -299.7      -119.9       259.4       133.7      -110.7        34.4       -22.8       -24.6       125.3

COMB       ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      (  9 )      (  9 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 18 )

CARR          31          32          33

FdzT        17.3        18.4        18.4

MdxT       -96.9        45.6       -45.6

MdyT      -100.7        39.1       -39.1

COMB       ( 18 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         4.3         4.4         4.4         4.4         4.4         4.2         4.3         4.2         4.3         4.3

MdxT      -123.6        45.9       -45.9         0.0         0.0      -156.2       -23.9        81.2        -8.4       -65.7

MdyT         0.0         0.0         0.0        13.1       -13.1        12.3        24.8         1.7       -93.4       -40.8

COMB       (  6 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 15 )      ( 13 )      (  3 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         4.3         4.2         4.2         4.2         4.3         4.2         4.2         4.2         4.4         4.4

MdxT       -27.9        -8.0       -46.8       -11.3      -156.9        -8.5       122.0        88.9        -8.4       -66.3

MdyT        38.1        64.1        30.5       -19.9        10.1        -3.1        -3.1         3.1       -89.0       -39.0

COMB       ( 17 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      ( 16 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         4.4         4.1         4.1         4.1         4.2         4.2         4.2         4.3         4.3         4.1

MdxT       -28.1        -8.0       -42.6        -6.7      -116.6       121.9        46.2        -8.3       -61.2       -46.1

MdyT        36.1       102.6        47.6       -35.0         8.0        -7.4         3.8       -55.4       -23.4        28.6

COMB       (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 16 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )

CARR          31          32          33          34

FdzT         4.1         4.4         4.4         4.4

MdxT       -11.1        32.5       -32.5        32.5

MdyT       -17.8         9.3         9.3        -9.3

COMB       ( 14 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P73

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        15.2        15.5        15.9        16.3        19.7        19.7        19.7        19.7        14.8        14.8

MdxT       -15.0       -22.7       -15.0       -22.7        41.3       -41.3         0.0         0.0       -10.2        -3.5

MdyT         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0        53.1       -53.1         6.4        -0.6

COMB       (  5 )      (  9 )      ( 14 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        17.1        17.1        17.1        12.3        12.3        14.4        14.4        14.4        15.2        18.9

MdxT       -11.8       -11.8        -3.4        -8.4        -3.6       -62.2       -34.0         8.1        41.9       -12.7

MdyT       -54.0       -30.3         5.3        69.7        -6.7         9.2         9.2        -0.8         3.8       -99.4

COMB       (  2 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        18.9        18.9        10.8        10.8        14.2        14.2        14.2        15.5        15.5        15.5

MdxT       -12.7        -3.2        -7.0        -3.6       -96.6       -51.6        16.0        76.9       -10.1        -3.4

MdyT       -55.8         9.7       111.4       -10.9        10.6        10.6        -1.0         1.4         6.2        -0.6

COMB       (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        18.0        18.0        18.0        13.1        13.1        15.2        15.2        15.2        15.9        19.7

MdxT       -11.8       -11.8        -3.2        -8.3        -3.5       -62.0       -34.0         8.1        42.0       -12.6

MdyT       -57.1       -32.0         5.6        69.4        -6.7         9.0         9.0        -0.8         3.4       -99.7

COMB       ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 15 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47          48          49          50

FdzT        19.7        19.7        11.6        11.6        15.0        15.0        15.0        16.3        19.7        19.7

MdxT       -12.6       -29.2        -6.9        -3.5       -96.5       -51.5        16.0        77.0        29.2       -29.2

MdyT       -55.9        37.5       111.2       -10.9        10.2        10.2        -1.0         1.1        37.5       -37.5

COMB       ( 15 )      (  0 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

CARR          51

FdzT        19.7

MdxT        29.2

MdyT       -37.5

COMB       (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        11.6        11.6        11.6        11.6         8.1         8.1         9.7         9.7         6.4         6.4

MdxT        40.1       -40.1         0.0         0.0       -73.9        41.0       -76.4        48.4       -71.4        33.5

MdyT         0.0         0.0        31.4       -31.4      -216.7       100.0      -252.0       125.0      -179.8       124.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         7.8         7.8         8.3         8.3         8.3        11.0        11.0         5.5         5.5         7.8

MdxT       -95.5        63.3        92.7       109.8        89.0       -73.1        50.3       -64.5        31.2      -104.6

MdyT      -180.5        77.8      -253.0      -103.0       122.1      -264.6       175.1       142.1       135.2      -142.8

COMB       (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         7.8         8.7         8.7         8.7         8.8         8.8        10.4        10.4         7.1         7.1

MdxT        93.8       122.9       140.9       117.5       -71.3        42.0       -73.8        49.7       -68.7        34.3

MdyT        57.8      -263.5      -105.5       131.5      -216.7        96.3      -253.5       131.6      -179.8       120.7

COMB       (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         8.5         8.5         9.0         9.0         9.0        11.6        11.6         6.1         6.1         8.4

MdxT       -92.7        62.9        93.7       112.0        89.9       -70.4        51.1       -62.0        30.7      -101.9

MdyT      -180.5        74.2      -252.8      -104.3       118.4      -264.6       178.4      -141.5       131.7      -142.8

COMB       ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )

CARR          41          42          43          44          45          46

FdzT         8.4         9.3         9.3         9.3        11.6        11.6

MdxT        93.2       123.9       143.2       118.3       -28.3        28.3

MdyT        54.5      -263.5      -106.9       128.0        22.2       -22.2

COMB       ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         8.3         8.3         8.3         8.3         7.0         7.0         7.6         7.6         6.3         6.3

MdxT        29.7       -29.7         0.0         0.0       -49.7        47.6       -47.2        44.0       -52.4       -20.9

MdyT         0.0         0.0        22.5       -22.5       -88.2        13.9      -128.1        83.2       -46.3       -53.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         6.3         7.1         7.1         6.8         6.8         8.0         8.0         5.9         5.9         5.9

MdxT        51.2       -75.5        88.2       -23.9        21.8       -43.4        39.1       -52.4       -20.9        51.5

MdyT       -58.8       -85.1        26.0       -91.1         5.6      -153.6       133.4       -14.0       -70.7      -108.5

COMB       (  3 )      (  4 )      (  8 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         7.1         6.8         6.8         6.8         7.3         7.3         7.9         7.9         6.6         6.6

MdxT       -90.9        -4.9       -14.2         2.4       -49.4        47.6       -46.8        44.0       -52.1        51.4

MdyT       -78.7       -88.9       -53.8        -1.1       -95.3        20.6      -137.1        93.1       -53.5       -52.1

COMB       (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         7.4         7.5         7.2         8.3         8.3         6.2         6.2         6.2         7.5         7.1

MdxT       -75.2        88.3       -23.7       -43.1        39.2       -52.1       -20.8        51.7       -90.6        -4.6

MdyT       -92.3        32.5       -98.3      -160.2       139.7       -20.7       -69.6      -102.2       -85.4       -95.5

COMB       ( 13 )      ( 17 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 18 )

CARR          41          42

FdzT         8.3         8.3

MdxT       -21.0        21.0

MdyT        15.9       -15.9

COMB       (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.0         3.0         2.8         3.0         3.0         2.8         2.9         2.8         2.8         2.8

MdxT         9.6        -9.6         0.0         0.0         0.0       -21.4        28.4        33.9       -19.9        12.8

MdyT         0.0         0.0        26.0        14.7       -14.7        26.0       205.8        33.7        25.5       135.0

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 15 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         2.8         2.9         2.9         2.9         2.9         2.9         2.8         2.8         2.9         2.9

MdxT        31.9       -41.9        30.4        36.8        17.1        42.7       -18.8        29.8       -23.8        14.7

MdyT       131.6        27.0       138.0      -137.3        42.5        32.2        25.1       203.8        26.9      -137.3

COMB       (  2 )      (  8 )      ( 11 )      (  7 )      (  4 )      (  4 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         2.9         2.9         2.9         2.9         2.9         2.9         3.0         3.0         3.0         3.0

MdxT        19.2        48.0       -20.3        13.0        32.5        12.2       -40.7        13.8        35.6        16.5

MdyT        41.4        30.9        27.2        46.1        35.7       141.3        28.0        66.6      -135.4        45.0

COMB       (  8 )      (  8 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 17 )      ( 12 )      ( 16 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38

FdzT         3.0         2.9         2.9         3.0         3.0         3.0         3.0         3.0

MdxT        41.3       -17.6        11.4       -22.7        14.2        18.6        46.6        -6.8

MdyT        34.3        26.2       205.8        27.9      -135.4        43.7        32.9       -10.4

COMB       ( 13 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )

### P74

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        63.5        63.5        63.5        63.5        61.6        63.5        63.5        59.6        59.6        62.5

MdxT       133.3      -133.3         0.0         0.0        19.5        94.3        94.3        20.7         4.5       -31.8

MdyT         0.0         0.0       171.4      -171.4        24.4      -121.2       121.2        93.2        -3.2        32.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        62.5        60.7        61.2        62.9        56.3        56.3        58.1        58.1        60.8        62.8

MdxT        16.4        70.6       -65.7        17.4        21.8         4.5       104.9       -15.1        19.6        18.3

MdyT         2.8        16.7        36.1       -91.6       138.0        -6.9        10.4         1.1        25.1       -43.8

COMB       (  4 )      (  5 )      (  8 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 11 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        58.8        58.8        59.9        60.4        62.2        62.2        55.6        55.6        57.4        57.4

MdxT        21.0         4.5        70.7       -65.4        17.6         4.8        22.0         4.5       105.0       -15.1

MdyT        93.9        -3.1        17.4        36.8       -90.9        11.3       138.7        -6.7        11.1         1.3

COMB       ( 12 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 17 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 18 )      ( 18 )

CARR          31          32

FdzT        63.5        63.5

MdxT       -94.3       -94.3

MdyT       121.2      -121.2

COMB       (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        50.4        50.4        50.4        50.4        48.9        48.8        50.4        50.4        47.6        47.6

MdxT       173.6      -173.6         0.0         0.0       144.3      -170.3       122.7      -116.9       106.0       -48.7

MdyT         0.0         0.0       136.0      -136.0       107.8       140.9        96.2       121.2        81.5        81.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 13 )      ( 15 )      (  0 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        47.6        49.6        49.6        48.5        48.5        49.4        49.4        49.4        44.7        44.7

MdxT      -121.8        80.2      -143.0       116.1      -156.0       -87.2      -169.7      -114.1       104.2       -49.1

MdyT       -70.3       -88.9       106.7        33.0        36.5      -127.8        60.4       151.1       132.4        53.0

COMB       (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        44.7        48.0        48.0        46.2        48.3        48.3        49.7        49.7        46.9        46.9

MdxT      -122.6       112.8       -57.1      -231.7       101.9      -120.3        94.1      -117.7       109.9       -49.1

MdyT       -90.2      -126.7      -126.7        55.7        50.8        72.8        97.9       124.6        87.4        87.4

COMB       (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        46.9        48.9        48.8        47.8        47.8        44.0        44.0        44.0        47.3        47.3

MdxT      -122.8        84.0      -115.1       119.8      -157.1       107.8       -49.4      -123.6       117.5       -58.1

MdyT       -75.6       -93.9       152.2        32.9        37.7       138.2        55.3       -95.2      -130.1      -131.7

COMB       ( 12 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          41          42          43          44          45          46

FdzT        45.5        45.5        45.5        50.4        50.4        50.4

MdxT       124.5       -72.2      -180.6      -122.7      -122.7       122.7

MdyT        50.8        50.8        50.4        96.2       -96.2       -96.2

COMB       ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        23.2        23.2        23.2        23.2        22.8        22.8        22.8        23.2        23.2        23.2

MdxT        82.6       -82.6         0.0         0.0       130.5        52.2      -127.0       131.3        58.4      -129.6

MdyT         0.0         0.0        62.7       -62.7       136.4       -59.6      -149.0        78.4       -44.3       -99.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  0 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        22.4        22.4        22.4        22.9        22.9        22.9        22.8        22.8        22.8        21.7

MdxT       129.5        51.8      -124.2       108.2        43.3      -105.3       152.7        61.1      -148.7       123.9

MdyT       196.8       -80.2      -200.5       148.3       -60.3      -150.8       124.3       -58.9      -147.1       232.7

COMB       (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        21.7        22.3        22.3        22.3        22.5        22.5        22.5        22.1        22.1        22.5

MdxT      -115.6       162.5        65.0      -156.4       131.7        52.7      -127.8       130.8      -125.0       154.0

MdyT      -226.5       111.9       -55.0      -137.5       144.8       -61.4      -153.6       205.2      -205.1       132.9

COMB       (  7 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 14 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38

FdzT        22.5        22.5        21.4        21.4        22.0        22.0        22.0        23.2

MdxT        61.6      -149.5       125.0      -116.3       163.7        65.5      -157.1       -58.4

MdyT       -60.7      -151.8       240.8      -231.0       120.0       -56.8      -142.0        44.3

COMB       ( 14 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4

MdxT        14.1       -14.1         0.0         0.0        53.9      -106.1      -108.8        52.4      -102.3        70.3

MdyT         0.0         0.0        21.8       -21.8        45.2        75.5        75.7        45.6       105.6        45.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 15 )      (  2 )      ( 11 )      (  2 )      (  6 )      (  9 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.3         4.3         4.4

MdxT      -105.0      -109.6      -114.7        51.4       -40.9      -108.4      -116.6        72.8      -110.6       -43.5

MdyT       104.0        -6.4        31.5        45.9       119.5       -34.2        29.3        44.4        33.9        91.0

COMB       ( 15 )      (  3 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  9 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 11 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         4.3         4.3         4.3         4.3         4.3         4.4         4.3         4.3         4.4         4.4

MdxT        56.0       -45.1      -112.4        44.8      -117.3       -42.0      -110.9      -119.3       -10.0        10.0

MdyT        44.0        59.9        -8.0        44.5        30.0       117.8       -35.6        27.7       -15.4       -15.4

COMB       ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P75

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        78.5        76.0        79.6        79.6        79.6        79.6        78.5        79.6        79.6        77.1

MdxT        -3.1       -10.4       167.1      -167.1         0.0         0.0        81.6       118.2       118.2        27.4

MdyT         0.0         0.0         0.0         0.0       214.9      -214.9        19.5       151.9      -151.9       -53.5

COMB       (  4 )      (  8 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  4 )      (  0 )      (  0 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        77.9        78.4        73.8        73.9        76.0        75.8        77.9        78.3        79.6        79.6

MdxT        31.5       -23.8        26.7         8.3       117.0       -58.7        31.6       -23.8      -118.2      -118.2

MdyT       127.7        10.4       -99.0        10.8        22.3         7.0       127.1         9.8       151.9      -151.9

COMB       (  6 )      (  5 )      ( 16 )      (  7 )      (  8 )      (  9 )      ( 15 )      ( 14 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        63.2        63.2        63.2        63.2        62.4        62.3        63.2        63.2        61.5        61.5

MdxT       217.8      -217.8         0.0         0.0       132.6      -202.1       154.0      -154.0       130.8      -136.6

MdyT         0.0         0.0       170.7      -170.7       -36.4        77.4       120.7       120.7       -90.3       118.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 14 )      (  0 )      (  0 )      ( 12 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        62.4        62.4        62.5        62.3        61.3        61.3        58.5        58.5        59.9        59.9

MdxT       157.6        63.1      -155.1       107.5       129.9      -138.3       123.9      -133.7       168.8        67.5

MdyT       -30.8        66.8        65.9       -42.0        54.6        -7.3      -126.4       148.7       -27.3        62.2

COMB       ( 13 )      ( 13 )      (  4 )      ( 14 )      (  6 )      (  6 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        59.8        59.8        63.2        61.5        61.2        61.2        58.5        59.8        63.2        63.2

MdxT      -182.6        85.3      -139.7       -54.7       130.1      -138.7       -53.5      -107.4      -154.0       154.0

MdyT        79.9       -46.1        25.6       118.7        53.1        -6.4       148.7        79.9      -120.7      -120.7

COMB       ( 18 )      ( 18 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        29.2        29.2        29.2        29.2        28.8        28.8        29.2        29.2        28.4        28.4

MdxT       104.1      -104.1         0.0         0.0       185.1      -163.2       182.7      -160.7       187.5      -165.6

MdyT         0.0         0.0        78.9       -78.9      -225.4        97.6      -191.1        53.5      -259.8       141.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        28.8        28.8        28.8        28.8        27.5        27.5        28.2        28.2        29.2        29.2

MdxT       206.9      -183.5       163.4      -142.9       182.3      -159.0       214.6      -188.7        73.6       -73.6

MdyT      -220.6        96.0      -230.2        99.1      -275.2       167.3      -210.0        91.1        55.8        55.8

COMB       ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )

CARR          21

FdzT        29.2

MdxT       -73.6

MdyT       -55.8

COMB       (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         4.8         4.8         4.8         4.8         4.8         4.8         4.8         4.8         4.8         4.8

MdxT        15.4       -15.4         0.0         0.0        65.9      -131.0      -134.1      -132.9      -140.6       -57.4

MdyT         0.0         0.0        24.2       -24.2       -50.5      -205.5      -145.5        34.6       -53.3      -214.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 13 )      (  6 )      ( 11 )      ( 12 )      (  4 )      (  6 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19

FdzT         4.8         4.8         4.8         4.8         4.8         4.8         4.8         4.8         4.8

MdxT        54.6      -129.5        72.8      -142.8      -141.1       -57.4      -131.6      -143.2        10.9

MdyT       -50.7        94.8       -50.4       -51.8       -53.2      -214.4      -205.4       -51.5        17.1

COMB       ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      (  8 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 17 )      (  0 )

### P76

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        51.9        51.9        51.9        51.9        50.1        51.8        51.9        48.4        48.4        49.8

MdxT       108.9      -108.9         0.0         0.0       -20.2       -21.0       -77.0       -19.9        -4.2        33.2

MdyT         0.0         0.0       140.1      -140.1        17.1       113.8       -99.0       -41.2         9.5        18.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  6 )      (  0 )      (  3 )      (  3 )      ( 13 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        50.5        50.5        46.2        46.2        48.4        48.4        49.6        49.7        50.2        50.5

MdxT       -73.5         6.2       -19.6        -3.8        68.6       -23.1      -109.1      -108.9       -20.0       -73.4

MdyT        16.2         4.5       -80.2        13.3        18.5         3.1        15.4        15.5        17.4        16.4

COMB       (  5 )      (  5 )      (  7 )      (  7 )      ( 17 )      ( 17 )      (  9 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 14 )

CARR          21          22          23          24          25

FdzT        51.9        49.7        51.9        51.9        51.9

MdxT       -20.9       -60.0        77.0       -77.0        77.0

MdyT       114.0        15.5        99.0        99.0       -99.0

COMB       ( 15 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        37.2        37.2        37.2        37.2        36.4        36.2        36.4        37.1        36.8        36.8

MdxT       128.3      -128.3         0.0         0.0       -57.3       102.2        77.8       -32.1       109.1        63.6

MdyT         0.0         0.0       100.6      -100.6       169.0        66.0      -161.8       215.9        99.2      -242.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  5 )      (  1 )      (  5 )      (  2 )      ( 15 )      ( 15 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        35.3        35.2        35.3        36.4        36.7        36.7        36.7        33.4        33.4        33.4

MdxT       -74.3        97.2        90.4        31.1       -32.3       110.0        64.3       -30.0        93.1        53.2

MdyT       164.8        44.6      -168.0        67.6       246.8        98.7      -241.2        69.2        69.2       -65.5

COMB       (  9 )      (  3 )      (  9 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        34.9        34.9        34.8        36.3        37.2        37.2        37.2        35.3        36.4        36.4

MdxT        12.7        73.2        27.0       101.3       -31.4       106.4        61.3        96.3       -56.6        77.0

MdyT       152.5        61.0      -138.9        66.5       219.7        87.9      -206.8        45.2       170.4      -162.8

COMB       ( 17 )      ( 17 )      (  8 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 14 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        36.8        33.5        33.5        33.5        34.9        35.4        35.4        37.2        37.2        37.2

MdxT       -31.6       -29.3        92.2        52.5        26.3       -73.6        89.7       -90.7       -90.7        90.7

MdyT       248.1        70.4        70.4       -66.5      -139.9       166.2      -169.0        71.1       -71.1       -71.1

COMB       ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        23.4        23.4        22.5        23.4        23.4        23.0        23.0        23.0        23.4        23.4

MdxT        83.5       -83.5         0.0         0.0         0.0      -102.6       -41.0        56.3       -81.8       -33.7

MdyT         0.0         0.0       -54.3        63.3       -63.3       -53.8       -61.6       -61.6       -11.8       -71.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  8 )      (  0 )      (  0 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        23.3        22.5        22.6        22.9        23.3        23.3        21.8        21.8        22.6        23.0

MdxT        39.2       -78.1        68.9       -57.4       -80.5       -32.6       -74.5        29.8      -115.2        54.0

MdyT      -143.1       -88.3       -55.4       -60.9        18.5       -78.5      -111.9        33.3       -54.3       -66.1

COMB       (  6 )      (  3 )      (  9 )      (  4 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  9 )      ( 14 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29

FdzT        23.4        23.3        23.3        23.3        22.6        23.4        23.4        23.4        23.4

MdxT       -33.4       -78.5       -32.3        37.1        66.6        59.0       -59.0       -59.0        59.0

MdyT       -73.1        23.7       -78.9      -147.3       -59.8        44.8        44.8       -44.8       -44.8

COMB       ( 11 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         5.1         5.1         5.1         5.1         5.1         5.1         5.1         5.1         5.1         5.1

MdxT        16.2       -16.2         0.0         0.0       -69.4       104.4       113.8       -68.5       101.5       105.0

MdyT         0.0         0.0        24.9       -24.9       -53.6      -121.4       -60.6       -53.8      -173.5        22.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  9 )      (  2 )      (  9 )      ( 18 )      (  6 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18

FdzT         5.1         5.1         5.1         5.1         5.1         5.1         5.1         5.1

MdxT        40.6       102.5       103.5        40.3       100.7       -49.6       112.8       -11.4

MdyT      -185.6        70.8      -125.2      -186.3      -174.2       -53.8       -61.3        17.6

COMB       (  6 )      (  7 )      ( 11 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 18 )      (  0 )

### P77

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        29.3        29.3        29.3        29.3        27.2        27.4        28.6        28.8        25.6        25.7

MdxT        61.6       -61.6         0.0         0.0       -64.5      -220.8       -72.2      -100.0       -56.5       -78.1

MdyT         0.0         0.0        79.2       -79.2        56.8       -26.0        77.0       -56.6        35.7        11.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 17 )      (  2 )      ( 11 )      (  3 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        27.6        27.6        27.6        26.8        26.8        26.8        29.3        29.3        29.3        24.2

MdxT        35.7       -87.4      -169.5       -91.8       -58.4        -8.4       -32.1       -75.5      -104.7       -68.0

MdyT        54.9        54.9       -24.9        58.7        58.7       -20.2        90.2        36.1       -78.7        34.9

COMB       (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      ( 14 )      (  6 )      (  6 )      ( 15 )      ( 16 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        27.4        27.4        26.1        26.1        26.1        27.2        28.8        28.8        25.7        27.6

MdxT        80.4      -100.2      -132.4       -60.2        48.2       -64.7       -31.8       -72.7       -56.8       -87.6

MdyT        51.9        51.9        58.1        58.1       -17.9        56.7        77.7        31.1        35.6        54.7

COMB       (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39

FdzT        26.8        29.3        29.3        24.2        27.4        26.1        29.3        29.3        29.3

MdxT       -92.1       -32.2       -75.7       -49.0      -100.4      -132.7        43.5       -43.5        43.5

MdyT        58.5        90.0        36.0        34.9        51.8        58.0        56.0        56.0       -56.0

COMB       ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        21.0        21.0        21.0        21.0        20.0        20.1        20.9        21.0        18.9        18.9

MdxT        72.3       -72.3         0.0         0.0        97.6      -158.8        83.2      -167.0        71.8      -143.2

MdyT         0.0         0.0        56.7       -56.7        31.1       -36.7       154.6      -175.0       -47.6        50.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  4 )      ( 13 )      (  6 )      ( 15 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        20.1        19.7        19.7        17.8        17.8        19.7        19.1        19.1        20.1        21.0

MdxT       -63.5       109.3      -161.6        66.4      -135.7       -64.6        40.3      -141.1        97.3        83.0

MdyT       -36.7        33.2       -39.9       -98.0       104.0       -39.9        23.5       -31.9        31.5       155.0

COMB       ( 13 )      (  8 )      ( 17 )      (  7 )      (  7 )      ( 17 )      (  9 )      ( 18 )      ( 13 )      ( 15 )

CARR          21          22          23          24          25

FdzT        19.7        19.1        19.1        21.0        21.0

MdxT       109.1        40.0       -68.7       -51.1        51.1

MdyT        33.5        23.9       -31.9        40.1       -40.1

COMB       ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        13.8        13.8        13.8        13.8        13.4        13.4        13.7        13.8        13.7        13.0

MdxT        49.3       -49.3         0.0         0.0       198.0      -116.3       176.4       169.4       -94.2       181.6

MdyT         0.0         0.0        37.4       -37.4       -66.5        67.9        -8.8        39.3        30.7      -123.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  4 )      (  4 )      (  2 )      ( 15 )      (  2 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        13.0        13.4        13.3        13.3        12.6        12.6        13.3        13.3        13.8        13.8

MdxT      -101.2        79.2       159.9      -124.0       177.0       -98.8       204.3        81.7       177.5       -95.3

MdyT       100.4        27.2       -63.7        66.1      -157.9       120.1       -62.3        26.4        -4.8        26.6

COMB       (  3 )      (  4 )      (  5 )      (  8 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        13.0        13.0        13.5        13.5        13.5        13.8        12.6        12.6        13.3        13.3

MdxT       182.7      -102.3       199.1        79.6      -117.5       -88.2       178.1      -100.0       205.4        82.2

MdyT      -122.2        97.7       -64.8        26.1        65.2        -1.0      -156.4       117.6       -60.8        25.4

COMB       ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          31          32          33

FdzT        13.3        13.8        13.8

MdxT      -125.2       -34.9        34.9

MdyT        63.4       -26.4       -26.4

COMB       ( 17 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.8         3.9         3.9         3.9         3.9         3.8         3.8         3.9         3.9         3.7

MdxT       104.4        12.6       -12.6         0.0         0.0       113.5      -191.1       104.3      -185.6       104.0

MdyT         0.0         0.0         0.0        10.7       -10.7        -4.8        27.3        18.9        22.4       -23.0

COMB       ( 10 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  4 )      (  4 )      ( 11 )      (  2 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         3.7         3.8         3.8         3.9         3.9         3.9         3.6         3.6         3.6         3.8

MdxT      -185.1        94.2      -179.5       103.3       -72.7      -181.3       103.5       -72.2      -180.5       119.1

MdyT        29.3        -3.1        24.1        32.5        25.5        18.9       -34.7       -13.9        30.5        -4.3

COMB       (  3 )      (  5 )      (  5 )      ( 15 )      ( 15 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         3.9         3.7         3.7         3.8         3.8         3.9         3.7         3.7         3.7         3.8

MdxT      -185.9       104.6      -185.4      -191.4        94.8      -181.7       104.0       -72.3      -180.7       119.7

MdyT        18.2       -19.3        25.2        23.2         0.7        15.0       -31.1       -12.4        26.6        -0.8

COMB       ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )

CARR          31          32          33

FdzT         3.8         3.9         3.9

MdxT        87.6        -8.9         8.9

MdyT         2.2        -7.5        -7.5

COMB       ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P78

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        12.3        12.3        12.3        12.3        11.9        11.9        12.0        11.7        11.8        11.8

MdxT        74.0       -74.0         0.0         0.0       -65.2      -121.2       -65.4       -79.0      -129.7       -72.4

MdyT         0.0         0.0        33.1       -33.1       -41.9       -16.7        24.6       -40.5        30.7        55.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      ( 10 )      (  4 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        12.1        12.1        11.7        11.7        12.3        12.2        11.6        11.6        12.1        12.1

MdxT       -57.0      -113.0       -98.2         2.5      -185.7      -133.0      -133.4       -75.9       -50.3      -105.6

MdyT       -76.4       -48.5       -16.2        27.2       -17.9        22.3        52.5        76.2       -98.1       -70.1

COMB       (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  9 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        11.5        11.5        11.5        12.3        12.3        12.0        12.1        11.7        12.1        12.1

MdxT       -86.9       -86.9        48.9       -41.2      -176.7      -121.4      -113.2       -98.4       -50.4      -105.9

MdyT       -38.2       -15.3        28.1       -43.1        19.9       -16.7       -48.3       -16.1       -97.9       -69.9

COMB       (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 16 )      ( 16 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37

FdzT        11.5        12.3        12.3        12.3        12.3        12.3        12.3

MdxT        48.6       -41.3      -186.0        52.3       -52.3       -52.3        52.3

MdyT        28.3       -42.8       -17.8        23.4        23.4       -23.4       -23.4

COMB       ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         4.3         4.3         4.3         4.3         4.2         4.2         4.2         4.3         4.3         4.2

MdxT        26.1       -26.1         0.0         0.0       -16.0       -81.5       -81.5       -88.9       -88.9       -73.8

MdyT         0.0         0.0        11.7       -11.7       -67.8       -19.0        24.4       -14.8         5.5       -27.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         4.2         4.1         4.1         4.1         4.3         4.3         4.3         4.2         4.1         4.1

MdxT       -73.8       -15.3       -94.8       -94.8       -16.0       -70.0       -68.3       -93.2       -68.3       -67.5

MdyT        44.1       -79.9       -18.7        22.7       -48.9       -19.5        25.9       -11.4       -32.0        56.7

COMB       (  3 )      (  7 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         4.0         4.0         4.0         4.3         4.2         4.2         4.3         4.3         4.3         4.2

MdxT       -14.3      -102.3      -102.3       -58.2       -81.6       -81.6       -15.3       -89.3       -89.3       -73.9

MdyT       -44.2       -18.1        21.0        26.5       -18.8        24.2       -26.9       -14.3         4.5       -26.9

COMB       (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT         4.2         4.1         4.3         4.2         4.1         4.1         4.0         4.0         4.3         4.3

MdxT       -73.9       -94.8       -70.1       -93.2       -15.4       -68.4      -102.5      -102.5       -58.4        18.5

MdyT        44.0       -18.4       -19.3       -11.1       -79.4       -31.8       -17.9        20.9        26.3         8.3

COMB       ( 12 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )

CARR          41

FdzT         4.3

MdxT        18.5

MdyT        -8.3

COMB       (  0 )

### P79

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        21.0        21.0        20.2        21.0        21.0        20.6        20.3        20.3        20.9        21.0

MdxT        44.1       -44.1         0.0         0.0         0.0       -80.1       -69.2      -142.0      -117.2       -73.4

MdyT         0.0         0.0        -3.4        56.7       -56.7        -9.7      -117.7       -11.3       -10.6       -74.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  7 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 17 )      ( 16 )      ( 12 )      ( 13 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        21.0        20.1        20.3        19.0        18.9        19.0        20.2        19.0        19.0        21.0

MdxT       -31.2       -86.7       -68.9       -33.6       -91.4       -17.1       -86.8       -18.8       -91.6        31.2

MdyT        40.1        55.3      -117.5        -8.1        98.4       -15.4        55.0        -8.1        98.3        40.1

COMB       (  0 )      (  5 )      (  8 )      ( 15 )      (  9 )      ( 18 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 18 )      (  0 )

CARR          21

FdzT        21.0

MdxT        31.2

MdyT       -40.1

COMB       (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        14.4        14.4        14.4        14.4        14.2        14.2        14.2        14.2        14.3        14.3

MdxT        50.4       -50.4         0.0         0.0       -66.9       179.6       -53.5       177.4       -80.2       181.9

MdyT         0.0         0.0        38.8       -38.8      -124.0       131.2      -128.2       136.2      -119.7       126.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        14.4        14.4        14.4        14.1        14.1        13.2        13.2        13.4        13.4        13.6

MdxT       -65.2        79.6       176.1       -68.5       183.1       -43.7       175.3       -88.2       182.7       -63.3

MdyT      -191.1       -76.4       179.5       -56.8        83.0      -124.6       138.2      -110.5       121.5      -229.5

COMB       ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24          25

FdzT        13.6        13.6        13.0        13.0        14.4

MdxT        78.5       173.0       -68.6       184.8       -35.6

MdyT       -91.8       210.3        -5.6        49.6        27.5

COMB       ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )

### P8

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        28.1        28.1        28.1        28.1        26.8        28.1        25.4        25.4        25.4        26.5

MdxT        59.0       -59.0         0.0         0.0        35.4         3.6        -0.7         0.8         0.8       -33.6

MdyT         0.0         0.0       -75.9        75.9        14.0       118.7       -56.7       -56.7         8.1         4.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 13 )      ( 15 )      (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  5 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        28.1        23.9        23.9        23.9        26.2        25.9        25.9        26.6        26.2        28.1

MdxT         3.6        -1.7        -1.7         1.1        58.5       -56.4       -28.9       -33.5       -11.2        41.8

MdyT        67.6      -100.4       -55.2        12.6        17.4         1.4         2.7         4.5         0.8        53.7

COMB       ( 15 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      ( 17 )      ( 18 )      (  9 )      ( 14 )      ( 17 )      (  0 )

CARR          21          22          23

FdzT        28.1        28.1        28.1

MdxT       -41.8       -41.8        41.8

MdyT        53.7       -53.7       -53.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        20.3        20.3        20.3        20.3        19.5        19.5        19.5        20.0        20.0        20.0

MdxT        70.9       -70.9         0.0         0.0        35.7       -62.6       -36.5        18.6       -45.0       -23.4

MdyT         0.0         0.0        54.7       -54.7       147.3        58.9       -88.5       233.4        93.4      -169.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        18.9        18.8        18.9        19.5        17.6        17.7        18.8        18.8        20.1        20.1

MdxT        47.5       -39.5       -46.3        -1.8        14.1       -37.1       -15.0         4.8        18.5       -44.9

MdyT       140.0        49.3       -90.4       137.3        29.4        29.8       123.3       -71.1       233.8        93.5

COMB       (  8 )      ( 18 )      (  8 )      ( 14 )      (  7 )      ( 16 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 15 )      ( 15 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        20.3        18.8        19.6        19.6        17.7        19.0        19.0        20.3        20.3        20.3

MdxT       -22.7       -39.5        35.6       -62.5        13.9        47.3       -46.1        50.1       -50.1       -50.1

MdyT      -136.1        37.1       147.6        59.0        29.8       140.3       -90.6        38.7        38.7       -38.7

COMB       ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

CARR          31

FdzT        20.3

MdxT        50.1

MdyT       -38.7

COMB       (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        11.4        11.4        11.4        11.4        11.0        10.9        11.0        11.3        11.3        11.3

MdxT        39.9       -39.9         0.0         0.0        29.1        35.6       -22.7        20.2        35.0       -17.4

MdyT         0.0         0.0        30.7       -30.7       213.2       211.0      -201.0       262.6       105.1      -242.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  4 )      ( 17 )      (  4 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        10.7        10.7        10.7        11.0        10.3        10.3        10.3        10.9        10.9        10.8

MdxT        16.1        29.1       -14.3       -23.1        14.3        26.4       -12.5        35.8       -26.5        -1.8

MdyT       162.4        65.0      -159.3        77.6       125.9        50.3      -121.4       210.7      -191.0       178.2

COMB       (  3 )      (  3 )      (  3 )      ( 14 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      ( 18 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        10.8        11.0        10.7        10.7        10.7        11.1        11.1        11.4        11.4        11.4

MdxT       -22.8        31.4        15.8        28.8       -14.0        28.8       -22.4        19.9        34.7       -17.1

MdyT        71.3        81.5       162.8        65.1      -159.7       213.6      -201.5       262.9       105.2      -242.8

COMB       ( 18 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37

FdzT        10.4        10.4        10.4        10.9        11.4        11.4        11.4

MdxT        13.9        25.8       -12.2       -26.2       -28.2       -28.2        28.2

MdyT       126.3        50.5      -121.8      -191.4        21.7       -21.7       -21.7

COMB       ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         2.6         2.6         2.6         2.6         2.6         2.6         2.6         2.6         2.6         2.6

MdxT       -14.0         8.4         0.0         0.0        14.0        -9.4        -9.5         6.4        -9.4       -12.2

MdyT         0.0         0.0        13.0       -13.0       -23.4       -77.3       -48.4       -23.1        30.0        -3.8

COMB       (  8 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  8 )      (  6 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18

FdzT         2.6         2.6         2.6         2.6         2.6         2.6         2.6         2.6

MdxT        -3.8        -9.2        13.6         5.6        -9.1       -11.9        -3.6         6.0

MdyT       -84.0        56.4       -23.5       -23.5       -77.6        -4.1       -84.4         9.2

COMB       (  6 )      (  7 )      ( 17 )      ( 12 )      ( 15 )      ( 13 )      ( 15 )      (  0 )

### P80

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        43.1        46.7        46.7        46.7        46.7        44.8        42.9        42.4        46.7        46.7

MdxT        16.4        98.2       -98.2         0.0         0.0        10.6         9.4         4.8        69.4        69.4

MdyT         0.0         0.0         0.0       126.2      -126.2        11.1       -53.6         5.6        89.2       -89.2

COMB       (  4 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  2 )      ( 11 )      (  0 )      (  0 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        43.1        46.4        46.7        39.6        39.6        46.3        46.0        40.2        40.2        39.9

MdxT       -53.3        74.5       -69.4         8.4         4.6        12.5         4.8       -96.2       -48.1        24.1

MdyT        11.9        10.2        89.2      -102.3         8.8       123.1        -7.4        11.8        11.8        -0.6

COMB       (  4 )      (  5 )      (  0 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      ( 16 )      (  8 )      (  8 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27

FdzT        45.7        45.7        42.4        42.8        39.3        39.9        46.7

MdxT       117.0       -14.7         9.1       -53.6         8.1       -96.5       -69.4

MdyT         8.8         2.1       -57.0        11.5      -102.8        11.3       -89.2

COMB       (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 17 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        36.9        36.9        36.9        36.9        35.6        35.3        34.3        34.0        34.3        36.5

MdxT       129.1      -129.1         0.0         0.0        10.9       -88.0         2.9       -87.0       -44.7         7.7

MdyT         0.0         0.0        99.5       -99.5       -96.2        84.7      -143.5        72.5       168.6       -91.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 18 )      ( 10 )      (  2 )      ( 13 )      (  2 )      ( 14 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        36.6        36.5        31.4        31.4        31.4        36.0        36.0        31.5        35.6        35.3

MdxT       -92.1       -89.0         2.9       -78.8       -42.4         9.9       -92.8       -84.0       -46.8         5.0

MdyT        -8.5        97.0      -189.6        91.1       227.6        43.7       -67.2        60.2       101.1       -78.3

COMB       ( 12 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 10 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        34.0        34.0        34.0        35.7        35.7        35.6        36.9        36.9        36.9        36.9

MdxT         2.9       -83.7       -44.8        10.1       -92.8       -87.5        91.3       -91.3       -91.3        91.3

MdyT      -147.8        69.2       172.9        42.6       -66.5        40.4        70.4        70.4       -70.4       -70.4

COMB       ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        15.8        15.8        15.3        15.8        15.8        15.2        15.2        14.4        14.6        14.4

MdxT        55.2       -55.2         0.0         0.0         0.0       -22.3        44.4       -24.6        80.9        47.0

MdyT         0.0         0.0        32.5        42.6       -42.6        30.5       -70.6       -80.5       -49.6        29.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  5 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      ( 11 )      (  8 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        15.8        15.8        15.1        15.1        15.3        13.6        13.6        13.6        15.7        15.7

MdxT       -21.3        43.3       -44.8        68.3        20.3       -23.1        17.6        44.1       -18.6        39.1

MdyT       138.0      -167.2        28.7       -60.2       -80.9      -153.7       -61.5        97.4       207.8      -227.9

COMB       (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        14.6        14.5        14.8        15.0        14.8        15.0        15.7        15.7        15.0        15.1

MdxT       -57.8        82.3        17.4        70.0         0.8        45.9       -22.8        44.8       -46.3        21.8

MdyT        25.6       -46.1        31.9       -56.6       -84.1       -66.9       134.1      -163.5        24.9       -77.3

COMB       (  8 )      ( 17 )      (  9 )      ( 13 )      (  9 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 14 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38

FdzT        15.6        15.6        14.5        14.7        14.7        15.8        15.8        15.8

MdxT       -20.0        40.6       -59.2        31.3         2.2        39.1       -39.1       -39.1

MdyT       204.1      -224.4        22.0       -37.1       -80.6        30.1        30.1       -30.1

COMB       ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P81

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        33.4        35.6        31.5        29.3        33.8        31.9        36.0        29.7        36.0        36.0

MdxT        -5.7        12.6       -16.7       -23.7        -5.7       -16.7        75.6       -23.7       -75.6         0.0

MdyT         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0        97.3

COMB       (  1 )      (  8 )      (  5 )      (  9 )      ( 10 )      ( 14 )      (  0 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        36.0        33.4        31.6        31.6        35.3        35.3        35.6        35.6        31.5        29.3

MdxT         0.0       -30.7       -31.4        -5.6       -30.0        -5.9      -140.6       -79.3        36.0       -30.5

MdyT       -97.3        17.5       -48.6         5.2        86.7        -5.5        26.0        26.0        11.3       -99.3

COMB       (  0 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )      (  8 )      (  8 )      (  5 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        29.3        29.3        35.5        35.5        29.3        33.8        32.0        32.0        35.7        36.0

MdxT       -30.5        -5.5       -28.3        -5.7        81.8       -31.1       -31.8        -5.6       -30.4       -53.5

MdyT       -56.0         8.8       131.0        -9.2         5.6        17.8       -51.2         5.5        86.9       -68.8

COMB       (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  9 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      (  0 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        31.9        29.7        29.7        29.7        36.0        36.0        36.0        36.0        29.7        36.0

MdxT        35.6       -30.9       -30.9        -5.5       -28.7        -5.7      -141.0       -79.5        81.3        53.5

MdyT        11.6       -99.0       -55.9         8.8       131.3        -9.2        26.3        26.3         5.9        68.8

COMB       ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )

CARR          41          42

FdzT        36.0        36.0

MdxT       -53.5        53.5

MdyT        68.8       -68.8

COMB       (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        21.0        21.0        21.0        21.0        19.6        19.6        19.6        18.6        18.6        18.6

MdxT        73.6       -73.6         0.0         0.0       -15.7        28.3        57.7       -14.3        28.7        57.4

MdyT         0.0         0.0        56.8       -56.8      -222.7       -89.1       187.5      -295.7      -118.3       265.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        20.5        20.5        20.5        18.7        17.1        17.1        17.1        20.8        20.8        20.8

MdxT       -28.8        30.3        69.7        48.6       -13.2        55.4        55.4       -29.0        30.3        69.9

MdyT      -228.1       -91.2       188.9       -87.0      -336.3      -134.5       317.7      -228.5       -91.4       189.7

COMB       (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        20.3        20.3        20.3        17.4        17.4        17.4        19.9        19.9        19.9        18.9

MdxT       -37.5        30.6        76.0         6.3        60.4        55.6       -15.8        28.4        58.0       -14.4

MdyT      -218.1       -87.2       183.5      -200.6       -80.2       318.6      -223.3       -89.3       188.4      -299.5

COMB       (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 15 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        18.9        18.9        21.0        21.0        21.0        19.1        19.1        19.1        17.4        17.4

MdxT        28.8        57.5       -17.2        28.1        58.2        -2.7        48.8        45.9       -13.3        55.6

MdyT      -119.8       270.3      -147.0       -58.8       106.5      -218.1       -87.2       187.2      -336.7      -134.7

COMB       ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )

CARR          41          42          43          44          45          46          47          48          49

FdzT        20.7        20.7        20.7        17.7        17.7        17.7        21.0        21.0        21.0

MdxT       -37.7        30.6        76.2         6.3        60.9        36.3       -52.1       -52.1        52.1

MdyT      -218.5       -87.4       184.4      -201.0       -80.4       180.0        40.1       -40.1       -40.1

COMB       ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        10.6        10.6        10.6        10.6         9.9         9.9         9.5         9.5        10.2        10.3

MdxT        37.1       -37.1         0.0         0.0       -36.0        20.9       -34.9        18.5       -60.9       -14.8

MdyT         0.0         0.0        28.6       -28.6       -98.0        76.7      -186.8       157.8       -79.4        -8.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      ( 13 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        10.4        10.1        10.1         9.8         9.8         9.8         9.0         9.0        10.4        10.4

MdxT        24.2       -59.4        49.7       -12.7       -23.9        -8.1       -33.2        16.4       -37.0       -14.8

MdyT       -70.3       -80.1        51.2      -115.9       -46.4       102.2      -249.3       212.0        60.2       -28.1

COMB       (  7 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        10.0        10.0         9.5         9.5        10.1        10.1         9.7         9.7        10.5        10.6

MdxT       -73.9        68.5         3.8       -27.9       -37.5        22.4       -36.4        20.0       -38.6       -26.2

MdyT       -64.7        28.4      -124.6       113.4       -97.3        75.7      -190.1       160.4        -4.3       -20.2

COMB       (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      (  0 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        10.6        10.2         9.9         9.9         9.2         9.2        10.6        10.6        10.1        10.1

MdxT        25.8        51.4       -14.3        -6.4       -34.6        17.9       -38.5       -15.4       -75.3        70.0

MdyT       -71.3        50.3      -115.2       101.4      -248.6       211.0        60.9       -28.5       -64.0        27.4

COMB       ( 16 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          41          42          43          44

FdzT         9.7         9.7        10.6        10.6

MdxT         2.2       -26.3        26.2        26.2

MdyT      -123.9       112.4        20.2       -20.2

COMB       ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P82

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        42.5        42.5        42.4        42.5        41.0        40.7        40.8        39.3        39.3        42.5

MdxT        89.3       -89.3         0.0         0.0       -41.2        35.6       -10.4        -4.3        -1.0        -1.8

MdyT         0.0         0.0       131.7      -114.8        15.4        13.9         2.2       -55.7         9.2        84.8

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 18 )      (  0 )      ( 12 )      ( 11 )      (  2 )      (  4 )      (  4 )      ( 14 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        42.5        39.5        39.5        40.0        40.0        37.1        37.1        42.5        42.5        42.5

MdxT       -63.1        61.0       -17.1       -66.8        14.4        -5.6        -0.7       -63.1        -1.1        63.1

MdyT       -81.2        13.6         2.5        16.1         2.2      -102.2        14.1        81.2        84.8        81.2

COMB       (  0 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      (  8 )      (  8 )      (  0 )      ( 14 )      (  0 )

CARR          21

FdzT        42.5

MdxT        63.1

MdyT       -81.2

COMB       (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        31.7        31.7        31.7        31.7        30.7        30.7        30.6        30.5        30.5        30.7

MdxT       111.0      -111.0         0.0         0.0       -52.9       100.6        14.4        30.0       -30.2        59.1

MdyT         0.0         0.0        85.5       -85.5       216.3        86.0      -135.0       214.2      -135.0      -134.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 12 )      (  3 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        29.6        29.6        29.6        31.6        31.7        31.7        29.3        29.3        29.3        27.7

MdxT       -80.2        62.1        88.8        -8.1        66.5        11.3        58.0      -100.6       -59.9       -16.8

MdyT       202.0        52.2      -132.7       298.8       118.9      -200.3       198.5        79.4      -133.1        61.2

COMB       ( 16 )      (  4 )      ( 16 )      ( 14 )      (  5 )      (  5 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        27.7        27.7        31.3        31.3        31.3        30.6        30.7        30.5        30.7        29.5

MdxT        58.2        19.7        -5.6        65.7         9.2       -11.5       100.4       -64.0        58.9        62.0

MdyT        59.9       -22.7       338.2       135.3      -242.3       215.2        86.5        85.7      -134.8        52.7

COMB       (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        31.6        31.6        27.7        27.7        31.2        31.2        31.2        31.7        31.7        31.7

MdxT        66.4        11.2        58.1        19.6        -5.5        65.6         9.1        78.5       -78.5       -78.5

MdyT       119.5      -200.8        61.2       -23.1       339.5       135.8      -242.8        60.5        60.5       -60.5

COMB       ( 14 )      ( 14 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

CARR          41

FdzT        31.7

MdxT        78.5

MdyT       -60.5

COMB       (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        16.9        16.9        16.9        16.9        16.5        16.4        16.5        16.4        16.4        16.5

MdxT        59.3       -59.3         0.0         0.0        -2.9        55.1         6.0        32.6       -19.9       -37.8

MdyT         0.0         0.0        45.7       -45.7       381.6       155.3      -319.5       388.2      -321.6       376.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 11 )      (  1 )      ( 11 )      ( 11 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        16.5        16.0        16.1        16.0        16.9        16.9        16.9        16.1        16.3        16.3

MdxT        31.2        -2.9        55.9         4.3        -2.9        35.5         8.4       -37.0       -61.0        47.6

MdyT      -318.2       361.8       374.8      -256.9       401.4       160.6      -402.1      -300.7       356.0      -296.0

COMB       (  3 )      (  4 )      ( 15 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  9 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        15.4        15.4        15.4        16.9        16.9        16.4        16.4        16.5        16.5        16.0

MdxT        -2.8       -32.4         2.8        -3.1        35.6        -2.2         5.3       -37.2        30.5        -2.2

MdyT       331.7       132.7      -193.8       397.7      -160.8       383.0      -320.3       377.7      -319.2       363.2

COMB       (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        16.0        16.9        16.9        16.2        16.2        15.4        15.4        15.4        16.9        16.9

MdxT         3.6        -2.4        35.5       -60.5        46.9        -2.2       -32.3         2.1        35.5         7.7

MdyT      -257.9       402.8       161.1       357.3      -296.8       332.9       133.2      -194.6      -161.2      -402.9

COMB       ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )

CARR          41          42          43          44

FdzT        16.9        16.9        16.9        16.9

MdxT        42.0       -42.0       -42.0        42.0

MdyT        32.3        32.3       -32.3       -32.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.6         3.6         3.6         3.6         3.6         3.6         3.6         3.5         3.6         3.6

MdxT        11.4       -11.4         0.0         0.0       -32.1       -12.8        18.3        10.1        -9.5         6.3

MdyT         0.0         0.0        17.6       -17.6       -35.0       -83.6       -71.8      -249.1       -35.1        58.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  9 )      (  4 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         3.5         3.6         3.6         3.6         3.5         3.6         3.6         3.5         3.6         3.6

MdxT        -5.0        -3.5         5.5         5.7        11.1        -3.3         5.0       -12.0         8.1        -8.1

MdyT      -249.1       136.9       136.9        58.9       -34.7       137.1       137.1       -34.3        12.4        12.4

COMB       (  9 )      (  8 )      (  8 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P83

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        55.8        57.4        57.4        56.0        57.4        57.4        56.0        55.8        55.8        56.2

MdxT        43.1       120.5      -120.5         0.0         0.0         0.0         4.5        43.1        -9.5       -34.2

MdyT         0.0         0.0         0.0      -117.7       154.9      -154.9         1.3        -1.7        -1.7         2.1

COMB       ( 11 )      (  0 )      (  0 )      (  8 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        57.4        54.7        54.8        53.5        53.5        54.2        54.3        54.2        56.0        56.0

MdxT        85.2         6.9        -0.7        68.5       -15.7       -60.3       -60.3        15.1         0.6         0.6

MdyT      -109.6        72.0        -8.7        -1.8        -1.8         2.0        -2.0        -2.0      -117.7         9.7

COMB       (  0 )      ( 14 )      (  5 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      (  7 )      ( 16 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26

FdzT        51.7        51.8        56.0        57.4        57.4        57.4

MdxT         8.1        -1.1         4.5        85.2       -85.2       -85.2

MdyT       118.3       -13.4        -1.7       109.6       109.6      -109.6

COMB       ( 18 )      (  9 )      ( 10 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        45.4        45.4        45.4        45.4        44.7        44.7        44.6        44.4        44.4        44.4

MdxT       159.0      -159.0         0.0         0.0       -76.7      -134.3        16.8         1.0       -93.3       -22.8

MdyT         0.0         0.0       122.6      -122.6      -183.0       -73.2       160.3      -182.8       -73.1       160.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      (  3 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        44.7        45.4        45.4        45.4        43.8        43.8        42.1        42.1        42.1        42.7

MdxT        58.4       -41.0       -95.4        20.2       -91.9        21.4        32.1      -100.6       -53.3      -100.4

MdyT       159.9      -255.1      -102.0       225.1      -116.6       265.2      -171.1       -68.4       157.9      -171.4

COMB       (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  8 )      (  8 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        42.7        43.8        41.0        41.0        44.3        44.3        44.6        44.6        45.3        42.6

MdxT        85.1       -40.9       -86.1        10.4         2.7       -24.6       -76.9      -134.4       -41.2      -100.5

MdyT       156.4      -291.6       -51.0        49.1      -181.7       160.6      -181.9       -72.7      -254.0      -170.4

COMB       (  7 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 16 )

CARR          31          32          33          34          35

FdzT        40.9        45.4        45.4        45.4        45.4

MdxT        10.4       112.5      -112.5      -112.5       112.5

MdyT        49.0        86.7        86.7       -86.7       -86.7

COMB       ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        19.6        19.6        19.6        19.6        19.2        19.2        19.2        19.0        19.2        19.4

MdxT        68.5       -68.5         0.0         0.0       -24.6        62.9        41.4         2.7        37.0       -53.1

MdyT         0.0         0.0        52.8       -52.8      -291.6      -174.8       263.2      -294.6       392.8      -288.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 17 )      (  1 )      (  2 )      ( 17 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        19.3        19.4        19.6        19.6        19.6        18.9        18.8        18.9        18.4        18.4

MdxT        63.3        65.9       -24.1        68.3        40.9       -70.7        16.9        79.1        24.2        45.3

MdyT      -174.9       261.7      -386.4      -154.6       351.1      -274.3       -78.7       244.0      -284.6      -113.8

COMB       (  8 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  7 )      (  5 )      (  7 )      (  6 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        18.4        19.3        19.3        18.0        18.0        18.0        19.0        18.3        18.3        18.3

MdxT        -2.2       -22.4        37.2       -24.1        15.8        39.5         4.2        24.5        45.6        -2.7

MdyT       249.1      -437.4       393.1      -121.4       -48.6       100.0      -294.1      -284.1      -113.6       248.8

COMB       (  6 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )

CARR          31          32          33

FdzT        19.6        19.6        19.6

MdxT        48.5       -48.5       -48.5

MdyT        37.4        37.4       -37.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P84

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        54.9        58.9        58.9        58.9        58.9        58.0        57.5        58.9        58.2        58.1

MdxT        -2.7       123.8      -123.8         0.0         0.0       -12.2       -11.9       -87.5       -12.3        38.6

MdyT         0.0         0.0         0.0       176.8      -176.8        37.9       109.2      -125.0        37.5        43.4

COMB       (  6 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 11 )      (  0 )      ( 10 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        58.0        54.9        57.5        56.2        56.0        58.9        58.1        55.0        56.2        58.9

MdxT       -63.1       -11.9       -13.6        72.1       -97.4       -87.5       -63.3       -12.0       -97.6        87.5

MdyT        32.6       157.2       -82.3        46.8        28.7       125.0        32.2       156.8        28.3       125.0

COMB       (  5 )      (  6 )      ( 16 )      (  8 )      (  9 )      (  0 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 18 )      (  0 )

CARR          21

FdzT        58.9

MdxT        87.5

MdyT      -125.0

COMB       (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        43.9        43.9        43.9        43.9        42.9        43.5        43.4        42.8        42.9        42.9

MdxT       153.8      -153.8         0.0         0.0      -100.0      -119.4        69.7       -98.8       -40.0        71.4

MdyT         0.0         0.0       131.7      -131.7       179.1      -119.9      -254.7       177.0      -142.8      -357.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 11 )      ( 13 )      ( 10 )      (  2 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        43.4        43.9        43.9        43.4        43.5        43.1        43.3        40.5        40.7        40.7

MdxT       -99.4       -39.5        68.0       -65.1        44.8      -131.3        94.6       -92.8       -37.6        70.4

MdyT        92.1       -89.3      -152.3       115.1      -275.4        72.4      -233.9       232.7      -170.1      -425.3

COMB       ( 10 )      ( 12 )      ( 12 )      (  4 )      ( 13 )      (  5 )      ( 14 )      (  6 )      ( 15 )      ( 15 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        42.3        42.3        42.3        41.5        41.7        41.7        41.1        41.3        43.9        43.5

MdxT       -91.8       -36.7        64.8       -36.7       -87.5        26.0      -147.0       109.2      -108.7       -66.2

MdyT       -58.8       -84.1       -84.1       123.2      -125.0      -289.4        52.2      -220.2        93.2       113.4

COMB       ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      (  8 )      ( 17 )      ( 17 )      (  9 )      ( 18 )      (  0 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36

FdzT        43.3        40.7        41.7        41.3        43.9        43.9

MdxT      -132.4       -93.9       -37.8      -148.0       108.7       108.7

MdyT        70.8       231.0       121.7        50.7        93.2       -93.2

COMB       ( 14 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        20.9        20.9        20.9        20.9        20.5        20.5        20.5        20.3        20.3        20.3

MdxT        72.6       -72.6         0.0         0.0       -50.3        33.1        82.7       -52.1        33.4        83.6

MdyT         0.0         0.0        62.7       -62.7       379.7       155.7      -180.3       507.8       203.1      -270.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  1 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        20.8        20.8        20.8        20.6        20.6        20.6        20.4        20.2        20.4        19.5

MdxT       -50.0        33.3        83.3       -23.9        26.3        59.8       -76.6        66.8       105.7       -48.0

MdyT       249.2       114.2       -88.2       397.5       160.8      -194.2       361.9       161.0      -166.5       587.0

COMB       (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      ( 17 )      (  5 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        19.5        19.5        20.2        19.9        19.9        19.9        20.6        20.6        20.6        20.9

MdxT        30.2        75.6        65.1       -91.6        45.9       114.8       -51.9        33.7        84.1       -51.7

MdyT       234.8      -324.7       161.8       340.2       144.9      -148.1       377.4       154.9      -178.9       247.0

COMB       (  6 )      (  6 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        20.9        20.9        20.7        20.7        20.7        20.5        20.5        20.5        19.6        19.6

MdxT        33.9        84.8       -25.6        26.5        61.3       -78.3        42.8       107.1       -49.7        30.8

MdyT       113.5       -86.7       395.2       160.0      -192.8       359.7       149.8      -165.1       584.9       234.0

COMB       ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )

CARR          41          42          43          44          45

FdzT        19.6        20.0        20.0        20.9        20.9

MdxT        77.0       -93.2       116.2        51.3       -51.3

MdyT      -323.4       338.1      -146.7        44.3       -44.3

COMB       ( 15 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P85

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        99.7        99.7        98.5        97.1        99.7        92.6        96.5        99.7        99.7        97.1

MdxT       209.3      -209.3         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0      -148.0        -5.2

MdyT         0.0         0.0        -1.4        -6.3       299.0        -9.7         6.9      -299.0      -211.4        58.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 11 )      (  0 )      (  6 )      (  7 )      (  0 )      (  0 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        99.7        98.3        98.3        92.4        96.5        94.2        94.9        94.9        99.5        98.1

MdxT        -6.6        48.6        48.6        -4.8        -7.0        84.8       -96.5        16.9        -6.6        48.4

MdyT       -60.8         1.4        -1.4        98.1      -101.1         2.4        -5.5        -1.3       -60.5         1.7

COMB       (  3 )      (  4 )      (  4 )      ( 15 )      (  7 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 12 )      ( 13 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27

FdzT        98.5        96.3        94.0        94.7        99.7        99.7        99.7

MdxT       -60.3        -7.1        84.7       -96.6       148.0      -148.0       148.0

MdyT        -3.1      -100.9         2.7        -5.3       211.4       211.4      -211.4

COMB       ( 14 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        81.8        81.8        81.8        81.8        81.8        81.8        81.8        80.9        80.9        81.1

MdxT       286.3      -286.3         0.0         0.0      -202.5      -171.7        12.0        16.7      -169.8       -60.6

MdyT         0.0         0.0       245.3      -245.3      -173.5       195.6       195.6       -11.6       115.1       -36.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        81.8        75.7        75.7        78.3        78.3        78.3        76.8        77.3        77.3        77.3

MdxT       202.5      -159.0         6.2       -22.7      -164.5        12.6        44.1      -165.5       -84.6        66.4

MdyT       173.5        57.5        17.2      -108.6        99.4       238.1        -5.0       151.3       -46.1       151.3

COMB       (  0 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27

FdzT        80.8        80.1        80.7        75.6        76.7        81.8        81.8

MdxT      -169.7         8.0        16.8      -158.7        44.2      -202.5       202.5

MdyT       127.7        61.5       -10.1        58.9        -3.6       173.5      -173.5

COMB       ( 10 )      ( 11 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        38.2        38.2        38.2        38.2        37.9        38.0        38.0        37.6        37.6        37.6

MdxT       132.8      -132.8         0.0         0.0       -74.9      -125.8        61.0       -44.0       -83.7        33.3

MdyT         0.0         0.0       114.7      -114.7       235.2        91.6      -144.8       329.7       131.9      -222.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 14 )      (  5 )      (  5 )      (  2 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        38.2        37.9        37.9        36.3        36.3        36.3        37.4        36.6        37.0        36.6

MdxT       -44.9      -125.7        60.8       -42.0       -80.2        31.1        33.5         8.0       -93.7       -12.9

MdyT       122.5        94.1      -150.4       394.8       157.9      -272.3         1.4       223.7       225.0      -139.3

COMB       (  3 )      ( 14 )      ( 14 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        37.1        37.1        37.8        37.8        37.8        37.5        37.5        37.5        36.2        36.2

MdxT       -93.7        77.3       -44.4       -84.4        33.9       -43.8       -83.4        33.0       -41.9       -79.9

MdyT       219.1      -136.9       234.8        93.9      -149.5       340.6       136.2      -231.6       400.8       160.3

COMB       (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 15 )      ( 15 )

CARR          31          32          33          34          35

FdzT        36.2        37.0        38.2        38.2        38.2

MdxT        30.9        77.1        93.9       -93.9        93.9

MdyT      -277.5      -142.2        81.1       -81.1       -81.1

COMB       ( 15 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P86

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        36.0        36.8        36.8        36.8        36.8        36.8        36.8        36.8        36.8        36.0

MdxT         4.9        77.2       -77.2         0.0         0.0        54.6        54.6        78.1       -54.6        33.3

MdyT         0.0         0.0         0.0       126.8      -126.8        89.7       -89.7        32.5        89.7        92.4

COMB       (  6 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 13 )      (  0 )      ( 15 )

CARR          11          12          13          14

FdzT        36.0        36.1        35.9        36.8

MdxT        29.7       113.0       -50.0       -54.6

MdyT       -37.4        35.1        20.0       -89.7

COMB       (  7 )      ( 17 )      (  9 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        21.0        21.0        21.0        21.0        21.0        21.0        21.0        21.0        20.2        20.2

MdxT        73.6       -73.6         0.0         0.0       671.4      -354.8       671.6      -375.3       645.3      -349.3

MdyT         0.0         0.0        72.5       -72.5       391.3      -275.5       335.9      -223.7       423.8      -312.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  2 )      (  2 )      (  4 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )

CARR          11          12          13          14

FdzT        20.3        20.3        21.0        21.0

MdxT       645.4      -383.5       -52.0        52.0

MdyT       326.8      -222.3        51.3       -51.3

COMB       (  8 )      (  9 )      (  0 )      (  0 )

### P87

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        62.6        62.6        62.6        62.6        61.6        61.4        60.6        60.6        62.6        62.1

MdxT       131.5      -131.5         0.0         0.0      -162.3      -160.2      -268.8      -268.9      -166.0      -231.1

MdyT         0.0         0.0       216.0      -216.0       375.9       584.9       336.6       336.1       507.2       358.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  7 )      (  8 )      ( 17 )      (  3 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        58.2        58.2        58.2        60.6        59.0        59.0        59.0        61.7        62.6        62.2

MdxT       -72.8      -117.6      -147.4        -0.7      -161.3      -112.3       -38.9      -162.4      -166.2      -231.4

MdyT       286.4       230.8       147.3       334.6       315.7       363.6       395.5       375.5       506.9       357.8

COMB       (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 13 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28

FdzT        58.2        58.2        61.4        59.0        59.0        62.6        62.6        62.6

MdxT      -117.7      -147.7      -160.4      -112.4       -39.1        93.0       -93.0        93.0

MdyT       230.5       146.9       584.6       363.3       395.1       152.8      -152.8      -152.8

COMB       ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        48.7        48.7        48.7        48.7        48.4        48.4        48.4        47.4        47.2        47.4

MdxT       170.5      -170.5         0.0         0.0       218.5       -89.6      -225.1       177.7      -193.6      -195.3

MdyT         0.0         0.0       167.9      -167.9       413.7       244.0       -12.2       578.3       357.3      -224.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  4 )      (  4 )      ( 13 )      ( 11 )      (  7 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        48.4        48.7        47.7        45.1        45.1        45.2        46.7        46.7        46.7        45.6

MdxT       219.5      -199.1      -169.3       164.8       -74.1      -186.3       234.6       -94.1      -236.2        98.4

MdyT       413.4       217.1         5.0       668.2       267.3      -377.2       393.4       227.1       -23.8       339.6

COMB       ( 13 )      (  3 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      ( 15 )      (  8 )      (  8 )      ( 17 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        45.6        45.6        48.7        48.4        47.7        47.7        45.2        45.2        47.2        46.7

MdxT       -57.5      -143.8      -200.2       -90.0       -68.2      -170.4       165.8       -74.5      -194.7       235.8

MdyT       205.2         3.6       215.6       243.2       230.0         3.4       667.9       267.2       355.7       393.0

COMB       (  9 )      (  9 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )

CARR          31          32          33          34          35          36

FdzT        46.7        45.7        45.7        45.7        48.7        48.7

MdxT       -94.5        99.4       -58.0      -144.9      -120.5       120.5

MdyT       226.3       339.2       204.4         2.1      -118.8      -118.8

COMB       ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        26.5        26.5        26.5        26.5        26.0        26.1        26.0        26.3        26.3        26.5

MdxT        92.2       -92.2         0.0         0.0       255.4       101.4      -218.4       252.4       101.0      -228.8

MdyT         0.0         0.0        91.6       -91.6       557.6      -169.5      -446.2       396.8      -165.8      -405.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 11 )      ( 14 )      ( 11 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 13 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18

FdzT        25.3        25.3        26.1        25.5        26.3        26.5        26.5        26.5

MdxT       247.2      -206.6      -223.9        97.6      -216.0       249.5        99.8       -65.2

MdyT       650.9      -435.0      -366.5      -158.9      -414.4       235.8      -153.0        64.7

COMB       ( 15 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 12 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         5.2         5.2         5.2         5.2         5.1         5.1         5.1         5.0         5.1         5.1

MdxT       -57.8        57.8         0.0         0.0        -9.8      -161.1      -106.1        -9.7       -65.3       -23.2

MdyT         0.0         0.0        18.0       -18.0        36.4      -284.6      -293.6        89.6      -119.2      -291.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 17 )      ( 13 )      (  6 )      ( 11 )      ( 10 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         5.2         5.2         5.1         5.1         5.1         5.1         5.1         5.1         5.1         5.1

MdxT       -78.4       -30.1        -9.7       -10.2       115.4        59.9       -10.1      -202.9       158.0       -19.0

MdyT      -222.6      -356.0        37.9        35.3      -267.5      -278.7        35.0      -154.8      -149.6      -247.0

COMB       ( 16 )      ( 16 )      ( 13 )      ( 18 )      (  9 )      (  5 )      ( 14 )      ( 17 )      (  9 )      ( 11 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28

FdzT         5.1         5.0         5.1         5.1         5.1         5.2         5.2         5.2

MdxT        59.6        -9.5        -9.5       157.6       114.9        40.9       -40.9        40.9

MdyT      -289.8        97.6        40.0      -152.9      -278.3        12.7        12.7       -12.7

COMB       ( 14 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P88

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        33.8        33.8        33.8        33.8        33.6        33.5        33.5        33.5        33.6        33.6

MdxT        71.0       -71.0         0.0         0.0      -189.7      -179.8      -168.2      -150.8      -203.6      -212.9

MdyT         0.0         0.0       116.6      -116.6       380.9       447.9       451.6       454.2       353.7       312.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 14 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 14 )      ( 14 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19

FdzT        32.7        32.7        32.7        33.0        33.0        33.0        33.8        33.8        33.8

MdxT      -175.0      -161.8      -142.0      -191.4      -224.0      -245.7        50.2       -50.2        50.2

MdyT       485.7       509.6       525.6       374.2       340.6       290.2        82.4       -82.4       -82.4

COMB       ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        19.1        19.1        19.1        19.1        19.0        19.0        19.0        19.0        19.1        19.1

MdxT        66.9       -66.9         0.0         0.0      -696.6       334.3      -693.3       330.4      -693.4       327.5

MdyT         0.0         0.0        65.9       -65.9       301.4       -22.7       328.2       -11.8       265.3       -25.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 14 )      (  5 )      ( 11 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17

FdzT        18.3        18.4        18.4        18.5        19.1        19.1        19.1

MdxT      -666.8       334.2      -672.4       322.6        47.3       -47.3        47.3

MdyT       339.4       -31.8       294.7       -35.7        46.6       -46.6       -46.6

COMB       ( 15 )      (  9 )      ( 18 )      (  7 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P89

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        42.3        42.3        41.6        40.3        41.2        42.3        42.3        42.3        41.8        41.8

MdxT        88.8       -88.8         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0       -62.8        40.5       -10.2

MdyT         0.0         0.0         9.8        14.4       136.6       114.2      -114.2        80.8        16.1         2.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  4 )      (  8 )      (  9 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        41.6        42.3        42.3        40.6        40.5        40.9        40.9        40.3        41.3        41.2

MdxT        -5.6        -1.4       -62.8        73.1       -17.2       -79.5        15.8        -6.9        -1.8        -1.8

MdyT       -53.2        89.2       -80.8        14.7         2.5        21.4         3.5      -100.5        78.6        -8.4

COMB       (  4 )      ( 14 )      (  0 )      ( 15 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      ( 18 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25

FdzT        42.3        42.3        40.4        41.3        42.3

MdxT        62.8        -1.0        -6.7         0.6        62.8

MdyT        80.8        89.2      -100.5       136.6       -80.8

COMB       (  0 )      ( 14 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        30.8        30.8        29.1        30.8        30.8        30.6        30.8        30.6        30.3        30.3

MdxT       107.9      -107.9         0.0         0.0         0.0        17.8        64.6       -11.1        32.8        64.3

MdyT         0.0         0.0        39.1        83.2       -83.2       226.0        90.2      -200.2       119.1        47.7

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  5 )      ( 14 )      (  5 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        30.3        30.7        30.7        30.6        29.0        29.0        29.0        29.6        29.7        29.6

MdxT       -24.1        -6.4        10.1        64.3        46.2        82.3       -35.8       -20.6        62.3        22.4

MdyT       -99.1       135.5      -123.5        90.4       105.3        42.1       -89.5       133.1       113.4      -130.9

COMB       (  2 )      (  3 )      (  3 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      ( 18 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        29.1        29.0        29.5        29.5        29.5        30.4        30.4        30.4        30.8        30.8

MdxT        61.2        -0.6        19.7        62.0       -12.9        33.5        65.4       -24.5        -6.6        76.3

MdyT       -45.8        38.5       283.8       113.5      -258.9       118.4        47.4       -98.0       135.2        58.8

COMB       ( 17 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      (  0 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38

FdzT        30.8        29.7        29.7        29.7        29.1        30.8        30.8        30.8

MdxT        10.4       -20.7        62.4        22.5         5.7       -76.3       -76.3        76.3

MdyT      -122.9       132.9        53.1      -130.2       -45.8        58.8       -58.8       -58.8

COMB       ( 12 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        14.2        14.2        14.2        14.2        14.1        14.1        14.1        14.1        14.1        14.2

MdxT        49.8       -49.8         0.0         0.0       -31.5       -29.6        24.8         9.9       -14.4        -9.2

MdyT         0.0         0.0        38.4       -38.4       149.8        58.0      -130.2       140.1      -120.3       234.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      (  1 )      (  3 )      (  2 )      (  2 )      (  5 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        14.2        13.8        13.8        13.8        13.9        13.9        13.9        13.9        14.1        14.1

MdxT         4.5        25.1       -48.0       -28.7       -45.5        37.9        -8.4         4.2        10.9       -15.4

MdyT      -205.7       131.3        52.5      -107.8       147.8      -124.7       288.3      -250.3       138.5      -118.4

COMB       (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27

FdzT        13.8        13.8        13.8        14.2        14.2        14.2        14.2

MdxT        25.2       -48.2       -28.8        35.2       -35.2       -35.2        35.2

MdyT       129.9        52.0      -106.3        27.2        27.2       -27.2       -27.2

COMB       ( 15 )      ( 15 )      ( 15 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P9

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        39.9        39.9        39.9        39.9        38.9        39.9        39.9        38.0        37.5        39.1

MdxT        83.8       -83.8         0.0         0.0        -9.8        -8.5       -59.2       -11.1       -67.1        24.5

MdyT         0.0         0.0       107.7      -107.7        18.3        79.2       -76.2       -42.8        10.2        23.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 11 )      (  0 )      (  3 )      ( 18 )      ( 13 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        38.7        38.3        39.6        36.3        36.3        37.5        37.9        39.9        39.9        39.9

MdxT       -44.1        47.3        -7.7       -12.0        -1.7         9.7       -11.1        59.2       -59.2        59.2

MdyT        13.6        25.9       119.6       -83.7        14.4         3.6       -42.6        76.2        76.2       -76.2

COMB       ( 14 )      ( 17 )      ( 15 )      (  7 )      (  7 )      ( 18 )      ( 12 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        28.7        28.7        28.2        28.7        28.7        28.1        28.3        28.1        28.6        28.7

MdxT       100.4      -100.4         0.0         0.0         0.0       -18.6        59.4        21.7       -18.2        60.2

MdyT         0.0         0.0       173.0        77.4       -77.4       165.8        69.1       -95.1       234.5        92.5

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 13 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      (  4 )      ( 10 )      ( 11 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        28.6        27.6        27.6        27.6        28.0        28.0        28.0        28.0        28.0        28.1

MdxT        21.1       -19.2        58.0        22.4        20.7       -37.1       -69.2        36.5       -16.9        59.0

MdyT      -156.8        97.0        44.7       -33.3      -196.8       158.5        63.4       -88.8       268.0       107.0

COMB       ( 11 )      ( 12 )      (  3 )      ( 12 )      ( 15 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        26.2        26.3        27.4        27.4        27.4        27.0        27.0        27.0        28.6        27.6

MdxT       -18.6        55.2        13.3        57.5        -3.2       -48.4       -83.9        46.3        60.1        57.9

MdyT        38.6        38.4       165.2        66.1      -104.6       141.1        56.4       -83.4        93.8        44.9

COMB       ( 16 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 11 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39

FdzT        28.2        28.0        26.2        27.3        27.3        28.7        28.7        28.7        28.7

MdxT        59.2        58.9        55.1        12.9        57.3        71.0       -71.0       -71.0        71.0

MdyT        69.2       107.2        38.6       165.5        66.2        54.7        54.7       -54.7       -54.7

COMB       ( 13 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        15.9        15.9        15.9        15.9        15.7        15.7        15.7        15.9        15.9        15.9

MdxT        55.8       -55.8         0.0         0.0       -17.2       -33.7        16.0       -15.8       -33.4        15.0

MdyT         0.0         0.0        43.0       -43.0       287.3      -119.5      -298.8       324.4      -129.2      -324.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 11 )      (  2 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        15.4        15.4        15.4        15.8        15.7        15.7        15.6        15.6        15.6        15.8

MdxT       -35.3       -35.4        26.3       -14.4        33.1         9.2       -28.4       -49.1        22.8       -33.2

MdyT       268.5      -109.2      -275.9       336.0      -119.9      -300.2       283.9      -119.0      -297.5       134.2

COMB       ( 18 )      ( 12 )      ( 18 )      ( 15 )      (  4 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        15.0        15.0        15.0        15.5        15.5        15.4        15.9        15.7        15.8        15.5

MdxT       -18.9       -35.7        16.5         2.5        32.6       -14.1       -33.4        33.0       -33.2         2.0

MdyT       212.0       -94.1      -235.2       279.2      -112.1      -110.4      -129.9      -120.1       134.4       279.6

COMB       ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      (  8 )      (  8 )      ( 18 )      ( 11 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 17 )

CARR          31          32          33          34          35

FdzT        15.5        15.9        15.9        15.9        15.9

MdxT        32.5        39.4       -39.4       -39.4        39.4

MdyT      -112.2        30.4        30.4       -30.4       -30.4

COMB       ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.3         3.3         3.3         3.3         3.3         3.3         3.3         3.3         3.3         3.3

MdxT        10.5       -10.5         0.0         0.0       -15.5         8.4        19.2        21.3        18.8        22.7

MdyT         0.0         0.0        16.1       -16.1       -31.4      -107.2       -98.6       -37.8        19.0       -36.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  9 )      (  6 )      (  6 )      (  5 )      ( 16 )      (  9 )

CARR          11          12          13          14          15          16

FdzT         3.3         3.3         3.3         3.3         3.3         3.3

MdxT        19.7        21.8         8.5       -16.1        23.2        -7.4

MdyT       -98.4       -37.7      -107.0       -31.2       -36.0        11.4

COMB       ( 15 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )

### P90

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        65.8        65.8        64.9        65.8        65.8        65.8        65.8        65.6        65.8        64.2

MdxT       138.1      -138.1         0.0         0.0         0.0        97.7        97.7        48.3       -97.7       -47.5

MdyT         0.0         0.0         3.1       177.6      -177.6       125.6      -125.6         3.4      -125.6         2.8

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 10 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 11 )      (  0 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        64.4        65.5        64.8        64.8        63.5        63.3        61.0        61.2        62.7        62.7

MdxT        11.8        -0.7         2.4         1.4        80.8       -15.8       -79.1        18.6        -2.0         1.5

MdyT        -1.7       -67.8        73.6        -8.3         3.1        -0.8         2.2        -2.0      -115.1        10.2

COMB       (  3 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      ( 15 )      ( 16 )      (  7 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24          25          26

FdzT        61.8        61.8        65.2        64.5        63.3        65.8

MdxT         3.6         1.4        -1.1         2.0        80.4       -97.7

MdyT       120.4       -12.9       -67.6        73.6         3.2       125.6

COMB       (  9 )      (  9 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 15 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        53.9        53.9        53.9        53.9        53.3        53.3        53.3        53.9        53.8        53.8

MdxT       188.6      -188.6         0.0         0.0       -57.7      -113.2        25.5      -133.3       -26.3        -1.8

MdyT         0.0         0.0       145.4      -145.4       -47.5        88.3        88.3       102.8      -139.6       166.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  0 )      (  4 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        53.1        51.3        51.3        50.3        50.3        50.3        51.1        51.1        51.1        50.4

MdxT         6.4        17.9      -107.7       -72.7      -132.7        40.3       -20.4      -107.4        -5.2      -105.9

MdyT        -6.7       -36.8        66.1       -50.0        93.9        93.9      -203.6        89.7       224.3       116.8

COMB       ( 14 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        50.2        53.0        53.0        53.0        53.6        50.1        50.1        50.1        50.9        50.2

MdxT         8.4       -58.4      -114.1        25.8       -27.0       -73.2      -133.3        40.5       -21.1      -105.4

MdyT       -64.4       -46.9        88.2        88.2      -139.0       -49.4        93.8        93.8      -203.0       117.3

COMB       ( 18 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 18 )

CARR          31          32          33

FdzT        53.9        53.9        53.9

MdxT       133.3      -133.3       133.3

MdyT       102.8      -102.8      -102.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        24.1        24.1        24.1        24.1        23.7        23.6        24.0        23.9        23.7        23.8

MdxT        84.4       -84.4         0.0         0.0      -110.7       101.8       -91.0        87.2       -92.3        82.7

MdyT         0.0         0.0        65.1       -65.1       -67.6        57.7      -152.3       134.3        23.5       -22.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  3 )      ( 12 )      (  4 )      ( 13 )      ( 14 )      (  5 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        22.8        22.7        23.3        23.2        23.0        23.1        23.6        23.9        23.7        22.7

MdxT      -119.8       106.4       -86.9        82.2       -87.5        76.0      -112.7       -93.0        84.7      -121.5

MdyT       -67.9        56.4      -209.0       184.1        83.9       -77.3       -67.3      -152.0       -22.4       -67.5

COMB       (  7 )      ( 16 )      (  8 )      ( 17 )      ( 18 )      (  9 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 16 )

CARR          21          22          23          24

FdzT        23.2        23.0        24.1        24.1

MdxT       -88.6        77.8       -59.7        59.7

MdyT      -208.6       -77.1        46.0       -46.0

COMB       ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

### P91

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        39.5        39.5        39.5        39.5        38.0        37.9        38.1        36.3        36.3        39.5

MdxT        83.0       -83.0         0.0         0.0         6.2        44.0       -31.6         4.5         1.3         9.0

MdyT         0.0         0.0      -106.8       106.8        13.0        12.7        13.3       -59.5         9.1       134.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 12 )      (  4 )      (  4 )      ( 18 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19

FdzT        39.5        36.8        37.0        34.2        34.3        34.3        39.5        39.5        39.5

MdxT        58.7        69.2       -57.0         3.2         1.5         3.2        58.7       -58.7       -58.7

MdyT       -75.5        12.9        14.0      -107.4        14.3       -58.6        75.5        75.5       -75.5

COMB       (  0 )      ( 15 )      ( 16 )      (  8 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        29.4        29.4        27.3        29.4        29.4        28.4        28.4        28.4        28.5        28.5

MdxT       103.0      -103.0         0.0         0.0         0.0        42.1       -94.4       -55.7       -37.7        29.5

MdyT         0.0         0.0       164.6        79.4       -79.4       246.8        98.7      -153.3       246.5      -151.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  4 )      (  0 )      (  0 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        27.4        27.2        29.4        29.4        29.4        27.2        27.2        27.4        25.7        25.7

MdxT       -64.3       -84.1         5.3       -61.8       -16.0        69.2       -33.7        58.0        -2.4       -53.9

MdyT       229.3      -151.2       327.5       131.3      -219.5       229.0        91.6      -148.8        93.8        40.9

COMB       ( 16 )      (  6 )      (  5 )      ( 14 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        25.6        29.0        29.0        29.0        28.4        28.4        29.4        27.3        29.0        29.4

MdxT        -8.5         7.4       -61.0       -17.8         2.2       -59.7         5.0        68.9         7.1        72.9

MdyT       -38.5       364.6       146.0      -261.5       246.7        98.7       328.2       229.6       365.1        56.2

COMB       (  8 )      (  9 )      ( 18 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 18 )      (  0 )

CARR          31          32          33

FdzT        29.4        29.4        29.4

MdxT       -72.9       -72.9        72.9

MdyT        56.2       -56.2       -56.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        15.8        15.8        15.7        15.8        15.2        15.3        15.3        15.3        15.3        15.0

MdxT        55.2       -55.2         0.0         0.0        44.2        45.9       -26.0       -22.4        22.7        68.0

MdyT         0.0         0.0      -383.3        42.6       385.8       385.6      -330.1       382.9      -327.0       369.9

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 14 )      (  0 )      (  2 )      ( 11 )      ( 11 )      (  3 )      (  3 )      (  6 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        14.8        15.0        15.7        15.7        15.7        15.0        15.0        14.3        14.3        14.3

MdxT        31.2       -42.3        10.6        33.0         2.1       -45.4        38.8        13.0        30.0        -5.6

MdyT       144.4      -307.9       407.8       163.1      -396.3       365.0      -302.8       328.3       131.3      -214.3

COMB       (  4 )      ( 15 )      (  5 )      (  5 )      (  9 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        15.7        15.3        15.7        15.0        15.1        14.3        14.3        15.8        15.8        15.8

MdxT        33.1        22.3        10.9        68.3        38.4        13.3        30.0        33.1         1.7        39.0

MdyT       163.0      -327.3       407.4       369.5      -303.1       327.9       131.2       162.4      -396.5        30.1

COMB       ( 14 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )

CARR          31          32          33

FdzT        15.8        15.8        15.8

MdxT       -39.0       -39.0        39.0

MdyT        30.1       -30.1       -30.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2

MdxT        10.3       -10.3         0.0         0.0         8.0       -11.8       -13.9        28.3       -22.0       -11.5

MdyT         0.0         0.0        15.9       -15.9       -42.3      -127.5       -42.7       -30.7       -23.8      -196.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 11 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 18 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19

FdzT         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2         3.2

MdxT        11.3        -4.8       -12.0        -4.7       -11.9        -4.6        19.9       -18.1         7.3

MdyT       -42.3       -80.9        80.9      -132.0       149.4      -196.8       -30.7       -23.7        11.3

COMB       ( 15 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  8 )      ( 18 )      ( 11 )      ( 11 )      (  0 )

### P92

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        48.2        46.4        49.5        49.5        48.2        49.5        49.5        48.1        48.2        48.2

MdxT        42.3       -58.9       104.0      -104.0         0.0         0.0         0.0        40.6       -33.6       -33.6

MdyT         0.0         0.0         0.0         0.0        -1.8       133.7      -133.7        -1.8        -1.8         0.7

COMB       ( 11 )      ( 16 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      (  0 )      (  0 )      (  2 )      ( 12 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        48.1        49.5        46.8        46.8        46.3        46.3        46.4        48.5        48.5        44.1

MdxT         9.2        73.5         6.3        -0.8        67.5       -58.9        15.5         1.1         1.0         7.4

MdyT        -1.8       -94.5        73.1        -9.0        -2.0        -2.0        -2.0      -122.2         9.9       121.0

COMB       (  3 )      (  0 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  7 )      ( 16 )      (  8 )      (  8 )      ( 18 )

CARR          21          22          23          24          25          26

FdzT        44.1        48.2        46.9        49.5        49.5        49.5

MdxT        -1.3         4.3         6.2        73.5       -73.5       -73.5

MdyT       -13.9        -1.8        73.2        94.5        94.5       -94.5

COMB       (  9 )      ( 10 )      ( 14 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        38.5        38.5        38.5        38.5        37.6        37.6        37.6        37.7        37.6        37.7

MdxT       134.9      -134.9         0.0         0.0        51.8        95.7        -9.4       -48.4       -23.1        30.0

MdyT         0.0         0.0       104.0      -104.0      -212.4       -85.0       167.6       167.3      -212.1       167.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  2 )      (  2 )      (  1 )      ( 11 )      (  3 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        38.5        38.5        38.5        36.8        36.8        36.8        35.8        35.8        35.8        35.8

MdxT        12.9        80.8        -8.4        17.5        77.2       -10.4        77.7       -74.5       -50.0       100.8

MdyT      -282.8      -113.1       233.4      -141.5       -56.6       101.9      -197.5       163.7      -197.0       -78.8

COMB       (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        35.8        37.2        37.2        37.2        34.4        34.4        37.7        37.7        37.7        38.5

MdxT        56.6        10.1        78.2        -7.4        72.2       -10.6        53.2        97.7       -23.4        80.9

MdyT       164.5      -315.0      -126.0       273.7       -79.7        54.5      -212.0       -84.8      -211.5      -113.0

COMB       ( 16 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39

FdzT        36.8        35.8        35.8        37.3        34.4        38.5        38.5        38.5        38.5

MdxT        77.3       -50.1       101.1        78.2        72.3        95.4       -95.4       -95.4        95.4

MdyT       -56.4      -196.6       -78.6      -125.8       -79.1        73.5        73.5       -73.5       -73.5

COMB       ( 14 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        17.0        17.0        17.0        17.0        16.6        16.6        16.6        16.6        16.5        16.5

MdxT        59.4       -59.4         0.0         0.0        29.7        54.7       -24.8       -46.6         3.5        -2.0

MdyT         0.0         0.0        45.8       -45.8      -332.1      -331.0       324.5       323.3      -333.3       325.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  2 )      (  1 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        16.9        16.9        16.9        16.2        16.2        16.2        16.0        16.0        16.0        16.7

MdxT        30.8        53.2       -26.2        72.0        49.6       -61.0       -15.3       -33.7        15.0        30.2

MdyT      -421.7      -168.7       400.7      -316.1        99.3       301.3      -320.3      -128.1       305.6      -467.6

COMB       (  4 )      (  4 )      (  4 )      (  6 )      (  5 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        16.7        15.5        15.5        15.5        16.6        16.6        16.5        17.0        17.0        17.0

MdxT       -25.3        26.6        46.5       -20.7        55.9       -47.7        -2.1        30.9        53.4       -26.3

MdyT       430.4      -168.8        70.6       176.5      -329.8       322.6       325.1      -420.7      -168.3       400.0

COMB       (  8 )      (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        16.2        16.2        16.2        16.1        16.8        16.8        15.5        15.5        17.0        17.0

MdxT        49.7        72.1       -61.2       -33.7        30.4       -25.5        46.5       -20.9        42.0       -42.0

MdyT        99.1      -315.1       300.6      -127.7      -466.6       429.7        70.3       175.8        32.4        32.4

COMB       ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )

CARR          41

FdzT        17.0

MdxT       -42.0

MdyT       -32.4

COMB       (  0 )

### P93

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        41.4        41.4        40.3        41.4        41.4        40.3        40.8        40.8        39.8        40.1

MdxT        87.0       -87.0         0.0         0.0         0.0         2.2        49.1        -9.0       -44.8        80.4

MdyT         0.0         0.0         5.0      -111.8       111.8        33.5        31.4         5.0        35.7        29.7

COMB       (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 11 )      ( 11 )      (  3 )      (  6 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        39.3        39.3        39.1        41.4        38.2        38.1        37.4        37.4        41.0        41.0

MdxT        -0.8         1.0         1.0         5.2       -76.0        15.8        -2.8         1.4         7.3        -0.7

MdyT       -40.0       -40.0        12.2       107.0        37.0         5.3       -89.2        16.8       155.8        -6.6

COMB       (  4 )      (  4 )      ( 13 )      (  5 )      (  7 )      ( 16 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25

FdzT        39.6        41.4        41.4        41.4        41.4

MdxT         9.5        61.5       -61.5       -61.5        61.5

MdyT         5.2        79.1        79.1       -79.1       -79.1

COMB       ( 12 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        31.4        31.4        31.4        31.4        30.7        30.7        30.7        31.1        31.1        31.1

MdxT       109.9      -109.9         0.0         0.0        23.7       -64.4       -24.2        45.2       -82.4       -45.2

MdyT         0.0         0.0        84.7       -84.7       218.3       -52.2      -242.1       120.8       -55.7      -139.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  9 )      (  1 )      (  9 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        30.1        30.2        30.2        30.2        30.0        30.2        31.4        31.4        31.4        30.4

MdxT        -8.3        63.4         7.8        62.0        63.0       -62.6        22.4       -65.9       -22.5        62.7

MdyT       106.7       -48.6      -121.5       119.0       -63.1      -144.8       180.2       -79.1      -197.7       118.9

COMB       ( 12 )      (  3 )      (  3 )      ( 15 )      (  4 )      ( 15 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        30.4        30.4        28.5        28.7        28.5        28.5        28.4        30.7        30.1        29.9

MdxT      -105.5       -63.1       -27.0       -60.2        27.0        59.9       -59.6       -64.4         8.4        15.1

MdyT       -57.9      -144.8        95.6       -46.0      -115.1       -46.0       -17.9       -96.8      -121.4        47.2

COMB       (  6 )      (  6 )      ( 16 )      (  7 )      ( 16 )      ( 16 )      (  8 )      (  9 )      ( 12 )      ( 13 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38

FdzT        31.3        28.3        30.5        30.5        31.4        31.4        31.4        31.4

MdxT        21.8        11.9        23.1       -64.1        77.7       -77.7       -77.7        77.7

MdyT       180.5        -3.8       218.4       -96.8        59.9        59.9       -59.9       -59.9

COMB       ( 14 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        16.6        16.6        15.8        16.6        16.6        16.3        16.4        16.3        16.5        16.5

MdxT        58.1       -58.1         0.0         0.0         0.0         3.1       -46.6        -3.4        33.3        56.1

MdyT         0.0         0.0        34.0        44.8       -44.8       122.2      -113.0      -125.9       121.4       -49.0

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 13 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  6 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        16.5        16.0        16.0        16.0        15.9        15.9        16.5        16.6        16.5        16.4

MdxT       -28.4       -28.4       -49.3        22.7         0.8        -2.5         6.9        34.9        -4.6        55.6

MdyT      -122.5       123.2       -51.8      -129.5        34.4       -56.1       266.0        84.1      -235.3       117.9

COMB       (  2 )      (  3 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )      (  4 )      (  9 )      (  5 )      (  9 )      (  6 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        15.6        15.6        15.6        15.4        16.2        16.4        16.4        16.4        15.9        15.9

MdxT       -49.6       -19.8        40.5       -32.3       -34.0        34.0        56.9       -29.0       -29.1       -50.2

MdyT       121.1       -50.0      -124.9       -26.9       -50.1       120.8       -48.7      -121.8       122.8       -51.6

COMB       (  7 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38

FdzT        15.9        15.5        15.5        15.5        15.3        16.6        16.6        16.6

MdxT        23.2       -50.3       -20.1        40.9       -32.2        41.1       -41.1       -41.1

MdyT      -128.9       120.8       -49.7      -124.3       -27.3        31.7        31.7       -31.7

COMB       ( 12 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.6         3.6         3.3         3.6         3.6         3.5         3.5         3.5         3.5         3.4

MdxT        11.5       -11.5         0.0         0.0         0.0        15.3        -7.4        24.5       -11.9         5.6

MdyT         0.0         0.0       -56.8         9.7        -9.7        99.7       -56.8        98.4       -56.7       100.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  7 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         3.4         3.4         3.4         3.5         3.5         3.6         3.6         3.3         3.3         3.3

MdxT        16.4        -2.8        -9.4        14.0        -5.3        31.5       -15.3        -0.7        -7.0        17.4

MdyT        69.6       -57.0       -43.7       129.8       -70.0        97.7       -56.3       102.1        40.8        49.7

COMB       (  4 )      (  3 )      (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28

FdzT         3.3         3.6         3.6         3.4         3.3         3.3         3.6         3.6

MdxT       -10.9        13.3        -4.2        -2.2        -1.7         0.7        -8.1         8.1

MdyT       -34.6       150.1       -78.5       -57.0       101.9       -56.8         6.9        -6.9

COMB       (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 12 )      ( 16 )      ( 16 )      (  0 )      (  0 )

### P94

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        52.9        52.9        51.4        52.0        50.8        49.5        49.5        52.9        52.9        51.4

MdxT       111.0      -111.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0        -3.6

MdyT         0.0         0.0        16.2        12.7         1.8       169.1        -2.0       158.6      -158.6        39.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  8 )      (  4 )      (  5 )      (  9 )      (  9 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        50.0        50.0        52.9        52.9        51.4        50.8        48.1        48.1        50.0        51.5

MdxT        43.0        -9.7       -83.4        78.5        -5.5        -2.0        77.7       -16.2        44.7        -5.9

MdyT        36.5         6.9        44.7       112.1       -90.7       117.6        33.7         6.4        36.4       -90.6

COMB       (  2 )      ( 11 )      ( 16 )      (  0 )      (  8 )      ( 14 )      (  6 )      (  6 )      ( 11 )      ( 17 )

CARR          21          22          23

FdzT        52.9        52.9        52.9

MdxT       -78.5       -78.5        78.5

MdyT       112.1      -112.1      -112.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        35.9        35.9        35.9        35.9        35.1        35.1        34.4        34.4        35.9        35.9

MdxT       125.8      -125.8         0.0         0.0        73.8        -7.1        80.4       -32.8       -75.4        19.6

MdyT         0.0         0.0       107.8      -107.8      -133.2      -204.7      -129.9      -200.5      -136.7      -209.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  1 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        35.5        34.7        34.7        34.7        33.0        33.0        35.5        35.5        34.9        34.9

MdxT        74.6         3.9        72.9        -2.2       111.2       -51.0       -91.8        38.4        16.5       -14.6

MdyT      -110.4        97.4      -175.6      -357.7      -127.0      -199.4      -138.5      -214.2      -227.4        48.2

COMB       (  4 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        33.5        33.5        33.5        35.2        34.4        34.4        35.9        35.9        35.6        34.8

MdxT        -0.6        70.4         1.8        73.9        81.8       -33.7       -75.4        19.9        74.7        73.0

MdyT       184.1      -203.4      -461.7      -133.0      -129.6      -199.9      -136.5      -208.7      -110.3      -175.4

COMB       (  9 )      (  9 )      (  9 )      ( 10 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 14 )

CARR          31          32          33          34          35          36          37          38          39          40

FdzT        35.5        35.5        34.9        34.9        33.6        33.6        33.6        35.9        35.9        35.9

MdxT       -92.4        38.5        16.1       -14.4        -1.1        70.5         2.1        89.0       -89.0       -89.0

MdyT      -138.3      -213.8      -227.6        48.6       184.0      -203.2      -461.3        76.2        76.2       -76.2

COMB       ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

CARR          41

FdzT        35.9

MdxT        89.0

MdyT       -76.2

COMB       (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        22.6        22.6        22.4        22.6        22.6        22.4        22.3        21.9        21.9        22.6

MdxT        79.3       -79.3         0.0         0.0         0.0         8.4        46.8        -4.1       -46.1        18.9

MdyT         0.0         0.0      -123.6        67.9       -67.9       213.6        92.5       126.3        92.7       142.7

COMB       (  0 )      (  0 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      ( 17 )      ( 10 )      (  2 )      (  2 )      (  7 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        22.6        22.6        22.1        22.1        22.1        21.4        21.4        22.4        22.4        21.7

MdxT        47.5        56.1         5.6        46.3         1.0        -9.9       -45.0         2.4        47.0         6.7

MdyT        92.3       -48.0       285.0       140.4       -76.6       122.9        91.4      -122.2        85.5       387.8

COMB       (  3 )      (  0 )      (  5 )      (  5 )      (  5 )      (  6 )      (  6 )      (  8 )      ( 17 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        21.7        21.7        21.9        21.9        22.6        22.5        22.1        22.1        21.4        21.4

MdxT        45.5        -0.7        -7.3       -46.1        47.6         7.6        46.4         3.5       -12.6       -45.0

MdyT       170.8      -154.7       124.6        92.7        92.3       145.3       140.3       -74.6       121.5        91.3

COMB       (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )

CARR          31          32          33          34          35

FdzT        21.7        21.7        22.6        22.6        22.6

MdxT        45.6         1.5        56.1       -56.1       -56.1

MdyT       170.7      -152.9        48.0        48.0       -48.0

COMB       ( 18 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         6.4         6.4         6.4         6.4         6.3         6.3         6.3         6.3         6.3         6.2

MdxT        66.9       -66.9         0.0         0.0        13.7       134.0        79.2      -111.7       -59.4        13.0

MdyT         0.0         0.0        19.1       -19.1        67.1       -36.7       -91.7       -33.9       -84.7       152.6

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  6 )      (  3 )      (  3 )      (  2 )      (  2 )      (  9 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         6.2         6.2         6.3         6.3         6.3         6.3         6.4         6.4         6.2         6.3

MdxT        65.4        11.9      -160.3      -109.5       179.2       126.7        67.0         5.2        65.2      -114.7

MdyT        47.0      -117.5       -31.4       -78.5       -36.1       -90.3       -38.9       -51.4        61.0       -33.7

COMB       (  5 )      (  9 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      ( 11 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         6.3         6.3         6.2         6.3         6.3         6.4         6.2         6.4         6.4         6.4

MdxT       -62.4       134.0        65.4      -160.4      -109.6        67.0        65.2        47.3       -47.3       -47.3

MdyT       -84.1       -36.5        46.9       -31.2       -78.1       -38.8        60.9        13.5        13.5       -13.5

COMB       ( 11 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 18 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

### P95

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        50.9        50.9        50.9        50.9        49.5        50.9        50.9        48.0        48.1        49.8

MdxT       106.9      -106.9         0.0         0.0        44.5        75.6        75.6        44.4        16.5       103.5

MdyT         0.0         0.0       137.5      -137.5        -7.8        97.2       -97.2       -65.4         3.4        -4.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      (  0 )      (  0 )      ( 12 )      (  3 )      ( 13 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        49.1        49.1        50.5        45.6        45.7        48.6        48.6        48.6        47.5        47.5

MdxT       -14.4        28.1        15.1        44.2        16.7       142.7        83.9        -4.2       -53.8        36.0

MdyT       -11.1       -11.1        -9.9      -103.7         6.6        -2.4        -2.4        -2.4       -13.3        -1.1

COMB       ( 14 )      ( 14 )      (  6 )      ( 16 )      (  7 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )

CARR          21          22

FdzT        50.9        50.9

MdxT       -75.6       -75.6

MdyT        97.2       -97.2

COMB       (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        38.0        38.0        38.0        38.0        37.1        37.2        38.0        38.0        38.0        35.9

MdxT       133.0      -133.0         0.0         0.0        27.0      -163.5        94.1      -144.3      -144.3        14.7

MdyT         0.0         0.0       102.6      -102.6       -49.6        71.1        72.5        24.5       -21.4      -121.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 13 )      (  4 )      (  0 )      (  2 )      (  2 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        35.9        37.2        36.7        37.3        37.3        33.8        33.8        35.8        35.8        35.2

MdxT      -159.0        27.9       -10.4         4.2      -140.1        22.8      -165.1        44.7      -172.8       -18.5

MdyT       166.0       -45.8       -51.1        80.1       -90.6      -167.6       228.5       -42.4        70.3       -48.6

COMB       (  3 )      (  4 )      ( 14 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      ( 18 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        35.2        36.9        37.1        38.0        35.9        35.9        33.7        33.7        35.7        35.7

MdxT      -139.3         8.4      -163.2      -143.8        13.9      -158.8        22.0      -164.8        44.0      -172.5

MdyT        70.0       -50.3        73.6       -22.8      -124.6       168.7      -171.2       231.0       -45.9        72.8

COMB       ( 18 )      ( 10 )      ( 13 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          31          32          33

FdzT        38.0        38.0        38.0

MdxT       -94.1       -94.1        94.1

MdyT        72.5       -72.5       -72.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        18.1        18.1        18.1        18.1        17.8        17.8        17.6        18.1        17.2        17.2

MdxT        63.5       -63.5         0.0         0.0        83.3        85.6        42.6        77.3        57.3        78.1

MdyT         0.0         0.0        48.9       -48.9       -85.1       -34.0        72.9        10.9      -181.3       -72.5

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  4 )      (  4 )      ( 10 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        17.1        17.7        17.6        17.7        17.5        18.1        18.1        18.1        16.7        16.7

MdxT        41.3        16.9       101.2        82.7        68.0        51.5        74.7        40.3        58.0        76.0

MdyT       142.5        77.6       -82.9       -90.0        68.3        84.3        33.7       -51.7      -243.2       -97.3

COMB       ( 12 )      ( 13 )      (  8 )      ( 13 )      ( 14 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        16.6        17.6        17.1        17.1        17.6        17.1        17.1        18.1        16.6        16.6

MdxT        37.1        -4.3        81.8        81.8        54.9        56.8        78.0        41.0        57.5        75.9

MdyT       184.0        72.1       -32.2        60.2       -87.9      -186.2       -74.5       -48.2      -247.7       -99.1

COMB       ( 16 )      (  8 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )

CARR          31          32          33          34          35

FdzT        17.5        17.5        18.1        18.1        18.1

MdxT       100.8        -3.6       -44.9       -44.9        44.9

MdyT       -87.5        75.6        34.6       -34.6       -34.6

COMB       ( 17 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         3.9         4.2         4.2         4.2         4.2         3.9         4.0         4.1         4.1         4.1

MdxT       149.9        13.6       -13.6         0.0         0.0       137.6      -178.6       135.9       -65.7      -164.4

MdyT         0.0         0.0         0.0        11.4       -11.4         6.9        39.6        35.1        29.2        20.3

COMB       ( 13 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      (  8 )      (  2 )      (  2 )      (  2 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         3.8         3.8         4.0         3.9         4.0         4.2         4.2         4.2         3.7         3.7

MdxT       139.3      -170.4       149.9       125.2      -178.5       134.1       -63.8      -159.6       139.9      -169.8

MdyT       -27.4        49.4         4.6         9.1        43.4        56.8        37.7         9.0       -46.5        58.5

COMB       ( 12 )      (  3 )      (  4 )      (  5 )      ( 17 )      (  6 )      (  6 )      (  6 )      ( 16 )      (  7 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT         4.0         3.9         4.1         3.8         3.9         3.9         4.2         3.7         4.0         4.2

MdxT       157.6       116.3      -164.2      -170.2       125.2      -158.9      -159.5      -169.7       157.6        -9.6

MdyT         3.8        11.2        23.7        53.5         4.5        35.0        12.7        62.3        -0.7        -8.0

COMB       (  8 )      (  9 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )      (  0 )

CARR          31

FdzT         4.2

MdxT         9.6

MdyT        -8.0

COMB       (  0 )

### P96

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        72.0        72.0        72.0        72.0        72.0        72.0        70.6        70.6        70.9        70.9

MdxT       151.3      -151.3         0.0         0.0       107.0      -107.0       -26.3        12.0         8.7         2.9

MdyT         0.0         0.0       194.5      -194.5       137.5       137.5         2.7         2.0       -60.6         8.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 12 )      ( 12 )      (  4 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        72.0        72.0        69.3        69.0        67.2        67.5        67.4        67.4        69.4        69.4

MdxT         7.1       107.0        64.0       -11.6       -49.1        17.8         8.8         2.5         6.3         3.5

MdyT        65.9      -137.5         3.5         1.5         2.9         2.1      -102.5        12.7       108.8        -9.2

COMB       (  5 )      (  0 )      (  6 )      ( 15 )      ( 16 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25

FdzT        71.1        71.7        69.0        69.1        72.0

MdxT         7.6         6.9        63.7         6.0      -107.0

MdyT         2.9        66.2         3.8       108.9      -137.5

COMB       ( 10 )      ( 14 )      ( 15 )      ( 18 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        61.4        61.4        61.4        61.4        60.4        60.4        60.4        61.2        60.9        61.1

MdxT       215.0      -215.0         0.0         0.0      -116.2      -197.9        44.9      -128.5       -11.5       -86.4

MdyT         0.0         0.0       165.8      -165.8       171.5        68.6      -163.7       164.5      -156.8       284.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )      (  2 )      ( 11 )      ( 14 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        61.1        61.1        58.3        58.4        57.3        57.3        57.2        57.2        57.2        58.4

MdxT      -158.6        17.9      -122.5      -147.3      -129.4        61.2       -74.6      -139.8        11.3       -79.5

MdyT      -117.3      -293.2       153.6      -150.8       163.7      -161.0       -34.4        68.2        68.2       351.5

COMB       ( 14 )      ( 14 )      (  6 )      ( 18 )      ( 16 )      ( 16 )      (  8 )      (  8 )      (  8 )      ( 18 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        58.4        60.7        60.7        58.0        56.9        56.9        56.9        61.4        61.4        61.4

MdxT        16.1       -85.1      -156.6       -32.9       -75.5      -140.8        12.0       152.0      -152.0       152.0

MdyT      -376.9       169.3        67.7      -149.5       -31.9        66.5        66.5       117.2       117.2      -117.2

COMB       ( 18 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        29.6        29.6        29.6        29.6        29.3        29.1        29.4        29.3        28.9        29.0

MdxT       103.8      -103.8         0.0         0.0      -142.0       166.6      -126.0      -158.5       145.5      -141.3

MdyT         0.0         0.0        80.0       -80.0       -10.8       -65.0       -12.2        -9.2      -215.5      -130.9

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  1 )      ( 12 )      (  2 )      (  3 )      ( 18 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        29.0        29.0        29.5        29.5        28.9        28.3        28.4        28.3        28.0        28.0

MdxT        61.6       154.0      -144.1       155.3      -142.7       164.4      -163.7       -66.0      -134.8        57.7

MdyT       -64.3        35.6       114.7      -158.6      -125.7       -59.4        -8.4       -59.4      -211.3       -84.6

COMB       (  4 )      (  4 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 13 )      ( 16 )      (  7 )      ( 16 )      (  8 )      (  8 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        28.0        28.9        29.0        29.2        29.1        28.9        28.4        28.3        27.9        27.9

MdxT       144.2      -138.5        57.8       155.1      -160.0       155.1      -109.6      -165.1      -136.4        58.1

MdyT       105.4       194.2       -84.7       -63.4        -3.9        31.6        -8.7        -3.5      -206.2       -83.1

COMB       (  8 )      ( 18 )      (  9 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )

CARR          31          32          33

FdzT        27.9        29.6        29.6

MdxT       145.2        73.4       -73.4

MdyT       101.6        56.6       -56.6

COMB       ( 17 )      (  0 )      (  0 )

### P97

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        52.5        52.5        52.5        52.5        51.1        51.7        51.1        51.6        51.6        52.5

MdxT       110.3      -110.3         0.0         0.0        29.4        -5.5       -16.5       -24.6         9.0         3.1

MdyT         0.0         0.0       141.9      -141.9       321.6       503.2       342.0       329.5       356.0       267.3

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  2 )      (  8 )      (  2 )      (  3 )      (  3 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        52.5        50.2        50.2        49.3        49.3        50.1        47.7        47.7        47.6        51.0

MdxT        -5.0        17.8       -44.0        48.2       -25.6       -44.0         2.0        -2.4        -2.4        30.7

MdyT       451.5       343.8       316.4       303.0       320.0       315.2       315.0       253.3       252.3       320.2

COMB       (  4 )      (  7 )      (  7 )      (  6 )      (  6 )      ( 16 )      (  9 )      (  9 )      ( 18 )      ( 11 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27

FdzT        51.0        52.5        51.6        52.5        52.5        52.5        52.5

MdxT       -17.2        -5.2        -5.6        78.0       -78.0       -78.0        78.0

MdyT       340.2       450.1       501.8       100.3       100.3      -100.3      -100.3

COMB       ( 11 )      ( 13 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        40.5        40.5        40.5        40.5        39.9        39.7        39.9        39.9        40.5        40.5

MdxT       141.9      -141.9         0.0         0.0       -97.0      -125.2        89.7       -38.8       -71.8      -124.7

MdyT         0.0         0.0       109.4      -109.4      -276.4       135.4       339.2       135.7      -369.6       177.0

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 12 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 13 )      ( 13 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        40.5        38.9        38.9        38.9        37.7        37.8        37.7        38.4        38.4        38.4

MdxT        64.8       -73.5      -125.7        65.9       -27.3       -79.3        22.4      -108.1       -43.2       103.5

MdyT       442.4      -182.1        93.8       234.5      -257.2       130.3       326.9      -258.7       131.8       329.4

COMB       ( 13 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 14 )      ( 15 )      (  6 )      ( 15 )      ( 16 )      ( 16 )      ( 16 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28          29          30

FdzT        39.4        39.4        39.4        36.7        36.7        36.7        39.7        39.7        37.7        40.5

MdxT       -66.4      -116.7        61.9       -69.2      -118.3        63.8       -72.7        65.4       -79.1       100.4

MdyT      -414.3       200.5       501.3      -101.6        62.0       155.0      -275.9       338.4       130.8        77.4

COMB       ( 17 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 15 )      (  0 )

CARR          31          32

FdzT        40.5        40.5

MdxT      -100.4       100.4

MdyT       -77.4       -77.4

COMB       (  0 )      (  0 )

LANCE:  3

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        21.5        21.5        21.5        21.5        21.1        21.0        21.1        21.2        21.4        21.4

MdxT        75.2       -75.2         0.0         0.0       -97.6        89.6       103.6       103.5       -79.4        90.6

MdyT         0.0         0.0        58.0       -58.0      -187.2       226.8       226.4       222.0      -208.7       266.8

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 12 )      ( 10 )      ( 12 )      (  3 )      ( 13 )      ( 13 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        20.8        20.8        20.5        20.5        21.3        21.3        20.0        20.0        21.0        21.0

MdxT      -106.3       106.7       -42.1        59.8       -75.7        84.8       -72.5        81.6       -78.4        75.6

MdyT      -181.2       209.4      -180.0       210.7      -217.0       276.9      -144.2       143.2      -186.9       227.2

COMB       ( 16 )      ( 16 )      ( 15 )      ( 15 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 18 )      ( 10 )      ( 11 )

CARR          21          22          23

FdzT        20.0        21.5        21.5

MdxT        32.6       -53.2        53.2

MdyT       -57.7        41.0       -41.0

COMB       ( 18 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  4

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         4.1         4.1         4.1         4.1         4.1         4.1         4.1         4.1         4.1         4.1

MdxT        13.2       -13.2         0.0         0.0       -50.8        54.6        60.2        53.1        60.3        52.9

MdyT         0.0         0.0        20.3       -20.3        42.0       141.0        25.8       218.3        24.8       219.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  7 )      (  4 )      ( 16 )      (  8 )      (  7 )      ( 17 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         4.1         4.1         4.1         4.1         4.1         4.1         4.1         4.1         4.1         4.1

MdxT        56.4       -46.8        24.1        21.2        56.0       -40.0        55.3        54.5        21.2        -9.3

MdyT       -90.9        41.4        57.2       221.3      -168.1        41.2        26.0       142.0       222.0       -14.4

COMB       (  5 )      ( 12 )      (  7 )      (  8 )      (  9 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 13 )      ( 17 )      (  0 )

### P98

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        19.0        19.0        18.9        19.0        18.3        18.4        18.4        17.9        17.9        18.9

MdxT        39.9       -39.9         0.0         0.0       -26.7        14.7        14.7        -6.2         2.2        -4.9

MdyT         0.0         0.0       422.7       -51.3       374.5       362.9       362.7       360.8       299.9       404.1

COMB       (  0 )      (  0 )      (  5 )      (  0 )      (  3 )      (  2 )      (  2 )      (  4 )      (  4 )      (  5 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        18.2        18.2        18.1        17.3        17.3        19.0        19.0        18.4        17.9        17.9

MdxT        30.1        14.0       -40.6        -6.3         2.7        -4.2        -0.6        15.5        -6.3        -6.3

MdyT       347.3       349.6       363.7       340.9       245.4       416.8       450.1       361.7       359.7       335.5

COMB       (  6 )      (  6 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 11 )      ( 13 )      ( 13 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27

FdzT        17.9        17.3        17.3        19.0        19.0        19.0        19.0

MdxT         2.4        -6.3         2.8        28.2       -28.2       -28.2        28.2

MdyT       299.2       301.8       244.7        36.3        36.3       -36.3       -36.3

COMB       ( 13 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT         6.9         6.9         6.9         6.9         6.7         6.7         6.7         6.7         6.5         6.5

MdxT        24.1       -24.1         0.0         0.0       -27.7        40.9       -24.2       -31.2       -27.6        40.6

MdyT         0.0         0.0        18.6       -18.6        17.6       113.3        20.3        14.8       -12.5       142.2

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      (  3 )      ( 11 )      ( 12 )      (  4 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT         6.9         6.9         6.6         6.5         6.5         6.2         6.2         6.8         6.7         6.5

MdxT       -27.3        39.8       -21.6       -33.2        41.3       -27.4        40.9       -26.7        41.3       -28.0

MdyT        45.5        75.9        21.6        12.5       112.6       -31.5       161.0        63.4       111.7       -10.2

COMB       ( 14 )      (  5 )      ( 15 )      ( 16 )      (  7 )      (  8 )      (  8 )      ( 18 )      ( 12 )      ( 13 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27

FdzT         6.5         6.9         6.5         6.3         6.3         6.9         6.9

MdxT        41.2        40.3        41.7       -28.0        41.4       -17.0        17.0

MdyT       140.7        74.3       111.0       -29.4       159.5       -13.1       -13.1

COMB       ( 13 )      ( 14 )      ( 16 )      ( 17 )      ( 17 )      (  0 )      (  0 )

### P99

LANCE:  1

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        23.2        23.8        23.8        23.8        23.8        23.5        23.6        22.9        22.9        23.5

MdxT         5.9        49.9       -49.9         0.0         0.0        60.1        60.3       -19.0        11.8        11.3

MdyT         0.0         0.0         0.0        64.1       -64.1         5.3         5.3         3.1         2.9       -62.2

COMB       (  5 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 15 )      (  6 )      ( 12 )      (  3 )      (  4 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        23.2        23.2        23.8        22.1        22.1        23.1        22.7        22.7        22.1        23.0

MdxT        10.4        10.4       -35.3       -38.8        15.8        11.8        10.1         6.2       -38.8        11.5

MdyT        69.9        41.7        45.4         2.9         2.9      -106.0       114.1        -2.7         2.8      -106.0

COMB       (  5 )      (  5 )      (  0 )      ( 16 )      ( 16 )      (  8 )      (  9 )      (  9 )      ( 16 )      ( 17 )

CARR          21          22          23          24

FdzT        23.0        23.8        23.8        23.8

MdxT         4.9        35.3       -35.3        35.3

MdyT         8.7        45.4       -45.4       -45.4

COMB       ( 17 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )

LANCE:  2

CARREGAMENTOS DE ESFORÇOS FINAIS DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO APÓS A ENVOLTÓRIA

CARR           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

FdzT        15.1        15.1        15.1        15.1        15.0        14.9        15.1        15.1        15.1        14.9

MdxT        53.0       -53.0         0.0         0.0       -49.3       -65.1       -38.4       -37.7       -60.9       -61.0

MdyT         0.0         0.0        40.9       -40.9       235.6      -105.8      -253.3       240.7      -101.2       230.4

COMB       (  0 )      (  0 )      (  0 )      (  0 )      ( 10 )      (  5 )      ( 11 )      ( 11 )      (  2 )      ( 12 )

CARR          11          12          13          14          15          16          17          18          19          20

FdzT        14.9        15.1        14.9        14.9        14.6        14.6        14.6        14.3        14.3        14.3

MdxT       -69.3       -50.8       -47.7       -33.3       -27.2       -59.7       -44.7       -66.1       -69.8       -35.8

MdyT       -94.9       207.6       263.5      -264.6       236.3      -101.3      -253.3       219.5       -90.6      -272.0

COMB       ( 12 )      ( 13 )      ( 14 )      (  5 )      ( 15 )      (  6 )      (  6 )      ( 16 )      ( 16 )      (  9 )

CARR          21          22          23          24          25          26          27          28

FdzT        14.6        14.6        14.3        15.1        14.9        14.6        15.1        15.1

MdxT       -49.3       -62.3       -44.1       -64.7       -65.2       -59.6        37.5        37.5

MdyT       181.4       -83.1       274.4       -90.4      -105.8      -101.3        28.9       -28.9

COMB       ( 17 )      ( 17 )      ( 18 )      ( 13 )      ( 14 )      ( 15 )      (  0 )      (  0 )

## Seleção de bitolas de pilares

### Legenda

Seção    : Dimensões da seção tansversal  (seção retangular)

Nome da seção (seção qualquer)

Área     : Área de concreto da seção transversal

NFer     : Número de ferros

PDD      : Pé-Direito Duplo (direções 'x' e 'y')

S: Sim       N: Não

As       : Área total de armadura utilizada

Taxa     : Taxa de Armadura da seção

Estr     : Bitola do estribo

C/       : Espaçamento do estribo

fck      : fck utilizado no lance

Cobr     : Cobrimento utilizado no lance

PP       : Pilar-Parede: (S) Sim    (N)Não

PP       : S* :Pilar-Parede (Sim), mas Ast não atende o item 18.5 da NBR6118

T        : Tensão de Cálculo (Carga Vertical: Combinação 1 TQS Pilar) (kgf/cm2)

Lbd      : Índice de Esbeltez (Maior Lambda)

Ni       : Força Normal Admensional (Nsd / Ac*Fcd) (Carga Vertical: Combinação 1 TQS Pilar)

2OrdM    : Método utilizado cálculo momento 2ªOrdem

ELOL     : Efeito Local (15.8.3)

ELZD     : Efeito Localizado (15.9.3)

KAPA     : Pilar Padrão com Rigidez Kapa Aproximada (15.8.3.3.3)

CURV     : Pilar Padrão com Curvatura Aproximada (15.8.3.3.2)

N,M,1/R  : Pilar Padrão Acoplado ao Diagrama N,M,1/r (15.8.3.3.4)

MetGerl  : Método Geral (15.8.3.2)

### P1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P1                                                                                                  num:  1 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  50.    1000.0    6    10.0  N S      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.2 106. 0.0177 ELOL N,M,1

3  COBERTURA       20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  16.1  54. 0.0902 ----

2  TERREO          20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  27.8  54. 0.1554 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  40.5  21. 0.2266 ----

### P10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P10                                                                                                 num: 10 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.1  53. 0.0228 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  20.6  54. 0.1156 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  35.6  54. 0.1995 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  51.8  21. 0.2899 ----

### P100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P100                                                                                                num:100 Lances:  1 à   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   9.2  54. 0.0513 ----

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  19.1  21. 0.1069 ----

### P101

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P101                                                                                                num:101 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.0  53. 0.0223 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  18.9  54. 0.1056 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  34.7  54. 0.1945 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  46.6  21. 0.2612 ----

### P102

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P102                                                                                                num:102 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  20.5  54. 0.1150 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  48.1  54. 0.2691 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  59.8  21. 0.3346 ----

### P103

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P103                                                                                                num:103 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  50.    1000.0    6    10.0  N S      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.3  96. 0.0187 ELOL N,M,1

3  COBERTURA       20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  11.5  54. 0.0642 ----

2  TERREO          20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  21.2  79. 0.1185 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  50.    1000.0    6    10.0  N S      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  26.5  79. 0.1486 ELOL KAPA

### P104

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P104                                                                                                num:104 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  50.    1000.0    6    10.0  N S      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.2  96. 0.0178 ELOL N,M,1

3  COBERTURA       20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0   9.9  54. 0.0552 ----

2  TERREO          20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  16.8  79. 0.0940 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  50.    1000.0    6    10.0  N S      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  22.8  79. 0.1275 ELOL KAPA

### P105

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P105                                                                                                num:105 Lances:  1 à   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   1.7  54. 0.0096 ----

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   6.8  21. 0.0382 ----

### P106

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P106                                                                                                num:106 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  15.6  54. 0.0871 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  36.7  54. 0.2053 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  50.0  21. 0.2798 ----

### P107

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P107                                                                                                num:107 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.2  53. 0.0181 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  16.6  54. 0.0930 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  31.3  54. 0.1754 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  41.7  21. 0.2337 ----

### P108

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P108                                                                                                num:108 Lances:  1 à   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.9  54. 0.0217 ----

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  10.2  21. 0.0573 ----

### P109

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P109                                                                                                num:109 Lances:  1 à   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.0  54. 0.0224 ----

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   9.7  21. 0.0540 ----

### P11

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P11                                                                                                 num: 11 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.5  53. 0.0195 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  15.3  54. 0.0858 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  27.6  54. 0.1547 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  37.1  21. 0.2077 ----

### P110

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P110                                                                                                num:110 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.5  53. 0.0196 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  16.3  54. 0.0912 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  29.6  54. 0.1656 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  40.2  21. 0.2251 ----

### P111

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P111                                                                                                num:111 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  17.1  54. 0.0960 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  39.1  54. 0.2190 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  49.9  21. 0.2797 ----

### P112

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P112                                                                                                num:112 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.3  48. 0.0184 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  12.5  54. 0.0700 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  23.1  54. 0.1292 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  34.1  21. 0.1908 ----

### P113

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P113                                                                                                num:113 Lances:  1 à   1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N S      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  10.9  52. 0.0611 ELOL KAPA

### P114

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P114                                                                                                num:114 Lances:  1 à   1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N S      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  11.0  52. 0.0616 ELOL KAPA

### P115

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P115                                                                                                num:115 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.4  48. 0.0188 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  11.0  54. 0.0617 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  20.3  54. 0.1139 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  31.4  21. 0.1759 ----

### P116

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P116                                                                                                num:116 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   2.6  48. 0.0145 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  13.5  54. 0.0756 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  22.2  54. 0.1241 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  31.0  21. 0.1734 ----

### P117

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P117                                                                                                num:117 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  24.2  54. 0.1358 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  44.7  54. 0.2503 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  57.7  21. 0.3233 ----

### P118

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P118                                                                                                num:118 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.4  54. 0.0190 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  12.4  54. 0.0693 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  21.4  54. 0.1200 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  29.2  21. 0.1634 ----

### P119

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P119                                                                                                num:119 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.4  53. 0.0189 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  11.6  54. 0.0647 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  17.3  54. 0.0970 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  24.3  21. 0.1363 ----

### P12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P12                                                                                                 num: 12 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.0  53. 0.0221 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  20.9  54. 0.1169 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  36.7  54. 0.2056 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  53.4  21. 0.2990 ----

### P120

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P120                                                                                                num:120 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  27.1  54. 0.1518 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  52.4  54. 0.2937 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  69.0  21. 0.3863 ----

### P121

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P121                                                                                                num:121 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.5  53. 0.0252 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  22.8  54. 0.1275 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  38.3  54. 0.2145 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  51.8  21. 0.2900 ----

### P122

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P122                                                                                                num:122 Lances:  1 à   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   6.1  54. 0.0339 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   8.7  40. 0.0486 ELOL KAPA

### P123

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P123                                                                                                num:123 Lances:  1 à   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

2  TERREO          20.x  40.     800.0    0    10.0  N N      4.7  0.59   5.0          25.0    3.0

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  S S      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  13.2  80. 0.0737 ELOL KAPA

### P124

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P124                                                                                                num:124 Lances:  1 à   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

2  TERREO          20.x  40.     800.0    0    10.0  N N      4.7  0.59   5.0          25.0    3.0

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  S S      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  13.5  80. 0.0755 ELOL KAPA

### P125

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P125                                                                                                num:125 Lances:  1 à   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   7.1  54. 0.0398 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   9.8  40. 0.0550 ELOL KAPA

### P126

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P126                                                                                                num:126 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.4  48. 0.0191 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  10.4  54. 0.0582 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  23.8  54. 0.1331 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  28.4  40. 0.1593 ELOL KAPA

### P127

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P127                                                                                                num:127 Lances:  1 à   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

2  TERREO          20.x  40.     800.0    0    10.0  N N      4.7  0.59   5.0          25.0    3.0

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  S S      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  22.7  80. 0.1271 ELOL KAPA

### P128

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P128                                                                                                num:128 Lances:  1 à   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

2  TERREO          20.x  40.     800.0    0    10.0  N N      4.7  0.59   5.0          25.0    3.0

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  S S      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  23.2  80. 0.1298 ELOL KAPA

### P129

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P129                                                                                                num:129 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.4  48. 0.0191 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  10.4  54. 0.0581 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  25.2  54. 0.1412 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  29.7  40. 0.1664 ELOL KAPA

### P13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P13                                                                                                 num: 13 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.5  53. 0.0198 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  14.1  54. 0.0789 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  24.9  54. 0.1397 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  35.2  21. 0.1972 ----

### P130

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P130                                                                                                num:130 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.3  53. 0.0240 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  16.4  54. 0.0917 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  22.8  54. 0.1274 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  34.3  21. 0.1921 ----

### P131

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P131                                                                                                num:131 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  17.8  54. 0.0999 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  27.9  54. 0.1564 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  38.3  21. 0.2146 ----

### P132

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P132                                                                                                num:132 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  26.2  54. 0.1468 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  37.9  54. 0.2122 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  55.0  21. 0.3083 ----

### P133

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P133                                                                                                num:133 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.0  48. 0.0170 ----

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  15.4  54. 0.0862 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  22.3  54. 0.1250 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  31.7  21. 0.1774 ----

### P134

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P134                                                                                                num:134 Lances:  1 à   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  13.5  54. 0.0758 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  19.2  40. 0.1078 ELOL KAPA

### P135

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P135                                                                                                num:135 Lances:  1 à   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

2  TERREO          20.x  40.     800.0    0    10.0  N N      4.7  0.59   5.0          25.0    3.0

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  S S      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  22.6  80. 0.1268 ELOL KAPA

### P136

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P136                                                                                                num:136 Lances:  1 à   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

2  TERREO          20.x  40.     800.0    0    10.0  N N      4.7  0.59   5.0          25.0    3.0

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  S S      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  22.9  80. 0.1285 ELOL KAPA

### P137

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P137                                                                                                num:137 Lances:  1 à   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  12.9  54. 0.0723 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  18.4  40. 0.1033 ELOL KAPA

### P138

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P138                                                                                                num:138 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.3  48. 0.0243 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  15.5  54. 0.0867 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  27.1  54. 0.1517 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  30.1  40. 0.1688 ELOL KAPA

### P139

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P139                                                                                                num:139 Lances:  1 à   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

2  TERREO          20.x  40.     800.0    0    10.0  N N      4.7  0.59   5.0          25.0    3.0

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  S S      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  22.3  80. 0.1247 ELOL KAPA

### P14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P14                                                                                                 num: 14 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.5  48. 0.0195 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  10.3  54. 0.0578 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  15.8  54. 0.0885 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  23.9  21. 0.1339 ----

### P140

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P140                                                                                                num:140 Lances:  1 à   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

2  TERREO          20.x  40.     800.0    0    10.0  N N      4.7  0.59   5.0          25.0    3.0

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  S S      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  22.6  80. 0.1264 ELOL KAPA

### P141

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P141                                                                                                num:141 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.3  48. 0.0244 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  14.4  54. 0.0805 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  26.2  54. 0.1467 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  29.2  40. 0.1637 ELOL KAPA

### P142

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P142                                                                                                num:142 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.5  53. 0.0193 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  14.8  54. 0.0831 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  17.3  54. 0.0969 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  26.7  21. 0.1496 ----

### P143

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P143                                                                                                num:143 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  17.1  54. 0.0960 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  20.4  54. 0.1145 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  31.7  21. 0.1775 ----

### P144

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P144                                                                                                num:144 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  15.3  54. 0.0858 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  18.3  54. 0.1023 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  28.6  21. 0.1604 ----

### P145

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P145                                                                                                num:145 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.2  53. 0.0233 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  16.9  54. 0.0945 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  20.5  54. 0.1150 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  32.4  21. 0.1816 ----

### P146

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P146                                                                                                num:146 Lances:  1 à   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  12.8  54. 0.0716 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  17.4  40. 0.0972 ELOL KAPA

### P147

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P147                                                                                                num:147 Lances:  1 à   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

2  TERREO          20.x  40.     800.0    0    10.0  N N      4.7  0.59   5.0          25.0    3.0

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  S S      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  23.6  80. 0.1323 ELOL KAPA

### P148

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P148                                                                                                num:148 Lances:  1 à   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

2  TERREO          20.x  40.     800.0    0    10.0  N N      4.7  0.59   5.0          25.0    3.0

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  S S      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  23.6  80. 0.1323 ELOL KAPA

### P149

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P149                                                                                                num:149 Lances:  1 à   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  13.3  54. 0.0746 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  17.9  40. 0.1001 ELOL KAPA

### P15

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P15                                                                                                 num: 15 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   2.0  53. 0.0114 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   9.1  54. 0.0508 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  15.6  54. 0.0872 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  22.3  21. 0.1251 ----

### P150

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P150                                                                                                num:150 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.0  48. 0.0226 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  26.4  54. 0.1476 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  35.0  54. 0.1963 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  45.8  21. 0.2567 ----

### P151

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P151                                                                                                num:151 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  50.    1000.0    6    10.0  N S      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.0 106. 0.0226 ELOL N,M,1

3  COBERTURA       20.x  50.    1000.0    6    12.5  N N      7.4  0.74   6.3  15.0 N  25.0    3.0  21.4  48. 0.1199 ----

2  TERREO          20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  34.6  59. 0.1937 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  46.5  21. 0.2601 ----

### P152

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P152                                                                                                num:152 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  50.    1000.0    6    10.0  N S      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.0 106. 0.0226 ELOL N,M,1

3  COBERTURA       20.x  50.    1000.0    6    12.5  N N      7.4  0.74   6.3  15.0 N  25.0    3.0  21.4  48. 0.1197 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  34.6  59. 0.1936 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  46.4  21. 0.2600 ----

### P153

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P153                                                                                                num:153 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.0  48. 0.0226 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  26.4  54. 0.1479 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  35.5  54. 0.1985 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  46.2  21. 0.2590 ----

### P154

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P154                                                                                                num:154 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.5  53. 0.0193 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  14.6  54. 0.0815 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  17.8  54. 0.0997 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  27.6  21. 0.1544 ----

### P155

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P155                                                                                                num:155 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  15.5  54. 0.0870 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  18.6  54. 0.1040 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  30.1  21. 0.1688 ----

### P156

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P156                                                                                                num:156 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  15.8  54. 0.0885 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  18.9  54. 0.1060 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  30.7  21. 0.1719 ----

### P157

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P157                                                                                                num:157 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.2  53. 0.0182 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  14.1  54. 0.0787 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  16.7  54. 0.0935 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  25.5  21. 0.1427 ----

### P158

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P158                                                                                                num:158 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.4  53. 0.0192 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  14.6  54. 0.0817 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  17.6  54. 0.0988 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  27.4  21. 0.1535 ----

### P159

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P159                                                                                                num:159 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  12.3  54. 0.0691 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  15.4  54. 0.0865 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  24.9  21. 0.1396 ----

### P16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P16                                                                                                 num: 16 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   2.2  53. 0.0126 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  10.5  54. 0.0588 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  17.8  54. 0.0996 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  26.1  21. 0.1464 ----

### P160

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P160                                                                                                num:160 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  12.1  54. 0.0678 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  15.2  54. 0.0851 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  24.7  21. 0.1381 ----

### P161

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P161                                                                                                num:161 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.5  53. 0.0195 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  14.8  54. 0.0827 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  17.9  54. 0.1004 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  27.9  21. 0.1563 ----

### P162

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P162                                                                                                num:162 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  60.    1200.0    6    10.0  N N      4.7  0.39   5.0  12.0 N  25.0    3.0   2.6  48. 0.0144 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  60.    1200.0    6    10.0  N N      4.7  0.39   5.0  12.0 N  25.0    3.0   6.7  54. 0.0373 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  60.    1200.0    6    10.0  N N      4.7  0.39   5.0  12.0 N  25.0    3.0   8.7  54. 0.0489 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  60.    1200.0    6    10.0  N N      4.7  0.39   5.0  12.0 N  25.0    3.0  12.7  21. 0.0713 ----

### P163

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P163                                                                                                num:163 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  60.    1200.0    6    10.0  N S      4.7  0.39   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.1 106. 0.0232 ELOL N,M,1

3  COBERTURA       20.x  60.    1200.0    6    10.0  N N      4.7  0.39   5.0  12.0 N  25.0    3.0  19.8  54. 0.1108 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  60.    1200.0    6    10.0  N N      4.7  0.39   5.0  12.0 N  25.0    3.0  22.7  54. 0.1270 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  60.    1200.0    6    10.0  N N      4.7  0.39   5.0  12.0 N  25.0    3.0  32.6  21. 0.1825 ----

### P164

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P164                                                                                                num:164 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  60.    1200.0    6    10.0  N S      4.7  0.39   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.2 106. 0.0235 ELOL N,M,1

3  COBERTURA       20.x  60.    1200.0    6    12.5  N N      7.4  0.61   6.3  15.0 N  25.0    3.0  23.4 107. 0.1308 ELOL N,M,1

2  TERREO          20.x  60.    1200.0    6    12.5  N S      7.4  0.61   6.3  15.0 N  25.0    3.0  26.1 107. 0.1461 ELOL N,M,1

1  BALDRAME        20.x  60.    1200.0    6    10.0  N N      4.7  0.39   5.0  12.0 N  25.0    3.0  38.0  21. 0.2128 ----

### P165

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P165                                                                                                num:165 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  60.    1200.0    6    10.0  N S      4.7  0.39   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.2 106. 0.0234 ELOL N,M,1

3  COBERTURA       20.x  60.    1200.0    6    12.5  N N      7.4  0.61   6.3  15.0 N  25.0    3.0  23.2 107. 0.1298 ELOL N,M,1

2  TERREO          20.x  60.    1200.0    6    12.5  N S      7.4  0.61   6.3  15.0 N  25.0    3.0  25.9 107. 0.1450 ELOL N,M,1

1  BALDRAME        20.x  60.    1200.0    6    10.0  N N      4.7  0.39   5.0  12.0 N  25.0    3.0  37.8  21. 0.2114 ----

### P166

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P166                                                                                                num:166 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  60.    1200.0    6    10.0  N S      4.7  0.39   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.1 106. 0.0231 ELOL N,M,1

3  COBERTURA       20.x  60.    1200.0    6    10.0  N N      4.7  0.39   5.0  12.0 N  25.0    3.0  19.7  54. 0.1105 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  60.    1200.0    6    10.0  N N      4.7  0.39   5.0  12.0 N  25.0    3.0  22.7  54. 0.1271 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  60.    1200.0    6    10.0  N N      4.7  0.39   5.0  12.0 N  25.0    3.0  32.6  21. 0.1828 ----

### P167

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P167                                                                                                num:167 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  60.    1200.0    6    10.0  N N      4.7  0.39   5.0  12.0 N  25.0    3.0   2.6  48. 0.0144 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  60.    1200.0    6    10.0  N N      4.7  0.39   5.0  12.0 N  25.0    3.0   6.7  54. 0.0376 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  60.    1200.0    6    10.0  N N      4.7  0.39   5.0  12.0 N  25.0    3.0   8.8  54. 0.0492 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  60.    1200.0    6    10.0  N N      4.7  0.39   5.0  12.0 N  25.0    3.0  12.7  21. 0.0713 ----

### P168

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P168                                                                                                num:168 Lances:  4 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        15.x  40.     600.0    6    10.0  N N      4.7  0.79   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.2  65. 0.0233 ELOL KAPA

### P169

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P169                                                                                                num:169 Lances:  4 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        15.x  40.     600.0    6    10.0  N N      4.7  0.79   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.2  65. 0.0182 ELOL KAPA

### P17

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P17                                                                                                 num: 17 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  14.2  55. 0.0798 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  31.4  53. 0.1761 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  41.1  21. 0.2300 ----

### P170

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P170                                                                                                num:170 Lances:  4 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        15.x  40.     600.0    6    10.0  N N      4.7  0.79   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.3  65. 0.0187 ELOL KAPA

### P171

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P171                                                                                                num:171 Lances:  4 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        15.x  40.     600.0    6    10.0  N N      4.7  0.79   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.3  65. 0.0185 ELOL KAPA

### P18

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P18                                                                                                 num: 18 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  19.9  54. 0.1115 ----

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  42.7  54. 0.2389 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  58.6  21. 0.3282 ----

### P19

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P19                                                                                                 num: 19 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  17.2  55. 0.0965 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  38.5  53. 0.2154 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  50.9  21. 0.2848 ----

### P2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P2                                                                                                  num:  2 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.0  48. 0.0225 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  12.2  54. 0.0680 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  19.8  54. 0.1110 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  27.4  21. 0.1536 ----

### P20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P20                                                                                                 num: 20 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  16.9  54. 0.0948 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  37.9  54. 0.2124 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  49.9  21. 0.2797 ----

### P21

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P21                                                                                                 num: 21 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  21.1  55. 0.1181 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  44.4  53. 0.2484 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  62.3  21. 0.3488 ----

### P22

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P22                                                                                                 num: 22 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  11.4  54. 0.0636 ----

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  26.8  54. 0.1503 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  35.6  21. 0.1997 ----

### P23

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P23                                                                                                 num: 23 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  15.6  55. 0.0873 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  34.0  53. 0.1901 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  45.8  21. 0.2566 ----

### P24

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P24                                                                                                 num: 24 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  17.9  54. 0.1002 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  39.8  54. 0.2230 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  52.6  21. 0.2944 ----

### P25

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P25                                                                                                 num: 25 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  20.9  55. 0.1172 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  45.1  53. 0.2528 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  61.5  21. 0.3442 ----

### P26

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P26                                                                                                 num: 26 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  12.9  54. 0.0725 ----

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  29.5  54. 0.1652 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  38.3  21. 0.2146 ----

### P27

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P27                                                                                                 num: 27 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  19.3  54. 0.1078 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  40.0  54. 0.2241 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  55.1  21. 0.3088 ----

### P28

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P28                                                                                                 num: 28 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  11.7  54. 0.0653 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  28.6  54. 0.1603 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  38.7  21. 0.2168 ----

### P29

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P29                                                                                                 num: 29 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  50.    1000.0    6    12.5  N S      7.4  0.74   6.3  15.0 N  25.0    3.0   3.2 106. 0.0180 ELOL N,M,1

3  COBERTURA       20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  12.0  54. 0.0673 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  20.0  54. 0.1118 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  34.5  21. 0.1933 ----

### P3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P3                                                                                                  num:  3 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.6  53. 0.0204 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  14.4  54. 0.0808 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  25.8  54. 0.1444 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  35.6  21. 0.1994 ----

### P30

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P30                                                                                                 num: 30 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  10.3  55. 0.0576 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  20.2  53. 0.1133 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  30.1  21. 0.1688 ----

### P31

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P31                                                                                                 num: 31 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  11.7  54. 0.0655 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  22.6  54. 0.1265 ----

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  34.0  21. 0.1904 ----

### P32

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P32                                                                                                 num: 32 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  N S      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   5.2 106. 0.0294 ELOL N,M,1

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  20.0  54. 0.1122 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  35.2  54. 0.1972 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  48.9  21. 0.2737 ----

### P33

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P33                                                                                                 num: 33 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  19.8  54. 0.1110 ----

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  42.4  54. 0.2372 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  58.3  21. 0.3265 ----

### P34

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P34                                                                                                 num: 34 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  17.6  54. 0.0989 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  34.4  54. 0.1928 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  47.5  21. 0.2662 ----

### P35

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P35                                                                                                 num: 35 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  15.6  55. 0.0873 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  32.5  53. 0.1820 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  43.1  21. 0.2415 ----

### P36

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P36                                                                                                 num: 36 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  17.1  55. 0.0955 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  39.4  53. 0.2204 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  51.6  21. 0.2891 ----

### P37

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P37                                                                                                 num: 37 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  16.2  54. 0.0909 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  33.1  54. 0.1856 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  45.4  21. 0.2540 ----

### P38

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P38                                                                                                 num: 38 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  25.5  54. 0.1427 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  59.4  54. 0.3329 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  74.5  21. 0.4171 ----

### P39

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P39                                                                                                 num: 39 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  19.4  55. 0.1084 ----

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  48.6  53. 0.2719 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  57.2  21. 0.3205 ----

### P4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P4                                                                                                  num:  4 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.5  53. 0.0199 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  16.0  54. 0.0895 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  28.0  54. 0.1567 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  39.0  21. 0.2182 ----

### P40

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P40                                                                                                 num: 40 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  12.9  54. 0.0721 ----

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  29.1  54. 0.1632 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  38.1  21. 0.2134 ----

### P41

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P41                                                                                                 num: 41 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  20.4  55. 0.1141 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  45.3  53. 0.2539 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  60.3  21. 0.3379 ----

### P42

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P42                                                                                                 num: 42 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  19.8  54. 0.1110 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  41.8  54. 0.2341 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  57.7  21. 0.3231 ----

### P43

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P43                                                                                                 num: 43 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  14.6  55. 0.0817 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  32.2  53. 0.1805 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  42.1  21. 0.2361 ----

### P44

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P44                                                                                                 num: 44 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  50.    1000.0    6    12.5  N S      7.4  0.74   6.3  15.0 N  25.0    3.0   2.8 106. 0.0157 ELOL N,M,1

3  COBERTURA       20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  10.2  55. 0.0570 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  17.2  53. 0.0962 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  23.1  21. 0.1291 ----

### P45

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P45                                                                                                 num: 45 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  10.2  55. 0.0571 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  20.2  53. 0.1132 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  30.1  21. 0.1687 ----

### P46

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P46                                                                                                 num: 46 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  11.6  55. 0.0649 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  22.4  53. 0.1256 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  33.8  21. 0.1894 ----

### P47

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P47                                                                                                 num: 47 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.7  48. 0.0208 ----

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  11.0  54. 0.0617 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  17.4  54. 0.0977 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  24.6  21. 0.1376 ----

### P48

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P48                                                                                                 num: 48 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.1  48. 0.0176 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   8.9  54. 0.0497 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  13.7  54. 0.0770 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  19.4  21. 0.1089 ----

### P49

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P49                                                                                                 num: 49 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   2.2  48. 0.0125 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  12.1  54. 0.0678 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  20.7  54. 0.1158 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  28.1  21. 0.1576 ----

### P5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P5                                                                                                  num:  5 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.0  53. 0.0226 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  19.2  54. 0.1078 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  34.5  54. 0.1935 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  47.6  21. 0.2666 ----

### P50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P50                                                                                                 num: 50 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  50.    1000.0    6    10.0  N S      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.4 106. 0.0191 ELOL N,M,1

3  COBERTURA       20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  16.5  54. 0.0923 ----

2  TERREO          20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  28.1  54. 0.1573 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  41.1  21. 0.2303 ----

### P51

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P51                                                                                                 num: 51 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.8  53. 0.0213 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  17.6  54. 0.0986 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  31.3  54. 0.1752 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  43.5  21. 0.2439 ----

### P52

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P52                                                                                                 num: 52 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.6  53. 0.0201 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  17.3  54. 0.0967 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  29.4  54. 0.1643 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  41.0  21. 0.2298 ----

### P53

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P53                                                                                                 num: 53 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   5.6  53. 0.0312 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  29.1  54. 0.1630 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  53.2  54. 0.2980 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  73.4  21. 0.4110 ----

### P54

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P54                                                                                                 num: 54 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.9  53. 0.0276 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  29.8  54. 0.1671 ----

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  64.2  54. 0.3595 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  82.7  21. 0.4628 ----

### P55

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P55                                                                                                 num: 55 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.6  53. 0.0201 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  16.2  54. 0.0906 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  26.3  54. 0.1472 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  37.7  21. 0.2109 ----

### P56

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P56                                                                                                 num: 56 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.1  53. 0.0232 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  21.4  54. 0.1201 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  37.4  54. 0.2095 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  52.7  21. 0.2952 ----

### P57

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P57                                                                                                 num: 57 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.5  53. 0.0194 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  15.1  54. 0.0848 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  27.1  54. 0.1519 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  36.7  21. 0.2057 ----

### P58

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P58                                                                                                 num: 58 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  50.    1000.0    6    10.0  N S      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.5 106. 0.0198 ELOL N,M,1

3  COBERTURA       20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  16.9  54. 0.0948 ----

2  TERREO          20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  28.9  54. 0.1621 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  42.3  21. 0.2371 ----

### P59

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P59                                                                                                 num: 59 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   2.2  48. 0.0124 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  12.9  54. 0.0720 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  21.8  54. 0.1218 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  29.2  21. 0.1636 ----

### P6

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P6                                                                                                  num:  6 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.1  53. 0.0229 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  20.4  54. 0.1141 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  35.2  54. 0.1971 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  51.2  21. 0.2870 ----

### P60

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P60                                                                                                 num: 60 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   2.0  53. 0.0115 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   9.2  54. 0.0514 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  15.8  54. 0.0886 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  22.6  21. 0.1263 ----

### P61

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P61                                                                                                 num: 61 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   2.3  53. 0.0127 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  10.6  54. 0.0594 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  18.1  54. 0.1014 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  26.4  21. 0.1477 ----

### P62

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P62                                                                                                 num: 62 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.6  48. 0.0260 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   6.3  53. 0.0354 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   6.4  54. 0.0359 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   9.9  22. 0.0553 ----

### P63

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P63                                                                                                 num: 63 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   5.6  48. 0.0315 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  11.7  54. 0.0657 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  31.8  54. 0.1778 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  38.2  21. 0.2140 ----

### P64

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P64                                                                                                 num: 64 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.5  48. 0.0253 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   6.0  53. 0.0338 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   6.3  54. 0.0354 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   9.6  22. 0.0536 ----

### P65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P65                                                                                                 num: 65 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   5.3  48. 0.0295 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  23.5  54. 0.1318 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  38.0  54. 0.2129 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  47.3  21. 0.2650 ----

### P66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P66                                                                                                 num: 66 Lances:  1 à   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   1.7  54. 0.0097 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.6  21. 0.0256 ----

### P67

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P67                                                                                                 num: 67 Lances:  1 à   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.3  54. 0.0241 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  15.4  21. 0.0861 ----

### P68

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P68                                                                                                 num: 68 Lances:  1 à   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   1.4  54. 0.0080 ----

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.8  21. 0.0267 ----

### P69

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P69                                                                                                 num: 69 Lances:  1 à   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  18.1  54. 0.1014 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  27.4  21. 0.1532 ----

### P7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P7                                                                                                  num:  7 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.3  53. 0.0186 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  14.8  54. 0.0830 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  26.7  54. 0.1494 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  36.1  21. 0.2021 ----

### P70

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P70                                                                                                 num: 70 Lances:  1 à   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  11.3  54. 0.0633 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  23.9  21. 0.1341 ----

### P71

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P71                                                                                                 num: 71 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.2  48. 0.0232 ----

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  13.1  54. 0.0734 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  21.8  54. 0.1219 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  29.5  21. 0.1653 ----

### P72

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P72                                                                                                 num: 72 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  50.    1000.0    6    10.0  N S      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.2 106. 0.0238 ELOL N,M,1

3  COBERTURA       20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  18.1  54. 0.1016 ----

2  TERREO          20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  35.0  54. 0.1963 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  46.2  21. 0.2586 ----

### P73

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P73                                                                                                 num: 73 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.5  53. 0.0199 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   8.7  55. 0.0487 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  10.1  53. 0.0565 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  18.5  21. 0.1034 ----

### P74

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P74                                                                                                 num: 74 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   5.5  53. 0.0307 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  28.6  55. 0.1599 ----

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  61.3  53. 0.3432 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  77.0  21. 0.4311 ----

### P75

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P75                                                                                                 num: 75 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   6.0  54. 0.0337 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  36.0  55. 0.2018 ----

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  78.0  53. 0.4370 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  98.0  21. 0.5489 ----

### P76

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P76                                                                                                 num: 76 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   6.3  53. 0.0354 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  28.7  55. 0.1607 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  45.2  53. 0.2534 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  62.6  21. 0.3508 ----

### P77

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P77                                                                                                 num: 77 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    12.5  N N      7.4  0.92   6.3  15.0 N  25.0    3.0   4.7  48. 0.0265 ----

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  16.7  55. 0.0936 ----

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  24.8  53. 0.1389 ----

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  34.0  21. 0.1902 ----

### P78

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P78                                                                                                 num: 78 Lances:  1 à   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   5.3  79. 0.0296 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N S      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  14.9  79. 0.0836 ELOL KAPA

### P79

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P79                                                                                                 num: 79 Lances:  1 à   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  17.7  54. 0.0993 ----

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  25.6  21. 0.1436 ----

### P8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P8                                                                                                  num:  8 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.3  53. 0.0184 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  13.7  54. 0.0769 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  24.3  54. 0.1361 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  33.3  21. 0.1863 ----

### P80

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P80                                                                                                 num: 80 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  19.0  54. 0.1062 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  44.5  54. 0.2490 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  56.0  21. 0.3133 ----

### P81

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P81                                                                                                 num: 81 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  12.4  54. 0.0694 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  24.5  54. 0.1372 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  41.8  21. 0.2339 ----

### P82

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P82                                                                                                 num: 82 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.5  53. 0.0249 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  20.6  54. 0.1153 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  38.3  54. 0.2143 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  51.1  21. 0.2863 ----

### P83

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P83                                                                                                 num: 83 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  24.0  54. 0.1344 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  55.7  54. 0.3120 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  70.2  21. 0.3928 ----

### P84

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P84                                                                                                 num: 84 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  20.5  53. 0.1148 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  43.2  54. 0.2422 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  58.0  20. 0.3249 ----

### P85

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P85                                                                                                 num: 85 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  37.9  53. 0.2123 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  81.0  54. 0.4535 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  98.5  20. 0.5515 ----

### P86

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P86                                                                                                 num: 86 Lances:  1 à   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

2  TERREO          20.x  65.    1300.0   10    16.0  N N     20.1  1.55   6.3  19.0 N  25.0    3.0  16.1  54. 0.0904 ----

1  BALDRAME        20.x  65.    1300.0    8    10.0  N N      6.3  0.48   5.0  12.0 N  25.0    3.0  28.2  21. 0.1580 ----

### P87

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P87                                                                                                 num: 87 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  65.    1300.0    8    10.0  N S      6.3  0.48   5.0  12.0 N  25.0    3.0   3.9 108. 0.0221 ELOL N,M,1

3  COBERTURA       20.x  65.    1300.0    8    10.0  N N      6.3  0.48   5.0  12.0 N  25.0    3.0  20.2  53. 0.1131 ----

2  TERREO          20.x  65.    1300.0    8    10.0  N N      6.3  0.48   5.0  12.0 N  25.0    3.0  36.9  54. 0.2069 ----

1  BALDRAME        20.x  65.    1300.0    8    10.0  N N      6.3  0.48   5.0  12.0 N  25.0    3.0  47.4  20. 0.2655 ----

### P88

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P88                                                                                                 num: 88 Lances:  1 à   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

2  TERREO          20.x  65.    1300.0   12    16.0  N N     24.1  1.86   6.3  19.0 N  25.0    3.0  14.6  54. 0.0820 ----

1  BALDRAME        20.x  65.    1300.0    8    10.0  N N      6.3  0.48   5.0  12.0 N  25.0    3.0  25.9  21. 0.1449 ----

### P89

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P89                                                                                                 num: 89 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  17.6  54. 0.0988 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  38.1  54. 0.2134 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  52.4  21. 0.2933 ----

### P9

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P9                                                                                                  num:  9 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.1  53. 0.0230 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  19.6  54. 0.1100 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  35.2  54. 0.1971 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  48.7  21. 0.2727 ----

### P90

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P90                                                                                                 num: 90 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  29.9  54. 0.1673 ----

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  67.0  54. 0.3749 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  81.4  21. 0.4558 ----

### P91

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P91                                                                                                 num: 91 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.0  53. 0.0225 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  19.1  54. 0.1069 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  35.5  54. 0.1985 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  47.4  21. 0.2653 ----

### P92

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P92                                                                                                 num: 92 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  20.7  54. 0.1159 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  47.0  54. 0.2633 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  60.2  21. 0.3369 ----

### P93

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P93                                                                                                 num: 93 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.3  48. 0.0243 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  20.3  54. 0.1138 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  38.4  54. 0.2148 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  50.4  21. 0.2824 ----

### P94

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P94                                                                                                 num: 94 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  50.    1000.0    6    10.0  N S      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0   6.3 106. 0.0351 ELOL N,M,1

3  COBERTURA       20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  22.3  54. 0.1247 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  35.1  54. 0.1967 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  50.    1000.0    6    10.0  N N      4.7  0.47   5.0  12.0 N  25.0    3.0  51.4  21. 0.2876 ----

### P95

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P95                                                                                                 num: 95 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   4.9  49. 0.0276 ----

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  22.1  54. 0.1235 ELOL KAPA

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  46.2  54. 0.2589 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  62.0  20. 0.3469 ----

### P96

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P96                                                                                                 num: 96 Lances:  1 à   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  36.7  54. 0.2054 ----

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  76.2  54. 0.4268 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  89.3  21. 0.5001 ----

### P97

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P97                                                                                                 num: 97 Lances:  1 à   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

4  RESPALDO        20.x  40.     800.0    6    10.0  S N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   5.1  53. 0.0287 ELOL KAPA

3  COBERTURA       20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  26.4  54. 0.1477 ----

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  49.7  54. 0.2781 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  64.2  21. 0.3594 ----

### P98

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P98                                                                                                 num: 98 Lances:  1 à   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0   8.3  54. 0.0468 ----

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  22.9  21. 0.1285 ----

### P99

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILAR:P99                                                                                                 num: 99 Lances:  1 à   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lance  Título         Seção         Área   NFer  Bitola PDD      As   Taxa  Estr   C/  PP  fck   Cobr    T  Lbd    Ni  2OrdM

[cm]         [cm2]         [mm]  x y    [cm2]   [%]  [mm]  [cm]    (MPa)  (cm)

2  TERREO          20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  18.8  54. 0.1053 ELOL KAPA

1  BALDRAME        20.x  40.     800.0    6    10.0  N N      4.7  0.59   5.0  12.0 N  25.0    3.0  29.2  21. 0.1634 ----

# MEMORIAL DE CÁLCULO DAS FUNDAÇÕES

A seguir são apresentados os dados e resultados do cálculo/dimensionamento dos pilares

## Legenda

OBSERVAÇÃO:

Este programa utiliza o  MÉTODO SIMPLIFICADO DAS  BIELAS  EM  BLOCOS

CONSIDERADOS RÍGIDOS (com um ângulo ótimo entre 45 e 55 graus).

Nos casos com Momentos Fletores atuantes,  Considera-se  para  o

dimensionamento do bloco, a Força normal Equivalente (FE), mais crítica,

dentre os casos de carregamentos transferidos.

Cabe ao engenheiro o cálculo e o  detalhamento  de  armaduras

complementares para esforços de TRAÇÃO em pontos localizados  do  bloco e

estaca(s), se houver, em função da geometria do  bloco e das solicitações.

OBSERVAÇÃO:

Este programa utiliza o  MÉTODO SIMPLIFICADO DAS  BIELAS  EM  BLOCOS

CONSIDERADOS RÍGIDOS (com um ângulo ótimo entre 45 e 55 graus).

Nos casos com Momentos Fletores atuantes,  Considera-se  para  o

dimensionamento do bloco, a Força normal Equivalente (FE), mais crítica,

dentre os casos de carregamentos transferidos.

Cabe ao engenheiro o cálculo e o  detalhamento  de  armaduras

complementares para esforços de TRAÇÃO em pontos localizados  do  bloco e

estaca(s), se houver, em função da geometria do  bloco e das solicitações.

LEGENDA:

FE: Força normal Equivalente total para dimensionamento, que provoca o

mesmo efeito das ações (compressão e flexões concomitantes), na estaca

mais solicitada, dentre todos os casos de carregamento;

F1: FE/Estacas (esforço crítico p/ simples conferência, para a 'estaca

mais solicitada');

AsXfdZ,AsYfdZ: a SOMA de armaduras necessárias para fendilhamento e

cintamento (quando houver);

Ascin:  Armadura necessária para cintamento;

OBS: Observar possíveis conversões entre  armaduras e tipos de aço (ex:  CA50 para CA60)

## B1

BLOCO:    1 - B1                                                Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  15(Dim )|    16.01|     0.01|    -0.06|  -0.875|   0.033|    -0.01|    -0.50|

|   7(Rmin)|    11.00|     0.03|     0.11|   0.872|  -0.011|     0.03|     0.54|

|   9(TEst)|    11.31|     0.14|     0.04|   0.058|  -0.390|     0.34|     0.07|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    16.0 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   46.4 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.5 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   19.6 | TensEst =   28.5 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    9.8 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    5.2 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.1 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.4 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B10

BLOCO:   10 - B10                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   6(Dim )|    28.30|    -0.02|    -0.07|  -0.612|  -0.023|    -0.01|    -0.37|

|  16(Rmin)|    25.91|    -0.01|     0.10|   0.466|  -0.049|     0.01|     0.34|

|   9(TEst)|    26.86|     0.07|     0.03|  -0.031|  -0.365|     0.25|     0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    28.3 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   76.7 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   31.4 | TensEst =   45.7 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   15.7 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   13.1 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.3 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.7 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B100

BLOCO:  100 - B100                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  18(Dim )|    29.20|    -0.00|    -0.06|  -0.605|  -0.037|     0.02|    -0.37|

|   8(Rmin)|    26.01|    -0.01|     0.11|   0.488|  -0.019|     0.00|     0.35|

|  16(TEst)|    27.89|     0.09|     0.02|  -0.037|  -0.380|     0.28|     0.00|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    29.2 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   79.0 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   32.2 | TensEst =   47.0 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   16.1 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   13.1 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.4 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.7 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B101

BLOCO:  101 - B101                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   8(Dim )|     6.02|    -0.03|     0.05|   0.554|  -0.078|     0.01|     0.33|

|  18(Rmin)|     4.94|    -0.02|    -0.04|  -0.574|  -0.106|     0.03|    -0.33|

|  16(TEst)|     5.87|     0.05|     0.01|   0.014|  -0.378|     0.24|     0.02|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=     6.0 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   18.9 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=    8.9 | TensEst =   13.0 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    4.5 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    2.6 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.3 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.2 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

Obs: Adotada armadura principal mínima (X).

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B102

BLOCO:  102 - B102                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   9(Dim )|    24.23|    -0.00|    -0.06|  -0.635|   0.031|    -0.02|    -0.38|

|  17(Rmin)|    20.49|     0.01|     0.10|   0.569|  -0.003|     0.01|     0.39|

|   6(TEst)|    22.76|    -0.11|     0.02|  -0.037|   0.395|    -0.31|     0.00|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    24.2 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   66.3 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   27.3 | TensEst =   39.8 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   13.7 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   10.3 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.9 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.6 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B103

BLOCO:  103 - B103                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  17(Dim )|    29.31|     0.01|     0.07|   0.630|   0.001|     0.01|     0.38|

|   9(Rmin)|    25.67|    -0.01|    -0.10|  -0.577|   0.045|    -0.03|    -0.39|

|   6(TEst)|    27.80|    -0.11|    -0.02|   0.021|   0.403|    -0.31|    -0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    29.3 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   79.5 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   32.4 | TensEst =   47.3 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   16.2 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   12.8 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.4 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.7 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B104

BLOCO:  104 - B104                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  16(Dim )|    20.89|     0.11|     0.03|  -0.037|  -0.436|     0.33|     0.01|

|   6(Rmin)|    17.09|    -0.11|     0.03|  -0.055|   0.446|    -0.33|     0.00|

|  15(TEst)|    17.13|    -0.11|     0.03|  -0.056|   0.447|    -0.33|     0.00|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    20.9 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.3 | TensPil =   53.9 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.0 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   22.5 | TensEst =   32.8 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   11.3 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    9.3 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.4 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.5 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B105

BLOCO:  105 - B105                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  17(Dim )|     7.00|    -0.02|     0.01|   0.548|   0.011|    -0.02|     0.29|

|   9(Rmin)|     5.47|     0.01|    -0.05|  -0.492|  -0.010|     0.02|    -0.29|

|   6(TEst)|     6.24|    -0.13|    -0.02|   0.022|   0.090|    -0.18|    -0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=     7.0 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   21.0 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=    9.7 | TensEst =   14.2 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    4.9 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    2.9 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.3 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.2 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

Obs: Adotada armadura principal mínima (X).

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B106

BLOCO:  106 - B106                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  18(Dim )|     6.97|     0.01|    -0.01|  -0.545|  -0.003|     0.01|    -0.29|

|   8(Rmin)|     5.59|    -0.01|     0.05|   0.491|   0.004|    -0.01|     0.29|

|   6(TEst)|     6.30|    -0.13|     0.02|  -0.034|   0.088|    -0.17|     0.00|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=     7.0 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   20.9 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=    9.7 | TensEst =   14.1 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    4.8 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    3.0 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.3 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.2 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

Obs: Adotada armadura principal mínima (X).

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B107

BLOCO:  107 - B107                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   7(Dim )|    19.07|     0.11|    -0.03|   0.057|  -0.432|     0.33|    -0.00|

|  15(Rmin)|    15.97|    -0.10|    -0.04|   0.048|   0.428|    -0.32|    -0.01|

|  16(TEst)|    19.02|     0.11|    -0.03|   0.056|  -0.432|     0.33|    -0.00|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    19.1 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.3 | TensPil =   49.1 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.0 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   20.6 | TensEst =   30.1 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   10.3 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    8.7 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.2 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.4 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B108

BLOCO:  108 - B108                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  18(Dim )|    19.67|    -0.01|    -0.04|  -0.626|   0.010|    -0.02|    -0.36|

|   8(Rmin)|    15.39|    -0.00|     0.13|   0.472|  -0.024|     0.01|     0.37|

|   6(TEst)|    16.39|    -0.13|     0.04|  -0.087|   0.363|    -0.31|     0.00|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    19.7 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   54.4 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   22.7 | TensEst =   33.1 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   11.3 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    7.7 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.4 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.5 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B109

BLOCO:  109 - B109                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   5(Dim )|    33.10|    -0.01|    -0.05|  -0.343|   0.021|    -0.02|    -0.22|

|  17(Rmin)|    30.90|    -0.00|     0.06|   0.588|  -0.015|     0.01|     0.36|

|   6(TEst)|    31.30|    -0.12|    -0.01|  -0.003|   0.375|    -0.31|    -0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    33.1 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   87.5 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.2 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   35.6 | TensEst =   51.8 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   17.8 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   15.5 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.8 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.8 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B11

BLOCO:   11 - B11                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  15(Dim )|    30.77|     0.01|    -0.06|  -0.612|   0.037|    -0.01|    -0.37|

|   7(Rmin)|    27.15|     0.02|     0.09|   0.533|   0.011|     0.01|     0.36|

|   9(TEst)|    28.92|     0.10|     0.02|   0.015|  -0.307|     0.25|     0.03|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    30.8 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   83.1 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   33.8 | TensEst =   49.3 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   16.9 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   13.6 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.6 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.7 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B110

BLOCO:  110 - B110                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   8(Dim )|    17.31|     0.00|     0.07|   0.567|  -0.042|     0.02|     0.36|

|  18(Rmin)|    15.16|    -0.02|    -0.10|  -0.529|   0.020|    -0.03|    -0.37|

|  15(TEst)|    17.39|    -0.12|    -0.02|   0.011|   0.431|    -0.34|    -0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    17.3 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   48.3 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   20.3 | TensEst =   29.6 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   10.2 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    7.6 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.1 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.4 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B111

BLOCO:  111 - B111                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   9(Dim )|    15.14|     0.00|    -0.07|  -0.533|  -0.046|     0.02|    -0.33|

|  17(Rmin)|    11.91|    -0.01|     0.08|   0.521|   0.012|    -0.01|     0.35|

|  16(TEst)|    12.21|     0.10|     0.01|   0.002|  -0.450|     0.33|     0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    15.1 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   42.5 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   18.1 | TensEst =   26.3 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    9.0 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    6.1 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.9 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.4 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B112

BLOCO:  112 - B112                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   4(Dim )|    40.22|     0.00|     0.03|   0.345|  -0.004|     0.01|     0.21|

|  18(Rmin)|    36.63|     0.01|    -0.06|  -0.539|  -0.015|     0.02|    -0.33|

|  16(TEst)|    38.03|     0.11|    -0.00|   0.019|  -0.355|     0.28|     0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    40.2 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =  105.7 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.2 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   42.6 | TensEst =   62.1 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   21.3 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   18.4 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    4.5 =   6 {10.0 C/  15.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.9 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B113

BLOCO:  113 - B113                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   8(Dim )|    29.92|    -0.00|     0.06|   0.563|   0.032|    -0.02|     0.34|

|  18(Rmin)|    27.82|    -0.00|    -0.11|  -0.464|   0.037|    -0.02|    -0.34|

|   6(TEst)|    29.06|    -0.10|    -0.03|   0.043|   0.423|    -0.31|    -0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    29.9 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   80.6 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   32.9 | TensEst =   47.9 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   16.4 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   14.0 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.5 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.7 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B114

BLOCO:  114 - B114                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  17(Dim )|     6.02|     0.00|     0.12|   0.416|  -0.042|     0.02|     0.33|

|   9(Rmin)|     4.59|    -0.01|    -0.07|  -0.530|   0.037|    -0.03|    -0.34|

|  15(TEst)|     5.56|    -0.11|     0.02|  -0.065|   0.445|    -0.33|    -0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=     6.0 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   18.9 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=    8.9 | TensEst =   13.0 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    4.4 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    2.4 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.3 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.2 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

Obs: Adotada armadura principal mínima (X).

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B115

BLOCO:  115 - B115                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  17(Dim )|     7.58|     0.03|     0.06|   0.563|   0.082|    -0.01|     0.34|

|   9(Rmin)|     6.98|     0.02|    -0.10|  -0.466|   0.101|    -0.03|    -0.33|

|  15(TEst)|     7.54|    -0.14|    -0.02|   0.042|   0.308|    -0.30|    -0.00|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=     7.6 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   23.0 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   10.5 | TensEst =   15.3 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    5.3 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    3.6 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.3 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.2 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

Obs: Adotada armadura principal mínima (X).

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B116

BLOCO:  116 - B116                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   9(Dim )|     7.74|     0.04|    -0.06|  -0.563|   0.102|    -0.01|    -0.34|

|  17(Rmin)|     7.17|     0.03|     0.10|   0.462|   0.108|    -0.02|     0.33|

|   6(TEst)|     7.71|    -0.14|     0.02|  -0.059|   0.321|    -0.30|    -0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=     7.7 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   23.4 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   10.7 | TensEst =   15.6 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    5.3 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    3.7 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.3 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.2 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

Obs: Adotada armadura principal mínima (X).

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B117

BLOCO:  117 - B117                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  18(Dim )|     6.60|     0.00|    -0.12|  -0.412|  -0.044|     0.03|    -0.32|

|   8(Rmin)|     5.13|    -0.00|     0.07|   0.535|   0.024|    -0.02|     0.34|

|  16(TEst)|     6.31|     0.10|    -0.02|   0.068|  -0.446|     0.33|     0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=     6.6 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   20.3 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=    9.5 | TensEst =   13.8 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    4.7 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    2.7 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.3 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.2 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

Obs: Adotada armadura principal mínima (X).

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B118

BLOCO:  118 - B118                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   9(Dim )|    16.30|    -0.01|    -0.08|  -0.521|   0.025|    -0.02|    -0.35|

|  17(Rmin)|    15.15|     0.01|     0.12|   0.389|  -0.015|     0.02|     0.32|

|  15(TEst)|    15.43|    -0.11|     0.02|  -0.087|   0.448|    -0.34|    -0.02|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    16.3 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   45.5 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   19.3 | TensEst =   28.1 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    9.6 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    7.7 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.0 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.4 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B119

BLOCO:  119 - B119                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  17(Dim )|    12.95|     0.02|     0.07|   0.550|   0.027|     0.00|     0.34|

|   9(Rmin)|    12.04|     0.01|    -0.11|  -0.445|   0.057|    -0.02|    -0.33|

|  15(TEst)|    12.46|    -0.14|    -0.02|   0.029|   0.318|    -0.30|    -0.00|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    13.0 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   36.9 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   15.9 | TensEst =   23.2 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    7.9 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    6.1 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.7 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.3 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B12

BLOCO:   12 - B12                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  15(Dim )|    21.68|    -0.01|    -0.06|  -0.686|  -0.004|    -0.01|    -0.41|

|   7(Rmin)|    19.62|    -0.00|     0.11|   0.503|  -0.039|     0.02|     0.36|

|   9(TEst)|    20.61|     0.08|     0.03|  -0.041|  -0.352|     0.25|     0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    21.7 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   60.0 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   24.9 | TensEst =   36.3 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   12.4 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    9.9 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.6 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.5 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B120

BLOCO:  120 - B120                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   9(Dim )|    13.17|     0.02|    -0.10|  -0.473|   0.043|    -0.00|    -0.34|

|  17(Rmin)|    12.34|     0.01|     0.08|   0.521|   0.051|    -0.01|     0.34|

|   6(TEst)|    12.74|    -0.14|    -0.02|   0.025|   0.318|    -0.30|    -0.00|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    13.2 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   37.4 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   16.1 | TensEst =   23.5 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    8.0 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    6.3 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.7 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.3 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B121

BLOCO:  121 - B121                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   8(Dim )|    16.93|    -0.00|     0.08|   0.526|   0.019|    -0.01|     0.34|

|  18(Rmin)|    16.29|     0.01|    -0.12|  -0.402|  -0.028|     0.02|    -0.32|

|  16(TEst)|    16.68|     0.11|    -0.02|   0.056|  -0.437|     0.33|     0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    16.9 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   47.1 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   19.9 | TensEst =   29.0 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    9.9 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    8.3 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.1 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.4 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B122

BLOCO:  122 - B122                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  18(Dim )|    21.81|    -0.02|    -0.06|  -0.575|   0.001|    -0.02|    -0.35|

|   8(Rmin)|    17.43|    -0.01|     0.09|   0.455|  -0.052|     0.02|     0.32|

|   6(TEst)|    20.05|    -0.13|     0.01|  -0.074|   0.357|    -0.31|    -0.02|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    21.8 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   59.8 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   24.8 | TensEst =   36.1 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   12.4 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    8.9 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.6 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.5 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B123

BLOCO:  123 - B123                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   8(Dim )|    23.01|     0.01|     0.07|   0.486|  -0.009|     0.01|     0.31|

|  18(Rmin)|    19.83|    -0.00|    -0.06|  -0.581|   0.035|    -0.02|    -0.35|

|   6(TEst)|    22.28|    -0.11|     0.01|  -0.064|   0.394|    -0.31|    -0.03|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    23.0 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   62.5 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   25.8 | TensEst =   37.7 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   12.9 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   10.0 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.7 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.5 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B124

BLOCO:  124 - B124                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   9(Dim )|    31.41|    -0.00|    -0.06|  -0.502|  -0.039|     0.02|    -0.31|

|  17(Rmin)|    29.14|    -0.01|     0.07|   0.549|  -0.023|     0.00|     0.35|

|  16(TEst)|    29.36|     0.09|     0.01|   0.028|  -0.380|     0.28|     0.02|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    31.4 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   84.2 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   34.2 | TensEst =   49.9 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   17.1 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   14.7 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.6 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.7 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B125

BLOCO:  125 - B125                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  17(Dim )|    19.56|    -0.02|     0.01|   0.646|  -0.004|    -0.02|     0.34|

|   9(Rmin)|    16.42|    -0.02|    -0.15|  -0.371|   0.001|    -0.02|    -0.33|

|   6(TEst)|    17.54|    -0.12|    -0.07|   0.134|   0.374|    -0.31|    -0.00|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    19.6 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   53.9 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   22.5 | TensEst =   32.8 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   11.2 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    8.3 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.4 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.5 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B126

BLOCO:  126 - B126                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  18(Dim )|    11.31|    -0.01|    -0.08|  -0.553|   0.024|    -0.02|    -0.36|

|   8(Rmin)|    10.66|     0.00|     0.12|   0.379|  -0.036|     0.02|     0.31|

|  15(TEst)|    11.30|    -0.11|     0.02|  -0.101|   0.442|    -0.33|    -0.03|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    11.3 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   32.8 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   14.3 | TensEst =   20.9 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    7.2 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    5.5 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.5 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.3 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B127

BLOCO:  127 - B127                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  17(Dim )|    12.76|     0.01|     0.08|   0.526|  -0.013|     0.02|     0.34|

|   9(Rmin)|    12.18|     0.00|    -0.12|  -0.425|   0.005|    -0.00|    -0.33|

|   7(TEst)|    12.46|     0.17|    -0.02|   0.069|  -0.262|     0.30|     0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    12.8 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   36.4 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   15.7 | TensEst =   22.9 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    7.9 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    6.2 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.7 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.3 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B128

BLOCO:  128 - B128                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   9(Dim )|    12.91|     0.01|    -0.11|  -0.448|  -0.010|     0.01|    -0.34|

|  17(Rmin)|    12.35|     0.00|     0.09|   0.503|  -0.000|     0.00|     0.34|

|  16(TEst)|    12.60|     0.16|    -0.01|   0.034|  -0.260|     0.29|     0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    12.9 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   36.7 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   15.8 | TensEst =   23.1 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    7.9 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    6.3 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.7 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.3 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B129

BLOCO:  129 - B129                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  17(Dim )|    10.80|    -0.01|     0.07|   0.557|   0.014|    -0.01|     0.35|

|   8(Rmin)|    10.33|    -0.01|     0.07|   0.557|   0.014|    -0.01|     0.35|

|  16(TEst)|    10.70|     0.10|    -0.03|   0.101|  -0.451|     0.33|     0.02|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    10.8 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   31.5 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   13.8 | TensEst =   20.1 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    6.9 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    5.2 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.5 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.3 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B13

BLOCO:   13 - B13                                               Polign. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  15(Dim )|    30.03|    -0.05|     0.07|  -0.050|   0.871|    -0.70|     0.03|

|   7(Rmin)|    24.47|     0.08|     0.02|  -0.069|  -0.791|     0.67|    -0.03|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  3  fi  =  30.0 | FN=    30.0 | TensLimP=  281.2 | dmin   =   31.8  |

| DisX=  76.1              | MX=    -0.7 | TensPil =   41.3 | dmax   =   45.3  |

| Xbl = 180.0  Ybl = 155.9 | MY=     0.0 |                  | d      =   54.0  |

| Alt =  75.0  Vol = 1.447 |-------------| TensLimE=  281.2 | Angulo =   60.0  |

| Xpil=  45.0  Ypil=  40.0 | FEq=   36.8 | TensEst =   38.9 |                  |

| Área de forma:      4.05 | Fmx=   12.3 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    8.3 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        3.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.3 =   3 {10.0 C/  15.0(c) Susp.X:    2.3 =   8 { 6.3 C/  20.0(d)|

| Susp.Y:    2.3 =  12 { 5.0 C/  15.0(d) Laterl:    0.9 =   3 { 6.3 C/  20.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(c): Armadura concentrada, para cada faixa/alinhamento e dir. X/Y de estacas.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

Obs: Adotada armadura principal mínima (X).

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   54.00 cm maior do que a alt. máxima  45.26 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 60.0 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                     ERROS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| ERRO: Pilar(es) excêntrico(s) ou múltiplos: Verifique necessidade            |

| de armaduras complementares.                                                 |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B130

BLOCO:  130 - B130                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   9(Dim )|    17.31|    -0.01|    -0.08|  -0.596|   0.028|    -0.02|    -0.38|

|  17(Rmin)|    15.94|     0.01|     0.15|   0.275|  -0.025|     0.02|     0.29|

|  15(TEst)|    16.58|    -0.11|     0.03|  -0.175|   0.445|    -0.33|    -0.06|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    17.3 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   48.5 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   20.4 | TensEst =   29.8 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   10.2 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    8.2 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.2 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.4 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B131

BLOCO:  131 - B131                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  17(Dim )|    12.61|     0.00|     0.09|   0.510|  -0.053|     0.03|     0.35|

|   9(Rmin)|    11.93|    -0.00|    -0.13|  -0.404|  -0.032|     0.01|    -0.33|

|   7(TEst)|    12.24|     0.16|    -0.02|   0.068|  -0.269|     0.30|     0.02|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    12.6 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   36.1 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   15.6 | TensEst =   22.7 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    7.8 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    6.1 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.6 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.3 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B132

BLOCO:  132 - B132                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  18(Dim )|    12.76|     0.00|    -0.12|  -0.438|  -0.044|     0.03|    -0.34|

|   8(Rmin)|    12.10|     0.00|     0.10|   0.472|  -0.031|     0.02|     0.34|

|  16(TEst)|    12.38|     0.16|    -0.01|   0.030|  -0.260|     0.29|     0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    12.8 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   36.4 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   15.7 | TensEst =   22.9 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    7.8 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    6.2 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.7 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.3 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B133

BLOCO:  133 - B133                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   8(Dim )|    16.80|    -0.00|     0.08|   0.581|   0.021|    -0.01|     0.37|

|  18(Rmin)|    15.67|     0.01|    -0.16|  -0.290|  -0.032|     0.02|    -0.30|

|  16(TEst)|    15.95|     0.11|    -0.04|   0.154|  -0.437|     0.33|     0.04|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    16.8 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   47.1 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   19.8 | TensEst =   28.9 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    9.9 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    8.0 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.1 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.4 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B134

BLOCO:  134 - B134                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   9(Dim )|    17.49|    -0.00|    -0.06|  -0.611|   0.034|    -0.02|    -0.36|

|  17(Rmin)|    12.58|     0.01|     0.09|   0.525|  -0.012|     0.02|     0.36|

|   6(TEst)|    14.94|    -0.11|     0.02|  -0.060|   0.397|    -0.31|    -0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    17.5 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   48.8 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   20.5 | TensEst =   29.9 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   10.3 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    6.4 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.2 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.4 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B135

BLOCO:  135 - B135                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  17(Dim )|    19.95|     0.00|     0.06|   0.579|  -0.022|     0.01|     0.35|

|   9(Rmin)|    15.78|    -0.01|    -0.09|  -0.560|   0.028|    -0.02|    -0.37|

|   6(TEst)|    17.32|    -0.11|    -0.02|  -0.006|   0.395|    -0.31|    -0.02|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    19.9 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   55.0 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   22.9 | TensEst =   33.4 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   11.5 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    7.9 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.4 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.5 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B136

BLOCO:  136 - B136                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  18(Dim )|    18.25|     0.01|    -0.06|  -0.601|  -0.019|     0.02|    -0.36|

|   8(Rmin)|    14.19|     0.00|     0.08|   0.528|   0.004|     0.00|     0.35|

|  16(TEst)|    16.37|     0.11|     0.01|  -0.025|  -0.358|     0.28|     0.00|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    18.2 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   50.7 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   21.3 | TensEst =   31.0 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   10.6 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    7.2 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.2 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.4 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B137

BLOCO:  137 - B137                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  17(Dim )|    20.89|    -0.01|     0.05|   0.578|  -0.012|    -0.00|     0.34|

|   9(Rmin)|    16.79|    -0.01|    -0.09|  -0.550|  -0.029|     0.01|    -0.37|

|  16(TEst)|    19.09|     0.09|    -0.02|   0.026|  -0.368|     0.27|    -0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    20.9 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   57.3 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   23.8 | TensEst =   34.7 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   11.9 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    8.5 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.5 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.5 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B138

BLOCO:  138 - B138                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  18(Dim )|    10.41|    -0.01|    -0.09|  -0.569|   0.032|    -0.02|    -0.38|

|   8(Rmin)|     9.36|     0.01|     0.13|   0.353|  -0.012|     0.02|     0.30|

|  15(TEst)|     9.97|    -0.11|     0.01|  -0.123|   0.455|    -0.34|    -0.05|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    10.4 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   30.7 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   13.5 | TensEst =   19.7 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    6.8 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    4.9 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.4 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.3 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B139

BLOCO:  139 - B139                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   8(Dim )|    13.14|     0.01|     0.09|   0.525|  -0.018|     0.02|     0.35|

|  18(Rmin)|    12.86|    -0.00|    -0.14|  -0.384|  -0.005|     0.00|    -0.33|

|   7(TEst)|    12.86|     0.17|    -0.02|   0.085|  -0.201|     0.27|     0.02|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    13.1 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   37.5 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   16.1 | TensEst =   23.5 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    8.1 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    6.6 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.7 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.3 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B14

BLOCO:   14 - B14                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  15(Dim )|    22.89|    -0.00|    -0.08|  -0.821|   0.011|    -0.01|    -0.49|

|   7(Rmin)|    16.65|     0.01|     0.12|   0.855|  -0.041|     0.03|     0.55|

|   9(TEst)|    21.28|     0.13|     0.02|   0.104|  -0.423|     0.34|     0.07|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    22.9 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   64.0 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.5 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   26.4 | TensEst =   38.5 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   13.2 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    8.0 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.8 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.6 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B140

BLOCO:  140 - B140                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  18(Dim )|    13.13|     0.01|    -0.12|  -0.474|  -0.012|     0.01|    -0.35|

|   8(Rmin)|    12.89|     0.00|     0.11|   0.434|  -0.006|     0.00|     0.33|

|   7(TEst)|    12.93|     0.17|     0.00|  -0.006|  -0.195|     0.27|    -0.00|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    13.1 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   37.5 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   16.1 | TensEst =   23.5 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    8.1 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    6.6 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.7 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.3 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B141

BLOCO:  141 - B141                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  17(Dim )|    10.67|    -0.00|     0.09|   0.536|   0.024|    -0.01|     0.36|

|   9(Rmin)|     9.66|     0.01|    -0.13|  -0.390|  -0.018|     0.02|    -0.33|

|  16(TEst)|    10.47|     0.11|    -0.02|   0.085|  -0.430|     0.32|     0.03|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    10.7 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   31.2 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   13.7 | TensEst =   19.9 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    6.8 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    5.0 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.4 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.3 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B142

BLOCO:  142 - B142                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   9(Dim )|    26.68|    -0.01|    -0.06|  -0.646|   0.028|    -0.02|    -0.38|

|  17(Rmin)|    24.60|     0.01|     0.06|   0.601|  -0.014|     0.02|     0.36|

|  15(TEst)|    24.06|    -0.11|    -0.00|  -0.045|   0.447|    -0.33|    -0.02|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    26.7 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   72.7 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   29.8 | TensEst =   43.4 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   14.9 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   12.4 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.2 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.6 =   2 { 6.3 C/  20.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B143

BLOCO:  143 - B143                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  18(Dim )|    33.12|     0.08|    -0.05|  -0.648|   0.153|    -0.01|    -0.44|

|   8(Rmin)|    32.11|     0.08|     0.03|   0.629|   0.140|     0.00|     0.41|

|  15(TEst)|    32.74|    -0.03|    -0.01|  -0.030|   0.498|    -0.33|    -0.03|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    33.1 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   17.5  |

| DisX=  60.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   69.0 | dmax   =   24.8  |

| Xbl = 150.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.4 |                  | d      =   40.5  |

| Alt =  60.0  Vol = 0.810 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   66.6  |

| Xpil=  50.0  Ypil=  20.0 | FEq=   36.6 | TensEst =   51.6 |                  |

| Área de forma:      2.88 | Fmx=   18.3 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   16.4 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        2.0 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.5 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.2 =   8 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.7 =   3 { 6.3 C/  20.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   40.50 cm maior do que a alt. máxima  24.85 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 66.6 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B144

BLOCO:  144 - B144                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  17(Dim )|    33.09|     0.08|     0.05|   0.608|   0.149|    -0.01|     0.41|

|   9(Rmin)|    32.09|     0.08|    -0.04|  -0.670|   0.145|    -0.00|    -0.44|

|   6(TEst)|    32.78|    -0.02|     0.00|  -0.053|   0.494|    -0.32|    -0.03|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    33.1 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   17.5  |

| DisX=  60.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   68.7 | dmax   =   24.8  |

| Xbl = 150.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.4 |                  | d      =   40.5  |

| Alt =  60.0  Vol = 0.810 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   66.6  |

| Xpil=  50.0  Ypil=  20.0 | FEq=   36.5 | TensEst =   51.5 |                  |

| Área de forma:      2.88 | Fmx=   18.2 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   16.3 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        2.0 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.5 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.2 =   8 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.7 =   3 { 6.3 C/  20.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   40.50 cm maior do que a alt. máxima  24.85 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 66.6 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B145

BLOCO:  145 - B145                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   8(Dim )|    26.97|    -0.00|     0.05|   0.607|   0.020|    -0.01|     0.36|

|  18(Rmin)|    24.70|     0.01|    -0.06|  -0.639|  -0.022|     0.02|    -0.38|

|  16(TEst)|    27.15|     0.11|     0.00|   0.004|  -0.430|     0.33|     0.00|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    27.0 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   73.2 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   30.0 | TensEst =   43.7 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   15.0 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   12.4 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.2 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.6 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B146

BLOCO:  146 - B146                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  18(Dim )|    17.28|    -0.01|    -0.06|  -0.650|   0.013|    -0.02|    -0.38|

|   8(Rmin)|    14.07|    -0.00|     0.08|   0.552|  -0.035|     0.02|     0.36|

|   6(TEst)|    15.96|    -0.12|     0.01|  -0.068|   0.374|    -0.31|    -0.02|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    17.3 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   48.4 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   20.4 | TensEst =   29.7 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   10.2 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    7.1 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.2 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.4 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B147

BLOCO:  147 - B147                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   8(Dim )|    18.40|    -0.00|     0.05|   0.606|  -0.033|     0.01|     0.35|

|  18(Rmin)|    15.59|    -0.02|    -0.09|  -0.601|   0.011|    -0.02|    -0.39|

|   6(TEst)|    17.14|    -0.12|    -0.02|  -0.017|   0.378|    -0.31|    -0.03|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    18.4 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   51.0 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   21.4 | TensEst =   31.2 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   10.7 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    7.8 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.3 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.5 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B148

BLOCO:  148 - B148                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   9(Dim )|    18.71|    -0.00|    -0.05|  -0.644|  -0.036|     0.01|    -0.38|

|  17(Rmin)|    15.88|    -0.01|     0.08|   0.562|  -0.020|     0.00|     0.36|

|  16(TEst)|    17.15|     0.09|     0.02|  -0.015|  -0.378|     0.28|     0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    18.7 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   52.1 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   21.8 | TensEst =   31.8 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   10.9 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    8.0 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.3 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.5 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B149

BLOCO:  149 - B149                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   8(Dim )|    16.28|    -0.00|     0.05|   0.612|  -0.004|    -0.00|     0.36|

|  18(Rmin)|    12.14|     0.00|    -0.09|  -0.588|  -0.014|     0.01|    -0.38|

|  16(TEst)|    13.89|     0.10|    -0.02|   0.038|  -0.358|     0.27|     0.00|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    16.3 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   45.6 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   19.3 | TensEst =   28.1 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    9.6 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    6.1 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.0 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.4 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B15

BLOCO:   15 - B15                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   6(Dim )|    31.61|    -0.09|    -0.02|   0.052|   0.813|    -0.58|     0.01|

|  16(Rmin)|    27.95|     0.13|    -0.03|  -0.007|  -0.634|     0.51|    -0.03|

|   6(TEst)|    31.61|    -0.09|    -0.02|   0.052|   0.813|    -0.58|     0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    31.6 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   20.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.6 | TensPil =   82.7 | dmax   =   28.4  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.0 |                  | d      =   40.5  |

| Alt =  60.0  Vol = 0.756 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   63.7  |

| Xpil=  20.0  Ypil=  40.0 | FEq=   33.6 | TensEst =   49.6 |                  |

| Área de forma:      2.76 | Fmx=   16.8 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   14.9 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.9 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.7 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.7 =   3 { 6.3 C/  20.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   40.50 cm maior do que a alt. máxima  28.40 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 63.7 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B150

BLOCO:  150 - B150                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   9(Dim )|    17.09|    -0.00|    -0.06|  -0.658|   0.033|    -0.02|    -0.38|

|  17(Rmin)|    13.93|     0.01|     0.09|   0.560|  -0.016|     0.02|     0.37|

|   6(TEst)|    15.93|    -0.11|     0.01|  -0.073|   0.398|    -0.31|    -0.02|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    17.1 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   48.0 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   20.2 | TensEst =   29.4 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   10.1 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    7.0 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.1 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.4 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B151

BLOCO:  151 - B151                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  17(Dim )|    15.51|     0.01|     0.05|   0.617|  -0.014|     0.01|     0.36|

|   9(Rmin)|    12.73|    -0.00|    -0.09|  -0.603|   0.036|    -0.02|    -0.39|

|   6(TEst)|    14.48|    -0.11|    -0.02|  -0.018|   0.404|    -0.31|    -0.03|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    15.5 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   43.7 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   18.5 | TensEst =   27.0 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    9.3 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    6.4 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.0 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.4 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B152

BLOCO:  152 - B152                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  18(Dim )|    15.40|     0.01|    -0.05|  -0.649|  -0.017|     0.02|    -0.38|

|   8(Rmin)|    12.58|     0.00|     0.09|   0.572|   0.006|     0.00|     0.37|

|  16(TEst)|    13.58|     0.10|     0.02|  -0.013|  -0.359|     0.28|     0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    15.4 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   43.6 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   18.5 | TensEst =   26.9 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    9.2 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    6.3 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.0 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.4 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B153

BLOCO:  153 - B153                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  17(Dim )|    17.39|     0.00|     0.05|   0.626|   0.009|    -0.00|     0.37|

|   9(Rmin)|    14.34|     0.01|    -0.09|  -0.592|  -0.004|     0.01|    -0.38|

|  16(TEst)|    15.69|     0.10|    -0.02|   0.044|  -0.349|     0.27|     0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    17.4 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   48.6 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   20.4 | TensEst =   29.8 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   10.2 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    7.2 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.2 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.4 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B154

BLOCO:  154 - B154                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  18(Dim )|    12.63|    -0.02|    -0.04|  -0.683|   0.009|    -0.02|    -0.38|

|   8(Rmin)|     9.20|    -0.01|     0.05|   0.627|  -0.042|     0.01|     0.36|

|   6(TEst)|     9.79|    -0.13|     0.00|  -0.064|   0.365|    -0.31|    -0.03|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    12.6 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   10.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   21.8 | dmax   =   14.2  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   72.4  |

| Xpil=  60.0  Ypil=  20.0 | FEq=   15.7 | TensEst =   20.6 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    7.9 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    4.7 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.3 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.2 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

Obs: Adotada armadura principal mínima (X).

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  14.20 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 72.4 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B155

BLOCO:  155 - B155                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   8(Dim )|    29.04|    -0.00|     0.07|   0.599|  -0.031|     0.02|     0.46|

|  18(Rmin)|    26.08|    -0.01|    -0.01|  -0.726|   0.015|    -0.02|    -0.48|

|   6(TEst)|    26.44|    -0.12|     0.03|  -0.100|   0.376|    -0.37|    -0.04|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    29.0 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   30.0  |

| DisX=  90.0              | MX=     0.0 | TensPil =   60.8 | dmax   =   42.6  |

| Xbl = 180.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.5 |                  | d      =   45.0  |

| Alt =  65.0  Vol = 1.053 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   56.3  |

| Xpil=  60.0  Ypil=  20.0 | FEq=   32.7 | TensEst =   56.1 |                  |

| Área de forma:      3.51 | Fmx=   16.3 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   13.8 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        2.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    4.8 =   5 {12.5 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.7 =   9 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    1.0 =   4 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   45.00 cm maior do que a alt. máxima  42.60 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 56.3 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B156

BLOCO:  156 - B156                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  18(Dim )|    32.93|    -0.07|    -0.08|  -0.627|  -0.115|     0.00|    -0.48|

|   8(Rmin)|    31.39|    -0.07|     0.01|   0.693|  -0.129|     0.02|     0.46|

|   7(TEst)|    32.58|     0.04|    -0.03|   0.068|  -0.473|     0.35|     0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    32.9 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   30.0  |

| DisX=  90.0              | MX=     0.0 | TensPil =   68.8 | dmax   =   42.6  |

| Xbl = 180.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.5 |                  | d      =   45.0  |

| Alt =  65.0  Vol = 1.053 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   56.3  |

| Xpil=  60.0  Ypil=  20.0 | FEq=   36.6 | TensEst =   62.9 |                  |

| Área de forma:      3.51 | Fmx=   18.3 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   16.5 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        2.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    5.4 =   5 {12.5 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.7 =   9 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    1.1 =   4 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   45.00 cm maior do que a alt. máxima  42.60 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 56.3 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B157

BLOCO:  157 - B157                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  17(Dim )|    32.74|    -0.07|     0.07|   0.593|  -0.119|     0.01|     0.46|

|   9(Rmin)|    31.18|    -0.07|    -0.01|  -0.726|  -0.127|     0.02|    -0.48|

|  16(TEst)|    32.49|     0.04|     0.03|  -0.031|  -0.459|     0.34|     0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    32.7 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   30.0  |

| DisX=  90.0              | MX=     0.0 | TensPil =   68.3 | dmax   =   42.6  |

| Xbl = 180.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.5 |                  | d      =   45.0  |

| Alt =  65.0  Vol = 1.053 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   56.3  |

| Xpil=  60.0  Ypil=  20.0 | FEq=   36.4 | TensEst =   62.5 |                  |

| Área de forma:      3.51 | Fmx=   18.2 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   16.4 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        2.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    5.4 =   5 {12.5 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.7 =   9 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    1.1 =   4 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   45.00 cm maior do que a alt. máxima  42.60 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 56.3 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B158

BLOCO:  158 - B158                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   9(Dim )|    29.06|    -0.00|    -0.07|  -0.634|  -0.034|     0.01|    -0.39|

|  17(Rmin)|    26.14|    -0.01|     0.01|   0.691|  -0.015|     0.00|     0.36|

|  16(TEst)|    28.37|     0.10|    -0.03|   0.063|  -0.370|     0.28|     0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    29.1 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   10.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   47.2 | dmax   =   14.2  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   72.4  |

| Xpil=  60.0  Ypil=  20.0 | FEq=   32.2 | TensEst =   42.1 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   16.1 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   13.1 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.3 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.5 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  14.20 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 72.4 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B159

BLOCO:  159 - B159                                              Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  17(Dim )|    12.65|    -0.01|     0.04|   0.649|  -0.012|    -0.00|     0.36|

|   9(Rmin)|     9.17|    -0.01|    -0.05|  -0.661|  -0.027|     0.01|    -0.38|

|  16(TEst)|    11.93|     0.09|    -0.00|   0.028|  -0.366|     0.27|     0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    12.6 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   10.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   21.7 | dmax   =   14.2  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   72.4  |

| Xpil=  60.0  Ypil=  20.0 | FEq=   15.7 | TensEst =   20.5 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    7.8 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    4.6 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.3 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.2 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

Obs: Adotada armadura principal mínima (X).

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  14.20 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 72.4 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B16

BLOCO:   16 - B16                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   2(Dim )|    23.62|    -0.00|    -0.04|  -0.395|  -0.003|    -0.00|    -0.24|

|  16(Rmin)|    22.26|     0.00|     0.07|   0.699|  -0.028|     0.02|     0.42|

|   9(TEst)|    23.47|     0.09|    -0.01|  -0.086|  -0.386|     0.29|    -0.05|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    23.6 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   63.3 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.2 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   26.1 | TensEst =   38.1 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   13.1 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   11.1 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.8 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.6 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B17

BLOCO:   17 - B17                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  16(Dim )|    29.66|     0.02|     0.07|   0.564|  -0.001|     0.02|     0.35|

|   6(Rmin)|    26.46|     0.01|    -0.08|  -0.566|   0.026|    -0.00|    -0.37|

|   9(TEst)|    28.21|     0.10|    -0.01|  -0.047|  -0.368|     0.29|    -0.04|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    29.7 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   80.0 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   32.6 | TensEst =   47.6 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   16.3 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   13.3 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.5 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.7 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B18

BLOCO:   18 - B18                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   3(Dim )|    35.90|     0.02|     0.03|   0.342|   0.003|     0.01|     0.20|

|  15(Rmin)|    33.90|     0.01|    -0.07|  -0.554|   0.029|    -0.00|    -0.35|

|   9(TEst)|    34.70|     0.10|    -0.01|  -0.024|  -0.368|     0.29|    -0.02|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    35.9 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   94.6 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.2 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   38.3 | TensEst =   55.8 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   19.1 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   17.0 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    4.1 =   6 {10.0 C/  15.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.8 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B19

BLOCO:   19 - B19                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   2(Dim )|    26.39|     0.00|    -0.03|  -0.359|   0.008|     0.00|    -0.21|

|  16(Rmin)|    24.93|     0.01|     0.06|   0.584|  -0.016|     0.02|     0.35|

|   9(TEst)|    25.49|     0.10|     0.01|   0.030|  -0.383|     0.29|     0.02|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    26.4 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   70.2 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.2 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   28.8 | TensEst =   42.0 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   14.4 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   12.5 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.0 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.6 =   2 { 6.3 C/  20.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B2

BLOCO:    2 - B2                                                Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  15(Dim )|    16.56|    -0.01|    -0.06|  -0.736|  -0.010|    -0.01|    -0.43|

|   7(Rmin)|    14.24|    -0.01|     0.13|   0.604|  -0.040|     0.01|     0.43|

|   9(TEst)|    15.91|     0.08|     0.02|  -0.169|  -0.347|     0.25|    -0.06|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    16.6 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   47.1 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   19.8 | TensEst =   28.9 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    9.9 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    7.0 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.1 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.4 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B20

BLOCO:   20 - B20                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   7(Dim )|    35.54|     0.02|     0.07|   0.577|   0.002|     0.02|     0.35|

|  15(Rmin)|    32.31|     0.01|    -0.09|  -0.570|   0.035|    -0.00|    -0.37|

|   9(TEst)|    34.42|     0.11|    -0.00|   0.057|  -0.366|     0.29|     0.03|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    35.5 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   95.2 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   38.5 | TensEst =   56.2 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   19.3 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   16.2 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    4.1 =   6 {10.0 C/  15.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.8 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B21

BLOCO:   21 - B21                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  16(Dim )|    29.79|    -0.01|     0.03|   0.984|   0.000|    -0.01|     0.52|

|   6(Rmin)|    23.65|    -0.01|    -0.12|  -0.759|   0.028|    -0.02|    -0.49|

|  17(TEst)|    25.92|    -0.12|    -0.04|   0.012|   0.521|    -0.38|    -0.03|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    29.8 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   12.5  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   62.0 | dmax   =   17.8  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.5 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   68.4  |

| Xpil=  50.0  Ypil=  20.0 | FEq=   33.5 | TensEst =   46.0 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   16.7 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   11.6 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.9 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.6 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  17.75 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 68.4 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B22

BLOCO:   22 - B22                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   8(Dim )|    26.69|    -0.12|    -0.05|   0.024|   0.522|    -0.38|    -0.04|

|  18(Rmin)|    21.50|     0.12|    -0.02|   0.156|  -0.459|     0.35|     0.05|

|  17(TEst)|    26.63|    -0.12|    -0.05|   0.025|   0.522|    -0.38|    -0.04|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    26.7 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   12.5  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.4 | TensPil =   52.2 | dmax   =   17.8  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.0 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   68.4  |

| Xpil=  50.0  Ypil=  20.0 | FEq=   28.4 | TensEst =   39.1 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   14.2 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   11.4 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.5 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.5 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  17.75 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 68.4 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B23

BLOCO:   23 - B23                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   4(Dim )|    33.84|    -0.02|     0.06|   0.202|  -0.079|     0.02|     0.16|

|  18(Rmin)|    31.78|    -0.04|    -0.02|  -0.486|  -0.001|    -0.04|    -0.26|

|   6(TEst)|    31.58|    -0.16|     0.03|  -0.037|   0.425|    -0.38|     0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    33.8 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   88.8 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.2 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   36.1 | TensEst =   52.6 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   18.0 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   16.1 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.8 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.8 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B24

BLOCO:   24 - B24                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  13(Dim )|    28.83|    -0.01|     0.05|   0.210|  -0.005|    -0.01|     0.16|

|   9(Rmin)|    27.18|    -0.03|    -0.03|  -0.476|   0.052|    -0.05|    -0.27|

|  15(TEst)|    26.28|    -0.14|     0.03|  -0.031|   0.496|    -0.39|     0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    28.8 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   75.9 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.2 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   31.0 | TensEst =   45.2 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   15.5 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   13.8 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.3 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.7 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B25

BLOCO:   25 - B25                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  12(Dim )|    21.40|     0.05|     0.01|  -0.046|  -0.270|     0.19|    -0.01|

|   6(Rmin)|    18.36|    -0.14|     0.02|  -0.017|   0.497|    -0.39|     0.01|

|  15(TEst)|    18.57|    -0.14|     0.02|  -0.016|   0.497|    -0.39|     0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    21.4 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.2 | TensPil =   55.2 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.0 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   23.0 | TensEst =   33.5 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   11.5 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   10.0 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.4 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.5 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B26

BLOCO:   26 - B26                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  12(Dim )|    30.87|     0.06|     0.03|  -0.065|  -0.278|     0.20|    -0.01|

|   9(Rmin)|    28.75|    -0.01|    -0.02|  -0.487|  -0.026|     0.01|    -0.27|

|  15(TEst)|    27.78|    -0.14|     0.03|  -0.034|   0.507|    -0.40|     0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    30.9 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.2 | TensPil =   79.6 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.0 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   32.5 | TensEst =   47.3 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   16.2 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   14.6 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.4 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.7 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B27

BLOCO:   27 - B27                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  12(Dim )|    22.75|     0.06|     0.01|  -0.047|  -0.299|     0.21|    -0.01|

|   6(Rmin)|    19.87|    -0.15|     0.02|  -0.020|   0.554|    -0.43|     0.01|

|  15(TEst)|    19.96|    -0.15|     0.02|  -0.019|   0.554|    -0.43|     0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    22.7 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.2 | TensPil =   58.7 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.0 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   24.4 | TensEst =   35.5 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   12.2 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   10.7 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.6 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.5 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B28

BLOCO:   28 - B28                                               Polign. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  15(Dim )|    36.23|    -0.06|     0.05|  -0.029|   0.857|    -0.70|     0.03|

|   7(Rmin)|    35.42|     0.04|     0.04|  -0.053|  -0.853|     0.68|    -0.00|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  3  fi  =  30.0 | FN=    36.2 | TensLimP=  281.2 | dmin   =   31.8  |

| DisX=  76.1              | MX=    -0.7 | TensPil =   49.1 | dmax   =   45.3  |

| Xbl = 180.0  Ybl = 155.9 | MY=     0.0 |                  | d      =   54.0  |

| Alt =  75.0  Vol = 1.447 |-------------| TensLimE=  281.2 | Angulo =   60.0  |

| Xpil=  45.0  Ypil=  40.0 | FEq=   43.0 | TensEst =   45.5 |                  |

| Área de forma:      4.05 | Fmx=   14.3 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   12.0 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        3.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.3 =   3 {10.0 C/  15.0(c) Susp.X:    2.3 =   8 { 6.3 C/  20.0(d)|

| Susp.Y:    2.3 =  12 { 5.0 C/  15.0(d) Laterl:    0.9 =   3 { 6.3 C/  20.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(c): Armadura concentrada, para cada faixa/alinhamento e dir. X/Y de estacas.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

Obs: Adotada armadura principal mínima (X).

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   54.00 cm maior do que a alt. máxima  45.26 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 60.0 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                     ERROS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| ERRO: Pilar(es) excêntrico(s) ou múltiplos: Verifique necessidade            |

| de armaduras complementares.                                                 |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B29

BLOCO:   29 - B29                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   3(Dim )|    32.65|     0.07|    -0.03|   0.063|  -0.388|     0.27|    -0.00|

|  15(Rmin)|    28.52|    -0.20|    -0.03|   0.088|   0.670|    -0.53|     0.01|

|   6(TEst)|    28.62|    -0.20|    -0.03|   0.087|   0.670|    -0.53|     0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    32.6 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.3 | TensPil =   84.1 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.0 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   34.2 | TensEst =   49.9 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   17.1 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   15.0 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.6 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.7 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B3

BLOCO:    3 - B3                                                Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  15(Dim )|    21.51|     0.00|    -0.08|  -0.669|   0.015|    -0.01|    -0.41|

|   7(Rmin)|    18.53|     0.01|     0.09|   0.660|  -0.015|     0.01|     0.42|

|   9(TEst)|    20.66|     0.08|    -0.01|  -0.088|  -0.335|     0.25|    -0.05|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    21.5 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   59.7 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   24.7 | TensEst =   36.1 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   12.4 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    9.2 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.6 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.5 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B30

BLOCO:   30 - B30                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   6(Dim )|    27.67|    -0.02|    -0.08|  -0.698|  -0.021|    -0.00|    -0.43|

|  16(Rmin)|    26.81|    -0.01|     0.06|   0.712|  -0.048|     0.02|     0.42|

|   9(TEst)|    27.71|     0.09|    -0.02|  -0.102|  -0.413|     0.30|    -0.07|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    27.7 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   75.7 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   31.0 | TensEst =   45.2 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   15.5 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   13.4 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.3 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.7 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B31

BLOCO:   31 - B31                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   3(Dim )|    24.73|     0.00|     0.04|   0.419|  -0.015|     0.01|     0.25|

|  15(Rmin)|    23.12|    -0.00|    -0.06|  -0.693|   0.002|    -0.00|    -0.41|

|  18(TEst)|    23.95|     0.10|    -0.01|  -0.087|  -0.405|     0.30|    -0.05|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    24.7 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   66.3 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   27.3 | TensEst =   39.8 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   13.7 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   11.5 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.9 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.6 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B32

BLOCO:   32 - B32                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   4(Dim )|    33.61|     0.04|     0.06|   0.218|   0.019|     0.03|     0.17|

|  18(Rmin)|    31.76|     0.02|    -0.03|  -0.507|   0.100|    -0.03|    -0.28|

|  16(TEst)|    31.33|     0.17|     0.02|  -0.065|  -0.428|     0.38|    -0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    33.6 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   88.3 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.2 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   35.9 | TensEst =   52.3 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   17.9 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   16.1 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.8 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.8 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B33

BLOCO:   33 - B33                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   6(Dim )|    30.08|     0.01|    -0.07|  -0.561|   0.029|    -0.00|    -0.35|

|  16(Rmin)|    26.82|     0.02|     0.09|   0.571|   0.003|     0.02|     0.37|

|  18(TEst)|    28.71|     0.11|     0.00|  -0.042|  -0.384|     0.30|    -0.02|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    30.1 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   81.1 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   33.1 | TensEst =   48.2 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   16.5 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   13.5 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.5 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.7 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B34

BLOCO:   34 - B34                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  14(Dim )|    26.34|     0.01|    -0.01|  -0.324|  -0.001|     0.01|    -0.17|

|   8(Rmin)|    24.59|     0.03|     0.08|   0.409|  -0.052|     0.06|     0.28|

|   7(TEst)|    23.86|     0.14|     0.02|  -0.064|  -0.501|     0.39|    -0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    26.3 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   69.6 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.2 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   28.6 | TensEst =   41.7 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   14.3 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   12.5 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.0 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.6 =   2 { 6.3 C/  20.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B35

BLOCO:   35 - B35                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   4(Dim )|    43.06|     0.01|    -0.01|   0.327|  -0.003|     0.01|     0.16|

|  18(Rmin)|    39.98|    -0.00|    -0.11|  -0.376|   0.043|    -0.02|    -0.30|

|  15(TEst)|    40.94|    -0.11|    -0.04|   0.076|   0.508|    -0.37|    -0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    43.1 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =  112.5 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.2 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   45.3 | TensEst =   66.0 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   22.6 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   20.2 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    4.8 =   5 {12.5 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    1.0 =   2 { 8.0 C/  20.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Comprimento da dobra do ferro principal   1 (    31.9) maior do que a |

| altura limite do bloco (    28.0). Comprimento da dobra adotada=     28.0.   |

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B36

BLOCO:   36 - B36                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   3(Dim )|    32.93|    -0.00|     0.05|   0.329|  -0.029|     0.01|     0.21|

|  15(Rmin)|    30.86|    -0.01|    -0.05|  -0.631|  -0.021|     0.00|    -0.37|

|   9(TEst)|    32.17|     0.10|     0.01|   0.015|  -0.436|     0.31|     0.02|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    32.9 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   87.0 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.2 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   35.4 | TensEst =   51.5 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   17.7 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   15.5 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.7 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.7 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B37

BLOCO:   37 - B37                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  13(Dim )|    27.68|     0.01|     0.05|   0.237|  -0.005|     0.02|     0.17|

|   9(Rmin)|    25.69|     0.03|    -0.03|  -0.517|  -0.065|     0.06|    -0.29|

|   7(TEst)|    25.02|     0.14|     0.02|  -0.048|  -0.517|     0.40|    -0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    27.7 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   73.0 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.2 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   29.9 | TensEst =   43.6 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   15.0 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   13.1 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.2 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.6 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B38

BLOCO:   38 - B38                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   6(Dim )|    34.85|     0.01|    -0.07|  -0.556|   0.016|     0.01|    -0.35|

|  16(Rmin)|    31.66|     0.02|     0.08|   0.589|   0.010|     0.01|     0.38|

|   9(TEst)|    33.52|     0.11|     0.01|   0.071|  -0.403|     0.31|     0.05|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    34.9 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   93.4 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   37.8 | TensEst =   55.1 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   18.9 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   15.9 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    4.0 =   6 {10.0 C/  15.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.8 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B39

BLOCO:   39 - B39                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  11(Dim )|    22.62|    -0.06|     0.02|  -0.035|   0.302|    -0.21|    -0.00|

|   7(Rmin)|    19.78|     0.15|     0.01|  -0.042|  -0.553|     0.43|    -0.01|

|   7(TEst)|    19.78|     0.15|     0.01|  -0.042|  -0.553|     0.43|    -0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    22.6 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.2 | TensPil =   58.3 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.0 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   24.2 | TensEst =   35.3 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   12.1 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   10.7 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.6 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.5 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B4

BLOCO:    4 - B4                                                Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   4(Dim )|    28.99|     0.04|     0.04|   0.193|   0.031|     0.02|     0.14|

|  18(Rmin)|    28.12|     0.02|    -0.03|  -0.408|   0.110|    -0.04|    -0.23|

|  16(TEst)|    27.26|     0.16|     0.02|  -0.050|  -0.416|     0.37|    -0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    29.0 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   12.5  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   57.5 | dmax   =   17.8  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.1 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   68.4  |

| Xpil=  50.0  Ypil=  20.0 | FEq=   31.1 | TensEst =   42.8 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   15.6 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   14.4 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.7 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.5 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  17.75 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 68.4 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B40

BLOCO:   40 - B40                                               Polign. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  15(Dim )|    35.46|    -0.04|     0.04|  -0.038|   0.877|    -0.70|     0.01|

|   7(Rmin)|    36.00|     0.05|     0.05|  -0.049|  -0.833|     0.68|     0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  3  fi  =  30.0 | FN=    35.5 | TensLimP=  281.2 | dmin   =   31.8  |

| DisX=  76.1              | MX=    -0.7 | TensPil =   48.1 | dmax   =   45.3  |

| Xbl = 180.0  Ybl = 155.9 | MY=     0.0 |                  | d      =   54.0  |

| Alt =  75.0  Vol = 1.447 |-------------| TensLimE=  281.2 | Angulo =   60.0  |

| Xpil=  45.0  Ypil=  40.0 | FEq=   42.3 | TensEst =   44.7 |                  |

| Área de forma:      4.05 | Fmx=   14.1 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   12.2 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        3.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.3 =   3 {10.0 C/  15.0(c) Susp.X:    2.3 =   8 { 6.3 C/  20.0(d)|

| Susp.Y:    2.3 =  12 { 5.0 C/  15.0(d) Laterl:    0.9 =   3 { 6.3 C/  20.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(c): Armadura concentrada, para cada faixa/alinhamento e dir. X/Y de estacas.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

Obs: Adotada armadura principal mínima (X).

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   54.00 cm maior do que a alt. máxima  45.26 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 60.0 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                     ERROS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| ERRO: Pilar(es) excêntrico(s) ou múltiplos: Verifique necessidade            |

| de armaduras complementares.                                                 |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B41

BLOCO:   41 - B41                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   5(Dim )|    33.11|     0.03|    -0.08|  -0.250|   0.046|     0.01|    -0.20|

|  17(Rmin)|    31.61|     0.02|     0.04|   0.611|   0.096|    -0.03|     0.35|

|  15(TEst)|    33.06|    -0.14|    -0.04|   0.073|   0.667|    -0.48|     0.00|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    33.1 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   87.4 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.2 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   35.5 | TensEst =   51.8 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   17.8 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   15.9 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.8 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.8 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B42

BLOCO:   42 - B42                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   6(Dim )|    25.36|    -0.01|    -0.09|  -0.788|   0.006|    -0.01|    -0.48|

|  16(Rmin)|    20.95|    -0.01|     0.11|   0.733|   0.007|    -0.01|     0.48|

|  17(TEst)|    23.57|    -0.13|     0.01|  -0.076|   0.487|    -0.37|    -0.03|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    25.4 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   70.3 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.5 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   28.9 | TensEst =   42.1 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   14.4 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   10.3 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.1 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.6 =   2 { 6.3 C/  20.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B43

BLOCO:   43 - B43                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  16(Dim )|    16.28|     0.01|     0.05|   0.952|   0.038|    -0.01|     0.53|

|   6(Rmin)|    16.07|     0.01|    -0.06|  -0.872|   0.039|    -0.01|    -0.49|

|  17(TEst)|    17.06|    -0.12|    -0.01|  -0.031|   0.507|    -0.37|    -0.03|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    16.3 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   12.5  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   35.8 | dmax   =   17.8  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.5 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   68.4  |

| Xpil=  50.0  Ypil=  20.0 | FEq=   20.0 | TensEst =   27.5 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   10.0 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    7.8 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.8 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.4 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  17.75 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 68.4 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B44

BLOCO:   44 - B44                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  16(Dim )|    15.37|    -0.01|     0.08|   0.695|  -0.058|     0.02|     0.42|

|   6(Rmin)|    12.41|    -0.02|    -0.11|  -0.658|  -0.036|    -0.01|    -0.44|

|  18(TEst)|    14.41|     0.09|    -0.03|  -0.086|  -0.438|     0.31|    -0.07|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    15.4 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   43.9 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   18.6 | TensEst =   27.2 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    9.3 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    6.1 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.0 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.4 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B45

BLOCO:   45 - B45                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  16(Dim )|    13.11|     0.01|     0.07|   0.928|   0.070|    -0.02|     0.54|

|   6(Rmin)|     8.93|     0.03|    -0.10|  -0.817|   0.048|     0.00|    -0.51|

|  17(TEst)|    11.71|    -0.12|    -0.02|  -0.013|   0.538|    -0.39|    -0.03|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    13.1 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   39.3 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.5 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   16.8 | TensEst =   24.5 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    8.4 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    4.2 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.8 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.4 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B46

BLOCO:   46 - B46                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  16(Dim )|    17.92|     0.00|     0.06|   0.711|  -0.018|     0.01|     0.42|

|   6(Rmin)|    13.86|    -0.00|    -0.11|  -0.618|  -0.011|     0.00|    -0.42|

|  18(TEst)|    17.14|     0.10|    -0.03|  -0.041|  -0.429|     0.32|    -0.05|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    17.9 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   50.5 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   21.2 | TensEst =   30.9 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   10.6 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    6.9 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.2 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.4 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B47

BLOCO:   47 - B47                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   7(Dim )|    25.97|     0.02|     0.07|   0.598|   0.010|     0.01|     0.37|

|  15(Rmin)|    22.61|     0.01|    -0.09|  -0.533|   0.015|     0.01|    -0.35|

|  18(TEst)|    23.53|     0.12|    -0.02|  -0.014|  -0.401|     0.32|    -0.02|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    26.0 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   70.7 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   29.0 | TensEst =   42.3 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   14.5 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   11.4 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.1 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.6 =   2 { 6.3 C/  20.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B48

BLOCO:   48 - B48                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  16(Dim )|    24.28|    -0.01|     0.07|   0.608|  -0.039|     0.01|     0.37|

|   6(Rmin)|    21.60|    -0.01|    -0.10|  -0.445|  -0.032|     0.00|    -0.32|

|  18(TEst)|    22.96|     0.10|    -0.02|   0.044|  -0.444|     0.32|    -0.00|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    24.3 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   66.4 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   27.3 | TensEst =   39.9 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   13.7 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   10.9 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.9 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.6 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B49

BLOCO:   49 - B49                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   3(Dim )|    42.28|    -0.00|     0.04|   0.338|  -0.021|     0.01|     0.21|

|  15(Rmin)|    40.18|    -0.01|    -0.10|  -0.508|  -0.019|     0.00|    -0.35|

|  18(TEst)|    40.41|     0.10|    -0.02|  -0.011|  -0.427|     0.32|    -0.02|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    42.3 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =  111.0 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.2 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   44.7 | TensEst =   65.1 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   22.3 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   20.2 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    4.7 =   6 {10.0 C/  15.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.9 =   2 { 8.0 C/  20.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B5

BLOCO:    5 - B5                                                Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  15(Dim )|    23.55|     0.01|    -0.07|  -0.596|   0.030|    -0.01|    -0.31|

|   7(Rmin)|    20.01|     0.01|     0.09|   0.535|  -0.001|     0.01|     0.30|

|   9(TEst)|    21.28|     0.09|     0.00|  -0.077|  -0.318|     0.22|    -0.03|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    23.6 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   75.2 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.3 |                  | d      =   22.5  |

| Alt =  40.0  Vol = 0.504 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   56.3  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   26.0 | TensEst =   44.7 |                  |

| Área de forma:      1.84 | Fmx=   13.0 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   10.0 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.3 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.9 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.8 =   2 { 8.0 C/  20.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Comprimento da dobra do ferro principal   1 (    25.5) maior do que a |

| altura limite do bloco (    18.0). Comprimento da dobra adotada=     18.0.   |

| AVISO: Bloco com altura útil   22.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 56.3 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B50

BLOCO:   50 - B50                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   3(Dim )|    48.03|     0.03|     0.04|   0.335|   0.039|     0.01|     0.21|

|  15(Rmin)|    44.33|     0.03|    -0.08|  -0.582|   0.046|     0.00|    -0.37|

|  18(TEst)|    46.08|     0.13|     0.00|   0.031|  -0.365|     0.32|     0.02|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    48.0 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =  125.9 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.2 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   50.4 | TensEst =   73.5 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   25.2 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   22.2 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    5.3 =   5 {12.5 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    1.1 =   3 { 8.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Comprimento da dobra do ferro principal   1 (    31.9) maior do que a |

| altura limite do bloco (    28.0). Comprimento da dobra adotada=     28.0.   |

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B51

BLOCO:   51 - B51                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  16(Dim )|    22.52|    -0.02|     0.07|   0.624|  -0.054|     0.01|     0.38|

|   6(Rmin)|    19.83|    -0.02|    -0.10|  -0.448|  -0.046|     0.00|    -0.33|

|  18(TEst)|    21.15|     0.09|    -0.01|   0.132|  -0.459|     0.32|     0.06|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    22.5 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   61.9 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   25.6 | TensEst =   37.3 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   12.8 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   10.1 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.7 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.5 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B52

BLOCO:   52 - B52                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   7(Dim )|    31.28|     0.02|     0.07|   0.612|   0.015|     0.01|     0.38|

|  15(Rmin)|    27.50|     0.02|    -0.08|  -0.533|   0.023|     0.00|    -0.35|

|  18(TEst)|    29.64|     0.12|    -0.00|   0.092|  -0.391|     0.32|     0.05|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    31.3 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   84.4 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   34.4 | TensEst =   50.1 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   17.2 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   13.8 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.6 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.7 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B53

BLOCO:   53 - B53                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  16(Dim )|    21.57|    -0.01|     0.06|   0.682|  -0.027|     0.01|     0.41|

|   6(Rmin)|    19.39|    -0.01|    -0.11|  -0.506|  -0.025|     0.00|    -0.36|

|  18(TEst)|    20.76|     0.10|    -0.01|   0.136|  -0.437|     0.32|     0.06|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    21.6 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   59.7 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   24.8 | TensEst =   36.1 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   12.4 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    9.8 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.6 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.5 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B54

BLOCO:   54 - B54                                               Polign. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  16(Dim )|    29.97|     0.04|     0.06|  -0.048|  -0.847|     0.68|     0.02|

|   6(Rmin)|    25.03|    -0.08|     0.03|  -0.036|   0.814|    -0.69|     0.00|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  3  fi  =  30.0 | FN=    30.0 | TensLimP=  281.2 | dmin   =   31.8  |

| DisX=  76.1              | MX=     0.7 | TensPil =   39.4 | dmax   =   45.3  |

| Xbl = 180.0  Ybl = 155.9 | MY=     0.0 |                  | d      =   54.0  |

| Alt =  75.0  Vol = 1.447 |-------------| TensLimE=  281.2 | Angulo =   60.0  |

| Xpil=  45.0  Ypil=  40.0 | FEq=   35.2 | TensEst =   37.2 |                  |

| Área de forma:      4.05 | Fmx=   11.7 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    9.0 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        3.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.3 =   3 {10.0 C/  15.0(c) Susp.X:    2.3 =   8 { 6.3 C/  20.0(d)|

| Susp.Y:    2.3 =  12 { 5.0 C/  15.0(d) Laterl:    0.9 =   3 { 6.3 C/  20.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(c): Armadura concentrada, para cada faixa/alinhamento e dir. X/Y de estacas.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

Obs: Adotada armadura principal mínima (X).

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   54.00 cm maior do que a alt. máxima  45.26 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 60.0 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                     ERROS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| ERRO: Pilar(es) excêntrico(s) ou múltiplos: Verifique necessidade            |

| de armaduras complementares.                                                 |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B55

BLOCO:   55 - B55                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  16(Dim )|    19.27|    -0.01|     0.06|   0.813|   0.032|    -0.02|     0.47|

|   6(Rmin)|    13.42|     0.01|    -0.13|  -0.712|   0.013|    -0.00|    -0.49|

|  17(TEst)|    18.10|    -0.13|    -0.04|  -0.001|   0.531|    -0.40|    -0.04|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    19.3 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   54.5 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.5 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   22.7 | TensEst =   33.1 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   11.4 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    6.5 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.4 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.5 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B56

BLOCO:   56 - B56                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   8(Dim )|    29.69|    -0.02|     0.08|   0.413|  -0.111|     0.04|     0.29|

|  18(Rmin)|    27.85|    -0.04|    -0.03|  -0.528|  -0.013|    -0.04|    -0.29|

|  16(TEst)|    29.67|     0.10|     0.03|  -0.062|  -0.547|     0.37|    -0.00|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    29.7 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   12.5  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   60.0 | dmax   =   17.8  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   68.4  |

| Xpil=  50.0  Ypil=  20.0 | FEq=   32.4 | TensEst =   44.6 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   16.2 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   14.1 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.9 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.6 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  17.75 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 68.4 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B57

BLOCO:   57 - B57                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   9(Dim )|    30.49|    -0.03|    -0.11|  -0.503|  -0.080|     0.01|    -0.36|

|  17(Rmin)|    28.69|    -0.04|     0.04|   0.654|  -0.019|    -0.03|     0.37|

|  15(TEst)|    28.36|    -0.20|    -0.04|   0.063|   0.560|    -0.48|    -0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    30.5 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   12.5  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   62.1 | dmax   =   17.8  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   68.4  |

| Xpil=  50.0  Ypil=  20.0 | FEq=   33.5 | TensEst =   46.1 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   16.7 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   14.4 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.0 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.6 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  17.75 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 68.4 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B58

BLOCO:   58 - B58                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  18(Dim )|     9.86|     0.01|     0.05|   0.618|  -0.035|     0.03|     0.36|

|   8(Rmin)|     1.55|    -0.02|    -0.08|  -0.496|   0.041|    -0.04|    -0.33|

|   7(TEst)|     3.79|    -0.13|    -0.01|   0.063|   0.446|    -0.35|     0.02|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=     9.9 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   29.1 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   12.9 | TensEst =   18.7 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    6.4 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    0.9 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.4 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.3 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B59

BLOCO:   59 - B59                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  17(Dim )|    25.23|     0.01|    -0.06|  -0.526|   0.070|    -0.03|    -0.32|

|   9(Rmin)|    17.61|     0.02|     0.07|   0.578|   0.034|    -0.00|     0.36|

|   7(TEst)|    20.20|    -0.11|     0.01|   0.031|   0.533|    -0.38|     0.02|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    25.2 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   68.3 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   28.1 | TensEst =   40.9 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   14.0 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    8.9 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.0 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.6 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B6

BLOCO:    6 - B6                                                Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   6(Dim )|    27.75|    -0.02|    -0.07|  -0.600|  -0.019|    -0.01|    -0.37|

|  16(Rmin)|    25.28|    -0.01|     0.10|   0.452|  -0.049|     0.01|     0.33|

|   9(TEst)|    26.61|     0.07|     0.01|  -0.117|  -0.361|     0.25|    -0.05|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    27.7 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   75.3 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   30.8 | TensEst =   44.9 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   15.4 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   12.8 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.3 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.7 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B60

BLOCO:   60 - B60                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  15(Dim )|     3.73|     0.03|    -0.04|  -0.391|   0.090|    -0.01|    -0.23|

|   7(Rmin)|     1.80|     0.05|     0.03|   0.262|   0.030|     0.03|     0.16|

|  18(TEst)|     2.49|     0.11|     0.00|  -0.027|  -0.221|     0.22|    -0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=     3.7 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   12.0 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.2 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=    6.2 | TensEst =    9.1 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    3.1 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    1.4 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.3 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.1 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

Obs: Adotada armadura principal mínima (X).

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B61

BLOCO:   61 - B61                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  15(Dim )|     3.03|    -0.00|    -0.04|  -0.482|   0.031|    -0.02|    -0.28|

|   7(Rmin)|     2.20|     0.01|     0.04|   0.412|  -0.031|     0.03|     0.24|

|  18(TEst)|     2.91|     0.08|    -0.00|  -0.038|  -0.286|     0.22|    -0.02|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=     3.0 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   10.7 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=    5.7 | TensEst =    8.3 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    2.9 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    1.4 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.3 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.1 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

Obs: Adotada armadura principal mínima (X).

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B62

BLOCO:   62 - B62                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  15(Dim )|     9.87|    -0.01|    -0.04|  -0.410|   0.005|    -0.02|    -0.24|

|   7(Rmin)|     7.63|    -0.00|     0.03|   0.362|  -0.060|     0.03|     0.22|

|  18(TEst)|     8.72|     0.06|    -0.00|  -0.000|  -0.320|     0.22|    -0.00|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=     9.9 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   27.9 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.2 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   12.4 | TensEst =   18.1 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    6.2 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    4.2 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.3 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.3 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

Obs: Adotada armadura principal mínima (X).

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B63

BLOCO:   63 - B63                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  18(Dim )|     9.58|     0.01|     0.05|   0.650|  -0.029|     0.03|     0.38|

|   8(Rmin)|     1.59|    -0.01|    -0.08|  -0.513|   0.058|    -0.04|    -0.34|

|   7(TEst)|     7.39|    -0.12|    -0.01|   0.091|   0.457|    -0.35|     0.03|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=     9.6 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   28.6 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   12.7 | TensEst =   18.5 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    6.3 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    0.9 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.3 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.3 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

Obs: Adotada armadura principal mínima (X).

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B64

BLOCO:   64 - B64                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   8(Dim )|    30.46|    -0.03|    -0.07|  -0.537|   0.005|    -0.03|    -0.33|

|  18(Rmin)|    22.21|    -0.01|     0.07|   0.625|  -0.018|    -0.00|     0.38|

|   7(TEst)|    27.43|    -0.14|     0.00|   0.065|   0.475|    -0.38|     0.03|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    30.5 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   81.9 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   33.4 | TensEst =   48.7 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   16.7 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   11.1 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.5 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.7 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B65

BLOCO:   65 - B65                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  18(Dim )|    18.62|     0.01|    -0.06|  -0.623|   0.062|    -0.02|    -0.37|

|   8(Rmin)|    14.48|     0.03|     0.10|   0.531|   0.035|     0.01|     0.37|

|   6(TEst)|    17.31|    -0.10|     0.02|  -0.033|   0.412|    -0.31|     0.00|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    18.6 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   51.8 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   21.7 | TensEst =   31.6 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   10.8 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    7.3 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.3 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.5 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B66

BLOCO:   66 - B66                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   8(Dim )|    33.13|     0.01|     0.07|   0.569|   0.014|     0.01|     0.36|

|  18(Rmin)|    30.93|    -0.00|    -0.06|  -0.624|   0.059|    -0.03|    -0.37|

|   6(TEst)|    32.97|    -0.11|     0.01|  -0.017|   0.401|    -0.31|     0.00|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    33.1 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   12.5  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   67.2 | dmax   =   17.8  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   68.4  |

| Xpil=  50.0  Ypil=  20.0 | FEq=   36.1 | TensEst =   49.7 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   18.1 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   15.5 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.2 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.6 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  17.75 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 68.4 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B67

BLOCO:   67 - B67                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  15(Dim )|    14.04|     0.02|    -0.07|  -0.521|   0.045|    -0.00|    -0.33|

|   7(Rmin)|     7.75|     0.03|     0.08|   0.583|   0.016|     0.02|     0.37|

|   9(TEst)|    11.10|     0.16|     0.00|   0.008|  -0.474|     0.40|     0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    14.0 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   39.6 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   16.9 | TensEst =   24.7 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    8.5 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    3.9 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.8 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.4 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B68

BLOCO:   68 - B68                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   6(Dim )|    44.96|    -0.03|    -0.08|  -0.489|  -0.060|    -0.00|    -0.32|

|  16(Rmin)|    39.69|    -0.03|     0.05|   0.693|  -0.084|     0.01|     0.39|

|   9(TEst)|    41.49|     0.11|    -0.01|   0.044|  -0.571|     0.39|     0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    45.0 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =  119.2 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   47.8 | TensEst =   69.7 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   23.9 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   19.8 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    5.1 =   5 {12.5 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    1.0 =   2 { 8.0 C/  20.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Comprimento da dobra do ferro principal   1 (    31.9) maior do que a |

| altura limite do bloco (    28.0). Comprimento da dobra adotada=     28.0.   |

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B69

BLOCO:   69 - B69                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  11(Dim )|    56.83|     0.06|    -0.04|  -0.419|   0.107|     0.00|    -0.25|

|  16(Rmin)|    52.72|     0.06|     0.08|   0.523|   0.088|     0.02|     0.34|

|   9(TEst)|    54.17|     0.19|     0.01|  -0.026|  -0.406|     0.39|    -0.00|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    56.8 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =  149.0 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.2 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   59.4 | TensEst =   86.6 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   29.7 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   26.5 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    6.3 =   6 {12.5 C/  15.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    1.3 =   3 { 8.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Comprimento da dobra do ferro principal   1 (    31.9) maior do que a |

| altura limite do bloco (    28.0). Comprimento da dobra adotada=     28.0.   |

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B7

BLOCO:    7 - B7                                                Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   6(Dim )|    30.26|     0.01|    -0.07|  -0.557|   0.037|    -0.01|    -0.35|

|  16(Rmin)|    27.03|     0.02|     0.09|   0.515|   0.011|     0.01|     0.35|

|   9(TEst)|    28.90|     0.10|     0.01|  -0.051|  -0.305|     0.25|    -0.02|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    30.3 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   81.5 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   33.2 | TensEst =   48.4 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   16.6 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   13.6 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.5 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.7 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B70

BLOCO:   70 - B70                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  15(Dim )|    37.06|    -0.04|    -0.04|  -0.568|  -0.072|    -0.00|    -0.32|

|   7(Rmin)|    32.97|    -0.03|     0.09|   0.445|  -0.075|     0.01|     0.32|

|   9(TEst)|    35.45|     0.10|     0.04|  -0.050|  -0.583|     0.39|     0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    37.1 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   98.8 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   39.9 | TensEst =   58.2 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   20.0 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   16.6 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    4.2 =   6 {10.0 C/  15.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.8 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B71

BLOCO:   71 - B71                                               Polign. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  15(Dim )|    29.25|    -0.02|    -0.29|   0.335|   0.522|    -0.41|    -0.04|

|   7(Rmin)|    25.89|     0.05|    -0.22|   0.235|  -0.405|     0.35|    -0.04|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  3  fi  =  30.0 | FN=    29.3 | TensLimP=  281.2 | dmin   =   38.5  |

| DisX=  87.6              | MX=    -0.4 | TensPil =   43.0 | dmax   =   54.8  |

| Xbl = 180.0  Ybl = 155.9 | MY=    -0.0 |                  | d      =   54.0  |

| Alt =  75.0  Vol = 1.447 |-------------| TensLimE=  281.2 | Angulo =   55.0  |

| Xpil=  45.0  Ypil=  40.0 | FEq=   34.5 | TensEst =   40.8 |                  |

| Área de forma:      4.05 | Fmx=   11.5 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  40.0 | Fmn=    9.4 |                  |                  |

|                          |             |                  |                  |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        3.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.3 =   3 {10.0 C/  15.0(c) Susp.X:    2.3 =   8 { 6.3 C/  20.0(d)|

| Susp.Y:    2.3 =  12 { 5.0 C/  15.0(d) Laterl:    0.9 =   3 { 6.3 C/  20.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(c): Armadura concentrada, para cada faixa/alinhamento e dir. X/Y de estacas.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

Obs: Adotada armadura principal mínima (X).

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

.------------------------------------------------------------------------------.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                     ERROS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| ERRO: Pilar(es) excêntrico(s) ou múltiplos: Verifique necessidade            |

| de armaduras complementares.                                                 |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B72

BLOCO:   72 - B72                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   7(Dim )|    16.41|     0.07|    -0.01|  -0.013|  -0.318|     0.23|    -0.01|

|  15(Rmin)|    14.08|    -0.08|     0.00|   0.012|   0.354|    -0.26|     0.01|

|  15(TEst)|    14.08|    -0.08|     0.00|   0.012|   0.354|    -0.26|     0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    16.4 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.2 | TensPil =   42.4 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.0 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   18.0 | TensEst =   26.3 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    9.0 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    7.8 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.9 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.4 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B73

BLOCO:   73 - B73                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   8(Dim )|    13.66|    -0.00|     0.02|   0.409|   0.107|    -0.06|     0.23|

|  18(Rmin)|    13.23|     0.01|    -0.06|  -0.356|   0.045|    -0.01|    -0.24|

|   6(TEst)|    12.85|    -0.06|    -0.02|   0.043|   0.366|    -0.25|     0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    13.7 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.1 | TensPil =   37.6 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.2 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   16.2 | TensEst =   23.5 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    8.1 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    6.9 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.7 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.3 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B74

BLOCO:   74 - B74                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  17(Dim )|    14.53|    -0.12|     0.07|   0.605|  -0.252|     0.01|     0.37|

|   9(Rmin)|    13.50|    -0.12|    -0.11|  -0.542|  -0.354|     0.06|    -0.38|

|  16(TEst)|    14.48|     0.00|    -0.02|   0.038|  -0.678|     0.34|    -0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    14.5 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   41.2 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   17.6 | TensEst =   25.6 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    8.8 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    6.8 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.9 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.4 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B75

BLOCO:   75 - B75                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   7(Dim )|    33.05|    -0.03|     0.05|   0.621|  -0.037|    -0.01|     0.36|

|  15(Rmin)|    28.10|    -0.03|    -0.06|  -0.532|  -0.017|    -0.02|    -0.33|

|  17(TEst)|    28.47|    -0.17|     0.00|   0.057|   0.573|    -0.46|     0.03|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    33.0 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   88.9 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   36.1 | TensEst =   52.6 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   18.0 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   14.2 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.8 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.8 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B76

BLOCO:   76 - B76                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  16(Dim )|    25.68|     0.04|     0.07|   0.669|   0.109|    -0.01|     0.40|

|   6(Rmin)|    20.96|     0.04|    -0.06|  -0.515|   0.120|    -0.02|    -0.32|

|  17(TEst)|    25.73|    -0.09|     0.00|   0.126|   0.731|    -0.46|     0.06|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    25.7 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   70.3 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   28.9 | TensEst =   42.1 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   14.4 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   10.6 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.1 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.6 =   2 { 6.3 C/  20.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B77

BLOCO:   77 - B77                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   9(Dim )|    30.33|    -0.01|    -0.07|  -0.672|   0.009|    -0.02|    -0.40|

|  17(Rmin)|    26.46|    -0.01|     0.10|   0.553|  -0.023|     0.01|     0.38|

|   6(TEst)|    28.25|    -0.12|     0.02|  -0.052|   0.372|    -0.31|    -0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    30.3 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   82.3 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   33.5 | TensEst =   48.9 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   16.8 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   13.3 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.5 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.7 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B78

BLOCO:   78 - B78                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   4(Dim )|    40.99|     0.00|     0.04|   0.357|   0.009|    -0.00|     0.22|

|  18(Rmin)|    36.92|    -0.01|    -0.10|  -0.627|   0.044|    -0.03|    -0.41|

|   6(TEst)|    38.26|    -0.11|    -0.01|  -0.003|   0.401|    -0.31|    -0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    41.0 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =  107.8 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.2 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   43.4 | TensEst =   63.3 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   21.7 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   18.4 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    4.6 =   6 {10.0 C/  15.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.9 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B79

BLOCO:   79 - B79                                               Polign. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  12(Dim )|    68.86|    -0.02|    -0.24|   0.212|  -0.263|     0.18|    -0.08|

|   9(Rmin)|    65.70|    -0.03|    -0.28|  -0.324|   0.021|    -0.05|    -0.53|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  3  fi  =  30.0 | FN=    68.9 | TensLimP=  281.2 | dmin   =   37.1  |

| DisX=  87.6              | MX=     0.2 | TensPil =   75.4 | dmax   =   52.7  |

| Xbl = 180.0  Ybl = 155.9 | MY=    -0.1 |                  | d      =   54.0  |

| Alt =  75.0  Vol = 1.447 |-------------| TensLimE=  281.2 | Angulo =   56.0  |

| Xpil=  45.0  Ypil=  50.0 | FEq=   73.1 | TensEst =   84.2 |                  |

| Área de forma:      4.05 | Fmx=   24.4 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  40.0 | Fmn=   22.5 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        3.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.7 =   5 {10.0 C/   7.5(c) Susp.X:    2.3 =   8 { 6.3 C/  20.0(d)|

| Susp.Y:    2.3 =  12 { 5.0 C/  15.0(d) Laterl:    1.4 =   5 { 6.3 C/  12.5(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(c): Armadura concentrada, para cada faixa/alinhamento e dir. X/Y de estacas.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   54.00 cm maior do que a alt. máxima  52.72 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 56.0 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                     ERROS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| ERRO: Pilar(es) excêntrico(s) ou múltiplos: Verifique necessidade            |

| de armaduras complementares.                                                 |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B8

BLOCO:    8 - B8                                                Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  15(Dim )|    21.31|    -0.01|    -0.06|  -0.616|  -0.006|    -0.01|    -0.37|

|   7(Rmin)|    18.90|    -0.00|     0.11|   0.439|  -0.035|     0.01|     0.32|

|   9(TEst)|    20.07|     0.08|     0.02|  -0.082|  -0.351|     0.25|    -0.02|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    21.3 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   58.7 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   24.4 | TensEst =   35.5 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   12.2 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    9.6 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.6 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.5 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B80

BLOCO:   80 - B80                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  12(Dim )|    42.09|    -0.01|     0.09|   0.221|  -0.052|     0.01|     0.20|

|   6(Rmin)|    39.18|    -0.02|    -0.00|  -0.750|  -0.044|     0.00|    -0.38|

|  18(TEst)|    40.12|     0.11|     0.06|  -0.096|  -0.541|     0.38|     0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    42.1 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   12.5  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   83.4 | dmax   =   17.8  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.2 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   68.4  |

| Xpil=  50.0  Ypil=  20.0 | FEq=   44.5 | TensEst =   61.2 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   22.2 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   19.6 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.9 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.8 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  17.75 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 68.4 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B81

BLOCO:   81 - B81                                               Polign. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   3(Dim )|    71.18|     0.03|     0.00|  -0.030|  -0.306|     0.26|    -0.02|

|  15(Rmin)|    66.01|    -0.07|     0.00|  -0.021|   0.513|    -0.45|    -0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  3  fi  =  30.0 | FN=    71.2 | TensLimP=  281.2 | dmin   =   43.9  |

| DisX=  90.7              | MX=     0.3 | TensPil =  198.3 | dmax   =   62.5  |

| Xbl = 160.0  Ybl = 138.6 | MY=    -0.0 |                  | d      =   54.0  |

| Alt =  75.0  Vol = 1.143 |-------------| TensLimE=  281.2 | Angulo =   51.2  |

| Xpil=  20.0  Ypil=  50.0 | FEq=   74.6 | TensEst =   97.2 |                  |

| Área de forma:      3.60 | Fmx=   24.9 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  30.0 | Fmn=   22.7 |                  |                  |

|                          |             |                  |                  |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        2.9 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    4.5 =   6 {10.0 C/   6.0(c) Susp.X:    2.2 =   9 { 6.3 C/  15.0(d)|

| Susp.Y:    2.2 =   8 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    1.7 =   4 { 8.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(c): Armadura concentrada, para cada faixa/alinhamento e dir. X/Y de estacas.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Distância entre a face do bloco e o eixo da estaca (Distf =  30.00 cm)|

| menor do que a recomendada (Distf recomendada:   40.00  cm).                 |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B82

BLOCO:   82 - B82                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  11(Dim )|    26.20|     0.03|     0.01|  -0.311|   0.123|    -0.05|    -0.19|

|   6(Rmin)|    25.69|     0.04|    -0.00|  -0.441|   0.135|    -0.05|    -0.29|

|  17(TEst)|    25.79|    -0.05|     0.03|  -0.150|   0.569|    -0.42|    -0.07|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    26.2 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   23.8  |

| DisX=  80.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   44.1 | dmax   =   33.7  |

| Xbl = 180.0  Ybl = 100.0 | MY=    -0.2 |                  | d      =   45.0  |

| Alt =  65.0  Vol = 1.170 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   62.2  |

| Xpil=  65.0  Ypil=  20.0 | FEq=   29.6 | TensEst =   45.0 |                  |

| Área de forma:      3.64 | Fmx=   14.8 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  50.0 | Fmn=   13.9 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        2.9 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.5 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.7 =   9 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.5 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.7 =   4 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   45.00 cm maior do que a alt. máxima  33.73 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 62.2 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B83

BLOCO:   83 - B83                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  14(Dim )|    30.22|    -0.01|    -0.03|  -0.443|   0.002|    -0.01|    -0.25|

|   8(Rmin)|    28.77|     0.00|     0.10|   0.547|  -0.035|     0.02|     0.38|

|   7(TEst)|    29.23|     0.11|     0.03|  -0.085|  -0.454|     0.34|    -0.02|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    30.2 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   80.4 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.2 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   32.8 | TensEst =   47.8 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   16.4 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   14.4 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.5 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.7 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B84

BLOCO:   84 - B84                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   4(Dim )|    46.76|     0.01|     0.04|   0.349|  -0.011|     0.02|     0.21|

|  18(Rmin)|    43.96|     0.01|    -0.09|  -0.635|   0.009|     0.00|    -0.41|

|  16(TEst)|    43.55|     0.13|    -0.01|  -0.020|  -0.465|     0.37|    -0.02|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    46.8 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =  122.7 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.2 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   49.2 | TensEst =   71.7 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   24.6 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   21.9 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    5.2 =   5 {12.5 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    1.0 =   3 { 8.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Comprimento da dobra do ferro principal   1 (    31.9) maior do que a |

| altura limite do bloco (    28.0). Comprimento da dobra adotada=     28.0.   |

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B85

BLOCO:   85 - B85                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  18(Dim )|    28.24|     0.00|    -0.07|  -0.687|   0.041|    -0.02|    -0.42|

|   8(Rmin)|    24.44|     0.01|     0.10|   0.579|   0.008|     0.01|     0.39|

|   6(TEst)|    26.21|    -0.11|     0.01|  -0.051|   0.401|    -0.31|    -0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    28.2 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   77.0 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   31.5 | TensEst =   45.9 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   15.7 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   12.2 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.3 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.7 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B86

BLOCO:   86 - B86                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  13(Dim )|    35.37|     0.00|     0.04|   0.371|   0.010|    -0.00|     0.22|

|   9(Rmin)|    31.49|    -0.01|    -0.10|  -0.641|   0.042|    -0.03|    -0.42|

|   6(TEst)|    33.07|    -0.11|    -0.01|  -0.003|   0.397|    -0.31|    -0.02|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    35.4 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   93.4 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.2 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   37.8 | TensEst =   55.2 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   18.9 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   15.7 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    4.0 =   6 {10.0 C/  15.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.8 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B87

BLOCO:   87 - B87                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   9(Dim )|    29.26|    -0.01|    -0.05|  -0.773|   0.038|    -0.02|    -0.43|

|  17(Rmin)|    26.60|     0.01|     0.12|   0.505|  -0.019|     0.02|     0.37|

|  15(TEst)|    28.57|    -0.11|     0.04|  -0.117|   0.455|    -0.34|    -0.02|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    29.3 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   79.8 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   32.6 | TensEst =   47.5 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   16.3 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   13.3 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.4 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.7 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B88

BLOCO:   88 - B88                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  17(Dim )|    36.77|     0.00|     0.12|   0.509|  -0.030|     0.02|     0.45|

|   9(Rmin)|    35.34|     0.00|    -0.01|  -0.814|  -0.000|     0.00|    -0.54|

|  16(TEst)|    37.76|     0.12|     0.06|  -0.175|  -0.477|     0.43|    -0.06|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    36.8 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   17.5  |

| DisX=  60.0              | MX=     0.0 | TensPil =   74.0 | dmax   =   24.8  |

| Xbl = 150.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.4 |                  | d      =   45.0  |

| Alt =  65.0  Vol = 0.877 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   68.7  |

| Xpil=  50.0  Ypil=  20.0 | FEq=   40.5 | TensEst =   55.3 |                  |

| Área de forma:      3.12 | Fmx=   20.2 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   17.9 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        2.2 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.5 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.2 =   8 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.7 =   4 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   45.00 cm maior do que a alt. máxima  24.85 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 68.7 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B89

BLOCO:   89 - B89                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   6(Dim )|    36.07|     0.11|    -0.07|  -0.468|   0.140|     0.04|    -0.30|

|  16(Rmin)|    32.60|     0.12|     0.05|   0.525|   0.131|     0.05|     0.31|

|   9(TEst)|    33.97|     0.26|    -0.01|   0.057|  -0.428|     0.47|     0.02|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    36.1 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   96.1 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   38.9 | TensEst =   56.7 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   19.4 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   16.5 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    4.1 =   6 {10.0 C/  15.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.8 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B9

BLOCO:    9 - B9                                                Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  15(Dim )|    20.08|     0.00|    -0.06|  -0.608|   0.017|    -0.01|    -0.37|

|   7(Rmin)|    17.08|     0.01|     0.09|   0.538|  -0.013|     0.01|     0.36|

|   9(TEst)|    18.47|     0.09|     0.02|   0.007|  -0.328|     0.25|     0.02|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    20.1 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   55.5 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   23.1 | TensEst =   33.7 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   11.6 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    8.6 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.4 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.5 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B90

BLOCO:   90 - B90                                               Polign. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   2(Dim )|    51.40|    -0.01|    -0.04|  -0.216|  -0.007|    -0.01|    -0.22|

|  16(Rmin)|    47.99|    -0.01|     0.13|   0.318|  -0.004|    -0.01|     0.40|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  3  fi  =  30.0 | FN=    51.4 | TensLimP=  281.2 | dmin   =   54.2  |

| DisX= 107.6              | MX=    -0.0 | TensPil =  188.4 | dmax   =   77.1  |

| Xbl = 200.0  Ybl = 173.2 | MY=    -0.2 |                  | d      =   63.0  |

| Alt =  85.0  Vol = 2.024 |-------------| TensLimE=  281.2 | Angulo =   49.6  |

| Xpil=  20.0  Ypil=  40.0 | FEq=   57.1 | TensEst =   78.0 |                  |

| Área de forma:      5.10 | Fmx=   19.0 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  40.0 | Fmn=   17.3 |                  |                  |

|                          |             |                  |                  |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        5.1 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.6 =   3 {12.5 C/  15.0(c) Susp.X:    2.6 =   9 { 6.3 C/  20.0(d)|

| Susp.Y:    2.6 =  10 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    1.4 =   5 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(c): Armadura concentrada, para cada faixa/alinhamento e dir. X/Y de estacas.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

.------------------------------------------------------------------------------.

## B91

BLOCO:   91 - B91                                               Polign. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   4(Dim )|    50.28|    -0.02|    -0.21|   0.588|  -0.001|    -0.02|     0.38|

|  18(Rmin)|    47.61|    -0.02|    -0.25|  -0.339|   0.003|    -0.02|    -0.59|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  3  fi  =  30.0 | FN=    50.3 | TensLimP=  281.2 | dmin   =   57.1  |

| DisX= 127.6              | MX=    -0.0 | TensPil =   38.9 | dmax   =   81.2  |

| Xbl = 220.0  Ybl = 190.5 | MY=     0.4 |                  | d      =   76.5  |

| Alt = 100.0  Vol = 2.882 |-------------| TensLimE=  281.2 | Angulo =   53.7  |

| Xpil=  85.0  Ypil=  40.0 | FEq=   58.4 | TensEst =   71.2 |                  |

| Área de forma:      6.60 | Fmx=   19.5 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  40.0 | Fmn=   17.8 |                  |                  |

|                          |             |                  |                  |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        7.2 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.2 =   3 {12.5 C/  15.0(c) Susp.X:    2.9 =  10 { 6.3 C/  20.0(d)|

| Susp.Y:    2.9 =  15 { 5.0 C/  15.0(d) Laterl:    1.2 =   5 { 6.3 C/  20.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(c): Armadura concentrada, para cada faixa/alinhamento e dir. X/Y de estacas.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

.------------------------------------------------------------------------------.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                     ERROS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| ERRO: Pilar(es) excêntrico(s) ou múltiplos: Verifique necessidade            |

| de armaduras complementares.                                                 |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B92

BLOCO:   92 - B92                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   8(Dim )|    16.47|     0.03|     0.06|   0.546|   0.033|     0.02|     0.33|

|  18(Rmin)|    16.18|     0.04|    -0.02|  -0.556|   0.018|     0.03|    -0.30|

|  16(TEst)|    15.79|     0.11|     0.02|   0.000|  -0.260|     0.24|     0.02|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    16.5 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   45.9 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   19.4 | TensEst =   28.3 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    9.7 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    8.3 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.1 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.4 =   3 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B93

BLOCO:   93 - B93                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  17(Dim )|    11.06|    -0.07|     0.02|   0.607|  -0.018|    -0.06|     0.33|

|   9(Rmin)|    10.44|    -0.05|    -0.08|  -0.463|  -0.082|    -0.01|    -0.31|

|   6(TEst)|    10.73|    -0.13|    -0.03|   0.076|   0.231|    -0.25|     0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    11.1 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.1 | TensPil =   31.8 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   13.9 | TensEst =   20.3 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    7.0 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    5.4 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.5 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.3 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B94

BLOCO:   94 - B94                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  15(Dim )|    19.25|    -0.00|    -0.07|  -0.495|   0.018|    -0.01|    -0.37|

|   7(Rmin)|    17.61|    -0.00|     0.05|   0.514|  -0.015|     0.01|     0.36|

|   8(TEst)|    17.97|    -0.19|    -0.00|   0.039|   0.242|    -0.33|     0.02|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    19.3 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   17.5  |

| DisX=  60.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   40.8 | dmax   =   24.8  |

| Xbl = 150.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.4 |                  | d      =   40.5  |

| Alt =  60.0  Vol = 0.810 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   66.6  |

| Xpil=  50.0  Ypil=  20.0 | FEq=   22.5 | TensEst =   31.7 |                  |

| Área de forma:      2.88 | Fmx=   11.2 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    9.2 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        2.0 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.2 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.2 =   8 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.4 =   3 { 5.0 C/  20.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   40.50 cm maior do que a alt. máxima  24.85 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 66.6 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B95

BLOCO:   95 - B95                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  16(Dim )|    16.78|    -0.00|     0.05|   0.517|   0.038|    -0.02|     0.36|

|   6(Rmin)|    15.32|     0.00|    -0.06|  -0.483|   0.001|     0.00|    -0.35|

|   8(TEst)|    15.50|    -0.18|    -0.01|  -0.019|   0.361|    -0.39|    -0.02|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    16.8 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   12.5  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   33.5 | dmax   =   17.8  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.4 |                  | d      =   40.5  |

| Alt =  60.0  Vol = 0.756 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   72.8  |

| Xpil=  50.0  Ypil=  20.0 | FEq=   20.1 | TensEst =   26.2 |                  |

| Área de forma:      2.76 | Fmx=   10.1 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    7.9 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.9 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.4 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.3 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   40.50 cm maior do que a alt. máxima  17.75 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 72.8 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B96

BLOCO:   96 - B96                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   9(Dim )|    27.78|    -0.02|    -0.07|  -0.641|   0.008|    -0.02|    -0.39|

|  17(Rmin)|    24.04|    -0.00|     0.10|   0.563|  -0.022|     0.01|     0.38|

|   6(TEst)|    26.13|    -0.12|     0.01|  -0.039|   0.370|    -0.31|    -0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    27.8 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   75.6 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=    -0.4 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   30.9 | TensEst =   45.1 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   15.5 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   12.0 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    3.3 =   5 {10.0 C/  20.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.7 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B97

BLOCO:   97 - B97                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   4(Dim )|    35.26|    -0.01|     0.04|   0.366|  -0.006|    -0.00|     0.22|

|  18(Rmin)|    30.82|    -0.01|    -0.10|  -0.595|   0.029|    -0.03|    -0.40|

|   6(TEst)|    32.92|    -0.12|    -0.01|   0.008|   0.382|    -0.31|    -0.01|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=    35.3 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=    -0.0 | TensPil =   93.1 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.2 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=   37.7 | TensEst =   55.0 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=   18.9 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=   15.4 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    4.0 =   6 {10.0 C/  15.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.8 =   3 { 6.3 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B98

BLOCO:   98 - B98                                               Retang. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  17(Dim )|     4.22|    -0.02|     0.02|   0.618|  -0.044|     0.00|     0.33|

|   9(Rmin)|     3.61|    -0.02|    -0.08|  -0.447|  -0.095|     0.03|    -0.30|

|  16(TEst)|     4.31|     0.06|    -0.03|   0.091|  -0.355|     0.23|     0.02|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  2  fi  =  30.0 | FN=     4.2 | TensLimP=  225.0 | dmin   =   15.0  |

| DisX=  50.0              | MX=     0.0 | TensPil =   14.3 | dmax   =   21.3  |

| Xbl = 140.0  Ybl =  90.0 | MY=     0.3 |                  | d      =   31.5  |

| Alt =  50.0  Vol = 0.630 |-------------| TensLimE=  225.0 | AnguloX=   64.5  |

| Xpil=  40.0  Ypil=  20.0 | FEq=    7.1 | TensEst =   10.4 |                  |

| Área de forma:      2.30 | Fmx=    3.6 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  45.0 | Fmn=    2.0 |                  |                  |

| ************************ |             |                  | ****             |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        1.6 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    1.3 =   4 {10.0 C/  25.0(d) Susp.Y:    2.1 =   7 { 6.3 C/  20.0(d)|

| P.Estr:    1.3 =   5 { 6.3 C/  20.0(d) Laterl:    0.2 =   2 { 5.0 C/  25.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

Obs: Adotada armadura principal mínima (X).

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| AVISO: Bloco com altura útil   31.50 cm maior do que a alt. máxima  21.30 cm.|

| AVISO: Ângulo da biela de compressão ( 64.5 graus) maior do que 55 graus.    |

.------------------------------------------------------------------------------.

## B99

BLOCO:   99 - B99                                               Polign. (   1x)

.------------------------------------------------------------------------------.

|          TOTAL DE CARREGAMENTOS =  18  /  CARREGAMENTOS PRINCIPAIS:          |

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|   Caso   | Nk[tf]  |Mxk[tf.m]|Myk[tf.m]| Fxk[tf]| Fyk[tf]|Mx*[tf.m]|My*[tf.m]|

.----------.---------.---------.---------.--------.--------.---------.---------.

|  17(Dim )|    30.19|    -0.00|    -0.14|   0.750|   0.023|    -0.03|     0.61|

|   9(Rmin)|    27.94|    -0.01|    -0.19|  -0.452|   0.032|    -0.04|    -0.64|

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| GEOMETRIA[cm,m2,m3]      | CARGAS[tf,m]| TENSOES[kgf/cm2] | VERIF.[cm,graus] |

|                          | Dimensionam.| Bielas           | Altura/Ang.Biela |

| Estacas=  3  fi  =  30.0 | FN=    30.2 | TensLimP=  281.2 | dmin   =   57.1  |

| DisX= 127.6              | MX=    -0.0 | TensPil =   24.0 | dmax   =   81.2  |

| Xbl = 220.0  Ybl = 190.5 | MY=     0.6 |                  | d      =   76.5  |

| Alt = 100.0  Vol = 2.882 |-------------| TensLimE=  281.2 | Angulo =   53.7  |

| Xpil=  85.0  Ypil=  40.0 | FEq=   38.8 | TensEst =   47.3 |                  |

| Área de forma:      6.60 | Fmx=   12.9 |                  |                  |

| Altb=  15.0  DisF=  40.0 | Fmn=   11.2 |                  |                  |

|                          |             |                  |                  |

.--------------------------.-------------.------------------.------------------.

| ARMADURAS [cm2,cm]       | Peso Próprio:        7.2 tf (x1)                  |

.------------------------------------------------------------------------------.

| Prin.X:    2.9 =   6 { 8.0 C/   6.0(c) Susp.X:    2.9 =  10 { 6.3 C/  20.0(d)|

| Susp.Y:    2.9 =  15 { 5.0 C/  15.0(d) Laterl:    1.1 =   6 { 5.0 C/  15.0(d)|

.------------------------------------------------------------------------------.

(c): Armadura concentrada, para cada faixa/alinhamento e dir. X/Y de estacas.

(d): Armadura distribuida uniforme, pela largura/lado X/Y/H do bloco.

Obs: Adotada armadura principal mínima (X).

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                    AVISOS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

.------------------------------------------------------------------------------.

.------------------------------------------------------------------------------.

|                                     ERROS                                    |

.------------------------------------------------------------------------------.

| ERRO: Pilar(es) excêntrico(s) ou múltiplos: Verifique necessidade            |

| de armaduras complementares.                                                 |

.------------------------------------------------------------------------------.

# CRITÉRIOS PROJETO - GERENCIADOS

A seguir são apresentados alguns dos critérios de projeto utilizados.

## Critérios gerais

- Norma em uso

  - NBR-6118-2014

- Verificação de fck mínimo

  - Desativa

- Verificação de cobrimentos mínimos

  - Desativa

- Verificação de dimensões mínimas

  - Verifica segunda a ABNT NBR 6118

- Permite rebaixo de pilar

  - Não permite

## Ações

- Separação de cargas permanentes e variáveis

  - Com separação

- Caso 1 agrupa outros casos

  - Casos de 2 a 4

- Consideração de peso-próprio de lajes

  - Sim

- Consideração de peso-próprio de vigas

  - Sim

- Carga estimada em viga de transição

  - Entre a carga estimada pelo pórtico e a definida pelo engenheiro, usar o valor de maior módulo.

- Permite cálculo c/ altura de alvenaria igual a zero

  - Não

- Vento

  - Número total de casos de vento

      - 4

  - Velocidade básica (Vo)

      - 45

  - Coeficiente de arrasto (menor valor)

      - 1

  - Túnel de vento

      - Correção dos momentos torsores

        - Sim

- Ponderadores

  - Ponderador do peso-próprio

      - 1,4

  - Ponderador das demais ações permanentes (CV)

      - 1,4

  - Ponderador das ações variáveis (CV)

      - 1,4

## Análise Estrutural

- Modelo global do edifício

  - Modelo de vigas e pilares, flexibilizado conforme critérios

- Modelo para viga de transição

  - Modelo adicional com vigas de transição enrijecidas

- Trechos rígidos

  - Método p/ definir extensão de apoio

      - em função da altura da viga

  - Multiplicador da altura da viga p/ extensão de apoio

      - 0,3

- Pórtico espacial

  - Vigas

      - Consideração de seção T

        - Calcular inércia das vigas com seção T em todo o vão

      - Inércia p/ vigas s/ rigidez à torção

        - 100

      - Fator de engastamento parcial em vigas

        - 1

  - Pilares

      - Majoração da rigidez axial p/ efeitos construtivos

        - Considera majoração da rigidez axial

      - Multiplicador da rigidez axial p/ efeitos construtivos

        - 3

      - Pilares não-retangulares c/ eixos principais

        - Calcula.

  - Ligações viga-pilar

      - Flexibilização de ligações

        - Sim

      - Multiplicador de largura de apoio p/ coeficiente de mola

        - 1,5

      - Divisor de coeficiente de mola

        - Sim

      - Offset-rígido

        - Sim

  - Separação de modelos para ELU e ELS

      - Sim

  - Modelo ELU

      - Não-linearidade física p/ vigas

        - 0,4

      - Não-linearidade física p/ pilares

        - 0,8

      - Não-linearidade física p/ lajes

        - 0,3

  - Modelo ELS

      - Não-linearidade física p/ lajes

        - 1

  - Transferência de esforços

      - Transferência dos esforços de 2ª ordem (GamaZ)

        - Sim

      - Transferência de força normal para vigas

        - Sim

      - Tolerância p/ transferência de forças das grelhas

        - 0

      - Tolerância p/ transferência de momentos das grelhas

        - 0

- Grelha

  - Vigas

      - Consideração da seção T em vigas

        - Calcular inércia das vigas com seção T em todo o vão

      - Inércia p/ vigas s/ rigidez à torção

        - 100

      - Fator de engastamento parcial em vigas

        - 1

  - Apoios (restrições)

      - Apoio de vigas em pilares

        - Modelo p/ o apoio de vigas em pilares

          - Elástico independente

        - Multiplicador de largura de apoio p/ coeficiente de mola

          - 1

        - Divisor de coeficiente de mola

          - 4

      - Modelo p/ o apoio de nervuras em pilares

        - Sim

      - Modelo p/ o apoio de lajes maciças em pilares

        - Sim

  - Lajes nervuradas

      - Considera seção T para nervuras

        - Sim

      - Plastificação de nervuras apoiadas em vigas

        - Não

  - Lajes maciças (planas)

      - Divisor de inércia à torção em barras de lajes

        - 6

      - Consideração de Wood&Armer

        - Sim

      - Espaçamento de barras em X

        - 35

      - Espaçamento de barras em Y

        - 35

      - Plastificação de barras de lajes apoiadas em vigas

        - Não

  - Multiplicador p/ deformação lenta

      - 2,5

- Estabilidade global

  - Cálculo de GamaZ com valores de cálculo

      - Esforços de cálculo.

  - Considera deslocamentos horizontais gerados por cargas verticais

      - Sim

- Análise P-Delta

  - Análise em 2 passos

      - P-&Delta; em 2 passos

  - Multiplicador de esforços pós-análise

      - 1

- Deslocamentos laterais do edifício

  - Verifica deslocamentos laterais do edifício

      - ABNT NBR 6118

  - Considera efeitos das cargas verticais

      - Não

  - P-Delta na avaliação dos deslocamentos laterais

      - Não adota análise P-&Delta; na avaliação dos deslocamentos laterais

  - Limites

      - Deslocamento máximo no topo do edifício

        - 1700

      - Deslocamento máximo entre pisos

        - 850

- Grelha não-linear

  - Análise p/ todas combinações ELS

      - Adota todas combinações ELS definidas

  - Número total de incrementos de carga

      - 12

  - Consideração da fissuração

      - Considera fissuração à flexão e à torção

  - Consideração da fluência

      - Correção do diagrama tensão-deformação do concreto pelos coeficientes de fluência (&phi;).

## Dimensionamento, detalhamento e desenho

- Lajes

  - Flexão composta

      - Verifica flexão composta normal

        - Sim

      - Força pequena a ser desprezada

        - 50

  - Verifica armadura mínima

      - Sempre que a armadura de flexão tiver valores menores que a armadura mínima recomendada pela NBR 6118, este valor de norma será adotado.

  - Norma p/ verificação ao cisalhamento

      - Dimensionamento de acordo com a ABNT NBR 6118 vigente

  - Norma p/ verificação à punção

      - Dimensionamento de acordo com a ABNT NBR 6118:2014

  - Ponderadores p/ valores de cálculo

      - Ponderador da resistência do concreto

        - 1,4

      - Ponderador da resistência do aço

        - 1,15

      - Ponderador das solicitações

        - 1,4

  - Homogeneização de faixas de armaduras

      - Porcentagem mínima de média ponderada p/ M(-)

        - 50

      - Porcentagem mínima de média ponderada p/ M(+)

        - 80

- Vigas

  - Norma p/ cálculo

      - Dimensionamento de acordo com a ABNT NBR 6118:2014

  - Ponderadores p/ valores de cálculo

      - Ponderador da resistência do concreto

        - 1,4

      - Ponderador da resistência do aço

        - 1,15

      - Ponderador das solicitações

        - 1,4

  - Cálculo de esforços

      - Redução de momentos negativos

        - Cálculo de esforços solicitantes em regime elástico.

  - Flexão

      - Armadura mínima

        - Limite p/ armadura mínima

          - O limite é definido de acordo com as prescrições da ABNT NBR 6118

        - Seção T para cálculo de M1dmín e Asmín

          - Armadura mínima e Momento mínimo (M1d,mín) calculados considerando seção T.

      - Alojamento de barras sem simetria

        - Aloja as barras na seção transversal em diversas camadas, sem a preocupação de fazer uma distribuição simétrica.

      - Armadura que chega em apoio extremo

        - 2

      - Verificação de dutilidade

        - Verifica limites de redistribuição de M(-), plastificação, nos extremos dos vãos e impõe critérios de dutilidade no dimensionamento das seções transversais conforme prescrições da NBR 6118:2003. É realizada a limitação da posição relativa da Linha Neutra na seção transversal e, conseqüentemente, aumento da armadura de compressão.

      - Ancoragem positiva

        - Ancoragem nos apoios extremos

          - Ancoragem da armadura positiva combinando com grampos, calculados por processo exato quando o comprimento do apoio é pequeno perante o raio de dobra da barra. É válido também para vãos internos com faces inferiores não coincidentes.

        - Bitola que chega no apoio extremo

          - A condição acima não é verificada.

  - Cisalhamento e Torção

      - Modelo de cálculo

        - Modelo I

      - Limite p/ desprezar torção

        - 5

  - Armadura lateral

      - Dimensionamento da armadura lateral

        - Dimensionamento da armadura lateral segundo ABNT NBR 6118:2003 (2007)

      - Altura mínima para colocação de As,lat

        - 59

  - Furo em viga

      - Largura máxima do furo

        - 0

      - Cortante p/ cálculo de suspensão

        - 0

- Pilares

  - Norma para cálculo

      - ABNT NBR 6118:2014 (2014)

  - Ponderadores p/ valores de cálculo

      - Ponderador da resistência do concreto

        - 1,4

      - Ponderador da resistência do aço

        - 1,15

      - Ponderador das solicitações

        - 1,4

  - Índices de esbeltez limites

      - Limite p/ 2ª ordem aproximada (1/r e kapa)

        - 90

      - Limite p/ 2ª ordem c/ N, M, 1/r

        - 140

  - Definição dos comprimentos equivalentes

      - Comprimento equivalente calculado de eixo a eixo das vigas.

  - Transformação de FCO em FCN

      - Não se alternam os esforços da flexão composta oblíqua para dimensionamento.

  - Porcentagens limites de armadura

      - Porcentagem limite de armadura mínima

        - 0,4

      - Porcentagem limite de armadura máxima

        - 8

  - Grampos

      - Grampos verticais no último pavimento

        - Sim

      - Desenho de grampos em forma de S

        - Desenho dos grampos em forma de "S".

  - Consideração de peso-próprio

      - Sim

  - Pilares-parede

      - Esbeltez limite p/ desprezar efeitos localizados

        - 35

      - Avaliação dos efeitos locais de 2ª ordem

        - Sim

      - Porcentagem mínima de estribos

        - 25

  - Seleção de bitolas no lance

      - % limite p/ seleção no lance

        - 15

      - Número de bitolas a mais p/ seleção no lance

        - 3

- Fundações

  - Sapatas

      - Ponderadores p/ valores de cálculo

        - Ponderador da resistência do concreto

          - 1,4

        - Ponderador da resistência do aço

          - 1,15

        - Ponderador das solicitações

          - 1,4

        - Coeficiente adicional de segurança

          - 1,2

        - Coeficiente de segurança ao tombamento

          - 1,5

        - Coeficiente de segurança ao deslizamento

          - 1,5

  - Blocos sobre estacas

      - Ponderadores p/ valores de cálculo

        - Ponderador da resistência do concreto

          - 1,4

        - Ponderador da resistência do aço

          - 1,15

        - Ponderador das solicitações

          - 1,4

        - Coeficiente adicional de segurança

          - 1,2

      - Blocos quadrados

        - Igualar armaduras pela maior

          - iguala armaduras pela maior

        - Diferença máxima entre as dimensões

          - 9

      - Blocos de 7 a 24 estacas

        - Método de Cálculo - Bloco Rígido

          - Método CEB-FIP (recomendado)

        - % de armadura principal detalhada

          - 125

- Escadas

  - Ponderadores p/ valores de cálculo

      - Ponderador da resistência do concreto

        - 1,4

      - Ponderador da resistência do aço

        - 1,15

      - Ponderador das solicitações

        - 1,4

  - Homogeneização de armaduras

      - Porcentagem mínima p/ M(-)

        - 50

      - Porcentagem mínima p/ M(+)

        - 80

  - Cálculo de armadura mínima

      - O limite é definido de acordo com as prescrições da ABNT NBR 6118

# FIGURAS COMPLEMENTARES

A seguir são apresentadas as figuras do projeto.

PERSPECTIVA TRIDIMENSIONAL - LANCE DE ESCADAS