Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER – SMECEL - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Obra: EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB “APOLÔNIO FRUTUOSO DA SILVA”, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DO PADRÃO SMECEL/VG, COM INTERVENÇÃO EM ÁREA APROXIMADA DE 1.309,28M², CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURAS, FECHAMENTOS EM ALVENARIA, COBERTURA, ESQUADRIAS, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVESTIMENTOS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA E ELÉTRICAS, CALÇAMENTO E A EXTENSÃO DE REDE 13,8KV E IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 112,5KVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NESTE TERMO E SEUS ANEXOS.

Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2021 - PROC. ADM. Nº. 709026/2021

Referência: SINAPI_MT_ DEZEMBRO/2020 – ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS.

Cuiabá/MT, 11/03/2021

Boa tarde!

Prezados(as) Senhores(as), sirvo-me da presente, para manifestar meus cumprimentos e respeito.

Após análise e execução da Planilha em questão, apontamos itens da mesma que necessitam averiguação e constatação deste apontamento.  Serviços que necessitam passar pela análise dessa conceituada equipe técnica, para verificação da sua real necessidade de reparo.

APONTAMENTOS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB “APOLÔNIO FRUTUOSO DA SILVA”

1 – Na Planilha “COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO”, em seu item Código: 100778 - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P – KG, temos:

1.a) Na Composição Auxiliar 88240 - AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – H, temos que da multiplicação do seu coeficiente 0,0009 multiplicado pelo valor unitário de R$ 9,57, aplicando a função TRUNCAR com duas casas decimais, o valor do produto será igual a “zero”, inclusive na PLANILHA FORNECIDA PELO ÓRGÃO.

1.b) No Insumo 442 - PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA – UN, temos que da multiplicação do seu coeficiente 0,003 multiplicado pelo valor unitário de R$ 3,07, aplicando a função TRUNCAR com duas casas decimais, o valor do produto será igual a “zero”, inclusive na PLANILHA FORNECIDA PELO ÓRGÃO.

Perante isso, pedimos definição.

Sendo só para o momento, desde já agradeço e despeço-me.

Atenciosamente

Rogério C. Lima

Orçamentista

(65) 9.9337-0477

roger.orcamento@gmail.com