PREFEITURA MUNICIPAL DE

VÁRZEA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO

MEMORIAL DESCRITIVO

ESTAÇÃO DE GINÁSTICA

VARZEA GRANDE – MT

2018

- INTRODUÇÃO

O presente projeto destina-se à orientação para construção da Estação de Ginástica do Centro Ecológico Municipal de Recreação e Lazer “Bernardo Berneck”.

- OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo e suas particularidades. Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do projeto arquitetônico, com suas respectivas sequencia executiva e especificações.

- DESCRIÇÃO DO PROJETO

Situado no Município de Várzea Grande - MT.

Local: Av. Julio Campos – Bairro: Marajoara.

Obra construída com total de 624,50m².

- ÁREA EXTERNA:

- Área Gramada e pavimentada conforme projeto.

- Entradas de energia elétrica e água.

- CONSTRUÇÃO

Conforme projeto de arquitetura.

- MATERIAIS E SERVIÇOS:

FUNDAÇÕES

Executadas de acordo com testes de sondagens de reconhecimento do terreno e projeto estrutural.

ESTRUTURA:

- Estrutura convencional;

- Seguindo o projeto Estrutural;

IMPERMEABILIZAÇÃO

- A área em contato direto com o solo é revestida com impermeabilizante tipo “neutrol e vedacit na massa” ou similar.

- PERGOLADOS

Devem seguir o projeto, de acordo com os detalhes 01, 02 e 03.

As bases deverão ser de Metalon 30x60 seguir medidas conforme o projeto, revestidos com tinta Esmalte Preto Fosco. E detalhes do pergolado em Aço, seguindo as medidas conforme o projeto, revestidas com tinta cor Canela (cod. L114) Suvinil ou semelhante.

- REVESTIMENTOS INTERNOS

ÁREA DAS PLANTAS E CALÇADAS:

Revestimento do piso em concreto.

- ÁREAS VERDES

Todas as áreas verdes com grama tipo Esmeralda.

- MOBILIÁRIO

- Bancos (MadeiraMadeira, Ecopex) para Jardim em Madeira Plástica Itaúba com encosto.

- Lixeiras Seletivas com Tampa (In Brasil, LoPlast) externas em Madeira Plástica Itaúba para maior durabilidade.

- APARELHOS DE GINÁSTICA

- Alongador Duplo

- Barra Modular

- Caminhada 3 tipos

- Cavalgada 3 tipos

- Esqui 3 tipos

- Rotação Vertical 2 tipos

- Surf

- Surf c/ pressão nas pernas

____________________________
Msc. ENODES SOARES FERREIRA

Arquiteto e Urbanista

CAU-MT: A 56.503-2

___________________________

Arq. STEFAYNIE DE MORAES
Arquiteta e Urbanista
CAU-MT: 19.8804-2

Várzea Grande, 12 de abril de 2018.