PREFEITURA MUNICIPAL DE

VÁRZEA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO

MEMORIAL DESCRITIVO

MURO DO CEMITÉRIO SOUZA LIMA

VARZEA GRANDE – MT

2018

- INTRODUÇÃO

O presente projeto destina-se à orientação para construção do muro do cemitério Souza Lima,

- OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo e suas particularidades. Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do projeto arquitetônico, com suas respectivas sequencia executiva e especificações.

- DESCRIÇÃO DO PROJETO

Situado no Município de Várzea Grande - MT.

Local:  Bairro: Souza Lima.

Obra construída com total de 48,75m².

- ÁREA EXTERNA:

- Área externa sem alteração.

- CONSTRUÇÃO

Conforme projeto de arquitetura.

- MATERIAIS E SERVIÇOS:

FUNDAÇÕES

Executadas em viga baldrame em concreto armado com 0,40m de altura, 0,20m de largura e 221,73m de comprimento.

ESTRUTURA:

- Colunas de concreto armado com 0,20m de comprimento, 0,10m de largura a cada 2,5m;

- Viga de amarração sobre a alvenaria com 0,20m de altura e 0,10m de largura;

- REVESTIMENTOS DO MURO

Revestimento feito em chapisco, no traço 1:3.

- PINTURA

Caiação sobre muro com duas demãos.

Várzea Grande, 31 de outubro de 2018.